# -

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

# «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»

# РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 декабря 2019 г. № 296

###### Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей МКП «Касимовское ЖКХ» в Крутоярском и Лашманском сельских поселениях Касимовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу МКП «Касимовское ЖКХ» в Крутоярском и Лашманском сельских поселениях Касимовского муниципального района в сфере водоотведения согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей МКП «Касимовское ЖКХ» в Крутоярском и Лашманском сельских поселениях Касимовского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для МКП «Касимовское ЖКХ» в Крутоярском и Лашманском сельских поселениях Касимовского муниципального района, в отношении которого тарифы на водоотведение устанавливаются с применением метода индексации согласно приложению № 3.

4. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют по 31 декабря 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. начальника главного управления

«Региональная энергетическая комиссия»

Рязанской области 							        Ю.Н. Оськин

Приложение № 1

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 3 декабря 2019 г. № 296

Производственная программа МКП «Касимовское ЖКХ» в Крутоярском и Лашманском сельских поселениях Касимовского муниципального района

в сфере водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации | МКП «Касимовское ЖКХ» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391320, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, ул. Дачная, д. 9 |
| Наименование уполномоченного органа | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 |
| Период реализации производственной программы | 2019-2021 годы |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприя- тия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем пропущенных сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 77,225 | 77,225 | 77,225 |
| 1.1 | собственные нужды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 77,225 | 77,225 | 77,225 |
| 1.2.1 | население | тыс. куб.м | 50,452 | 50,452 | 50,452 |
| 1.2.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м | 7,405 | 7,405 | 7,405 |
| 1.2.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | 19,368 | 19,368 | 19,368 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | неорганизованный приток | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения | тыс. куб.м | 77,225 | 77,225 | 77,225 |
| 4 | Объем переданных сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сброшенные воды без очистки | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Год | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2019 | 2476,68 |
| 2020 | 2522,32 |
| 2021 | 2613,75 |

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п |  | Наименование показателей |  | Ед. изм. |  | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |  |  | Динамика изменения, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2020/2019 |  | 2021/2020 |  |  |
| 1. |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети |  | ед./км/год |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2. |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  | % |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3. |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |  | % |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 |  | 100 |  |
| 4. |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |  | % |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 |  | 100 |  |
| 5. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |  | кВт*ч/ куб. м. |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 100 |  | 100 |  |
| 6. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема сточных вод, подвергающихся очистке |  | кВт*ч/ куб. м. |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 100 |  | 100 |  |

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Объем реализации воды | тыс. куб. м | -* |

* в 2018 году предприятием услуги по водоотведению в Крутоярском и Лашманском сельских поселениях Касимовского муниципального района не оказывались, производственная программа не утверждалась.

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 3 декабря 2019 г. № 296

###### Тарифы на водоотведение для потребителей МКП «Касимовское ЖКХ» в Крутоярском и Лашманском сельских поселениях Касимовского муниципального района

| № п/п | Наименование тарифа | Год |  | Тариф, руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение | Потребители (включая налоги) |  |  |
|  |  | 2019 | по 31 декабря 2019 г. | 32,07 |
|  |  | 2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 32,07 |
|  |  |  | с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 33,25 |
|  |  | 2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 33,25 |
|  |  |  | с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 34,44 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |
|  |  | 2019 | по 31 декабря 2019 г. | 32,07 |
|  |  | 2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 32,07 |
|  |  |  | с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 33,25 |
|  |  | 2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 33,25 |
|  |  |  | с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 34,44 |

Приложение № 3

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 3 декабря 2019 г. № 296

Долгосрочные параметры регулирования для МКП «Касимовское ЖКХ» в Крутоярском и Лашманском сельских поселениях Касимовского муниципального района, в отношении которого тарифы на водоотведение устанавливаются с применением метода индексации

| № п/п | Годы | Долгосрочные параметры регулирования тарифов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
|  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии*, кВтч/м3 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. | 2019 | 2237,92 | х | Х | 0,40 |
| 2. | 2020 | х | 1 | Х | 0,40 |
| 3. | 2021 | х | 1 | Х | 0,40 |

*- в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).