Приложение № 1

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 17 июня 2020 г. № 19

Производственная программа гарантирующей организации МКП «Касимовсервис» г. Касимов

в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации | МКП «Касимовсервис» г. Касимов |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391303, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 226 а |
| Наименование уполномоченного органа | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 |
| Период реализации производственной программы | 2020-2022 годы |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприя- тия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 2362,690 | 2362,690 | 2362,690 |
| 2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 2362,690 | 2362,690 | 2362,690 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 498,528 | 498,528 | 498,528 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 21,10% | 21,10% | 21,10% |
| 8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 1864,162 | 1864,162 | 1864,162 |
| 8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 168,842 | 168,842 | 168,842 |
| 8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 1695,320 | 1695,320 | 1695,320 |
| 8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 1439,615 | 1439,615 | 1439,615 |
| 8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 68,559 | 68,559 | 68,559 |
| 8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 187,146 | 187,146 | 187,146 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Год | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2020 | 46 399,10 |
| 2021 | 47 493,50 |
| 2022 | 49 801,67 |

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

| № п/п |  | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования |  |  | Динамика изменения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2021/2020 | 2022/2021 |
| 1. |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км/год | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 100 | 100 |
| 2. |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 |
| 3. |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 |
| 4. |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 21,10 | 21,10 | 21,10 |  | 100 | 100 |
| 5. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 |
| 6. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/ куб. м. | 1,12 | 1,12 | 1,12 |  | 100 | 100 |

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Объем реализации воды | тыс. куб. м | -* |

*- в 2019 году предприятием услуга по холодному водоснабжению в г. Касимов не оказывалась, производственная программа не утверждалась.

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 17 июня 2020 г. № 19

Производственная программа гарантирующей организации

МКП «Касимовсервис» г. Касимов в сфере водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации | МКП «Касимовсервис» г. Касимов |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391303, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 226 а |
| Наименование уполномоченного органа | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 |
| Период реализации производственной программы | 2020-2022 годы |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприя- тия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем пропущенных сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 1386,123 | 1386,123 | 1386,123 |
| 1.1 | собственные нужды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 1386,123 | 1386,123 | 1386,123 |
| 1.2.1 | население | тыс. куб.м | 1128,052 | 1128,052 | 1128,052 |
| 1.2.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м | 95,848 | 95,848 | 95,848 |
| 1.2.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | 162,223 | 162,223 | 162,223 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | неорганизованный приток | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения | тыс. куб.м | 1386,123 | 1386,123 | 1386,123 |
| 4 | Объем переданных сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сброшенные воды без очистки | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Год | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2020 | 47 393,97 |
| 2021 | 48 376,74 |
| 2022 | 50 567,32 |

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |  | Динамика изменения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2021/2020 | 2022/2021 |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км/в год | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 100 | 100 |
| 2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 |
| 3. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | 100 | 100 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 1,49 | 1,49 | 1,49 |  | 100 | 100 |

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м | -* |

*- в 2019 году предприятием услуга по водоотведению в г. Касимов не оказывалась, производственная программа не утверждалась.

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Приложение № 3

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 17 июня 2020 г. № 19

          - Тарифы на питьевую воду, водоотведение для потребителей гарантирующей организации МКП «Касимовсервис» г. Касимов

| № п/п | Наименование тарифа | Год |  | Тариф, руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Потребители (без НДС) |  |  |
|  |  | 2020 | с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 24,89 |
|  |  | 2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 24,89 |
|  |  |  | с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 26,06 |
|  |  | 2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 26,06 |
|  |  |  | с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 27,37 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |
|  |  | 2020 | с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 29,87 |
|  |  | 2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 29,87 |
|  |  |  | с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 31,27 |
|  |  | 2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 31,27 |
|  |  |  | с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 32,84 |
| 2 | Водоотведение | Потребители (без НДС) |  |  |
|  |  | 2020 | с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 34,19 |
|  |  | 2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 34,19 |
|  |  |  | с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 35,61 |
|  |  | 2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 35,61 |
|  |  |  | с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 37,35 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |
|  |  | 2020 | с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 41,03 |
|  |  | 2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 41,03 |
|  |  |  | с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 42,73 |
|  |  | 2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 42,73 |
|  |  |  | с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 44,82 |

Приложение № 4

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 17 июня 2020 г. № 19

Долгосрочные параметры регулирования для МКП «Касимовсервис» г. Касимов, в отношении которого тарифы на питьевую воду, водоотведение устанавливаются с применением метода индексации

| № п/п | Годы | Долгосрочные параметры регулирования тарифов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
|  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии*, кВтч/м3 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |
| 1. | 2020 | 29595,38 | х | 21,10 | 1,12 |
| 2. | 2021 | х | 1 | 21,10 | 1,12 |
| 3. | 2022 | х | 1 | 21,10 | 1,12 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. | 2020 | 34768,91 | х | х | 1,49 |
| 2. | 2021 | х | 1 | х | 1,49 |
| 3. | 2022 | х | 1 | х | 1,49 |

*- в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).