ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2020 г. № 281

Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей МКП «ЖКХ Путятинское»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу МКП «ЖКХ Путятинское» в сфере холодного водоснабжения согласно приложению № 1.

2. Утвердить производственную программу МКП «ЖКХ Путятинское» в сфере водоотведения согласно приложению № 2.

3. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей МКП «ЖКХ Путятинское» согласно приложению № 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования для МКП «ЖКХ Путятинское», в отношении которого тарифы на питьевую воду, водоотведение устанавливаются с применением метода индексации, согласно приложению № 4.

5. Тарифы, установленные пунктом 3 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

Начальник главного управления

«Региональная энергетическая комиссия»

Рязанской области 							        Н.И. Семенов

Приложение № 1

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 15 декабря 2020 г. № 281

Производственная программа МКП «ЖКХ Путятинское»

в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации | МКП «ЖКХ Путятинское» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391480, Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино, ул. Ворошилова, д.56 |
| Наименование уполномоченного органа | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 |
| Период реализации производственной программы | 2021-2025 годы |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприя- тия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы | 2021 | 754,56 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 754,56 |  |  |  |

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 276,970 | 276,970 | 276,970 | 276,970 | 276,970 |
| 2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 276,960 | 276,960 | 276,960 | 276,960 | 276,960 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 33,486 | 33,486 | 33,486 | 33,486 | 33,486 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |
| 8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 243,484 | 243,484 | 243,484 | 243,484 | 243,484 |
| 8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 17,678 | 17,678 | 17,678 | 17,678 | 17,678 |
| 8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 225,806 | 225,806 | 225,806 | 225,806 | 225,806 |
| 8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 192,461 | 192,461 | 192,461 | 192,461 | 192,461 |
| 8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 11,820 | 11,820 | 11,820 | 11,820 | 11,820 |
| 8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 21,525 | 21,525 | 21,525 | 21,525 | 21,525 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 8335,58 | 8594,25 | 8868,16 | 9152,51 | 9447,70 |

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования |  | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2022/2021 | 2023 год | 2023/2022 | 2024 год | 2024/2023 | 2025 год | 2025/2024 |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км/год | 0,11 | 0,11 | 100,0 | 0,11 | 100,0 | 0,11 | 100,0 | 0,11 | 100,0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |
| 3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,09 | 12,09 | 100,0 | 12,09 | 100,0 | 12,09 | 100,0 | 12,09 | 100,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м. | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/ куб. м. | 1,13 | 1,13 | 100,0 | 1,13 | 100,0 | 1,13 | 100,0 | 1,13 | 100,0 |

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Объем реализации воды | тыс. куб. м | 258,415 |

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 15 декабря 2020 г. № 281

Производственная программа МКП «ЖКХ Путятинское»

в сфере водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации | МКП «ЖКХ Путятинское» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391480, Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино, ул. Ворошилова, д.56 |
| Наименование уполномоченного органа | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 |
| Период реализации производственной программы | 2021-2025 годы |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприя- тия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы | 2021 | 117,40 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 117,40 |  |  |  |

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем пропущенных сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 77,383 | 77,383 | 77,383 | 77,383 | 77,383 |
| 1.1 | собственные нужды | тыс. куб.м | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 |
| 1.2 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 74,493 | 74,493 | 74,493 | 74,493 | 74,493 |
| 1.2.1 | население | тыс. куб.м | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 |
| 1.2.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м | 10,708 | 10,708 | 10,708 | 10,708 | 10,708 |
| 1.2.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей всего, – в том числе: | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | неорганизованный приток | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения | тыс. куб.м | 77,383 | 77,383 | 77,383 | 77,383 | 77,383 |
| 4 | Объем переданных сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Сброшенные воды без очистки | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 3028,78 | 3117,48 | 3211,26 | 3307,86 | 3407,36 |

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования |  | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2022/2021 | 2023 год | 2023/2022 | 2024 год | 2024/2023 | 2025 год | 2025/2024 |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км/год | 0,25 | 0,25 | 100,0 | 0,25 | 100,0 | 0,25 | 100,0 | 0,25 | 100,0 |
| 2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |
| 3. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб. м. | 0,27 | 0,27 | 100,0 | 0,27 | 100,0 | 0,27 | 100,0 | 0,27 | 100,0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема сточных вод, подвергающихся очистке | кВт*ч/ куб. м. | 0,77 | 0,77 | 100,0 | 0,77 | 100,0 | 0,77 | 100,0 | 0,77 | 100,0 |

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м | 74,493 |

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Приложение № 3

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 15 декабря 2020 г. № 281

- Тарифы на питьевую воду, водоотведение для потребителей МКП «ЖКХ Путятинское»

| № п/п | Наименование тарифа | Год |  | Тариф, руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Потребители (включая налоги) |  |  |
|  |  | 2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 33,79 |
|  |  |  | с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 34,68 |
|  |  | 2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 34,68 |
|  |  |  | с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 35,91 |
|  |  | 2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 35,91 |
|  |  |  | с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 36,93 |
|  |  | 2024 | с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | 36,93 |
|  |  |  | с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | 38,25 |
|  |  | 2025 | с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. | 38,25 |
|  |  |  | с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. | 39,35 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |
|  |  | 2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 33,79 |
|  |  |  | с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 34,68 |
|  |  | 2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 34,68 |
|  |  |  | с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 35,91 |
|  |  | 2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 35,91 |
|  |  |  | с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 36,93 |
|  |  | 2024 | с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | 36,93 |
|  |  |  | с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | 38,25 |
|  |  | 2025 | с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. | 38,25 |
|  |  |  | с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. | 39,35 |
| 2. | Водоотведение | Потребители (включая налоги) |  |  |
|  |  | 2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 38,14 |
|  |  |  | с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 40,14 |
|  |  | 2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 40,14 |
|  |  |  | с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 40,43 |
|  |  | 2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 40,43 |
|  |  |  | с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 42,57 |
|  |  | 2024 | с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | 42,57 |
|  |  |  | с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | 42,92 |
|  |  | 2025 | с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. | 42,92 |
|  |  |  | с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. | 45,14 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |
|  |  | 2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 38,14 |
|  |  |  | с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 40,14 |
|  |  | 2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 40,14 |
|  |  |  | с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 40,43 |
|  |  | 2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 40,43 |
|  |  |  | с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 42,57 |
|  |  | 2024 | с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | 42,57 |
|  |  |  | с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | 42,92 |
|  |  | 2025 | с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. | 42,92 |
|  |  |  | с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. | 45,14 |

Приложение № 4

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 15 декабря 2020 г. № 281

Долгосрочные параметры регулирования для МКП «ЖКХ Путятинское», в отношении которого тарифы на питьевую воду, водоотведение устанавливаются с применением метода индексации

| № п/п | Годы | Долгосрочные параметры регулирования тарифов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
|  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии*, кВтч/м3 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |
| 1. | 2021 | 5717,09 | 1,00 | 12,09 | 1,13 |
| 2. | 2022 | Х | 1,00 | 12,09 | 1,13 |
| 3. | 2023 | Х | 1,00 | 12,09 | 1,13 |
| 4. | 2024 | Х | 1,00 | 12,09 | 1,13 |
| 5. | 2025 | Х | 1,00 | 12,09 | 1,13 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. | 2021 | 2397,29 | 1,00 | Х | 1,04 |
| 2. | 2022 | Х | 1,00 | Х | 1,04 |
| 3. | 2023 | Х | 1,00 | Х | 1,04 |
| 4. | 2024 | Х | 1,00 | Х | 1,04 |
| 5. | 2025 | Х | 1,00 | Х | 1,04 |

*- в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).