29

Приложение 
к постановлению главного управления архитектуры и градостроительства 
Рязанской области 

от 5 ноября 2020 г. № 784-п
Проект планировки территории и проект межевания территории                             по линейному объекту: «Реконструкция водопроводной сети в п. Лесная Поляна Шацкого муниципального района Рязанской области»
1. Проект планировки территории по линейному объекту: «Реконструкция водопроводной сети в п. Лесная Поляна Шацкого муниципального района Рязанской области»
1.1. Наименование, основные характеристики и назначения планируемых для размещения линейных объектов
Наименование – «Реконструкция водопроводной сети в п. Лесная Поляна  Шацкого муниципального района Рязанской области».
Основные характеристики водопроводной сети
 Таблица № 1
	Наименование
	Ед.изм.
	Показатели
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1. Суточное водопотребление
	м3/сут
	115,5
	

	2. Система водоснабжения
	низкого давления локальная
	

	3. Источник водоснабжения
	скважина-1шт.
	

	4. Тип насосной станции 1-го подъема
	Подземный
	

	5. Водонапорная башня (по расчету)
	шт.
	1
	

	6. Водопроводные колодцы:
	
	
	

	Д=1,5м
	шт.
	76
	

	8. Водопроводная сеть:
	
	
	

	а) общая длина труб
	п.м.
	3687
	

	б) протяженность
	п.м.
	3687
	


Цель строительства – обеспечение водоснабжения п. Лесная Поляна Шацкого муниципального района Рязанской области.
1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Российская Федерация, Рязанская область, Шацкий муниципальный район,  Лесно-Полянское сельское поселение, п. Лесная Поляна.
1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Таблица № 2
	Номер
	
X
	Y

	1
	2
	3

	ЗУ:1. Зона объектов инженерной
инфраструктуры - водопроводной сети

	1
	358364.55
	2261951.54

	2
	358356.78
	2261949.98

	3
	358342.30
	2262001.88

	4
	358340.34
	2262008.89

	5
	358339.24
	2262012.82

	6
	358264.56
	2262013.68

	7
	358264.61
	2262039.94

	8
	358233.56
	2262050.28

	9
	358219.79
	2262018.36

	10
	358215.74
	2262009.03

	11
	358197.42
	2261966.63

	12
	358184.84
	2261945.15

	13
	358183.92
	2261942.81

	14
	358176.81
	2261920.02

	15
	358168.92
	2261901.63

	16
	358170.43
	2261900.85

	17
	358182.05
	2261900.80

	18
	358286.35
	2261856.93

	19
	358344.27
	2261830.60

	20
	358409.31
	2261813.11

	21
	358417.73
	2261834.02

	22
	358451.87
	2261828.08

	23
	358450.61
	2261823.23

	24
	358420.86
	2261828.40

	25
	358411.94
	2261807.22

	26
	358397.25
	2261811.74

	27
	358342.57
	2261825.88

	28
	358284.92
	2261852.04

	29
	358261.04
	2261809.27

	30
	358240.28
	2261763.25

	31
	358236.20
	2261755.73

	32
	358231.40
	2261754.06

	33
	358217.03
	2261722.08

	34
	358225.16
	2261718.05

	35
	358211.76
	2261687.35

	36
	358207.06
	2261689.28

	37
	358199.75
	2261672.75

	38
	358198.51
	2261673.35

	39
	358195.16
	2261665.41

	40
	358196.07
	2261665.00

	41
	358191.63
	2261655.12

	42
	358187.88
	2261656.07

	43
	358183.17
	2261645.75

	44
	358184.56
	2261645.10

	45
	358181.72
	2261637.85

	46
	358186.38
	2261635.84

	47
	358177.85
	2261614.45

	48
	358169.37
	2261600.99

	49
	358167.79
	2261597.83

	50
	358166.16
	2261598.53

	51
	358159.24
	2261583.16

	52
	358160.23
	2261582.67

	53
	358153.28
	2261570.45

	54
	358152.04
	2261568.24

	55
	358147.86
	2261557.89

	56
	358145.15
	2261547.69

	57
	358134.32
	2261530.05

	58
	358130.01
	2261532.72

	59
	358140.69
	2261550.00

	60
	358147.08
	2261565.02

	61
	358148.93
	2261571.20

	62
	358165.00
	2261603.45

	63
	358173.30
	2261616.54

	64
	358179.93
	2261633.18

	65
	358175.28
	2261635.19

	66
	358183.29
	2261655.26

	67
	358186.88
	2261662.78

	68
	358189.14
	2261661.76

	69
	358204.49
	2261695.73

	70
	358209.75
	2261693.58

	Номер
	
X
	Y

	1
	2
	3

	71
	358218.77
	2261715.64

	72
	358211.05
	2261719.47

	73
	358212.45
	2261721.66

	74
	358211.58
	2261722.16

	75
	358227.30
	2261757.14

	76
	358232.88
	2261759.14

	77
	358256.57
	2261811.52

	78
	358280.32
	2261854.07

	79
	358204.43
	2261886.72

	80
	358181.10
	2261895.81

	81
	358169.18
	2261895.81

	82
	358166.87
	2261897.06

	83
	358134.57
	2261823.15

	84
	358131.20
	2261824.69

	85
	358116.62
	2261792.70

	86
	358108.23
	2261770.80

	87
	358103.66
	2261772.99

	88
	358128.55
	2261831.13

	89
	358131.93
	2261829.73

	90
	358170.33
	2261917.33

	91
	358102.05
	2261947.18

	92
	358076.09
	2261955.51

	93
	358033.65
	2261971.79

	94
	357995.82
	2261988.77

	95
	357919.20
	2262022.37

	96
	357877.01
	2262044.57

	97
	357829.02
	2262066.64

	98
	357808.68
	2262075.01

	99
	357755.98
	2262090.02

	100
	357745.80
	2262058.34

	101
	357719.85
	2262033.59

	102
	357707.52
	2262026.52

	103
	357701.73
	2262013.88

	104
	357664.28
	2261898.81

	105
	357649.43
	2261850.22

	106
	357643.52
	2261828.14

	107
	357644.97
	2261819.15

	108
	357651.74
	2261792.72

	109
	357652.18
	2261785.95

	110
	357648.35
	2261750.68

	111
	357639.05
	2261720.53

	112
	357636.85
	2261693.08

	Номер
	
X
	Y

	1
	2
	3

	113
	357623.17
	2261662.71

	114
	357616.76
	2261664.98

	115
	357606.49
	2261635.94

	116
	357590.92
	2261587.36

	117
	357586.08
	2261588.91

	118
	357595.92
	2261618.52

	119
	357602.20
	2261638.94

	120
	357613.68
	2261671.27

	121
	357620.20
	2261669.02

	122
	357632.58
	2261694.88

	123
	357634.17
	2261721.71

	124
	357644.09
	2261751.70

	125
	357647.17
	2261786.01

	126
	357646.78
	2261791.87

	127
	357640.06
	2261818.18

	128
	357638.40
	2261828.46

	129
	357659.51
	2261900.28

	130
	357697.06
	2262015.70

	131
	357703.64
	2262030.06

	132
	357716.83
	2262037.63

	133
	357741.43
	2262061.08

	134
	357761.94
	2262124.91

	135
	357783.15
	2262180.08

	136
	357797.23
	2262220.73

	137
	357821.64
	2262318.48

	138
	357846.12
	2262404.20

	139
	357842.90
	2262405.09

	140
	357851.73
	2262435.75

	141
	357854.45
	2262435.15

	142
	357871.93
	2262506.71

	143
	357875.93
	2262506.27

	144
	357877.10
	2262527.84

	145
	357883.53
	2262571.78

	146
	357887.67
	2262571.78

	147
	357889.69
	2262632.84

	148
	357890.82
	2262642.97

	149
	357889.85
	2262659.63

	150
	357892.95
	2262701.63

	151
	357891.74
	2262719.68

	152
	357896.88
	2262719.98

	153
	357897.97
	2262701.55

	Номер
	
X
	Y

	1
	2
	3

	155
	357895.81
	2262643.27

	156
	357894.67
	2262632.35

	157
	357892.49
	2262566.38

	158
	357887.83
	2262566.59

	159
	357882.08
	2262527.35

	160
	357880.65
	2262501.05

	161
	357875.80
	2262501.05

	162
	357858.16
	2262429.23

	163
	357853.99
	2262430.14

	164
	357848.63
	2262408.69

	165
	357852.30
	2262407.64

	166
	357825.80
	2262314.50

	167
	357802.08
	2262219.49

	168
	357787.85
	2262178.37

	169
	357766.66
	2262123.25

	170
	357757.51
	2262094.78

	171
	357810.32
	2262079.74

	172
	357831.02
	2262071.23

	173
	357879.22
	2262049.06

	174
	357921.37
	2262026.88

	175
	357937.94
	2262019.65

	176
	357948.44
	2262043.29

	177
	357959.91
	2262055.51

	178
	357972.35
	2262085.34

	179
	357994.07
	2262128.82

	180
	358012.17
	2262174.54

	181
	357954.32
	2262201.91

	182
	357913.80
	2262219.73

	183
	357899.68
	2262229.52

	184
	357902.24
	2262232.73

	185
	357908.37
	2262229.74

	186
	357916.29
	2262224.10

	187
	357956.39
	2262206.46

	188
	358035.34
	2262169.26

	189
	358051.38
	2262163.66

	190
	358063.67
	2262157.73

	191
	358064.31
	2262158.82

	192
	358073.49
	2262154.27

	193
	358073.09
	2262153.29

	194
	358092.33
	2262144.94

	195
	358104.04
	2262139.15

	Номер
	
X
	Y

	1
	2
	3

	196
	358102.49
	2262137.69

	197
	358130.68
	2262124.83

	198
	358131.38
	2262125.61

	199
	358138.60
	2262122.04

	200
	358138.13
	2262121.04

	201
	358148.79
	2262116.20

	202
	358149.40
	2262117.27

	203
	358161.75
	2262112.43

	204
	358161.44
	2262111.72

	205
	358184.25
	2262101.65

	206
	358184.77
	2262102.73

	207
	358188.83
	2262100.83

	208
	358243.45
	2262075.12

	209
	358241.48
	2262070.16

	210
	358240.64
	2262070.50

	211
	358234.11
	2262054.56

	212
	358269.67
	2262043.58

	213
	358269.62
	2262018.62

	214
	358343.05
	2262017.78

	215
	358345.54
	2262008.86

	216
	358347.50
	2262001.85

	217
	358360.34
	2261955.79

	218
	358363.59
	2261956.44

	219
	358209.87
	2262007.99

	220
	358192.75
	2261968.49

	221
	358181.86
	2261947.64

	222
	358172.22
	2261922.02

	223
	358152.68
	2261931.22

	224
	358114.03
	2261947.41

	225
	358113.49
	2261946.18

	226
	358103.39
	2261950.54

	227
	358103.94
	2261951.81

	228
	358077.75
	2261960.23

	229
	358034.17
	2261977.04

	230
	358033.94
	2261976.44

	231
	358013.45
	2261986.19

	232
	357996.63
	2261993.99

	233
	357942.52
	2262017.64

	234
	357952.67
	2262040.49

	235
	357962.52
	2262052.39

	236
	357967.88
	2262061.69

	Номер
	
X
	Y

	1
	2
	3

	237
	357976.90
	2262083.26

	238
	357984.68
	2262101.06

	239
	357993.09
	2262118.49

	240
	357997.29
	2262125.41

	241
	358003.01
	2262141.36

	242
	358009.54
	2262156.89

	243
	358011.48
	2262159.21

	244
	358016.78
	2262172.60

	245
	358033.43
	2262164.64

	246
	358060.20
	2262155.27

	247
	358141.65
	2262114.94

	248
	358174.92
	2262101.89

	249
	358236.80
	2262072.70

	250
	358216.71
	2262024.02

	251
	358672.06
	2261828.15

	252
	358653.28
	2261778.97

	253
	358649.29
	2261762.78

	254
	358651.68
	2261762.21

	255
	358627.21
	2261678.12

	256
	358622.87
	2261679.36

	257
	358620.79
	2261667.68

	258
	358620.59
	2261662.93

	259
	358622.47
	2261655.60

	260
	358620.67
	2261647.57

	261
	358619.22
	2261647.75

	262
	358617.92
	2261640.67

	263
	358614.30
	2261641.30

	264
	358617.39
	2261655.81

	265
	358616.26
	2261663.95

	266
	358617.41
	2261667.98

	267
	358615.83
	2261668.33

	268
	358618.33
	2261681.73

	269
	358619.00
	2261681.60

	270
	358619.97
	2261685.38

	271
	358624.19
	2261684.18

	272
	358645.44
	2261758.56

	273
	358644.36
	2261758.82

	274
	358646.12
	2261767.09

	275
	358645.26
	2261767.33

	276
	358648.50
	2261780.47

	277
	358667.21
	2261829.52

	Номер
	
X
	Y

	1
	2
	3

	ЗУ:2. ВЗУ, зона предоставления коммунальных услуг

	1
	362192.01
	2265310.87

	1
	358364.55
	2261951.54

	218
	358363.59
	2261956.44

	278
	358368.94
	2261928.99

	279
	358427.90
	2261940.46

	280
	358416.41
	2261999.30

	281
	358366.69
	2261989.67

	302
	358358.51
	2261994.54

	303
	358359.72
	2261988.29

	304
	358357.46
	2261987.85

	ЗУ:3. Подъездная дорога к ВЗУ, зона предоставления 

коммунальных услуг

	3
	358342.30
	2262001.88

	4
	358340.34
	2262008.89

	9
	358219.79
	2262018.36

	10
	358215.74
	2262009.03

	215
	358345.54
	2262008.86

	216
	358347.50
	2262001.85

	219
	358209.87
	2262007.99

	250
	358216.71
	2262024.02

	281
	358366.69
	2261989.67

	282
	358366.05
	2261992.69

	283
	358367.64
	2261998.71

	284
	358373.89
	2262001.65

	285
	358381.17
	2262001.60

	286
	358381.17
	2262008.68

	287
	358273.40
	2262009.30

	288
	358256.73
	2262009.80

	289
	358234.56
	2262012.99

	290
	358225.27
	2262014.94

	291
	358217.32
	2262032.18

	292
	358214.63
	2262033.26

	293
	358201.19
	2262002.97

	294
	358203.73
	2262001.92

	295
	358217.48
	2262009.34

	296
	358242.26
	2262004.39

	297
	358254.57
	2262002.92

	298
	358264.92
	2262002.98

	299
	358265.05
	2262002.42

	300
	358350.87
	2262001.83

	Номер
	
X
	Y

	1
	2
	3

	301
	358356.01
	2261999.60

	302
	358358.51
	2261994.54

	303
	358359.72
	2261988.29


1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Проектом не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейных объектов.

Генеральным планом Лесно-Полянского сельского поселения, утвержденным решением Думы муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области «Об утверждении Генерального плана Лесно-Полянского сельского поселения» размещение линейных объектов местного значения в границах проекта планировки территории не запланировано.

В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).
1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования – Лесно-Полянское сельское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области, утвержденными решением Думы муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области от 16 марта             2017 г. № 42/9 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений Шацкого муниципального района Рязанской области» (далее – Правила землепользования и застройки) граница зоны для размещения линейного объекта находится в зонах:
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- Зона производственных предприятий V класса вредности с санитарно-защитной зоной 30м (территория водозаборного узла).
Согласно Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» определено описание видов разрешенного использования земельных участков.
Код 3.1.1. Общественное использование объектов капитального строительства. Коммунальное обслуживание. Предоставление коммунальных услуг.
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей            и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (введен Приказом Минэкономразвития России от 04 февраля 2019 г. № 44).
Код 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования.

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На момент подготовки проекта планировки территории, на территории размещения линейных объектов располагается водозаборный узел, подлежащий реконструкции в рамках данного проекта.  
На момент подготовки проекта планировки территория размещения линейных объектов свободна от строящихся объектов капитального строительства.
Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства отсутствует.

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий                          по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта
Согласно письму Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 09 октября 2019 г. № ОВ/33-3168,                    в границах зоны размещения линейного объекта: «Реконструкция водопроводной сети в п. Лесная Поляна Шацкого муниципального района Рязанской области», объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Земельный участок проектирования объекта расположен вне зон охраны                  и защитных зон объектов культурного наследия.

Учитывая, что работы по реконструкции будут осуществляться                                 на освоенном земельном участке, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области (далее – Инспекция) считает нецелесообразным проведение государственной историко-культурной экспертизы данного земельного участка.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах                           в Инспекцию.
1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Для уменьшения потенциальной возможности нанесения ущерба окружающей природной среде в период строительства необходимо руководствоваться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, Федерального закона  «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ и, соблюдать технологию проведения строительства и выполнять следующие условия:

- соблюдение требований местных органов охраны природы; 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

- оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых                    и строительных отходов; 

- мойка машин и механизмов в специально оборудованных местах; 

- выполнение работ по благоустройству территории в полном объеме                     в соответствии с рабочей документацией. 

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования нормативно-технических документов по охране природы, утвержденных в установленном порядке, а также учитываться следующие аспекты охраны окружающей среды и факторы воздействия:

- сведение к минимуму воздействий на водоток;
- охрана уязвимых ресурсов живой природы;

- минимизация вредных выбросов в атмосферу;

- организация сбора и удаления отходов;

- организация работ с опасными материалами; 

- сведение к минимуму воздействия шума.
Мероприятия по охране почв
Общими мероприятиями по охране почв являются:

- предотвращение развития неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменения естественного поверхностного стока;
- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ и размещение строительного хозяйства;
- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- передвижение транспортных средств по подготовленным дорогам,                      с соблюдением графиков перевозок, грузоподъемности транспортных средств;
- выполнение защитно-укрепляющих мероприятий;
- рекультивация земель.
Восстановлению (рекультивации) подлежат все нарушенные во время строительства земли. Земельные участки приводятся в пригодное для использования состояние в ходе работ, а при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. Все работы по восстановлению нарушенных земель выполняются в пределах территории отвода.

Мероприятия по охране атмосферы

Воздействие на атмосферный воздух в период капитального строительства происходит при производстве следующих работ:

- при работе транспортной, строительной техники;

- при проведении сварочных работ;

- при газовой резке металла;

- при нанесении лакокрасочных материалов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены                                    на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на территории проведения строительно-монтажных работ.  К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия                           на окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:

- приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

- проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС; обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;

- применение малосернистого и неэтилированного видов топлива;

- осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обязательном оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами;

- подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочным  материалами по «герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду;
- осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных пунктов.
Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир
Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность и животный мир в период капитального строительства должны выполняться следующие природоохранные требования:
- производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено площадями землеотвода;

- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отведенных дорог;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными материалами территории;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- в контракты рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и руководителей внести статью, запрещающую охоту, несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.

Выполнение перечисленных мероприятий, а также проведение рекультивационных работ по завершению капитального строительства, позволит снизить до минимума отрицательное воздействие на природу и обитателей охраняемых территорий в период капитального строительства.
Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель
Отвод территории для размещения временного хозяйства и зоны производства работ необходимо оформить до начала производства строительно-монтажных работ. При производстве работ не допускается:

- захламление территории строительными материалами, отходами                         и мусором, загрязнение токсичными веществами;

- вылив и утечки горюче-смазочных материалов;

- проезд транспортных средств по произвольным, не установленным, в ППР маршрутам.

После окончания строительно-монтажных работ на землях производится рекультивация. Техническая рекультивация выступает в качестве заключительного этапа строительства.

Биологическая рекультивация проводится в теплое время года, после схода снежного покрова. По окончании капитального строительства до начала проведения рекультивации осуществляются систематические наблюдения                     и проверка соответствия выполняемых работ требованиям проекта и нормативных документов.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,               в том числе по обеспечению пожарной безопасности 

и гражданской обороне
Водопроводная сеть не имеет технологических процессов, обладающих пожарной опасностью.

Пожарная безопасность проектируемого водопровода обеспечивается                 за счет подземной прокладки трубопроводов, выполненных из негорючих материалов, а также за счет того, что транспортируемой средой является вода – негорючая жидкость.

Проектируемая водопроводная сеть - хозяйственно-питьевая, совмещенная с противопожарной, запроектирована низкого давления. Глубина заложения труб сети~2,26м.

Подъездная дорога к ВЗУ – не имеет конструктивных решений                            и технологических процессов, обладающих пожарной опасностью.
В соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования                 к объемно-планировочным и конструктивным решениям» ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46,0 метров.

Проектом планировки территории предусмотрен проезд шириной 3,5 м. Предусмотренные настоящим проектом планировки параметры подъездной  дороги, выполняющей в том числе противопожарные функции, удовлетворяют вышеуказанным требованиям.
Чертеж красных линий и чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М1:1000 приведен в приложении № 1.
2. Проект межевания территории по линейному объекту: «Реконструкция водопроводной сети в п. Лесная Поляна Шацкого муниципального района Рязанской области»
2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования  
В административном отношении планируемая территория расположена                         в п. Лесная Поляна Шацкого муниципального района Рязанской области.

Проектом предусмотрено строительство водозаборного узла                          и реконструкция водопроводной сети. Начало водопроводной сети предусмотрено от проектируемого водозаборного узла, окончание - в точках врезки                                  в существующую водопроводную сеть п. Лесная Поляна. Трасса водопровода проходит по улицам п. Лесная Поляна. Также проектом предусмотрено строительство подъездной дороги к водозаборному узлу от ул. Центральная                 в п. Лесная Поляна.

Рассматриваемая территория граничит:

- с запада – земли населенных пунктов, жилая застройка п. Лесная Поляна; территория свободная от застройки, земли сельскохозяйственного назначения.

- с юга, востока, севера – территория свободная от застройки, земли сельскохозяйственного назначения.

Площадь планируемой территории составляет – 2,2729 га.

Границы территории разработки проекта межевания проведены по границе зоны планируемого размещения линейных объектов.

В период подготовки настоящей документации рассматриваемая территории свободна от застройки.

На рассматриваемой и прилегающей территориях проложены следующие сети инженерно-технического обеспечения (далее сети ИТО):

- ЛЭП 0,4кВ;

- ЛЭП 10 кВ;

- линии связи;

- газопровод среднего давления;

- водопроводная сеть.

В период разработки проекта на планируемой территории расположены дороги местного значения с асфальтобетонным, щебеночным покрытием, а также проезды с щебеночным покрытием, грунтовые проезды, которые используются для подъезда к жилой застройке.

В соответствии с кадастровой выпиской на указанные выше участки, категория земель:

- Земельный участок № 62:24:0060102:621 – земли населенных пунктов; разрешённое использование – для размещения объектов социального                            и коммунально-бытового назначения (ВЗУ).
- Земли неразграниченной муниципальной собственности в кадастровом квартале № 62:24:0060102 – земли населенных пунктов.
В период подготовки проекта межевания на рассматриваемой территории сформированы существующие земельные участки, сведения об основных характеристиках, которых представлены в таблице № 1.
Экспликация земельных участков, расположенных на рассматриваемой территории
Таблица № 1

	№ по экс- пликации
	Кадастро- вый номер зем. участка
	Площадь зем. участка кв.м
	Категория земель
	Разрешённое использова-

ние
	Существу- ющие (фак- тическое) использова- ние

	1
	Территория неразграни- ченной государственной или муниципальной соб- ственности в кадастровом квартале № 62:24:0060102
	-
	Земли 
населенных пунктов
	-
	-

	2
	№ 62:24:0060102:621
	3600
	Земли 
населенных пунктов
	Для  размещения объектов социального   и   коммунально- бытового  назначения
	Коммунальное обслуживание (ВЗУ)


Вдоль рассматриваемых планируемых участков реконструируемой водопроводной сети, ВЗУ и подъездной дороги к нему (с планируемыми красными линиями) расположены земельные участки со следующими кадастровыми номерами: 
№ 62:24:0060102:621             № 62:24:0060102:175              № 62:24:0060102:308(2),
№ 62:24:0060102:38(1)          № 62:24:0060102:186              № 62:24:0060102:313
№ 62:24:0060102:38(2)          № 62:24:0060102:233(1)         № 62:24:0060102:387
№ 62:24:0060102:76               № 62:24:0060102:235(1)         № 62:24:0060102:389
№ 62:24:0060102:137             № 62:24:0060102:304              № 62:24:0060102:457
№ 62:24:0060102:139             № 62:24:0060102:308(1),         № 62:24:0060102:458
№ 62:24:0060102:459             № 62:24:0060102:462              № 62:24:0060102:469(1)

№ 62:24:0060102:460             № 62:24:0060102:469(2)         № 62:24:0060102:467
№ 62:24:0060102:469(3),        № 62:24:0060102:474,             № 62:24:0060102:488, 
№62:24:0060102:489, а также земли неразграниченной муниципальной собственности в кадастровом квартале №62:24:0060102.
Предложения по межеванию территории разработаны в целях обоснованного предложения по установлению границ образуемых земельных участков. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации                 в составе проекта межевания территории разработан чертеж межевания,                         на котором отображены: 

- красные линии в соответствии с проектом планировки территории;

- границы застроенных земельных участков;

- линии отступа от красных линий, совпадающие с красными линиями;

- границы образуемых земельных участков, планируемых для предоставления физическими и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения;

- границы территорий объектов культурного наследия (отсутствуют              в границах территории разработки проекта межевания);

- границы зон с особыми условиями использования территорий (отсутствуют в границах территории разработки проекта межевания); 

- границы зон действия публичных сервитутов (отсутствуют в границах территории разработки проекта межевания).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными        в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Также                  в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного                                            и градостроительного законодательства. Местоположение границ земельного участка определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.

В целях обоснованного межевания и наглядного восприятия изменения существующих границ на чертеже межевания территории отображены границы существующих земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

В границах разработки проекта межевания территории образованы                        4 земельных участка. Для обеспечения установления границ образованного земельного участка в установленном законодательством порядке и для обеспечения соблюдения норм земельного законодательства, существующие земельные участки, зарегистрированные в едином государственном реестре недвижимости и указанные на чертеже межевания и таблице 1, подлежат изменению, а на основе утвержденного проекта межевания необходимо подготовить межевые планы и иную соответствующую землеустроительную документацию, необходимые для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

Границы образуемых земельных участков установлены с учетом границ разработки проекта планировки, планируемых (устанавливаемых) красных линий, границ существующих земельных участков, внесенных в единый государственный реестр недвижимости, а также с учётом существующего землепользования. 

В соответствии с проектом межевания территории земельный участок №1 (по экспликации) образован для размещения элементов поперечного профиля водопроводной сети. Земельный участок №2 -водозаборный узел. Земельный участок №3 - подъездная дорога к ВЗУ. От территории неразграниченной муниципальной собственности в кадастровом квартале № 62:24:0060102 изымаются части территории, площади которых представлены в таблице № 2.

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,                для всех образуемых участков, проектом межевания, установлен вид разрешенного использования - которые представлены в таблице № 2.

Таблица № 2
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь земельного участка, кв.м
	Площадь земельного участка, попадающая в границы образуемых земельных участков, кв.м.

	1
	
	
	

	
	территории неразгра- ниченной муници- пальной собственности в кадастровом квартале № 62:24:0060102
	-
	17599

	
	
	
	Итого: 17599

	
	
	
	

	2
	№ 62:24:0060102:621
	3600
	3600

	
	
	
	Итого:3600

	
	
	
	

	3
	территории неразгра- ниченной муници- пальной собственности в кадастровом квартале № 62:24:0060102
	
	1530

	
	
	
	Итого:1530

	
	
	
	Итого: 22729


2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным                                  с строительством, реконструкцией объектов государственного значения (объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения, в том числе автомобильных дорог федерального, регионального или  межмуниципального, местного значения,  при  отсутствии других возможных  вариантов строительства, реконструкции этих объектов.

Размер и конфигурация земельных участков для размещения планируемой водопроводной сети определены с учетом нормативных документов,                              в соответствии с предложениями проекта планировки территории                               по строительству водопроводной сети, развитию инженерной инфраструктуры, красных линий, с учётом обеспечения требований по эксплуатации данных планируемых объектов, обеспечения выполнения земельного законодательства РФ, в части возможности подхода и подъезда к данным объектам, с учётом рационального использования территории разработки проекта межевания,                 а также с учётом обеспечения соблюдения противопожарных и санитарных норм.
Границы земельных участков привязаны к координатной геодезической сети в местной системе координат МСК-62 и отображены на прилагаемом чертеже межевания территории. Сведения по образуемым земельным участкам представлены в таблице № 3. Номера поворотных точек границ образуемых земельных участков отображены на графическом материале М 1:1000 «Чертеж межевания территории». Координаты поворотных точек границ земельных участков приведены в таблице № 4 «Ведомость координат».

Таблица № 3
	Номер образуемого з/у (условный но- мер)
	Части з/у
	Вид разрешенного использования (код по классификатору)
	Площадь з/у со- гласно ПМТ, м2
	Площадь частей з/у согласно ПМТ,м2
	Номера поворотных точек границ частей образуемых зе- мельных участков
	Номера поворотных точек границ обра- зуемых земельных участков
	Способ образова- ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1.1
	Земли населенных пунктов. Земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0)
	
	17599
	1÷277
	
	Образуется в результате раздела территории неразграниченной государственной или муниципальной собственности в кадастровом 
квартале №62:24:0060102


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	2.1
	Земли населенных пунктов. 
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды (водозаборов)
(код 3.1.1)
	3600
	3600
	218;

278÷281;

302÷304
	
	Образуется в результате раздела существующего земельного участка с кадастровым номером: 

№62:24:0060102:621

	3
	3.1
	Земли населенных пунктов. Земельные участки 
(территории) общего пользования 
(код 12.0)
	
	1530
	3; 4: 9;

10; 215;

216; 219;

250;

281÷303
	
	Образуется в результате раздела территории неразграниченной государственной или 
муниципальной   собственности в кадастровом квартале 
№ 62:24:0060102


Настоящая документация (после её утверждения) является основанием для последующего принятия решений (в случае необходимости) об изменении земельно-имущественных отношений, в т.ч. решений об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимости (или их частей) для государственных      и муниципальных нужд (в т.ч. для размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры).
2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков                в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Ограничения использования территории

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации «зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Существующие ограничения
В результате анализа существующего положения проектируемой территории выявлены существующие ограничения по экологическим факторам              и планировочные ограничения (далее – эколого-планировочные ограничения)             на развитие и освоение данной территории.

Существующими эколого-планировочными ограничениями, лимитирующими проектные предложения по планировке проектируемой территории, являются нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территорий.
В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования – Лесно-Полянское сельское поселение Шацкого муниципального района Рязанской области, утвержденными решением Думы муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области от 16 марта        2017 г. № 42/9 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений Шацкого муниципального района Рязанской области» (далее – Правила землепользования и застройки) граница зоны для размещения линейного объекта находится в зонах:

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.

П-5 – зона производственных предприятий V класса вредности с санитарно-защитной зоной 30м (территория водозаборного узла).
Планируемые ограничения

В связи с планируемым строительством возникают следующие зоны                     с особыми условиями использования территорий:

Земли населенных пунктов. Предоставление коммунальных услуг.                     Код 3.1.1.

На планируемой территории предполагается расположить реконструируемую водопроводную сеть, водозаборный узел (ВЗУ)                              и подъездную дорогу к ВЗУ.

Для размещения линейного объекта вдоль трассы под строительство водопроводной сети предусматривается полоса отвода по 2,5м с каждой стороны. В стесненных условиях населенного пункта полоса отвода земли совпадает                   с существующими ограждениями земельных участков или границами земельных участков, находящихся на кадастровом учете.

Площадь полосы отвода земли – 22729 м2 (в т.ч. под бессрочное (постоянное) пользование для размещения колодцев - 675 м2, размещение ВЗУ – 3600 м2, подъездную дорогу к ВЗУ - 1530 м2).
В соответствии с санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» – на проектируемом водозаборном узле предусматривается организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Пункт 2.2.1.1 Граница первого пояса устанавливается на расстоянии            не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод.

Пункт 3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена                                и обеспечена охраной.

Радиус I пояса ЗСО скважины установлен 30 м.
Второй пояс ЗСО установлен – 78 м. Второй пояс ЗСО предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения. В пределах границ второго пояса ЗСО запрещается размещение скотомогильников, кладбищ, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтрации, навозохранилищ, силосных ям и траншей, животноводческих, птицеводческих предприятий.

Третий пояс ЗСО установлен 528 м. Третий пояс ЗСО предназначен                   для защиты подземных вод от химического загрязнения.  В пределах третьего пояса  ЗСО запрещается размещение накопителей промстоков, шламохралищ, складов  ядохимикатов, минеральных удобрений и складов горюче-смазочных материалов.
Предложения по установлению публичных сервитутов

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ                   «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок                  с ним» «сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены                     без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельного участка. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения».

Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим земельным участком. Правообладатели частей земельных участков, обремененных публичными сервитутами, освобождаются от уплаты земельного налога, арендной платы применительно к таким частям земельных участков.
Проектными предложениями по межеванию территории не предлагается установление публичных сервитутов на участки для прохода и проезда через земельные участки.

2.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
Образуемые и (или) изменяемые лесные участки отсутствуют. Подраздел  не разрабатывается.
2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден    проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих   границ в системе координат, используемой для ведения Единого    государственного реестра недвижимости
Ведомость координат в мск-62
Таблица № 4
	Номер
	X
	Y

	1
	2
	3

	ЗУ:1. Зона объектов инженерной инфраструктуры - водопроводной сети

	1
	358364.55
	2261951.54

	2
	358356.78
	2261949.98

	3
	358342.30
	2262001.88

	4
	358340.34
	2262008.89

	5
	358339.24
	2262012.82

	6
	358264.56
	2262013.68

	7
	358264.61
	2262039.94

	8
	358233.56
	2262050.28

	9
	358219.79
	2262018.36

	10
	358215.74
	2262009.03

	11
	358197.42
	2261966.63

	12
	358184.84
	2261945.15

	13
	358183.92
	2261942.81

	14
	358176.81
	2261920.02

	15
	358168.92
	2261901.63

	16
	358170.43
	2261900.85

	17
	358182.05
	2261900.80

	18
	358286.35
	2261856.93

	19
	358344.27
	2261830.60

	20
	358409.31
	2261813.11

	21
	358417.73
	2261834.02

	22
	358451.87
	2261828.08

	23
	358450.61
	2261823.23


	Номер
	X
	Y

	1
	2
	3

	24
	358420.86
	2261828.40

	25
	358411.94
	2261807.22

	26
	358397.25
	2261811.74

	27
	358342.57
	2261825.88

	28
	358284.92
	2261852.04

	29
	358261.04
	2261809.27

	30
	358240.28
	2261763.25

	31
	358236.20
	2261755.73

	32
	358231.40
	2261754.06

	33
	358217.03
	2261722.08

	34
	358225.16
	2261718.05

	35
	358211.76
	2261687.35

	36
	358207.06
	2261689.28

	37
	358199.75
	2261672.75

	38
	358198.51
	2261673.35

	39
	358195.16
	2261665.41

	40
	358196.07
	2261665.00

	41
	358191.63
	2261655.12

	42
	358187.88
	2261656.07

	43
	358183.17
	2261645.75

	44
	358184.56
	2261645.10

	45
	358181.72
	2261637.85

	46
	358186.38
	2261635.84

	47
	358177.85
	2261614.45

	48
	358169.37
	2261600.99

	49
	358167.79
	2261597.83

	50
	358166.16
	2261598.53

	51
	358159.24
	2261583.16

	52
	358160.23
	2261582.67

	53
	358153.28
	2261570.45

	54
	358152.04
	2261568.24

	55
	358147.86
	2261557.89

	56
	358145.15
	2261547.69

	57
	358134.32
	2261530.05

	58
	358130.01
	2261532.72

	59
	358140.69
	2261550.00

	60
	358147.08
	2261565.02

	61
	358148.93
	2261571.20

	62
	358165.00
	2261603.45

	63
	358173.30
	2261616.54

	64
	358179.93
	2261633.18

	65
	358175.28
	2261635.19

	Номер
	X
	Y

	1
	2
	3

	66
	358183.29
	2261655.26

	67
	358186.88
	2261662.78

	68
	358189.14
	2261661.76

	69
	358204.49
	2261695.73

	70
	358209.75
	2261693.58

	71
	358218.77
	2261715.64

	72
	358211.05
	2261719.47

	73
	358212.45
	2261721.66

	74
	358211.58
	2261722.16

	75
	358227.30
	2261757.14

	76
	358232.88
	2261759.14

	77
	358256.57
	2261811.52

	78
	358280.32
	2261854.07

	79
	358204.43
	2261886.72

	80
	358181.10
	2261895.81

	81
	358169.18
	2261895.81

	82
	358166.87
	2261897.06

	83
	358134.57
	2261823.15

	84
	358131.20
	2261824.69

	85
	358116.62
	2261792.70

	86
	358108.23
	2261770.80

	87
	358103.66
	2261772.99

	88
	358128.55
	2261831.13

	89
	358131.93
	2261829.73

	90
	358170.33
	2261917.33

	91
	358102.05
	2261947.18

	92
	358076.09
	2261955.51

	93
	358033.65
	2261971.79

	94
	357995.82
	2261988.77

	95
	357919.20
	2262022.37

	96
	357877.01
	2262044.57

	97
	357829.02
	2262066.64

	98
	357808.68
	2262075.01

	99
	357755.98
	2262090.02

	100
	357745.80
	2262058.34

	101
	357719.85
	2262033.59

	102
	357707.52
	2262026.52

	103
	357701.73
	2262013.88

	104
	357664.28
	2261898.81

	105
	357649.43
	2261850.22

	106
	357643.52
	2261828.14

	107
	357644.97
	2261819.15

	Номер
	X
	Y

	1
	2
	3

	108
	357651.74
	2261792.72

	109
	357652.18
	2261785.95

	110
	357648.35
	2261750.68

	111
	357639.05
	2261720.53

	112
	357636.85
	2261693.08

	113
	357623.17
	2261662.71

	114
	357616.76
	2261664.98

	115
	357606.49
	2261635.94

	116
	357590.92
	2261587.36

	117
	357586.08
	2261588.91

	118
	357595.92
	2261618.52

	119
	357602.20
	2261638.94

	120
	357613.68
	2261671.27

	121
	357620.20
	2261669.02

	122
	357632.58
	2261694.88

	123
	357634.17
	2261721.71

	124
	357644.09
	2261751.70

	125
	357647.17
	2261786.01

	126
	357646.78
	2261791.87

	127
	357640.06
	2261818.18

	128
	357638.40
	2261828.46

	129
	357659.51
	2261900.28

	130
	357697.06
	2262015.70

	131
	357703.64
	2262030.06

	132
	357716.83
	2262037.63

	133
	357741.43
	2262061.08

	134
	357761.94
	2262124.91

	135
	357783.15
	2262180.08

	136
	357797.23
	2262220.73

	137
	357821.64
	2262318.48

	138
	357846.12
	2262404.20

	139
	357842.90
	2262405.09

	140
	357851.73
	2262435.75


Чертеж межевания территории М1:1000 приведен в приложении № 2.                   

[image: image1.jpg]Coznacobaxo

Bsam. unb. N°

Modnuck u dama

MHB. N° noda.

1-1 BedoMocmb koopduHam

Hpunosxerne Ne 1 MonepeyHbil NpodUab Yau, XAPAKMepHEIX MoYek BedoMocmb koopGuHOM XxApaKMEPHBIX MoYeKk 0dpa3yeMblx 3eMe/lbHbIX Y4acmkob naaHupyeMozo pa3Meu,eHus
K HPOEKTY ITAHUPOBKI TEPPUTOPIH M IPOEKTY S S KPACHEIX AUHU{ NuHelHbIx 00bekmob u odbekmob kanumensHozo cmpoumenscmba, Bxodswux 6 cocmab AuHelHozo odbekma
MeJKeBaHU A Tepp]/[TOp]/[]/[ o ]I]/IHe]/IHOMY i |§ |§ HOMep X Y HOMEP | X | Y HOMEP X Y HOMEP X Y HOMEP X Y
06beKTy: «PeKOHCTPYKIMS BOJOIPOBOJHON CeTH ol 1 ©
3 7. Mensici Toyiaera TGO atond g | 2 1 357756.70 | 2262081.30 3Y:1 (1.1). 30Ha 05bekmoB 45  |358181.72(2261637.85 92 | 358076.09 [2261955.51 139 | 357842.90 |2262405.09
PasaHCKOl O6AACTI 5 S| s g 3 358145.35 | 2261904.49 UHPPACMPYKMYPH — 46 |358186.38(2261635.84 93 | 358033.65 |2261971.79 140 | 357851.73 |2262435.75
éﬂg: :gg 3 358082.63 | 2261767.04 BodonpoBodHod cemu 47 |358177.85(2261614.45 94 | 357995.82 [2261988.77 141 | 357854.45 226243515
23] 12 2 2 35776535 | 2262104.91 1 | 358364.55 |2261951.54 48 |358169.37(2261600.99 95 | 357919.20 |2262022.37 142 | 357871.93 |2262506.71
&5 & 5 3 35793751 | 2262026.59 2 | 358356.78 |2261949.98 49  |358167.79(2261597.83 96 | 357877.01 |2262044.57 143 | 357875.93 |2262506.27
3) = 6 358008.46 | 2262170.90 3 | 35834230 [2262001.88 50 |358166.16|2261598.53 97 | 357829.02 |2262066.64 144 | 35787710 |2262527.84
S| | < - 3789458 | 26220056 4 | 358340.34 |2262008.89 51  |358159.24|2261583.16 98 | 357808.68 |2262075.01 145 | 35788353 |2262571.78
2y | 2 5 SStOR | Saaeg 5 | 358339.24 |2262012.82 52 |358160.23|2261582.67 99 | 357755.98 [2262090.02 146 | 357887.67 |2262571.78
; 6 | 358264.56 |2262013.68 53 |358153.28(2261570.45 100 | 357745.80 |2262058.34 147 | 357889.69 |2262632.84
£ 358224.42 |2262085.46 7 | 358264.61|2262039.94 54 |358152.04|2261568.24 101 | 357719.85 |2262033.59 148 | 357890.82 |2262642.97
10 | 35822801 |2262094.17 8 | 358233.56 |2262050.28 55 |358147.86|2261557.89 102 | 357707.52 |2262026.52 149 | 357889.85 |2262659.63
15y 3055 6.0 p 3055 Q15 11 | 358218.63 |2262071.48 9 | 358219.79 |2262018.36 56 |358145.15|2261547.69 103 | 357701.73 |2262013.88 150 | 357892.952262701.63
12 | 358158.63 |2261926.86 10 | 358215.74 |2262009.03 57 | 358134.32|2261530.05 104 | 357664.28 |2261898.81 151 | 357891.74 |2262719.68
15.0-20.0 13 357951.12 | 2262020.26 11 | 358197.42 [2261966.63 58 [358130.01(2261532.72 105 | 357649.43 (2261850.22 152 | 357896.88 [2262719.98
14 358021.83 | 2262164.53 12 358184.84 |2261945.15 59 |358140.69 |2261550.00 106 | 357643.52 [2261828.14 153 | 357897.97 [2262701.55
YcnoBubie 0503HaYeHUS: e 2-2 15 358103.93 |2261753.47 13 | 358183.92 [2261942.81 60 |358147.08[2261565.02 107 | 357644.97 |2261819.15 154 | 357894.84 [2262659.59
FpaHuLsh MonepeyHbld npoduAb Yauy 16 | 358168.40 |2261895.18 14 | 358176.81 |2261920.02 61 |358148.93(2261571.20 108 | 357651.74 |2261792.72 155 | 357895.81 (226264327
el — 17 | 358270.53 | 2261849.76 15 | 358168.92 |2261901.63 62 |358165.00(2261603.45 109 | 357652.18 [2261785.95 156 | 357894.67|2262632.35
i 18 | 358267.82 | 2261843.67 16 | 358170.43 |2261900.85 63 |358173.30(2261616.54 110 | 357648.35 |2261750.68 157 | 357892.49 |2262566.38
paHuua meppumopuy, & omHoweHuu komopou 4 | I | 19 | 358281.87 | 2261838.35 17 | 358182.05 |2261900.80 64 |358179.93(2261633.18 111 | 357639.05 |2261720.53 158 | 357887.83 |2262566.59
ocyuecmbnsemcs nodzomoBka npoekma naaHupoBku (dns g. | .2 20 | 35828433 |2261843.89 18 | 358286.35 |2261856.93 65 |358175.28(2261635.19 112 | 357636.85 |2261693.08 159 | 357882.08 [2262527.35
pa3MelleHUst AUHedHozo odbekmal) '3 : '3 21 | 335837211 | 2261803.90 19 | 358344.27|2261830.60 66 |358183.29(2261655.26 113 | 357623.17 |2261662.71 160 | 357880.65 |2262501.05
____________________ TSR S pp——— E | E » 358441:25 2261813:10 20 | 358409.31 |2261813.11 67 |358186.88(2261662.78 114 | 357616.76 |2261664.98 161 | 357875.80 |2262501.05
ik I .o 23 | 358251.49 | 2262088.65 21 | 358417.73 |2261834.02 68 |358189.14|2261661.76 115 | 357606.49 |2261635.94 162 | 357858.16 |2262429.23
TPakul KadacmpoBi sevienssbix yHacmkod, | |3 2 Pesima [enonne) I e | i ss] [l Tosrsacnascisanon| [ iei Tssrsim s acs s s
Y-mekHbix B ETPH . | e 23 | a2 | GI6182, 4 24| 358420.86 |2261828.40 71 358218.77|2261715.64 118 | 357595.92 (226161852 165 | 357852.30 226240764
IpaHuubl 3daHUl, ydmenHsix B EFPH | 26 358443.55 |2261833.63 - . - - - — — = = — .
] ' | 25 | 358411.94 |2261807.22 72 |358211.05(2261719.47 119 | 357602.20 |2261638.94 166 | 357825.80 |2262314.50
26 | 358397.25 |2261811.74 73 |358212.45|2261721.66 120 | 357613.68 |2261671.27 167 | 357802.08 |2262219.49
Fpanuubl kadacmpoBeix kBapmanod F 27 | 35834257 |2261825.88 74 |358211.58(2261722.16 121 | 357620.20 |2261669.02 168 | 357787.85 |2262178.37
28 | 358284.92 |2261852.04 75 | 358227.30(2261757.14 122 | 357632.58 |2261694.88 169 | 357766.66 |2262123.25
BodonpoBodas cems 29 | 358261.04 |2261809.27 76 |358232.88|2261759.14 123 | 357634.17 |2261721.71 170 | 357757.51|2262094.78
b s CyliecmBusuUe 2azoBble cemu, nepecekaemsie 30 | 35824028 |2261763.25 77 |358256.57|2261811.52 124 | 357644.09 |2261751.70 171 | 357810.32 |2262079.74
KPACHLIMU UHLSMU 31 | 358236.20 |2261755.73 78 |358280.32[2261854.07 125 | 357647.17 |2261786.01 172 | 357831.02|2262071.23
32 | 358231.40 [2261754.06 79 |358204.43 2261886.72 126 | 357646.78 |2261791.87 173 | 357879.22|2262049.06
—+——=——=——— [yuewmByowyue BodonpoBodrsie cemu, 33 | 358217.03 |2261722.08 80 |358181.10 2261895.81 127 | 357640.06 |2261818.18 174 | 357921.37 |2262026.88
ig ;i%icfr:ss:;f F:EE;E"?D”G:SSEHELMMEHUH 34 | 35822516 |2261718.05 81 | 358169.18|2261895.81 128 | 357638.40 |2261828.46 175 | 357937.94|2262019.65
g - fauarion S A i) 2 35 | 358211.76 | 2261687.35 82 |358166.87|2261897.06 129 | 357659.51 |2261900.28 176 | 357948.44 226204329
) W . 36 | 358207.06 |2261689.28 83 |358134.57|2261823.15 130 | 357697.06 |2262015.70 177 | 357959.91 |2262055.51
1@ XapakmepHbie MOYKU KpacHod AuHUU 2 T t
37 | 358199.75 |2261672.75 84 |358131.20(2261824.69 131 | 357703.64 |2262030.06 178 | 357972.35 |2262085.34
38 | 358198.51 |2261673.35 85 |358116.62|2261792.70 132 | 357716.83 |2262037.63 179 | 357994.07 |2262128.82
- 39 | 358195.16 |2261665.41 86 |358108.23(2261770.80 133 | 357741.43 |2262061.08 180 | 358012.17 |2262174.54
o 40 | 358196.07 |2261665.00 87 |358103.66|2261772.99 134 | 357761.94 |2262124.91 181 | 357954.32|2262201.91
30Hbt: , 41 | 358191.63 |2261655.12 88 |358128.55(2261831.13 135 | 357783.15 |2262180.08 182 | 357913.80 |2262219.73
man 42 | 358187.88 |2261656.07 89  |358131.93(2261829.73 136 | 357797.23 [2262220.73 183 | 357899.68 |2262229.52
30Ha NAGHUPYEMO20 pa3MelleHUs AUHedHbIX 5K y 43 | 358183.17 |2261645.75 90 |358170.33|2261917.33 137 | 357821.64 |2262318.48 184 | 35790224 |2262232.73
05bekmoB - 0BLekmoB UHXeHepHod nf-*"f&‘* 44 | 358184.56 |2261645.10 91  |358102.05|2261947.18 138 | 357846.12 |2262404.20 185 | 357908.37|2262229.74
UHOpa cmpykmypsl: BodonpoBodHod cemu '.
¥ // Homep X Y Homep X Y Homep | X Y
3oHa nnaHUpYeMozo pasMeuieHus odbekmod ~~ 186 | 357916.29 [2262224.10 233 | 357942.52 [2262017.64 3Y:2 {2.1).83Y,30Ha npedocmab-
kanumanbHo2o cmpoumenscmBa, Bxodauux B cocmad el 187 | 35793639 |2262206.46 234 | 357952.67|2262040.49 AEHUA KOMMUHQABHEX yCAy2
nuHedHsIx 0dbekmoB. BodosadopHsid ysen (B3Y) - soHa e 188 | 358035.34 [2262169.26 235 | 357962.52 |2262052.39 1 | 358364.55 | 2261951.54
npedocmaBaeHus KOMMUHAAbHLIX Ycaye. o L 189 | 358051.38 [2262163.66 236 | 357967.88 |2262061.69 218 | 358363.59 | 2261956.44
— : 30HQ NAGHUPLEMOZO pasMeUiaHUS OB HEKMOB KanumanbHOZo 4 o 190 | 358063.67 |2262157.73 237 | 357976.90 226208326 278 | 358368.94 | 2261928.99
\\ \\\ : cmpoumenbcmba, BXodauuX B cormab AUHeTHbIX 0BbekmoB. \ 191 | 358064.31 |2262158.82 238 | 357984.68 2262101.06 279 | 358427.90 | 2261940.46
\ \\\ \ ModwesdHas dopoza k B3Y - 30Ha npedocmaBeHus Co 192 | 358073.49 [2262154.27 239 | 357993.09 2262118.49 280 | 358416.41 | 226199930
. : KOMMUHG MbHbIX UCAUZ. . 193 | 358073.09 [2262153.29 240 | 357997.292262125.41 281 | 358366.69 | 2261989.67
4. i s 194 | 358092.33 [2262144.94 241 | 358003.012262141.36 302 | 358358.51 | 2261994.54
195 | 358104.04 [2262139.15 242 | 358009.54 2262156.89 303 | 358359.72 | 2261988.29
196 | 358102.49 [2262137.69 243 | 358011.48 |2262159.21 304 | 358357.46 | 2261987.85
197 | 358130.68 |2262124.83 244 | 358016.782262172.60 39:3 (3.1). ModLeadunas dopoza
198 358131.38 |2262125.61 245 358033.43 |2262164.64 k B3Y, zoHa npedocmabneHus
199 358138.60 |2262122.04 246 358060.20 |2262155.27 KOMMYHGABHBIX Ycaya
CXEMA CBOA /MCTOB 200 | 358138.13 [2262121.04 247 | 358141.65|2262114.94 3 | 35834230 | 2262001.88
201 | 358148.79 |2262116.20 248 | 358174.92 |2262101.89 4 | 358340.34 | 2262008.89
202 | 358149.40 [2262117.27 249 | 358236.802262072.70 9 | 358219.79 | 2262018.36
203 | 358161.75 [2262112.43 250 | 358216.71|2262024.02 10 | 358215.74 | 2262009.03
a3 E ¢ + 204 | 358161.44 [2262111.72 251 | 358672.062261828.15 215 | 35834554 | 2262008.86
i 205 | 358184.25 |2262101.65 251 | 358653.28 226177897 216 | 358347.50 | 2262001.85
206 | 358184.77 [2262102.73 253 | 358649.29|2261762.78 219 | 358200.87 | 2262007.99
207 | 358188.83 [2262100.83 254 | 358651.68 |2261762.21 250 | 358216.71 | 2262024.02
: oo, 208 | 358243.45 |2262075.12 255 | 358627.21)2261678.12 281 | 358366.69 | 2261989.67
N\ S b 209 | 358241.48 [2262070.16 256 | 358622.87|2261679.36 282 | 358366.05 | 2261992.69
212,.%3",, L 210 | 358240.64 [2262070.50 257 | 358620.792261667.68 283 | 358367.64 | 2261998.71
A LLLITITIZIN . v v 211 | 358234.11 |2262054.56 258 | 358620.592261662.93 284 | 358373.89 | 2262001.65
212 | 358269.67 |2262043.58 259 | 358622.47|2261655.60 285 | 358381.17 | 2262001.60
213 | 358269.62 [2262018.62 260 | 358620.67 |2261647.57 286 | 358381.17 | 2262008.68
214 | 358343.05 [2262017.78 261 | 358619.22 |2261647.75 287 | 358273.40 | 2262009.30
215 | 358345.54 |2262008.86 267 | 358617.92 2261640.67) 288 | 358256.73 | 2262009.80
216 | 358347.50 [2262001.85 263 | 358614.30 |2261641.30 289 | 358234.56 | 2262012.99
217 | 358360.34 [2261955.79 264 | 358617.39 2261655.81 290 | 358225.27 | 2262014.94
218 | 358363.59 |2261956.44 265 | 358616.262261663.95 291 | 358217.32 | 2262032.18
219 | 358209.87 |2262007.99 266 | 358617.41|2261667.98 292 | 358214.63 | 2262033.26
220 | 358192.75 [2261968.49 267 | 358615.83 |2261668.33 293 | 358201.19 | 2262002.97
221 | 358181.86 [2261947.64 268 | 358618.33 |2261681.73 294 | 358203.73 | 2262001.92
227 | 358172.22 |2261922.02 269 | 358619.002261681.60 295 | 358217.48 | 2262009.34
223 | 358152.68 [2261931.22 270 | 358619.97 |2261685.38 296 | 358242.26 | 2262004.39
224 | 358114.03 [2261947.41 271 | 358624.19[2261684.18 297 | 358254.57 | 2262002.92
225 | 358113.49 |2261946.18 272 | 358645.442261758.56 298 | 358264.92 | 2262002.98
226 | 358103.39 |2261950.54 273 | 358644.36 2261758.82 299 | 358265.05 | 2262002.42
227 | 358103.94 [2261951.81 274 | 358646.12 |2261767.09 300 | 358350.87 | 2262001.83
228 | 358077.75 [2261960.23 275 | 358645.26 2261767.33 301 | 358356.01 | 2261999.60
229 | 358034.17 |2261977.04 276 | 358648.50 |2261780.47, 302 | 358358.51 | 2261994.54
A 230 | 358033.94 [2261976.44 277 | 358667.21|2261829.52 303 | 358359.72 | 2261988.29
AN (A 231 | 358013.45 [2261986.19
y WOLERY 232 | 357996.63 [2261993.99
’,1?’ 7 ﬁ“} -Rm W\ ¥
Pamt g’ o XS0 i
/64 ’a{%‘i‘ o 19/214-n-PABN-NNT1-41
(v(¢¢,/{’ - 5 PekoHcmpykuusi BodonpoBodHol cemu B n. /lecHas MMonsiHa
% Q Waukozo padoHa PsisaHckod odaacmu
58  MpuMedaHue: R \y‘“.“\ Mam. | Neys. | Aluem |N2dok.| Modnucs [ Lama
1. MydaudHblectepBumins B 3aHHOM npoekme omcymcAByiom. ) ;22 — Ezp:;;u 0:;2;2 Mpoekm naaHupoBku meppumopuu. G Auened
2. lns odbekmgb urHxelepHol UHGpacmpykmupsl: Bodo3adopHbId ysen U nodbesdHol dopoau K - ! P B =X D Oc”"b”us‘nggur:ie%’gsser:sﬂ)U‘:nic”l‘i npoekma - 11 2
BodosadopHoMy Y3Al, KRpacHbie AUHUU U 2paHuua meppuljopuu (nonocs!) s pasMeweHus AuHelHO20 e d ppamER
odvekma, U, coomBemcmBenHo, koopduHamsl UX Xapakmepyblx moyek coBnadakm. 15 . Yepmex KpacHbIx AuHUG.
i \+ n i " / o H.koHmposb [HypcuHoB ,WOS.ZOZU Yepmex 2PaHUY 30H NAAHUPYEMO20 000 "MHcmumym “PABM™ 20202.
N A0S CBoORT € Fucmom 172 7 pasMeuleHus AuHeldHbix odbekmo® M1:1000





[image: image2.jpg]Bsam. unb. N°

Modnuck u dama

MHB. N° nodn.

fluHus cBodku c aucmom 1/1

1-1 2.2
P izgkanns: MonepeyHsid npogunb Yauuy lMonepeyHbid Npodunb yauy,
g g
1J 12
+ + 8_| | 8_ =] | l I | =]
el | & g. | | .g
= u| |u: = '8 | | '8
= E = E a | | o
= | (=3 £ £
o1 © g O | | o
% %I |% © g g
m e .« M
2 2| 22 5 ' | 5
a CJI ICU [w] g | | g
= — N = =
=1 | B = | | 5
3 | | = =, [ [ =
1=} 1=} | |
I | =
=] 3 - , l_
+ + +
15,  30-55 6.0 30-55 15 30 L5, 80 1 p— 80  }1o) 30
YenobHbie 0d03Ha HeHUs: g J d d
[paHuUbI: 15.0-200 250
KpacHbsie auHuU
[paHuLa meppumopuu, B omHoweHUU komopou
ocyuecmBasiemcs nodzomoBka npoekma naaHupoBku (3ns
pasMeweHus AuHedHo20 odbekma)
____________________ NluHus peaunupoBaHus 3acmpouku F e = £ T e & = o
oo,
[paHuubl kadacmpoBbix 3eMenbHbIX YdacmkoB, *
ydmeHHsix 6 EMPH
[paHuubl 30aHuUd, ydmeHHsix B EMPH
[paHuubl kadacmpobeix kBapmanod
BodonpoBodHas cemb
o+ + 1 - i + + . .-~$uuuc1,-'3“3 o g e
e e e e e Ly ecmBytowue 2a30Bble cemu, nepecekaeMsie Sgan\ “15 °© ° o o o o o o o I om0
| H TR AT TS, . Va
KPacHBIMU AUHUSMU B wolle o o B Wy YT e T TR s

= s 4
zﬁ:’ﬁf’:irflifﬂc"ﬁ‘é 2

Ba101 K

_,—4“."\915151/

—_— -t ——ws———-  (ywecmBywwue BodonpoBodHsie cemu, LN [
ryomeps T Busp. 147.34
nepecekaeMbie KpacHsiMU AUHUSMU sz R - # VY N Sl
Setmas 0 frer
10 Xupu_Kmeprle MOYKU 2paHUUbl pasMelyeHus o e *
NUHeUHO20 0dbekma . °
_ o
1@ XapakmepHsle mOYKU KpacHoU AUHUU
o} = i = +

sy guetiiniass

30Hb:

30HQ NAQHUPYEMO20 pa3MelleHuUst AUHeUHbIX
0dbekmoB - 0dbekmoB uHXeHepHou

i BedoMocmb koop@uHamM XxapakmepHeIX MoYek 0dpa3yeMbix
UHbpacmpykmypsl: BodonpoBodHol cemu

3eMe/lbHBIX y4acmKoB nAaHUpyeMo2o pa3MeweHus AUHelHbIX
0dbekmob u odbekmob kanumenbHozo cmpoumenscmba, Bxodauwux

3oHa nAdHUpYeMozo pasmeuleHus 0Bbekmob Homep | X Y Homep X Y Homep X Y Homep X Y Homep X Y Homep X Y Homep ‘ X Y
kanumaneHozo cmpoumenscmBa, Bxodauux B cocma® + i 34:1 (1.1). 3oHa oBbekmob 45 |358181.72[2261637.85 92 | 358076.09 [2261955.51 139 | 357842.90 2262405.09 186 | 357916.29 [2262224.10 233 [357942.52[2262017.64 34:2 (2.1).B3Y,304a npedocmab-
nuHedHbix o8bekmoB. Bodosadophsil ysen (B3Y) - soHa i pEETpYKTpH = 46 |338186.38|2261635.84 93 | 358033.65 |2261971.79 140 | 357851.73 |2262435.75 187 | 35795639 |2262206.46 234 | 357952.67 [2262040.49 igHUH lioRmGHa AR AR S
npedocmaBneHus KOMMUHAAbHeIX Ucaye. BodonpobodHod cemu 47 |358177.85(2261614.45 94 | 357995.82 2261988.77 141 | 357854.45(2262435.15 188 | 358035.34 [2262169.26 235 | 357962.52 [2262052.39 1 358364.55 | 2261951.54
— i 30HQ NAGHUPUEMOZO pa3MElleHUs 0BbekmoB KaNUMaAbHO20 1 358364.55 [2261951.54 48 |358169.37(2261600.99 95 | 357919.20 [2262022.37 142 | 357871.93[2262506.71 189 | 358051.38 [2262163.66 236 | 357967.88 |2262061.69 218 | 358363.59 | 2261956.44
\\\\\\ ‘ cmpoumenbcmBa, Bxodauux B cormab AUHETHsIX oBbeKmob. 2 358356.78 |2261949.98 49 [358167.79(2261597.83 96 | 357877.01 |2262044.57 143 | 357875.932262506.27 190 | 358063.67 [2262157.73 237 | 357976.90 |2262083.26 278 | 358368.94 | 2261928.99
\ ; \\ \ ModweadHas dopoza k B3Y - 3oHa npedocmabaeHs 3 358342.30 [2262001.88 50  |358166.16[2261598.53 97 | 357829.02 [2262066.64 144 | 35787710 [2262527.84 191 | 358064.31 |2262158.82 238 | 357984.68 [2262101.06 279 | 358427.90 | 2261940.46
: . - 4 358340.34 |2262008.89 51 |358159.24(2261583.16 98 | 357808.68 |2262075.01 145 | 357883.53 [2262571.78 192 | 358073.49 [2262154.27 239 | 357993.09 [2262118.49) 280 | 358416.41 | 2261999.30
5 358339.24 |2262012.82 52 |358160.23(2261582.67 99 | 357755.98 |2262090.02 146 | 357887.672262571.78 193 | 358073.09 [2262153.29 240 | 357997.29 [2262125.41 281 | 358366.69 | 2261989.67
6 358264.56 |2262013.68 53 [358153.28(2261570.45 100 | 357745.80 [2262058.34 147 | 357889.69(2262632.84 194 | 358092.33 [2262144.94 241 | 358003.01[2262141.36 302 | 358358.51 | 2261994.54
7 358264.61 |2262039.94 54 |358152.04[2261568.24 101 | 357719.85 [2262033.59 148 | 357890.82 [2262642.97 195 | 358104.04 [2262139.15 242 | 358009.54 [2262156.89) 303 | 358359.72 | 2261988.29
3 358233.56 |2262050.28 55  |358147.86(2261557.89 102 | 357707.52 [2262026.52 149 | 357889.85(2262659.63 196 | 358102.49 [2262137.69 243 | 358011.48 [2262159.21 304 | 358357.46 | 2261987.85
) % 9 358219.79 |2262018.36 56 |358145.15(2261547.69 103 | 357701.73 |2262013.88 150 | 357892.95(2262701.63) 197 | 358130.68 [2262124.83 244 | 358016.78 |2262172.60 3Y:3 (3.1). NModvesduas dopoza
10 | 358215.74 |2262009.03 57 |358134.32(2261530.05 104 | 357664.28 [2261898.81 151 | 357891.74(2262719.68 198 | 358131.38 [2262125.61 245 | 358033.43 [2262164.64 k B3Y, 30ua npedocmabaenus
11 | 358197.42 [2261966.63 58 |358130.01[2261532.72 105 | 357649.43 2261850.22 152 | 357896.882262719.98 199 | 358138.60 [2262122.04 246 | 358060.20 [2262155.27 KOMMUHQALHEX ycy2
12 | 358184.84 226194515 59 |358140.69(2261550.00 106 | 357643.52 [2261828.14 153 | 357897.97(2262701.55 200 | 358138.13 [2262121.04 247 | 358141.65 |2262114.94) 3 | 358342.30 | 2262001.88
13 | 358183.92 |2261942.81 60 |358147.08(2261565.02 107 | 357644.97 [2261819.15 154 | 357894.84(2262659.59 201 | 358148.79 [2262116.20 248 | 358174.92(2262101.89 4 | 358340.34 | 2262008.89
Bedomocmb koopdunam 14 | 358176.81 |2261920.02 61 |358148.93(2261571.20 108 | 357651.74 [2261792.72 155 | 357895.81(2262643.27 202 |358149.40 [2262117.27 249 | 358236.80 [2262072.70 9 | 358219.79 | 2262018.36
XQPOKMEPHbIX MoYeK 15 | 358168.92 [2261901.63 62 |358165.00(2261603.45 109 | 357652.18 [2261785.95 156 | 357894.67 [2262632.35 203 | 358161.75 [2262112.43 250 | 358216.71 |2262024.02 10 | 358215.74 | 2262009.03
KPACHbIX AUHUD 16 | 358170.43 226190085 63 |358173.30(2261616.54 110 | 357648.35 2261750.68 157 | 357892.49(2262566.38 204 | 358161.44 [2262111.72 251 | 358672.06 |2261828.15| 215 | 358345.54 | 2262008.86
17 | 358182.05 |2261900.80 64 |358179.93(2261633.18 111 | 357639.05 [2261720.53 158 | 357887.83 |2262566.59 205 | 358184.25 [2262101.65 252 | 358653.28 |2261778.97 216 | 358347.50 | 2262001.85
Homep X Y 18 | 358286.35 |2261856.93 65 |358175.28(2261635.19 112 | 357636.85 [2261693.08 159 | 357882.08(2262527.35 206 | 358184.77 [2262102.73 253 | 358649.29 [2261762.78 219 | 358209.87 | 2262007.99
L 357756.70 | 2262081.30 19 | 358344.27 |2261830.60 66 |358183.29|2261655.26 113 | 357623.17 |2261662.71 160 | 357880.65 |2262501.05 207 | 358188.83 |2262100.83 254 | 358651.68 [2261762.21 250 | 358216.71 | 2262024.02
2 358145.35 | 2261904.49 20 | 358409.31 [2261813.11 67 |358186.88]2261662.78 114 | 357616.76 |2261664.98 161 | 357875.80 [2262501.05 208 | 358243.45 [2262075.12 255 [ 358627.21 [2261678.12 281 | 358366.69 | 2261989.67
3 358082.63 |2261767.04 21 | 358417.73 |2261834.02 68  |358189.14(2261661.76 115 | 357606.49 |2261635.94 162 | 357858.16 |2262429.23) 209 | 358241.48 [2262070.16 256 | 358622.87 |2261679.36 282 | 358366.05 | 2261992.69
4 357765.35 | 2262104.91 22 | 358451.87 [2261828.08 69 |358204.49(2261695.73 116 | 357590,92 [2261587.36 163 | 35785399 [2262430.14 210 | 358240.64 [2262070.50 257 | 358620.79 |2261667.68) 283 | 358367.64 | 2261998.71
3 35793751 | 2262026.59 23 | 358450.61 |2261823.23 70 |358209.75[2261693.58 117 | 357586.08 2261588.91 164 | 357848.63 [2262408.69 211 | 358234.11 [2262054.56 258 | 358620.59 |2261662.93 284 | 358373.89 | 2262001.65
P3 358008.46 | 2262170.90 24 | 358420.86 |2261828.40 71 |358218.77(2261715.64 118 | 357595.92 [2261618.52 165 | 357852.30(2262407.64 212 |358269.67 [2262043.58 259 | 358622.47 |2261655.60 285 | 358381.17 | 2262001.60
25 | 358411.94 [2261807.22 72 |358211.05(2261719.47 119 | 357602.20 [2261638.94 166 | 357825.802262314.50 213 | 358269.62 [2262018.62 260 | 358620.67 |2261647.57 286 | 358381.17 | 2262008.68
Li 357894.58 | 2262224.56 26 | 358397.25 |2261811.74 73 |358212.45(2261721.66 120 | 357613.68 [2261671.27 167 | 357802.082262219.49 214 | 358343.05 [2262017.78 261 | 358619.22 [2261647.75) 287 | 358273.40 | 2262009.30
8 357900.98 | 2262238.13 27 | 358342.57 |2261825.88 74 |358211.58|2261722.16 121 | 35762020 |2261669.02 168 | 357787.85 226217837 215 | 358345.54 [2262008.86 262 | 358617.92|2261640.67 288 | 358256.73 | 2262009.80
0L 9 358224.42 | 2262085.46 28 | 358284.92 [2261852.04 75 |358227.30(2261757.14 122 | 357632.58 [2261694.88 169 | 357766.66 |2262123.25 216 | 358347.50 [2262001.85 263 | 358614.30 [2261641.30 289 | 358234.56 | 2262012.99
P 10 358228.01 |2262094.17 29 | 358261.04 [2261809.27 76 |358232.88(2261759.14 123 |357634.17 [2261721.71 170 | 357757.51(2262094.78 217 | 358360.34 [2261955.79 264 | 358617.39 |2261655.81 290 | 35822527 | 2262014.94
o 11 358218.63 | 2262071.48 30 | 358240.28 [2261763.25 77 |358256.57(2261811.52 124 | 357644.09 2261751.70 171 | 357810.32[2262079.74 218 | 358363.59 [2261956.44 265 | 358616.26 |2261663.95) 291 | 358217.32 | 2262032.18
° s "% - 12 358158.63 | 2261926.86 31 | 358236.20 |2261755.73 78 |358280.32(2261854.07 125 | 357647.17 |2261786.01 172 | 357831.02[2262071.23 219 | 358209.87 [2262007.99 266 | 358617.41 |2261667.98) 292 | 358214.63 | 2262033.26
fii%"“:" - CXEMA CBOJA /MCTOB 3 35795112 | 226202026 32 | 358231.40 |2261754.06 79 |358204.43(2261886.72 126 | 357646.78 |2261791.87 173 | 357879.22(2262049.04 220 | 358192.75 [2261968.49 267 | 358615.83 [2261668.33 293 | 358201.19 | 2262002.97
OGRS e 33 | 358217.03 |2261722.08 80 |358181.10(2261895.81 127 | 357640.06 [2261818.18 174 | 357921.37(2262026.88 221 | 358181.86 [2261947.64 268 | 358618.33 [2261681.73 294 | 358203.73 | 2262001.92
— T e Vi il 14 358021.83 | 2262164.53 34 | 358225.16 |2261718.05 81 |358169.18[2261895.81 128 | 357638.40 |2261828.46 175 | 357937.942262019.65 222 |358172.22 [2261922.02 269 | 358619.00 [2261681.60) 295 | 358217.48 | 2262009.34
! \ IS | 358103.93 |2261753.47 35 | 358211.76 |2261687.35 82 |358166.87|2261897.06 120 | 357659.51 |2261900.28 176 | 357948.44 |2262043.29 223 | 358152.68 |2261931.22 270 | 358619.97 [2261685.38 296 | 35824226 | 2262004.39
1 ‘i 16 358168.40 | 2261895.18 36 | 358207.06 |2261689.28 83 [358134.57(2261823.15 130 | 357697.06 |2262015.70 177 | 357959.91 (2262055.51 224 | 358114.03 [2261947.41 271 | 358624.19 [2261684.18] 297 | 358254.57 | 2262002.92
} y L 17 358270.53 |2261849.76 37 | 358199.75 [2261672.75 84 |358131.20(2261824.69 131 | 357703.64 |2262030.06 178 | 357972.35[2262085.34 225 | 358113.49 [2261946.18 272 | 358645.44 2261758.56 298 | 358264.92 | 2262002.98
@ 18 358267.82 | 2261843.67 38 | 358198.51 [2261673.35 85 |358116.62(2261792.70 132 | 357716.83 2262037.63 179 | 357994.07 [2262128.82, 226 | 358103.39 [2261950.54 273 | 358644.36 |2261758.82 299 | 358265.05 | 2262002.42
¥ n & : 19 358281.87 | 2261838.35 39 | 358195.16 [2261665.41 86 |358108.23(2261770.80 133 | 357741.43 2262061.08 180 | 358012.17 [2262174.54 227 | 358103.94 [2261951.81 274 | 358646.12 |2261767.09) 300 | 358350.87 | 2262001.83
20 35828433 | 2261843.89 40 | 358196.07 |2261665.00 87  |358103.66(2261772.99 134 | 357761.94 [2262124.91 181 | 357954.322262201.91 228 | 358077.75 [2261960.23 275 | 358645.26 |2261767.33 301 | 358356.01 | 2261999.60
41 | 358191.63 [2261655.12 88 |358128.55(2261831.13 135 | 357783.15 [2262180.08 182 | 357913.802262219.73) 229 | 358034.17 [2261977.04 276 | 358648.50 |2261780.47 302 | 358358.51 | 2261994.54
21 35837211 |2261804.90 42 | 358187.88 [2261656.07 89  [358131.93(2261829.73 136 | 357797.23 [2262220.73 183 | 357899.682262229.52, 230 | 358033.94 [2261976.44 277 | 358667.21 |2261829.52 303 | 358359.72 | 2261988.29
22 | 358441.25 |2261813.10 43 | 358183.17 |2261645.75 90 |358170.33|2261917.33 137 | 357821.64 |2262318.48 184 | 357902.24|2262232.73) 231 | 358013.45 |2261986.19
23 358251.49 |2262088.65 44 358184.56 |2261645.10 91  |358102.05(2261947.18 138 | 357846.12 [2262404.20 185 | 357908.37 |2262229.74 232 | 357996.63 |2261993.99
24 358179.50 |2261912.04
25 | 35837529 | 226182534 19/214-n-PABM-NNT1-41
@ 26 35844355 | 2261833.63 PekoHcmpykuus BodonpoBodHol cemu B n. /lecHas MonsHa
Waukozo paloHa PszaHckol odaacmu
Wam. | N2yd. | Aucm |Nedok.| Modnuck [Lama
b qpll_llM%‘-ll]HUEI run Bapmuna 5.2020 Mpoekm nAQHUpoBKU MeppumMopUU. Cmadus Nucm Nucmob
- Mydnuskbie cepBumymsi 8 a_GHHOM npoekme omcymcmByiom. _ _ Paspad. Kaptab 05.2020 OcroBHas (ymBepxdaemasi) Yacms npoekma
2. lns odbekmoB uHxeHepHoU UHdpacmpykmypbl: BodosadopHbil Ysen u nodbesdHou dopoau K p— nAGHUPOBKU meppumopuu n 172 2
Bodo3adopHOMY U3AU, KpacHsle AUHUU U 2paHuua meppumopuu (nonockl) dns pasmeuleHus AuHelHO20 -
odbekma, u, coomBemcmberHo, koopduHambl UX XapakmepHbix modek coBnadatm. - lepmex kpacHbix AUHUL. P " ”
o ' H.xoHmponb [HypcuHoB woslzozo Yepmex 2paHuy, 30H NAGHUPYEMO20 000 “MHcmumym “PABM” 20202.

pasMeuweHus AuHelHbx odbekmoB M1:1000






[image: image3.jpg]Coznacobaxo

Bsam. unb. N°

Modnuck u dama

MHB. N° noda.

IIpunoxenne Ne 2

K MPOeKTY I/TAHUPOBKY TepPUTOPUN M TIPOEKTY
MeyKeBaHNA TEPPUTOPUH 110 TMHeHHOMY

06 BeKTy: «PeKOHCTPYKINS BOFONPOBOAHOM
cetu B 1I. JlecHas ITonana Illankoro pajioHa

Pasanckoit o6macTm»

YenoBHble 0do3HaYeHUs:
[ paHuUbI:

e e e

—_— e — e — — e — ——————

10

1@

30HbI:

NN

KpacHslie auHuU

lpaHuua meppumopuu, B omkoweHuu komopol e
ocyuecmBasiemes nodzomoBka npoekma naaHupoBku (dns
pasMeweHus AuHedHo20 odbekma)

NluHusa peaynupoBaHus 3acmpouku

IpaHuubl kadacmpobBeix 3eMenbHbIX YdacmkoB,
ydmeHsix 6 EMPH

[paHuubl 3daHUU, ydmeHHbix B EFPH

FpaHuubl kadacmpobuix kBapmanod +

BodonpoBodHas cemb

CywecmBynwue 2a30Bbie cemu, nepecekaemsie
Kpa.CHbIMU AUHUSIMU

CywecmBynwue BodonpobodHsie cemu,

nepecekaemble KpacHbIMU AUHUSMU

XapakmepHble MOYKU 2paHUUbl pa3MeleHus

nuUHelHo20 odbekma i
XapakmepHsle MOYKU KpacHOU AUHUU

Homepa odpasyeMbix 3emMesnbHbIX ydacmkod
U ux Yacmed

30HQ NATQHUPYEMO20 pad3MelleHust AUHeUHbIX
o0dbekmoB - 0dbekmoB uHXeHepHou
UHOpacmpykmypsbl: BodonpoBodHou cemu

3oHa NAQHUPYEMO20 pasMelleHus 0dbekmod

kanumanbHozo cmpoumenscmba, Bxodswux B cocmabd
AUHedHLIx 0dbekmoB, BodosadopHbid ysen (B3Y) - 3oHa
npedocmaBaeHus KOMMUHOAbHBIX Ycnya. -

P

- : 3oHa NAQHUPYEMO20 pa3MelleHust odbekmod kanumansHoz20

\\\ \\\ cmpoumensecmBa, Bxodswux B cocma® nuHelHbIx 0dbekmoB.

[odvesdHas dopoza k B3Y - 30oHa npedocmabneHus
KOMMUHO bHbIX Ycaye.

CXEMA CBOJA /MCTOB

58  [lpuMedaHue: §
1. TydnuyHsle
2. [lns odbekmeb uHX
BodosadopHoMy Y34

bl B daHHOM npoekme omcgmcﬁ\&gmm.
eMepHoU UHdpacmpykmypsl: Bodo

+ bl 5

dopHbIU Ysen U nodbesdHou dopoau K
KpacHble AUHUU U 2paHuua meppumopuu (nonockl) dns pasMeuleHus AuHelHo20
odvekma, U, coomBemcmBenHo, koopduHamsl UX Xapakmepyblx moyek coBnadakm.

,.-'.... -
e Lo
i -~
L g
s

18407 52
G

[EEt
sezms

S22 000112450

+*

BedoMocmb koopduHam
XQPAKMEPHLIX MoYeK
KPACHBIX AUHUU

S22 0218

g

B

Tunusg cBodku ¢ aucmomM 172

Homep X Y
1 357756.70 |2262081.30
2 358145.35 |2261904.49
3 358082.63 |2261767.04
4 357765.35 |2262104.91
5 357937.51 |2262026.59
6 358008.46 |2262170.90
7 357894.58 |2262224.56
8 357900.98 |2262238.13
9 358224.42 | 2262085.46
10 358228.01 |2262094.17
11 358218.63 |2262071.48
12 358158.63 |2261926.86
13 35795112 | 2262020.26
14 358021.83 |2262164.53
15 358103.93 |2261753.47
16 358168.40 |2261895.18
17 358270.53 |2261849.76
18 358267.82 |2261843.67
19 358281.87 |2261838.35
20 358284.33 |2261843.89
21 358372.11 |2261804.90
22 358441.25 |2261813.10
23 358251.49 |2262088.65
24 358179.50 |2261912.04
25 358375.29 |2261825.34
26 358443.55 |2261833.63
e ~B—
15250 18238

Jf Becis

03 S TN
T \\
\ .
/-w::- (ﬁ’w % )
$ \aem
o
\,
\

VI 77T T 7 777X
777777773
13

e

PR " "

6220636

BedoMocmb koopduHOM XApaKMEPHBIX MoYeK 0dpa3yeMblx 3eMe/IbHbIX Y4acmkob naaHupyeMozo pasMeu,eHus
NuHelHbIx 00bekmoB u odbekmob kanumensHozo cmpoumenscmba, Bxodswux 6 cocmab AuHeUHozo odbekma

Homep | X | Y Homep X Y Homep X Y Homep X Y
3Y:1 (1.1). 30oHa odbekmod 45 358181.72|2261637.85 92 358076.09 |2261955.51 139 357842.90 (2262405.09
UH(PACMPYKMYpsl - 46 358186.38|2261635.84 93 358033.65 |2261971.79 140 357851.73 [2262435.75
BodonpoBodHol cemu 47 358177.85|2261614.45 94 357995.82 |2261988.77 141 357854.45 (2262435.15
1 358364.55 |12261951.54 48 358169.372261600.99 95 357919.20 |2262022.37 142 357871.93 (2262506.71
2 358356.78 |2261949.98 49 358167.79 |12261597.83 96 357877.01 |2262044.57 143 357875.93 (2262506.27
3 358342.30 |2262001.88 50 358166.16 |2261598.53 97 357829.02 |2262066.64 144 357877.10 (2262527.84
4 358340.34 |12262008.89 51 358159.24|2261583.16 98 357808.68 |2262075.01 145 357883.53 [2262571.78
5 358339.24 |12262012.82 52 358160.23 |2261582.67 99 357755.98 |2262090.02 146 357887.67 (2262571.78
6 358264.56 |12262013.68 53 358153.28|2261570.45 100 357745.80 |2262058.34 147 357889.69 |2262632.84
7 358264.61 |2262039.94 54 358152.04|2261568.24 101 357719.85 |2262033.59 148 357890.82 (2262642.97
8 358233.56 |2262050.28 55 358147.86|2261557.89 102 357707.52 |2262026.52 149 357889.85 (2262659.63
9 358219.79 (2262018.36 56 358145.15|2261547.69 103 357701.73 |2262013.88 150 357892.952262701.63
10 358215.74 |12262009.03 57 358134.322261530.05 104 357664.28 |2261898.81 151 357891.74 (2262719.68
11 358197.42 |12261966.63 58 358130.01 |2261532.72 105 357649.43 |2261850.22 152 357896.88 (2262719.98
12 358184.84 |12261945.15 59 358140.69 |2261550.00 106 357643.52 |2261828.14 153 357897.97 |2262701.55
13 358183.92 |12261942.81 60 358147.08|2261565.02 107 357644.97 |2261819.15 154 357894.84 (2262659.59
14 358176.81 |2261920.02 61 358148.93 |12261571.20 108 357651.74 |2261792.72 155 357895.81 (2262643.27
15 358168.92 (2261901.63 62 358165.00|2261603.45 109 357652.18 |2261785.95 156 357894.67 |2262632.35
16 358170.43 |2261900.85 63 358173.30(2261616.54 110 357648.35 |2261750.68 157 357892.49 (2262566.38
17 358182.05 |12261900.80 64 358179.93|2261633.18 111 357639.05 |2261720.53 158 357887.83 [2262566.59
18 358286.35 |12261856.93 65 358175.28|2261635.19 112 357636.85 |2261693.08 159 357882.08 |2262527.35
19 358344.27 {2261830.60 66 358183.29 (2261655.26 113 357623.17 (2261662.71 160 357880.65 |2262501.05
20 358409.31 |2261813.11 67 358186.88 (2261662.78 114 357616.76 |2261664.98 161 357875.80 (2262501.05
21 358417.73 |2261834.02 68 358189.14 (2261661.76 115 357606.49 |2261635.94 162 357858.16 |2262429.23
22 358451.87 |2261828.08 69 358204.49|2261695.73 116 357590.92 |2261587.36 163 357853.99 (2262430.14
23 358450.61 |2261823.23 70 358209.75|2261693.58 117 357586.08 |2261588.91 164 357848.63 |2262408.69
24 358420.86 |12261828.40 71 358218.77|2261715.64 118 357595.92 |2261618.52 165 357852.30 (2262407.64
25 358411.94 (2261807.22 72 358211.05|2261719.47 119 357602.20 |2261638.94 166 357825.80 (2262314.50
26 358397.25|12261811.74 73 358212.45|2261721.66 120 357613.68 |2261671.27 167 357802.08 |2262219.49
27 358342.57 (2261825.88 74 358211.58|2261722.16 121 357620.20 |2261669.02 168 357787.85(2262178.37
28 358284.92 (2261852.04 75 358227.302261757.14 122 357632.58 |12261694.88 169 357766.66 (2262123.25
29 358261.04 {2261809.27 76 358232.88 (2261759.14 123 357634.17 (2261721.71 170 357757.51 (2262094.78
30 358240.28 |2261763.25 77 358256.57 (2261811.52 124 357644.09 |2261751.70 171 357810.32 (2262079.74
31 358236.20 |2261755.73 78 358280.32|2261854.07 125 357647.17 |2261786.01 172 357831.02 (2262071.23
32 358231.40 (2261754.06 79 358204.43|2261886.72 126 357646.78 |2261791.87 173 357879.22 (2262049.06
33 358217.03 |2261722.08 80 358181.10|2261895.81 127 357640.06 |2261818.18 174 357921.37 |2262026.88
34 358225.16 (2261718.05 81 358169.18|2261895.81 128 357638.40 |2261828.46 175 357937.94 (2262019.65
35 358211.76 {2261687.35 82 358166.87 (2261897.06 129 357659.51 |2261900.28 176 357948.44 (2262043.29
36 358207.06 |2261689.28 83 358134.57|2261823.15 130 357697.06 |2262015.70 177 357959.91 |2262055.51
37 358199.75 |12261672.75 84 358131.20 (2261824.69 131 357703.64 {2262030.06 178 357972.35 (2262085.34
38 358198.51 |2261673.35 85 358116.62 |2261792.70 132 357716.83 |2262037.63 179 357994.07 (2262128.82
39 358195.16 |2261665.41 86 358108.23|2261770.80 133 357741.43 |12262061.08 180 358012.17 |2262174.54
40 358196.07 (2261665.00 87 358103.66 |2261772.99 134 357761.94 |12262124.91 181 357954.32 |2262201.91
41 358191.63 (2261655.12 88 358128.55|2261831.13 135 357783.15 |2262180.08 182 357913.80 (2262219.73
42 358187.88 (2261656.07 89 358131.93 (2261829.73 136 357797.23 (2262220.73 183 357899.68 (2262229.52
43 358183.17 |2261645.75 90 358170.33|2261917.33 137 357821.64 |2262318.48 184 357902.24 |2262232.73
358184.56 |2261645.10 91 358102.05|2261947.18 138 357846.12 |2262404.20 185 357908.37 |2262229.74
Homep X Y Homep X Y Homep | X Y
186 357916.29 |2262224.10 233 357942.52 2262017.64 3Y:2 (2.1).B3Y,30Ha npedocmab-
187 357956.39 |2262206.46 234 357952.67 |2262040.49] NEHUA KOMMYHAABHHX ycayz
188 358035.34 |2262169.26 235 357962.52 (2262052.39 1 358364.55 | 2261951.54
189 358051.38 (2262163.66 236 357967.88 [2262061.69| 218 358363.59 | 2261956.44
190 358063.67 |2262157.73 237 357976.90 (2262083.26 278 358368.94 | 2261928.99
191 358064.31 (2262158.82 238 357984.68 [2262101.06| 279 358427.90 | 2261940.46
192 358073.49 |2262154.27 239 357993.09 (2262118.49 280 358416.41 | 2261999.30
193 358073.09 (2262153.29 240 357997.29 |2262125.41 281 358366.69 | 2261989.67
194 358092.33 |2262144.94 241 358003.01 2262141.36 302 358358.51 | 2261994.54
195 358104.04 |2262139.15 242 358009.54 (2262156.89 303 358359.72 | 2261988.29
196 358102.49 (2262137.69 243 358011.48 |2262159.21 304 358357.46 | 2261987.85
197 358130.68 |2262124.83 244 358016.78 [2262172.60 3Y:3 (3.1). Modbesdnas dopoza
198 358131.38 |2262125.61 245 358033.43 [2262164.64| k B3Y, zona npedocmabaenus
199 358138.60 |2262122.04 246 358060.20 |2262155.27| KOMMYHGABHHX Yycayz
200 358138.13 (2262121.04 247 358141.65 |2262114.94] 3 358342.30 | 2262001.88
201 358148.79 |2262116.20 248 358174.92 (2262101.89 4 358340.34 | 2262008.89
202 358149.40 |2262117.27 249 358236.80 (2262072.70 9 358219.79 | 2262018.36
203 358161.75 (2262112.43 250 358216.71 |2262024.02 10 358215.74 | 2262009.03
204 358161.44 |2262111.72 251 358672.06 (2261828.15 215 358345.54 | 2262008.86
205 358184.25 (2262101.65 252 358653.28 [2261778.97| 216 358347.50 | 2262001.85
206 358184.77 |2262102.73 253 358649.29 (2261762.78 219 358209.87 | 2262007.99
207 358188.83 (2262100.83 254 358651.68 |2261762.21 250 358216.71 | 2262024.02
208 358243.45 (2262075.12 255 358627.21 |2261678.12 281 358366.69 | 2261989.67
209 358241.48 |2262070.16 256 358622.87 2261679.36 282 358366.05 | 2261992.69
210 358240.64 (2262070.50 257 358620.79 |2261667.68| 283 358367.64 | 2261998.71
' 211 358234.11 |2262054.56 258 358620.59 (2261662.93 284 358373.89 | 2262001.65
212 358269.67 (2262043.58 259 358622.47 |2261655.60) 285 358381.17 | 2262001.60
213 358269.62 |2262018.62 260 358620.67 [2261647.57 286 358381.17 | 2262008.68
214 358343.05 (2262017.78 261 358619.22 [2261647.75 287 358273.40 | 2262009.30
215 358345.54 (2262008.86 262 358617.92 [2261640.67| 288 358256.73 | 2262009.80
216 358347.50 |2262001.85 263 358614.30 (2261641.30 289 358234.56 | 2262012.99
217 358360.34 (2261955.79 264 358617.39 |2261655.81 290 358225.27 | 2262014.94
T 218 358363.59 |2261956.44 265 358616.26 (2261663.95 291 358217.32 | 2262032.18
- 219 358209.87 (2262007.99 266 358617.41 |2261667.98] 292 358214.63 | 2262033.26
220 358192.75 |2261968.49 267 358615.83 [2261668.33 293 358201.19 | 2262002.97
221 358181.86 |2261947.64 268 358618.33 [2261681.73 294 358203.73 | 2262001.92
3 222 358172.22 (2261922.02 269 358619.00 |2261681.60) 295 358217.48 | 2262009.34
223 358152.68 |2261931.22 270 358619.97 [2261685.38 296 358242.26 | 2262004.39
224 358114.03 |2261947.41 271 358624.19 (2261684.18 297 358254.57 | 2262002.92
225 358113.49 |2261946.18 272 358645.44 [2261758.56 298 358264.92 | 2262002.98
226 358103.39 (2261950.54 273 358644.36 |2261758.82 299 358265.05 | 2262002.42
227 358103.94 |2261951.81 274 358646.12 [2261767.09 300 358350.87 | 2262001.83
228 358077.75 |2261960.23 275 358645.26 (2261767.33 301 358356.01 | 2261999.60
229 358034.17 (2261977.04 276 358648.50 [2261780.47| 302 358358.51 | 2261994.54
230 358033.94 |2261976.44 277 358667.21 2261829.52 303 358359.72 | 2261988.29
231 358013.45 (2261986.19
232 357996.63 |2261993.99
19/214-n-PABMN-MMT-41
PekoHcmpykuusi BodonpoBodHol cemu B n. /lecHas MMonsiHa
Waukozo paloHa PszaHckol odaacmu
W3m. | Neyy. | Aucm [N2Bok.| Modnucs |Aama
[z Bapmuna 5.2020 Cmadus Nucm Nucmob
Paspad. Kaprab 05,2020 Mpoekm MexeBaHusi meppumopuu.
<=5 OcHobBHas (ymBepxdaemas) Yacmb n 1/1 2
H.koHmposb [HypcuHoB wOS.ZOZO Yepmex MexeBaHus meppumopuu M1:1000 |000 “Mucmumym “PABM” 20202,
I






[image: image4.jpg]Bsam. unb. N°

Modnuck u dama

MHB. N° nodn.

fluHus cBodku c aucmom 1/1

YenoBHblie 0d03HaYeHUS:

[paHuUbI:

KpacHbsie auHuU

[paHuLa meppumopuu, B omHoweHUU komopou

ocyuecmBasiemcs nodzomoBka npoekma naaHupoBku (3ns
pasMeweHus AuHedHo20 odbekma)

____________________ fluHus peaynupoBaHus 3acmpouku

[paHuubl kadacmpoBbix 3eMenbHbIX YdacmkoB,
ydmeHHsix 6 EMPH

[paHuubl 30aHuUd, ydmeHHsix B EMPH

[paHuubl kadacmpobeix kBapmanod

BodonpoBodHas cemb

e e e e e Ly ecmBytowue 2a30Bble cemu, nepecekaeMsie

KpacHbIMU AUHUAMU

—_— -t ——ws———-  (ywecmBywwue BodonpoBodHsie cemu,

5

VNN

s

nepecekaeMble KpdcHbIMU AUHUAMU

10 XapakmepHsle MOYKU 2paHUUbl pa3Mel eHus

AUHeUHo20 odbekma

1@ XapakmepHble MOYKU KpacHOU AUHUU

30Hb:

Homepa oBpasyembix 3eMenbHbIX Ydacmkod
U ux Yacmeu

30HQ NAQHUPYEMO20 pa3MelleHuUst AUHeUHbIX
0dbekmoB - 0dbekmoB uHXeHepHou
UHbpacmpykmypsl: BodonpoBodHol cemu

3oHa NAQHUPYEeMO20 pa3MelleHus 0dbekmoB
KanumansHozo cmpoumenbcmba, Bxodswux B cocmabd
AuHelGHLIX 0dbekmoB, BodosadopHbid ysen (B3Y) - 3oHa
npedocmaBaeHus KOMMUHAAbHLIX Ycayea.

30Ha NAQHUPUEMO20 pasMeleHus odbekmoB KanumanbHoz20
cmpoumenscmBa, Bxodawux B cocmaB nuHelHsIx odbekmob.
ModvbesdHas dopoza k B3Y - 30Ha npedocmabnaeHus

KOMMUHO bHbIX Yycaye.

P ul \

s22eans0n2

§2260100102235(2)

T
ANV

<\ERP 2

15817%,

X zs 106002230

L2 LR

+
+ +
+
+ +

o

L 19151

Crem g 18108 llm

A
San \

8101 M

B T SR I

o

T 10

% °

o

BedoMocmb koopduHam
XQPAKMEPHBIX MOYeK

KPQCHbIX /AUHUL

CXEMA (BOJA /MCTOB

@

Homep X Y
1 357756.70 |2262081.30
2 358145.35 |2261904.49
3 358082.63 |2261767.04
4 357765.35 |2262104.91
5 357937.51 |2262026.59
6 358008.46 |2262170.90
7 357894.58 |2262224.56
8 357900.98 |2262238.13
9 358224.42 | 2262085.46
10 358228.01 |2262094.17
11 358218.63 |2262071.48
12 358158.63 |2261926.86
13 357951.12 | 2262020.26
14 358021.83 |2262164.53
15 358103.93 |2261753.47
16 358168.40 |2261895.18
17 358270.53 |2261849.76
18 358267.82 |2261843.67
19 358281.87 |2261838.35
20 358284.33 |2261843.89
21 358372.11 |2261804.90
22 358441.25 |2261813.10
23 358251.49 |2262088.65
24 358179.50 |2261912.04
25 358375.29 |2261825.34
26 358443.55 |2261833.63

- o +
BedoMocmb koop@uHamM XxapakmepHeIX MoYek 0dpa3yeMbix
3eMe/IbHbIX l_.]‘-ll]CIT]KOb nnaHUpyeMoz2o0 pasMeueHuqa NUHeUHbIX
0dbekmob u odbekmob kanumenbHozo cmpoumenscmba, Bxodauwux
X Y Homep X Y Homep X Y Homep X Y Homep X Y Homep X Y Homep ‘ X Y

34:1 (1.1). 3oHa o0dbexkmod 45 358181.72 (2261637.85 92 358076.09 |2261955.51 139 357842.90 |2262405.09 186 357916.29 |2262224.10 233 357942.52 |2262017.64 3Y4:2 (2.1).B3Y,30Ha npedocmab-

UHGpacmpykmyps - 46 358186.38|2261635.84 93 358033.65 |2261971.79 140 357851.73 |2262435.75 187 357956.39 |2262206.46 234 357952.67 |2262040.49| NeHUsi KOMMYHO/ABHBX Yycayz

BodonpoBodHol cemu 47 358177.85|2261614.45 94 357995.82 |2261988.77 141 357854.45 |2262435.15 188 358035.34 (2262169.26 235 357962.52 |2262052.39] 1 358364.55 | 2261951.54
1 358364.55 (2261951.54 48 358169.37 (2261600.99 95 357919.20 |2262022.37 142 357871.93 |2262506.71 189 358051.38 (2262163.66 236 357967.88 |12262061.69| 218 358363.59 | 2261956.44
2 358356.78 (2261949.98 49 358167.79 (2261597.83 96 357877.01 |2262044.57 143 357875.93 |2262506.27) 190 358063.67 (2262157.73 237 357976.90 |2262083.26| 278 358368.94 | 2261928.99
3 358342.30 (2262001.88 50 358166.16 (2261598.53 97 357829.02 |2262066.64 144 357877.10 |2262527.84 191 358064.31 (2262158.82 238 357984.68 |12262101.06| 279 358427.90 | 2261940.46
4 358340.34 (2262008.89 51 358159.24 (2261583.16 98 357808.68 |2262075.01 145 357883.53 |2262571.78 192 358073.49 (2262154.27 239 357993.09 |2262118.49| 280 358416.41 | 2261999.30
5 358339.24 (2262012.82 52 358160.23 (2261582.67 99 357755.98 |12262090.02 146 357887.67 |2262571.78 193 358073.09 (2262153.29 240 357997.29 |12262125.41 281 358366.69 | 2261989.67
6 358264.56 (2262013.68 53 |358153.28|2261570.45 100 | 357745.80 (2262058.34 147 | 357889.69 |2262632.84 194 | 358092.33 (2262144.94 241 | 358003.01 2262141.36 302 | 358358.51 | 2261994.54
7 358264.61 (2262039.94 54 358152.04 (2261568.24 101 357719.85 |2262033.59 148 357890.82 |2262642.97 195 358104.04 (2262139.15 242 358009.54 |2262156.89| 303 358359.72 | 2261988.29
8 358233.56 (2262050.28 55 358147.86 (2261557.89 102 357707.52 |12262026.52 149 357889.85 |2262659.63 196 358102.49 (2262137.69 243 358011.48 |2262159.21 304 358357.46 | 2261987.85
9 358219.79 (2262018.36 56 358145.15 (2261547.69 103 357701.73 |2262013.88 150 357892.95 |2262701.63 197 358130.68 (2262124.83 244 358016.78 |2262172.60] 3Y4:3 (3.1). Modvesdnan dopoza
10 358215.74 (2262009.03 57 358134.32 (2261530.05 104 357664.28 |2261898.81 151 357891.74 |2262719.68 198 358131.38 (2262125.61 245 358033.43 |2262164.64] k B3Y, aoHa npedocmabaenus
11 358197.42 (2261966.63 58 358130.01 (2261532.72 105 357649.43 |2261850.22 152 357896.88 |2262719.98 199 358138.60 (2262122.04 246 358060.20 |2262155.27| KOMMUHGALHHX Yycayz
12 358184.84 (2261945.15 59 358140.69 (2261550.00 106 357643.52 |2261828.14 153 357897.97 |2262701.55 200 358138.13 (2262121.04 247 358141.65 |2262114.94] 3 358342.30 | 2262001.88
13 358183.92 (2261942.81 60 358147.08 (2261565.02 107 357644.97 |2261819.15 154 357894.84 |2262659.59 201 358148.79 (2262116.20 248 358174.92 |12262101.89] 4 358340.34 | 2262008.89
14 358176.81 (2261920.02 61 358148.93 (2261571.20 108 357651.74 |2261792.72 155 357895.81 |2262643.27 202 358149.40 (2262117.27 249 358236.80 |2262072.70) 9 358219.79 | 2262018.36
15 358168.92 (2261901.63 62 358165.00 (2261603.45 109 357652.18 |2261785.95 156 357894.67 |2262632.35 203 358161.75 (2262112.43 250 358216.71 |2262024.02 10 358215.74 | 2262009.03
16 358170.43 (2261900.85 63 358173.30 (2261616.54 110 357648.35 |2261750.68 157 357892.49 |2262566.38 204 358161.44 (2262111.72 251 358672.06 |2261828.15) 215 358345.54 | 2262008.86
17 358182.05 (2261900.80 64 358179.93 (2261633.18 111 357639.05 |2261720.53 158 357887.83 |2262566.59 205 358184.25 (2262101.65 252 358653.28 |2261778.97, 216 358347.50 | 2262001.85
18 358286.35 (2261856.93 65 358175.28 (2261635.19 112 357636.85 |2261693.08 159 357882.08 |2262527.35 206 358184.77 (2262102.73 253 358649.29 |2261762.78] 219 358209.87 | 2262007.99
19 358344.27 (2261830.60 66 358183.29 (2261655.26 113 357623.17 |2261662.71 160 357880.65 |2262501.05 207 358188.83 (2262100.83 254 358651.68 |2261762.21 250 358216.71 | 2262024.02
20 358409.31 (2261813.11 67 358186.88 (2261662.78 114 357616.76 |2261664.98 161 357875.80 |2262501.05 208 358243.45 (2262075.12 255 358627.21 |2261678.12 281 358366.69 | 2261989.67
21 358417.73 (2261834.02 68 358189.14 (2261661.76 115 357606.49 |2261635.94 162 357858.16 |2262429.23 209 358241.48 (2262070.16 256 358622.87 |12261679.36| 282 358366.05 | 2261992.69
22 358451.87 (2261828.08 69 358204.49 (2261695.73 116 357590.92 |2261587.36 163 357853.99 |2262430.14 210 358240.64 (2262070.50 257 358620.79 |2261667.68| 283 358367.64 | 2261998.71
23 358450.61 (2261823.23 70 358209.75 (2261693.58 117 357586.08 |2261588.91 164 357848.63 |2262408.69 211 358234.11 (2262054.56 258 358620.59 |2261662.93 284 358373.89 | 2262001.65
24 358420.86 (2261828.40 71 358218.77 (2261715.64 118 357595.92 |12261618.52 165 357852.30 |2262407.64 212 358269.67 (2262043.58 259 358622.47 |2261655.60] 285 358381.17 | 2262001.60
25 358411.94 (2261807.22 72 358211.05 (2261719.47 119 357602.20 |2261638.94 166 357825.80|2262314.50 213 358269.62 (2262018.62 260 358620.67 |2261647.57, 286 358381.17 | 2262008.68
26 358397.25 (2261811.74 73 358212.45 (2261721.66 120 357613.68 |2261671.27 167 357802.08 |2262219.49 214 358343.05 (2262017.78 261 358619.22 |2261647.75] 287 358273.40 | 2262009.30
27 358342.57 (2261825.88 74 358211.58 (2261722.16 121 357620.20 |12261669.02 168 357787.85 |2262178.37 215 358345.54 (2262008.86 262 358617.92 |2261640.67, 288 358256.73 | 2262009.80
28 358284.92 (2261852.04 75 358227.30 (2261757.14 122 357632.58 |2261694.88 169 357766.66 |2262123.25 216 358347.50 (2262001.85 263 358614.30 |2261641.30] 289 358234.56 | 2262012.99
29 358261.04 (2261809.27 76 358232.88 (2261759.14 123 357634.17 |2261721.71 170 357757.51 |2262094.78 217 358360.34 (2261955.79 264 358617.39 |2261655.81 290 358225.27 | 2262014.94
30 358240.28 (2261763.25 77 358256.57 (2261811.52 124 357644.09 |2261751.70 171 357810.32 |2262079.74 218 358363.59 (2261956.44 265 358616.26 |2261663.95| 291 358217.32 | 2262032.18
31 358236.20 (2261755.73 78 358280.32 (2261854.07 125 357647.17 |2261786.01 172 357831.02 |2262071.23 219 358209.87 (2262007.99 266 358617.41 |2261667.98| 292 358214.63 | 2262033.26
32 358231.40 (2261754.06 79 358204.43 (2261886.72 126 357646.78 |2261791.87 173 357879.22 |2262049.06 220 358192.75 (2261968.49 267 358615.83 |12261668.33 293 358201.19 | 2262002.97
33 358217.03 (2261722.08 80 358181.10 (2261895.81 127 357640.06 |2261818.18 174 357921.37 |2262026.88 221 358181.86 (2261947.64 268 358618.33 |2261681.73 294 358203.73 | 2262001.92
34 358225.16 (2261718.05 81 358169.18 (2261895.81 128 357638.40 |2261828.46 175 357937.94 |2262019.65 222 358172.22 (2261922.02 269 358619.00 |2261681.60) 295 358217.48 | 2262009.34
35 358211.76 (2261687.35 82 358166.87 (2261897.06 129 357659.51 |2261900.28 176 357948.44 |2262043.29 223 358152.68 (2261931.22 270 358619.97 |2261685.38| 296 358242.26 | 2262004.39
36 358207.06 (2261689.28 83 358134.57 (2261823.15 130 357697.06 |2262015.70 177 357959.91 |2262055.51 224 358114.03 (2261947.41 271 358624.19 |2261684.18] 297 358254.57 | 2262002.92
37 358199.75 (2261672.75 84 358131.20 (2261824.69 131 357703.64 |2262030.06 178 357972.35 |2262085.34 225 358113.49 (2261946.18 272 358645.44 |2261758.56| 298 358264.92 | 2262002.98
38 358198.51 (2261673.35 85 358116.62 (2261792.70 132 357716.83 |2262037.63 179 357994.07 |2262128.82 226 358103.39 (2261950.54 273 358644.36 |2261758.82 299 358265.05 | 2262002.42
39 358195.16 (2261665.41 86 358108.23 (2261770.80 133 357741.43 |2262061.08 180 358012.17 |2262174.54 227 358103.94 (2261951.81 274 358646.12 |2261767.09] 300 358350.87 | 2262001.83
40 358196.07 (2261665.00 87 358103.66 (2261772.99 134 357761.94 |12262124.91 181 357954.32 |2262201.91 228 358077.75 (2261960.23 275 358645.26 |2261767.33 301 358356.01 | 2261999.60
41 358191.63 (2261655.12 88 358128.55(2261831.13 135 357783.15 |2262180.08 182 357913.80 |2262219.73 229 358034.17 (2261977.04 276 358648.50 |2261780.47, 302 358358.51 | 2261994.54
42 358187.88 (2261656.07 89 358131.93 (2261829.73 136 357797.23 |2262220.73 183 357899.68 |2262229.52 230 358033.94 (2261976.44 277 358667.21 |2261829.52 303 358359.72 | 2261988.29
43 358183.17 (2261645.75 90 358170.33 (2261917.33 137 357821.64 |2262318.48 184 357902.24 |2262232.73 231 358013.45 (2261986.19
44 358184.56 (2261645.10 91 358102.05 (2261947.18 138 357846.12 |2262404.20 185 357908.37 |2262229.74 232 357996.63 (2261993.99
19/214-n-PABIM-MMT-41
PekoHcmpykuus BodonpoBodHol cemu B n. /lecHas MonsHa
Waukozo padoHa PsisaHckod odaacmu
Wam. | Neyu. | lucm |Nedok | Modnuck |Aama

HDUMEL‘GHUE: run Bapmuna 5.2020 Cmadus Nucm Nucmob

1. MydaudHele cepBumymel 8 daHHOM npoekme omcymcmByiom. Paspad.  |Kapnad 05.2020 Mpoekm MexeBaHus meppumopuu

2. lns odbekmoB uHxeHepHou UHdpacmpykmypsl: BodosadopHsil ysen u nodbesdHod dopoau K p— : OcroBHasi (ymBepxdaemas) Hacms M 172 2

Bodo3adopHOMY U3AU, KpacHsle AUHUU U 2paHuua meppumopuu (nonockl) dns pasmeuleHus AuHelHO20

odwekma, U, coomBememBenHo, koopduHamsl Ux xapakmepHsix modek coBnadaiom. H.xoHmponb [HypcuHoB %05,2020 Yepmex MexeBaHus meppumopuu M1:1000 (000 “Mucmumym “PABN” 20202,





