ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2021 г. № 66

Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения для потребителей гарантирующей организации МКП «Елатомское ЖКХ» в Елатомском городском поселении Касимовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу МКП «Елатомское ЖКХ» в Елатомском городском поселении Касимовского муниципального района в сфере холодного водоснабжения согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения для потребителей гарантирующей организации МКП «Елатомское ЖКХ» в Елатомском городском поселении Касимовского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для МКП «Елатомское ЖКХ» в Елатомском городском поселении Касимовского муниципального района, в отношении которого тарифы на питьевую воду устанавливаются с применением метода индексации согласно приложению № 3.

4. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

И.о. начальника главного управления

«Региональная энергетическая комиссия»

Рязанской области 							        Ю.Н. Оськин

Приложение № 1

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 9 ноября 2021 г. № 66

Производственная программа

гарантирующей организации МКП «Елатомское ЖКХ» в Елатомском городском поселении Касимовского муниципального района

в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации | МКП «Елатомское ЖКХ» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул.Луначарского, д.1 |
| Наименование уполномоченного органа | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 |
| Период реализации производственной программы | 2022-2026 годы |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприя- тия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | Планово-предупредительный ремонт | 2022 | 182,15 | - | - | - |
| Итого: |  |  | 182,15 |  |  |  |

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 131,100 | 131,100 | 131,100 | 131,100 | 131,100 |
| 2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 131,100 | 131,100 | 131,100 | 131,100 | 131,100 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 131,100 | 131,100 | 131,100 | 131,100 | 131,100 |
| 8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 131,100 | 131,100 | 131,100 | 131,100 | 131,100 |
| 8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 91,774 | 91,774 | 91,774 | 91,774 | 91,774 |
| 8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 25,632 | 25,632 | 25,632 | 25,632 | 25,632 |
| 8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 4849,55 | 5003,66 | 5162,94 | 5325,78 | 5494,06 |

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования |  | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2023/2022 | 2024 год | 2024/2023 | 2025 год | 2025/2024 | 2026 год | 2026/2025 |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км/год | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м. | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/ куб. м. | 1,179 | 1,179 | 100 | 1,179 | 100 | 1,179 | 100 | 1,179 | 100 |

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Объем реализации воды | тыс. куб. м | 132,00 |

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 9 ноября 2021 г. № 66

Тарифы на питьевую воду для потребителей гарантирующей организации МКП «Елатомское ЖКХ» в Елатомском городском поселении Касимовского муниципального района

| № п/п | Наименование тарифа | Год |  | Тариф, руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Потребители (включая налоги) |  |  |
|  |  | 2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 36,41 |
|  |  |  | с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 37,57 |
|  |  | 2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 37,57 |
|  |  |  | с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 38,76 |
|  |  | 2024 | с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | 38,76 |
|  |  |  | с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | 40,00 |
|  |  | 2025 | с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. | 40,00 |
|  |  |  | с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. | 41,25 |
|  |  | 2026 | с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г. | 41,25 |
|  |  |  | с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. | 42,57 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |
|  |  | 2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 36,41 |
|  |  |  | с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 37,57 |
|  |  | 2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 37,57 |
|  |  |  | с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 38,76 |
|  |  | 2024 | с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | 38,76 |
|  |  |  | с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | 40,00 |
|  |  | 2025 | с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. | 40,00 |
|  |  |  | с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. | 41,25 |
|  |  | 2026 | с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г. | 41,25 |
|  |  |  | с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. | 42,57 |

Приложение № 3

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 9 ноября 2021 г. № 66

Долгосрочные параметры регулирования для МКП «Елатомское ЖКХ» в Елатомском городском поселении Касимовского муниципального района, в отношении которого тарифы на питьевую воду устанавливаются с применением метода индексации

| № п/п | Годы | Долгосрочные параметры регулирования тарифов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
|  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии*, кВтч/м3 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |
| 1. | 2022 | 3516,09 | X | 0,00 | 1,179 |
| 2. | 2023 | Х | 1 | 0,00 | 1,179 |
| 3. | 2024 | Х | 1 | 0,00 | 1,179 |
| 4. | 2025 | Х | 1 | 0,00 | 1,179 |
| 5. | 2026 | Х | 1 | 0,00 | 1,179 |

*- в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).