1

	
	Приложение
к распоряжению Губернатора
Рязанской области 

от 29.06.2021 № 165-рг


ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления
электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим
или социальным последствиям на территории Рязанской области

	№
п/п

	Наименование потребителя
	Принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании электропринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям
	Акт согласования технологической и (или) аварийной брони

(есть, нет)
	Электроприемники технологической брони
	Электроприемники аварийной брони

	
	
	
	
	Величина технологической брони (зима/лето)
	Центр питания
	Линия электропередачи
	Величина аварийной брони (зима/лето)
	Центр питания
	Линия электропередачи

	
	
	
	
	Нагрузка, кВт
	Суточное потребление, кВт/ч
	
	
	Нагрузка, кВт
	Суточное потребление, кВт/ч
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Государственные органы, в том числе Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации, медицинские учреждения, государственные учреждения ветеринарии, а также организации связи - в отношении объектов сетей связи

	1. 
	Правительство Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Правительства Рязанской области,

г. Рязань, ул. Ленина, д. 30
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. 
	Правительство Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Правительства Рязанской области,

г. Рязань, ул. Ленина, д. 28
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. 
	Правительство Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Правительства Рязанской области,

г. Рязань, ул. Полонского, 

д. 1, корп. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Рязанская областная Дума
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Рязанской областной Думы,

г. Рязань, ул. Почтовая, д. 50/57
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2/0,2
	4,8/4,8


	ПС 110кВ Рязань
	50, 66

	5. 
	Правительство Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Избирательной комиссии Рязанской области,

г. Рязань, ул. Полонского, д. 7
	есть
	19,8
	270,4
	ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская
	82,

12
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская
	82,

12

	6. 
	Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Федеральной службы

безопасности Российской Федерации

по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Ленина, д. 46
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2/0,2
	4,8/4,8


	ПС 110 кВ Рязань/

ПС 110 кВ Театральная
	50,

23

	7. 
	Правительство Рязанской области 
	ВРУ-0,4 кВ административного здания министерства культуры и туризма Рязанской области,

г. Рязань,

ул. Николодворянская, д. 22
	есть
	0,3
	7,2
	ПС 110 кВ Рязань
	62
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Рязань
	62

	8. 
	Управление Федеральной службы

безопасности Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 23
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1/0,1
	2,4/2,4
	ПС 110 кВ Рязань
	53

	9. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани
	РУ-10 кВ ТП-263 отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району 

города Рязани,

г. Рязань, ул. Баженова, д. 3
	есть
	9
	187,2
	ПС 220 кВ 

Ямская
	12аб
	0,2
	4,8
	ПС 220 кВ 

Ямская
	12аб

	10. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани
	ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани,

г. Рязань, ул. Фирсова, д. 23
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани
	ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани, 

г. Рязань, ул. Есенина, д. 55
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани
	ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани,

г. Рязань, ул. Строителей, д. 6
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани
	ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани,

г. Рязань, ул. Энгельса, д. 33/9
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 58
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань,

ул. Новоселковская, д. 13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Чкалова, д. 26А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Чкалова, д. 26Б
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Ленина, д. 59
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 12
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. 14-я Линия, д. 2В
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань,

ул. Вознесенская, д. 51А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань,

ул. Скоморошинская, д. 10
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанскому району
	ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанскому району,

г. Рязань, ул. 2-я Прудная, д. 10
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Введенская, д. 106
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. С. Середы, д. 40
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань,

ул. Фирсова, д. 12, корп. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27. 
	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области»
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Горького, д. 5
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС 110 кВ

Рязань
	47

	28. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 15
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Солнечная, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 25
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Лесная, д. 28
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33. 
	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области»

	ВРУ-0,4 кВ административного здания Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области»,

г. Рязань, ул. Полевая, д. 32
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС  220 кВ 

Ямская
	12аб

	34. 
	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области»

	ВРУ-0,4 кВ административного здания госпиталя Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области»,

г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 44
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС 220 кВ 

Ямская
	12аб

	35. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань,

ул. Московское шоссе, д. 120
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Введенская, д. 98
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр» 


	РУ-10 кВ РП-62 здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»,

г. Рязань,

ул. Интернациональная, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»,

г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 63
	есть
	-
	-
	-
	-
	1
	2,4
	ПС 110 кВ Театральная,

ПС 220 кВ Ямская
	17,

12

	39. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»,

стационар № 1


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»,

стационар № 1,

г. Рязань, ул. Семашко, д. 3
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1
	2,4
	ПС 110кВ Рязань
	47

	40. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», поликлиника


	РУ-6 кВ ТП-629 здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», поликлиника, г. Рязань,

ул. Семашко, д. 3, корп. 5
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»,

стационар № 2


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»,

стационар № 2,

г. Рязань, п. Солотча,

ул. Первомайская, д. 105
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический кожно-венерологический диспансер», 

г. Рязань, ул. Спортивная, д. 9
	есть
	31/31
	744/744
	ПС 110 кВ Горроща,

ПС 110кВ

Рязань
	15,

47
	6,5/6,5
	108/108
	ПС 110 кВ Горроща,

ПС 110 кВ Рязань
	15,

 47

	43. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница 

им. Н.Н. Баженова»,

диспансерное отделение
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница 

им. Н.Н. Баженова»,

диспансерное отделение,

г. Рязань, ул. Баженова, д. 24А, 24
	есть
	11,5/11,5
	276/276
	ПС 110 кВ Горроща
	15
	0,5/0,5
	12/12
	ПС 110 кВ Горроща
	15

	44. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская 

клиническая больница 

им. Н.В. Дмитриевой»  


	РУ-0,4 кВ ТП-737, ТП-738 

здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная детская клиническая больница
 им. Н.В. Дмитриевой», г. Рязань,

ул. Интернациональная, д. 1з
	есть
	588
	5520
	ПС 110 кВ Дягилево
	30,43
	116
	2791
	ПС 110 кВ Дягилево
	30,43

	45. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер»,

г. Рязань, ул. Спортивная, д. 13
	есть
	24
	576
	ПС 220 кВ Ямская, 
ПС 110 кВ 

Рязань
	2,

47
	0,1
	2,4
	ПС 220 кВ Ямская, 
ПС 110 кВ 

Рязань
	2,

47

	46. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер»,

г. Рязань,

ул. Скорбященский проезд, д. 14
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	47. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1», 
г. Рязань, ул. Циолковского, д. 15/5
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	48. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер»  


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер»,

г. Рязань,

ул. Скорбященский проезд, д. 8
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	49. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер», отделение временного содержания лиц, находящихся в состоянии опьянения 
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер», отделение временного содержания лиц, находящихся в состоянии опьянения,

г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3Б
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,01
	0,24
	ПС 110 кВ 

Рязань
	67

	50. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер» 
	РУ-6 кВ ТП-411А здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер»,

г. Рязань, ул. Стройкова, д. 96
	есть
	5,8
	139,2
	ПС 110 кВ Дашки
	14, 9
	5,2
	124,8
	ПС 110 кВ Дашки
	14, 9

	51. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»,

г. Рязань, ул. Семашко, д. 3
	есть
	-
	-
	-
	-
	23,7
	568,8
	ПС 110 кВ Рязань
	67

	52. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница», отделение «Территориальный центр медицины катастроф

Рязанской области»

	ВРУ-0,4 кВ здания государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница», отделение «Территориальный центр медицины катастроф

Рязанской области»,

г. Рязань,

ул. Интернациональная, д. 3А
	есть
	311
	3624
	ПС 110 кВ 

Дягилево
	30, 43
	155
	3608
	ПС 110 кВ 

Дягилево
	30, 43

	53. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», 

г. Рязань,

ул. Голенчинское шоссе, д. 15
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	54. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная станция переливания крови»  
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская областная станция переливания крови»,

г. Рязань, ул. Спортивная, д. 7
	есть
	33,3
	799,2
	ПС 110 кВ Горроща,

ПС 110 кВ Рязань
	24,

47
	1,18
	28,3
	ПС 110 кВ Горроща,

ПС 110 кВ Рязань
	24,

47

	55. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской 

области «Областная 

клиническая больница» 


	ВРУ-0,4 кВ здания государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная 

клиническая больница»,

г. Рязань,

ул. Интернациональная, д. 3А
	есть
	311
	3624
	ПС 110 кВ Дягилево
	30, 43
	155
	3608
	ПС 110 кВ Дягилево
	30, 43

	56. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница 

им. Н.Н. Баженова» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница 

им. Н.Н. Баженова», г. Рязань,

ул. Баженова, д. 35
	есть
	10,0/12,2
	80,0/97,6
	  ПС 220 кВ Ямская
	2аб.
	2,6/2,6
	26,0/26,0
	ПС 220 кВ Ямская
	2аб

	57. 
	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Шацкая психиатрическая больница» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного казенного учреждения здравоохранения «Шацкая психиатрическая больница»,

Шацкий район,

п. Выша, ул. Верхняя, д. 46
	есть
	40/10
	320/80
	ПС 35 кВ Желанное
	2
	20,2/20,2
	246/246
	ПС 35 кВ Желанное
	2

	58. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики,

г. Рязань,

ул. Высоковольтная, д. 47
	есть
	36,8
	294,4
	ПС 110 кВ
 Дашки
	13
	5,8
	139,2
	ПС 110 кВ 
Дашки
	13

	59. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная детская клиническая больница 

им. Н.В. Дмитриевой»,

г. Рязань, ул. Свободы, д. 66 
	есть
	10,2
	77,22
	ПС 110 кВ Рязань
	47, 62
	1,8
	139,2
	ПС 110 кВ Рязань
	47, 62

	60. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 2» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 2»,

г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 2
	есть
	13,8
	124,2
	ПС 110 кВ Театральная,

ПС 220 кВ Ямская
	82,

22
	0,3
	7,2
	ПС 110 кВ Театральная,

ПС 220 кВ Ямская
	82,

22

	61. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» 


	РУ-0,4 кВ ТП-765 здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

г. Рязань, ул. Мервинская, д. 16
	есть
	-
	-
	-
	-
	42,4
	4234
	ПС 110 кВ Печатная
	15

	62. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» 
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер»
г. Рязань, ул. Дзержинского,

д. 11, лечебный корпус № 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	63. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»,

г. Рязань, ул. Урицкого, д. 7, 

корп. 1, отделение медицинской реабилитации
	есть
	-
	-
	-
	-
	1,1
	26,4
	ПС 110 кВ Театральная
	16

	64. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 4»,

г. Рязань, ул. Есенина, д. 17
	есть
	47,0/47,0
	423/423
	ПС 110 кВ Театральная,

ПС 220 кВ Ямская
	74,

12 аб.
	3,0/3,0
	72
	ПС 110 кВ Театральная,

ПС 220 кВ Ямская
	74,

12 аб

	65. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 5»,

г. Рязань, ул. Медицинская, д. 9
	есть
	10
	20
	ПС 110 кВ Дягилево
	16, 5
	2,2
	52,8
	ПС 110 кВ Дягилево
	16, 5

	66. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

«Городская клиническая поликлиника № 6» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области

«Городская клиническая поликлиника № 6»,

г. Рязань, ул. Гагарина, д. 53
	есть
	40,8/35,8
	326,4/286,4
	ПС 110 кВ Горроща
	Горроща-Южная ввод 2
	24,7/24,7
	296,4/296,4
	ПС 110 кВ Горроща
	Горроща-Южная ввод 2

	67. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» (отделение Солотча), 

г. Рязань, п. Солотча, 
ул. Больничная, д. 2
	есть
	44,7/44,7
	1072,8/1072,8
	ПС 35кВ

Солотча
	4
	0,1/0,1
	2,4/2,4
	ПС 35 кВ Солотча
	4



г. Рязань, ул. Каширина, д. 6

	
	есть
	39,7
	325
	ПС 110 кВ Рязань
	35
	36,3
	140
	ПС 110 кВ Рязань
	35

	68. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» 
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная детская клиническая больница 

им. Н.В. Дмитриевой»,

г. Рязань, ул. Садовая, д. 30, инфекционное отделение
	есть
	43,4
	282
	ПС 110 кВ Театральная,

ПС 220 кВ Ямская
	23,

12
	2,3
	55,2
	ПС 110 кВ Театральная,

ПС 220 кВ Ямская
	23,

12

	69. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» 


	ВРУ-0,4 кВ здания государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»,
г. Рязань, ул. Крупской, д. 26
	есть
	80
	1920
	ПС 110 кВ Печатная
	15
	8
	192
	ПС 110 кВ Печатная
	15

	70. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» 
	ВРУ-0,4 кВ здания государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»,
г. Рязань, ул. Белякова, д. 7, поликлиническое отделение
	есть
	4
	38
	ПС 110 кВ Дягилево,

ПС 110 кВ Печатная
	10,

16
	0,53
	12,7
	ПС 110 кВ Дягилево,

ПС 110 кВ Печатная
	10,

16

	71. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» 
	ЩРВ-0,4 кВ здания государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»,
г. Рязань, ул. Дягилевская, д. 54/64 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	72. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» 
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»,

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17
	есть
	196
	4531
	ПС 110 кВ Лесок, 

ПС 110 кВ Песочня
	8, Т-2 4 секция шин (далее – сек.ш.)
	8,5
	120
	ПС 110 кВ Лесок, 
ПС 110 кВ Песочня
	8, 

Т-2 4 сек.ш.

	73. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городской клинический родильный дом № 1» 
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного  учреждения Рязанской области «Городской клинический родильный дом № 1»,

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33А
	есть
	120
	628,6
	ПС 110 кВ Песочня,

ПС 110 кВ Театральная
	Т-2 4 сек.ш.,

41
	4,5
	59
	ПС 110 кВ Песочня,

ПС 110 кВ Театральная
	Т-2 4 сек.ш.,

41

	74. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городской клинический родильный дом № 2» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городской клинический родильный дом № 2»,

г. Рязань, ул. Стройкова, д. 79/51
	есть
	2,5
	36
	ПС 110 кВ Дашки
	14
	6,8
	22
	ПС 110 кВ Дашки
	14

	75. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная детская клиническая больница 

им. Н.В. Дмитриевой»,

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 9/23
	есть
	65
	459,6
	ПС 110 кВ Дягилево
	42, 43
	1
	24
	ПС 110 кВ Дягилево
	42, 43

	76. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Городская поликлиника № 2», 

г. Рязань, 

ул. профессора Никулина, д. 3
	есть
	-
	-
	-
	-
	1,2
	18
	ПС 110 кВ Рязань
	31, 52

	77. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 12»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская поликлиника № 12», 

г. Рязань,

ул. Связи, д. 22
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС 110кВ

Лихачево
	47

	78. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Городская поликлиника № 2»,

г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 25
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	79. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1»,

г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 20
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,12
	2,88
	ПС 110 кВ Дашки
	17

	80. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 12»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетого учреждения 

Рязанской области «Городская поликлиника № 12», г. Рязань,

ул. Поселковая, д. 7А
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС 35 кВ Строитель
	1

	81. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 12» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская поликлиника № 12»,

г. Рязань,

ул. Поселковая, д. 5, корп. 1
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Волокно
	43

	82. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 12» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская поликлиника № 12»,

г. Рязань, 

ул. Куйбышевское шоссе, д. 6 
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС 220 кВ

Ямская
	12аб

	83. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Детская стоматологическая поликлиника № 1»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Детская стоматологическая 

поликлиника № 1», г. Рязань,

ул. Интернациональная, д. 15В
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Дягилево
	43

	84. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская 

поликлиника № 2


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская 

поликлиника № 2»,

г. Рязань, ул. Циолковского, д. 10
	есть
	9,76
	87,84
	ПС 110 кВ Театральная
	16, 83
	0,9
	8,1
	ПС 110 кВ Театральная
	16, 83

	85. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 2» 
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская 
поликлиника № 2», 
г. Рязань, ул. Урицкого, 

д. 6/106, клинико-диагностическая лаборатория
	есть
	0,7
	16,8
	ПС 110 кВ Театральная
	83
	0,2
	4,8
	ПС 110 кВ Театральная
	83

	86. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 2» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 2»,
 г. Рязань, 

ул. Советской Армии, д. 18
	есть
	1,7/1,2
	17/12
	ПС 110 кВ Театральная
	38, 40, 42
	0,3/0,3
	7,2/7,2
	ПС 110 кВ Театральная
	38, 40, 42

	87. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 3» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 3»,

г. Рязань,

ул. Интернациональная, д. 1В
	есть
	-
	-
	-
	-
	2,3
	55,2
	ПС 110 кВ Дягилево
	30, 43

	88. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 3» 


	ЩРВ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 3»,

г. Рязань, ул. Энгельса, д. 11/10 
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Дягилево
	16, 5

	89. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 3» 
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 3»,

г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 6, корп. 4
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Дягилево
	16, 17

	90. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1»,

г. Рязань, ул. Полетаева, д. 28
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	91. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1»,

г. Рязань,

ул. Нахимова, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	92. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1» 
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1»,

г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84, корп. 2 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	93. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 6» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 6»,

г. Рязань, ул. Костычева, д. 6
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,7
	16,8
	ПС 110 кВ Печатная
	16, 17

	94. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 6 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 6»,

г. Рязань, ул. Костычева, д. 10 
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,7
	16,8
	ПС 110 кВ Печатная
	16, 17

	95. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 6» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 6»,

г. Рязань, ул. Белякова, д. 2 
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,3
	7,2
	ПС 110 кВ Дягилево
	10

	96. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 7» 
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 7»,

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 32А
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	97. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая 

поликлиника № 1»,

г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 62
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Дягилево
	5

	98. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области 

«Городская стоматологическая поликлиника № 1»,

г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 28
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Горроща
	31

	99. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская стоматологическая 

поликлиника № 1»,

г. Рязань, ул. Тимакова, д. 15/23
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Театральная
	41

	100. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Женская консультация № 1» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Женская консультация № 1»,

г. Рязань, ул. Ленина, д. 36
	есть
	7,0
	63
	  ПС 110 кВ Рязань, 

ПС 110 кВ Театральная
	62,

82
	0,44
	10,56
	ПС 110 кВ Рязань, 

ПС 110 кВ Театральная
	62,

82

	101. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» 
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»,
г. Рязань, ул. Тимакова, д. 8 
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Лесок
	8

	102. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская станция скорой медицинской помощи»,

г. Рязань, ул. Полевая, д. 3
	есть
	-
	-
	-
	-
	5,86
	117,5
	ПС 110 кВ Рязань
	47

	103. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская станция скорой медицинской помощи», подстанция № 1,

г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 59/1
	есть
	2,45
	58,8
	ПС 110 кВ Дягилево
	5
	0,2
	4,8
	ПС 110 кВ Дягилево
	5

	104. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская станция скорой медицинской помощи», подстанция № 2,

г. Рязань,

ул. Касимовское шоссе, д. 38
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,7
	10,5
	ПС 110 кВ Лесок
	8

	105. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»
	ЩРВ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская станция скорой медицинской помощи», подстанция № 4,

г. Рязань, ул. Крупской, д. 13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	106. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1»,

г. Рязань,

ул. Дзержинского, д. 16А
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,12
	2,88
	ПС 110 кВ Рязань
	47

	107. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская

поликлиника № 1»,

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 8
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,12
	2,88
	ПС 110 кВ Рязань
	47

	108. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Консультативно-диагностический центр» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Консультативно-диагностический центр», серологическое и иммунологическое отделения,

г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 5/1
	есть
	34,77
	160,44
	ПС 110кВ

Театральная
	73
	0,26
	6,24
	ПС 110кВ

Театральная
	73

	109. 
	Главное управление ветеринарии Рязанской области


	ВРУ-0,4 кВ здания главного управления ветеринарии Рязанской области, г. Рязань,

ул. Ново-Касимовская, д. 14А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	110. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная ветеринарная станция»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская районная ветеринарная станция»,

г. Рязань, ул. Коломенская, д. 29А
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС 110 кВ Печатная
	15

	111. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная ветеринарная станция»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская районная ветеринарная станция»
г. Рязань, п. Солотча,

ул. Железнодорожная, д. 10А
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	2,4
	ПС 35 кВ Солотча
	4

	112. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная станция»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная станция»,

г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	113. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская городская ветеринарная станция»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская городская ветеринарная станция»,

г. Рязань, ул. Каширина, д. 22
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	114. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория»

	РУ-10 кВ ТП-588 здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория»,

г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 5
	есть
	24,9
	244,4
	ПС 110 кВ Лихачево
	47
	0,1
	2,4
	ПС 110 кВ Лихачево
	47

	115. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩРВ-0,4 кВ объекта связи, 

г. Рязань, ул. Голенчинское шоссе, д. 1
	есть
	-
	-
	-
	-
	8
	192
	ПС 110 кВ Горроща,

ПС 110 кВ 

Рязань
	24,

47

	116. 
	АО «Телефонная компания «СОТКОМ»
	ВРУ-0,4 кВ объекта связи, 
г. Рязань, ул. Есенина, д. 47/24
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	117. 
	АО «Телефонная компания «СОТКОМ»
	ВРУ-0,4 кВ объекта связи, 

г. Рязань, ул. Татарская, д. 77
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	118. 
	АО «Телефонная компания «СОТКОМ»
	ВРУ-0,4 кВ объекта связи, 

г. Рязань, ул. Высоковольтная,

 д. 41, корп. 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	119. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ ТП-625 радиотелевизионной передающей станции,

г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4А
	есть
	-
	-
	-
	-
	143,2
	3436,8
	ПС 110 кВ Рязань, 

ПС 220 кВ Ямская
	47,

12

	120. 
	ООО «РН-Энерго»
	ВРУ-0,4 кВ городской автоматической

телефонной станции,

г. Рязань, ул. Есенина, д. 21
	есть
	-
	-
	-
	-
	107
	2521
	ПС 110 кВ Театральная
	23, 83

	121. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ городской автоматической

телефонной станции,

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 16
	есть
	-
	-
	-
	-
	40
	960
	ПС 110 кВ Дягилево
	30, 43

	122. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ городской автоматической

телефонной станции,

г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 76А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	123. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ городской автоматической

телефонной станции,

г. Рязань, ул. Ленина, д. 61
	есть
	-
	-
	-
	-
	5,5
	132
	ПС 110 кВ Рязань
	50, 66, 62

	124. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	ВРУ-0,4 кВ городской автоматической

телефонной станции,

г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	125. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 КВ городской автоматической

телефонной станции,
г. Рязань, ул. Крупской, д. 19
	есть
	-
	-
	-
	-
	52
	1248
	ПС 110 кВ Печатная
	16, 9

	126. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ городской автоматической

телефонной станции, 

г. Рязань, ул. Белякова, д. 9

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	127. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ городской автоматической

телефонной станции, 

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 16
	есть
	-
	-
	-
	-
	40
	960
	ПС 110 кВ Дягилево
	30, 43

	128. 
	ПАО «Мегафон»
	ВРУ-0,4 кВ центрального коммутатора,

 г. Рязань, ул. Типанова, д. 7
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	129. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	ВРУ-0,4 кВ коммутатора, 

г. Рязань, проезд Речников, д. 19
	есть
	-
	-
	-
	-
	77,5
	1860
	ПС 110 кВ Театральная
	72, 31

	130. 
	ПАО «МТС»
	ВРУ-0,4 кВ центрального офиса, 

г. Рязань, 

ул. Право-Лыбедская, д. 31
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	131. 
	ПАО «МТС»
	РУ-6 кВ ТП-75 ПАО «МТС», 

г. Рязань, ул. Есенина, д. 108
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	132. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ВРУ-0,4 кВ технического офиса (коммутатор), 

г. Рязань,

 ул. Бирюзова, д. 22, строение 2
	есть
	-
	-
	-
	-
	88
	2112
	ПС 110кВ Дягилево
	30, 43

	133. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Рязань, 

п. Никуличи, ул. Рязанская, д. 24
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	134. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи,

 г. Рязань, п. Солотча, 
площадь Монастырская, д. 2
	есть
	-
	-
	-
	-
	3
	72
	ПС 35 кВ Солотча
	4

	135. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корп. 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	136. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи,

 г. Рязань, ул. Ленина, д. 61


	есть
	-
	-
	-
	-
	5,5
	132
	ПС 110 кВ Рязань
	62

	137. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи,

 г. Рязань, ул. Гоголя, д. 44
	есть
	-
	-
	-
	-
	1,5
	36
	ПС 110 кВ Горроща
	Горроща-Южная 2

	138. 
	ПАО «Ростелеком»

	ВРУ-0,4 кВ узла связи,

 г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 4Ж
	есть
	-
	-
	-
	-
	1,2
	28,2
	ПС 110 кВ Дягилево
	16, 17

	139. 
	ООО «РН-Энерго»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Рязань, ул. Старореченская, д. 56
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	140. 
	ООО «РН-Энерго»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи,

 г. Рязань, 

ул. Бирюзова, д. 6, кв. 112
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	141. 
	ООО «РН-Энерго»
	ВРУ-0,4 кВ опорно-усилительной станции проводного вещания № 2,

г. Рязань, ул. Есенина, д. 53/13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	142. 
	ООО «РН-Энерго»
	ВРУ-0,4 кВ опорно-усилительной станции проводного вещания № 5,

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корп. 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	143. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ опорно-усилительной станции проводного вещания № 7,

г. Рязань, 

ул. Высоковольтная, д. 18, корп. 2
	есть
	-
	-
	-
	-
	2,8
	67,2
	ПС 110 кВ Рязань
	52

	144. 
	ООО «РН-Энерго»
	ВРУ-0,4 кВ опорно-усилительной станции проводного вещания № 9,

г. Рязань, ул. Культуры, д. 8А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	145. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ блок-станции проводного вещания № 13, 

г. Рязань,

 ул. Сельских Строителей, д. 4Ж
	есть
	-
	-
	-
	-
	1,2
	28,8
	ПС 110 кВ Дягилево
	16, 17

	146. 
	ПАО «МТС»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Рязань, 

ул. Черновицкая, д. 4, корп. 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	147. 
	ПАО «МТС»
	ЩРВ-0,23 кВ узла связи, 

г. Рязань, проезд Завражнова, д. 12
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	148. 
	ПАО «МТС»
	ВРУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	149. 
	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области 
	ЩУ-0,4 кВ 5 этажа 

главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области, 

г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	150. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области 


	ВРУ-0,4 кВ здания 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Ряжское шоссе, д. 8
	есть
	2,5/0
	60/0
	ПС 35 кВ ГПП-3
	13
	9,2/9,2
	189/157
	ПС 35 кВ  ГПП-3
	13, ДГУ

	151. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ здания

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Новоселковская, строение 13/13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	152. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ здания

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Новоселковская, строение 13/19
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	153. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ здания

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Новоселковская, строение 13/20
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	154. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ЩУ-0,4 кВ помещения

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пронскому району,

р.п. Пронск, ул. Новая, д. 22
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	155. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ здания

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сасовский»,

р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 43
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1/0,1
	2,4/2,4
	ПС 35 кВ Кадом
	2

	156. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ЩУ-0,4 кВ помещения

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанскому району,

Рязанский район, с. Поляны,

ул. Советская, д. 21
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	157. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» стационарное отделение 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» стационарное отделение,

г. Рязань,

Восточный Промузел, д. 20
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1/0,1
	2,4/2,4
	ПС 110 кВ Лихачево
	2

	158. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики,

Спасский район,

с. Сушки, ул. Церковная, д. 1
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1/0,1
	2,4/2,4
	ПС 110 кВ Кутуково
	3, ДЭС

	159. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума»,

г. Рязань,

Восточный Промузел, д. 18
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1/0,1
	2,4/2,4
	ПС 110 кВ Лихачево
	2

	160. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ермишинская районная больница» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Ермишинская районная больница»,

р.п. Ермишь,

ул. Больничная, д. 57
	есть
	10,7/4
	178/16
	ПС 110 кВ Ермишь
	17
	0,3/0,3
	7,2/7,2
	ПС 110 кВ Ермишь
	17, ДГУ

	161. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кадомская районная больница» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Кадомская районная больница»,

р.п. Кадом,

ул. Касимовская, д. 58
	есть
	7/2
	156/48
	ПС 35 кВ Кадом
	8
	-
	-
	-
	-

	162. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»,

Сасовский район, п. Батьки
	есть
	3/0
	80/0
	ПС 35 кВ Вялсы
	3
	0,1/0,1
	2,4/2,4
	ПС 35 кВ Вялсы
	3

	163. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кадомская районная ветеринарная станция» 


	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Кадомская районная ветеринарная станция»,

р.п. Кадом, ул. Урицкого, д. 2
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	164. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Пронская районная ветеринарная станция»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Пронская районная ветеринарная станция»,

Пронский район,

р.п. Пронск, ул. Новая, д. 6
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	165. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Путятинская районная ветеринарная станция»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Путятинская районная ветеринарная станция»,

с. Путятно
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,15/0,15
	3,6/3,6
	ПС 35 кВ Путятино
	2

	166. 
	ОАО «Телефонная компания «СОТКОМ»
	ЩУ-0,4 кВ помещения 

объекта связи,

г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	167. 
	ОАО «Телефонная компания «СОТКОМ»
	ЩУ-0,4 кВ объекта связи, 

г. Рязань, ул. Ряжское шоссе,

д. 20Б
	есть
	-
	-
	-
	-
	12/12
	115/120
	ПС 110 кВ Волокно
	25

	168. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ЗТП-1176 радиотелевизионной 

передающей станции, 

Шиловский район,

с. Мосолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	200/141
	4619/3195
	ПС 110 кВ Шелухово
	6, ДЭС

	169. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции,

г. Ряжск, ул. Владимировка, д. 71
	есть
	-
	-
	-
	-
	29/29
	696/696
	ПС 35 кВ Самарино
	7

	170. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции,

р.п. Сараи, 

ул. Первого Мая, д. 30
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	171. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции,

г. Скопин, 

ул. Привокзальная, д. 19
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	172. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции,

г. Касимов, 

ул. Индустриальная, д. 3
	есть
	-
	-
	-
	-
	15/15
	346/346
	ПС 110 кВ Касимов
	14

	173. 
	
	
	есть
	-
	-
	-
	-
	29/29
	696/696
	ПС 110 кВ Касимов
	20

	174. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции,

г. Сасово, ул. Краснознаменная, 

д. 47А
	есть
	25/17
	600/408
	ПС 110 кВ Цна
	4
	0,2/0,2
	6/6
	ПС 110 кВ Цна
	4

	175. 
	
	
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	176. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции, 

Шацкий район, 

с. Лесное Конобеево
	есть
	12/8
	301/198
	ПС 110 кВ Шацкая
	2
	0,1/0,1
	2,4/2,4
	ПС 110 кВ Шацкая
	2

	177. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции,

р.п. Кадом, ул. Горная, д. 8
	есть
	12/10
	284/236
	ПС 35 кВ Кадом
	2, ДЭС
	0,1/0,1
	4/4
	ПС 35 кВ Кадом
	2, ДЭС

	178. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ узловой радиорелейной станции, 

Ермишинский район, 

с. Большое Ляхово
	есть
	13/8
	308/188
	ПС 110 кВ Восход
	5, ДГУ
	0,1/0,1
	4/4
	ПС 110 кВ Восход
	5, ДГУ

	179. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции, Захаровский район, 

с. Федоровское
	есть
	1/1
	12/8
	ПС 110 кВ Елино
	5
	2/2
	40/40
	ПС 110 кВ Елино
	5

	180. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции, 

Клепиковский район, 

д. Парфеново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	181. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции, 

Пителинский район, 

с. Терентеево
	есть
	2,1/1,9
	50/46
	ПС 110 кВ Николаевка
	2
	9,3/9,3
	103/103
	ПС 110 кВ Николаевка
	2

	182. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции, 

Милославский район, 

д. Чернавские Выселки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	183. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи, 

р.п. Кадом, 

площадь Красной Армии, д. 1


	есть
	1,3/0,6
	26/13
	ПС 35 кВ Кадом
	2, ДЭС
	2,1/2,1
	50/50
	ПС 35 кВ Кадом
	2, ДЭС

	184. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, 

Михайловский район, 

с. Половнево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	185. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи,

р.п. Старожилово, 

ул. Гагарина, д. 7
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	186. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции,

Милославский район, 

д. Бугровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	187. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ  

передающей станции,

Касимовский район, 

д. Клетино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	188. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции, 

Скопинский район, 

с. Богослово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	189. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной 

передающей станции, 

Сасовский район, 

с. Салтыково
	есть
	0/4
	0/32
	ПС 110 кВ Свобода
	5, 8
	8,6/8,7
	206/206
	ПС 110 кВ Свобода
	5, 8

	190. 
	ПАО «МТС»
	ВРУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, 

Ряжский район,

с. Поплевино, 

ул. Старая дорога, д. 62А
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,4/0,4
	10/10
	ПС 110 кВ
 Давыдово
	8, ИБП

	191. 
	ПАО «МТС»
	ВРУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, 

Ряжский район, 

с. Поплевино, башня 

ПАО «МТС»
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,6/0,4
	14/10
	ПС 110 кВ
 Давыдово
	8, ИБП

	192. 
	ПАО «МТС»
	ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, 
Михайловский район, 

п. Электрик
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	193. 
	ПАО «МТС»
	ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, 

Пронский район, с. Маклаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	194. 
	ПАО «МТС»
	ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, 

Шиловский район, 

р.п. Шилово, ул. Рязанская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	195. 
	ПАО «Мегафон»
	ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, 

Михайловский район, 

п. Электрик
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	196. 
	ПАО «Мегафон»
	ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, 

Пронский район, с. Маклаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	197. 
	ПАО «Мегафон»
	ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, 

Шиловский район, 

р.п. Шилово, ул. Рязанская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	198. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-6 кВ ЗТП-4246 узла связи, 

г. Спас-Клепики, 

ул. Ленина, д. 90А
	есть
	-
	-
	-
	-
	118,3/143,2
	2842/3438
	ПС 110 кВ Клепики
	9, 7, ДГУ

	199. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-10 кВ узла связи,

 Спасский район, с. Собчаково, 

ул. Спасская
	есть
	2/2
	16/16
	ПС 110 кВ Собчаково
	3, 7, ДЭС
	146/142
	3480/3408
	ПС 110 кВ Собчаково
	3, 7, ДЭС

	200. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи, 

Рязанский район, 

с. Тюшево, 

почтовое отделение Тюшево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	201. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи, 

Шиловский район, 

с. Мосолово, ул. Революции, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	202. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ необслуживаемого регенерационного пункта, Михайловский район, 

д. Федоровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	203. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ необслуживаемого регенерационного пункта, 

Путятинский район,

с. Путятино, НРП 1/23


	есть
	0,5/0
	12/0
	ПС 35 кВ Путятино
	9
	1,5/1
	36/24
	ПС 35 кВ Путятино
	9, АДЭС, ИБП

	204. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ необслуживаемого регенерационного пункта, 

Шацкий район, 

с. Ямбирно, НРП 2/23
	есть
	0,5/0
	12/0
	ПС 35 кВ Ямбирно
	4, ДГУ
	1,5/1
	36/24
	ПС 35 кВ Ямбирно
	4, ДГУ

	205. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, 
Касимовский район,

 д. Аниково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	206. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, 

Пителинский район, 

с. Терентеево
	есть
	2,1/3,7
	49,9/31
	ПС 110 кВ Николаевка
	2
	1,5/1,5
	35,8/35,8
	ПС 110 кВ Николаевка
	2

	207. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции,

 г. Сасово, 

ул. Краснознаменная, д. 47
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	208. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Милославское, 

р.п. Милославское 

(цифровое телевещание)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	209. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Кельцы, 

Рязанский район, 

д. Кельцы (цифровое телевещание)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	210. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Просечье, 

Александро-Невский район, 

с. Просечье

(цифровое телевещание)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	211. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи,

Скопинский район, с. Корневое, 

ул. Мира, д. 1В
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	212. 
	ПАО «Ростелеком»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи,

г. Скопин, микрорайон Коготково, ул. Ленина, д. 15
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	213. 
	Городское отделение Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации

по Рязанской области 


	РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации

по Рязанской области,

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 15
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	214. 
	Городское отделение Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации

по Рязанской области 
	РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации

по Рязанской области,

г. Сасово, ул. Советская, д. 116
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	215. 
	Городское отделение Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации

по Рязанской области


	РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации

по Рязанской области,

г. Скопин,

ул. Комсомольская, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	216. 
	Городское отделение Управления

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области  


	РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения Управления

Федеральной службы безопасности

Российской Федерации

по Рязанской области,

г. Касимов,

переулок Ленина, д. 7В
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	217. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский»,

г. Касимов,

переулок Ленина, д. 7В
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	218. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский»,

г. Касимов, ул. К. Либкнехта, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	219. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Клепиковский»,

Клепиковский район,

г. Спас-Клепики,

ул. Есенина, д. 9
	есть
	0,5/0,0
	12/0
	ПС 110 кВ Клепики
	8
	0,6/0,6
	36/36
	ПС 110 кВ Клепики
	8

	220. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Клепиковский»,

Клепиковский район, р.п. Тума, 

ул. Ленина, д. 57
	есть
	-
	-
	-
	-
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Тума
	9

	221. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних

дел Российской Федерации «Клепиковский»,

г. Спас-Клепики, 

ул. Свободы, д. 4
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,5/0,5
	12/12
	ПС 110 кВ Клепики
	8

	222. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кораблинский»,

Старожиловский район,

р.п. Старожилово,

ул. Советская, д. 24
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	223. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кораблинский»,

Старожиловский район, 

р.п. Старожилово,

ул. Гагарина, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	224. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Михайловский»,

Михайловский район,

г. Михайлов, 

площадь Победы, д. 5А
	есть
	-
	-
	-
	-
	2/2
	48/48
	ПС 110 кВ

Луч
	12

	225. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Михайловский»,

Захаровский район, с. Захарово,

ул. Центральная, д. 12
	есть
	34
	43/96
	ПС 110 кВ Елино
	10
	-
	-
	-
	-

	226. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ряжский»,

г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	227. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ряжский»,

г. Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 36
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	228. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ряжский»,

г. Ряжск, ул. Горького, д. 114Б
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	229. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ряжский»,

р.п. Александро-Невский,

ул. Советская, д. 34
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	230. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сасовский»,

г. Сасово, ул. Ленина, д. 75
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	231. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сасовский»,

р.п. Ермишь, 

площадь Ленина, д. 19
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	232. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сасовский»,

р.п. Ермишь,

ул. Скоробогатова, д. 1А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	233. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сасовский»,

р.п. Пителино,

ул. Школьная, д. 10
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	234. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сараевский»,

р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 128
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	235. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сараевский»,

р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 26
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	236. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сараевский»,

р.п. Ухолово, ул. Ленина, д. ЗЗА
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	237. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сараевский»,

р.п. Сапожок,

ул. Революции, д. 13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	238. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шацкий»,

г. Шацк, ул. Цюрупы, д. 28
	есть
	-
	-
	-
	-
	20
	210/160
	ПС 110 кВ Шацкая
	3, 2


	239. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шацкий»,

Путятинский район, с. Путятино,

ул. Ленинский проспект, д. 54
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	240. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шацкий»,

г. Шацк,

ул. Революционная, д. 27
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	241. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Скопинский»,

г. Скопин,

ул. Карла Маркса, д. 89
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	242. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Скопинский»,

г. Скопин,

ул. Карла Маркса, д. 85
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	243. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Скопинский»,

г. Скопин, ул. Ленина, д. 148
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	244. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Скопинский»,

р.п. Милославское,

ул. Центральная, д. 47
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	245. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Скопинский»,

г. Скопин, ул. Ленина, д. 153
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	246. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рыбновскому району,

г. Рыбное, площадь Ленина, д. 26
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	247. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рыбновскому району,

г. Рыбное, площадь Ленина, д. 24
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	248. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рыбновскому району,

г. Рыбное, площадь Ленина, д. 14
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	249. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Спасскому району,

г. Спасск-Рязанский,

ул. Советская, д. 20
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	250. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Спасскому району,

г. Спасск-Рязанский,

ул. Войкова, д. 91
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	251. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский»,

р.п. Чучково, ул. Ленина, д. 12
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	252. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Скопинский»,

г. Скопин, ул. Октябрьская, д. 26
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	253. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» 
	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

с. Захарово, ул. Советская, д. 4, поликлиника
	есть
	22,03
	59
	ПС 110 кВ Победа
	5
	-
	-
	-
	-

	254. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» (Захаровская РБ)


	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» (Захаровская РБ),

с. Захарово, ул. Центральная,

д. 74А, отделение хирургии
	есть
	26,94
	18,3
	ПС 110 кВ Победа
	5
	-
	-
	-
	-

	255. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» (Захаровская РБ)


	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» (Захаровская РБ),

с. Захарово, ул. Центральная,

д. 76, отделение терапии
	есть
	9,56
	38
	ПС 110 кВ Победа
	5
	-
	-
	-
	-

	256. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр»,

г. Касимов, ул. Загородная, д. 13
	есть
	52/30
	1200/720
	ПС 110 кВ Касимов
	2, 9, ДГУ
	3/3
	72/72
	ПС 110 кВ Касимов
	2, 9, ДГУ

	257. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Клепиковская районная больница»,

г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, д. 3
	есть
	26/16
	448/176
	ПС 110 кВ Клепики
	8, 7
	0,5/0,3
	12/4.2
	ПС 110 кВ Клепики
	8, 7

	258. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» (Тумская РБ)


	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Клепиковская районная больница» (Тумская РБ),

Клепиковский район,

д. Снохино, д. 3
	есть
	3,5/3
	36/24
	ПС 110 кВ 

Тума
	5
	0,1/0,1
	2,4/2,4
	ПС 110 кВ 

Тума
	5

	259. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Милославская районная больница»,

р.п. Милославское,

ул. Октябрьская, д. 1
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	260. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Михайловская межрайонная больница» 


	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Михайловская межрайонная больница»,

г. Михайлов,

ул. Больничная, д. 29
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ

Луч
	12, 1
	-
	-
	-
	-

	261. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Александро-Невская

районная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Александро-Невская

районная больница»,

р.п. Александро-Невский,

ул. Почтовая, д. 49
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	262. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» 

(Пителинская РБ)


	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» 

(Пителинская РБ),

р.п. Пителино, ул. Павлова, д. 10
	есть
	37/38
	74/46
	ПС 110 кВ Пителино
	1, 8
	1/1
	1/1
	ПС 110 кВ Пителино
	1, 8

	263. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная больница» 


	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рыбновская районная больница»,

г. Рыбное, площадь Ленина, д. 13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	264. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр»,

г. Ряжск, ул. Высотная, д. 20
	есть
	125,2/131,2
	596/656
	ПС 110 кВ Ряжск
	18, 17
	-
	-
	-
	-

	265. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр»,

г. Ряжск, ул. Окаемова, д. 20, инфекционное отделение
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	266. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сапожковская районная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Сапожковская районная больница»,

р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 68
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	267. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница»
	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Сараевская межрайонная больница»,

р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 114
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	268. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» 


	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр», 

г. Сасово, ул. Типанова, д. 32
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	269. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр»
	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр»,

г. Скопин,

микрорайон Автозаводской, д. 5
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	270. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр», 

г. Скопин, ул. Орджоникидзе,

д. 137
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	271. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр»,

г. Скопин, ул. Карла Маркса,

д. 174
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	272. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Спасская районная больница»,

г. Спасск-Рязанский,

ул. Советская, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	273. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Спасская районная больница»,

Спасский район, с. Ижевское,

ул. Красная, д. 13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	274. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» (Ухоловская РБ)
	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» (Ухоловская РБ),

р.п. Ухолово,

ул. Революции, д. 13
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	275. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Чучковская районная больница»,

р.п. Чучково, 

площадь Ленина, д. 22
	есть
	14/7,5
	504/240
	ПС 110 кВ Чучково
	1
	2,1/2,1
	36/22
	ПС 110 кВ Чучково
	1

	276. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая межрайонная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Шацкая межрайонная больница»,

г. Шацк,

ул. Итернациональная, д. 60
	есть
	-
	-
	-
	-
	80/60
	1964/1080
	ПС 110 кВ Шацкая
	3

	277. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр»
 (Путятинская РБ)


	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» 

(Путятинская РБ),

с. Путятино,

ул. Ленинский проспект, д. 59А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	278. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр»
(Песоченская УБ)


	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр»
(Песоченская УБ),

Путятинский район, с. Песочня, 

ул. Комсомольская, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	279. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Старожиловская районная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Старожиловская районная больница»,

р.п. Старожилово,

ул. Денисова, д. 23
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	280. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ермишинская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Ермишинская районная ветеринарная станция»,
р.п. Ермишь, ул. Лесная, д. 7
	есть
	0,5/0,025
	-
	ПС 110 кВ
Ермишь
	6
	0,008/0,045
	-
	ПС 110 кВ
Ермишь
	6

	281. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Захаровская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Захаровская районная ветеринарная станция»,

с. Захарово, ул. Новая, д. 48
	есть
	3
	24,73
	ПС110 кВ Победа
	5
	-
	-
	-
	-

	282. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Касимовская районная ветеринарная станция»,

г. Касимов, ул. Советская, д. 189
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	283. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Клепиковская районная ветеринарная станция»,

г. Спас-Клепики,

ул. Урицкого, д. 57
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	284. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Милославская районная ветеринарная станция»,

р.п. Милославское,

ул. Новая, д. 17
	есть
	5/3
	27/17
	ПС 110 кВ 

Милославская
	1
	-
	-
	-
	-

	285. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Михайловская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Михайловская районная ветеринарная станция»,

г. Михайлов, ул. Воеводина, д. 17
	есть
	1/1
	8/8
	ПС 110 кВ

Луч
	12
	-
	-
	-
	-

	286. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Александро-Невская районная

ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Александро-Невская районная

ветеринарная станция»,

р.п. Александро-Невский,

ул. Вокзальная, д. 16Б
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	287. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Пителинская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Пителинская районная ветеринарная станция»,

р.п. Пителино, ул. Чкалова, д. 23
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	288. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рыбновская районная ветеринарная станция»,

г. Рыбное, ул. Советская, д. 42
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	289. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Ряжская районная ветеринарная станция»,

г. Ряжск, ул. Горького, д. 100Г
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	290. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Касимовский филиал


	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Касимовский филиал,

г. Касимов, ул. Ленина, д. 30
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	291. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Ряжский филиал


	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Ряжский филиал,

г. Ряжск, ул. Горького, д. 100
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	292. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Сасовский филиал


	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Сасовский филиал,

г. Сасово, ул. Тюрина, д. 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	293. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Скопинский филиал


	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Скопинский филиал,

г. Скопин, ул. Полетаева, д. 135
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	294. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая районная ветеринарная станция» - виварий для зараженных животных 
	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Шацкая районная ветеринарная станция» - виварий для зараженных животных,

г. Шацк, ул. Гридинского, д. 30
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	295. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Сараевская районная ветеринарная станция»,

Сараевский район, р.п. Сараи,

ул. Советская, д. 168
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	296. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Сасовская районная ветеринарная станция»
г. Сасово, 

ул. Ново-Елатомская, д. 43В
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	297. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Скопинская районная ветеринарная станция»,

г. Скопин, ул. Афиногенова, д. 13
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	298. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Спасская районная ветеринарная станция»,

Спасский район, 

г. Спасск-Рязанский,

ул. Советская, д. 56
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	299. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Старожиловская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Старожиловская районная ветеринарная станция»,

Старожиловский район,

р.п. Старожилово, 

ул. Толстого, д. 72
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Старожиловская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Старожиловская районная ветеринарная станция» -ветеринарная лаборатория, виварий,

Старожиловский район,

р.п. Старожилово,

ул. Толстого, д. 72
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	301. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ухоловская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Ухоловская районная ветеринарная станция»,

Ухоловский район, р.п. Ухолово,

ул. Набережная, д. 11
	есть


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	302. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Чучковская районная ветеринарная станция»,

Чучковский район, р.п. Чучково,

ул. Грачева, д. 40
	есть
	14/7,5
	504/240
	ПС 110 кВ Чучково
	1
	2,1/2,1
	36/22
	ПС 110 кВ Чучково
	1

	303. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Шацкая районная ветеринарная станция»,

Шацкий район, г. Шацк,

ул. Гридинского, д. 30
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	304. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции,
г. Скопин, ул. Привокзальная, д. 19
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	305. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции,
г. Михайлов, 

площадь Освобождения, д. 2
	есть
	-
	-
	-
	-
	11/11
	262/262
	ПС 110 кВ 

Луч
	12, ДГУ

	306. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции,
г. Касимов, 

ул. Индустриальная, д. 3
	есть
	-
	-
	-
	-
	15/15
	346/346
	ПС 110 кВ Касимов
	14

	307. 
	
	
	есть
	-
	-
	-
	-
	29/29
	696/696
	ПС 110 кВ Касимов
	20

	308. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции,
г. Сасово, 

ул. Краснознаменная, д. 47А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	309. 
	
	
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	310. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции,
р.п. Ермишь, ул. Лесная, д. 5
	есть
	8/8
	-
	ПС 110  кВ
Ермишь
	6
	8/8
	-
	ПС 110  кВ
Ермишь
	6

	311. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции,
р.п. Пителино, ул. Советская, д. 20
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	312. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции,
с. Путятино
	есть
	5/5
	-
	ПС 35 кВ Путятино
	5, 6
	0,1/0,1
	-
	ПС 35 кВ Путятино
	5, 6

	313. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ головной станции сети кабельного телевидения, 

г. Скопин, микрорайон АЗМР-22
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	314. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи, 

р.п. Ермишь, ул. Московская, д. 65
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	315. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Касимов, ул. Ленина, д. 13
	есть
	28/28
	640/640
	ПС 110 кВ Касимов
	5
	6/6
	32/16
	ПС 110 кВ Касимов
	5

	316. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, 

Клепиковский район, р.п. Тума, 

ул. Ленина, д. 113
	есть
	-
	-
	-
	-
	10/10
	240/240
	ПС 110 кВ Соломино
	3

	317. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи, 

р.п. Пителино, площадь Советская, д. 33
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	318. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Ряжск, 

ул. Карла Маркса, д. 46
	есть
	18,9/18,9
	282/282
	ПС 110 кВ Ряжск
	9, 7
	-
	-
	-
	-

	319. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Ряжск, ул. Лермонтова, д. 13
	есть
	8/8
	148/148
	ПС 110 кВ Ряжск
	10
	-
	-
	-
	-

	320. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
р.п. Александро-Невский, 

ул. Советская, д. 44В
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	321. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи, 

р.п. Ухолово, ул. Ленина, д. 24А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	322. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Михайлов, ул. Пронская, д. 25
	есть
	3/2
	36/24
	ПС 110 кВ Луч
	12
	-
	-
	-
	-

	323. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 5
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	324. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
г. Спасск-Рязанский, 

ул. Войкова, д. 65
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	325. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
г. Сасово, ул. Ленина, д. 48
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	326. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
г. Сасово, 

микрорайон Южный, д. 43
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	327. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
г. Шацк, ул. Комсомольская, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	328. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
р.п. Чучково, ул. Новая, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	329. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
р.п. Милославское, 

ул. Центральная, д. 35
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	330. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
г. Скопин, ул. Комсомольская, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	331. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 115
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	332. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 18
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	333. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 90А
	есть
	-
	-
	-
	-
	20/19
	480/456
	ПС 110 кВ Клепики
	9, 7

	334. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
Рязанский район, с. Поляны, 

ул. Терехина, д. 8
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	335. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи, с. Путятино, ул. Дзержинского, д. 6
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	336. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ радиорелейной станции, г. Сасово, 

ул. Краснознаменная, д. 47
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	337. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Скопин, ул. Пирогова, д. 38
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	338. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Шацк, 

г. Шацк (цифровое телевещание)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	339. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи, 

с. Захарово, 

ул. Центральная, д. 84
	есть
	2
	48
	ПС 110 кВ Победа
	5
	2
	48
	ПС 110 кВ Победа
	5, ДГУ

	340. 
	ООО «РН-Энерго»
	РУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Спас-Клепики, 

площадь Ленина, д. 60
	есть
	-
	-
	-
	-
	15,1/15,1
	362,4/ 362,4
	ПС 110 кВ

Клепики
	8

	341. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,

г. Скопин, АЗМР, д. 7/1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	342. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,

г. Скопин, ул. Фабричная, д. 2/9
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	343. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,

г. Скопин, микрорайон Октябрьский, ул. Советская, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	344. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,

г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Клубная, д. 21А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	345. 
	АО «ТК «СОТКОМ»
	ВРУ-0,4 кВ АТС,

г. Рязань,

ул. Славянский проспект, д. 6
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	346. 
	АО «ИнфраДиалог»
	ВРУ-0,4 кВ мачты радиосвязи,

г. Кораблино, ул. Зубковой
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	347. 
	АО «ИнфраДиалог»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	348. 
	АО «ИнфраДиалог»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

г. Михайлов, ул. Ремонтная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	349. 
	АО «ИнфраДиалог»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

Рязанский район, с. Подвязье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	350. 
	АО «ИнфраДиалог»
	ВРУ-0,4 кВ БССС, Рязанский район,

с. Коростово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	351. 
	АО «ИнфраДиалог»
	ВРУ-0,4 кВ мобильной антенной опоры,

Спасский район, с. Кирицы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	352. 
	АО «ИнфраДиалог»
	ВРУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения,

Скопинский район, с. Клекотки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	353. 
	АО «ИнфраДиалог»
	ВРУ-0,4 кВ объекта связи,

г. Сасово, ул. Спортивная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	354. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, д. Желтухино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	355. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Вослебово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	356. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС № 8203, Скопинский район, с. Горлово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	357. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, г. Скопин
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	358. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС № 2425, Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	359. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩУ-0,4 кВ БССС № 2419, Александро-Невский район,

с. Зимарово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	360. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РЩ 0,4 кВ, БСС № 6357, Скопинский район, р.п. Павелец
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	361. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 89
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	362. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, п. Заречный,

ул. 40 лет Победы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	363. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ вышки сотовой связи, Ряжский район, с. Салтыки


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	364. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

г. Ряжск,

ул. Максима Горького, д. 115А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	365. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

г. Ряжск, ул. Фурманова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	366. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩУ-0,4 кВ БССС,

г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	367. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Милославский район,

р.п. Милославское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	368. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩУ-1 базовой станции, Милославский район, с. Чернава
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	369. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Желобово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	370. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Кривское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	371. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩУ-0,4 кВ БССС № 6310,

Сараевский район, с. Можары
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	372. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Ухоловский район, р.п. Ухолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	373. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Высокое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	374. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, р.п. Павелец
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	375. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, д. Желтухино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	376. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Горлово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	377. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ, БССС

Скопинский район, с. Клекотки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	378. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Шелемишево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	379. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Пупки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	380. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Вослебово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	381. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Успенское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	382. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Милославский район,

р.п. Милославское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	383. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Милославский район, с. Чернава
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	384. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Милославский район,

р.п. Центральный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	385. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Ряжский район, с. Салтыки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	386. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Ряжский район, с. Новое Еголдаево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	387. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Ряжский район, с. Петрово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	388. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Ухоловский район, р.п. Ухолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	389. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район, с. Незнаново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	390. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район, д. Щелево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	391. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район,

г. Кораблино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	392. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	393. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Александро-Невский район,

с. Заборово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	394. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Александро-Невский район,

п. Каширин
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	395. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС № 3628,

р.п. Сапожок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	396. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Можары
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	397. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Кривское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	398. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Муравлянка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	399. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Максы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	400. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС № 623535, Сараевский район, с. Белоречье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	401. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Напольное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	402. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Желобово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	403. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Новобокино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	404. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС № 623691, Сапожковский район,

с. Морозовы Борки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	405. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС № 623708,

Сапожковский район, с. Канино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	406. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, д. Рановка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	407. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, ул. 40 лет Победы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	408. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, Красная площадь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	409. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, ул. Привокзальная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	410. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, микрорайон АЗМР
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	411. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, ул. Карла Маркса
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	412. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС № 623936,

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	413. 
	ПАО «Мегафон»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

г. Ряжск, ул. Свободы, д. 70
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	414. 
	ПАО «Мегафон»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

г. Ряжск, ул. Горького, д. 115А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	415. 
	ПАО «Мегафон»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

г. Ряжск, ул. Советская, д. 6
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	416. 
	ПАО «Мегафон»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, р.п. Сараи
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	417. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская  телевизионная и радиовещательная сеть»  «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РЩ-0,4 кВ Кораблинского ретранслятора,

г. Кораблино,

ул. Маяковского, д. 30
	есть
	7
	168
	ПС 110 кВ Кораблино
	3
	0,05
	-
	ПС 110 кВ Кораблино
	3

	418. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, р.п. Побединка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	419. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Пупки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	420. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ,

Скопинский район, с. Князево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	421. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Успенское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	422. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Казинка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	423. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Рождествено
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	424. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Катино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	425. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Горлово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	426. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Клекотки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	427. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, д. Желтухино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	428. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Вослебово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	429. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район, с. Незнаново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	430. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район, п. Ибердский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	431. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район,

п. Газопровода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	432. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район, с. Ключ
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	433. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС № 12-35, Сапожковский район, р.п. Сапожок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	434. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС №12-350, Сапожковский район, р.п. Сапожок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	435. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Ухоловский район,

с. Дегтяные Борки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	436. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

р.п. Ухолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	437. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Ухоловский район, с. Покровское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	438. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

р.п. Ухолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	439. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Ряжский район, с. Новое Еголдаево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	440. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ РРС вышки,

Ряжский район, д. Шелемишево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	441. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Ряжский район, с. Дегтяное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	442. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС № 62323, Ряжский район, с. Поплевино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	443. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС № 333,

Ряжский район, с. Поплевино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	444. 
	ПАО «МТС»
	ЩР-0,4 кВ УЭПС-2,

Ряжский район, с. Поплевино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	445. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Муравлянка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	446. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Можары
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	447. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Борец
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	448. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Новобокино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	449. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Милославский район,

р.п. Милославское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	450. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Милославский район, с. Чернава
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	451. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Милославский район,

р.п. Центральный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	452. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС№ 62-256,

р.п. Милославское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	453. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Александро-Невский район,

п. Каширин
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	454. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

р.п. Ухолово, ул. Заводская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	455. 
	ПАО «МТС»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	456. 
	ПАО «МТС»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

г. Ряжск, ул. Островского
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	457. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

р.п. Сапожок, ул. Большая Дорога
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	458. 
	ПАО «МТС»
	ЩР-0,4 кВ УЭПС-2,

Ряжский район, с. Поплевино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	459. 
	ПАО «МТС»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 157
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	460. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин,

микрорайон Октябрьский,

ул. Советская, д. 10
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	461. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, ул. Комсомольская, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	462. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, ул. Пушкина, д. 63
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	463. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин,

ул. Высоковольтная, д. 13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	464. 
	ПАО «МТС»
	ШУ-0,4 кВ БССС, г. Скопин,

ул. Карла Маркса, д. 263
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	465. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. 40 лет Победы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	466. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, ул. Фабричная, д. 11
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	467. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Кораблино, ул. Комсомольская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	468. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

г. Кораблино, ул. Маяковского
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	469. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район, с. Ключ
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	470. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район, д. Щелево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	471. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Телятники
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	472. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Милославский район, с. Чернава
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	473. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Милославский район,

р.п. Милославское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	474. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район, с. Пехлец
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	475. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район, п. Ибердский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	476. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Кораблинский район, с. Незнаново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	477. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Пупки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	478. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС, Скопинский район, с. Ильинка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	479. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район,

п. Желтухинский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	480. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Горлово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	481. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, р.п. Павелец
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	482. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Скопинский район, с. Вослебово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	483. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, ул. Фабричная, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	484. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС,

р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 15
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	485. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сапожковский район,

с. Черная Речка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	486. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РШ-0,4 кВ БССС № 18,3 Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	487. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	ВРУ 0,4 кВ БССС,

Александро-Невский район,

с. Ленино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	488. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Александро-Невский район,

п. Каширин
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	489. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС № 40,

г. Ряжск, ул. Островского, д. 8А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	490. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС № 4, 1,

г. Ряжск, ул. Владимировка, д. 85
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	491. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БС № 333,

Ряжский район, с. Поплевино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	492. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

р.п. Сараи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	493. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ № 194 БССС, Сараевский район, с. Высокое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	494. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ № 192 БССС, Сараевский район, с. Муравлянка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	495. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС № 190, Сараевский район, с. Желобово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	496. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС № 191, Сараевский район,

с. Большие Можары
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	497. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Сараевский район, с. Борец
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	498. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

р.п. Сараи, ул. Ленина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	499. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Первомайская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	ВРУ-0,4 кВ

БССС,

р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 92
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	501. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская  телевизионная и радиовещательная сеть»  «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ здания головной станции сети кабельного телевидения,

р.п. Шилово, ул. Стройкова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	502. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Скопинский межрайонный медицинский центр»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр»,

г. Скопин, ул. Фабричная, д. 2/9
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	503. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Скопинский межрайонный медицинский центр»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр», г. Скопин, микрорайон Октябрьский, 

ул. Школьная, д. 11
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	504. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская облветстанция»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская облветстанция», 

г. Скопин, ул. Володарского, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	505. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская районная ветеринарная станция»
	ШР-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Кораблинская районная ветеринарная станция»,

г. Кораблино,

ул. Комсомольская, д. 20
	есть
	-
	-
	-
	-
	1
	8
	ПС 110 кВ 

Кораблино
	1

	506. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ШР-0,4 кВ административного корпуса, здания дежурной части МО МВД «Кораблинский»,

г. Кораблино,

ул. Карла Маркса, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	507. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РЩ-0,22 кВ помещения ОВМ МО МВД «Кораблинский»,

г. Кораблино,

ул. Шахтерская, д. 17
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	508. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ШР-0,4 кВ здания дежурной части МО МВД «Кораблинский»,

г. Кораблино,

ул. Карла Маркса, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	509. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного помещения МО МВД «Скопинский», г. Скопин,

ул. Карла Маркса, д. 162А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	510. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции,

Касимовский район, р.п. Елатьма
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	511. 
	ООО «Альтаир»
	ВРУ-0,4 кВ АТС,

Касимовский район,

п. Крутоярский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	512. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩУ-0,4 кВ БССС 2413, Касимовский район,

р.п. Гусь-Железный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	513. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС 2458, Касимовский район,

р.п. Елатьма
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	514. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Касимовский район,

п. Лашма


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	515. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 БССС,

Касимовский район, р.п. Елатьма
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	516. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Касимовский район, 

р.п. Гусь-Железный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	517. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Касимовский район, р.п. Елатьма


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	518. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Касимов,

Татарский переулок, д. 1А


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	519. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Касимов,

микрорайон Приокский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	520. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Касимов, ул. Советская, д. 68
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	521. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Касимов, ул. Ленина, д. 13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	522. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС № 625468,

г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 11
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	523. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Касимов,

ул. Индустриальная, д. 40
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	524. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Клепиковский район, р.п. Тума
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	525. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС № 37, Клепиковский район, р.п. Тума
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	526. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Клепиковский район, п. Болонь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	527. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Спас-Клепики,

ул. Московская, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	528. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Спас-Клепики,

площадь Ленина, д. 20
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	529. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Спас-Клепики,

ул. Ленина, д. 96
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	530. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Путятинский район,

с. Путятино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	531. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Спасск-Рязанский,

ул. Ломоносова, д. 2Б
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	532. 
	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области


	РУ-0,4 кВ здания Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области Шиловского района,

р.п. Шилово, ул. Спасская, д. 38
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	533. 
	Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский»

	РУ-0,4 кВ здания   Межмуниципального отдела  Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский», р.п. Шилово, 
ул. Вокзальная, д. 5
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	534. 
	Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский»

	РУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела  Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский», Шиловский район, р.п. Лесной, 

ул. Зеленая, д. 21
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	535. 
	Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский»
	ВРУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский»,

р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 118
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	536. 
	Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский»

	ВРУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский»,

р.п. Шилово, ул. Набережная, д. 7
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	537. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр»

	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр»,  р.п. Шилово, 

ул. Приокская, д. 27


	есть


	1082,9/1082,9
	1493/1311
	ПС 110 кВ 

Шилово
	9
	1082,9/1082,9
	1493/1311
	ПС 110 кВ 

Шилово
	9

	538. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр», 

Шиловский район, р.п. Лесной,

 ул. Строителей, д. 28


	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	539. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Шиловская районная ветеринарная станция»,

р.п. Шилово, ул. Фирсова, д. 20


	есть


	2,0/2,0
	11,0/12,0
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	2,0/2,0
	11,0/12,0
	ПС 110 кВ Шилово
	9

	540. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская районная ветеринарная станция»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Шиловская районная ветеринарная станция», Шиловский район, р.п. Лесной,

ул. Новая, д. 6


	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	541. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РЩ-0,4 кВ здания передающей станции, р.п. Шилово, 

ул. Советская
	есть
	10,0/10,0
	137,0/137,0
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	10,0/10,0
	137,0/137,0
	 ПС 110 кВ Шилово
	9

	542. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РЩ-0,4 кВ здания

передающей станции,

р.п. Шилово, ул. Стройкова
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	543. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

р.п. Шилово, ул. Липаткина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	544. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

р.п. Шилово, ул. Советская, д. 84
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	545. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БССС,

Шиловский район, 

п. Прибрежный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	546. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Шиловский район, 

р.п. Лесной
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	547. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Шиловский район, 

с. Борки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	548. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, д. Турлатово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	549. 
	ОМВД России по Пронскому району
	РУ-0,4 кВ административного здания ОМВД России по Пронскому району,

г. Новомичуринск,

ул. Волкова, д. 18
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	550. 
	ОМВД России по Пронскому району
	РУ-0,4 кВ помещения изолятора  ОМВД России по Пронскому району, г. Новомичуринск,

ул. Волкова, д. 18
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	551. 
	Управление Судебного департамента в Рязанской области
	РУ-0,4 кВ здания Управления Судебного департамента в Рязанской области,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

ул. Комсомольская, д. 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	552. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская районная ветеринарная станция»
	РУ-0,4 кВ помещения Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Новомичуринская районная ветеринарная станция»,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

микрорайон «Д», д. 49/1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	553. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница»
	РУ-0,4 кВ больничного корпуса Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница»,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

ул. Строителей, д. 2А
	есть
	8/8
	98/102
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	1,12
	2/2
	28/20
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	1,12

	554. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница»
	РУ-0,4 кВ здания поликлиники Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница»,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

микрорайон «Д», д. 5
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	555. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

ул. Волкова, д. 18
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	556. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС № 6282345,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

между зданиями ул. Волкова,

д. 10А и ул. Строителей, д. 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	557. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

ул. Строителей, д. 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	558. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

ул. Промышленная, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	559. 
	ООО «РН-Энерго»
	ВРУ-0,4 кВ АТС, 

Пронский район, 

с. Береговая Погореловка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	560. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	ЩУ-0,4 кВ БССС,

Пронский район,

с. Береговая Погореловка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	561. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС № 34,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

ул. Волкова, д. 18
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	562. 
	ОАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

ул. Строителей, д. 2А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	563. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

ул. Строителей, д. 2А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	564. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной

передающей станции,

р.п. Пронск
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	565. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница»,

Пронский район, 

г. Новомичуринск,

ул. Строителей, д. 2А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	566. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ терапевтического корпуса Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница»,

р.п. Пронск, ул. Заводская, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	567. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория»
	ВРУ-0,4 кВ

Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория»,

Сараевский район, р.п. Сараи, 

ул. Заводская, д. 50А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	568. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сапожковская районная ветеринарная станция»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области

«Сапожковская районная ветеринарная станция», Сапожковский район,

 р.п. Сапожок, 

ул. Свердлова, д. 44А
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	ПС 110кВ Сапожок
	 19

	569. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4кВ БССС,

Скопинский район, с. Лопатино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	570. 
	ПАО «МТС» 
	ВРУ-0,4кВ БССС, 

Ряжский район, с. Ратманово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	571. 
	ПАО «МТС»
	 ВРУ-0,4кВ БССС, 

Ряжский район, д. Дмитриевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	--
	-
	-

	572. 
	ПАО «МТС»
	 ВРУ-0,4кВ БССС, 

Ряжский район, с. Петрово
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	--
	-
	-

	573. 
	ПАО «МТС»
	 ВРУ-0,4кВ БССС, 

Ряжский район, с. Салтыки
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	--
	-
	-

	574. 
	ПАО «МТС»
	 ВРУ-0,4кВ БССС, 

Александро-Невский  район, 

с. Благие
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	--
	-
	-

	575. 
	ПАО «МТС»
	РЩ-0,4кВ БССС, 

Ряжский район, а/д Москва-Астрахань, 301 км
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	--
	-
	-

	576. 
	ПАО «МТС»  
	МТП 6225 БССС,

р.п. Ухолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	577. 
	ПАО «МТС»  
	МТП 6224 (резерв) БССС,

р.п. Ухолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	578. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сараевский»,

р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 128А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	579. 
	Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский»

	РУ-0,4 кВ здания   Межмуниципального отдела  Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский», р.п. Шилово, 
ул. Вокзальная, д. 26
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	580. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница скорой

медицинской помощи» 


	ВРУ-10 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»,

г. Рязань, ул. Стройкова,

д. 85 (новое здание)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	581. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Поликлиника завода «Красное знамя»
	ВРУ1-10-10 0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Поликлиника завода «Красное знамя», г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 63А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	582. 
	ПАО «Мегафон»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
 Кораблинский район, 
п. Газопровод
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	583. 
	ПАО «Мегафон»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	584. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
Старожиловкий район, с. Истье, Истьинское ЛПУМГ
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	585. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС,
 г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5, корп. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	586. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, ул. Ряжское шоссе, 20
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	587. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, Южный Промузел,
 стр. 7А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	588. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
Касимовский район, г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	589. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
 Спасский район, 
г. Спасск-Рязанский, ул. Пушкина, д. 24
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	590. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, ст. Стенькино-2, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	591. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
Спасский район, с. Деревенское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	592. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
Клепиковский район, 
г. Спас-Клепики, ул. Московская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	593. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
 Касимовский район, г. Касимов, ул. Горького, д. 104
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	594. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
 Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 92
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	595. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, ул. Новая, 51В
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	596. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
Пителинский район, с. Терентеево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	597. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
Михайловский район, г. Михайлов, ул. Ремонтная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	598. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС,  
Ряжский район, г. Ряжск, 
ул. Энгельса, д. 119
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	599. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС,  
Спасский район, с. Троица, 
ул. Железнодорожная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	600. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС,  Старожиловский район, 

р.п. Старожилово, 
ул. Конезаводская, д. 14
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	601. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС,  
Кораблинский район, 
г. Кораблино, ул. Зубковой
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	602. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС,  
Скопинский район, с. Высокое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	603. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС,  
Касимовский район, п. Крутоярский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	604. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ЩР-0,4 кВ БССС,  
Клепиковский район, д. Молькино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	605. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи, 

г. Рязань, проезд Яблочкова, 
д. 6, стр. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	606. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	607. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер»
	ВРУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер»
 г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	608. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»
	ВРУ-0,4 кВ Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11», 
г. Рязань, ул. Шереметьевская, 
д. 10, помещение Н1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	609. 
	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»
	ВРУ-0,4 кВ федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», 
г. Рязань, 3-й Михайловский проезд, д. 2А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	610. 
	АО «Телефонная компания «СОТКОМ»
	ЩР-0,4 кВ базовой станции связи, 
г. Рязань, ул. Спортивная, д. 4А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	611. 
	ПАО «МТС»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, ст. Стенькино-2, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	612. 
	ПАО «МТС»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	613. 
	ПАО «МТС»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, Восточный Промузел, 
д. 21
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	614. 
	ПАО «МТС»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	615. 
	ПАО «МТС»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, Южный Промузел, Промбаза № 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	616. 
	ПАО «МТС»
	ЩР-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, ул. Шереметьевская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	617. 
	ПАО «МТС»
	ВРУ-0,4 кВ узла связи,
 г. Рязань, ул. Вишневая, д. 21, 

 корп. 1, помещение Н11
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	618. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Консультативно-диагностический центр»
	ВРУ-0,4 кВ государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Консультативно-диагностический центр», 
г. Рязань, ул. Промышленная, д. 25
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	619. 
	ЗАО «Русские Башни»
	ЩР-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения,  Клепиковский район, с. Спирино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	620. 
	ЗАО «Русские Башни»
	ЩР-0,4 кВ столба связи,  Пителинский район, с. Нестерово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	621. 
	ЗАО «Русские Башни»
	ЩР-0,4 кВ БССС,  
Касимовский район, д. Ташенка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	622. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 

ул. Вокзальная, д. 18
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	623. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 

ул. Тюрина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	624. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 

ул. Новикова-Прибоя
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	625. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 

микрорайон Северный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	626. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 

Авиагородок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	627. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 

ул. Типанова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	628. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 

промзона
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	629. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Пичкиряево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	630. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Салтыково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	631. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район,
 д. Колдамышево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	632. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Кустаревка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	633. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Рожково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	634. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Каргашино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	635. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, г. Шацк, 
ул. Тараскина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	636. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, с. Лесное Конобеево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	637. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, с. Важное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	638. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, с. Борки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	639. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, с. Высокое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	640. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, с. Каверино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	641. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, с. Черная Слобода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	642. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, с. Казачья Слобода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	643. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, с. Ямбирно
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	644. 
	ПАО «Мегафон»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 Ермишинский район, с. Мердушь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	645. 
	ПАО «Мегафон»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 Ермишинский район, п. Игошино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	646. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Ермишинский район, 
р.п. Ермишь, ул. Лесная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	647. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Лесная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	648. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Чучковский район, с. Мелехово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	649. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Чучковский район, с. Назаровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	650. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, 

с. Черная Слобода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	651. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Кадомский район, с. Кателино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	652. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Кадомский район, р.п. Кадом
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	653. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, п. Кустаревка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	654. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 
ул. Есенина, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	655. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 
ул. Типанова, д. 32
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	656. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, г. Шацк, 
ул. Карла Маркса, д. 59
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	657. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, Авиагородок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	658. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, п. Сотницыно
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	659. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Ернеево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	660. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Пичкиряево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	661. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Шафторка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	662. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Ермишинский район, р.п. Ермишь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	663. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Ермишинский район, с. Азеево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	664. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Пителинский район, с. Терентьево


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	665. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Устье


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	666. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Кадомский район, с. Восход


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	667. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

с. Черная Слобода


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	668. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

с. Каверино


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	669. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

с. Ольхи


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	670. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

с. Ямбирно


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	671. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

с. Высокое


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	672. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Чучковский район, с. Пертово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	673. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Чучковский район, с. Назаровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	674. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, г. Шацк, 
ул. Комсомольская


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	675. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Новая, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	676. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Пителинский район, 
р.п. Пителино, ул. Красная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	677. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Ермишинский район, 
р.п. Ермишь, ул. Сасовская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	678. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Пителинский район, 
р.п. Пителино, ул. Красная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	679. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, 
с. Новое  Березово


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	680. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 
ул. Шацкая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	681. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, Авиагородок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	682. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, микрорайон Южный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	683. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

с. Лесное Конобеево

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	684. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, п. Выша


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	685. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	686. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Салтыково


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	687. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Кустаревка


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	688. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, д. Елизаветовка


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	689. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, п. Сотницыно


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	690. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, 
г. Сасово, ул. Тюрина


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	691. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, 
г. Сасово, микрорайон Северный, д. 26


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	692. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, г. Шацк, 
ул. Революционная


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	693. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

с. Борки


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	694. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

около с. Шаморга


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	695. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

около с. Польное Ялтуново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	696. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Пичкиряево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	697. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Ермишинский район, 

р.п. Ермишь, площадь Ленина, 
д. 26
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	698. 
	ПАО «МТС»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район, г. Шацк, 
ул. Комсомольская


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	699. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	РУ-0,4 кВ радиорелейной станции

 Чучковский район,
 р.п. Чучково, ул. Новая, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	700. 
	ООО «РН-Энерго»
	РУ-0,4 кВ АТС, 

 Пителинский район, с. Нестерово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	701. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Кустаревка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	702. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Батьки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	703. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Трудолюбовка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	704. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Демушкино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	705. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Гавриловское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	706. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Каргашино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	707. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Любовниково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	708. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Фроловское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	709. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Устье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	710. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Алешино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	711. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, 
с. Новое Березово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	712. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ узла связи,
 Сасовский район, с. Пичкиряево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	713. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ АТС,
 Чучковский район, п. Авангард
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	714. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ АТС,
 Чучковский район, с. Пертово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	715. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ АТС,
 Чучковский район, с. Церлево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	716. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ АТС,
 Чучковский район, с. Мелехово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	717. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ АТС,
 Чучковский район, с. Назаровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	718. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ АТС,
 Чучковский район, с. Дудкино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	719. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ АТС,
 Чучковский район, с. Кистенево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	720. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ АТС,
 Чучковский район, 
с. Остро-Пластиково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	721. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ АТС,
 Чучковский район, 
с. Аладьино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	722. 
	ПАО «Ростелеком»
	РУ-0,4 кВ АТС,
 Чучковский район, 
с. Протасьев Угол
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	723. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС № 199,

 Сасовский район, с. Кустаревка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	724. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС № 307,

 Сасовский район, с. Устье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	725. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС № 200,

 Сасовский район, с. Пичкиряево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	726. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС № 213,

 Сасовский район, с. Новое Березово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	727. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ аппаратной БС,

 Кадомский район, р.п. Кадом


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	728. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС № 199,

 Шацкий район,

с. Ольхи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	729. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС № 199,

 Шацкий район,

с. Каверино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	730. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС № 199,

 Шацкий район,

с. Ямбирно
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	731. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Чучковский район, с. Мелехово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	732. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, д. Елизаветовка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	733. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, п. Сотницыно, ул. Садовая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	734. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС №170,

 Пителинский район, 
р.п. Пителино, ул. Красная, д. 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	735. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Чучковский район, с. Пертово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	736. 
	ЗАО «Вотек Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, 
г. Сасово (в районе старого кладбища)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	737. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, г. Сасово, 
ул. Ново-Елатомская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	738. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

д. Важная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	739. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Чучковский район, с. Назаровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	740. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Батьки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	741. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Салтыково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	742. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Сасовский район, с. Высокое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	743. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Чучковский район, р.п. Чучково,

ул. Новая, д. 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	744. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,

 Шацкий район,

с. Казачья Слобода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	745. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр»
 (Путятинская РБ)


	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» 

(Путятинская РБ),

с. Путятино,

ул. Воровского, д. 20
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	746. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница»

	РУ-0,4 кВ здания больницы Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Клепиковская районная больница»,

Клепиковский район, 

с. Криуша, ул. 1 Мая, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	747. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница»
	РУ-0,4 кВ здания амбулатории Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Клепиковская районная больница»,

Клепиковский район, д. Оськино
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	748. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница»
	РУ-0,4 кВ здания больницы Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Клепиковская районная больница»,

Клепиковский район, п. Болонь
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	749. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница»
	РУ-0,4 кВ здания больницы Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Клепиковская районная больница»,

Клепиковский район, с. Бусаево
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	750. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница»
	РУ-0,4 кВ здания амбулатории Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Клепиковская районная больница»,

Клепиковский район, с. Алексеево
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	751. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,
 Клепиковский район, д. Малое Дарьино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	752. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Клепиковский район, с. Тюково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	753. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Спасский район, с. Дегтяное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	754. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Спасский район, с. Троица
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	755. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Спасский район, п. станции Проня
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	756. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,
Шиловский район,
 с. Занино-Починки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	757. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Шиловский район, с. Нармушадь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	758. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Шиловский район, с. Мосолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	759. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС,
Шиловский район, с. Борки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	760. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,
Шиловский район, с. Санское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	761. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,
Шиловский район, с. Занино-Починки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	762. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Клепиковский район, с. Парфеново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	763. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Клепиковский район, с. Парфеново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	764. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Касимовский район, с. Китово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	765. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 

Рязанский район, п. Ласковский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	766. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС, 
Рязанский район, с. Долгинино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	767. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Рязанский район, с. Алеканово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	768. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС, 
р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 92
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	769. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Старожиловский район, 

д. Татаркино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	770. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Пронский район, 

с. Береговая Погореловка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	771. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС № 302, Касимовский район, 

с. Большой Кусмор
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	772. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС № 259,
Пронский район, 
г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	773. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС № 252,
 р.п. Шилово, ул. Липаткина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	774. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Шиловский район, с. Ерахтур
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	775. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Шиловский район, с. Авдотьинка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	776. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Шиловский район, с. Аделино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	777. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Шиловский район, с. Новая Жизнь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	778. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,
Рязанский район, 58 км автодороги «Клепики-Рязань»
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	779. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Рыбновский район, 
д. Новое Батурино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	780. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Рыбновский район, г. Рыбное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	781. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,

Рыбновский район, с. Ходынино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	782. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,
Михайловский  район, д. Поярково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	783. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 

Михайловский  район, п. Заря
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	784. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-6 кВ БССС, 
Михайловский район, 

р.п. Октябрьский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	785. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС, 
Рязанский район, д. Волдыревка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	786. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, ул. Зубковой
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	787. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ЩУ-0,4 кВ БССС, 

Рязанский район, 187 км автодороги Москва - Челябинск М5
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	788. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
г. Рязань, ст. Лесок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	789. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,
р.п. Старожилово, 
ул. Гагарина, д. 7
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	790. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
Рыбновский район, п. Алешня
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	791. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	КЛ-0,4 кВ БССС, 
г. Рыбное, ул. Юбилейная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	792. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
г. Рыбное, ул. Большая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	793. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС, 
г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	794. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС, 
Пронский район, с. Малинищи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	795. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС,  
Михайловский район, с. Ижеславль
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	796. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС,  
Михайловский район, с. Грязное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	797. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС,  
Михайловский район,

с. Покровское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	798. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС,  
Михайловский район, 

с. Новопанское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	799. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС,  
Михайловский район, с. Виленка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	800. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС, 
с. Захарово, ул. Строителей, 
стр. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	801. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС,  
Рыбновский район, д. Мантурово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	802. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,  

Рыбновский район, п. Пионерский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	803. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,  
Рыбновский район, с. Большое Жоково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	804. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,  
Рязанский район, с. Льгово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	805. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,  
Рыбновский район, д. Перекаль
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	806. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС,  
Рыбновский район, д. Марково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	807. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	ВРУ-10 кВ БССС,  
Рязанский район, с. Кораблино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	808. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,  
Рязанский район, с. Гавердово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	809. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,  
Рязанский район, с. Тюшево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	810. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,  
Рязанский район, с. Плахино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	811. 
	ООО «ПрофСервисТрейд»
	РУ-0,4 кВ БССС,  
Захаровский район, с. Федоровское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	812. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции,

Касимовский район, 
с. Терентеево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	813. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский»,

г. Касимов, 
ул. Рязанский спуск, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	814. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский»,

г. Касимов, микрорайон Приокский, д. 9
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	815. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский»,

г. Касимов, ул. Крылова, д. 17
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	816. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский», Касимовский район, р.п. Гусь-Железный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	817. 
	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  «Приволжский окружной медицинский центр»  Федерального медико-биологического агентства
	ВРУ-0,4 кВ здания Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр»  Федерального медико-биологического агентства, 

г. Касимов, ул. Набережная, д. 38
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	818. 
	Межмуниципальный отдел  Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский»

	РУ-0,4 кВ здания   Межмуниципального отдела  Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шиловский», 
р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 6
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	819. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,
Захаровский район,
д. Безлычное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	820. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,
Захаровский район,
д. Малое Коровино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	821. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БССС,
Захаровский район,
с. Елино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	822. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ВРУ-0,4 кВ БССС № 2417,
Захаровский район,
с. Захарово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	823. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БССС № 6341,
Захаровский район,
с. Большое Коровино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	824. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БС № 6318,
Рыбновский район, г. Рыбное, 
ул. Советская, д. 2Б
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	825. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БС № 2408, 

Рыбновский район, г. Рыбное, 
ул. Макаренко, д. 16А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	826. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ БС № 1249, 

Рыбновский район, г. Рыбное, 
ул. Макаренко, д. 16А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	827. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ВРУ-0,4 кВ БССС № 6363,

Рыбновский район,
 с. Константиново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	828. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ВРУ-0,4 кВ БССС № 6338, Рыбновский район, с. Вакино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	829. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ВРУ-0,4 кВ БС СС № 6339, Рыбновский район, с. Житово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	830. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ВРУ-0,4 кВ БС СС № 6340, Рыбновский район, с. Костино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	831. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ СТП № 3212, Рыбновский район, д. Шишкино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	832. 
	ПАО «ВымпелКом»
	РУ-0,4 кВ СТП № 3292,

Рыбновский район, г. Рыбное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	833. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БС № 623668, 

Рыбновский район, г. Рыбное, 
ул. Большая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	834. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БС  

Рыбновский район, г. Рыбное, 
ул. Садовая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	835. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ БС,  

Рыбновский район, г. Рыбное, 
ул. Матюхина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	836. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ на опоре БС, Рыбновский район, с. Кузьминское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	837. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ КТП-3230 БС,  

Рыбновский район, д. Свистово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	838. 
	ПАО «Мегафон»
	ЩУ-0,4 кВ БС № 623917, Рыбновский район, 
с. Срезнево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	839. 
	ПАО «Мегафон»
	ВРУ-0,4 кВ БС № 6282191, «Сельцы ВДВ»
Рыбновский район, с. Сельцы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	840. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ СТП-3292 БС
 № 6282080, 

Рыбновский район, г. Рыбное,
 ул.1-я Рязанская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	841. 
	ПАО «Мегафон»
	РУ-0,4 кВ СТП-3209 БС № 623838 «ПощуповоБи», 

Рыбновский район, с. Костино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	842. 
	ПАО «Мегафон»
	РЩ-0,4 кВ БС № 623603, Рыбновский район, с. Высокое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	843. 
	ПАО «Мегафон»
	ЩУ-0,4 кВ БС,

 Рыбновский район, с. Вакино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	844. 
	ПАО «Мегафон»
	ЩУ-0,4 кВ на опоре БС, Рыбновский район, с. Житово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	845. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, с. Подвязье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	846. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, д. Реткино


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	847. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, с. Вышгород


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	848. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, д. Мушковатово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	849. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, д. Рожок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	850. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, с. Новоселки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	851. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, с. Дядьково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	852. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, д. Наумово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	853. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, с. Вышетравино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	854. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, с. Гавердово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	855. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, д. Ровное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	856. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, с. Секиотово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	857. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, с. Екимовка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	858. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, п. Окский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	859. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, с. Льгово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	860. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, с. Кораблино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	861. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, д. Хирино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	862. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Рязанская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

Рязанский район, д. Насурово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	863. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23 кВ АТС,  

Ухоловский район, с. Ясенок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	864. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ухоловский район, с. Коноплино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	865. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ухоловский район, 
с. Александровка 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	866. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС 
Ухоловский район, с. Смолеевка 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	867. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС,
Ухоловский район, с. Лубянки 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	868. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ухоловский район, п. Калинин
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	869. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ухоловский район, с. Покровское 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	870. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ряжский район, с. Марчуки 2 


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	871. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ряжский район, с. Салтыки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	872. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС,
Ряжский район, с. Журавинка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	873. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ряжский район, с.Марчуки 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	874. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ряжский район, с. Ратманово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	875. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ряжский район, п. Свет
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	876. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ряжский район, с. Дегтяное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	877. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ряжский район, с. Большая Алешня
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	878. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ряжский район, с. Турово


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	879. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 
Ряжский район, с. Шереметьево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	880. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ряжский район, с. Петрово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	881. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 
Ряжский район, с. Поплевино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	882. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС,
Ряжский район, с. Новое Еголдаево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	883. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС,
Ряжский район, с. Подвислово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	884. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Ряжский район, с. Кучуково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	885. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Милославский район, 

п. Центральный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	886. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Милославский район, с. Боршевое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	887. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС,
Милославский район, с. Воейково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	888. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Милославский район, с. Змеевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	889. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Милославский район, с. Кочуры
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	890. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС,    

Милославский район, с. Липяги
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	891. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Милославский район, с. Мураевня
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	892. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Милославский район, 

с. Павловское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	893. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС,  

Милославский район, с. Потапово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	894. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Милославский район, с. Спасское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	895. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Милославский район, с. Чернава
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	896. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Милославский район, п. Южный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	897. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Милославский район, 

с. Большое Подовечье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	898. 
	ООО «РН-Энерго»
	РУ-0,4кВ узла связи ЗТП-1405, 

р.п. Милославское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	899. 
	ООО «РН-Энерго»
	РУ-0,4кВ узла связи ЗТП-1400, 

р.п. Милославское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	900. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Кораблинский район, с. Кипчаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	901. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Кораблинский район,
с. Семион
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	902. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС, 

Кораблинский район, с. Пустотино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	903. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС,
Кораблинский район, с. Незнаново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	904. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 
г. Кораблино

ул. Шахтерская, д. 14
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	905. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 
г. Кораблино

ул. Маяковского, д. 33
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	906. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС, 

Александро-Невский район, 

с. Сергиевский Боровок

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	907. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС,
Александро-Невский район, 

с. Калинино

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	908. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС,
Александро-Невский район, 

д. Павловка

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	909. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС,
Александро-Невский район,
с. Просечье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	910. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС,

Александро-Невский район, 

с. Благие

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	911. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС, 

Александро-Невский район, 

с. Бурминка

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	912. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС,
Александро-Невский район,
д. Борисовка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	913. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС,
Александро-Невский район, 

с. Ленино

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	914. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС,

Александро-Невский район, 

с. Студенки


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	915. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС,
Александро-Невский район,
с. Зимарово


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	916. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании УЭС,               

Александро-Невский район,
п. Каширин
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	917. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Сараевский район,
с. Озерки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	918. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Сараевский район,
с. Белоречье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	919. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 

Сараевский район,

с. Борец
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	920. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 

Сараевский район,
с. Ягодное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	921. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Сараевский район,
п. Красная Вершина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	922. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

 Сараевский район,
с. Высокое 


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	923. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

 Сараевский район,

с. Алексеевка 


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	924. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Сараевский район,
с. Муравлянка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	925. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Сараевский район,
с. Меньшие Можары
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	926. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Сараевский район,
с. Телятники
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	927. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Сараевский район,
с. Новобокино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	928. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Сараевский район,
с. Желобово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	929. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Сараевский район,
с. Напольное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	930. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Сапожковский район,

с. Морозовы Борки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	931. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Сапожковский район, 

с. Канино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	932. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,                   

Сапожковский район,

с. Коровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	933. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Сапожковский район,
с. Новокрасное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	934. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Сапожковский район,
д. Березники
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	935. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Сапожковский район,
с. Михеи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	936. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Сапожковский район,
с. Черная Речка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	937. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 18
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	938. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 

Скопинский район, 
с. Затворное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	939. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

 Скопинский район,
с. Муравлянка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	940. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Скопинский район,
с. Катино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	941. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Скопинский район,
с. Гремячка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	942. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 

Скопинский район,
с. Вердерево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	943. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

 Скопинский район,
с. Князево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	944. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 

Скопинский район,

с. Лопатино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	945. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Скопинский район, 

с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	946. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 

Скопинский район,
с. Желтухино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	947. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 

Скопинский район,

с. Секирино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	948. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 
Скопинский район,
р.п. Павелец
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	949. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Скопинский район,
с. Ильинка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	950. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ АТС,
г. Скопин, микрорайн Коготково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	951. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Скопинский район,
с. Корневое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	952. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Скопинский район, 

с. Успенское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	953. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Скопинский район,
с. Казинка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	954. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 

Скопинский район,
с. Вослебово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	955. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Скопинский район,
р.п. Побединка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	956. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 

Скопинский район,
с. Чулково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	957. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС, 

Скопинский район,
с. Шелемишево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	958. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Кораблинский район,
д. Ковалинка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	959. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,
Кораблинский район,
с. Пехлец
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	960. 
	ООО «РН-Энерго»
	РЩ-0,23кВ в здании АТС,

Кораблинский район,
с. Ключ
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	961. 
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
	ВРУ – 0,4 кВ здания полиции,

г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 89
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	962. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Александро-Невская

районная больница»
	РУ-0,4 кВ здания терапевтического корпуса Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Александро-Невская

районная больница»,

р.п. Александро-Невский,

ул. Почтовая, д. 49
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	963. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская межрайонная больница»
	РУ-0,4 кВ здания 

Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Кораблинская межрайонная больница»,
г. Кораблино, ул. Спортивная, д. 11
	есть
	-
	-
	-
	-
	123/107
	984/856
	ПС 110 кВ Кораблино
	3

	964. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская межрайонная больница»
	РЩ-0,4 кВ здания 

Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Кораблинская межрайонная больница», 

г. Кораблино, ул. Школьная, д. 21
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	965. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская межрайонная больница»
	ШР-0,4 кВ здания 

Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Кораблинская межрайонная больница», 

Кораблинский район,
 п. Газопровода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	966. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница»

	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Милославская районная больница»,

Милославский район, 

с. Богородицкое,

 ул. Колхозная, д. 21
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	967. 
	Государственное казенное учреждение областной медицинский центр «Резерв» министерства здравоохранения Рязанской области
	РЩ-0,4 кВ здания Государственного казенного учреждения областной медицинский центр «Резерв» министерства здравоохранения Рязанской области,
г. Ряжск, ул. Максима Горького, 

д. 108
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	968. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ терапевтического отделения «Сараевская межрайонная больница»,

р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	969. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ лаборатории «Сараевская межрайонная больница»,

р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	970. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ хирургического отделения 1 «Сараевская межрайонная больница», 
р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	971. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ хирургического отделения 2 «Сараевская межрайонная больница»,

р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	972. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница»
	ВРУ-0,4 кВ поликлиники Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Сараевская межрайонная больница»,

р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	973. 
	ПАО «ВымпелКом»
	ВРУ-0,4 кВ БССС №26362, 
г. Скопин, ул. Карла Маркса,
 д. 263
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	974. 
	ПАО «Мегафон»
	ВРУ-0,4 кВ БССС,

 г. Скопин, ул. Карла Маркса, 
д. 178
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	975. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)
	ВРУ 0,23кв помещения Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал)

г. Ряжск, ул. Высотная, д. 7
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	976. 
	ПАО «МТС»  
	ВРУ-0,4кВ БССС,
 Кораблинский район, с. Ковалинка  
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	977. 
	ПАО «МТС»  
	ВРУ-0,4кВ БССС,
Ряжский район, с. Подвислово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	978. 
	ПАО «МТС»  
	ВРУ-0,4кВ БССС,
Александро-Невский район, 

д. Бахметьево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	979. 
	ПАО «МТС»  
	ВРУ-0,4кВ БССС,
 Кораблинский район, 

с. Муратовка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	980. 
	ПАО «МТС»  
	ВРУ-0,4кВ БС №62-00383, 
Скопинский район, 

с. Шелемишево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	981. 
	ПАО «МТС»  
	ВРУ-0,4кВ БС,

Ряжский район, п. Колесницкий
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	982. 
	ПАО «МТС»  
	ВРУ-0,4кВ БС, 
Кораблинский район, д. Каменка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	983. 
	ПАО «МТС»  
	ВРУ-0,4кВ БС,

Кораблинский район, д. Быково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	984. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  «Скопинский межрайонный медицинский центр»
	ВРУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр»,

г. Скопин, ул. Фабричная, д. 2/9
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	985. 
	Правительство Рязанской области
	РУ-0,4 кВ нежилого помещения,

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 7
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	986. 
	Правительство Рязанской области
	РУ-0,4 кВ офисного помещения, 
г. Рязань, ул. Ленина, д. 45А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	987. 
	Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации 
в г. Рязани
	РУ-0,4 кВ административного здания,

г. Рязань, ул. Ленина, д. 35А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	988. 
	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административного здания, 
г. Рязань, ул. Семинарская, д. 8


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	989. 
	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ служебно-технического здания,

 г. Рязань, площадь Попова, д. 5


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	990. 
	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области
	РУ-0,4 кВ административно- технического комплекса Управления ФСБ России по Рязанской области, 
г. Рязань, ул. Горького, 

строение 69


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	991. 
	Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Рязанской области
	РУ-0,4 кВ здания Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в

Рязанской области,

г. Рязань, ул. Ленина, д. 48


	есть
	-
	-
	-
	-
	23,9
	573,8
	ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Театральная
	50,23

	992. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани
	РУ-0,4 кВ опорного пункта полиции,

 г. Рязань, ул. Стройкова, 

д. 84, корп.1


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	993. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани
	РУ-0,4 кВ опорного пункта полиции,

 г. Рязань, ул. Островского, 

д. 31, корп.1


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	994. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани
	РУ-0,4 кВ опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Щорса, 
д. 35, корп.1


	нет
	-
	-
	-
	-
	14/14
	292/204
	ПС 110 кВ Ряжск
	4, 17, 18

	995. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ отдела по вопросам миграции,

 г. Рязань, ул. Энгельса, д. 12/8


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	996. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ опорного пункта полиции,

 г. Рязань, ул. Октябрьская, 

д. 24


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	997. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ опорного пункта полиции,

 г. Рязань, ул. Октябрьская,

 д. 57


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	998. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ опорного пункта полиции,

 г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4 (Н5)


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	999. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ опорного пункта полиции,

 г. Рязань, ул. Крупской, д. 11 (Н8)


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ опорного пункта полиции,

 г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 16


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1001. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ нежилого помещения,

г. Рязань, ул. Либкнехта, д.11 (Н3)


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1002. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ инспекции по делам несовершеннолетних, 

г. Рязань, ул. Почтовая, д. 62


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1003. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ опорного пункта полиции,

г. Рязань, 10 район (Борки), 

д. 32


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1004. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ инспекции по делам несовершеннолетних, 

г. Рязань, ул. Циолковского, д. 7


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1005. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ участкового пункта полиции, 

г. Рязань, ул. Зубковой, 

д. 19, корп. 2


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1006. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ опорного пункта полиции,

 г. Рязань, ул. Соколовская, 

д. 5, корп.1 (Н2)


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1007. 
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани
	РУ-0,4 кВ здания и сооружения ФКУ «Войсковая часть 98745»,   
г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 

д. 54 (Н2)


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1008. 
	Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области


	РУ-0,4 кВ административного здания,

 г. Рязань, ул. Фирсова, д. 23А


	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС 110 кВ Театральная
	83,23

	1009. 
	Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области


	РУ-0,4 кВ административного здания,

г. Рязань, ул. Чернышевского, д. 7


	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС 110 кВ Горроща
	41

	1010. 
	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области»
	РУ-0,4 кВ лечебно-реабилитационного корпуса, 

г. Рязань, ул. Ломоносова, 

д. 44А

	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС 220 кВ Ямская
	12аб.

	1011. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5»
	РУ-0,4 кВ отделения восстановительного лечения, неврологического отделения,               

г. Рязань, ул. Молодцова, д. 4


	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1012. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5»
	РУ-0,4 кВ стерилизационного отделения,

 г. Рязань, ул. Магистральная, 

д. 13


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1013. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5»
	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 5», 

г. Рязань, ул. Карла Маркса, д. 3


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1014. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая поликлиника № 6»
	РУ-0,4 кВ ЦБ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая поликлиника № 6»,

г. Рязань, ул. Братиславская, 

д. 13


	есть
	-
	-
	-
	-
	0,2
	4,8
	ПС 110   кВ Горроща-РП-Южный
	Ввод 2

	1015. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая поликлиника № 6»
	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая поликлиника № 6»,

г. Рязань, ул. Братиславская, 

д. 3


	есть
	2,0
	20
	ПС  220 кВ Горроща-РП-Южный
	Ввод 2
	0,1
	2,4
	ПС  220 кВ Горроща-РП-Южный
	Ввод 2

	1016. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова»
	РУ-0,4 кВ здания психоневрологического диспансера,

 г. Рязань, ул. Горького, 

д. 15, корп. 2А


	есть
	3,5
	84
	ПС 220 кв Ямская / ПС110 кв Театральная
	22/82
	2,1
	33,6
	ПС 220 кв Ямская / ПС110 кв Театральная
	22/82

	1017. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»
	РУ-0,4 кВ здания Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанская межрайонная больница»,

 Рязанский район, п. Мурмино,

ул. Горка, д. 30


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1018. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница»
	РУ-0,4 кВ здания государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»,

г. Рязань, ул. Семинарская, 

д. 46


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1019. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница»
	РУ-0,4 кВ здания государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»,

г. Рязань, 9 Район (Борки), 

д. 64А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1020. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2»
	РУ-0,4 кВ филиала поликлиники, 

г. Рязань, ул. Кальная, д. 37 
(Н11, Н12, Н13)


	есть
	4,12/3,82
	41,2/38,2
	ПС  110 кВ Театральная
	42
	0,3/0,3
	7,2/7,2
	ПС  110 кВ Театральная
	42



	1021. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»
	РУ-0,4 кВ профилактория, 

г. Рязань, ул. Керамзавода, 
около д. 21


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1022. 
	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер»
	РУ-0,4 кВ лечебно-профилактического медицинского учреждения, 
г. Рязань, ул. Полонского, д. 13Б

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1023. 
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации


	РУ-0,4 кВ базовой стоматологической поликлинники,

 г. Рязань, ул. Семашко, д. 2


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1024. 
	ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации                  филиал № 6
	РУ-0,4 кВ здания военного госпиталя,  

г. Рязань, ул. Семинарская,
д. 48


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1025. 
	ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации                  филиал № 6
	РУ-0,4 кВ здания военного госпиталя, 
г. Рязань, ул. Первомайский проспект, 

д. 25


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1026. 
	ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации                  филиал № 6
	РУ-0,4 кВ здания военного госпиталя, 
г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 22


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1027. 
	ПАО «Ростелеком»

	РУ-0,4 кВ телефонно-телеграфной станции, 

г. Рязань, ул. Свободы, д. 36


	есть
	-
	-
	-
	-
	215
	5160
	ПС  110 кВ Театральная
	23,82

	1028. 
	ПАО «Ростелеком»

	РУ-0,4 кВ подстанции координатной - 726,

г. Рязань, площадь Димитрова, 
д. 4


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1029. 
	ПАО «Ростелеком»

	РУ-0,4 кВ АТС № 41,

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 6

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1030. 
	ПАО «Ростелеком»

	РУ-0,4 кВ блок-станции, 

г. Рязань, ул. Предзаводская,
 д. 10 (Н1)


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1031. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»

	РУ-0,4 кВ здания АТС,

 г. Рязань, ул. Коняева, д. 4А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1032. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»

	РУ-0,4 кВ здания АТС,

г. Рязань, 1-й Осенний переулок, 
д. 1


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1033. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»

	РУ-0,4 кВ здания АТС,

г. Рязань, ул. Новоселов, 

д. 51, корп. 2


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1034. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»

	РУ-0,4 кВ здания АТС,

 г. Рязань, ул. Костычева, 

д. 7, корп.1


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1035. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»

	РУ-0,4 кВ здания АТС,

г. Рязань, ул. Затинная, д. 9


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1036. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»

	РУ-0,4 кВ здания АТС,

г. Рязань, ул. 3-и Бутырки, 

д. 3, корп. 2


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1037. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»

	РУ-0,4 кВ здания АТС,

 г. Рязань, Михайловское шоссе,

 д. 250, корп. 2


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1038. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»

	РУ-0,4 кВ здания АТС,

 г. Рязань, ул. Полиграфистов, д. 7


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1039. 
	АО «ЭР-Телеком Холдинг»

	РУ-0,4 кВ здания АТС,

г. Рязань, Народный бульвар,
 д. 9


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1040. 
	ООО «ТТК-Связь»

	РУ-0,4 кВ узела связи,

 г. Рязань, ул. Крупской, д. 18А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1041. 
	АО «ПБК»

	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Рязань, п. Солотча,

ул. Лесная, д. 3


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1042. 
	ООО «РН-Энерго»

	РУ-0,4 кВ АТС - 53,

 г. Рязань, ул. Энгельса, 

д. 12/8 (Н1)


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1043. 
	ООО «РН-Энерго»

	РУ-0,4 кВ телефонной 
станции - 554, 
г. Рязань, ул. Московское шоссе,
 д. 55, кв. 220


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1044. 
	ООО «РН-Энерго»

	РУ-0,4 кВ здания АТС,

 г. Рязань, ул. Гоголя, 

д. 35, корп. 2


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1045. 
	ООО «РН-Энерго»

	РУ-0,4 кВ отделения связи и выносного концентратора АТС, 

г. Рязань, ул. Татарская,

 д. 18 (Н6)


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1046. 
	ООО «РН-Энерго»

	РУ-0,4 кВ городского радиоузла,

  г. Рязань, ул. Телевизионная, 
д. 3/1


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1047. 
	ООО «РН-Энерго»

	РУ-0,4 кВ выносного концентратора АТС,

г. Рязань, Октябрьский городок, 
д. 44


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1048. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, 

ул. Интернациональная, д. 3А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1049. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, площадь Димитрова, 
д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1050. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БС, 

г. Рязань, ул. Молодежная, д. 18


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1051. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС БС1295,

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 47А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1052. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, 

ул. Интернациональная, д. 10В

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1053. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, ул. Новоселов, д. 13


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1054. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, ул. Великанова, д. 7


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1055. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 

д. 46А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1056. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, ул. Новаторов, д. 27Б

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1057. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, ул. Каширина, д. 1


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1058. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Рязань, ул. Касимовское шоссе,
д. 9


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1059. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Рязань, ул. Западная, д. 6


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1060. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, Октябрьский городок, 

д. 36А, 


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1061. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, ул. Баженова, д. 36


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1062. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Рязань, ул. Садовая, д. 24А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1063. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, ул. Дзержинского, 

д. 13А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1064. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, ул. Московское шоссе,

 д. 12А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1065. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, ул. Коняева, д. 117


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1066. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 29А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1067. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, 
д. 13


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1068. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33Б

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1069. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, ул. Новоселковская, 
д. 7


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1070. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, площадь 50-летия Октября, д. 1


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1071. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань,

 ул. 1-я Механизаторов, д. 23А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1072. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1073. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 5


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1074. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, ул. Гагарина, д. 53
 (часть Н2)


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1075. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, 
ул. 1-я Железнодорожная, д. 18А

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1076. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС
г. Рязань, район Семчино


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1077. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,

г. Рязань, ул. Белякова


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1078. 
	ПАО «ВымпелКом»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 16

 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1079. 
	ПАО «ВымпелКом»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, ул. Сенная, д. 1


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1080. 
	ПАО «Мегафон»

	РУ-0,4 кВ БССС, 

г. Рязань, ул. Каширина, д. 1


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1081. 
	ПАО «Мегафон»

	РУ-0,4 кВ БССС,
 г. Рязань, проезд Гоголя, 
около д. 9


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1082. 
	ПАО «Мегафон»

	РУ-0,4 кВ БССС,

 г. Рязань, площадь 50-летия Октября, д. 1


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1083. 
	ПАО «Мегафон»

	РУ-0,4 кВ БССС,
 г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 21А (Н8)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1084. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС № 12117,

 г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30, корп. 1

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1085. 
	ПАО «МТС»

	РУ-0,4 кВ БССС,
 г. Рязань, 

ул. Интернациональная, 

д. 23, корп. 1
	нет
	-
	,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	1086. 
	ООО «МСК Энерго»

	РУ-0,4 кВ БССС,
 г. Рязань, 

ул. Гоголя, д. 35Б


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1087. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС
г. Спасск-Рязанский, ул. Войкова,

 д. 58

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1088. 
	ООО «Т2 Мобайл»
	РУ-0,4 кВ БССС
г. Спасск-Рязанский, 
северо-западный микрорайон

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1089. 
	Федеральное казенное учреждение «Узел связи и автоматизации Федерального дорожного агентства»
	РУ-0,4кВ здания
Федерального казенного учреждения «Узел связи и автоматизации Федерального дорожного агентства»
г. Ряжск, ул. Максима Горького, 

д. 115А
	есть
	-
	-
	-
	-
	14/14
	292/204
	ПС 110/27/10кВ
Ряжск
	5

	1090. 
	Управление Судебного департамента в Рязанской области
	РУ-0,4 кВ здания Управления Судебного департамента в Рязанской области,

г. Спас-Клепики,
площадь Ленина, д. 59А
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	1091. 
	Управление Судебного департамента в Рязанской области
	РУ-0,4 кВ здания Управления Судебного департамента в Рязанской области,

р.п. Александро-Невский,

ул. Советская, д. 13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1092. 
	Управление Судебного департамента в Рязанской области
	ШР-0,4кВ здания Управления Судебного департамента в Рязанской области,

 г. Кораблино, ул. Садовая, д. 4
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1093. 
	Управление Судебного департамента в Рязанской области
	РУ-0,4 кВ здания Управления Судебного департамента в Рязанской области,
Милославский  район,

р.п. Милославское,

ул. Центральная, д. 33
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1094. 
	Управление Судебного департамента в Рязанской области
	РУ-0,4 кВ здания

Управления Судебного департамента в Рязанской области,
г. Ряжск, ул. Пушкина, д. 4

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	1095. 
	Управление Судебного департамента в Рязанской области
	ЩУ -0,4кВ здания Управления судебного департамента в Рязанской области,
р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 4

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1096. 
	Управление Судебного департамента в Рязанской области
	ЩУ-0,4кВ здания Управления судебного департамента в Рязанской области,
г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 87
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1097. 
	Управление Судебного департамента в Рязанской области
	ЩУ-0,4кВ здания Управления Судебного департамента в Рязанской области,
р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 17

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1098. 
	Управление Судебного департамента в Рязанской области
	ВРУ-0,4кВ здания Управления Судебного департамента в Рязанской области, 
р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 109А


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения и (или) канализации

населенных пунктов, - в отношении этих объектов

	1. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ Борковской ОВС 

(первый подъем),

г. Рязань, район Борки
	есть
	813,4
	12147,1/9
	ПС 110кВ 

Разлив
	7
	6/3
	144/72
	ПС 110кВ Разлив
	7

	2. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-10 кВ ТП Окской ОВС,

Рязанский район, с. Дядьково, 

ул. Грачи, строение 101
	есть
	1457,7
	26892,20
	ПС 110кВ Лихачево
	6,9
	6,1/3,1
	146,4/74,4
	ПС 110кВ Лихачево
	6,9

	3. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-6 кВ ТП-667 

Соколовской ОВС,

г. Рязань, 

ул. Куйбышевское шоссе, д. 39
	есть
	772/772
	9720,5/9720,5
	ПС 220кВ 

Ямская
	22
	6/6
	144/144
	ПС 220кВ Ямская
	22

	4. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины «Мордасово»,

г. Рязань, п. Мордасово, сооружение 67
	есть
	3
	74
	ПС 110 кВ Дорожная 
	3
	-
	-
	-
	-

	5. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-6 кВ ТП-168 Болдыревской насосной станции,

г. Рязань, ул. Петрова, д. 5
	есть
	261
	3681
	ПС 110 кВ Рязань
	45, 68
	2,1
	24
	ПС 110 кВ Рязань
	45, 68

	6. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины «Божатково»,

 г. Рязань, д. Божатково, сооружение 1
	есть
	0/8
	0/188
	ПС 110кВ 

Подвязье
	1
	-
	-
	-
	-

	7. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-0,4 кВ ТП-634 Парковой насосной станции,

г. Рязань, ул. Братиславская, д. 4
	есть
	83,8
	1373,84
	ПС 110 кВ Горроща
	Горроща-Южная 2
	-
	-
	-
	-

	8. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-0,4 кВ ТП-880 насосной станции «Горбассейн»,

г. Рязань, ул. 6-я Линия, д. 3
	есть
	181
	2596,9
	ПС 110кВ 

Дашки
	9
	-
	-
	-
	-

	9. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ повысительной насосной станции «Зубковой»,

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20В
	есть
	206,4
	1840,6
	ПС 110кВ 

Песочня
	Т-2 4СШ
	10/8
	240/192
	ПС 110кВ 

Песочня
	Т-2 4СШ

	10. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ насосной станции «Агропром»,

г. Рязань,  ул. Загородная, д. 19
	есть
	21,3
	302,2
	ПС 110кВ

Песочня
	11
	1
	8
	ПС 110кВ

Песочня
	11

	11. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-10 кВ ТП-ВНС-2 повысительной насосной станции № 2,

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 64
	есть
	301
	2419
	ПС 110 кВ Театральная,

ПС 110 кВ Песочня
	41,

Т-2 4 сек. ш.
	-
	-
	-
	-

	12. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки ВНИИМСХ,

г. Рязань, ул. Нахимова, д. 3А
	есть
	31,5
	245
	ПС 110 кВ Горроща
	31
	0,5
	12
	ПС 110 кВ Горроща
	31

	13. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

г. Рязань, район Песочня, д. 1
	есть
	17
	408
	ПС 110 кВ Песочня
	6
	-
	-
	-
	-

	14. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины Интурист,

г. Рязань, ул. Коняева, д. 52, сооружение 3
	есть
	6,3
	151,2
	ПС 110кВ Элеватор
	7
	-
	-
	-
	-

	15. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-6 кВ ТП-ПВНС повысительной насосной станции 
Высоковольтная, 
г. Рязань, 

ул. Высоковольтная, д. 37, 

строение 5
	есть
	240,7
	2295,9
	ПС 110кВ Дашки
	14
	6/3
	144/72
	ПС 110кВ 

Дашки
	14

	16. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ насосной станции Росгалантерея,

г. Рязань, 4-й проезд Добролюбова, 

д. 1А
	есть
	34
	306
	ПС 110 кВ Лихачева
	25/47
	-
	-
	-
	-

	17. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ насосной станции Белякова,

г. Рязань, ул. Белякова, д. 36
	есть
	55
	1320
	ПС 110 кВ 

Дягилево 


	10
	0,5
	12
	ПС 110 кВ 

Дягилево 


	10

	18. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3,

г. Рязань, ул. Белякова, 

сооружение 7Б
	есть
	32
	768
	ПС 110 кВ Дягилево, 

ПС 110 кВ Печатная
	10,

16
	-
	-
	-
	-

	19. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4,

г. Рязань, ул. Белякова, 

сооружение 27Б
	есть
	11
	264
	ПС 110 кВ Дягилево,

ПС 110 кВ Печатная
	10,

16
	-
	-
	-
	-

	20. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 1,

г. Рязань, ул. Московское шоссе, 

д. 59, строение 2
	есть
	4
	67,2
	ПС 110 кВ Печатная
	9
	-
	-
	-
	-

	21. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 2,

г. Рязань, ул. Московское шоссе, 

д. 55, строение 2
	есть
	4
	67,2
	ПС 110 кВ Печатная
	9
	-
	-
	-
	-

	22. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 3,

г. Рязань, ул. Московское шоссе, 

д. 39, строение 7
	есть
	5,5
	79,2
	ПС 110 кВ Печатная
	17
	-
	-
	-
	-

	23. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 4,

г. Рязань, ул. Народный бульвар, 

д. 12, строение 2 
	есть
	4
	96
	ПС 110 кВ Печатная
	9
	-
	-
	-
	-

	24. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 5,

г. Рязань, ул. Великанова, д. 10, строение 5
	есть
	5,5
	79,2
	ПС 110 кВ Печатная
	16а
	-
	-
	-
	-

	25. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 6,

г. Рязань, ул. Крупской, д. 3, строение 5
	есть
	4,5
	41
	ПС 110 кВ Печатная
	16, 8
	-
	-
	-
	-

	26. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 7,

г. Рязань, 

ул. Московское шоссе, д. 47Б
	есть
	11
	47,5
	ПС 110 кВ Печатная
	15
	-
	-
	-
	-

	27. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 8,

г. Рязань, ул. Московское шоссе,

д. 45, строение 9
	есть
	5,5
	29
	ПС 110 кВ Печатная
	15
	-
	-
	-
	-

	28. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Карла Маркса, д. 3, строение 5
	есть
	7,5
	64,8
	ПС 110 кВ Дягилево
	14
	-
	-
	-
	-

	29. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 17, 18,

г. Рязань, ул. Магистральная, 

д. 3, строение 1
	есть
	30
	131,5
	ПС 110 кВ Дягилево
	14
	-
	-
	-
	-

	30. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 27, 

г. Рязань, ул. Пирогова, 

д. 7, строение 1
	есть
	15
	361,9
	ПС 110 кВ Дягилево
	5
	-
	-
	-
	-

	31. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 2А
	есть
	4
	67,2
	ДТЭЦ
	321
	-
	-
	-
	-

	32. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 24А
	есть
	4
	76,8
	ПС 110 кВ 

Дягилево
	10
	-
	-
	-
	-

	33. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Молодежная, д. 21, корп. 1
	есть
	2,2
	31,7
	ПС 110 кВ

Дягилево
	5а
	-
	-
	-
	-

	34. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Белякова, д. 5А
	есть
	1,5
	36
	ПС 110 кВ Дягилево
	10
	-
	-
	-
	-

	35. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Белякова, д. 33, строение 1
	есть
	7,5
	36
	ПС 110 кВ Дягилево, 

ПС 110 кВ Печатная
	10,

16
	-
	-
	-
	-

	36. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 9
	есть
	4
	52,8
	ПС 110 кВ Рязань
	56, 67
	-
	-
	-
	-

	37. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Стройкова, д. 49, строение 1
	есть
	11
	153
	ПС 110 кВ Дашки
	9
	-
	-
	-
	-

	38. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Гоголя, д. 36, строение 4
	есть
	4
	86,4
	ПС 110 кВ Горроща
	Горроща-Южная 2
	-
	-
	-
	-

	39. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Высоковольтная, 

д. 25, строение 1
	есть
	4
	38,4
	ПС 110 кВ Дашки,

ПС 110 кВ Рязань
	13,

32
	-
	-
	-
	-

	40. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Дзержинского, 

д. 68/70
	есть
	3
	3,1
	ПС 110 кВ Рязань
	32
	-
	-
	-
	-

	41. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, Октябрьский городок, 

д. 42А
	есть
	7,5
	32,4
	ПС 110кВ

 Дашки
	16,17
	-
	-
	-
	-

	42. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, 

ул. Ленинского Комсомола, 

д. 93Б
	есть
	5,5
	46,2
	ПС 110 кВ Дашки
	9
	-
	-
	-
	-

	43. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ производственной базы

 железнодорожного районного эксплуатационного участка (РЭУ)

г. Рязань, ул. Строителей, д. 12
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	44. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки № 129,

г. Рязань, ул. Гагарина, д. 41А
	есть
	5,5
	26,4
	ПС 110 кВ Горроща
	Горроща-Южная 2
	-
	-
	-
	-

	45. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Советской Армии, 

д. 4, строение 2
	есть
	7,5
	91,7
	  ПС 110 кВ Театральная
	42
	-
	-
	-
	-

	46. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Телевизионная, 

д. 17, строение 4
	есть
	4
	9,6
	ПС 220 кВ Ямская
	20, 12
	-
	-
	-
	-

	47. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки, 

г. Рязань, ул. Халтурина, д. 3, строение 1
	есть
	4
	38,4
	ПС 220 кВ Ямская
	12
	-
	-
	-
	-

	48. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 КВ подкачки, 

г. Рязань, ул. Трудовая, д. 14, строение 4
	есть
	7,5
	45
	ПС 220 кВ Ямская
	12
	-
	-
	-
	-

	49. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, строение 5
	есть
	4
	48
	ПС 110 кВ Песочня
	Т-2 4 сек.ш.
	30
	-
	ПС 110 кВ Песочня
	Т-2 4 сек.ш.

	50. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д. 7А, строение 1
	есть
	7,5
	-
	ПС 110 кВ Рязань
	47
	-
	-
	-
	-

	51. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, ул. Соколовская, д. 7, строение 3
	есть
	4
	67,2
	ПС 110 кВ Дягилево
	25,47
	-
	-
	-
	-

	52. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ производственной базы Октябрьского РЭУ,

г. Рязань, ул. Скорбященский проезд, д. 12А
	есть
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	ПС 110 кВ Рязань
	47

	53. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

г. Рязань, п. Солотча, 
ул. Дунай
	есть
	15
	-
	ПС 110 кВ Заборье
	7
	-
	-
	-
	-

	54. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

г. Рязань, п. Солотча, 
ул. Мещерская, д. 20, строение 5
	есть
	6
	144
	ПС 110кВ

Поляны
	11
	0,5
	12
	ПС 110кВ

Поляны
	11

	55. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

г. Рязань, п. Солотча,  

ул. Коммунальная
	есть
	30
	216
	ПС 35 кВ Солотча
	4
	-
	-
	-
	-

	56. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ насосной станции, 

г. Рязань, п. Солотча, 

ул. Железнодорожная, д. 2
	есть
	30
	346,6
	ПС 35 кВ Солотча
	4
	1
	-
	ПС 35 кВ Солотча
	4

	57. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки, 

г. Рязань, ул. Фирсова, д. 10А
	есть
	15
	270
	ПС 110 кВ Театральная
	17
	-
	-
	-
	-

	58. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ производственной базы Советского РЭУ,

г. Рязань, 

Соборная площадь, д. 14
	есть
	-
	-
	-
	-
	4,5
	107
	ПС 110 кВ Рязань,

 ПС 110 кВ Театральная
	68,

31

	59. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1,

г. Рязань, п. Шпалозавода, д. 27А
	есть
	37
	293
	ПС 110 кВ Разлив
	3
	-
	-
	-
	-

	60. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-6 кВ ТП-890 канализационной насосной станции № 2,

г. Рязань, ул. Типанова, д. 19
	есть
	169,5
	4068
	ПС 110 кВ Рязань
	32,64
	-
	-
	-
	-

	61. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-6 кВ ТП-943 канализационной насосной станции № 3,

г. Рязань, ул. Московское шоссе, 
д. 7А
	есть
	3749
	17286
	ПС 110 кВ Печатная,

ПС 110 кВ Рязань
	22,

30
	10
	96
	ПС 110 кВ Печатная,

ПС 110 кВ Рязань
	22,

30

	62. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-6 кВ ТП-631 канализационной насосной станции № 4,

г. Рязань, ул. Голенчинское шоссе, д. 8
	есть
	1637,4
	30916,8
	  ПС 110 кВ Горроща, 

ПС 220 кВ Ямская
	Горроща-Южная 2, 

 5
	2,1
	24
	ПС 110 кВ Горроща, 

ПС 220 кВ Ямская
	Горроща-Южная 2, 

 5

	63. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 5,

г. Рязань, 

 ул. Качевская, д. 36Б
	есть
	36,1
	175,3
	ПС 35 кВ Строитель
	1
	3,5
	23,4
	ПС 35 кВ Строитель
	1

	64. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-6 кВ ТП-91 канализационной насосной станции № 6,

г. Рязань, ул. Кальная, д. 1
	есть
	170,15
	2099,7
	ПС 110кВ 

Театраль-ная
	31,81
	10
	240
	ПС 110кВ 

Театраль-ная
	31, 81

	65. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-0,4 кВ ТП-921 канализационной насосной станции № 7,

г. Рязань, ул. Михайловское шоссе,

д. 83
	есть
	33,2
	370,1
	ПС 110 кВ Дашки
	15
	-
	-
	-
	-

	66. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-10 кВ канализационной насосной станции № 8,

г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 1, строение 4
	есть
	57,2
	364,5
	ПС 110 кВ Дягилево
	13,17
	-
	-
	-
	-

	67. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-6 кВ ТП-158 канализационной насосной станции № 9,

г. Рязань, Северная окружная дорога, д. 9
	есть
	199,1
	1252,1
	ПС 110 кВ

Разлив
	7
	3,4
	81,6
	ПС 110 кВ

Разлив
	7

	68. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-10 кВ канализационной насосной станции № 10,

г. Рязань, ул. Большая, д. 61А
	есть
	1815,9
	28726,08
	ПС 110 кВ Песочня,

ПС 110 кВ Театральная
	Т-2 4 сек.ш.,

49
	-
	-
	-
	-

	69. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-6 кВ ТП-868 канализационной насосной станции № 11,

г. Рязань, ул. Павловская, д. 10, строение 1
	есть
	20
	144
	ПС 110 кВ Дашки
	13, 15
	0,5
	1,8
	ПС 110 кВ Дашки
	13, 15

	70. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 12,

г. Рязань, ул. Кутузова, д. 2А
	есть
	38,5
	223
	ПС 110 кВ Горроща
	31
	-
	-
	-
	-

	71. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 14,

г. Рязань,  ул. Загородная, д. 1А
	есть
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	ПС 110 кВ Песочня
	11

	72. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 17,

г. Рязань, ул. Пугачева, д. 7В
	есть
	25,5
	121,1
	ПС 220 кВ 

Ямская
	2аб,22
	-
	-
	-
	-

	73. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 18,

г. Рязань, ул. Полиграфистов, д. 9
	есть
	11
	264
	ПС 110 кВ 

Песочня
	11
	-
	-
	-
	-

	74. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 20,

г. Рязань, ул. Мусоргского,

 д. 67А
	есть
	22
	132
	ПС 110 кВ Горроща
	31
	-
	-
	-
	-

	75. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции «Старореченская-2»,

г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 30Б
	есть
	26
	259,3
	ПС 110 кВ Печатная
	15,17а
	-
	-
	-
	-

	76. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции «Затинная»,

г. Рязань, ул. Затинная, сооружение 72А
	есть
	22
	21,1
	ПС 110 кВ Театраль-ная
	31, 84
	-
	-
	-
	-

	77. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Дягилево,

г. Рязань, проезд 3-й Дягилевский, д. 35
	есть
	18,8
	451,2
	ПС 110кВ  Элеватор
	7
	-
	-
	-
	-

	78. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Соколовская,

г. Рязань, п. Соколовка, 

ул. 1-я Прудная, д. 1А
	есть
	37,5
	316,9
	ПС 110кВ 

Лихачево
	47
	1,0
	24
	ПС 110кВ 

Лихачево
	47

	79. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Росгалантерея,

г. Рязань, ул. Чехова, д. 1А
	есть
	3
	15,8
	ПС 110 кВ Лихачево
	47
	-
	-
	-
	-

	80. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Голенчинская,

г. Рязань, Голенчинское шоссе, 

д. 13, сооружение 4
	есть
	1,5
	4,3
	ПС 110 кВ Горроща,

ПС 220 кВ Ямская
	24,

2
	-
	-
	-
	-

	81. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Рязань, п. Солотча,  

ул. Владимирская
	есть
	22
	132
	ПС 35 кВ Солотча
	4
	0,65
	2,3
	ПС 35 кВ Солотча
	4

	82. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Рязань, п. Солотча, 

ул. Мещерская, д. 2В
	есть
	3,0
	72
	ПС 110кВ 

Поляны
	11
	-
	-
	-
	-

	83. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Рязань, п. Солотча, 
санаторий «Дружба»
	есть
	37
	222,2
	ПС 110 кВ Заборье, 

ПС 35 кВ Солотча
	4,

4
	0,5
	1,8
	ПС 110 кВ Заборье, 

ПС 35 кВ Солотча
	4,

4

	84. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Рязань, п. Агро-Пустынь
	есть
	32,5
	365,1
	ПС 110 кВ 

Заборье, 

ПС 110 кВ 

Поляны
	4, 

11
	-
	-
	-
	-

	85. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	РУ-6 кВ ТП-138 производственной базы МП «Водоканал города Рязани»,

г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 

д. 9
	есть
	-
	-
	-
	-
	30
	240
	ПС 110 кВ Театраль-ная
	5, 73

	86. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ водозабора

г. Рязань, п. Солотча, 

ул. Мещерская, д. 24
	есть
	30
	216
	ПС 110 кВ

Поляны
	11
	0,5
	6
	ПС 110 кВ

Поляны
	11

	87. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань,

ул. Нижне-Трубежная,

около д. 2, д. 3, корп. 1 и д. 6
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	88. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань,

ул. Преображенская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	89. 
	ООО «Управдом 
р.п. Александро-Невский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

п. Каширин, ул. Молодежная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	90. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ -0,4кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

п. Ленинский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	91. 
	МКП «Центр услуг»
	опора № 22 0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Благие
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	92. 
	МКП «Центр услуг»
	опора № 9  0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Бахметьево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	93. 
	ООО «Мир»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Студенки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	94. 
	ООО «Победа»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Павловка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	95. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла

Александро-Невский район,

с. Зимарово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	96. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Борисовка, ул. Зеленая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	97. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Борисовка, ул. Центральная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	98. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Федцовка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	99. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла 

Александро-Невский район,

с. Ленино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Ново-Тишевое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	101. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Нижний Якимец, 

ул. Молодежная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	102. 
	СПК «Нива»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Калинино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	103. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ  артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Бурминка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	104. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Михалково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	105. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Заборово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	106. 
	МКП «Центр услуг»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Спешнево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	107. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Просечье, ул. Аничкова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	108. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Александро-Невский район,

с. Просечье, ул. Смагина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	109. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, 

Александро-Невский район,

с. Просечье, ул. Ляпина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	110. 
	ООО «Управдом
р.п. Александро-Невский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Сергиевский Боровок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	111. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Большое Ляхово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	112. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

 д. Рюмино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	113. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Азеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	114. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Азеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	115. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Торопово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	116. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Мердушь
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	117. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Спасско-Раменье
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	118. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

д. Акаево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	119. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

д. Высокое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	120. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

д. Малахово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	121. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Кафтейка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	122. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

п. Игошино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	123. 
	Колхоз «Победа»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

д. Михайлово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	124. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Савватьма
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	125. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Власово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	126. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

д. Токмаково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	127. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Царево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	128. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

с. Царево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	129. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62265,

Захаровский район,

 с. Захарово, ул. Победы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	130. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2298, 

Захаровский район,

 с. Катагоща
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	131. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1815,

 Захаровский район,

 с. Елино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	132. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1823, 

Захаровский район,

с. Лялино
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	133. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Захаровский район,

с. Осово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	134. 
	ООО «Спартак»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Захаровский район,

с. Окуньково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	135. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Захаровский район,

с. Большое Коровино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	136. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Захаровский район,

с. Большое Коровино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	137. 
	ООО «Сменовское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Захаровский район,

с. Гладкие Выселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	138. 
	ООО «Сменовское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 942,

Захаровский район,

с. Городецкие Выселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	139. 
	ООО «Сменовское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1596, 

Захаровский район,

с. Горностаевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	140. 
	ООО «Сменовское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1388,

 Захаровский район,

с. Троицкое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	141. 
	ООО «Сменовское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2453, 

Захаровский район,

 п. совхоза «Смена»
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	142. 
	ООО «Сменовское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1964, 

Захаровский район,

 с. Жокино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	143. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2444, 

Захаровский район,

с. Альяшево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	144. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2025, 

Захаровский район,

 с. Колесня
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	145. 
	ООО «Путь Ленина»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Захаровский район,

 д. Пупкино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	146. 
	ООО «Путь Ленина»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Захаровский район,

 д. Пупкино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	147. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1459,

Захаровский район,

 д. Дербень
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	148. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Захаровский район,

с. Старое Зимино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	149. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 12,

Захаровский район,

с. Старое Зимино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	150. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2742, 

Захаровский район,

 с. Плахино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	151. 
	ООО «Безлыченское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1762, 

Захаровский район,

 д. Безлычное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	152. 
	ООО им. Алексашина
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Захаровский район,

 д. Безлычное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	153. 
	ООО им. Алексашина
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Захаровский район,

 д. Волынь
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	154. 
	ООО «Безлыченское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2745,

Захаровский район,

 с. Федоровское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	155. 
	ООО «Безлыченское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 486-85,

 Захаровский район,

с. Байдики
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	156. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2975, 

Захаровский район,

с. Добрые Пчелы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	157. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1816, 

Захаровский район,

 с. Субботино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	158. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 903/1, 

Захаровский район,

 с. Остроухово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	159. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (водозаборный узел), Захаровский район,

 с. Остроухово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160. 
	ООО «Управдом»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

р.п. Кадом, ул. Мичурина
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	161. 
	ООО «Управдом»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

р.п. Кадом, ул. Пионерская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	162. 
	ООО «Управдом»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

р.п. Кадом, ул. Луначарского
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	163. 
	ООО «Управдом»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

р.п. Кадом, ул. Горная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	164. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

д. Нижне-Никольск
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	165. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

п. Дарьино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	166. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Котелино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	167. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Котелино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	168. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Чермные
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	169. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Чермные
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

п. Дарьино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	171. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Четово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	172. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

д. Енгазино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	173. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Пургасово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	174. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Старый Кадом
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	175. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

д. Новое Пошатово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	176. 
	ООО «Управдом»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Восход
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	177. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Новоселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	178. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

д. Никиткино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	179. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Матча
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	180. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

д. Будаево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	181. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

д. Заулки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	182. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

д. Верки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	183. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

д. Кущапино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	184. 
	МКП «ЖКХ Кадомское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

с. Кочемирово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	185. 
	ООО «Управдом»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кадомский район, 

р.п. Кадом, ул. Юбилейная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	186. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Касимовский район,

п. Крутоярский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	187. 
	ООО «Родник»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Касимовский район,

д. Лощинино, ул. Сазоновка
	есть
	11
	27
	ГПП 110/35/10кВ Касимов
	ВЛ3 МТП 2588
	-
	-
	-
	-

	188. 
	ООО «КВИН»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Касимовский район,

п. Сосновка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	189. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений № 1,

Касимовский район,

 п. Крутоярский
	есть
	35
	45
	ПС35/10кВ Телебукино ф.11
	МТП 2480 КЛ 0,4кВ
	-
	-
	-
	-

	190. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, 

Касимовский район,

п. Крутоярский, ул. Полевая
	есть
	6,77
	20,32
	ПС35/10кВ Телебукино ф.11
	ЗТП 2396 РУ 0,4кВ 
	-
	-
	-
	-

	191. 
	МКП «Клепиковское»
	ЩУ-0,4 кВ водозабора,

Клепиковский район,

 д. Уткино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	192. 
	МКП «Клепиковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район,

д. Егорово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	193. 
	МКП «Клепиковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район,

д. Малахово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	194. 
	МКП «Клепиковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район, с. Бусаево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	195. 
	МКП «Клепиковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район, с. Спирино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	196. 
	МКП «Клепиковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район, с. Былино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	197. 
	МКП «Клепиковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район, д. Волчково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	198. 
	МКП «Клепиковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район, 

с. Давыдово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	199. 
	МКП «Клепиковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район, с. Тюково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200. 
	МКП «Клепиковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район, д. Макеево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	201. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Кораблинский район,

с. Яблонево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	202. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Дегтярка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	203. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Большое Подовечье
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	204. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

п. Зеленый
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	205. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

д. Роговое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	206. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

п. Пролетарский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	207. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

п. Южный
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	208. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

д. Гремячка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	209. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Кочуры
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	210. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Архангельское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	211. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Воейково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	212. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Милославский район,

с. Чернава, ул. Чапаева
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	213. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Змеевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	214. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Милославский район,

п. совхоза «Большевик»
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	215. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Боршевое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	216. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Богородицкое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	217. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Озерки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	218. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Спасское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	219. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Спасское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	220. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Чернава, ул. Свердлова
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	221. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Чернава, ул. Куйбышева
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	222. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Мураевня
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	223. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Михайловский район,

п. Заря
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	224. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Михайловский район,

п. Заря
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	225. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Михайловский район,

п. центрального отделения совхоза имени Ильича
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	226. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2364,

Михайловский район,

с. Печерниковские Выселки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	227. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2372,

Михайловский район,

с. Новопанское, ул. Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	228. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2353,

Михайловский район,

с. Печерники, ул. Поповка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	229. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 47024/2,

Михайловский район,

д. Поярково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	230. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Михайловский район,

с. Большое Свистово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	231. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Михайловский район,

с. Стрелецкие Выселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	232. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Михайловский район,

п. Некрасово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	233. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Михайловский район,

п. Трепольский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	234. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Михайловский район,

с. Чурики, ул. Кочеткова
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	235. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Михайловский район,

с. Пушкари
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	236. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Михайловский район,

с. Щетиновка, ул. Данковка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	237. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1249 (резервная),

Михайловский район,

д. Каморино 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	238. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2296,

Михайловский район,

д. Прудские Выселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	239. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15643,

Михайловский район,

с. Прудская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	240. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 334,

Михайловский район,

д. Арсеньево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	241. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1809,

Михайловский район,

с. Красное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	242. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2818,

Михайловский район,

с. Печерники, ул. Молодежная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	243. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1862,

Михайловский район,

с. Печерники, ул. Шагаловка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	244. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2392,

Михайловский район, 

п. бывшей МТС
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	245. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1128,

Михайловский район,

п. центрального отделения совхоза «Мишино»
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	246. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Михайловский район,

с. Фирюлевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	247. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 9218,

Михайловский район,

с. Голдино, ул. Молодежная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	248. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 255-В,

Михайловский район,

с. Голдино, ул. Садовая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	249. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1810,

Михайловский район,

с. Новопанское, ул. Рожновка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	250. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1047,

Михайловский район,

д. Иваньково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	251. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 137-В,

Михайловский район,

д. Садовый Поселок
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	252. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 344-В,

Михайловский район,

д. Бычки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	253. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1221,

Михайловский район,

д. Шепелевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	254. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 276,

Михайловский район,

д. Кукуй
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	255. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 288,

Михайловский район,

п. центрального отделения совхоза «Фрунзенский»
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	256. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2411,

Михайловский район,

с. Ижеславль
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	257. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 341-В,

Михайловский район,

д. Завидовка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	258. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 813 (резервная),

Михайловский район,

д. Завидовка 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	259. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2437,

Михайловский район,

д. Каморино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	260. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3234,

Михайловский район,

с. Жмурово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	261. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2585,

Михайловский район,

с. Покровское 1
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	262. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2302,

Михайловский район,

г. Михайлов, район Свинобазы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	263. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 598,

Михайловский район,

г. Михайлов, п. Классон
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	264. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2767, Михайловский район,

с. Помозово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	265. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

д. Кононовка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	266. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Ермо-Николаевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	267. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

д. Кошибеевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	268. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

п. Краснопартизанский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	269. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Высокие Поляны
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	270. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

д. Лукино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	271. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

п. Полесье
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	272. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

д. Потапьевская Хохловка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	273. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Станищи
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	274. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Потапьево, ул. Школьная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	275. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Потапьево, ул. Садовая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	276. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

д. Беседки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	277. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Пет
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	278. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Веряево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	279. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Пителинский район,

с. Нестерово, ул. Молодежная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	280. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Пителинский район,

с. Нестерово, ул. Школьная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	281. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Пителинский район,

с. Высокое, ул. Весенняя
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	282. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Пителинский район,

с. Новый Ункор, ул. Садовая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	283. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Пителинский район,

с. Новый Ункор, ул. Молодежная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	284. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Пителинский район,

с. Гридино, ул. Горького
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	285. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район,

с. Гридино, ул. Крупской
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	286. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Гридино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	287. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Гридино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	288. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Ермо-Николаевка,

 ул. Николаевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	289. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Свищево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	290. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Пеньки, ул. Нагорная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	291. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Пеньки, ул. Весенняя
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	292. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Темирево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	293. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

с. Юрьево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	294. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Пахомово 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	295. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

п. Орловский, ул. Центральная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	296. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Семенск
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	297. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Семенск
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	298. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Октябрьское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	299. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1691 (Березняки),

Пронский район, 

р.п. Пронск, 

ул. Верхне-Архангельская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

д. Горохово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	301. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

п. Орловский, ул. Рыбацкая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	302. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Октябрьское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	303. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

п. Синь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	304. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

д. Кареево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	305. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Березово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	306. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

п. Восточный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	307. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 55,

Пронский район, 

с. Малинищи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	308. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Гремяки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	309. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

д. Бакланово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	310. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

д. Денисово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	311. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Большое Село 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	312. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Панкино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	313. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

д. Ланинка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	314. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

п. Погореловский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	315. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

д. Терновая Погореловка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	316. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1,

Пронский район, 

с. Маклаково 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	317. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

д. Мамоново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	318. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Булычево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	319. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

д. Мамоново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	320. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Красное, ул. Мостовая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	321. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Последово, ул. Большой порядок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	322. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Абакумово, ул. Хохловка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	323. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

д. Альютово, ул. Полевая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	324. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Тырново, ул. Заречная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	325. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Тырново, ул. Центральная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	326. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Тырново, ул. Южная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	327. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, 

с. Елшино, ул. Луговая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	328. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ фекальных насосов,

Пронский район, 

р.п. Пронск, ул. Есенина
	есть
	10,500
	29,500
	ПС 110 кВ Пронск
	5
	-
	-
	-
	-

	329. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни,

Пронский район, 

п. Погореловский 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	330. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 74/61125518, 

Путятинский район,

с. Путятино, ул. Строителей
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	331. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1884/61202457,

Путятинский район,

с. Глебово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	332. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2693/61202450, 

Путятинский район,

с. Путятино, ул. Совхозная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	333. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 851/61202404,

Путятинский район,

с. Путятино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	334. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 89161202451, 

Путятинский район,

д. Княгиня
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	335. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1683/61202452,

Путятинский район,

п. Проточный


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	336. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1682/61202454, 

Путятинский район,

с. Песочня 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	337. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1705/61202453, 

Путятинский район,

с. Песочня 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	338. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3120/61121253,

Путятинский район,

с. Песочня 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	339. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2946/61202480,

Путятинский район,

д. Васино


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	340. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1598/61202470,

Путятинский район,

с. Романовы Дарки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	341. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 172-в/61204532,

Путятинский район,

с. Макеево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	342. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2447/61202459, 

Путятинский район,

д. Ильино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	343. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 717, 

Путятинский район,

с. Карабухино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	344. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2414/61202410,

Путятинский район,

с. Унгор 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	345. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2950/62402474, 

Путятинский район,

с. Унгор 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	346. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2250/61202427, 

Путятинский район,

с. Строевское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	347. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4025/61202413,

Путятинский район,

с. Воршево 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	348. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1148/61202412, 

Путятинский район,

с. Воршево 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	349. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 88, 

Путятинский район,

с. Екатериновка 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	350. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1079, 

Путятинский район,

с. Екатериновка 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	351. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2193/61202402, 

Путятинский район,

с. Екатериновка 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	352. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15644/167/61202401, 

Путятинский район,

п. Свободо-Заводской
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	353. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10/61140132,

Путятинский район,

п. Новая Деревня 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	354. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Путятинский район,

п. Новая Деревня 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	355. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 959/61202461, 

Путятинский район,

с. Караулово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	356. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 979/61202472, 

Путятинский район,

с. Большая Екатериновка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	357. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 709/61202410,

Путятинский район,

с. Поляки 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	358. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2377/61202419, 

Путятинский район,

с. Береговое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	359. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 520/61202411, 

Путятинский район,

с. Летники 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	360. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины
Путятинский район,

с. Летники 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	361. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1023,

Рыбновский район,

с. Лужки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	362. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 876,

Рыбновский район,

с. Ногино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	363. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1069,

Рыбновский район,

 д. Зеленино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	364. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

д. Баграмово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	365. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1,

 Рыбновский район,

д. Баграмово 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	366. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, 

Рыбновский район,

д. Баграмово 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	367. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3,

 Рыбновский район,

д. Баграмово 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	368. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины Птицефабрика,

 Рыбновский район,

д. Баграмово 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	369. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Ларино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	370. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Рыбновский район,

с. Горяйново 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	371. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75135,

Рыбновский район,

 д. Нагорное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	372. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1,

Рыбновский район,

 д. Нагорное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	373. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Выселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	374. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Высокое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	375. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

 д. Новое Батурино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	376. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

с. Большое Жоково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	377. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1761,

Рыбновский район,

с. Вакино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	378. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Рыбновский район,

с. Вакино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	379. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Рыбновский район,

п. Глебково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	380. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Рыбновский район,

п. Дивово (ВНИИК)
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	381. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

п. Дивово (ВНИИК)
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	382. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

 с. Летово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	383. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Шишкино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	384. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

 Рыбновский район,

д. Сидоровка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	385. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

с. Ильинское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	386. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, 

Рыбновский район,

 с. Житово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	387. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, 

Рыбновский район,

с. Житово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	388. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

с. Ильинское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	389. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

 п. Комсомольский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	390. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

с. Кузьминское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	391. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Данилово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	392. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10467,

Рыбновский район,

д. Аксеново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	393. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни,

Рыбновский район,

д. Аксеново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	394. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2626,

Рыбновский район,

с. Кузьминское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	395. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3120А,

Рыбновский район,

с. Кузьминское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	396. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3074,

Рыбновский район,

с. Константиново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	397. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни,

Рыбновский район,

с. Кузьминское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	398. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

д. Марково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	399. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

 с. Бортное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	400. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	401. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

д. Зубово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	402. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

 Рыбновский район,

с. Волынь
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	403. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, 

Рыбновский район,

п. Пионерский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	404. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни,

Рыбновский район,

с. Костино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	405. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1827,

 Рыбновский район,

с. Федякино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	406. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Рыбновский район,

с. Федякино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	407. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3021,

 Рыбновский район,

с. Федякино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	408. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

с. Федякино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	409. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

д. Раменки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	410. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

 с. Ходынино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	411. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

с. Ходынино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	412. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

 с. Городище
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	413. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рыбновский район,

 с. Старолетово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	414. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Чурилково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	415. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Чемрово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	416. 
	МКП «Рыбновское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, сооружения № 2,

Рыбновский район,

с. Шехмино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	417. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	ВРУ-0,4 кВ городских очистных сооружений,

Рыбновский район,

 г. Рыбное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	418. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

Рыбновский район,

п. Глебково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	419. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

Рыбновский район,

д. Новое Батурино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	420. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

Рыбновский район,

д. Житово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	421. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

п. Пионерский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	422. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

с. Новоселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	423. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

с. Новоселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	424. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

с. Новоселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	425. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

с. Новоселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	426. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Окаемово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	427. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

с. Пощупово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	428. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

с. Пощупово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	429. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Ромоданово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	430. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

с. Костино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	431. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рыбновский район,

д. Перекаль
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	432. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Введеновская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	433. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

с. Марчуки 1
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	434. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

г. Ряжск, с. Журавинка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	435. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

с. Марчуки 2
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	436. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Лесопарковая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	437. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

с. Ратманово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	438. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

с. Большая Алешня
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	439. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

с. Салтыки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	440. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

д. Чирково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	441. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

 с. Совка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	442. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1,

 Ряжский район,

с. Петрово 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	443. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

 с. Подвислово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	444. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1,

 Ряжский район,

с. Поплевино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	445. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, 

Ряжский район,

с. Поплевино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	446. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

с. Новое Еголдаево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	447. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

с. Петрово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	448. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

с. Дегтяное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	449. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Введеновская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	450. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Лесопарковая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	451. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ насосной станции,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Волгоградская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	452. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1,

Ряжский район,

 с. Турово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	453. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2,

Ряжский район,

 с. Турово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	454. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла,

Ряжский район,

п. Свет
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	455. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 5,

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Кольцова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	456. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Рабочих
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	457. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Рабочих
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	458. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ станции перекачки 

16-й колодец,

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Рабочих
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	459. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ насосной станции,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Рабочих
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	460. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений, 

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Рабочих
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	461. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

с. Подвислово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	462. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ здания водонапорной скважины,

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Фурманова
	есть
	15
	15
	ПС 110 кВ Ряжск
	9
	-
	-
	-
	-

	463. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 43084,

Рязанский район,

 п. Искра
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	464. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 30818,

Рязанский район,

 п. Искра
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	465. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 358,

Рязанский район,

 п. Госплемстанции
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	466. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2683/24,

Рязанский район, 

д. Ялино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	467. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2162,

Рязанский район,

д. Шевцово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	468. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рязанский район,

с. Букрино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	469. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2753,

Рязанский район,

д. Рожок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	470. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рязанский район,

д. Дедюхино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	471. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2681,

Рязанский район,

с. Екимовка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	472. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2682,

Рязанский район,

с. Екимовка 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	473. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 993,

Рязанский район,

д. Писцово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	474. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рязанский район, с. Долгинино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	475. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

№ 1189,

Рязанский район, с. Долгинино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	476. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

Рязанский район,

п. Мурмино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	477. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции (ТП-3811), Рязанский район, с. Долгинино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	478. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции (ТП-3169),

Рязанский район, с. Долгинино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	479. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рязанский район, с. Дубровичи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	480. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1,

Рязанский район, п. Мурмино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	481. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Рязанский район, п. Варские
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	482. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

(ТП-3),

Рязанский район, п. Мурмино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	483. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	РУ-0,4 кВ станции второго подъема,

Рязанский район, п. Мурмино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	484. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1,

Рязанский район, п. Мурмино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	485. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

№ 3013 (ТП-7),

Рязанский район, п. Мурмино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	486. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Рязанский район, п. Мурмино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	487. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рязанский район, д. Ровное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	488. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 
Рязанский район, с. Вышгород
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	489. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 
Рязанский район, п. Госплемстации
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	490. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений, 
Рязанский район, п. Госплемстации
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	491. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ разведочно-эксплуатационной скважины,

Рязанский район, с. Высокое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	492. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений, 
Рязанский район,

п. Военный городок № 20
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	493. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1,

Рязанский район, п. Искра
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	494. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2,

Рязанский район, п. Искра
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	495. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рязанский район,

п. учхоза «Стенькино»
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	496. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рязанский район,

п. учхоза «Стенькино»
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	497. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ насосной станции первого подъема воды,

Рязанский район, п. Листвянка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	498. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды,

Рязанский район, п. Листвянка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	499. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ
 сооружения буровой 
скважины № 1

Государственного бюджетного учреждения Рязанской области 

«Детский санаторно-оздоровительный центр Колос»,

Рязанский район, с. Болошево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ сооружения буровой скважины Государственного бюджетного учреждения Рязанской области 

«Детский санаторно-оздоровительный центр Колос»,
Рязанский район, с. Болошево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	501. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

№ 1463,

Рязанский район,

п. Листвянка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	502. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

№ 3061,

Рязанский район, п. Листвянка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	503. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений, 
Рязанский район, п. Листвянка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	504. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, д. Наумово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	505. 
	ООО «Авангард»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рязанский район,

п. учхоза «Стенькино»
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	506. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3179,

Рязанский район,

д. Турлатово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	507. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3125,

Рязанский район,

д. Турлатово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	508. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15645,

Рязанский район,

д. Турлатово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	509. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 50,

Рязанский район,

 д. Марьино-1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	510. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19925,

 Рязанский район,

с. Реткино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	511. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2205,

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	512. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23527,

Рязанский район,

 с. Шумашь
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	513. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62243,

Рязанский район,

 с. Вышетравино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	514. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2/70,

Рязанский район,

 с. Вышетравино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	515. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3/70, 

Рязанский район,

с. Вышетравино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	516. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1496,

Рязанский район,

с. Дашки-2
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	517. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ насосной станции 

второго подъема воды,

Рязанский район,

с. Дашки-2 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	518. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 976,

Рязанский район,

д. Аксиньино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	519. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Рязанский район,

д. Павловка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	520. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67497, 

Рязанский район,

п. Военный городок № 20
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	521. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67498, 

Рязанский район,

п. Военный городок № 20
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	522. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2203,

Рязанский район,

д. Романцево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	523. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80140,

Рязанский район,

 с. Высокое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	524. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3151,

Рязанский район,

 с. Подвязье
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	525. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75391,

Рязанский район,

 с. Подвязье
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	526. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75383,

Рязанский район,

 с. Подвязье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	527. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2341,

Рязанский район,

 с. Подвязье
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	528. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 688, 

Рязанский район,

с. Подвязье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	529. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ насосной станции 

второго подъема воды,

Рязанский район,

с. Подвязье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	530. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3218/1, 

Рязанский район,

д. Пущино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	531. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3218/2, 

Рязанский район,

д. Пущино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	532. 
	ФКУ исправительной 
колонии № 6 УФСИН России по Рязанской области
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23542, 

Рязанский район,

ст. Стенькино
	есть
	-
	-
	-
	-
	36/36
	864/864
	ПС 35 кВ Строитель
	16, 5

	533. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 45-3,

Рязанский район,

 д. Ивкино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	534. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 110/1,

Рязанский район,

 д. Ялтуново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	535. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 110/2,

Рязанский район,

 д. Ялтуново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	536. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 991, 

Рязанский район,

с. Никольское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	537. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 674-А,

Рязанский район,

 д. Киселево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	538. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1640,

 д. Насурово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	539. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2052, 

Рязанский район,

д. Рубцово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	540. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 139,

Рязанский район,

 д. Рубцово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	541. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3141,

Рязанский район,

п. Новоселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	542. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23611,

Рязанский район,

п. Новоселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	543. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 430,

Рязанский район,

 д. Вишневка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	544. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2603,

Рязанский район,

 с. Льгово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	545. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3105,

Рязанский район,

 с. Льгово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	546. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2602,

 Рязанский район,

с. Льгово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	547. 
	ФКУ исправительной 
колонии № 7 УФСИН России по Рязанской области
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67483,

Рязанский район,

 с. Льгово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	548. 
	ФКУ исправительной 
колонии № 7 УФСИН России по Рязанской области
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 79893,

Рязанский район,

 с. Льгово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	549. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 694,

Рязанский район,

 д. Дмитриевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	550. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2450,

Рязанский район,

с. Кораблино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	551. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80156,

Рязанский район,

с. Кораблино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	552. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3217/1,

Рязанский район,

с. Глебово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	553. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3217/2,

Рязанский район,

с. Глебово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	554. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 540, 

Рязанский район,

с. Заборье
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	555. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2900,

Рязанский район,

 п. Ласковский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	556. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23516,

Рязанский район,

 с. Агро-Пустынь
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	557. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рязанский район,

 с. Агро-Пустынь
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	558. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3203/1,

Рязанский район,

 с. Картаносово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	559. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80164,

Рязанский район,

 п. Передельцы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	560. 
	ООО «Авангард»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2679,

Рязанский район,

 с. Тюшево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	561. 
	ООО «Авангард»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3126,

Рязанский район,

 с. Тюшево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	562. 
	ООО «Авангард»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1371,

Рязанский район,

 д. Хирино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	563. 
	ООО «Авангард»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3082,

Рязанский район,

д. Хирино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	564. 
	ООО «Авангард»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3127,

Рязанский район,

 д. Хирино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	565. 
	ООО «Авангард»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1072,

Рязанский район,

 с. Мушковатово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	566. 
	ООО «Авангард»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2443, 

Рязанский район,

д. Ульяновка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	567. 
	ООО «Авангард»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1986,

Рязанский район,

д. Ульяновка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	568. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

с. Морозовы Борки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	569. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

с. Канино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	570. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

с. Михеи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	571. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

с. Коровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	572. 
	Администрация муниципального образования - Сапожковский муниципальный район Рязанской области
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

с. Черная Речка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	573. 
	Администрация муниципального образования - Сапожковский муниципальный район Рязанской области
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

п. Учебного хозяйства СПТУ № 1
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	574. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

с. Коровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	575. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

д. Васильевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	576. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

д. Васильевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	577. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

с. Малый Сапожок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	578. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

с. Новокрасное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	579. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

д. Березники
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	580. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

с. Никольское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	581. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

с. Собчаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	582. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сараевский район,

с. Большие Можары, 

ул. Любавского
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	583. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Меньшие Можары, ул. Новая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	584. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сараевский район,

с. Меньшие Можары, ул. Полевая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	585. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

 п. Веселый 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	586. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

 с. Алексеевка 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	587. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

д. Андреевка 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	588. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

п. Зеркальные Пруды 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	589. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Борец 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	590. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Муравлянка 
	есть


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	591. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Максы 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	592. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

п. Станционный
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	593. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

 с. Напольное 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	594. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Белоречье 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	595. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Островка 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	596. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Таптыково 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	597. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

п. Низовка 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	598. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

п. Галинка 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	599. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сараевский район,

с. Новобокино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	600. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Новобокино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	601. 
	СПК колхоз «Правда»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Новобокино 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	602. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Желобово, ул. Центральная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	603. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Желобово, ул. Красное Знамя
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	604. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Витуша
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	605. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

д. Ивановка 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	606. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Сысои 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	607. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Паники 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	608. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Ягодное 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	609. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Мордово 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	610. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1,

Сараевский район,

 с. Бычки 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	611. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2,

Сараевский район,

 с. Бычки 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	612. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3,

Сараевский район,

 с. Озерки 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	613. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4,

Сараевский район,

 с. Озерки 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	614. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ водонапорной 

башни № 5,

Сараевский район,

 с. Старобокино 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	615. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

с. Алексеевка 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	616. 
	ООО «Алексеевское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

д. Калиновка 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	617. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

д. Романовка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	618. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Алешино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	619. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Калиновец
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	620. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Саблино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	621. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

п. Батьки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	622. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

п. Батьки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	623. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Арга
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	624. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Ключи
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	625. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Глядково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	626. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Глядково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	627. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Темгенево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	628. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Фроловское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	629. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Устье
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	630. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Истлеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	631. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

п. Сасовский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	632. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Огарево-Почково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	633. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Огарево-Почково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	634. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Мыс Доброй Надежды
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	635. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Нащи
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	636. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Темгенево, п. Газовый
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	637. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Кобяково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	638. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Демушкино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	639. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Демушкино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	640. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Липовка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	641. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Вялсы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	642. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Барашево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	643. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Ласицы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	644. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Рожково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	645. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Сенцово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	646. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Берестянки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	647. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Берестянки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	648. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Кошибеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	649. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Бастаново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	650. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Любовниково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	651. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Гавриловское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	652. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Гавриловское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	653. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Рогожка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	654. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сасовский район,

с. Каргашино, 

ул. 12 лет Октября
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	655. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Любовниково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	656. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Мокрое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	657. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Чубарово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	658. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

д. Ивановка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	659. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Каргашино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	660. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Каргашино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	661. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

п. Кустаревка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	662. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Трудолюбовка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	663. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Шевали-Майданы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	664. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

д. Верхне-Никольское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	665. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Агломазово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	666. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Агломазово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	667. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

д. Большой Студенец
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	668. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Ернеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	669. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

д. Колдамышево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	670. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Пятаково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	671. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Усады
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	672. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Малый Студенец
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	673. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Малый Студенец
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	674. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Новое Березово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	675. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Старое Березово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	676. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

п. Придорожный
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	677. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, 

Сасовский район,

с. Салтыково 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	678. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, 

Сасовский район,

с. Боковой Майдан 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	679. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Пичкиряево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	680. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Матвеевское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	681. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

д. Шафторка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	682. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

д. Лесные Цветы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	683. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Сасовский район,

с. Алешино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	684. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2,

Сасовский район,

п. Сотницыно 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	685. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Сасовский район,

с. Салтыково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	686. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Сасовский район,

c. Малый Студенец
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	687. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Корневое, ул. Молодежная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	688. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Корневое, ул. Колхозная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	689. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Корневое, ул. Октябрьская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	690. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Новые Кельцы, ул. Советская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	691. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Петрушино, ул. Центральная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	692. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Князево, ул. Нижняя
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	693. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Пупки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	694. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

р.п. Побединка, ул. Шоссейная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	695. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

п. Поплевинский, ул. Горняцкая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	696. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Чулково, ул. Большак
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	697. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Чулково, ул. Амбаровка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	698. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Секирино, ул. Школьная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	699. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Секирино, ул. Верховка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	700. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Поляны, ул. Ленина
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	701. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

р.п. Павелец, ул. Комсомольская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	702. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

р.п. Павелец, ул. Заречная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	703. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Делехово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	704. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Кремлево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	705. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

р.п. Павелец
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	706. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Вослебово, ул. Дорожная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	707. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Вослебово, ул. Лесная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	708. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Вослебово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	709. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Вердерево, ул. Молодежная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	710. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Кушуново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	711. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

д. Свистовка, ул. Рабочая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	712. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Рудинка, ул. Центральная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	713. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Клекотки, ул. Молодежная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	714. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Затворное, ул. Мира
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	715. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Богослово, ул. Молодежная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	716. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Муравлянка, ул. Полевая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	717. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Катино, ул. Комсомольская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	718. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Горлово, ул. Базарная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	719. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Гремячка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	720. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Немерово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	721. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Николо-Скопин
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	722. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Рождествено, ул. Карла Маркса
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	723. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Рождествено, ул. Пролетарская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	724. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Моховое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	725. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Лопатино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	726. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Успенское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	727. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Ильинка, ул. Загуменка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	728. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Ильинка, ул. Люберцы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	729. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Березняги, ул. Садовая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	730. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Высокое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	731. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

с. Казинка, ул. Полевая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	732. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

п. Желтухинский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	733. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

с. Шелемишево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	734. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Скопинский район,

д. Шелемишевские Хутора
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	735. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

д. Петровка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	736. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район,

д. Дегтярка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	737. 
	МКП «Жилсервис»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Скопинский район,

с. Чулково, ул. Большак
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	738. 
	МКП «Жилсервис»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Скопинский район,

с. Поляны
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	739. 
	МКП «Жилсервис»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Скопинский район,

с. Вослебово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	740. 
	МКП «Жилсервис»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Скопинский район,

р.п. Побединка, ул. Молодежная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	741. 
	МКП «Жилсервис»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Скопинский район,

р.п. Побединка, ул. Советская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	742. 
	МКП «Жилсервис»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Скопинский район,

р.п. Павелец, ул. Ленинская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	743. 
	МКП «Жилсервис»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Скопинский район,

с. Успенское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	744. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Новый Киструс, 

ул. Набережная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	745. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Новый Киструс, ул. Мирная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	746. 
	МКП «Ижевское КХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Деревенское, 

ул. Магистральная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	747. 
	МКП «Ижевское КХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Деревенское 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	748. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Гавриловское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	749. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Старый Киструс
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	750. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Новый Киструс
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	751. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Спасский район,

д. Ужалье
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	752. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Островки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	753. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Старое Тонино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	754. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Спасский район,

с. Городец
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	755. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 д. Желобова Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	756. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 д. Селезеново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	757. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Михали
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	758. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Панино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	759. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Панино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	760. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Панино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	761. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Огородниково
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	762. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2,

Спасский район,

 п. Огородниковские Выселки 
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	763. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3,

Спасский район,

 д. Каменка 
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	764. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

д. Острая Лука
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	765. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Дегтяное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	766. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Выжелес, ул. Молодежная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	767. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Выжелес, ул. Шабатина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	768. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Зыкеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	769. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

д. Погори
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	770. 
	ООО «Стройдеталь»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

п. Крахмального завода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	771. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Спасский район,

с. Дубовичье, ул. Молодежная
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	772. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Дубовичье, ул. Бутырки
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	773. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

п. Сельцо Гавриловское
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	774. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Собчаково, ул. Молодежная
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	775. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Ушаково
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	776. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Половское, ул. Поселок
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	777. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Половское, ул. Заулок
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	778. 
	МКП «Ижевское КХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Веретье
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	779. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Красильниково
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	780. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Спасский район,

с. Троица, ул. Школьная
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	781. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Троица, ул. Совхозная
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	782. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Троица, ул. Железнодорожная
	нет        
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	783. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

п. Откормсовхоза
	нет     
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	784. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Никитино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	785. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Засечье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	786. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

д. Малые Гулынки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	787. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

п. Павловка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	788. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Кирицы, ул. Интернатская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	789. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Кирицы, ул. Санаторная 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	790. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Кирицы, ул. Санаторная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	791. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Кирицы, ул. Солнечная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	792. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Кирицы, ул. Интернатская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	793. 
	МКП «Теплосервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

д. Соболевая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	794. 
	МКП «Ижевское КХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Лакаш
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	795. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 726/61202266,

Старожиловский район,

д. Климентьево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	796. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1169/61202268,

Старожиловский район,

с. Никитинское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	797. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2180/61202335,

Старожиловский район,

д. Панинская Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	798. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 965/61202385,

Старожиловский район,

д. Кареево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	799. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 192/116/1/61202390,

Старожиловский район,

д. Соха
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	800. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4030/2/61202391,

Старожиловский район,

д. Соха
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	801. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19676/3/61202392,

Старожиловский район,

д. Соха
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	802. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (подключена к станции 

очистки воды),

Старожиловский район,

р.п. Старожилово, ул. Денисова 

	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	803. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (подключена к станции 

очистки воды),

Старожиловский район,

р.п. Старожилово, ул. Советская 

	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	804. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1861/2897/61202274, 

Старожиловский район,

д. Ямы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	805. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 39327/61202283,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Новая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	806. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62241/61202287,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Новая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	807. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62245/61202286,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Новая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	808. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 27517,

Старожиловский район,

п. совхоза имени Ленина, 

ул. Центральная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	809. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1167,

Старожиловский район,

п. совхоза имени Ленина, 

ул. Центральная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	810. 
	Колхоз (СПК) им. Ленина
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62280/61202254,

Старожиловский район,

с. Гребнево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	811. 
	Колхоз (СПК) им. Ленина
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67452/61202253,

Старожиловский район,

с. Гребнево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	812. 
	Колхоз (СПК) им. Ленина
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 263-в/1617, 

Старожиловский район,

с. Гребнево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	813. 
	Колхоз (СПК) им. Ленина
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67451/61202250,

Старожиловский район,

с. Епихино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	814. 
	СПК (колхоз) «Золотой колос»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 201-в/61202307,

Старожиловский район,

с. Чернобаево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	815. 
	СПК (колхоз) «Золотой колос»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 971/61202312,

Старожиловский район,

д. Поповичи
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	816. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 354-в/61202301,

Старожиловский район,

с. Вороново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	817. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3160/61140154,

Старожиловский район,

с. Вороново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	818. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2976/61125348,

Старожиловский район,

п. Рязанские Сады
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	819. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 338-в/61202313,

Старожиловский район,

п. Рязанские Сады
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	820. 
	ООО «Рязанские сады»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 357-в/61202315,

Старожиловский район,

п. Рязанские Сады
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	821. 
	Колхоз «Шелковской»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 364/61202324,

Старожиловский район,

с. Перевлес
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	822. 
	Колхоз «Шелковской»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10439/6125325,

Старожиловский район,

д. Ворищи
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	823. 
	Колхоз «Шелковской»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19684/61202326,

Старожиловский район,

д. Ершово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	824. 
	Колхоз «Шелковской»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2970/61202327,

Старожиловский район,

д. Шелковая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	825. 
	Колхоз «Шелковской»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 381/61202329,

Старожиловский район,

д. Муняково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	826. 
	Колхоз «Шелковской»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1881/61202331,

Старожиловский район,

д. Муняково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	827. 
	Колхоз «Шелковской»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 751/61202332,

Старожиловский район,

с. Столпцы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	828. 
	Колхоз «Шелковской»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1416/61202333,

Старожиловский район,

с. Столпцы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	829. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1868,

Старожиловский район,

д. Брусня
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	830. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1610/61202340,

Старожиловский район,

р.п. Старожилово, 

ул. Конезаводская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	831. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1612/61202341,

Старожиловский район,

р.п. Старожилово, 

ул. Конезаводская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	832. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Старожиловский район,

 р.п. Старожилово, ул. Новая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	833. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений,

 Старожиловский район,

р.п. Старожилово, ул. Денисова
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	834. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Старожиловский район,

 с. Истье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	835. 
	Колхоз «Шелковской»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Старожиловский район,

с. Столпцы 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	836. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2195,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	837. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 296-В,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	838. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3161-В,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	839. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 693, 

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	840. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 785,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	841. 
	СПК «Колос»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1049,

Ухоловский район,

д. Соловачево 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	842. 
	СПК «Колос»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2066,

Ухоловский район,

д. Соловачево 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	843. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	ВРУ-0,4 кВ насосной станции подъема воды «Маяк»,

 Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	844. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

c. Дегтяные Борки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	845. 
	СПК «Богородицкий»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Богородицкое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	846. 
	СПК «Богородицкий»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Сатино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	847. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, 

Чучковский район,

с. Остро-Пластиково, 

на пересечении

 ул. Школьная и ул. Больничная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	848. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, 

Чучковский район,

с. Остро-Пластиково, ул. Почтовая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	849. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Пертово, ул. Совхозная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	850. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Церлево, ул. Сельская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	851. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Пузос, ул. Запрудная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	852. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

с. Мелехово, ул. Колхозная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	853. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

д. Свищевка, ул. Зеленая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	854. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

п. Луговой, ул. Весенняя
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	855. 
	ООО «Протасьево» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Протасьев Угол
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	856. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

р.п. Чучково, ул. Юбилейная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	857. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Пертово, ул. Полевая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	858. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

п. Дубровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	859. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Чучковский район,

п. Дубровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	860. 
	ООО «Клен»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4,

Шацкий район,

г. Шацк, ул. Карла Маркса
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	861. 
	ООО «Клен»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 5,

Шацкий район,

г. Шацк, ул. Карла Маркса
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	862. 
	МКП ЖКХ «Сельское»

	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 
Шацкий район,

с. Казачья Слобода, 

ул. Завидовка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	863. 
	МКП ЖКХ «Сельское»

	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 
Шацкий район,

д. Калинная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	864. 
	МКП ЖКХ «Сельское»

	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район,

п. Первомайский
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	865. 
	МКП ЖКХ «Сельское»

	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район,

с. Казачья Слобода, 

ул. Коршунова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	866. 
	МКП ЖКХ «Сельское»

	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район,

с. Казачья Слобода, 

ул. Коршунова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	867. 
	МКП ЖКХ «Сельское»

	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район,

с. Казачья Слобода, ул. Верхняя
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	868. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Борки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	869. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Новософьино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	870. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Каверино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	871. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Кривая Лука
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	872. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

c. Апушка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	873. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Купля
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	874. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Новоселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	875. 
	Религиозная организация Успенский Вышенский женский монастырь Шацкого района Рязанской области Скопинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

п. Выша
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	876. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Важная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	877. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Ольхи
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	878. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Райполье
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	879. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Федосово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	880. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Польное Ялтуново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	881. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Токарево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	882. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Лесное Ялтуново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	883. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Тарадеи
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	884. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Студеновка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	885. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Шевырляй
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	886. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

c. Казачий Дюк
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	887. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Новая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	888. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Кулики
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	889. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Шацкий район,

с. Печины
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	890. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Высокое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	891. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Большое Агишево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	892. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Просандеевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	893. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Карнаухово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	894. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Большой Пролом
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	895. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Федяево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	896. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Демидово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	897. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Ямбирно
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	898. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Красный Холм
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	899. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Михайловка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	900. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Лесная Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	901. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Инная Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	902. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Черная Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	903. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

c. Желанное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	904. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Завидное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	905. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Темешево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	906. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Сново-Здорово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	907. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Старочернеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	908. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Парсаты
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	909. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Сявель
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	910. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Польное Конобеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	911. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Лесное Конобеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	912. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

п. Лесная Поляна
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	913. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

п. Садовый
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	914. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Апушка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	915. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Печины
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	916. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Инная Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	917. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Ольхи
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	918. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Агишево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	919. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Агишево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	920. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Тарадеи
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	921. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Польное Ялтуново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	922. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Польное Ялтуново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	923. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Борки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	924. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Каверино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	925. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Сново-Здорово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	926. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Алеменево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	927. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Невеличка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	928. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

д. Старая  Покровка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	929. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 669,

Шацкий район, п. Выша
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	930. 
	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Шацкая психиатрическая больница» 


	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 168,

Шацкий район, п. Выша
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	931. 
	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Шацкая психиатрическая больница» 


	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район, 

п. Выша 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	932. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Кермись
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	933. 
	ООО «Родник»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

п. Вачкас
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	934. 
	ООО «Рассвет-1»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Новочернеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	935. 
	ООО «Рассвет-1»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Новочернеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	936. 
	Колхоз «Вперед»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

п. Ранние Всходы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	937. 
	Колхоз «Вперед»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Черная Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	938.  
	Колхоз «Вперед»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (резерв),

Шацкий район,

с. Черная Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	939. 
	Колхоз «Вперед»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (резерв),

Шацкий район,

с. Черная Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	940. 
	Колхоз «Вперед»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (резерв),

Шацкий район,

с. Черная Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	941. 
	Колхоз «Вперед»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (резерв),

Шацкий район,

с. Черная Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	942. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Сборное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	943. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 178,

Шацкий район,

п. Вачкас
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	944. 
	ООО «Родник»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

п. Вачкас
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	945. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Федосеево-Пустынь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	946. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Юшта
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	947. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Санское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	948. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Надеино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	949. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Терехово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	950. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Сановка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	951. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Ирицы, ул. Выдерга
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	952. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район, с. Ирицы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	953. 
	ООО «Комфорт-Сервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 151,

Шиловский район, с. Борок
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	954. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Боровое, ул. Центральная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	955. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

д. Елизаветинка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	956. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

д. Александровка, ул. Луговая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	957. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Мосолово, ул. Совхозная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	958. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Мосолово, ул. Молодежная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	959. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Мосолово, ул. Лесхоз
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	960. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Рясы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	961. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

д. Слобода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	962. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

д. Тайдаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	963. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Муратово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	964. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Задубровье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	965. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Срезнево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	966. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Константиново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	967. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Пустополье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	968. 
	ООО «Комфорт-Сервис»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Шиловский район,

р.п. Шилово, п. Прибрежный
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	969. 
	ООО «Комфорт-Сервис»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Шиловский район,

р.п. Шилово,

 ул. Молодежная РЭС
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	970. 
	ООО «Комфорт-Сервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин,

№ 2317, № 2318, № 2319, № 110 (река Ока),

Шиловский район,

р.п. Шилово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	971. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Желудево, ул. Парковая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	972. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин № 1, № 2,

Шиловский район,

с. Желудево, ул. Заводская 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	973. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1,

Шиловский район,

с. Красный Холм, 

ул. Центральная 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	974. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Шиловский район,

с. Лунино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	975. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Сасыкино, ул. Новый поселок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	976. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Сасыкино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	977. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин № 1 и № 2,

Шиловский район,

с. Сасыкино, ул. Новая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	978. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

д. Ибредь, ул. Заводская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	979. 
	Шиловское МУПТЭС
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Шиловский район,

с. Сасыкино, ул. Молодежная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	980. 
	Шиловское МУПТЭС
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Шиловский район,

д. Ибредь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	981. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Аделино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	982. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Березово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	983. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Инякино, ул. Полевая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	984. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

 с. Инякино, ул. Озерная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	985. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Инякино, ул. Сергевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	986. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

д. Сельцо-Сергиевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	987. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

д. Полтавка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	988. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Борки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	989. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Копаново
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	990. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Свинчус
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	991. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Симакино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	992. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Тырново, ул. Зеленая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	993. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Тырново, ул. Новые дома
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	994. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Тырново (ферма)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	995. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Дубровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	996. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Акулово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	997. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Занино-Починки, 

ул. Комсомольская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	998. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Занино-Починки, 

ул. Молодежная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	999. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Большие Пекселы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1000. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Малые Пекселы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1001. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Увяз
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1002. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Илебники
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1003. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (резерв),

Шиловский район,

с. Ерахтур 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1004. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Нармушадь (пилорама)
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1005. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Нармушадь (ферма)
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1006. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Куземкино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1007. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Шиловский район,

с. Куземкино (ферма)
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1008. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Ладышкино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1009. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Рубецкое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1010. 
	МКП «Касимовсервис»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 5 «Фабрика»,

г. Касимов, п. Фабрика
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1011. 
	МКП «Касимовсервис»
	ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений «Приокские»,

г. Касимов, микрорайон Приокский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1012. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	ВРУ-0,4 кВ водозабора,

г. Скопин, микрорайон Заречный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1013. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	ВРУ-0,4 кВ водозабора,

г. Скопин, 

микрорайон Комсомольский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1014. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 114.

г. Скопин, ул. Ленина, микрорайон Сельхозтехника
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1015. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-6 кВ Борковской ОВС 

(2-й подъем),

г. Рязань, 8-й район Борки, д. 170
	есть
	7/0
	168/0
	ПС 110 кВ Разлив
	8
	6,3/1,3
	111/71
	ПС 110 кВ Разлив
	8, 11

	1016. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-6 кВ Павловской ОВС,

Рязанский район, 

д. Секиотово, строение 1
	есть
	10/0
	240/0
	ПС 110 кВ Подвязье
	6
	1,3/1,3
	31/31
	ПС 110 кВ Подвязье
	6

	1017. 
	
	
	есть
	-
	-
	-
	-
	3/3
	48/24
	ПС 110 кВ Окружная
	14

	1018. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-6, 10 кВ Окской ОВС,

Рязанский район, с. Дядьково, 

ул. Грачи, строение 101
	есть
	0/0
	0/0
	ПС 110 кВ Факел
	ВЛ 35 кВ Факел-Водозабор
	0/0
	0/0
	ПС 110 кВ Факел
	ВЛ 35 кВ Факел-Водозабор

	1019. 
	
	
	есть
	1241/1210
	30118/28898
	НРТЭЦ
	ВЛ 35 кВ НРТЭЦ-Водозабор
	44/44
	816/576
	НРТЭЦ
	ВЛ 35 кВ НРТЭЦ-Водозабор

	1020. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Дядьково,

Рязанский район, с. Дьдьково, 

ул. Центральная, д. 173
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1021. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ водозабора,

Рязанский район, 

п. Новоселки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1022. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин,

Рязанский район, 

с. Дядьково, п. Новоселки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1023. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

г. Рязань, п. Карцево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1024. 
	АО «РНПК»
	ПС 35 кВ ГПП-9 очистных сооружений АО «РНПК»,

г. Рязань, ул. Ряжское шоссе
	есть
	6493/6149
	153768/148834
	НРТЭЦ
	ВЛ 35 кВ НРТЭЦ-Биологическая 1, 2
	520/520
	285/165
	НРТЭЦ
	ВЛ 35 кВ НРТЭЦ-Биологическая 1, 2

	1025. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ подкачки,

г. Рязань, п. Радужный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1026. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-6 кВ производственной базы Московского РЭУ,

г. Рязань, 

ул. Промышленная, д. 12
	есть
	-
	-
	-
	-
	5/3
	120/72
	ДТЭЦ
	27

	1027. 
	ООО «Управдом»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский, 

ул. Заводская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1028. 
	ООО «Управдом»
	РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных,

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский, 

ул. Луговая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1029. 
	ООО «Управдом»
	РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных,

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский, 

переулок Почтовый
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1030. 
	ООО «Управдом»
	РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных,

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский, 

ул. Вокзальная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1031. 
	ООО «Управдом»
	РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных,

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский, 

ул. Колхозная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1032. 
	ООО «Управдом»
	РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, 

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский, 

ул. Набережная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1033. 
	ООО «Управдом»
	РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, 

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский, 

ул. Первомайская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1034. 
	ООО «Управдом»
	РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных,

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский, 

ул. Победы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1035. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район,

р.п. Ермишь, ул. Весенняя
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1036. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

р.п. Ермишь, ул. Молодежная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1037. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

р.п. Ермишь, ул. Октябрьская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1038. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

р.п. Ермишь, ул. Лесная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1039. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

р.п. Ермишь, ул. Сасовская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1040. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

р.п. Ермишь, пер. Музыкальный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1041. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Ермишинский район,

р.п. Ермишь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1042. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 32205,

Захаровский район,

с. Захарово, ул. Строителей 

(рядом с территорией

бывшего МПМК)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1043. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 30840,

Захаровский район,

с. Захарово, в районе сушзавода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1044. 
	МКП «ЖКХ «Захаровское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 59360,

Захаровский район,

с. Спасские Выселки

(восточнее села)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1045. 
	МОУ «Больше-Коровинская СОШ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины Школа,

Захаровский район,

с. Большое Коровино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1046. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район,

 г. Спас-Клепики, ул. Урицкого
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1047. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район,

г. Спас-Клепики, ул. Зеленая


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1048. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район,

г. Спас-Клепики, 

ул. Комсомольская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1049. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Клепиковский район,

г. Спас-Клепики, ул. Чапаева


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1050. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район,

с. Криуша
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1051. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ насосной станции 

первого подъема,

Клепиковский район,

г. Спас-Клепики, ул. Московская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1052. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ насосной станции 

второго подъема,

Клепиковский район,

г. Спас-Клепики, ул. Московская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1053. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ центрального водозабора,

Клепиковский район,

 р.п. Тума, ул. Советская, д. 78А
	есть
	8/8
	160/184
	ПС 110 кВ 

Тума
	9
	-
	-
	-
	-

	1054. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

Клепиковский район,

 р.п. Тума, ул. Советская
	есть
	6/6
	120/130
	ПС 110 кВ Соломино
	3
	-
	-
	-
	-

	1055. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ водозабора, 

Клепиковский район,

д. Снохино 
	есть
	3,5/3
	36/24
	ПС 110 кВ Тума
	5
	0,1/0,1
	2,4/2,4
	ПС 110 кВ Тума
	5

	1056. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ насосной станции, 

р.п. Тума, ул. Лесная
	есть
	0,6/0,6
	144/144
	ПС 110 кВ Соломино
	3
	-
	-
	-
	-

	1057. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ насосной станции,

д. Оськино
	есть
	100/40
	1907/388
	ПС 110 кВ Бусаево
	4
	-
	-
	-
	-

	1058. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ водозабора, 

Клепиковский район,

п. Болонь 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1059. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ насосных станций первого и второго подъема воды, 

Клепиковский район,

п. Болонь 
	есть
	8/8
	80/100
	ПС 35 кВ Болонь
	2
	-
	-
	-
	-

	1060. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

Клепиковский район,

г. Спас-Клепики, ул. Московская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1061. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Клепиковский район,

г. Спас-Клепики, ул. Кузьмина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1062. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ станции биологической очистки,

Клепиковский район,

 р.п. Тума, ул. Советская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1063. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

Клепиковский район,

р.п. Тума, ул. Энгельса
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1064. 
	ООО «РЕНЕССАНС»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Клепиковский район,

 р.п. Тума, переулок Советский
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Соломино
	8
	-
	-
	-
	-

	1065. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Клепиковский район,

 р.п. Тума, ул. Гагарина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1066. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений, 

Клепиковский район,

р.п. Тума, ул. Гагарина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1067. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Клепиковский район, д. Оськино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1068. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Клепиковский район, п. Болонь 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1069. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ канализационной перекачивающей насосной станции,

Клепиковский район, п. Болонь 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1070. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район,

д. Первушкино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1071. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Клепиковский район,

д. Первушкино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1072. 
	МКП «Клепиковское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Клепиковский район,

с. Екшур
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1073. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

р.п. Милославское, ул. Ленина
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1074. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Милославский район,

р.п. Милославское, ул. Советская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1075. 
	МКП «ЖКХ «Милославское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район, 

п. Арцыбашево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1076. 
	ООО «Милославский горнообогатительный комбинат»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

р.п. Милославское, ул. Березовая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1077. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Победы
	есть
	3/3
	72/72
	ПС 110 кВ Луч
	5
	-
	-
	-
	-

	1078. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Новая
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Некрасово
	3
	-
	-
	-
	-

	1079. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции ПМК-12,

Михайловский район,

г. Михайлов, п. Электрострой
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1080. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Второй Пролетарский переулок
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Луч
	5
	-
	-
	-
	-

	1081. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Михайлов, ул. Юбилейная
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Луч
	7
	-
	-
	-
	-

	1082. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Бережок
	есть
	15/15
	360/360
	ПС 110 кВ Луч
	7
	-
	-
	-
	-

	1083. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ станции обезжелезования 

№ 1 и № 2,

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Лавренева
	есть
	29/20
	696/480
	ПС 110 кВ Луч
	1
	-
	-
	-
	-

	1084. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений

 № 1 и № 2,

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Зеленая
	есть
	32/11
	768/264
	ПС 110 кВ Луч
	1
	-
	-
	-
	-

	1085. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Пронская
	есть
	12/57
	288/1368
	ПС 110 кВ Луч
	12
	-
	-
	-
	-

	1086. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	РУ-0,4 кВ насосной станции,

Михайловский район,

г. Михайлов, п. Первомайский
	есть
	8/36
	192/864
	ПС 110 кВ Цементная
	18
	-
	-
	-
	-

	1087. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Михайловский район,

г. Михайлов, п. Первомайский
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Цементная
	18
	-
	-
	-
	-

	1088. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ насосной станции,

Михайловский район,

р.п. Октябрьский, ул. 1 Мая
	есть
	47/61
	1128/1464
	ПС 35 кВ Зеленая
	1
	-
	-
	-
	-

	1089. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ насосной станции,

Михайловский район,

р.п. Октябрьский, 

ул. Красный Октябрь
	есть
	39/53
	936/1272
	ПС 35 кВ Зеленая
	2
	-
	-
	-
	-

	1090. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 20482,

Михайловский район,

п. Змеинка 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1091. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ артезианской 

скважины № 340В,

Михайловский район,

п. Горенка 
	есть
	1/3
	24/72
	ПС 35 кВ Зеленая
	3
	-
	-
	-
	-

	1092. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Михайловский район,

р.п. Октябрьский, ул. Павлова
	есть
	36/49
	864/1176
	ПС 35 кВ Зеленая
	2
	-
	-
	-
	-

	1093. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Михайловский район,

п. Горенка
	есть
	1/3
	24/72
	ПС 35 кВ Зеленая
	3
	-
	-
	-
	-

	1094. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 6717,

Михайловский район,

р.п. Октябрьский, ул. 1 Мая
	есть
	47/61
	1128/1464
	ПС 35 кВ Зеленая
	1
	-
	-
	-
	-

	1095. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины для питьевой воды № 10410,

Михайловский район,

р.п. Октябрьский, ул. 1 Мая
	есть
	47/61
	1128/1464
	ПС 35 кВ Зеленая
	1
	-
	-
	-
	-

	1096. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23588,

Михайловский район,

п. Змеинка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1097. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 370-В,

Михайловский район,

п. Горенка
	есть
	1/3
	24/72
	ПС 35 кВ Зеленая
	3
	-
	-
	-
	-

	1098. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район,

с. Лесищи
	есть
	1/3
	24/72
	ПС 110 кВ Луч
	1
	-
	-
	-
	-

	1099. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район,

с. Козловка
	есть
	7/6
	168/144
	ПС 110 кВ Луч
	1
	-
	-
	-
	-

	1100. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 34851,

Михайловский район,

г. Михайлов, п. Первомайский
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Цементная
	18
	-
	-
	-
	-

	1101. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 6695,

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Пронская
	есть
	12/57
	288/1368
	ПС 110 кВ Луч
	12
	-
	-
	-
	-

	1102. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 43051,

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Пронская
	есть
	12/57
	288/1368
	ПС 110 кВ Луч
	12
	-
	-
	-
	-

	1103. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 14148,

Михайловский район,

г. Михайлов, район ДПМК
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Луч
	1
	-
	-
	-
	-

	1104. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Михайловский район,

п. 10-й год Октября
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Луч
	1
	-
	-
	-
	-

	1105. 
	МКП «Октябрьское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 272В,

Михайловский район,

р.п. Октябрьский, ул. Больничная
	есть
	1/9
	24/216
	ПС 35 кВ Зеленая
	4
	-
	-
	-
	-

	1106. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. ДРСУ-1
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Луч
	4
	-
	-
	-
	-

	1107. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Элеваторная
	есть
	-
	-
	-
	-
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Некрасово
	3

	1108. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Фруктовая
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Луч
	7
	-
	-
	-
	-

	1109. 
	МУП «Энерго-сбытовая и тепловая компания»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Михайловский район,

г. Михайлов, ул. Освобождения
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ Луч
	1
	-
	-
	-
	-

	1110. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Пителинский район,

р.п. Пителино, ул. Красная
	есть
	421/433
	14/14
	ПС 110 кВ Пителино
	3
	-
	-
	-
	-

	1111. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

р.п. Пителино, ул. Пролетарская
	есть
	2393/2361
	80/79
	ПС 110 кВ Пителино
	8
	-
	-
	-
	-

	1112. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

р.п. Пителино, ул. Горького
	есть
	6088/6933
	203/231
	ПС 110 кВ Пителино
	1
	-
	-
	-
	-

	1113. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Пителинский район,

р.п. Пителино, ул. Луначарского
	есть
	532/912
	17/29
	ПС 110 кВ Пителино
	8
	-
	-
	-
	-

	1114. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Пителинский район,

р.п. Пителино, ул. Красная
	есть
	0/496
	0/16 
	ПС 110 кВ Пителино
	3
	-
	-
	-
	-

	1115. 
	МКП «Водоканал - Пителинский»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пителинский район,

р.п. Пителино, ул. Горького
	есть
	6088/6933
	203/231
	ПС 110 кВ Пителино
	1
	-
	-
	-
	-

	1116. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 30782/61202440,

Путятинский район,

с. Путятино, ул. Энгельса
	есть
	11/11
	132/132
	ПС 35 кВ Путятино
	6
	-
	-
	-
	-

	1117. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины

№ 58/61202437,

Путятинский район,

с. Путятино,

ул. Ленинский проспект
	есть
	11/11
	132/132
	ПС 35 кВ Путятино
	6
	-
	-
	-
	-

	1118. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Путятинский район,

с. Путятино, ул. Ленинский проспект
	есть
	141/141
	3384/3384
	ПС 35 кВ Путятино
	1, 4
	-
	-
	-
	-

	1119. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ насосной станции (сельхозтехника),
 Рыбновский район,

д. Баграмово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1120. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ насосной станции для перекачки воды,

 Рыбновский район,

д. Баграмово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1121. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 7,

Рыбновский район,

г. Рыбное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1122. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ водозабора, 
Рыбновский район,

г. Рыбное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1123. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды,
Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Новосельская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1124. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2,
Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Путейская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1125. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3,

Рыбновский район,

 г. Рыбное, ул. Большая

(школа-интернат)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1126. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ подкачки,
Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Электротяговая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1127. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Пушкинская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1128. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,
 Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Лесопарковая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1129. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Рыбновский район,

 г. Рыбное, ул. Медицинская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1130. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рыбновский район,

д. Баграмово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1131. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Курочкина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1132. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Полевая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1133. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Электротяговая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1134. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рыбновский район,

 г. Рыбное, ул. Советская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1135. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 Рыбновский район,

п. завода «Ветзоотехника»
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1136. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2,

Рыбновский район,

 д. Баграмово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1137. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений, 

Рыбновский район,

с. Ходынино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1138. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рыбновский район,

 г. Рыбное, ул. Кузнецкая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1139. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Маяковского
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1140. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рыбновский район,

 г. Рыбное, ул. Большая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1141. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ водозаборного узла, 

Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Фрунзе
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1142. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Макаренко (сад)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1143. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Рыбновский район,

г. Рыбное, ул. Яблоневая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1144. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Ленина
	есть
	11/11
	264/264
	ПС 110 кВ Ряжск
	4
	-
	-
	-
	-

	1145. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Матросова
	есть
	7,5/7,5
	180/180
	ПС 110 кВ Ряжск
	4
	-
	-
	-
	-

	1146. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Новоряжская
	есть
	22/22
	528/528
	ПС 110 кВ Ряжск
	13
	-
	-
	-
	-

	1147. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Комсомольская
	есть
	11/11
	264/264
	ПС 110 кВ Ряжск
	9
	-
	-
	-
	-

	1148. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Волгоградская
	есть
	36/36
	864/864
	ПС 35 кВ Самарино
	5, 6
	-
	-
	-
	-

	1149. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Владимировка
	есть
	5,5/5,5
	132/132
	ПС 35 кВ Самарино
	5, 6
	-
	-
	-
	-

	1150. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины ГИБДД,
Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Горького
	есть
	10/10
	240/240
	ПС 110 кВ Ряжск
	17
	-
	-
	-
	-

	1151. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Высотная
	есть
	163/163
	1956/1956
	ПС 110 кВ Ряжск
	17
	-
	-
	-
	-

	1152. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Высотная
	есть
	163/163
	1956/1956
	ПС 110 кВ Ряжск
	17
	-
	-
	-
	-

	1153. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Комсомольская 
	есть
	35/35
	305/305
	ПС 110 кВ Ряжск
	9
	-
	-
	-
	-

	1154. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Свободы
	есть
	145/145
	1009/1009
	ПС 110 кВ Ряжск
	9
	-
	-
	-
	-

	1155. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Высотная
	есть
	155/155
	1215/1215
	ПС 110 кВ Ряжск
	17
	-
	-
	-
	-

	1156. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ насосной станции первого подъема воды,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Новоряжская
	есть
	25/25
	600/600
	ПС 110 кВ Ряжск
	13
	-
	-
	-
	-

	1157. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды,

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Новоряжская
	есть
	70/70
	1680/1680
	ПС 110 кВ Ряжск
	13
	-
	-
	-
	-

	1158. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины 

Ряжский район,

г. Ряжск, ул. Полевая
	есть
	11/11
	264/264
	ПС 110 кВ Ряжск
	4
	-
	-
	-
	-

	1159. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Ряжский район,

 г. Ряжск, ул. Волгоградская
	есть
	36/36
	864/864
	ПС 35 кВ Самарино
	5, 6
	-
	-
	-
	-

	1160. 
	МКП ЖКХ «Рязанский водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 22,

Рязанский район,

 с. Реткино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1161. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2805,

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	-
	-

	1162. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2531,

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1163. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины 

№ 3128(2),

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1164. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2806,

Рязанский район,

с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1165. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1932,

Рязанский район,

с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1166. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1935,

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1167. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины 

№ 3128(1),

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1168. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2201,

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1169. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 59374,

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1170. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2468,

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1171. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2623,

 Рязанский район,

с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1172. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2467,

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1173. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины  № 1935,

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1174. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды,

Рязанский район,

 с. Поляны
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1175. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды,

Рязанский район,

с. Поляны, совхоз «Московский» 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1176. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2191, 

Рязанский район,

д. Ровное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1177. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3145,

Рязанский район,

 п. учхоза «Стенькино»
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1178. 
	ООО «Авангард»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3133,

Рязанский район,

 п. учхоза «Стенькино»
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1179. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1662,

Рязанский район,

с. Дубровичи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1180. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2507,

Рязанский район,

с. Дубровичи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1181. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2883, 

Рязанский район,

с. Заборье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1182. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2113, 

Рязанский район,

с. Заборье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1183. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2262,

Рязанский район,

 п. Приозерный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1184. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины 

№ 3202-1,

Рязанский район,

 п. Ласковский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1185. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 404,

Рязанский район,

 д. Полково
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1186. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19663,

Рязанский район,

 д. Полково
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1187. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 809, 

Рязанский район,

п. Варские
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1188. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 59008,

Рязанский район,

 п. Варские
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1189. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3110,

Рязанский район,

 п. Варские
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1190. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3087, 

Рязанский район,

п. Варские
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1191. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 79878,

Рязанский район,

 д. Красный Восход
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1192. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1,

Рязанский район, с. Поляны
	есть
	21/21
	126/126
	ПС 110 кВ Поляны
	2
	-
	-
	-
	-

	1193. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2,

Рязанский район, с. Поляны
	есть
	8/8
	60/44
	ПС 110 кВ Поляны
	2
	-
	-
	-
	-

	1194. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 3,

Рязанский район, с. Поляны
	есть
	18/18
	50/104
	ПС 110 кВ Поляны
	2
	-
	-
	-
	-

	1195. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 4,

Рязанский район, с. Поляны
	есть
	16/16
	11/80
	ПС 110 кВ Поляны
	8
	-
	-
	-
	-

	1196. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 5,

Рязанский район, с. Поляны
	есть
	2/2
	4/4
	ПС 110 кВ Поляны
	1
	-
	-
	-
	-

	1197. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 6,

Рязанский район, с. Поляны
	есть
	16/16
	35/64
	ПС 110 кВ Поляны
	1
	-
	-
	-
	-

	1198. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 7,

Рязанский район, с. Поляны
	есть
	5/5
	5/2
	ПС 110 кВ Поляны
	11
	-
	-
	-
	-

	1199. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Рязанский район, с. Поляны
	есть
	45/45
	1089/426
	ПС 110 кВ Поляны
	2
	-
	-
	-
	-

	1200. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Рязанский район, п. Варские
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1201. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1,

Рязанский район, п. Варские
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1202. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2,

Рязанский район, п. Варские
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1203. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

Рязанский район, п. Варские
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1204. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Рязанский район, п. Приозерный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1205. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рязанский район,

п. Приозерный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1206. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, северная окраина
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1207. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, микрорайон Малинники
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1208. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, ул. Шацкая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1209. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, ул. Большие Фабрики
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1210. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, ул. Комсомольская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1211. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, ул. Верховенская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1212. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, ул. Вал
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1213. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, ул. Рязанская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1214. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, северная окраина
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1215. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, микрорайон Малинники
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1216. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, микрорайон Северный
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1217. 
	МКП «Сапожковское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Сапожковский район,

р.п. Сапожок, ул. Первомайская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1218. 
	МКП «Пассажирсервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

р.п. Сараи, ул. 1 Мая
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1219. 
	МКП «Пассажирсервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

р.п. Сараи, ул. Большие Сараи  
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1220. 
	МКП «Пассажирсервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

р.п. Сараи, ул. Заводская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1221. 
	МКП «Пассажирсервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

р.п. Сараи, ул. Казинка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1222. 
	МКП «Пассажирсервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сараевский район,

р.п. Сараи, ул. Свердлова 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1223. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Лукьяново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1224. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Глядково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1225. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, 

Сасовский район,

п. Сотницыно
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1226. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 5,

Сасовский район,

п. Сотницыно
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1227. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины Мастерские,

Сасовский район,

п. Сотницыно
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1228. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины Черемушки,

Сасовский район,

п. Сотницыно
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1229. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины Больница,

Сасовский район,

п. Сотницыно
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1230. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Сасовский район,

с. Нижнее Мальцево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1231. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1,

Сасовский район,

п. Сотницыно
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1232. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Сасовский район,

с. Нижнее Мальцево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1233. 
	ООО «Стройдеталь»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, 

г. Спасск-Рязанский, 

ул. Горького, д. 55
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1234. 
	ООО «Стройдеталь»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2,

г. Спасск-Рязанский, 

ул. Красноармейская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1235. 
	ООО «Стройдеталь»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3,

г. Спасск-Рязанский, ул. Ленина
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1236. 
	ООО «Стройдеталь»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

 г. Спасск-Рязанский, ул. Урицкого
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1237. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

Спасский район,

с. Ижевское, ул. Советская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1238. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Ижевское, ул. Циолковского
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1239. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

с. Ижевское, ул. Совхозная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1240. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

 с. Собчаково, ул. Спасская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1241. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Спасский район,

п. Спиртзаводской
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1242. 
	МКП «Водосток»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Спасск-Рязанский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1243. 
	МКП «Водосток»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Спасск-Рязанский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1244. 
	МКП «Водосток»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2,

г. Спасск-Рязанский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1245. 
	МКП «Водосток»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Спасский район,

с. Собчаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1246. 
	МКП «Водосток»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

г. Спасск-Рязанский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1247. 
	МКП «Водосток»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Спасский район,

с. Собчаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1248. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Старожиловский район,

р.п. Старожилово, ул. Новая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1249. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Старожиловский район,

р.п. Старожилово, 

ул. Железнодорожная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1250. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75367/61202285,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Садовая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1251. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины 

№ 27565/61202282,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Садовая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1252. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины 

№ 27559/61202281,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Садовая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1253. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины 

№ 75145/61202284,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Газовиков
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1254. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины Старожиловский район,

№ 2410/61202293,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Садовая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1255. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины 

№ 3071/61204898,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Мострансгазовская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1256. 
	ООО «Старожиловское ЖКХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3176,

Старожиловский район,

р.п. Старожилово, ул. 2-я Лесная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1257. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины 

№ 3071-а/61204899,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Мострансгазовская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1258. 
	МКП «ЖКХ Истьинское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины 

№ 23620/61202279,

Старожиловский район,

с. Истье, ул. Садовая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1259. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2129, 

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1260. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 46-В, 

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1261. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80102,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1262. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23538,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1263. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 396-В, 

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1264. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3148,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1265. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1266. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

 Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1267. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3153,

 Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1268. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 13,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1269. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

р.п. Чучково, ул. Кирова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1270. 
	ООО «Клен»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1,

Шацкий район,

г. Шацк, ул. Сухова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1271. 
	ООО «Клен»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2,

Шацкий район,

г. Шацк, ул. Комсомольская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1272. 
	ООО «Клен»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3,

Шацкий район,

г. Шацк, ул. Фионова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1273. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

г. Касимов, ул. Набережная, д. 2
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1274. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ водозабора «Сиверка»,

г. Касимов, микрорайон Сиверка, ул. Северная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1275. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ повысительной насосной станции второго подъема,

г. Касимов, ул. 50 лет СССР
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1276. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ водозабора Лесок,

г. Касимов, микрорайон Лесок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1277. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ водозабора Восточная, 

г. Касимов, ул. Восточная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1278. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ водозабора Старопосадская,

г. Касимов, ул. Старый Посад
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1279. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений Бабенка,

г. Касимов, ул. Федорова 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1280. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений, 

г. Касимов, микрорайон Сиверка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1281. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Сиверка,

г. Касимов, микрорайон Сиверка
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1282. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1,
г. Касимов, ул. Набережная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1283. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2,

г. Касимов, ул. Советская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1284. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 3,

г. Касимов, микрорайон Лесок, 

ул. Козлова
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1285. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 4 Московская, 

г. Касимов, ул. Московская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1286. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

г. Касимов, микрорайон Приокский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1287. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

г. Касимов, микрорайон Приокский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1288. 
	ООО «Водоресурс»
	РУ-0,4 кВ городского водозабора, 

г. Сасово, с. Фроловское
	есть
	350/350
	250/250
	ПС 110 кВ Цна
	23
	150
	150/150
	ПС 110 кВ Цна
	23

	1289. 
	ООО «Водоресурс»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

г. Сасово, ул. Революции
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1290. 
	ООО «Водоресурс»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

г. Сасово, ул. Советская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1291. 
	ООО «Водоресурс»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

г. Сасово, ул. Циолковского
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1292. 
	ООО «Водоресурс»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

г. Сасово, ул. Шацкая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1293. 
	ООО «Водоресурс»
	РУ-0,4 кВ насосной станции воды,

г. Сасово, ул. Краснознаменная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1294. 
	МКП «Сасовские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ насосной станции третьего подъема воды,

г. Сасово, Промышленный проезд, д. 7
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1295. 
	ООО «Водосток»
	РУ-0,4 кВ городских очистных сооружений,

г. Сасово, Промышленный проезд, д. 23
	есть
	250/250
	300/300
	ПС 110 кВ Цна
	17
	250/250
	200/200
	ПС 110 кВ Цна
	17

	1296. 
	ООО «Водосток»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Северная,

г. Сасово, микрорайон Северный
	есть
	35
	-
	ПС 110 кВ Цна
	21
	30
	-
	ПС 110 кВ Цна
	21

	1297. 
	ООО «Водосток»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции 

Восьмого Марта,

г. Сасово, ул. Восьмого Марта
	есть
	7,5
	-
	ПС 220 кВ Сасово
	7
	6,5
	-
	ПС 220 кВ Сасово
	7

	1298. 
	ООО «Водосток»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Строитель,

г. Сасово, ул. Киевская
	есть
	3
	-
	ПС 220 кВ Сасово
	12
	2
	-
	ПС 220 кВ Сасово
	12

	1299. 
	ООО «Водосток»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции 

Локомотивное депо,

г. Сасово, ул. Вокзальная
	есть
	40
	-
	ПС 220 кВ Сасово
	7
	30
	-
	ПС 220 кВ Сасово
	7

	1300. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ  здания главной насосной станции ввод №1,

г. Скопин, ул. Советская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1301. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

г. Скопин,

ул. Комсомольская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1302. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

г. Скопин, 

микрорайон Октябрьский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1303. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

 г. Скопин, ул. Пушкина 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1304. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 г. Скопин, ул. Бирюзова
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1305. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1,

 г. Скопин, ул. Фабричная

 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1306. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2,

 г. Скопин, ул. Пирогова 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1307. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 г. Скопин, ул. Пушкина
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1308. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 3,

г. Скопин, микрорайон Стекольный, ул. Пирогова
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1309. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Полетаева


	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1310. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Октябрьская


	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1311. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции

 г. Скопин, ул. Дорожная


	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1312. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ здания насосной канализационной станции, 

г. Рязань, 

ул. Прижелезнодорожная,

 строение 28А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1313. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2,

Сасовский район, с. Бастаново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1314. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3,

Сасовский район, с. Бастаново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1315. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Сасовский район,

с. Гавриловское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1316. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

Сасовский район,

с. Мокрое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1317. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

Сасовский район,

п. Сасовский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1318. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

Сасовский район,

с. Верхнее Мальцево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1319. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

Сасовский район,

п. Кустаревка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1320. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

Сасовский район,

п. Молодежный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1321. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

Сасовский район,

с. Старое Березово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1322. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины

Сасовский район,

с. Раково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1323. 
	МКП «ЖКХ Сасовского района»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Сасовский район,

п. Кустаревка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1324. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,
с. Польное Конобеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1325. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Лесное Конобеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1326. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Ужово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1327. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Высокое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1328. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ водозаборного узла,

Ермишинский район,

с. Турмадеево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1329. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ водозаборного узла,

Ермишинский район,

с. Николаевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1330. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений канализационной насосной станции № 9,

р.п. Ермишь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1331. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

р.п. Ермишь,

детский сад № 3
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1332. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

р.п. Ермишь, ул. Профсоюзная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1333. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений, канализационной насосной станции,

р.п. Ермишь,

ул. Профсоюзная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1334. 
	ООО «Управдом»
	ЩУ-0,4 кВ водонапорной скважины,

р.п. Кадом, ул. Пионерская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1335. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ водонапорной  башни (скважина № 2),

Чучковский район, п. Дубровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1336. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Чучковский район, п. Дубровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1337. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни,

Чучковский район, р.п. Чучково,

ул. Сосновая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1338. 
	МУП «ЖКХ Жилкомсервис 

г. Сасово»
	РУ-0,4 кВ водонасосной скважины, г. Сасово, Авиагородок
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1339. 
	МУП «ЖКХ Жилкомсервис

г. Сасово»

	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

г. Сасово, Авиагородок
	есть
	19/18,5
	456/444
	ПС 220 кВ Сасово
	14
	4/4
	96/96
	ПС 220 кВ Сасово
	14

	1340. 
	МУП «ЖКХ Жилкомсервис

г. Сасово»

	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Сасово, Авиагородок
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,5/0,5
	12/12
	ПС 220 кВ Сасово
	14

	1341. 
	МКП «Центр услуг»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Мары
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1342. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Ново-Сергиевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1343. 
	МКП «Центр услуг»
	ВРУ-0,4кВ артезианской скважины «Октябрьская»,

Александро-Невский район,

д. Красная Степь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1344. 
	МКП «Центр услуг»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Чагино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1345. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кораблинский район,

д. Толпинка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1346. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Ключ
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1347. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Пехлец
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1348. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Михино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1349. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

п. Ибердский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1350. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

п. Газопровода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1351. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Марьинка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1352. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Григорьевское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1353. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Ухорь
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1354. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

п. Проницы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1355. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Асники
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1356. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Приянки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1357. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Кипчаково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1358. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Моловка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1359. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Моловка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1360. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Моловка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1361. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Строилово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1362. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Ерлино-Выселки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1363. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Великая Лука
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1364. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Ерлино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1365. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ очистных сооружений Кораблинский район, с. Ключ
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1366. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Кораблинский район,

с. Ключ
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1367. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Дроково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1368. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ перекачной станции, Кораблинский район, с. Пехлец
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1369. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2,

Кораблинский район, с. Ключ
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1370. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Кораблинский район,

д. Сосновка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1371. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Хомутск
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1372. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Залесно-Чулково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1373. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Кораблинский район, с. Яблонево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1374. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Фролово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1375. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Пехлец
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1376. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Пустотино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1377. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

п. Быковская Степь
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1378. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Кораблинский район,

п. Газопровода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1379. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Кораблино, ул. Весенняя
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1380. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции,
г. Кораблино, микрорайон Покровский
	есть
	1,5
	0,5
	ПС 110 кВ Кораблино
	1, 3
	-
	-
	-
	-

	1381. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

г. Кораблино, ул. Комсомольская
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,04
	0,68
	ПС 110 кВ Кораблино
	1, 3

	1382. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

г. Кораблино, ул. Заводская
	есть
	5,5
	1,38
	ПС 110 кВ Кораблино
	16
	-
	-
	-
	-

	1383. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

г. Кораблино, ул. Кирова
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1384. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РУ 0,4 кВ главного водозабора,

г. Кораблино
	есть
	55,00
	13,75
	ПС 110 кВ Кораблино
	1
	0,33
	5,61
	ПС 110 кВ Кораблино
	1

	1385. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 
г. Кораблино,

ул. Текстильщиков
	есть
	22,00
	5,50
	ПС 110 кВ Кораблино
	1, 3
	0,08
	1,36
	ПС 110 кВ Кораблино
	1, 3

	1386. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции,
г. Кораблино, ул. Садовая
	есть
	1,5
	0,38
	ПС 110 кВ Кораблино
	1, 3
	-
	-
	-
	-

	1387. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Кораблино, район больницы
	есть
	37,00
	9,25
	ПС 110 кВ Кораблино
	1, 3
	0,08
	1,36
	ПС 110 кВ Кораблино
	1, 3

	1388. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции,
г. Кораблино, ул. Маяковского
	есть
	22,00
	5,50
	ПС 110 кВ Кораблино
	14
	0,1
	1,7
	ПС 110 кВ Кораблино
	14

	1389. 
	МКП «Кораблиносервис»
	РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

г. Кораблино, ул. Зубковой
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1390. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ водозабора,
Сараевский район, р.п. Сараи,

ул. Чкалова, д. 48
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1391. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 78А
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1392. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 204Б
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1393. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район, с. Ермолово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1394. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район, с. Ильинка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1395. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Скопинский район, с. Желтухино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1396. 
	МУП «Скопинский комплекс водных систем»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 6,

г. Скопин, д. Ивановка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1397. 
	МУП «Скопинский комплекс водных систем»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 7,

г. Скопин
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1398. 
	МУП «Скопинский комплекс водных систем»
	РУ-0,4 кВ центральных очистных сооружений ввод № 1,

г. Скопин, микрорайон Коготково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1399. 
	МУП «Скопинский комплекс водных систем»
	РУ-0,4 кВ центральных очистных сооружений,

г. Скопин, микрорайон Коготково
	есть


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1400. 
	МКП «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

р.п. Сапожок, ул. Пушкарская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1401. 
	ООО «Алексеевское»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской  скважины,

Сараевский район, д. Калиновка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1402. 
	МКП «Пассажирсервис»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской  скважины,

Сараевский район, с. Новобокино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1403. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

п. Молодежный
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1404. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

р.п. Милославское,

ул. Демьяна Бедного
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1405. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины р.п. Милославское, ул. Новоселов
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1406. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

р.п. Милославское, ул. Школьная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1407. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район,

с. Горлачевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1408. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район,

д. Дубасово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1409. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район, с. Ермоловка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1410. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины Милославский район,

с. Заболотовское
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1411. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

д. Ивановщина
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1412. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины Милославский район, с. Мышенка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1413. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Боршевое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1414. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, 

д. Воскресенское-1
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1415. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район, д. Бугровка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1416. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район, с. Потапово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1417. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район, д. Дивилки
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1418. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Потапово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1419. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

п. Милославский,

ул. Первомайская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1420. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район, п. Горняк
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1421. 
	ООО «Родник»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Касимовский район, с. Самылово


	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1422. 
	ООО «Родник»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Аниково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1423. 
	ООО «Родник»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Перхурово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1424. 
	ООО «Родник»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Лощинино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1425. 
	ООО «Родник»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Баженово


	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1426. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Лубяники


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1427. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Урядино


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1428. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Китово


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1429. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Ибердус


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1430. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район,

д. Петрушово


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1431. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Степаново


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1432. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район,

д. Анемнясево


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1433. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Бельково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1434. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Забелино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1435. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Кочемары
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1436. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Гиблицы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1437. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Царицыно


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1438. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Булгаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1439. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Савино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1440. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Вырково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1441. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской  скважины,
Касимовский район, д. Ярыгино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1442. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Касимовский район,

д. Мимишкино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1443. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Касимовский район, п. Озерный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1444. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Касимовский район, с. Даньково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1445. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Шостье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1446. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Шостье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1447. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район,

д. Анатольевка


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1448. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский район, с. Подлипки
	есть
	30
	6,55
	ПС35/10кВ, Кольдюки
	РУ 0,4кВ ЗТП 2309
	-
	-
	-
	-

	1449. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Касимовский район, с. Подлипки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1450. 
	МУ МПЖКХ «Сынтул»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, р.п. Сынтул
	есть
	30
	278,2903
	ПС 35/10кВ

Сынтул
	РУ 0,4кВ, КТП-4
	-
	-
	-
	-

	1451. 
	МУ МПЖКХ «Сынтул»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Касимовский район, р.п. Сынтул
	есть
	2,5
	0,75
	ПС 35/10кВ 

Сынтул 
	РУ 0,4кВ, КТП-5
	-
	-
	-
	-

	1452. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ водонапорной 

башни № 1,

Касимовский район, д. Сиверка
	есть
	11
	29,03258
	ПС 35/10кВ

Шостье
	ВЛ-0,4Кв,

№1 , КТП-2545
	-
	-
	-
	-

	1453. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ водонапорной 

башни № 2,

Касимовский район,

д. Сиверка
	есть
	11
	31
	ПС 35/10кВ

Шостье
	ВЛ-0,4Кв,

№ 2, КТП-2545
	-
	-
	-
	-

	1454. 
	МКП «Клепиковское»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Клепиковский район, д. Калдево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1455. 
	МКП «ЖКХ Путятинское»
	РУ-0,4 кВ водозабора

с. Путятино, ул. Воровского
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1456. 
	МКП «ЖКХ Путятинское»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

с. Путятино,

ул. Ленинский проспект
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1457. 
	Шиловское МУПТЭС


	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Аделино (спиртзавод)


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1458. 
	Шиловское МУПТЭС


	ВРУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Шиловский район, с. Инякино


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1459. 
	Шиловское МУПТЭС
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Шиловский район, с. Задубровье


	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1460. 
	МУП ЖКХ «Ерахтур»
	РУ-0,4 кВ ТП артезианской скважины, 
Шиловский район,

п. Пролетарский


	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1461. 
	Шиловское МУПТЭС
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район, с. Боровое,

ул. Садовая


	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1462. 
	Шиловское МУПТЭС
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район,

д. Елизаветинка, ул. Заводская


	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1463. 
	Шиловское МУПТЭС
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, 
Шиловский район, с. Тимошкино


	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1464. 
	Шиловское МУПТЭС
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Шиловский район,

с. Мосолово, ул. Рощина
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1465. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Приокская
	есть


	62,0/62,0
	424,5/5467
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1466. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Приокская
	есть
	11,0/11,0
	54,2/66,7
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1467. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Вторая Железнодорожная
	есть
	7,0/7,0
	53,0/93,3
	ПС 110 кВ Шилово
	8
	-
	-
	-
	-

	1468. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Спасская
	есть
	32,0/32,0
	169,0/239,3
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1469. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, п. Дорожников
	есть
	11,0/11,0
	204,1/1217
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1470. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РЩ артезианской скважины,

р.п. Шилово, п. Южный
	есть
	7,0/7,0
	29,5/47,7
	ПС 110 кВ Парская
	6
	-
	-
	-
	-

	1471. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Липаткина
	есть
	11,0/11,0
	221,6/264
	ПС 110 кВ Шилово
	8
	-
	-
	-
	-

	1472. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Новоселов
	есть
	11,0/11,0
	844,0/88,8
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1473. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, п. Прибрежный
	есть
	11,0/11,0
	78,1/89,3
	ПС 110 кВ Парская
	3
	-
	-
	-
	-

	1474. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Трудовая
	есть
	6,0/6,0
	513/662
	ПС 110 кВ Шилово
	8
	-
	-
	-
	-

	1475. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Борок
	есть
	11,0/11,0
	78,3/38,2
	ПС 110 кВ Парская
	3
	-
	-
	-
	-

	1476. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды,

р.п. Шилово, ул. Стройкова
	есть
	85,0/85,0
	561,3/604,0
	ПС 110 кВ Парская
	1
	-
	-
	-
	-

	1477. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды,

р.п. Шилово, площадь Советская
	есть
	15,0/15,0
	91,6/99,3
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1478. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды,

р.п. Шилово, ул. Первомайская
	есть
	34,0/34,0
	81,3/51,3
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1479. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды,

 р.п. Шилово,

ул. Рязанская
	есть
	22,0/22,0
	156,3/3323
	ПС 110 кВ Парская
	17
	-
	-
	-
	-

	1480. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Рязанская
	есть
	22,0/22,0
	3,1/4,0
	ПС 110 кВ Шилово
	7
	-
	-
	-
	-

	1481. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, площадь Советская
	есть
	22,0/22,0
	141,9/1427
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1482. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Исаева
	есть
	30,0/30,0
	282,9/1401
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1483. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Луговая
	есть
	22,0/22,0
	1,006/1,006
	ПС 110 кВ Шилово
	8
	-
	-
	-
	-

	1484. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Липаткина
	есть
	18,0/18,0
	18,1/28,0
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1485. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, п. Прибрежный
	есть
	18,0/18,0
	78,1/89,3
	ПС 110 кВ Парская
	3,16
	-
	-
	-
	-

	1486. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Набережная
	есть
	18,0/18,0
	73,5/54,0
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1487. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Индустриальная
	есть
	4,0/3,0
	76,0/28,0
	ПС 110 кВ Шилово
	8
	-
	-
	-
	-

	1488. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Стройкова
	есть
	30,0/30,0
	305,8/240,0
	ПС 110 кВ Парская
	1
	-
	-
	-
	-

	1489. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Стройкова
	есть
	30,0/30,0
	11,6/40,0
	ПС 110 кВ Парская
	1
	-
	-
	-
	-

	1490. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Первомайская
	есть
	22,0/22,0
	38,7/46,7
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1491. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Спасская
	есть
	18,0/18,0

4,0/3,0
	0,6/1,4
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1492. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Мичуринская
	есть
	4,0/3,0
	0,6/1,1
	ПС 110 кВ Шилово
	9
	-
	-
	-
	-

	1493. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РЩ-0,4 кВ насосной станции,

р.п. Шилово, ул. Рязанская
	есть
	52,0/40,0
	322,1/305,8
	ПС 110 кВ Шилово
	7
	-
	-
	-
	-

	1494. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

р.п. Шилово, ул. Рязанская
	есть
	122,0/44,0
	1225,8/1066,7
	ПС 110 кВ Шилово
	7
	-
	-
	-
	-

	1495. 
	ООО «Комфорт – Сервис»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

р.п. Шилово, ул. Рязанская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1496. 
	Лесновское МУП ЖКХ 
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10, 

Шиловский район, 

р.п. Лесной,

ул. Первомайская
	есть
	8,0/8,0
	154/162
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	3, 7
	-
	-
	-
	-

	1497. 
	Лесновское МУП ЖКХ 
	РУ-0,4 артезианских скважин 

 № 21 и № 22, 

Шиловский район, 

р.п. Лесной, ул. Советская


	есть
	13,0/12,0
	267/235
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	3, 7
	-
	-
	-
	-

	1498. 
	Лесновское МУП ЖКХ 
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 26, 

Шиловский район,

р.п. Лесной, ул. Строителей


	есть
	8,0/8,0
	18/7
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	3, 7
	-
	-
	-
	-

	1499. 
	Лесновское МУП ЖКХ 
	РУ-0,4 кВ артезианских скважин 

№ 20 и № 25, 

Шиловский район, 

р.п. Лесной, ул. Садовая


	есть
	12,0/13,0
	284/301
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	3, 7
	-
	-
	-
	-

	1500. 
	Лесновское МУП ЖКХ 
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15,

Шиловский район, 

р.п. Лесной, промзона 


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1501. 
	Лесновское МУП ЖКХ 
	РУ-0,4 кВ артезианских скважин

 № 29, № 30, № 31, 

Шиловский район, 

р.п. Лесной, ул. Советской
	есть
	17,0/20,0
	332/400
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	3, 7
	-
	-
	-
	-

	1502. 
	Лесновское МУП ЖКХ 
	РУ- 0,4 кВ канализационной насосной станции, 

Шиловский район, р.п. Лесной


	есть
	46,0/36,0
	1095/852
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	3, 7
	0,5/0,5
	12/12
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	3, 7

	1503. 
	Лесновское МУП ЖКХ 
	РУ-0,4 кВ в ТП насосной станции второго подъема воды,

Шиловский район, р.п. Лесной, 

ул. Пионерская


	есть
	30,0/30,0
	277/253
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	 3, 7 
	0,5/0,5
	12/12
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	3,7 

	1504. 
	Лесновское МУП ЖКХ 
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,
Шиловский район, р.п. Лесной


	есть
	32/33
	577/116
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	 6, 11 
	0,5/0,5
	12/12
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	 6, 11 

	1505. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район,

с. Заокское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1506. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район,

с. Заокское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1507. 
	МУП ЖКХ «Быт»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район,

с. Картаносово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1508. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	РУ-0,4 кВ здания ФНС,

г. Новомичуринск,

ул. Строителей, д. 20
	есть
	48/52
	1152/1239
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	1,12
	3/3
	72/72
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	1,12

	1509. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции-1,

Пронский район, 

г. Новомичуринск,

микрорайон «Е»
	есть
	22/22
	12/25
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	20
	1/1
	24/24
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	20

	1510. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2,

Пронский район, 

г. Новомичуринск,

микрорайон «Е»
	есть
	22/22
	31/24
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	20
	1/1
	24/24
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	20

	1511. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

Пронский район,

г. Новомичуринск, 

промышленная зона
	есть
	208/167
	4992/3927
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	20
	1/1
	14/8
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	20

	1512. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	РУ-0,4 кВ здания очистных сооружений,

Пронский район,

г. Новомичуринск,

промышленная зона
	есть
	13/13
	3120/3120
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	10
	10/10
	240/240
	ПС 220 кВ Новомичуринск
	4

	1513. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район,

с. Семенск
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1514. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район,

с. Октябрьское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1515. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район,

с. Березово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1516. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3101,

Пронский район,

с. Малинищи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1517. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район,

п. Орловский, ул. Рыбацкая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1518. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3102, 

Пронский район,

с. Малинищи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1519. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ фекальных насосов,

Пронский район,

р.п. Пронск, ул. Есенина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1520. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	РТП-10 кВ водозабора,

Пронский район,

г. Новомичуринск
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1521. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ глубинного насоса,

Пронский район,

с. Береговая Погореловка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1522. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район,

с. Береговая Погореловка
	есть
	17
	64/130
	ПС 35 кВ Погореловский карьер
	-
	-
	-
	-
	-

	1523. 
	МКП «Пронские тепловые сети»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Пронский район, д. Гниломедово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1524. 
	МКП «Пронские тепловые сети»

	РУ-0,4 кВ артезианской скважины насосной,

р.п. Пронск, переулок Дорожный
	есть
	32,3/32
	251,6/248
	ПС 110 кВ 

Пронск
	-
	-
	-
	-
	-

	1525. 
	МКП «Пронские тепловые сети»

	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

р.п. Пронск, ул. Скородня
	есть
	5,5
	10 /65
	ПС 110 кВ 

Пронск
	-
	-
	-
	-
	-

	1526. 
	МКП «Пронские тепловые сети»

	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,

р.п. Пронск, на территории механического завода
	есть
	16,6/18
	44,2/36
	ПС 110 кВ 

Пронск
	-
	-
	-
	-
	-

	1527. 
	МКП «Пронские тепловые сети»

	РУ-0,4 кВ очистных сооружений

и артезианской скважины,

р.п. Пронск, ул. Новая
	есть
	30,5/24,5
	593/551
	ПС 110 кВ 

Пронск
	-
	-
	-
	-
	-

	1528. 
	ООО «Комфорт-Сервис»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2252,

Шиловский район,

р.п. Шилово, п. Южный
	есть
	11/11
	34,3/22,8
	ПС 110 кВ Шилово
	6
	-
	-
	-
	-

	1529. 
	ООО «Комфорт-Сервис»
	ВРУ 0,4 кВ артезианской скважины № 10250,

Шиловский район,

р.п. Шилово, п. Южный
	есть
	80/11
	170,7/49,92
	ПС 110 кВ Шилово
	-
	-
	-
	-
	-

	1530. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Инякино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1531. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Инякино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1532. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Инякино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1533. 
	Шиловское МУПТЭС
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Шиловский район,

с. Инякино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1534. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

д. Сельцо-Сергиевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1535. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Полтавка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1536. 
	Шиловское МУПТЭС
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Терехово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1537. 
	Шиловский МУПТЭС
	РУ-0,4 кВ ЗТП № 34 артезианской скважины,

Шиловский район,

р.п. Шилово, ул. Липаткина
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1538. 
	ООО «Ряжский водоканал» 
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район,

 с. Малое Самарино
	есть


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1539. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

п. Калинин 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1540. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

д. Красная Слобода
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1541. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Мостье 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1542. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Зорино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1543. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Александровка 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1544. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Александровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1545. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

д. Поляки 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1546. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

п. Коноплино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1547. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

д. Пронск 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1548. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Заречье
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1549. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Волынщино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1550. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

д. Прибытки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1551. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Ольхи 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1552. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Покровское 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1553. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Покровское 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1554. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Покровское 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1555. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

д. Щурово 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1556. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Ясенок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1557. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Лубянки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1558. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Кобылино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1559. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Смолеевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1560. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Смолеевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1561. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Смолеевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1562. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Чуриловка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1563. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово, СХТ, ул. Заводская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1564. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Погореловка, ул. Левобережная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1565. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово, ул. Совхозная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1566. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

р.п. Ухолово, ул. Ильича
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1567. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Погореловка, ул. Правобережная
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1568. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ухоловский район,

с. Кензино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1569. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

д. Ковалинка
	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1570. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Аладьино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1571. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

п. Красноармейский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1572. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Аладьино, ул. Центральная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1573. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Аладьино, ул. Первомайская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1574. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Шарапово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1575. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Красное Озеро
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1576. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Аладьино, ул. Заводская
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1577. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1,
Чучковский район,

с. Шеметово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1578. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2,
Чучковский район,

с. Шеметово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1579. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Алеево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1580. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Голенищево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1581. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Дудкино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1582. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Подысаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1583. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Кистенево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1584. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Ункосово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1585. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

п. Авангард
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1586. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Завидово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1587. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Протасьев Угол
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1588. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Старо-Пластиково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1589. 
	Шиловское МУПТЭС
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шиловский район,

с. Бортниково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1590. 
	ООО «Стройдеталь»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 д. Горки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1591. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 д. Малышево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1592. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 с. Иванково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1593. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 с. Новики
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1594. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 с. Федотьево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1595. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 с. Федотьево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1596. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 с. Фатьяновка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1597. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 д. Бессоновка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1598. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 д. Ухорское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1599. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 д. Ухорское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1600. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 д. Красный Яр
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1601. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 с. Аргамаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1602. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

с. Аргамаково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1603. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 с. Исады
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1604. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

с. Исады
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1605. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

 д. Шатрище
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1606. 
	МКП «Водосток»
	РУ-0,4 кВ станции первого подъема, Спасский район,

 с. Киструс
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1607. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 Спасский район,

 с. Яльдино


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1608. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 Спасский район,

 с. Деревенское


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1609. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 Спасский район,

 с. Ижевское


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1610. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 Спасский район,

 с. Ижевское


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1611. 
	МКП «Ижевское КХ»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 Спасский район,

 с. Ижевское


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1612. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кв канализационной насосной станции,
Рязанский район, с. Дубровичи, 

ул. Молодежная, около д. 6
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1613. 
	Администрация муниципального образования – Криушинское сельское поселение Клепиковского муниципального района
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции

 Клепиковский район, с. Криуша 


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1614. 
	МП «Водоканал города Рязани»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 
г. Рязань, ул. Семчинская, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1615. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Кулики
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1616. 
	МКП ЖКХ «Сельское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Шацкий район,

с. Новософьино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1617. 
	МКП «ЖКХ Ермишинское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Ермишинский район,

пос. Гремячий Ключ
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1618. 
	МКП «ЖКХ Чучковское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Чучковский район,

с. Назаровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1619. 
	МКП «ЖКХ Путятинское» 
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Путятинский район,

д. Александровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1620. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

с. Устрань
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1621. 
	МКП «Теплосервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район,

с. Кутуково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1622. 
	ООО «КВИН»

	РУ- 0,4кВ водозабора,

Касимовский район, д. Торбаево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1623. 
	ООО «КВИН»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район. 

д. Лазарево


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1624. 
	ООО «КВИН»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район, 

д. Новая Деревня
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1625. 
	ООО «КВИН»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район,

с. Большой Кусмор
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1626. 
	ООО «КВИН»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район,

д. Монцево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1627. 
	ООО «КВИН»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район,

д. Новая Деревня
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1628. 
	ООО «КВИН»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район,

д. Нарышкино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1629. 
	ООО «КВИН»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район, 

с. Щербатовка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1630. 
	МКП «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины Парк,

Касимовский район, 

р.п. Гусь-Железный
	есть
	11
	123,87
	ПС 110/10 кВ

Шостье ф.6
	КТП 3 
ВЛ 0,4кВ
	-
	-
	-
	-

	1631. 
	МКП «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины Гагаринская,

Касимовский район, 

р.п. Гусь-Железный
	есть
	11
	124
	ПС 110/10 кВ
 Шостье ф.6
	КТП 5
 ВЛ 0,4кВ
	-
	-
	-
	-

	1632. 
	МКП «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины ПМК,

Касимовский район, 

р.п. Гусь-Железный
	есть
	11
	164
	ПС 110/10 кВ
Шостье ф.6
	КТП 5 
ВЛ 0,4кВ
	-
	-
	-
	-

	1633. 
	МКП «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины ЛКБ,

Касимовский район, 
р.п. Гусь-Железный
	есть
	11
	111
	ПС 110/10 кВ Шостье ф.6
	КТП 7
 ВЛ 0,4кВ
	-
	-
	-
	-

	1634. 
	МКП «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район, 

р.п. Гусь-Железный, ул. Сиреневая
	есть
	11
	98
	ПС 110/10 кВ Шостье ф.6
	КТП 12 
ВЛ 0,4 кВ
	-
	-
	-
	-

	1635. 
	МКП «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Чаур
	есть
	11
	22,97
	ПС 110/35 кВ
Сабурово ф.7
	РУ 0,4 кВ
 ЗТП2
	-
	-
	-
	-

	1636. 
	МКП «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Лався
	есть
	11
	22,97
	ПС35/10 кВ
 Елатьма ф2
	РУ 0,4 кВ
 КТП7
	-
	-
	-
	-

	1637. 
	МКП «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины № 2,

 Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Полевая 
	есть
	30
	333,10
	ПС 110/35 кВ
 Сабурово ф.7
	РУ 0,4 кВ 
ЗТП4
	-
	-
	-
	-

	1638. 
	МКП «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины № 2, 

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Полевая
	есть
	11
	24
	ПС35/10 кВ
 Елатьма ф4
	РУ 0,4 кВ 
МТП 2494
	-
	-
	-
	-

	1639. 
	МКП «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины № 1,

Касимовский район,

 р.п. Елатьма, ул. Карла Маркса
	есть
	11
	12
	ПС35/10 кВ 
Елатьма ф4
	РУ 0,4 кВ 
МТП 2497
	-
	-
	-
	-

	1640. 
	МКП «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4,

Касимовский район, п. Ласинский
	есть
	30
	333,10
	ПС 110/35 кВ
 Сабурово ф.7
	РУ 0,4 кВ 
КТП1А
	-
	-
	-
	-

	1641. 
	МКП «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, п. Маяк 
	есть
	30
	333,10
	ПС 110/35 кВ

Сабурово ф.7
	РУ 0,4 кВ
 КТП1Б
	-
	-
	-
	-

	1642. 
	МКП «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ водозабора,
 Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Есенина
	есть
	11
	123,87
	ПС 110/10 кВ 
Шостье ф.6
	КТП 3 
ВЛ 0,4 кВ
	-
	-
	-
	-

	1643. 
	МКП «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ водозабора,
 Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Есенина
	есть
	11
	124
	ПС 110/10 кВ
 Шостье ф.6
	КТП 5 
ВЛ0,4 кВ
	-
	-
	-
	-

	1644. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,
 Касимовский район, г. Касимов, ул. Вокзальная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1645. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,
 Касимовский район, г. Касимов, 

ул. Вокзальная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1646. 
	ИП Кадырова Т.Н.
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,
 Касимовский район, р.п. Елатьма
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1647. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, 

г. Касимов, микрорайон Приокский
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1648. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

г. Касимов, ул. Северная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1649. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины Лесок, 

г. Касимов, ул. Лесок 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1650. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ водозабора 
Спортивная,

г. Касимов, 

ул. Спортивная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1651. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 6,
г. Касимов, ул. Северная
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1652. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, г. Касимов,

 ул. Ленина, д. 56А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1653. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, г. Касимов,

ул. Федоровой, д. 25
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1654. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений
(первая очередь),
Касимовский район, г. Касимов, 
ул. Большакова, д. 71
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1655. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4кВ очистных сооружений, 

Касимовский район, г. Касимов,
ул. Луговая
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1656. 
	МКП «Касимовсервис»
	РУ-0,4кВ очистных сооружений 

вторая очередь,
Касимовский район, г. Касимов, 
ул. Большакова, д. 71
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1657. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Алешино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1658. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район 

с. Бабино-Булыгино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1659. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Селизово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1660. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Макеенки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1661. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Бочкари
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1662. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Овчинники
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1663. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Ашуково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1664. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Чернышово-Починки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1665. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Дмитриево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1666. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Савостьяново
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1667. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Ласино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1668. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Алферьево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1669. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Мишуково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1670. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Ардабьево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1671. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Николаевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1672. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Ардабьево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1673. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Курмыш
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1674. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

с. Ермолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1675. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Инкино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1676. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины,
  Касимовский район,
с. Ермолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1677. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Пустынь
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1678. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

с. Квасьево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1679. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

с. Болотцы
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1680. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Самуиловка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1681. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Ермолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1682. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Которово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1683. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

с. Ермолово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1684. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Марсево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1685. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Полутино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1686. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Любовниково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1687. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Полянки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1688. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины,
Касимовский район,
д. Крюково
	нет
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1689. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Николаевское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1690. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Пальчинки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1691. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Чернышово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1692. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины,
Касимовский район,
д. Басово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1693. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Морозово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1694. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

с. Телебукино
	нет
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	1695. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Малеево
	есть
	11
	88,4516129
	ПС 35/10 кВ
 Телебукино 
	14 
	-
	-
	-
	-

	1696. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Ахматово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1697. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Беркеево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1698. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Мунтово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1699. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Поповка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1700. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины,
  Касимовский район, 

д. Уланова Гора
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1701. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Четаево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1702. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

с. Селищи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1703. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

п. Сосновка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1704. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины 

  Касимовский район, 

с. Перво
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1705. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Жданово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1706. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Давыдово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1707. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Чинур
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1708. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Савино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1709. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Балушевы Починки
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1710. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
с. Толстиково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1711. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины,
  Касимовский район, 

д. Сидорово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1712. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Шепелево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1713. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

д. Сорокино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1714. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район,
д. Жуково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1715. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

с. Токарево
	нет
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	1716. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

с. Дмитриево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1717. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

с. Перво
	нет
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1718. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины, 

  Касимовский район, 

п. Крутоярский
	есть
	11
	124
	ПС 35/10 кВ Телебукино 
	11
	-
	-
	-
	-

	1719. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской 
скважины № 3, 

  Касимовский район, 

п. Крутоярский
	есть
	11
	96
	ПС 35/10 кВ 
Телебукино 
	11
	-
	-
	-
	-

	1720. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ водозабора, 

  Касимовский район, 

п. Крутоярский
	есть
	11
	34
	ПС 35/10 кВ
 Телебукино 
	11
	-
	-
	-
	-

	1721. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины,
  Касимовский район,
д. Клетино
	есть
	17
	116,7
	ПС 35/10 кВ
 Сынтул
	5
	-
	-
	-
	-

	1722. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины,
  Касимовский район,
с. Токарево
	есть
	11
	126
	ПС 35/10 кВ
 Телебукино 
	5
	-
	-
	-
	-

	1723. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ водонапорной башни,
  Касимовский район, 

п. Ташенка
	есть
	11
	197,29
	ПС 35/10 кВ
 Зеленино
	4
	-
	-
	-
	-

	1724. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ водонапорной башни,
  Касимовский район,
п. Ташенка
	есть
	11
	41,90
	ПС 35/10 кВ 
Зеленино
	3
	-
	-
	-
	-

	1725. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ водонапорной башни,
  Касимовский район,
п. станции Касимов
	есть
	11
	25
	ПС 35/10 кВ
 Затон 
	2
	-
	-
	-
	-

	1726. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ водозабора Акишинский карьер,
  Касимовский район, 

п. Лашма
	есть
	34
	99,94
	ПС 35/10 кВ
 Лашма 
	5
	-
	-
	-
	-

	1727. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ водонапорной башни Курман,
  Касимовский район, 

п. Лашма
	есть
	5,5
	35
	ПС 35/10 кВ
 Лашма 
	3
	-
	-
	-
	-

	1728. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ очистных сооружений Акишинский карьер,
  Касимовский район,
п. Лашма
	есть
	7
	62
	ПС 35/10 кВ
 Лашма 
	5
	-
	-
	-
	-

	1729. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ канализационной насосной станции Акишинский карьер,
  Касимовский район.
п. Лашма
	есть
	7
	62
	ПС 35/10 кВ
 Лашма 
	5
	-
	-
	-
	-

	1730. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ водонапорной башни, 

  Касимовский район, 

п. Лашма
	есть
	17
	221,2
	ПС 35/10 кВ
 Лашма 
	3
	-
	-
	-
	-

	1731. 
	МКП «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство»
	РУ-0,4кВ водонапорной башни Больница,
  Касимовский район,
п. Лашма
	есть
	5,5
	17,29
	ПС 35/10 кВ
 Лашма 
	5
	-
	-
	-
	-

	1732. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,

Пронский район,

 г. Новомичуринск, 
промышленная зона
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1733. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	 ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды МКД,

Пронский район,

 г. Новомичуринск, 
 ул. Строителей, д. 15
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1734. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	 ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды МКД, 

Пронский район,

 г. Новомичуринск, 
 ул. Строителей, д. 31
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1735. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	 ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды МКД, 

Пронский район,

 г. Новомичуринск, 
ул. проспект Смирягина, д. 8
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1736. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	РВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды МКД,

Пронский район,

 г. Новомичуринск, 
ул. проспект Смирягина, д. 11
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1737. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды МКД,

Пронский район,

г. Новомичуринск,
ул. Волкова, д. 8
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1738. 
	МП «Новомичуринский водоканал»
	ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды МКД,

Пронский район,

 г. Новомичуринск, 
ул. проспект Энергетиков, д. 8
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1739. 
	МКП  «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2444,

Захаровский район,

с. Альяшево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1740. 
	МКП  «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2025,

Захаровский район,

с. Колесня
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1741. 
	МКП  «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1459,

Захаровский район,

д. Дербень
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1742. 
	МКП  «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Захаровский район,

с. Старое Зимино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1743. 
	МКП  «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 12,

Захаровский район,

с. Старое Зимино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1744. 
	МКП  «ЖКХ «Захаровское»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2742,

Захаровский район,

с. Плахино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1745. 
	МКП  «ЖКХ «Захаровское»
	РЩ-0,4 кВ водозаборной станции
Захаровский район,

с. Захарово,

ул. Энергетиков
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1746. 
	ООО «Рыбновский Водоканал»
	ВРУ-0,4  артезианской скважины,

 Рыбновский район, д. Зубово 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1747. 
	ООО «Водоканал Плюс»
	ВРУ-0,4 канализационной насосной станции,

Рыбновский район, д. Сидоровка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1748. 
	МКП «Рыбновское»
	ВРУ-10 кВ водозабора,

Рыбновский район, с. Алешня
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1749. 
	МКП «Рыбновское»
	РУ-0,4 кВ водозабора,

Рыбновский район, с. Шехмино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1750. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Михайловский район,

д. Слободка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1751. 
	МКП «Михайловгазстрой»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Михайловский район,

с. Стубле
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1752. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 Рязанский район, с. Дядьково


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1753. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

 Рязанский район, п. Новоселки


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1754. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 артезианской скважины,

Рязанский район, д. Богданово


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1755. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,  
Рязанский район, с. Болошнево


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1756. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,  Рязанский район, с. Ивашково


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1757. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,  Рязанский район, с. Пальное
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1758. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины,  Рязанский район, с. Дудкино


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1759. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Вышгород


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1760. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Тюшево


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1761. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ водозаборного узла, Рязанский район, с. Шахманово


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1762. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Вышгород


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1763. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ очистных сооружений,
Рязанский район, с. Вышгород
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1764. 
	МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал»
	РУ-0,4 кВ водокачки, 
Рязанский район, с. Гавердово


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1765. 
	МКП  «Центр услуг»
	ВРУ- 0,4 кВ водозаборного узла,

Александро-Невский район,

с. Зимарово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1766. 
	МКП  «Центр услуг»
	ВРУ- 0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Ленино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1767. 
	МКП  «Центр услуг»
	ВРУ- 0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Ленино
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1768. 
	МКП  «Центр услуг»
	ВРУ- 0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Анненка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1769. 
	МКП  «Центр услуг»
	ВРУ- 0,4 кВ водозаборного узла,

Александро-Невский район,

д. Чернышевка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1770. 
	МКП  «Центр услуг»
	РЩ 0,4 кВ водозаборного узла,

Александро-Невский район,

д. Добрая Надежда
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1771. 
	МКП  «Центр услуг»
	РЩ 0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

д. Ольховка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1772. 
	МКП  «Центр услуг»
	ВРУ- 0,4 кВ водозаборного узла,

Александро-Невский район,

с. Никольское
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1773. 
	МКП  «Центр услуг»
	ВРУ- 0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Бурминка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1774. 
	МКП  «Центр услуг»
	ВРУ- 0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Ново-Тишевое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1775. 
	МКП  «Центр услуг»
	ВРУ- 0,4 кВ глубинного насоса,

Александро-Невский район,

с. Ново-Тишевое
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1776. 
	МКП  «Центр услуг»
	ВРУ- 0,4 кВ артезианской скважины,

Александро-Невский район,

с. Красное Знамя
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1777. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-10кВ очистных сооружений (прием),
г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 75
	есть
	250/250
	6000
	ПС 110  кВ
 Давыдово
	1
	-
	-
	-
	

	1778. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-10кВ очистных сооружений (подача),
г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 75

	есть
	260/260
	6000
	ПС 110/27/10 кВ

Ряжск 
	16
	-
	-
	-
	

	1779. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины,
г. Ряжск, ул. Стрелецкая, 

около д. 2Б

	есть
	11/11
	264
	ПС 110/27/10 кВ
Ряжск
	4
	-
	-
	-
	

	1780. 
	ООО «Ряжский Водоканал»
	РУ-0,4кВ артезианской скважины,
г. Ряжск, ул. Свободы, д. 64


	есть
	15/15
	15/15
	ПС 110/27/10 кВ
Ряжск
	9
	-
	-
	-
	

	1781. 
	МКП «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,

р.п. Сапожок, ул. Пушкарская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1782. 
	Администрация муниципального образования - Сапожковский муниципальный район Рязанской области
	ВРУ- 0,4 кВ комплекса очистных  сооружений,

Сапожковский район,
 р.п. Сапожок, ул. Шацкая, восточная окраина 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1783. 
	МКП «Жилсервис»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Скопинский район,

с. Клекотки


	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1784. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	ВРУ-0,4 кВ водозабора (резерв),

г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Заводская, д. 1
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1785. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	ВРУ-0,4 кВ водонапорной башни,  г. Скопин, микрорайон Комсомольский
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1786. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	ВРУ-0,4 кВ станции первого подъема,  
г. Скопин, ул. Красноармейская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1787. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	ВРУ-0,4 кВ  канализационной насосной станции,

г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Заводская, д. 1
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1788. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	ВРУ-0,4 кВ здания канализационной насосной станции,

г. Скопин, ул. Ленина, около д. 187 (микрорайон Сельхозтехника)
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1789. 
	ООО «Управдом 
р.п. Александро-Невский»
	РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, 

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский, 

ул. Солнечная
	есть
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1790. 
	ООО «Управдом 
р.п. Александро-Невский»
	РЩ-0,4 кВ сооружений водозаборных,

Александро-Невский район,

р.п. Александро-Невский, 

ул. Восточная
	нет
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1791. 
	ООО «Управдом
р.п. Александро-Невский»
	ВРУ-0,4 кВ сооружений водозаборных,

Александро-Невский район,

п. Ленинский
	нет
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1792. 
	ООО «Управдом 
р.п. Александро-Невский»
	ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений и канализационной сети,

р.п. Александро-Невский,


	есть
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1793. 
	ООО «Управдом
р.п. Александро-Невский»
	РЩ-0,23 кВ АТП,

 Александро-Невский район,

п. Каширин
	есть
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1794. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	РУ-0,4 кВ главной насосной станции ввод № 2 (резерв),

г. Скопин, ул. Советская
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1795. 
	МКП «Скопинские водные системы»
	ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 4,

 г. Скопин, ул. Пирогова, д. 38
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1796. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Чижово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1797. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Яблонево
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1798. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Аманово
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1799. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Кипчаково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1800. 
	МКП «Кораблинская транспортная компания»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Семион
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1801. 
	ООО «Родина»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район,

с. Семион
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1802. 
	МКП «Пассажирсервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район,
с. Кривское, ул. Тяньгуша
	есть
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	1803. 
	МКП» Пассажирсервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, 
с. Кривское,

ул. Москва-река
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1804. 
	МКП» Пассажирсервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,
Сараевский район, с. Муравлянка,

ул. Карасный Октябрь
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1805. 
	МКП «Пассажирсервис»
	РЩ-0,4кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Витуша,

ул. Бурмистрова Слобода
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	-

	1806. 
	МКП «Пассажирсервис»
	РЩ-0,4кВ артезианской скважины,

 Сараевский район, с. Напольное, 
ул. Журавлевка
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1807. 
	МКП  « Пассажирсервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район,
с. Кутловы Борки


	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1808. 
	МКП «Пассажирсервис»
	РЩ-0,4кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Озериха
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1809. 
	МКП «Пассажирсервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район,
п. Красное поле
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	--
	-

	1810. 
	МКП « Пассажирсервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, 
д. Добродушное
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1811. 
	МКП « Пассажирсервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Одоевщина
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1812. 
	МКП « Пассажирсервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, 

п. Красная Вершина
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1813. 
	МКП « Пассажирсервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район,
п. Заря Свободы
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1814. 
	МКП « Пассажирсервис»
	РЩ-0,4кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Новый Хутор
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1815. 
	МКП « Пассажирсервис»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Урицкий
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1816. 
	МУП «Скопинский комплекс водных систем»
	РУ-0,4 кВ центральных очистных сооружений ввод № 2 (резерв),

г. Скопин, микрорайон Коготково
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1817. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

с. Мураевня
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1818. 
	МКП «ЖКХ Милославское»
	РЩ-0,4 кВ артезианской скважины,

Милославский район,

п. Центральный
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1819. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Ухоловский район, с. Ольхи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1820. 
	МКП «Ухоловский коммунальщик»
	ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины,
Ухоловский район, п. Красный
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1821. 
	МП «Водоканал города Рязани»

	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

г. Рязань, п. Солотча,

сооружение 34А

	есть


	4,0
	16
	ПС 110 кВ Поляны;

ПС 35 кВ Солотча
	11;

1
	-
	-
	-
	-

	1822. 
	МП «Водоканал города Рязани»

	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

г. Рязань, ул. Семчинская, д. 9-11


	есть


	10,5
	42
	ПС 110 кВ 
Дягилево
	31/42
	-
	-
	-
	-

	1823. 
	МП «Водоканал города Рязани»

	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 

г. Рязань, ул. Семчинская, д. 11, корп.2


	есть


	5,0
	20,0
	ПС 110 кВ 
Дягилево
	31/42
	-
	-
	-
	-

	1824. 
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	РУ-0,4 кВ водопроводной насосной станции,

 г. Рязань, ул. Михайловское шоссе

	есть


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1825. 
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	РУ-0,4 кВ водопроводной насосной станции,

г. Рязань, ул. Михайловское шоссе,
 д. 89А

	нет


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1826. 
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, 
г. Рязань, площадь Маргелова, д. 1


	есть


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1827. 
	ООО «Авангард»

	РУ-0,4 кВ водокачки,

г. Рязань, п. Дягилево


	есть


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1828. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	РУ-0,4 кВ перекачивающей станции,

Рязанский район, п. Мурмино 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1829. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины,

Рязанский район, п. Гоплемстанции
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1830. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ водозаборного сооружения,

Рязанский район, д. Подиково
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1831. 
	МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»
	ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции,

Рязанский район, д. Подиково

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Угольные и горнорудные предприятия – в отношении объектов вентиляции, водоотлива и основных подъемных устройств, а также метрополитен – в отношении объектов, используемых для обеспечения перевозки пассажиров

	1.
	ООО «Погореловский карьер»
	КТП-6/0,4 кВ водоотлива действующего карьера 

ООО «Погореловский карьер», Пронский район,

 с. Береговая Погореловка
	есть
	160/160
	3840/3840
	ПС 35/10 кВ 
Погореловский карьер
	1
	10/10
	160/80
	ПС 35/10 кВ 
Погореловский карьер
	1

	2.
	ООО «Погореловский карьер»
	КТП-10/0,4 кВ водоотлива действующего карьера 

ООО «Погореловский карьер», Пронский район, 

с. Береговая Погореловка

	есть
	160/160
	3840/3840
	ПС 35 /10кВ 
Погореловский карьер
	2
	-
	-
	ПС 35/10 кВ 
Погореловский карьер
	2

	3.
	ООО «Пронские карьеры»
	КТП-10/0,4 кВ водоотлива действующего карьера 

ООО «Пронские карьеры», Пронский район, д. Денисово

	есть
	50/20
	1200/480
	ПС 35/10 кВ 
Денисово
	1
	20/20
	480/300
	ПС 35/10 кВ 
Денисово
	1

	Воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации

	1.
	Воинская часть № 55443 
	РУ-0,4 кВ воинской части 
№ 55443,
Скопинский район,

д. Шелемишевские Хутора
	есть
	-
	-
	-
	-
	117/117
	1608/1608
	ПС 35 кВ Шелемишево
	3

	2.
	Воинская часть № 11227
	РУ-0,4 кВ воинской части 

№ 11227,

г. Ряжск, ул. Волгоградская
	есть
	-
	-
	-
	-
	18/18
	432/432
	ПС 35 кВ Самарино
	5

	3.
	Воинская часть № 01855 
	РУ-0,4 кВ воинской части

№ 01855,

г. Рязань, ул. Забайкальская
	есть
	-
	-
	-
	-
	1,1/1,1
	26,4/26,4
	Дягилевская ТЭЦ
	321

	4.
	Воинская часть № 01855  
	ВРУ-0,4 кВ воинской части

№ 01855,

г. Рыбное, ул. Большая, д. 54
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Воинская часть № 41521 
	РУ-0,4 кВ воинской части

№ 41521,

Рязанский район, с. Дубровичи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Воинская часть № 24002 
	РУ-0,4 кВ воинской части

№ 24002,

Рязанский район, с. Дубровичи
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Воинская часть № 41521
	ВРУ-0,4 кВ воинской части

№ 41521,

г. Рязань, между зданиями

ул. Белякова, д. 11

и ул. Забайкальская, д. 14В

	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Воинская часть № 98745
	РУ-0,4 кВ воинской части

№ 98745,

г. Рязань, 8-й Авиационный проезд, строение 32

	нет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Учреждения, исполняющие уголовные наказания, следственные изоляторы, 

образовательные организации, предприятия и органы уголовно-исполнительной системы

	1. 
	ФКУ исправительной 
колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области 
	РУ-0,4 кВ ТП-364,

ФКУ исправительной колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области,

г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 20
	есть
	-
	-
	-
	-
	236
	3987
	ПС 110 кВ Печатная
	15

	2. 
	
	
	есть
	-
	-
	-
	-
	2
	16/8
	ПС 110 кВ Подвязье
	3

	3. 
	ФКУ «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области»
	ВРУ-0,4 кВ административного здания ФКУ следственного изолятора № 1 УФСИН России по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 27Б
	есть
	-
	-
	-
	-
	11
	120
	ПС 110 кВ Рязань
	32, 47

	4. 
	ФКУ здравоохранения 

медико-санитарная часть № 62 ФСИН России

 
	ВРУ-0,4 кВ административного здания Федерального казенного учреждения здравоохранения 

медико-санитарной части № 62 ФСИН России,

 г. Рязань, проезд Речников, д. 4
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,8
	19,2
	ПС 110 кВ Театральная
	84

	5. 
	Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение 

больница № 2 УФСИН России по Рязанской области


	ВРУ-0,4 кВ административного здания Федерального казенного лечебно-профилактического учреждения 

больницы № 2 УФСИН России по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Семашко, д. 48А
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,1
	2,4
	ПС  110 кВ Горроща 
	Горроща

Южная 2

	6. 
	ФКУ отдела по конвоированию УФСИН России по Рязанской области


	ВРУ-0,4 кВ административного здания ФКУ отдела по конвоированию УФСИН России по Рязанской области,

г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 18В
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,76
	-
	ПС 110 кВ Печатная
	15

	7. 
	ФКУ ЖКУ УФСИН России по Рязанской области


	ВРУ-0,4 кВ административного здания ФКУ жилищно-коммунального управления УФСИН России по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Островского, д. 124
	есть
	-
	-
	-
	-
	12,5
	-
	ПС 110 кВ Дашки
	17

	8. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 


	ЩРВ-0,4 кВ административного здания Московского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области, 

г. Рязань, 

ул. Московское шоссе, д. 12
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. 
	ФКУ уголово-исполнительной инспекции УФСИН России 

по Рязанской области 


	ВРУ-0,4 кВ административного здания ФКУ уголово-исполнительной инспекции УФСИН России 

по Рязанской области, 

г. Рязань, ул. Соколовская, д. 18/7
	есть
	-
	
	-
	-
	1,383
	33,192
	ПС 110кВ Лихачево
	47

	10. 
	ФКУ ЖКУ УФСИН России по Рязанской области


	ВРУ-0,4 кВ административного здания УФСИН России 

по Рязанской области,

г. Рязань, ул. Шевченко, д. 93
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	ФКУ исправительной 

колонии № 1 УФСИН России по Рязанской области

 
	ВРУ-6 кВ ФКУ исправительной колонии № 1 УФСИН России по Рязанской области,

Милославский район, 

р.п. Центральный 
	есть
	60/0
	1466/0
	ПС 35 кВ 
Поплевино
	13, ДГУ
	63/63
	998/972
	ПС 35 кВ 
Поплевино
	13, ДГУ

	12. 
	ФКУ исправительной 

колонии № 3 УФСИН России по Рязанской области


	ВРУ-6 кВ ФКУ исправительной колонии № 3 УФСИН России по Рязанской области,

г. Скопин, микрорайон Октябрьский
	есть
	175/100
	3940/2140
	ПС 110 кВ 
Стекольная
	20, ДГУ
	56/56
	1339/1332
	ПС 110 кВ 
Стекольная
	20, ДГУ

	13. 
	ФКУ колонии поселения № 4 УФСИН России по Рязанской области


	ВРУ-6 кВ ФКУ колонии поселения 

№ 4 УФСИН России по Рязанской области,

г. Скопин, микрорайон Комсомольский
	есть
	20/0
	480/0
	ПС 35 кВ 
Поплевино
	12, ДГУ
	12/12
	232/176
	ПС 35 кВ 
Поплевино
	12, ДГУ

	14. 
	ФКУ исправительной 

колонии № 5 УФСИН России по Рязанской области


	ВРУ-10 кВ ФКУ исправительной колонии № 5 УФСИН России по Рязанской области,

Скопинский район, с. Клекотки 
	есть
	60/0
	1440/0
	ПС 35 кВ 
Клекотки
	5, ДГУ
	74/74
	1296/1296
	ПС 35 кВ 
Клекотки
	5, ДГУ

	15. 
	ФКУ исправительной 

колонии № 6 УФСИН России по Рязанской области


	ВРУ-6 кВ ФКУ исправительной колонии № 6 УФСИН России по Рязанской области,

Рязанский район, п. Стенькино 
	есть
	-
	-
	-
	-
	439/120
	10483/2691
	ПС 35 кВ 
Строитель
	5, 16

	16. 
	ФКУ исправительной

колонии № 7 УФСИН России по Рязанской области


	ВРУ-10 кВ здания ФКУ исправительной колонии № 7 УФСИН России по Рязанской области,

Рязанский район, с. Льгово 
	есть
	50/0
	1200/0
	ПС 110 кВ
 Лихачево
	17
	24/24
	420/394
	ПС 110 кВ 
Лихачево
	17

	17. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

по обслуживанию Кадомского района (Сасовский межмуниципальный филиал)


	ЩУ-0,4 кВ Сасовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию 

Кадомского района, 

р.п. Кадом, ул. Горная, д. 6 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области

по обслуживанию Пронского района (Скопинский межмуниципальный филиал)


	ВРУ-0,4 кВ здания Скопинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Пронского района, 

р.п. Пронск, ул. Кирпичная, д. 12 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19. 
	ФКУ следственного изолятора № 2 УФСИН России по Рязанской области


	РУ-0,4 кВ здания ФКУ следственного изолятора № 2 УФСИН России по Рязанской области.

г. Ряжск, ул. Красная, д. 1А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию 

Захаровского района (Михайловский межмуниципальный филиал)

 
	РУ-0,4 кВ здания Михайловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию 

Захаровского района,

с. Захарово, 

ул. Центральная, д. 64
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

по обслуживанию 

Клепиковского района (Касимовский межмуниципальный филиал)

 
	РУ-0,4 кВ здания Касимовского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

по обслуживанию 

Клепиковского района, 

г. Спас-Клепики,

ул. Свободы, д. 4 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22. 
	Сасовский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН

России по Рязанской области 

по обслуживанию 

Ермишинского района (Сасовский межмуниципальный филиал)
	РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН

 России по Рязанской области 

по обслуживанию 

Ермишинского района, 

р.п. Ермишь, ул. Парковая, д. 9
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

по обслуживанию Милославского района (Скопинский межмуниципальный филиал)

 
	РУ-0,4 кВ здания Скопинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

по обслуживанию Милославского района,

р.п. Милославское, 

ул. Кооперативная, д. 9 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

по обслуживанию 

Пителинского района

(Сасовский межмуниципальный филиал)


	РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

по обслуживанию 

Пителинского района,

р.п. Пителино, ул. Горького, д. 2 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области

 по обслуживанию 

Путятинского района (Шиловский межмуниципальный филиал)

 
	РУ-0,4 кВ здания Шиловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области

 по обслуживанию 

Путятинского района, 

с. Путятино, 

ул. Дзержинского, д. 13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

по обслуживанию 

Рыбновского района (Московский межмуниципальный филиал 

г. Рязани)


	РУ-0,4 кВ здания Московского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

по обслуживанию 

Рыбновского района,

г. Рыбное, площадь Ленина, д. 16 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Спасского района (отдел исполнения наказаний)

 
	РУ-0,4 кВ административного здания отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Спасского района, 

г. Спасск-Рязанский, 

ул. Рязанское шоссе, д. 5А 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию 

Старожиловского района (отдел исполнения наказаний)

 
	РУ-0,4 кВ здания отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию 

Старожиловского района, 

р.п. Старожилово, 

ул. Гагарина, д. 4 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29. 
	ФКУ УИИ УФСИН России 

по Рязанской области (Ряжский межмуниципальный филиал)


	РУ-0,4 кВ здания Ряжского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России 

по Рязанской области, 

г. Ряжск, ул. Новая, д. 38 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

по обслуживанию 

Сараевского района (Ухоловский межмуниципальный филиал)

 
	РУ-0,4 кВ здания Ухоловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию 

Сараевского района,

р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 156
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области (Сасовский межмуниципальный филиал)


	РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области, 

г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 14 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области (Скопинский межмуниципальный филиал)


	РУ-0,4 кВ здания Скопинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области, 

г. Скопин, ул. Пирогова, д. 30А 
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Чучковского района (Шиловский межмуниципальный филиал)

 
	РУ-0,4 кВ здания Шиловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию 

Чучковского района, 

р.п. Чучково, ул. Колхозная, д. 22 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Шацкого района (Сасовский межмуниципальный филиал)


	РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Шацкого района, 

г. Шацк, ул. Карла Маркса, д. 18 
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Александро-Невского района (Ряжский межмуниципальный филиал)
	РУ-0,4 кВ здания Ряжского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Александро-Невского района, 

р.п. Александро-Невский, 

ул. Садовая, д. 36
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36. 
	ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Рязанской области
	РЩ-0,4 кВ здания школы 

ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Рязанской области, 

г. Скопин, микрорайон Коготково, 

ул. Железнодорожная, д. 7
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Касимовского района


	ВРУ-0,4 кВ объекта ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Касимовского района, 

г. Касимов, ул. Горького, д. 5А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Шиловского района
	РУ-0,4 кВ здания

ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области

по обслуживанию

р.п. Шилово,

ул. Вокзальная, д. 26
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	39. 
	ФКУ исправительной 
колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области
	ЩУ-0,4 кВ здания, 

Захаровский район, с. Троицкое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40. 
	ФКУ исправительной 
колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области
	ЩУ-0,4 кВ нежилого строения, Захаровский район, с. Троицкое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41. 
	ФКУ исправительной 
колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области
	ЩУ-0,4 кВ строения,

Захаровский район, с. Троицкое
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42. 
	ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Ухоловского района
	РУ-0,4 кВ здания

ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области

по обслуживанию

Ухоловского района,

р.п. Ухолово,

ул. Новая, д. 26
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	43. 
	Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»
	РУ-0,4 кВ здания Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», 

г. Рязань, ул. Сенная, д. 1


	есть


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта – в отношении объектов систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также субъекты электроэнергетики – в отношении диспетчерских центров субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и центров управления объектами электросетевого хозяйства

	1. 
	МУП «РГРЭС» 


	ВРУ-0,4 кВ диспетчерского пункта МУП «РГРЭС»,

г. Рязань, ул. Радищева, д. 5
	есть
	14,6
	349,2
	ПС 110 кВ Театральная,

ПС 220 кВ Ямская
	17, 82,

12
	2
	48
	ПС 110 кВ Театральная,

ПС 220 кВ Ямская
	17, 82,

12

	2. 
	ФГУП госкорпорации 

по ОРВД «Маяк»
	РУ-0,4 кВ сигнализации воздушного транспорта ФГУП госкорпорации по ОРВД «Маяк»,

Михайловский район, 

р.п. Октябрьский
	есть
	-
	-
	ПС 35 кВ 
Зеленая
	4
	15/15
	360/360
	ПС 35 кВ 
Зеленая
	4

	3. 
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» - филиал Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации
	РУ-0,4 кВ системы диспетчерского управления воздушного транспорта Сасовского летного

училища гражданской авиации,

г. Сасово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	АО «РОЭК» 
	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта 

АО «РОЭК» филиала «Скопинские городские РЭС»,

г. Скопин
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. 
	АО «РОЭК»

	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта 

АО «РОЭК» филиала «Сапожковский РЭС»,

Сапожковский район, 

р.п. Сапожок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. 
	АО «РОЭК» 


	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта 

АО «РОЭК» филиала «Касимовские городские РЭС»,

г. Касимов, 

ул. Советская, д. 226А
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. 
	АО «РОЭК»

	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК»
филиала «Ряжский РЭС»,

Ряжский район, г. Ряжск, 

площадь Советская, д. 14
	есть
	-
	-
	-
	-
	0,8/0,8
	19/19
	ПС 110 кВ Ряжск
	7

	8. 
	АО «РОЭК» 


	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК»
филиала «Сасовские городские РЭС» Шацкий участок,

Шацкий район, г. Шацк, 

ул. Гридинского, д. 30
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. 
	АО «РОЭК» 


	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК»
филиала «Спасский РЭС»,

Спасский район, 

г. Спасск-Рязанский,

ул. Маяковского, д. 72
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10. 
	АО «РОЭК»  
	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК»
филиала «Рыбновский РЭС»,

Рыбновский район, г. Рыбное,

ул. Электротяговая, д. 1А
	есть
	0,7/0,7
	17/17
	ПС 110 кВ 

Ока
	6
	-
	-
	-
	-

	11. 
	АО «РОЭК» 


	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК»
филиала «Сасовские 

городские РЭС» Сасовский участок,

г. Сасово, 

ул. Островитянова, д. 133
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12. 
	АО «РОЭК» 


	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК»
филиала «Михайловский РЭС»
Михайловский участок,

Михайловский район, г. Михайлов,

ул. Карла Маркса, д. 11
	есть
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ 

Луч
	12
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ 

Луч
	12

	13. 
	АО «РОЭК»

	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК»
филиала «Михайловский РЭС»
Октябрьский участок,

Михайловский район, 

р.п. Октябрьский
	есть
	0,5/0,5
	12/12
	ПС 35 кВ Зеленая
	4
	0,5/0,5
	12/12
	ПС 35 кВ 

Зеленая 
	4

	14. 
	ОАО «РЖД» 
	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Рыбное,

СЦБ, сигнализации и защиты

железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД» 

(ПС Рыбное),

Рыбновский район, г. Рыбное
	есть
	154/83
	3166/2008
	ПС 110 кВ Рыбное
	ТСН-1, ТСН-2,  3, 7, 4, 6
	86/86
	2064/2064
	ПС 110 кВ Рыбное
	ТСН-1, ТСН-2,  7, 6, 12

	15. 
	ОАО «РЖД» 


	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Нижне-Мальцево,

СЦБ, системы диспетчерского управления

железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Сасовский район, 

с. Нижнее Мальцево
	есть
	91/24
	3216/576
	ПС 110 кВ 

Нижне-Мальцево
	ТСН-1, ТСН-2, 

 3, 4
	12/12
	288/576
	ПС 110 кВ 

Нижне-Мальцево
	ТСН-1, ТСН-2

	16. 
	ОАО «РЖД»

	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Листвянка,

СЦБ, сигнализации

железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Рязанский район, п. Листвянка
	есть
	55/45
	1320/910
	ПС 110 кВ 

Листвянка
	ТСН-1, ТСН-2, 

3, 4
	24/24
	448/320
	ПС 110 кВ Листвянка
	ТСН-1, ТСН-2

	17. 
	ОАО «РЖД» 


	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Истодники,

СЦБ, сигнализации и системы диспетчерского управления железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Рыбновский район, с. Истодники
	есть
	165/90
	3649/1599
	ПС 110 кВ 
Истодники
	ТСН-1, ТСН-2,

3, 4, 5
	10/10
	184/128
	ПС 110 кВ 
Истодники
	ТСН-1, ТСН-2

	18. 
	ОАО «РЖД» 


	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Денежниково, 

СЦБ, системы диспетчерского управления

железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Рязанский район, д. Ялтуново
	есть
	28/23
	672/552
	ПС 110 кВ 
Денежниково
	ТСН-1, ТСН-2
	7/2
	168/48
	ПС 110 кВ 
Денежниково
	ТСН-1, ТСН-2

	19. 
	ОАО «РЖД» 


	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Чемодановка,

СЦБ, сигнализации и системы диспетчерского управления железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Кораблинский район, 

д. Чемодановка
	есть
	64/53
	1536/1272
	ПС 110 кВ Чемодановка
	ТСН-1, ТСН-2,

ДПР-1, ДПР-2
	10/10
	240/240
	ПС 110 кВ Чемодановка
	ТСН-1, ТСН-2

	20. 
	ОАО «РЖД» 
	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Житово,

СЦБ, сигнализации

железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Рыбновский район, с. Житово
	есть
	-
	-
	-
	-
	65/24
	1911/446
	ПС 110 кВ 

Житово
	ТСН-1, ТСН-2

	21. 
	ОАО «РЖД» 


	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Шилово, СЦБ, сигнализации, системы диспетчерского управления железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Шиловский район, р.п. Шилово
	есть
	95/19
	2203/510
	ПС 110 кВ 

Шилово
	ТСН-1, ТСН-2, 3, 4
	60/23
	1448/560
	ПС 110 кВ 

Шилово
	ТСН-1, ТСН-2, 5

	22. 
	ОАО «РЖД»
	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Перевлес,

СЦБ, сигнализации, системы диспетчерского управления железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД,

Спасский район, с. Огородниково
	есть
	30/18
	711/398
	ПС 110 кВ 

Перевлес
	ТСН-1, ТСН-2, 

3, 4
	10/10
	200/160
	ПС 110 кВ 

Перевлес
	ТСН-1, ТСН-2

	23. 
	ОАО «РЖД» 


	силовые трансформаторы № 1, 2 ПС 110 кВ Шелухово, 

СЦБ, сигнализации

железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Шиловский район, д. Шелухово
	есть
	172/65
	3690/1022
	ПС 110 кВ 

Шелухово
	ТСН-1, ТСН-2,

 3, 4
	10/10
	160/80
	ПС 110 кВ 

Шелухово
	ТСН-1, ТСН-2

	24. 
	ОАО «РЖД»
	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Ряжск,

СЦБ, сигнализации, диспетчерского управления железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Ряжский район, г. Ряжск
	есть
	28/8
	672/192
	ПС 110 кВ 

Ряжск
	ТСН-1, ТСН-2
	10/10
	240/240
	ПС 110 кВ 

Ряжск
	ТСН-1, ТСН-2

	25. 
	ОАО «РЖД»
 
	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Лесок,

СЦБ, сигнализации, диспетчерского управления железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

г. Рязань
	есть
	725/201
	17515/4430
	ПС 110 кВ 

Лесок
	ТСН-1, ТСН-2, 

3, 4
	10/6
	240/144
	ПС 110 кВ 

Лесок
	ТСН-1, ТСН-2

	26. 
	ОАО «РЖД»

	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Назаровка,

СЦБ, сигнализации

железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Чучковский район, с. Завидово
	есть
	150/48
	3509/734
	ПС 110 кВ 

Назаровка
	3, 4
	54/25
	1296/558
	ПС 110 кВ 

Назаровка
	ТСН-1, ТСН-2

	27. 
	ОАО «РЖД»
	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Кустаревка,

СЦБ, сигнализации, диспетчерского управления железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Сасовский район, п. Кустаревка
	есть
	74/10
	1776/240
	ПС 110 кВ 

Кустаревка
	ТСН-1, ТСН-2,

 3, 4
	12/12
	288/288
	ПС 110 кВ 

Кустаревка
	ТСН-1, ТСН-2

	28. 
	ОАО «РЖД»

	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Ушаково,

СЦБ железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

г. Сасово
	есть
	657/213
	14556/5112
	ПС 110 кВ 

Ушаково
	ТСН-1, ТСН-2,

3, 4
	11/11
	264/264
	ПС 110 кВ 

Ушаково
	ТСН-1, ТСН-2 

6

	29. 
	ОАО «РЖД»

	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Виленки,

СЦБ, сигнализации, диспетчерского управления железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Михайловский район, с. Виленка
	есть
	15/23
	360/600
	ПС 110 кВ 

Виленки
	ТСН-1, ТСН-2
	5/5
	120/120
	ПС 110 кВ 

Виленки
	ТСН-1, ТСН-2

	30. 
	ОАО «РЖД»

	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Мшанка,

СЦБ, сигнализации, диспетчерского управления железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Скопинский район, с. Мшанка
	есть
	37/32
	888/768
	ПС 110 кВ

 Мшанка
	ТСН-1, ТСН-2
	3/3
	72/72
	ПС 110 кВ 

Мшанка
	ТСН-1, ТСН-2

	31. 
	ОАО «РЖД»

	ВРУ-6 кВ СЦБ железнодорожного транспорта

филиала «МЖД» ОАО «РЖД»,

Рязанский район, ст. Стенькино
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32. 
	ОАО «РЖД»

	ВРУ-10 кВ СПБ железнодорожного транспорта филиала «МЖД» ОАО «РЖД», сигнализации, системы диспетчерского управления 

ТП-2,

г. Касимов, ст. Касимов
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы»
	ВРУ-10 кВ системы диспетчерского управления водного транспорта 

Рязанского района,

Рыбновский район, 

с. Кузьминское
	есть
	-
	-
	-
	-
	1,3/1,3
	31/31
	ПС 110 кВ Есенино
	4, ИБП

	34. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	26,5/17
	604/378
	ПС 110 кВ 

Костино
	1, ДГУ 800 кВт

	35. 
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» - филиал Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации
	ВРУ-10 кВ сигнализации воздушного транспорта приводных радиомаяков «Слуга»,

г. Сасово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36. 
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» - филиал Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации
	ВРУ-10 кВ сигнализации воздушного транспорта приводных радиомаяков «Слуга»,

г. Сасово
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37. 
	АО «360 авиационный ремонтный завод»
	ВРУ-6 кВ сигнализации и системы диспетчерского управления воздушного транспорта

АО «360 авиационный ремонтный завод»,

г. Рязань
	есть
	-
	-
	-
	-
	377/144
	3016/1152
	ДТЭЦ
	321, ДГУ

	38. 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» - филиал «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» «Внуково»
	ВРУ-10 кВ сигнализации воздушного транспорта Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» - филиал «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» «Внуково»,

Ряжский район, с. Дегтяное
	есть
	-
	-
	-
	-
	5/5
	120/120
	ПС 110 кВ 
Давыдово
	2, ДГУ

	39. 
	АО «СО ЕЭС» - филиал

Рязанское региональное

диспетчерское управление


	ВРУ-6 кВ диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» - филиал

Рязанское региональное

диспетчерское управление,

г. Рязань, 

ул. Семена Середы, д. 10
	есть
	15,8/13,3
	379/319
	ПС 110 кВ Рязань
	29, 60, ДГУ, ИБП
	16,7/16,7
	213/210
	ПС 110 кВ Рязань
	60, ДГУ, ИБП

	40. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»
	ВРУ-6 кВ диспетчерского центра управления сетями

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12
	есть
	22/18
	472/386
	ПС 110 кВ Рязань
	49, ДГУ, ИБП
	18/18
	210/194
	ПС 110 кВ Рязань
	49, 71, ДГУ, ИБП

	41. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»
	ВРУ-6 кВ Скопинский участок высоковольтных сетей центра управления сетями ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Скопин, ул. Ленина, д. 156
	есть
	79,7/6,7
	1913/161
	ПС 110 кВ Скопин
	15
	3,2/3,2
	77/77
	ПС 110 кВ Скопин
	15, ИБП

	42. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-6 кВ оперативно-технологической группы Скопинского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

Скопинский район, 

с. Чулково, д. 30
	есть
	88/3
	2112/72
	ПС 110 кВ Секирино
	4
	3,6/3,6
	85,2/85,2
	ПС 110 кВ Секирино
	4, ИБП

	43. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы Скопинского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

р.п. Милославское, ул. Садовая
	есть
	36,5/1,5
	876/36
	ПС 110 кВ 
Милославская
	1
	4,9/4,9
	119/119
	ПС 110 кВ 
Милославская
	1, ИБП

	44. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы Ряжского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82
	есть
	56,5/1,5
	1356/36
	ПС 35 кВ Шелемишево
	11
	5,1/5,1
	124/124
	ПС 35 кВ Шелемишево
	11, ИБП

	45. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы 
Ряжского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

р.п. Александро-Невский, 

ул. Колхозная, д. 1
	есть
	46,5/2
	1116/48
	ПС 110 кВ 
Невская
	1
	3,1/3,1
	76/76
	ПС 110 кВ 
Невская
	1, ИБП

	46. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы Сараевского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

р.п. Сапожок, 

ул. Большая дорога, д. 59А
	есть
	56,5/1,5
	1356/36
	ПС 110 кВ 
Сапожок
	16
	4,1/4,1
	98/98
	ПС 110 кВ 
Сапожок
	16, ИБП

	47. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы Сараевского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

р.п. Ухолово, 

ул. Революции, д. 160А
	есть
	44,5/1,5
	1068/36
	ПС 110 кВ 
Ухолово
	8
	3,1/3,1
	76/76
	ПС 110 кВ 
Ухолово
	8, ИБП

	48. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы 
Ряжского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Кораблино,

ул. Привокзальная, д. 58
	есть
	61,5/1,5
	1476/36
	ПС 110 кВ Кораблино
	10
	3,2/3,2
	77/77
	ПС 110 кВ Кораблино
	10, ИБП

	49. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-0,4 кВ оперативно-технологической группы Сараевского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

р.п. Сараи, ул. Рабочая, д. 54
	есть
	64,2/4,2
	1541/101
	ПС 110 кВ 
Сараи
	ТСН
	3,7/3,7
	90/90
	ПС 110 кВ 
Сараи
	ТСН, ИБП

	50. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»
	ВРУ-10 кВ Сасовский участок высоковольтных сетей центра управления сетями ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Сасово, ул. Горького, д. 1В
	есть
	110,5/3,5
	2400/76
	ПС 220 кВ Сасово
	17, 9
	5/5
	81/57
	ПС 220 кВ 
Сасово
	17, 9, ИБП

	51. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»
	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы Сасовского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Сасово, ул. Горького, д. 1В
	есть
	2/2
	48/48
	ПС 220 кВ 
Сасово
	17
	0,5/0,5
	12/12
	ПС 220 кВ 
Сасово
	 9, ИБП

	52. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго» 
	ВРУ-0,4, 10 кВ оперативно-технологической группы Сасовского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

р.п. Пителино, 

 ул. Хлебозаводская, д. 23
	есть
	20,2/0,2
	405/5
	ПС 110 кВ 
Пителино
	3, ТСН-1
	1,6/1,6
	39,2/39,2
	ПС 110 кВ 
Пителино
	3, ИБП

	53. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-0,4, 10 кВ оперативно-технологической группы 
Шацкого РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

р.п. Чучково, ул. Юбилейная, д. 1А
	есть
	40/3
	946/58
	ПС 110 кВ 
Чучково
	7, ТСН-1
	3,4/3,4
	60/38
	ПС 110 кВ 
Чучково
	7, ТСН-1

	54. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы 
Шацкого РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Шацк, ул. Карла Маркса, д. 158
	есть
	171/1
	2055/15
	ПС 110 кВ Шацкая
	6
	1/1
	23/19
	ПС 110 кВ 
Шацкая
	6, ИБП

	55. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы Сасовского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 51
	есть
	25,6/0,6
	515/15
	ПС 35 кВ 
Кадом
	8
	0,9/0,9
	19/17
	ПС 35 кВ 
Кадом
	8, ИБП

	56. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-0,4 кВ оперативно-технологической группы Сасовского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

Ермишинский район, 

р.п. Ермишь, ул. Пименова, д. 60
	есть
	25,5/1,3
	366/31
	ПС 110 кВ Ермишь
	ТСН-1
	1,1/1,1
	26/26
	ПС 110 кВ Ермишь
	ТСН-1, ИБП

	57. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»
	ВРУ-0,4 кВ Рязанский участок высоковольтных сетей центра управления сетями

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3
	есть
	11/7
	264/168
	ПС 110 кВ
 Рязань
	ТСН-2, ТСН-3, ИБП
	20,4/20,4
	428/404
	ПС 110 кВ Рязань
	ТСН-2, ТСН-3, ТСН-4, ИБП

	58. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы Михайловского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Михайлов
	есть
	85/5
	2040/120
	ПС 110 кВ 
Луч
	3
	6,7/6,7
	145/129
	ПС 110 кВ Луч
	3, ИБП

	59. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»
	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы Старожиловского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

 р.п. Пронск
	есть
	103,3/3,3
	2479/79
	ПС 110 кВ 
Пронск
	7
	5/5
	120/120
	ПС 110 кВ 
Пронск
	7, ИБП

	60. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»
	ВРУ-0,4 кВ оперативно-технологической группы Михайловского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

с. Захарово
	есть
	41/6
	984/144
	ПС 110 кВ 
Победа
	ТСН-1
	1,7/1,7
	41/41
	ПС 110 кВ 
Победа
	ТСН-1, ИБП

	61. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-0,4, 10 кВ 

оперативно-технологической группы Старожиловского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

р.п. Старожилово
	есть
	198,3/0,3
	4759/7
	ПС 110 кВ 
Старожилово
	1, ТСН-2
	2,2/2,2
	49/45
	ПС 110 кВ 
Старожилово
	ТСН-2, ИБП

	62. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»
	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы Касимовского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Касимов, ул. Луговая, д. 21
	есть
	101/1
	2424/24
	ПС 110 кВ
 Касимов
	11
	1/1
	24/24
	ПС 110 кВ 
Касимов
	11, ИБП

	63. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Рязаньэнерго»

	ВРУ-0,4 кВ оперативно-технологической группы Клепиковского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

г. Спас-Клепики, 

ул. Чапаева, д. 15А
	есть
	101/1
	2424/24
	ПС 110 кВ 
Клепики
	ТСН-1
	2/2
	48/48
	ПС 110 кВ
 Клепики
	ТСН-1, ИБП

	64. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы Шиловского РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

Шиловский район, р.п. Шилово,

ул. Фирсова, д. 3А
	есть
	101/1
	1224/24
	ПС 220 кВ
 Парская
	3
	5/5
	120/120
	ПС 220 кВ 
Парская
	3, ИБП

	65. 
	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»

	ВРУ-10 кВ оперативно-технологической группы 
Шацкого РЭС

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Рязаньэнерго»,

с. Путятино, ул. Новая, д. 1Б
	есть
	26/1
	624/24
	ПС 35 кВ
 Путятино
	1
	1/1
	24/24
	ПС 35 кВ 
Путятино
	1, ИБП

	66. 
	АО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»
	РУ-0,4 кВ локаторной,

г. Касимов
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	67. 
	Шиловское МУПТЭС
	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта

Шиловского МУПТЭС,

р.п. Шилово,

ул. Луговая, д. 1А
	есть
	2,0/2,0
	4,8/4,8
	ПС 110 кВ
 Шилово
	8, 9
	2,0/2,0
	4,8/4,8
	ПС 110 кВ
 Шилово
	8, 9

	68. 
	Лесновское МУП ЖКХ
	РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта

Лесновского МУП ЖКХ,

Шиловский район, р.п. Лесной
	есть
	-
	-
	-
	-
	2,0/2,0
	48/48
	ПС 110 кВ Эластик

РП-21
	3, 7

	69. 
	ОАО « РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению)
	 ЗРУ – 10 кВ подстанции Сараи, р.п. Сараи


	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70. 
	АО «Компания ТрансТелеКом»
	ВРУ-0,4 кВ дома связи,  Рыбновский район, г. Рыбное, 
ст. Ходынино, ул. Мира
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	71. 
	АО «Компания ТрансТелеКом»
	ВРУ-0,4 кВ дома связи, 
г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 45А
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	72. 
	АО «Компания ТрансТелеКом»
	ВРУ-0,4 кВ дома связи,  
Ряжский район, г. Ряжск, 

ул. Фурманова, д. 9
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	73. 
	АО «Компания ТрансТелеКом»
	ВРУ-0,4 кВ поста электрической централизации,
Старожиловский район, 
д. Хрущево, ст. Хрущево
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	74. 
	АО «Компания ТрансТелеКом»
	ВРУ-0,4 кВ поста электрической централизации,
Спасский район, п. Огородниково, ст. Перевлес
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	75. 
	АО «Компания ТрансТелеКом»
	ВРУ-0,4 кВ поста электрической централизации,
 г. Рязань, ст. Лесок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	76. 
	АО «Компания ТрансТелеКом»
	ВРУ-0,4 кВ дома связи,
Сасовский район, г. Сасово, 
ул. Вокзальная, д. 23В
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	77. 
	АО «Компания ТрансТелеКом»
	ВРУ-0,4 кВ дома связи,
Шиловский район, р.п. Шилово, 
ул. Вокзальная, д. 13
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	78. 
	ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

	РУ-0,4 кВ будки переезда, 

г. Рязань,

201 км Ряжского направления


	нет


	
	
	
	
	
	
	
	

	79. 
	ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

	РУ-0,4 кВ сигнализации переезда, г. Рязань, ул. Чкалова


	нет


	
	
	
	
	
	
	
	


__________________

[image: image1.bmp]
	
	
	
	


	[image: image2.jpg]?/\

il il

[TPABUTE ALCTBO




 
	[image: image3.bmp]
	408552  29.06.2021 10:11:28
	
	



[image: image2.jpg][image: image3.bmp]