## 1.перечень мероприятий
Приложение № 1
к инвестиционной программе
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период с 01.01.2024 по 31.12.2026
№ мероприятий | Наименование мероприятий, адрес объекта | Протяжен-ность, км | Основные технические характеристики объектов | [5 empty] | Реализация мероприятий по годам, % |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. без НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС |  |  | График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения в эксплуатацию
|  |  | до выполнения мероприятий |  |  | после выполнения мероприятий |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026
|  |  | диаметр (мм) | материал труб | пропускная способность (л/сек) | диаметр (мм) | материал труб | пропускная способность (л/сек)
1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
| Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (источник финансирования: плата за подключение по водоснабжению) | [18 empty] | сметы и КП
1.1 | Модернизация водовода Ду 400мм от Соколовской ОВС в п. Соколовка | 0.335 | 400 | сталь | 58 | 450 | ПЭ | 106 | 100 |  |  | 8796.8834 | 8796.8834 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
1.2 | Модернизация водовода Ду 300мм по ул. Боголюбова | 0.275 | 300 | чугун | 45 | 315 | ПЭ | 92 |  | 100 |  | 4575.0907 | 0 | 4575.0907 | 0 |  |  |  |  | есть
1.3 | Модернизация водовода Ду 300мм по ул. Советской Армии | 0.15 | 300 | сталь | 45 | 315 | ПЭ | 92 |  | 100 |  | 2831.1831 | 0 | 2831.1831 | 0 |  |  |  |  | есть
1.4 | Модернизация водовода Ду 300мм по ул. Тимуровцев | 0.15 | 300 | сталь | 45 | 315 | ПЭ | 92 | 100 |  |  | 2435.9198 | 2435.9198 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
1.5 | Модернизация водовода речной воды Ду 600мм от Новоселковской ул. до Соколовской ОВС | 1.526 | 600 | сталь | 185 | 630 | ПЭ | 315 |  |  | 100 | 42068.5145 | 0 | 0 | 42068.5145 |  |  |  |  | есть
1.6 | Модернизация водовода Ду 600мм от Павловской ОВС до Михайловское шоссе | 1.4 | 600 | сталь | 185 | 630 | ПЭ | 315 |  |  | 100 | 40825.9523 | 0 | 0 | 40825.9523 |  |  |  |  | есть
1.7 | Модернизация водопровода Ду 200мм по Солнечной ул. | 0.41 | 200 | сталь | 36 | 225 | ПЭ | 68 | 100 |  |  | 6020.8872 | 6020.8872 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
1.8 | Модернизация водопровода Ду 150мм по ул. Порядок, п. Солотча | 1.535 | 150 | асбест | 23 | 160 | ПЭ | 39 |  |  | 100 | 10246.392 | 0 | 0 | 10246.392 |  |  |  |  | есть
1.9 | Модернизация водовода Ду 300мм по ул. Ленинского Комсомола | 0.6 | 300 | сталь | 45 | 315 | ПЭ | 92 |  | 100 |  | 9835.0283 | 0 | 9835.0283 | 0 |  |  |  |  | есть
1.10 | Модернизация водопровода Ду 200мм ул. Чернышевского | 0.5 | 200 | асбест | 36 | 225 | ПЭ | 68 |  |  | 100 | 6819.8103 | 0 | 0 | 6819.8103 |  |  |  |  | есть
1.11 | Модернизация водовода Ду 300мм по Михайловскому шоссе | 0.42 | 300 | сталь | 45 | 315 | ПЭ | 92 |  |  | 100 | 10254.77 | 0 | 0 | 10254.77 |  |  |  |  | есть
1.12 | Модернизация водовода Ду 300мм от Высоковольтной ул. до ул. Чкалова | 0.35 | 300 | сталь | 45 | 315 | ПЭ | 92 | 100 |  |  | 5450.2459 | 5450.2459 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
1.13 | Модернизация водовода Ду 250мм от Черновицкой ул. до р-на Сысоево | 1.7 | 250 | сталь | 34 | 315 | ПЭ | 84 |  | 100 |  | 14844.8871 | 0 | 14844.8871 | 0 |  |  |  |  | есть
1.14 | Модернизация водовода Ду 250мм от ул. Гоголя до Березовой ул. | 0.27 | 250 | сталь | 34 | 280 | ПЭ | 84 |  |  | 100 | 4100.8249 | 0 | 0 | 4100.8249 |  |  |  |  | есть
| Итого на реализацию мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | [10 empty] | 169106.3895 | 22703.9363 | 32086.1892 | 114316.264
Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик (источник финансирования: плата за подключение по водоотведению)
1.15 | Проектирование разгрузочного коллектора от КНС №3 до КНС №9 | 2 |  |  |  | 900 | ПЭ | 1028 |  |  | 100 | 9800 | 0 | 0 | 9800 |  |  |  |  | есть
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (источник финансирования: плата за подключение по водоотведению)
1.16 | Модернизация самотечного канализационного коллектора по ул. Советской Армии, Большой ул. | 1.329 | 500 | железо бетон | 58 | 630 | Корсис | 71 |  | 100 |  | 16897.0621 | 0 | 16897.0621 | 0 |  |  |  |  | есть
1.17 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 400мм по ул. Пожалостина | 0.6 | 350-400 | железо бетон | 51 | 400 | ПЭ | 64 |  |  | 100 | 20397.8826 | 0 | 0 | 20397.8826 |  |  |  |  | есть
1.18 | Модернизация напорного канализационного коллектора 2Ду 200мм от КНС Прижелезнодорожная ул. до Промышленной ул. | 3.7 | 200 | чугун | 24 | 225 | ПЭ | 32 |  |  | 100 | 51053.1417 | 0 | 0 | 51053.1417 |  |  |  |  | есть
1.19 | Модернизация 2-х линий напорного коллектора Ду 300мм от КНС №4, п. Агропустынь до очистных сооружений п. Поляны | 5.6 | 300 | чугун | 45 | 315 | ПЭ | 68 |  |  | 100 | 80576.5661 | 0 | 0 | 80576.5661 |  |  |  |  | есть
1.20 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 300мм по Братиславской ул. | 0.5 | 300 | керамика | 37 | 315 | ПЭ | 54 |  | 100 |  | 9775.1491 | 0 | 9775.1491 | 0 |  |  |  |  | есть
1.21 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 500мм по ул. 4-я Линия, от ул. Ленинского Комсомола до ул. Шевченко | 0.215 | 500 | керамика | 58 | 560 | ПЭ | 71 | 100 |  |  | 8809.7386 | 8809.7386 | 0 | 0 |  |  |  | 2 этап на 2.7 | есть
1.22 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 250мм от ул. Строителей до ул. Островского | 0.7 | 250 | керамика | 27 | 250 | ПЭ | 42 |  | 100 |  | 9816.9202 | 0 | 9816.9202 | 0 |  |  |  |  | есть
1.23 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 250мм по ул. Островского | 0.7 | 250 | керамика | 27 | 250 | ПЭ | 42 |  | 100 |  | 9838.5514 | 0 | 9838.5514 | 0 |  |  |  |  | есть
1.24 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 300мм по Первомайскому проспекту | 0.44 | 300 | керамика | 37 | 315 | ПЭ | 54 |  | 100 |  | 9774.562 | 0 | 9774.562 | 0 |  |  |  |  | есть
1.25 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 300мм по ул. Котовского | 0.25 | 250 | керамика | 37 | 315 | ПЭ | 54 |  |  | 100 | 5613.6485 | 0 | 0 | 5613.6485 |  |  |  |  | есть
1.26 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 1000мм от пл. Димитрова до ул. 4-я Линия | 0.23 | 1000 | железо бетон | 286 | 1000 | ПЭ | 345 |  |  | 100 | 10171.7055 | 0 | 0 | 10171.7055 |  |  |  |  | есть
1.27 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 1000мм от ул. 4-я Линия до ул. Гагарина | 0.115 | 1000 | сталь | 286 | 1000 | ПЭ | 345 |  |  | 100 | 5130.3474 | 0 | 0 | 5130.3474 |  |  |  |  | есть
| Итого на реализацию мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | [10 empty] | 247655.2751 | 8809.7386 | 56102.2449 | 182743.2917
2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (источник финансирования: амортизация по водоснабжению)
2.1 | Модернизация водовода Д 500мм по ул. Новоселов | 1 | 500 | сталь | 185 | 500 | ПЭ | 315 |  | 100 |  | 16950.1373 | 0 | 16950.1373 | 0 |  |  |  |  | есть
2.2 | Модернизация водовода Ду 500мм по ул. Циолковского, Новой ул. | 0.2 | 500 | сталь | 185 | 500 | ПЭ | 315 | 100 |  |  | 3572.3163 | 3572.3163 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
2.3 | Модернизация водовода Ду 500мм по Полевой ул. | 0.35 | 500 | сталь | 185 | 500 | ПЭ | 315 |  |  | 100 | 10201.324 | 0 | 0 | 10201.324 |  |  |  |  | есть
2.4 | Модернизация водовода Ду 300мм по ул. Ленинского Комсомола от ул. 4-я Линия до ул. 7-я Линия | 0.3235 | 300 | сталь | 45 | 315 | ПЭ | 92 |  |  | 100 | 5645.7723 | 0 | 0 | 5645.7723 |  |  |  |  | есть
2.5 | Модернизация водопровода Ду 150-100мм по ул. Новаторов | 0.86 | 100-150 | сталь | 23 | 110-160 | ПЭ | 39 | 100 |  |  | 6770.3344 | 6770.3344 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
| Итого на реализацию мероприятий по модернизации или реконструкции существующих сетей водоснабжения | [10 empty] | 43139.8843 | 10342.6507 | 16950.1373 | 15847.0963
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (источник финансирования: амортизация по водоотведению)
2.6 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 500мм от ул. Великанова до Народного бульвара | 0.548 | 500 | железо бетон | 58 | 525 | НПВХ | 71 |  | 100 |  | 7977.3757 | 0 | 7977.3757 | 0 |  |  |  |  | есть
2.7 | Модернизация самотечного канализационного коллектора по ул. 4-я Линия от ул. Ленинского Комсомола до ул. Шевченко | 0.2 | 500 | керимика | 58 | 560 | ПЭ | 71 |  |  | 100 | 9253.2124 | 0 | 0 | 9253.2124 |  |  |  | как 1.21 | есть
2.8 | Модернизация самотечной канализационной сети Ду 200мм по ул. Тимакова, ул. Новоселов | 0.18 | 200 | керам ика | 24 | 225 | ПЭ | 32 | 100 |  |  | 1855.9694 | 1855.9694 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
2.9 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 600мм по Семинарской ул. от ул. Павлова до ул. Пожалостина | 0.174 | 600 | железо бетон | 64 | 630 | ПЭ | 85 |  |  | 100 | 10243.7214 | 0 | 0 | 10243.7214 |  |  |  |  | есть
2.10 | Модернизация канализационного коллектора Ду 300мм по Полевой ул. | 0.25 | 300 | керамика | 37 | 315 | ПЭ | 54 | 100 |  |  | 5044.6884 | 5044.6884 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
| Итого на реализацию мероприятий по модернизация или реконструкции существующих сетей водоотведения | [10 empty] | 34374.9672 | 6900.6578 | 7977.3757 | 19496.9338
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий (источник финансирования: амортизация по водоотведению)
2.11 | Модернизация решеток в грабельном отделении на КНС-4 (3 шт.) |  |  |  | 90 тыс.м куб/сут. |  |  | 110 тыс.м куб/сут. |  |  | 100 | 10890 | 0 | 0 | 10890 |  |  |  |  | есть
| Итого на реализацию мероприятий по модернизация или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения | [10 empty] | 10890 | 0 | 0 | 10890
3 | Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий (источник финансирования: амортизация по водоснабжению)
3.1 | Разработка проектно-сметной документации станции УФО обеззараживания на Соколовской очистной водопроводной станции (производительность 42,0 тыс. м3 в сутки) |  |  |  | 42 тыс.м куб/сут. |  |  | 42 тыс.м куб/сут. |  | 100 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  |  |  |  | есть
3.2 | Разработка проектно-сметной документации станции водоподготовки с установками по умягчению воды на насосной станции Химволокно (производительностью 600 м3 в сутки) |  |  |  | 600 м куб/сут. |  |  | 600 м куб/сут. |  |  | 100 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  |  |  | есть
3.3 | Разработка проектно-сметной документации станции обезжелезивания с установками по умягчению воды на насосной станции Горбассейн (производительностью 4,0 тыс.м3 в сутки) |  |  |  | 4 тыс.м куб/сут. |  |  | 4 тыс.м куб/сут. | 100 |  |  | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
3.4 | Разработка проектно-сметной документации станции водоподготовки с установками по умягчению воды на Дягилевской насосной станции (производительностью 1500 м3 в сутки) |  |  |  | 1,5 тыс.м куб/сут. |  |  | 1,5 тыс.м куб/сут. |  | 100 |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  |  |  |  | есть
3.5 | Разработка проектно-сметной документации станции обезжелезивания с установками по умягчению воды на насосной станции Парковая (производительностью 10,0 тыс.м3 в сутки) |  |  |  | 10 тыс.м куб/сут. |  |  | 10 тыс.м куб/сут. |  |  | 100 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  |  |  | есть
3.6 | Разделение процессов очистки артезианской и речной воды на действующих водопроводных очистных сооружениях Окской ОВС Перевод 1-ой очереди (производительность 50 тыс.м3/сутки) на очистку воды из поверхностного источника Перевод 2-ой очереди (производительность 25 тыс.м3/сутки) на очистку воды из подземных источников |  |  |  | 75 тыс.м куб/сут. |  |  | 75 тыс.м куб/сут. | 100 |  |  | 15860 | 15860 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
3.7 | Увеличение доли артезианской воды в объеме питьевой воды, подаваемой с Окской ОВС, в т.ч.: Выделение (выкуп / аренда) земельных участков в районе Дядьковского затона для строительства новых артезианских скважин |  |  |  | 50 тыс.м куб/сут. |  |  | 60 тыс.м куб/сут. |  |  | 100 | 2221.14 | 0 | 0 | 2221.14 |  |  |  |  | есть
3.8 | Проектирование и строительство водопровода d100-150мм в п. Солотча от ул. Железнодорожная до ЖК «Паустовский», 1 и 2 этап | 4.19 |  |  |  | 150 | ПЭ | 42 |  |  | 100 | 6513.734 | 0 | 0 | 6513.734 |  |  |  |  | есть
| Итого на реализацию мероприятий не включенных в прочие группы мероприятий | [10 empty] | 72594.874 | 24860 | 16000 | 31734.874
4 | Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения (источник финансирования: амортизация по водоснабжению)
4.1 | Задвижка Д 600мм, ул. Новоселов, д. 58 | [8 empty] | 100 |  | 515.64 | 0 | 515.64 | 0 |  |  |  |  | есть
4.2 | Задвижка Д 300мм, ул. Зубковой, д. 26, 2 шт. | [7 empty] | 100 |  |  | 113.92 | 113.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.3 | Задвижка Д 300мм, ул. Новоселов, д. 50, к. 2, 2 шт. | [7 empty] | 100 |  |  | 113.92 | 113.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.4 | Задвижка Д 300мм, ул. Островского, д. 45 | [7 empty] | 100 |  |  | 56.96 | 56.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.5 | Задвижка Д 300мм, Братиславская ул., д. 9 | [7 empty] | 100 |  |  | 56.96 | 56.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.6 | Задвижка Д 300мм, Высоковольтная ул., д. 9 | [7 empty] | 100 |  |  | 56.96 | 56.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.7 | Задвижка Д 300мм, Черновицкая ул., д. 27, к. 1 | [7 empty] | 100 |  |  | 56.96 | 56.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.8 | Задвижка Д 300мм, Михайловское шоссе, д. 73 | [7 empty] | 100 |  |  | 56.96 | 56.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.9 | Задвижка Д 300мм, Первомайский проспект, д. 78/93 | [7 empty] | 100 |  |  | 56.96 | 56.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.10 | Задвижка Д 300мм, ул. Гагарина, д. 72/93 | [7 empty] | 100 |  |  | 56.96 | 56.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.11 | Задвижка Д 300мм, ул. Бирюзова, д. 1 | [7 empty] | 100 |  |  | 56.96 | 56.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.12 | Задвижка Д 400мм, Московское шоссе, 57 | [8 empty] | 100 |  | 137.42 | 0 | 137.42 | 0 |  |  |  |  | есть
4.13 | Задвижка Д 400мм, ул. Павлова - Первомайский проспект | [8 empty] | 100 |  | 137.42 | 0 | 137.42 | 0 |  |  |  |  | есть
4.14 | Задвижка Д 400мм, Семинарская ул. – Сенная ул. | [8 empty] | 100 |  | 137.42 | 0 | 137.42 | 0 |  |  |  |  | есть
4.15 | Задвижка Д 400мм, пл. Мичурина | [8 empty] | 100 |  | 137.42 | 0 | 137.42 | 0 |  |  |  |  | есть
| ИТОГО | [10 empty] | 1748.84 | 683.52 | 1065.32 | 0
Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения (источник финансирования: амортизация по водоотведению)
4.16 | Обратный клапан SVPK SCV DN200 PN10 на КНС №5 | [7 empty] | 100 |  |  | 101.25 | 101.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.17 | Обратный клапан SVPK SCV DN200 PN10 на КНС Соколовская | [7 empty] | 100 |  |  | 101.25 | 101.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.18 | Насос Иртыш ПФС-65/160.132 на КНС Росгалантерея | [7 empty] | 100 |  |  | 304.275 | 304.275 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.19 | Насос СМ 100-65-200 на раме с электродвигателем на КНС №1 п. Солотча | [7 empty] | 100 |  |  | 141.25 | 141.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.20 | Насос СМ 100-65-200 на раме с электродвигателем на КНС №2 п. Солотча | [7 empty] | 100 |  |  | 141.25 | 141.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.21 | Обратный клапан SVPK SCV DN200 PN10 на КНС №3 п. Солотча, 2 шт. | [7 empty] | 100 |  |  | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.22 | Обратный клапан SVPK SCV DN200 PN10 на КНС №4 п. Солотча, 2 шт. | [7 empty] | 100 |  |  | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.23 | Насос СМ 150-125-315/4 на КНС №4 п. Солотча | [7 empty] | 100 |  |  | 203.75 | 203.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
| ИТОГО | [10 empty] | 1398.025 | 1398.025 | 0 | 0
Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения (источник финансирования: плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)
4.24 | Насос СМ 150-125-315/4 на КНС р-он Солотча, 24 | [7 empty] | 100 |  |  | 203.75 | 203.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.25 | Насос СД-800/32 на раме с электродвигателем на КНС №2 | [8 empty] | 100 |  | 1308.375 | 0 | 1308.375 | 0 |  |  |  |  | есть
4.26 | Задвижка чугунная Ду300 Ру10 с электроприводом на КНС №2 | [8 empty] | 100 |  | 209.2869 | 0 | 209.2869 | 0 |  |  |  |  | есть
4.27 | Задвижка чугунная Ду400 Ру10 со штурвалом на КНС №2 | [8 empty] | 100 |  | 140.6254 | 0 | 140.6254 | 0 |  |  |  |  | есть
4.28 | Насос СД-250/22,5 на раме с электродвигателем на КНС №12, 2 шт. | [8 empty] | 100 |  | 566.82 | 0 | 566.82 | 0 |  |  |  |  | есть
4.29 | Насос Иртыш ПФС-65/160.132 на КНС Голенчино | [8 empty] | 100 |  | 304.275 | 0 | 304.275 | 0 |  |  |  |  | есть
4.30 | Насос СД-250/22,5 на раме с электродвигателем на КНС №1, 2 шт. | [8 empty] | 100 |  | 566.82 | 0 | 566.82 | 0 |  |  |  |  | есть
4.31 | Электропривод ТОМПРИН Д с колонной управления на КНС №9, 2 шт. | [9 empty] | 100 | 2833.33 | 0 | 0 | 2833.33 |  |  |  |  | есть
4.32 | Насос СМ-80-50-200-2 на КНС п. Элеватор, 2 шт. | [7 empty] | 100 |  |  | 191.25 | 191.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | есть
4.33 | Электропривод ТОМПРИН Г на КНС №6, 2 шт. | [9 empty] | 100 | 1333.33 | 0 | 0 | 1333.33 |  |  |  |  | есть
4.34 | Электропривод AUMA на КНС №3, 3 шт. | [9 empty] | 100 | 2450 | 0 | 0 | 2450 |  |  |  |  | есть
4.35 | Насос Flyqt CP 3231/605(430) на КНС Дядьково, 2 шт. | [9 empty] | 100 | 6081.25 | 0 | 0 | 6081.25 |  |  |  |  | есть
| ИТОГО | [10 empty] | 16189.1123 | 395 | 3096.2023 | 12697.91
| Всего инвестиций за период по водоснабжению | [10 empty] | 286589.9878 | 58590.107 | 66101.6465 | 161898.2343
| Всего инвестиций за период по водоотведению | [10 empty] | 309109.3547 | 17503.4213 | 67175.8229 | 225828.1354
5 | Всего инвестиций за период, в т.ч.: | [10 empty] | 597097.3675 | 76093.5283 | 133277.4694 | 387726.3697
5.1 | Собственные средства, из них: | [10 empty] | 597097.3675 | 76093.5283 | 133277.4694 | 387726.3697
5.1.1 | прибыль, направляемая на инвестиции | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | амортизация, в т.ч.: | [10 empty] | 164146.5905 | 44184.8535 | 41992.833 | 77968.904
5.1.2.1 | по водоснабжению | [10 empty] | 117483.5983 | 35886.1707 | 34015.4573 | 47581.9703
5.1.2.2 | по водоотведению | [10 empty] | 46662.9922 | 8298.6828 | 7977.3757 | 30386.9338
5.1.3 | прочие собственные источники, в т.ч.: | [10 empty] | 432950.7769 | 31908.6749 | 91284.6364 | 309757.4657
5.1.3.1 | плата за подключение | [10 empty] | 416761.6646 | 31513.6749 | 88188.434 | 297059.5557
5.1.3.1.1 | по водоснабжению | [10 empty] | 169106.3895 | 22703.9363 | 32086.1892 | 114316.264
5.1.3.1.2 | по водоотведению | [10 empty] | 247655.2751 | 8809.7386 | 56102.2449 | 182743.2917
5.1.3.2 | плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | [10 empty] | 16189.1123 | 395 | 3096.2023 | 12697.91
5.2 | Привлеченные средства: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | заемные средства кредитных организаций | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Бюджетные средства, из них: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | федеральный бюджет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | бюджет субъекта Российской Федерации | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | бюджет муниципального образования | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Прочие источники | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.перечень подключаемых
Приложение № 2
к инвестиционной программе
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период с 01.01.2024 по 31.12.2026
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Нагрузка, м³/сут |  | Точки подключения объектов |  | Строительство сетей до границ земельного участка
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение | водоснабжение | водотведение | водоснабжение |  | водоотведение
[7 empty] | Ø, мм | L, м | Ø, мм | L, м
Многоквартирные жилые дома
1 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автопарковкой | мкр. Октябрьский городок; 62:29:0090010:8 | 248.76 | 248 | Водовод Д-400мм, в районе МЖД №7 в Октябрьском городке | Канализация Д-200мм в районе МЖД №23а в Октябрьском городке | 200 | 30 | 200 | 140
2 | Многоэтажные жилые дома с объектами обслуживания и подземной автостоянкой по Славянскому проспекту | Славянский проспект; 62:29:0090042:17 | 667.72 | 667.72 | Водопровод Д-250мм по Славянскому проспекту | Канализационный коллектор Д-300мм с территории Психиатрической больницы | 2Д200 | 50 | 250 | 158
3 | Группа жилых домов со встроенно-пристоенными помещениями общественного назначения и автостоянкой | г. Рязань, квартал в районе улиц Есенина, Грибоедова, Фирсова, 62:29:0080078:144 | 109.07 | 105.65 | Водовод Д-600 мм в районе ул. Грибоедова | Канализация Д - 300 мм в районе объекта | 2Д100 | 147 | 150 | 163
4 | Многоквартирный 4-х этажный жилой дом | г. Рязань, ул. Нижне-Трубежная, д.3, 62:29:0080014:928 | 22.32 | 22.32 | Водопровод Д - 200 мм в районе ул. Солнечная | Напорный канализационный коллектор Д - 500 мм в районе ул. Солнечная | 100 | 345 | НК2Д100 | 340
5 | Многоквартирные жилые дома | р-н Солотча, 10 62:29:0150005:2069 | 8.16 | 8.16 | Водопровод Д-100мм от ранее построенных объектов ЗАО "Дружба" в районе Солотча | Канализация Д - 300мм от ранее построенных объектов ЗАО "Дружба" в районе Солотча
6 | Жилой комплекс (позиция 11 по ППТ) | г. Рязань, р-н Мервино (Московский район) (62:29:0061004:106) | 174.54 | 174.54 | Водопровод Д - 300 мм в районе ул. мервинской - 7-го Мервинского проезда | Канализационный коллектор Д - 600 мм в районе ул. Мервинской | 2Д150 | 321 | 200 | 248
7 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (позиция 8 по ППТ) | г. Рязань, Московское шоссе, р-н Мервино (62:29:0061004:901) | 82.81 | 82.81 | Водопровод Д - 300 мм в районе ул. Полина | Канализационный коллектор Д - 1400 мм в районе объекта | 100 | 218 | 150 | 534
8 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и гаражом | г. Рязань, проезд 5-й Новый, д.18, д.20, д.22, д.24, ул. Новая, д.43, д.45 (62:29:0080080:686, 62:29:0080080:1362) | 126.05 | 111.05 | Водовод Д - 500 мм в районе ул. Новая | Канализация Д - 300 мм в районе ул. Новая | 150 | 35 | 200 | 28
9 | Комплексное развитие территории ООО «ЖБК-8» (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, 1-5 этапы строительства) | г. Рязань, ул. Чкалова, д.21, д.21А (62:29:0070040:1066, 62:29:0070040:1067, 62:29:0070040:1068, 62:29:0070040:1069, 62:29:0070040:1070, 62:29:0070040:1071, 62:29:0070040:1072) | 671.708 | 671.708 | Водопровод Д – 300 мм в районе ул. Высоковольтная, водопровод Д – 100 мм в районе ул. Чкалова | на канализационном коллекторе Д – 600 мм в районе ул. Высоковольтная, на канализационном коллекторе Д – 500 мм в районе ул. Чкалова | 250 | 445 | 250 | 48
10 | Средне этажные многоквартирные жилые дома с размещением автостоянок, объектами обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов | г. Рязань, пос. Шпалозавода (62:29:0040009:937) | 490.66 | 485.76 | Водовод Д-600 мм, идущий с Борковской ОВС | Приемная камера КНС № 1 в районе пос. Шпалозавода | 2Д200 | 473 | НК2Д100 | 415
11 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | г. Рязань, ул. Братиславская (62:29:0090042:3840) | 159.67 | 159.67 | Водопровод Д – 250 мм, проходящий в районе Славянский проспект; водопровод Д – 250 мм в районе д/сада № 30 в Октябрьском районе. | Канализация Д – 300 мм, которая идет по территории психиатрической больницы | 150 | 320 | 200 | 150
12 | Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами | г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29 (62:29:0090005:423) | 2519.49 | 2494.69 | Водовод Д - 600 мм в районе объекта | Канализационный коллектор Д - 1000 мм в районе объекта | 2Д200 | 386 | 250 | 418
13 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | г. Рязань, ул. Забайкальская (62:29:0050034:2732) | 81.4 | 81.4 | Водопровод Д - 200 мм в районе ул. Забайкальская | Канализация Д - 200 мм в районе ул. Забайкальская | 100 | 65 | 150 | 48
14 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | г. Рязань, ул. Лермонтова, д.13 (62:29:0080083:77) | 15.24 | 15.24 | Водопровод Д-250 мм в районе ул. Фирсова; водопровод Д - 300 мм в районе ул. Урицкого | Канализация Д - 300 мм в районе ул. Лермонтова | 63 | 526 | 150 | 45
15 | Проект планировки и проект межевания территории «РОЩА» в границах улиц: Стройкова, 14-я Линия, Осипенко в городе Рязани. Многоэтажные жилые дома № 1-16 | г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.149 (62:29:00070036:14) | 722.4 | 722.4 | Водопровод Д-150 мм в районе 14-я Линия. Водовод Д - 600 мм в районе ул. Островского | Канализация Д - 200 мм в районе ул. 14-я Линия. Канализационный коллектор Д - 400 мм в районе ул. Островского | 200 | 732 | 250 | 620
16 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями 2 корпус (1 и 2 этапы строительства) | г. Рязань, Московское шоссе (62:29:0061004:1679) | 332.16 | 302.62 | Водопровод Д - 300 мм, проходящий в районе объекта | Канализационный коллектор Д – 1400 мм, проходящий в районе объекта | 2Д200 | 50 | 250 | 180
17 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (1 и 2 этапы строительства) | Рязанская область, г. Рязань, ул. Новаторов, д.9, строение 1 (Московский район) (62:29:0060005:2) | 113.4 | 113.4 | Водопровод Д - 300 мм, проходящий по улице Новаторов | Канализация Д - 300 мм, проходящая в районе жилого дома № 10 корпус 2 по улице Крупской | 2Д150 | 47 | 200 | 127
18 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом | г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.17 (62:29:0100004:1468) | 190.64 | 190.64 | 1. Водопровод Д-150 мм, проходящий по улице Куйбышевское шоссе; 2. Водопровод Д-300 мм, проходящий в районе Северного переулка | Канализационный коллектор Д-400 мм, проходящий по улице Куйбышевское шоссе | 150 | 316 | 250 | 43
19 | Комплекс жилых домов по Касимовскому шоссе. Жилой дом № 45-47 по ППТ (четвертая очередь) | г. Рязань, 1-й Новый проезд, д. 5/4, д.3 (62:29:0080079:5796) | 65 | 65 | Водопровод Д - 200 мм, построенный для объекта "Комплекс жилых домов по ул. Касимовское шоссе. Жилой дом № 48-53 по ППТ (первая очередь) | Канализация Д - 300 мм, проходящая в районе объекта по улице Касимовское шоссе | 100 | 118 | 150 | 46
20 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | г. Рязань, ул. Зубковой (3-я очередь строительства) (62:29:0000000:2756) | 113.82 | 98.82 | Водопровод Д - 315 мм в районе объекта | Канализационный коллектор Д - 2000 мм, идущий на КНС № 10 | 150 | 78 | 200 | 250
21 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | г. Рязань, ул. Пролетарская, д. 15 (62:29:0080044:1) | 46.81 | 46.81 | Водопровод Д - 250 мм, проходящий по ул. Пролетарская | Канализация Д - 315 мм, проходящая по ул. Маяковского | 100 | 46 | 150 | 208
22 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом | г. Рязань, ул. Есенина (62:29:0080073:3056) | 26.63 | 26.63 | Водопровод Д - 200 мм, который проходит в районе ул. Есенина | Канализационный коллектор Д - 1000, проходящий в районе ул. Есенина | 63 | 34 | 150 | 46
23 | Два многоквартирных жилых дома: 1-й дом - 15 этажей; 2-й дом - 18 этажей | г. Рязань. Михайловское шоссе (62:29:0060030:11) | 123 | 121 | Водопровод 2Д - 225 мм в районе объекта | Канализационный коллектор Д - 500 мм, проходящий в районе ул. Пойменная | 150 | 256 | 200 | 367
24 | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова | г. Рязань, ул. Бирюзова (62:29:0030019:1163) | 77.58 | 77.58 | Водовод Д - 400 мм, проходящий по ул. Бирюзова | Коллектор Д - 400 мм, проходящий по ул. Бирюзова | 100 | 68 | 150 | 232
25 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | г. Рязань, ул. Бирюзова (62:29:0020007:36) | 144.7 | 144.7 | Водопровод Д - 400 мм в районе ул. Бирюзова | Канализационный коллектор Д - 400 мм в районе ул. Бирюзова | 2Д150 | 32 | 200 | 20
26 | Разработка ППТ и заключение договора комплексного развития территорий | Рязанская область, Рязанский район, с. Дядьково (62:15:0050111:2) | 546.53 | 546.53 | Водовод Д - 1000 мм, идущий с Окской ОВС | Канализационный коллектор Д - 2000 мм, идущий на КНС № 10 | 2Д200 | 463 | 250 | 386
|  | Итого | 7880.268 | 7784.848
Прочие объекты
1 | Детский сад | г. Рязань, р-н Семчино, 62:29:0020005:2796 | 12.71 | 12.71 | Водопровод Д - 150 мм, который построен на жил.доме № 4 по ул. Княжье Поле в р-не Семчино | Канализация Д - 200 мм, который построен от жил.дома № 4 по ул. Княжье Поле в р-не Семчино
2 | Блочно-модульная газовая котельная | г. Рязань, ул. Николодворянская, 22, 62:29:0080036:409 | 14.6 | 14.6 | Внутренняя система водопровода здания, расположенного по ул. Николодворянская, 22. | Система ливневой канализации
3 | Школа на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» | г. Рязань, район Лесок (62:29:0100008:7404) | 37.82 | 19.32 | Водопровод Д - 315 мм в районе объекта | Канализация Д - 200 мм в районе ул. Зубковой | 2Д100 | 206 | 150 | 705
4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Рязани | г. Рязань, п/р район Дашки, 62:29:0000000:2520 | 99.52 | 99.52 | Водопровод Д - 200 мм в районе объекта | Канализация Д - 300 мм в районе объекта | 2Д100 | 45 | 150 | 35
5 | Реконструкция кафе «Снежинка» | г. Рязань, ул. Ленина, д.55 (62:29:0080009:74) | 3.06 | 2.88 | Водопровод Д-125 мм в районе ул. Праволыбедская | Канализационный коллектор Д-800 мм в районе Лыбедского бульвара
6 | Нежилое здание (больница № 6) | г. Рязань, ул. Братиславская, д.3 (62:29:0070001:10007) | 17 | 17 | Водопровод Д - 150 мм в районе ул. Братиславская | Канализация Д - 300 мм в районе ул. Чернышевского | 63 | 53 | 150 | 127
7 | Детский сад на 224 места | Рязанский район, с. Дядьково (62:15:0050113:1795) | 12.71 | 12.71 | Водопровод Д - 300 мм в районе объекта | Канализация Д- -300 мм в районе объекта
8 | Существующее здание | г. Рязань, пл. Монастырская, д.6 (Н1) (62:29:0150001:1139) | 0.1 | 0.1 | Частная водопроводная сеть, идущая на здание ПАО "Сбербанк", расположенное по адресу: г. Рязань, пл. Монастырская, д. 6 | Напорная канализация Д - 200 мм в раоне ул. Железнодородная
9 | Существующее здание | г Рязань, ул. Каширина, д.1 (62:29:0080001:207) | 5 | 5 | Водопровод Д-100мм в районе обьекта | Канализация Д-150мм в районе обьекта
10 | Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы | г. Рязань, Михайловское шоссе, 62:29:0060030:1495 | 0.3 | 0.3 | Водопровод Д-100, проходящий по территории АМК "Рязанский" | Канализация Д-150 мм, проходящая по территории АМК "Рязанский"
11 | Реконструкция административно-хозяйственного здания | г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.48 (62:29:0070040:513) | 16.5 | 14.9 | Водопровод, принадлежащий ООО "Медицинский центр "Еламед" | Канализация, принадлежащая ООО "Медицинский центр "Еламед"
12 | Апартаменты для временного проживания | г. Рязань, ул. Владимирская, д.95, корпус 6 (62:29:0150002:415) | 16.1 | 16.1 | Водопровод Д - 100 мм в районе объекта | Канализационный коллектор Д - 200 мм в районе объекта
13 | Гостиница | г. Рязань, ул. Школьная, д.2д (пос. Семчино) (62:29:0020014:98) | 8.3 |  | Водопровод Д-150 мм в районе ул. Школьная | ЛОС
14 | Туалет модульный | г. Рязань, Лыбедский бульвар, рядом с ул. Новослободская | 1.8 | 1.8 | Водопровод Д - 300 мм в районе ул. Соборная | Канализация Д - 200 мм в районе объекта
15 | Здание склада | г. Рязань, 197 км Окружной дороги (62:29:0090007:326) | 1 | 1 | Водопровод Д - 100 мм, проходящий в районе ул. Рязанской | Напорная анализация Д - 300 мм, проходящая вдоль окружной дороги
16 | 50-ти метровый плавательный бассейн в г. Рязани | г. Рязань, ул. Космонавтов, д.11 (62:29:0030019:2464) | 374.4 | 374.4 | Водопровод Д - 200 мм, проходящий в районе объекта | Канализация Д - 400 мм, проходящая в районе объекта | 2Д200 | 86 | 200 | 94
17 | Здание склада | г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д.36 и д. 44 (62:29:0010006:121) | 2 | 2 | Водопровод Д - 150 мм в районе д. 32 по ул. Прижелезнодорожная | Канализация Д - 300 мм в районе д. 32б по ул. Прижелезнодорожная
18 | Реконструкция объекта капитального строительства (нежилое здание) | г. Рязань, ул. Каширина, д.1 (62:29:0080001:305) | 5 | 5 | Водопровод Д - 100 мм в районе ул. Семинарская | Канализация Д - 150 мм, проходящая по территории Каширина, 1
19 | Реконструкция областного дворца культуры и искусства | г. Рязань, ул. Зафабричная, д.12 (62:29:0060021:19) | 4.77 | 8.44 | Водопровод Д - 150 мм в районе ул. Зафабричная | Канализация Д - 200 мм в районе ул. Зафабричная | 63 | 95 | 150 | 34
20 | Дом отдыха | г. Рязань, ул. Мещерская, д.24 (62:29:0150005:6087) | 3 | 3 | Водопровод Д - 100 мм в районе ул. Мещерская | Канализационный коллектор Д - 500 мм, идущий от КНС № 3 в Солотче
21 | Гостиница с торгово-офисными помещениями | г. Рязань. ул. Октябрьская (в районе путепровода Московское шоссе-Октябрьская улица) (62:29:0030035:5) | 2 | 2 | Водовод Д - 500 мм, который идет с ул. Пирогова в район Московского шоссе | Канализационный коллектор Д - 400 мм, проходящий в рацоне ул. Пирогова
22 | Автозаправочная станция | г. Рязань, ул. Шабулина, д.24 | 0.73 | 0.73 | Водопровод Д - 100 мм в районе объекта | Канализационный коллектор Д - 120 мм в районе объекта
23 | Нежилое здание (дом отдыха) | г. Рязань, ул. Мещерская, д.24 (62:29:0150005:6083) | 5 | 5 | Водопровод Д-100 мм в районе ул. Мещерская | Канализационный коллектор Д - 500 мм, идущий от КНС № 3 в Солотче
24 | Здание общественного питания | г. Рязань, Касимовское шоссе (62:29:0080094:150) | 4.08 | 4.08 | Водовод Д - 600 мм в районе Касимовского шоссе | Канализационный коллектор Д - 700 в районе ул. Боголюбова
25 | Нежилое здание производственного назначения | г. Рязань, Московское шоссе, д. 10Б (62:29:0060013:327) | 2.67 | 2.67 | Водопровод Д - 100 мм, проходящий по территории ООО "Ноев Ковчег" по Московскому шоссе, 10Б | Канализация Д - 200 мм, проходящая по территории ООО "Ноев Ковчег" по Московскому шоссе, 10Б
26 | Магазины | г. Рязань, ул. Ситниковская, д.126 (62:29:0060029:630) | 0.945 | 0.945 | Водовод Д - 500 мм в районе ул. Ситниковская | В данном районе централизованной системы канализации нет, поэтому необходимо предусмотреть устройство ЛОС
27 | Здание делового управления | г. Рязань, ул. Мюнстерская, д.7 (62:29:0080009:77) | 3.19 | 2.94 | Водопровод Д - 100 мм, проходящий в районе ул. Мюнстерская | Лыбедский канализационный коллектор Д - 800 мм в районе Лыбедского бульвара
28 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, строение 1В (кадастровый номер 62:29:0080001:27) под размещение инновационного научно-технологического центра | г. Рязань, ул. Каширина, строение 1В (кадастровый номер 62:29:0080001:27) | 7.98 | 7.98 | Водопровод Д - 100 мм, проходящий по ул. Каширина | Внутриплощадочная канализационная сеть Д - 150 мм на территории ул. Каширина, 1
29 | Детская школа искусств № 7 | г. Рязань, ул. Зубковой, напротив д. 30, корп. 2 (62:29:0110003:17253) | 20.86 | 20.86 | Водопровод Д - 300 мм, проходящий в районе объекта | Канализационная сеть Д - 300 мм, проходящая в районе объекта | 100 | 82 | 150 | 94
30 | Пристройка к существующему зданию | г. Рязань, ул. Островского, д.49А (62:29:0070014:2) | 0.32 | 0.32 | Внутренняя система водопровода существующего здания по ул. Островского, 49А | Внутренняя система канализации существующего здания по ул. Островского, 49А
31 | Реконструкция производственного здания | г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д.28б (62:29:0010003:389) | 15 |  | Водопровод Д - 200 мм, проходящий в районе объекта | -
32 | Реконструкция здания МБОУ «Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова» | г. Рязань, ул. Соборная, д.7 (62:29:0080019:4) | 50.37 | 50.37 | Водопровод Д - 150 мм по ул. Соборная | Канализационный коллектор Д - 500 мм по ул. Соборная
33 | Магазин | г. Рязань, р-н Семчино (62:29:0020005:6001) | 2 | 2 | Водопровод Д - 180 мм в районе построенных жилых домов "Рубин", "Сапфир" | Канализация Д - 200 мм в районе построенных жилых домов "Рубин", "Сапфир"
34 | Магазин авто и мотообслуживания | г. Рязань, Московское шоссе, в районе д. 26 (62:29:0060008:15) | 0.2 | 0.2 | Водопровод Д - 100 мм, который идет на здание автосалона ООО "Мирай" по Московскому ш., 24 | Канализация Д - 150 мм, которая идет от здания автосалона ООО "Мирай" по Московскому ш., 24
35 | Детский сад на 224 места | г. Рязань, р-н Кальное (62:29:0080098:6288) | 8.96 | 8.96 | Водопровод Д - 300 мм, который проходит в районе объекта | Канализационный коллектор Д - 2000 мм, проходящий в районе объекта | 100 | 172 | 200 | 96
36 | Терапевтическое отделение № 2 | г. Рязань, пос. Солотча, ул. Первомайская, д.105 (62:29:0151001:9) |  | 8.05 | Существующее | Канализация, которая идет от детского эколого-биологического центра "Солнечный" в п. Солотче. Разрешение на подключение имеется.
37 | Здание фабрики по пошиву спецодежды | г. Рязань, пр-д Яблочкова, д.5, корпус 5 (62:29:0080081:90) | 44.36 | 43.83 | Водопровод Д - 200 мм, проходящий в районе объекта | Канализация Д - 200 мм, проходящая в районе объекта
38 | Нежилое здание | г. Рязань, Малиновая ул., д.3, КН (62:29:0110007:1083) | 1 | 1 | Водопровод Д - 150 мм, проходящий в районе ж/дома № 6 по ул. Песоченская | Канализационный коллектор Д - 500 мм в районе ул. Песоченская
39 | Здание нотариальной конторы и отделения связи | г. Рязань, 1-я Прудная улица (62:29:0100015:134) | 17.4 | 17.4 | Водопровод Д - 100 мм, проходящий в районе ул. 1-я Прудная | 1-й вариант: канализация Д - 200 мм в районе дома № 21 по ул. 1-я Прудная; 2-й вариант: канализация Д - 300 мм в районе объекта
40 | Склады (три здания) | Рязанский район, с. Дядьково (62:15:0050111:1) | 0.375 | 0.375 | Водопровод Д - 160 мм, в районе ул. Большая | Канализационный коллектор Д - 500 мм в районе ул. Большая
41 | Филиал поликлинического отделения ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» | Местоположение участка установлено относительно ориентира: 39, р-н Песочня, г. Рязань (62:29:0110005:17498) | 83.17 | 57.24 | Водовод Д - 1000 мм с Окской очистной водопроводной станции | Канализационный коллектор Д - 500 мм в районе ул. Песоченская | 2Д100 | 517 | 150 | 48
42 | Колледж | г. Рязань, ул. Циолковского, д.19 (62:29:0080085:1) | 8 | 8 | Водопровод Д - 100 мм, проходящий по ул. Циолковского | Существующее. Лицевой счет № 477
43 | Административно-производственное здание | Город Рязань, улица Связи, земельный участок 25Ж (62:29:0100003:702) | 10,00 | 10 | Водопровод Д – 150 мм, проходящий по ул. 1-я Прудная | Канализационная сеть Д – 300 мм, проходящая в районе объекта
44 | Пункт приема стеклотары | г. Рязань, пл. Попова, д.3а (62:29:0080079:7) | 0.8 | 0.8 | Водопровод Д - 100 мм, проходящий в районе объекта | Канализационная сеть Д - 200 мм, проходящая в районе жилого дома № 5/8 по ул 1-й Совхозный проезд
45 | Здание гаража | г. Рязань, ул. Западная, д.6 (62:29:0060010:171) | 0.5 |  | Водопровод Д - 150 мм, проходящий в районе объекта, с точкой подключения в проектируемом колодце | Предусмотреть устройство локальных очистных сооружений
46 | Производственное (административное) здание | г. Рязань, ул. Магистральная, д.11 (62:29:0030007:3057) | 8 | 8 | Водопровод Д - 250 мм, проходящий между ул. Магистральной и ул. Энгельса | Канализационный коллектор Д - 400 мм в районе ул. Энгельса
47 | Здание общественного питания | г. Рязань, Касимовское шоссе, д.30, стр. 5 (62:29:0080094:815) | 4.08 | 4.08 | Водопровод Д - 100 мм в районе Касимовского шоссе | Канализационный коллектор Д - 600 мм в районе Касимовского шоссе
48 | Административное здание | г. Рязань, Монастырская пл. (Солотча), д.10 (62:29:0150001:313) | 7.26 | 7.26 | Водопровод Д - 150 мм в районе Монастырской пл. | Напорный канализационный коллектор 2Д - 200 мм в районе объекта
49 | Складское помещение и оптовая база различного профиля | Рязанская обл., Рязанский район, с. Дядьково, д.7 (62:15:0050111:29) | 1 | 1 | Водопровод Д - 150 мм в районе ул. Центральная | Канализационный коллектор Д - 2000 мм в районе канализационной насосной станции № 10
50 | Модульный туалет | г. Рязань, ул. Ленина, Нижний городской сад (62:29:0080062:489) | 1.8 | 1.8 | Водопровод Д - 150 мм в районе ул. Садовая | Канализация Д - 200 мм в районе ул. Садовая
|  | Итого | 937.74 | 888.67
Индивидуальные жилые дома
1 | Жилой дом | г. Рязань, ул. Дорожная (пос. Канищево), 62:29:0020024:130 | 1.26 |  | Водопровод Д-100 мм в районе ул. Советская | ЛОС
2 | Жилой дом | г. Рязань, ул. Коммунальная, д.15 (62:29:0150003:32) | 0.12 | 0.12 | Водопровод в доме существует, л/с 62203272 | Проектируемая канализация Д-200 мм от скважины ул. Коммунальная до ул. Владимирская в пос. Солотча
3 | Жилой дом (реконструкция) | г. Рязань, ул. 1-го Мая, д.24 (пос. Канищево) (62:29:0020027:50) | 0.5 | 0.5 | Водопровод Д-50 мм в районе ул. 1 Мая | В данном районе централизованной системы канализации нет, необходимо предусмотреть устройство ЛОС
4 | Жилой дом | г. Рязань, ул. Вишневая, д.18 (62:29:0060014:147) |  | 0.7 | Водопровод в доме имееся, лицевой счет 62125065 | Внутриквартальная канализация Д - 200 мм, проходящая в районе дома № 32 по ул. Вишневая
|  | Итого | 1.88 | 1.32
|  | Всего | 8819.888 | 8674.838

## 2.1 тариф на нагрузку
Приложение № 2.1
к инвестиционной программе
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период с 01.01.2024 по 31.12.2026
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя
1 | Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции сетей водоснабжения и увеличению пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения, тыс.руб. без НДС | 169106.3895
2 | Налог на прибыль | 42276.5974
3 | Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции сетей водоснабжения и увеличению пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения, тыс.руб. без НДС с учетом налога на прибыль | 211382.9868
4 | Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции сетей и иных объектов водоотведения и увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения, тыс.руб. без НДС | 247655.2751
5 | Налог на прибыль | 61913.8188
6 | Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции сетей и иных объектов водоотведения и увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения, тыс.руб. без НДС с учетом налога на прибыль | 309569.0939
7 | Объем водопотребления по вновь строящимся и модернизируемым объектам, м3/сут. | 8819.888
8 | Объем водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам, м3/сут. | 8674.838
9 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку по водоснабжению, руб./м3/сут. без НДС | 23966.6294
10 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку по водоотведению, руб./м3/сут без НДС | 35685.8646

## 3.укр норм
Приложение № 3
к инвестиционной программе
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период с 01.01.2024 по 31.12.2026
Сметные стоимости строительства различных объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
№ п/п | Диаметр, мм
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Годовой идекс дефлятор
|  |  | 7% | 5.3% | 4.8% | 4.6%
Водоснабжение
1 | 63 | 6580.3681 | 7040.9938 | 7414.1665 | 7770.0465 | 8127.4686
2 | 100 | 7453.6425 | 7975.3975 | 8398.0936 | 8801.2021 | 9206.0574
3 | 2Д100 | 10814.7754 | 11571.8097 | 12185.1156 | 12770.0011 | 13357.4212
4 | 150 | 8372.3856 | 8958.4526 | 9433.2506 | 9886.0466 | 10340.8048
5 | 2Д150 | 12409.1927 | 13277.8362 | 13981.5615 | 14652.6764 | 15326.6996
6 | 200 | 9796.5699 | 10482.3298 | 11037.8932 | 11567.7121 | 12099.8269
7 | 2Д200 | 16337.8932 | 17481.5457 | 18408.0676 | 19291.6548 | 20179.071
8 | 250 | 11465.8775 | 12268.489 | 12918.7189 | 13538.8174 | 14161.603
9 | 500 | 20088.4326 | 21494.6228 | 22633.8378 | 23720.2621 | 24811.3941
Водоотведение
1 | 150 | 8751.5141 | 9364.1201 | 9860.4184 | 10333.7185 | 10809.0696
2 | 200 | 8042.2689 | 8605.2277 | 9061.3047 | 9496.2474 | 9933.0748
3 | 250 | 9362.272 | 10017.6311 | 10548.5655 | 11054.8966 | 11563.4219
4 | НК2Д100 | 17588.0942 | 18819.2608 | 19816.6816 | 20767.8823 | 21723.2049
5 | 500 | 14500.1051 | 15515.1124 | 16337.4134 | 17121.6092 | 17909.2033
Укрупненные нормативы цены строительства различных объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
№ п/п | Диаметр, мм
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Годовой идекс дефлятор
|  |  | 7% | 5.3% | 4.8% | 4.6%
Водоснабжение
1 | 63 | 11839.57 | 12668.3399 | 13339.7619 | 13980.0705 | 14623.1537
2 | 100 | 11757.03 | 12580.0221 | 13246.7633 | 13882.6079 | 14521.2079
3 | 2Д100 | 15599.3 | 16691.251 | 17575.8873 | 18419.5299 | 19266.8283
4 | 150 | 12304.73 | 13166.0611 | 13863.8623 | 14529.3277 | 15197.6768
5 | 2Д150 | 17114.91 | 18312.9537 | 19283.5402 | 20209.1502 | 21138.7711
6 | 200 | 13231.77 | 14157.9939 | 14908.3676 | 15623.9692 | 16342.6718
7 | 2Д200 | 22712.1 | 24301.947 | 25589.9502 | 26818.2678 | 28051.9081
8 | 250 | 13857.91 | 14827.9637 | 15613.8458 | 16363.3104 | 17116.0227
9 | 500 | 27779.1 | 29723.637 | 31298.9898 | 32801.3413 | 34310.203
Водоотведение
1 | 150 | 11441.1 | 12241.977 | 12890.8018 | 13509.5603 | 14131
2 | 200 | 10689.2 | 11437.444 | 12043.6285 | 12621.7227 | 13202.3219
3 | 250 | 11726.21 | 12547.0447 | 13212.0381 | 13846.2159 | 14483.1418
4 | НК2Д100 | 18939.49 | 20265.2543 | 21339.3128 | 22363.5998 | 23392.3254
5 | 500 | 18592.92 | 19894.4244 | 20948.8289 | 21954.3727 | 22964.2738

## 4.протяж-ть
Приложение № 4
к инвестиционной программе
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период с 01.01.2024 по 31.12.2026
Объем строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, мероприятия по подключению которых подлежат к включению в инвестиционную программу МП "Водоканал города Рязани" в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 01.01.2024 по 31.12.2026
Объем строительства инженерных сетей водоснабжения, м
Диаметр,мм | Протяженность
63 | 708
100 | 1114
2Д100 | 915
150 | 1005
2Д150 | 400
200 | 762
250 | 445
2Д200 | 1508
Объем строительства инженерных сетей водоотведения, м
150 | 2365
200 | 1520
250 | 1853
НК2Д100 | 755

## 5.1.тариф на прот-ть вс
Приложение № 5.1
к инвестиционной программе
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период с 01.01.2024 по 31.12.2026
Расчет ставок за протяженность сетей холодного водоснабжения и финансовых потребностей на строительство сетей холодного водоснабжения
Базовая ставка тарифа за протяженность сетей холодного водоснабжения (тыс.руб. без НДС/м).
№ п/п | Диаметр, мм | 2024 | 2025 | 2026
1 | 63 | 9.2677 | 9.7126 | 10.1593
2 | 100 | 10.4976 | 11.0015 | 11.5076
3 | 2Д100 | 15.2314 | 15.9625 | 16.6968
4 | 150 | 11.7916 | 12.3576 | 12.926
5 | 2Д150 | 17.477 | 18.3158 | 19.1584
6 | 200 | 13.7974 | 14.4596 | 15.1248
7 | 2Д200 | 23.0101 | 24.1146 | 25.2238
8 | 250 | 16.1484 | 16.9235 | 17.702
9 | 500 | 28.2923 | 29.6503 | 31.0142
Коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей холодного водоснабжения в зависимости от их диаметра d
№ п/п | Диаметр, мм | 2024 | 2025 | 2026
1 | 63 | 0.32757 | 0.32757 | 0.32757
2 | 100 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104
3 | 2Д100 | 0.53836 | 0.53836 | 0.53836
4 | 150 | 0.41678 | 0.41678 | 0.41678
5 | 2Д150 | 0.61773 | 0.61773 | 0.61773
6 | 200 | 0.48767 | 0.48767 | 0.48767
7 | 2Д200 | 0.8133 | 0.8133 | 0.8133
8 | 250 | 0.57077 | 0.57077 | 0.57077
Ставка тарифа за протяженность сетей холодного водоснабжения (тыс.руб. без НДС/м)
№ п/п | Диаметр, мм | 2024 | 2025 | 2026
1 | 63 | 9.2677 | 9.7126 | 10.1593
2 | 100 | 10.4976 | 11.0015 | 11.5076
3 | 2Д100 | 15.2314 | 15.9625 | 16.6968
4 | 150 | 11.7916 | 12.3576 | 12.926
5 | 2Д150 | 17.477 | 18.3158 | 19.1584
6 | 200 | 13.7974 | 14.4596 | 15.1248
7 | 2Д200 | 23.0101 | 24.1146 | 25.2238
8 | Д250 | 16.1484 | 16.9235 | 17.702
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по строительству сетей водоснабжения (тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Показатель | 2024 | 2025 | 2026
1 | Финансовые потребности с учетом налога на прибыль | 96246.7111 | 100866.5533 | 105506.4147
2 | Налог на прибыль | 19249.3422 | 20173.3107 | 21101.2829
3 | Объем финансовых потребностей без учета налога на прибыль | 76997.3689 | 80693.2426 | 84405.1318

## 5.2.тариф на прот-ть во
Приложение № 5.2
к инвестиционной программе
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период с 01.01.2024 по 31.12.2026
Расчет ставок за протяженность сетей водоотведения и финансовых потребностей на строительство сетей водоотведения
Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения (тыс.руб. без НДС/м).
№ п/п | Диаметр, мм | 2024 | 2025 | 2026
1 | 150 | 12.3255 | 12.9171 | 13.5113
2 | 200 | 11.3266 | 11.8703 | 12.4163
3 | 250 | 13.1857 | 13.8186 | 14.4543
4 | НК2Д100 | 24.7709 | 25.9599 | 27.154
5 | 500 | 20.4218 | 21.402 | 22.3865
Коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей водоотведения в зависимости от их диаметра d
№ п/п | Диаметр, мм | 2024 | 2025 | 2026
1 | 150 | 0.60355 | 0.60355 | 0.60355
2 | 200 | 0.55464 | 0.55464 | 0.55464
3 | 250 | 0.64567 | 0.64567 | 0.64567
4 | НК2Д100 | 1.213 | 1.213 | 1.213
Ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения (тыс.руб. без НДС/м).
№ п/п | Диаметр, мм | 2024 | 2025 | 2026
1 | 150 | 12.3255 | 12.9171 | 13.5113
2 | 200 | 11.3266 | 11.8703 | 12.4163
3 | 250 | 13.1857 | 13.8186 | 14.4543
4 | НК2Д100 | 24.7709 | 25.9599 | 27.154
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по строительству сетей водоотведения (тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Показатель | 2024 | 2025 | 2026
1 | Финансовые потребности с учетом налога на прибыль | 89501.4491 | 93797.5187 | 98112.2045
2 | Налог на прибыль | 17900.2898 | 18759.5037 | 19622.4409
3 | Объем финансовых потребностей без учета налога на прибыль | 71601.1593 | 75038.0149 | 78489.7636

## 6.ФП
Приложение № 6
к инвестиционной программе
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период с 01.01.2024 по 31.12.2026
Объем расходов на реализацию мероприятий по подключению (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения (тыс.руб. без НДС)
№п/п | Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | ВСЕГО за период реализации инвестиционной программы
1 | Общий объем расходов на реализацию инвестиционной программы без налога на прибыль | 180112.2031 | 243919.6916 | 459954.4511 | 883986.3457
1.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | 148598.5282 | 155731.2576 | 162894.8954 | 467224.6812
1.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | 31513.6749 | 88188.434 | 297059.5557 | 416761.6646
2 | Налог на прибыль | 45028.0508 | 60979.9229 | 114988.6128 | 220996.5864
3 | Общий объем расходов на реализацию инвестиционной программы с учетом налога на прибыль | 225140.2538 | 304899.6145 | 574943.0639 | 1104982.9322
из них
Объем расходов на реализацию мероприятий по подключению (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения (тыс.руб. без НДС)
№п/п | Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | ВСЕГО за период реализации инвестиционной программы
1 | Общий объем расходов на реализацию мероприятий по подключению (технологическое присоединение) к системам водоснабжения | 99701.3052 | 112779.4318 | 198721.3958 | 411202.1328
1.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | 76997.3689 | 80693.2426 | 84405.1318 | 242095.7433
1.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | 22703.9363 | 32086.1892 | 114316.264 | 169106.3895
2 | Налог на прибыль | 24925.3263 | 28194.8579 | 49680.3489 | 102800.5332
3 | Общий объем расходов на реализацию мероприятий с учетом налога на прибыль | 124626.6315 | 140974.2897 | 248401.7447 | 514002.666
Объем расходов на реализацию мероприятий по подключению (технологическое присоединение) к системам водоотведения (тыс.руб. без НДС)
№п/п | Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | ВСЕГО за период реализации инвестиционной программы
1 | Общий объем расходов на реализацию мероприятий по подключению (технологическое присоединение) к системам водоотведения | 80410.8979 | 131140.2598 | 261233.0553 | 472784.2129
1.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | 71601.1593 | 75038.0149 | 78489.7636 | 225128.9378
1.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | 8809.7386 | 56102.2449 | 182743.2917 | 247655.2751
2 | Налог на прибыль | 20102.7245 | 32785.065 | 65308.2638 | 118196.0532
3 | Общий объем расходов на реализацию мероприятий с учетом налога на прибыль | 100513.6223 | 163925.3248 | 326541.3191 | 590980.2662

## ТАРИФЫ
Ставки тарифов за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут. без НДС |  | 2024 | 2025 | 2026
Водоснабжение |  | 23966.6294 | 23966.6294 | 23966.6294
Водоотведение |  | 35685.8646 | 35685.8646 | 35685.8646
Ставки за протяженность сетей холодного водоснабжения, руб./м без НДС
№ п/п | Диаметр, мм | 2024 | 2025 | 2026
1 | 63 | 9267.7081 | 9712.5581 | 10159.3358
2 | 100 | 10497.617 | 11001.5026 | 11507.5717
3 | 2Д100 | 15231.3945 | 15962.5014 | 16696.7765
4 | 150 | 11791.5633 | 12357.5583 | 12926.006
5 | 2Д150 | 17476.9519 | 18315.8456 | 19158.3745
6 | 200 | 13797.3665 | 14459.6401 | 15124.7836
7 | 2Д200 | 23010.0845 | 24114.5686 | 25223.8387
8 | 250 | 16148.3986 | 16923.5217 | 17702.0037
Ставки за протяженность сетей водоотведения, руб./м без НДС
№ п/п | Диаметр, мм | 2024 | 2025 | 2026
1 | 150 | 12325.523 | 12917.1481 | 13511.337
2 | 200 | 11326.6309 | 11870.3092 | 12416.3434
3 | 250 | 13185.7069 | 13818.6208 | 14454.2774
4 | НК2Д100 | 24770.852 | 25959.8529 | 27154.0062