ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 декабря 2023 г. № 251

Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей МКП «Сапожковское ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 г. № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области» главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу МКП «Сапожковское ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения согласно приложению № 1.

2. Утвердить производственную программу МКП «Сапожковское ЖКХ» в сфере водоотведения согласно приложению № 2.

3. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей МКП «Сапожковское ЖКХ» согласно приложению № 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования для МКП «Сапожковское ЖКХ», в отношении которого тарифы на питьевую воду и водоотведение устанавливаются с применением метода индексации согласно приложению № 4.

5. Тарифы, установленные пунктом 3 настоящего постановления, действуют с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года.

Начальник главного управления

«Региональная энергетическая комиссия»

Рязанской области							        Н.В. Зайцева

Приложение № 1

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 4 декабря 2023 г. № 251

Производственная программа

МКП «Сапожковское ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации | МКП «Сапожковское ЖКХ» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391940 Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10. |
| Наименование уполномоченного органа | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 |
| Период реализации производственной программы | 2024-2028 годы |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприя- тия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1. | Текущий ремонт | 2024 | 450,91 | - | - | - |
| Итого: |  |  | 450,91 |  |  |  |

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 186,042 | 186,042 | 186,042 | 186,042 | 186,042 |
| 2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 186,042 | 186,042 | 186,042 | 186,042 | 186,042 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 186,042 | 186,042 | 186,042 | 186,042 | 186,042 |
| 8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 |
| 8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 182,424 | 182,424 | 182,424 | 182,424 | 182,424 |
| 8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 167,39 | 167,39 | 167,39 | 167,39 | 167,39 |
| 8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 |
| 8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 9321,87 | 9738,65 | 9916,57 | 10106,34 | 10508,19 |

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования |  | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2025/2024 | 2026 год | 2026/2025 | 2027 год | 2027/2026 | 2028 год | 2028/2027 |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км/год | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м. | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/ куб. м. | 2,05 | 2,05 | 100 | 2,05 | 100 | 2,05 | 100 | 2,05 | 100 |

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Объем реализации воды | тыс. куб. м | 186,042 |

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 4 декабря 2023 г. № 251

Производственная программа

МКП «Сапожковское ЖКХ» в сфере водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации | МКП «Сапожковское ЖКХ» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391940 Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10. |
| Наименование уполномоченного органа | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 |
| Период реализации производственной программы | 2024-2028 годы |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприя- тия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1. | Текущий ремонт | 2024 | 236,46 | - | - | - |
| Итого: |  |  | 236,46 |  |  |  |

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем пропущенных сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 84,977 | 84,977 | 84,977 | 84,977 | 84,977 |
| 1.1 | собственные нужды | тыс. куб.м | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 |
| 1.2 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 73,917 | 73,917 | 73,917 | 73,917 | 73,917 |
| 1.2.1 | население | тыс. куб.м | 55,707 | 55,707 | 55,707 | 55,707 | 55,707 |
| 1.2.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 |
| 1.2.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | неорганизованный приток | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения | тыс. куб.м | 84,977 | 84,977 | 84,977 | 84,977 | 84,977 |
| 4 | Объем переданных сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сброшенные воды без очистки | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 4737,37 | 5010,59 | 5125,74 | 5296,71 | 5473,70 |

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования |  | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % | Величина показателя на период регулирования | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2025/2024 | 2026 год | 2026/2025 | 2027 год | 2027/2026 | 2028 год | 2028/2027 |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км/год | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб. м. | 0,98 | 0,98 | 100 | 0,98 | 100 | 0,98 | 100 | 0,98 | 100 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема сточных вод, подвергающихся очистке | кВт*ч/ куб. м. | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м | 84,977 |

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Приложение № 3

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 4 декабря 2023 г. № 251

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для потребителей МКП «Сапожковское ЖКХ»

| № п/п | Наименование тарифа | Год |  | Тариф, руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Потребители (включая налоги) |  |  |
|  |  | 2024 | с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | 48,40 |
|  |  |  | с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | 51,81 |
|  |  | 2025 | с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. | 51,81 |
|  |  |  | с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. | 52,88 |
|  |  | 2026 | с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г. | 52,88 |
|  |  |  | с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. | 53,73 |
|  |  | 2027 | с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г. | 53,73 |
|  |  |  | с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г. | 54,92 |
|  |  | 2028 | с 01 января 2028 г. по 30 июня 2028 г. | 54,92 |
|  |  |  | с 01 июля 2028 г. по 31 декабря 2028 г. | 58,05 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |
|  |  | 2024 | с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | 48,40 |
|  |  |  | с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | 51,81 |
|  |  | 2025 | с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. | 51,81 |
|  |  |  | с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. | 52,88 |
|  |  | 2026 | с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г. | 52,88 |
|  |  |  | с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. | 53,73 |
|  |  | 2027 | с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г. | 53,73 |
|  |  |  | с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г. | 54,92 |
|  |  | 2028 | с 01 января 2028 г. по 30 июня 2028 г. | 54,92 |
|  |  |  | с 01 июля 2028 г. по 31 декабря 2028 г. | 58,05 |
| 2 | Водоотведение | Потребители (включая налоги) |  |  |
|  |  | 2024 | с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | 53,32 |
|  |  |  | с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | 58,18 |
|  |  | 2025 | с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. | 58,18 |
|  |  |  | с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. | 59,75 |
|  |  | 2026 | с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г. | 59,75 |
|  |  |  | с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. | 60,89 |
|  |  | 2027 | с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г. | 60,89 |
|  |  |  | с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г. | 63,77 |
|  |  | 2028 | с 01 января 2028 г. по 30 июня 2028 г. | 63,77 |
|  |  |  | с 01 июля 2028 г. по 31 декабря 2028 г. | 65,06 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |
|  |  | 2024 | с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | 53,32 |
|  |  |  | с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. | 58,18 |
|  |  | 2025 | с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. | 58,18 |
|  |  |  | с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. | 59,75 |
|  |  | 2026 | с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г. | 59,75 |
|  |  |  | с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. | 60,89 |
|  |  | 2027 | с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г. | 60,89 |
|  |  |  | с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г. | 63,77 |
|  |  | 2028 | с 01 января 2028 г. по 30 июня 2028 г. | 63,77 |
|  |  |  | с 01 июля 2028 г. по 31 декабря 2028 г. | 65,06 |

Приложение № 4

к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 4 декабря 2023 г. № 251

Долгосрочные параметры регулирования для МКП «Сапожковское ЖКХ», в отношении которого тарифы на питьевую воду и водоотведение устанавливаются с применением метода индексации

| № п/п | Годы | Долгосрочные параметры регулирования тарифов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
|  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии*, кВтч/м3 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |
| 1. | 2024 | 5030,13 | Х | 0,00 | 2,05 |
| 2. | 2025 | Х | 1 | 0,00 | 2,05 |
| 3. | 2026 | Х | 1 | 0,00 | 2,05 |
| 4. | 2027 | Х | 1 | 0,00 | 2,05 |
| 5. | 2028 | Х | 1 | 0,00 | 2,05 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. | 2024 | 3898,36 | Х | Х | 0,98 |
| 2. | 2025 | Х | 1 | Х | 0,98 |
| 3. | 2026 | Х | 1 | Х | 0,98 |
| 4. | 2027 | Х | 1 | Х | 0,98 |
| 5. | 2028 | Х | 1 | Х | 0,98 |

*- в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).