|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Губернатора Рязанской области |
|  | от 23.07.2024 № 264-рг |

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления

электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим

или социальным последствиям на территории Рязанской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование потребителя | Принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании электропринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям | Акт согласования технологической и (или) аварийной брони  (есть, нет) | Электроприемники технологической брони | | | | Электроприемники аварийной брони | | | |
| Величина технологической брони (зима/лето) | | Центр питания | Линия электропередачи | Величина аварийной брони (зима/лето) | | Центр питания | Линия электропередачи |
| Нагрузка, кВт | Суточное потребление, кВт/ч | Нагрузка, кВт | Суточное потребление, кВт/ч |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы, в том числе Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации, медицинские учреждения, государственные учреждения ветеринарии, а также организации связи – в отношении объектов сетей связи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения, Скопинский район, с. Клекотки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Ремонтная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Коростово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Подвязье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ мачты радиосвязи, г. Кораблино, ул. Зубковой | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ мобильной антенной опоры, Спасский район, с. Кирицы | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ объекта связи, г. Сасово, ул. Спортивная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 26368, г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 119 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Голенчинское ш., д. 15 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Дружная, д. 8 (Предзаводская, д. 17) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 31 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 46А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Милославское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4, строение 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 119 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи 8233 (КТП-Рязаньагровод), Рязанский район, с. Поляны | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Акционерное общество «Первая башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, п. Солотча, ул. Лесная, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Акционерное общество «Почта России» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 44 | | есть | - | | | - | - | - | 1,5 | 36 | ПС 110 кВ Горроща | Горроща-Южная 2 |
| 20 | Акционерное общество «Русские башни» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-544, г. Рязань, ул. Быстрецкая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Акционерное общество «Русские башни» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский район, д. Ташенка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ВРУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Славянский проспект, д. 6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ВРУ-0,4 кВ объекта связи, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 41, корпус 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ВРУ-0,4 кВ объекта связи, г. Рязань, ул. Есенина, д. 47/24 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ВРУ-0,4 кВ объекта связи, г. Рязань, ул. Татарская, д. 77 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ЩР-0,4 кВ базовой станции связи, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 4А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ЩУ-0,4 кВ помещения объекта связи, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ЩУ-0,4 кВ помещения объекта связи, г. Рязань, ул. Ряжское шоссе, д. 20Б | | есть | - | | | - | - | - | 12/12 | 115/120 | ПС 110 кВ Волокно | 25 |
| 29 | Акционерное общество «Уфанет» | ВРУ-0,4 кВ на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ, Касимовский район, п. Гусь Железный, ул. Дачная, д. 9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Акционерное общество «Уфанет» | Шкаф учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, г. Касимов, ул.Терешковой | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6 строение 1 | | есть | - | | | - | - | - | 41/41 | 984/984 | ПС 110 кВ Театральная (КТП-9  ячейка 1,  ячейка 9) | 36 |
| 32 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корпус 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, 1-й Осенний переулок, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 250, корпус 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, Народный бульвар, д. 9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. 3-и Бутырки, д. 3, корпус 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Затинная, д. 9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Коняева, д. 4А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Костычева, д. 7, корпус 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 51, корпус 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Полиграфистов, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ 5 этажа здания, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Главное управление ветеринарии Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ново-Касимовская, д. 14А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Государственное бюджетное стационарное учреждение Рязанской области «Скопинский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» | РУ-0,4 кВ здания дома-интерната для престарелых и инвалидов корпус № 2 г. Скопин, ул. Советская, д. 147 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Александро-Невская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д. 49 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Александро-Невская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Александро-Невский, ул. Вокзальная, д. 16Б | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, Восточный Промузел, д. 18 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 110 кВ Лихачево | 2 |
| 48 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 16А | | есть | - | | | - | - | - | 0,12 | 2,88 | ПС 110 кВ Рязань | 47 |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 8 | | есть | - | | | - | - | - | 0,12 | 2,88 | ПС 110 кВ Рязань | 47 |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 20 | | есть | - | | | - | - | - | 0,12 | 2,88 | ПС 110 кВ Дашки | 17 |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Нахимова, д. 3 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Полетаева, д. 28 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84, корпус 2 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2 | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 10 | | есть | 9,76 | | | 87,84 | ПС 110 кВ Театральная | 16, 83 | 0,9 | 8,1 | ПС 110 кВ Театральная | 16, 83 |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2» | РУ-0,4 кВ здания поликлиники (Н11, Н12, Н13), г. Рязань, ул. Кальная, д. 37 | | есть | 4,12/3,82 | | | 41,2/38,2 | ПС 110 кВ Театральная | 42 | 0,3/0,3 | 7,2/7,2 | ПС 110 кВ Театральная | 42 |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2» | ВРУ-0,4 кВ здания клинико-диагностической лаборатории, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 6/106 | | есть | 0,7 | | | 16,8 | ПС 110 кВ Театральная | 83 | 0,2 | 4,8 | ПС 110 кВ Театральная | 83 |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 18 | | есть | 1,7/1,2 | | | 17/12 | ПС 110 кВ Театральная | 38, 40, 42 | 0,3/0,3 | 7,2/7,2 | ПС 110 кВ Театральная | 38, 40, 42 |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 2 | | есть | 13,8 | | | 124,2 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 82, 22 | 0,3 | 7,2 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 82, 22 |
| 59 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 3» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1В | | есть | - | | | - | - | - | 2,3 | 55,2 | ПС 110 кВ Дягилево | 30, 43 |
| 60 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 3» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 6, корпус 4 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Дягилево | 16, 17 |
| 61 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 3» | ЩРВ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Энгельса, д. 11/10 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Дягилево | 16, 5 |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6 | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Костычева, д. 10 | | есть | - | | | - | - | - | 0,7 | 16,8 | ПС 110 кВ Печатная | 16, 17 |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Белякова, д. 2 | | есть | - | | | - | - | - | 0,3 | 7,2 | ПС 110 кВ Дягилево | 10 |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Костычева, д. 6 | | есть | - | | | - | - | - | 0,7 | 16,8 | ПС 110 кВ Печатная | 16, 17 |
| 65 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 7» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 32А | | есть | 22,11 | | | 176,88 | ПС 110 кВ Театральная | 41 | 65,224 | 17,376 | ПС 110 кВ Театральная | 41 |
| 66 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Шереметьевская, д. 10, помещение Н1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | ВРУ-0,4 кВ здания отделения медицинской реабилитации, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 7, корпус 1 | | есть | - | | | - | - | - | 1,1 | 26,4 | ПС 110 кВ Театральная | 16 |
| 68 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17 | | есть | 196 | | | 4531 | ПС 110 кВ Лесок, ПС 110 кВ Песочня | 8, Т-2 4 секция шин | 8,5 | 120 | ПС 110 кВ Лесок, ПС 110 кВ Песочня | 8, Т-2 4 секция шин |
| 69 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 8 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Лесок | 8 |
| 70 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Есенина, д. 17 | | есть | 47,0/47,0 | | | 423/423 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 74, 12 аб. | 3,0/3,0 | 72 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 74, 12 аб |
| 71 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» | ВРУ-0,4 кВ отделения Солотча, г. Рязань, п. Солотча, ул. Больничная, д. 2 | | есть | 44,7/44,7 | | | 1072,8/1072,8 | ПС 35кВ Солотча | 4 | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 35 кВ Солотча | 4 |
| 72 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Карла Маркса, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | РУ-0,4 кВ отделения восстановительного лечения, неврологического отделения, г. Рязань, ул. Молодцова, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | РУ-0,4 кВ стерилизационного отделения, г. Рязань, ул. Магистральная, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Медицинская, д. 9 | | есть | 10 | | | 20 | ПС 110 кВ Дягилево | 16, 5 | 2,2 | 52,8 | ПС 110 кВ Дягилево | 16, 5 |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 8» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Каширина, д. 6 | | есть | 39,7 | | | 325 | ПС 110 кВ Рязань | 35 | 36,3 | 140 | ПС 110 кВ Рязань | 35 |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | ВРУ-10 кВ здания, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 85 | | есть | 76,2/76,2 | | | 1828,8/1828,8 | ПС 110 кВ Горроща | 35, 45 | 314,1/224,1 | 7538,4/5378,4 | ПС 110 кВ Горроща | 35, 45 |
| 78 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая поликлиника № 6» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Братиславская, д. 3 | | есть | 2 | | | 20 | ПС 220 кВ Горроща-РП-Южный | Ввод 2 | 0,1 | 2,4 | ПС 220 кВ Горроща-РП-Южный | ввод 2 |
| 79 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая поликлиника № 6» | РУ-0,4 кВ ЦБ здания, г. Рязань, ул. Братиславская, д. 13 | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 4,8 | ПС 110 кВ Горроща-РП-Южный | ввод 2 |
| 80 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая поликлиника № 6» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 53 | | есть | 40,8/35,8 | | | 326,4/286,4 | ПС 110 кВ Горроща | Горроща-Южная ввод 2 | 24,7/24,7 | 296,4/296,4 | ПС 110 кВ Горроща | Горроща-Южная ввод 2 |
| 81 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» | ВРУ-0,4 кВ здания подстанции № 2, г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 38 | | есть | - | | | - | - | - | 0,7 | 10,5 | ПС 110 кВ Лесок | 8 |
| 82 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Полевая, д. 3 | | есть | - | | | - | - | - | 5,86 | 117,5 | ПС 110 кВ Рязань | 47 |
| 83 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» | ВРУ-0,4 кВ здания, подстанция № 1, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 59/1 | | есть | - | | | - | - | - | 0,6/0,6 | 14,4/14,4 | ПС 110 кВ Дягилево | 8 |
| 84 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» | ЩРВ-0,4 кВ здания подстанции № 4, г. Рязань, ул. Крупской, д. 13 | | есть | - | | | - | - | - | 1,07 | 21,4 | ПС 110 кВ Печатная | 9 |
| 85 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 12» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Поселковая, д. 7А | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 4,8 | ПС 35 кВ Строитель | 1 |
| 86 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 12» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д. 6 | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 4,8 | ПС 220 кВ Ямская | 12аб |
| 87 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 12» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Поселковая, д. 5, корпус 1 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Волокно | 43 |
| 88 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 12» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Связи, д. 22 | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 4,8 | ПС 110 кВ Лихачево | 47 |
| 89 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городской клинический родильный дом № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33А | | есть | 120 | | | 628,6 | ПС 110 кВ Песочня, ПС 110 кВ Театральная | Т-2 4 секция шин, 41 | 4,5 | 59 | ПС 110 кВ Песочня, ПС 110 кВ Театральная | Т-2 4 секция шин, 41 |
| 90 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городской клинический родильный дом № 2» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 79/51 | | есть | 2,5 | | | 36 | ПС 110 кВ Дашки | 14 | 6,8 | 22 | ПС 110 кВ Дашки | 14 |
| 91 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Детская стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 15В | | есть | - | | | - | - | - | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Дягилево | 43 |
| 92 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ермишинская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, р.п. Ермишь, ул. Больничная, д. 57 | | есть | 10,7/4 | | | 178/16 | ПС 110 кВ Ермишь | 17 | 0,3/0,3 | 7,2/7,2 | ПС 110 кВ Ермишь | 17, ДГУ |
| 93 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ермишинская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Ермишь, ул. Лесная, д. 7 | | есть | 0,5/0,025 | | | - | ПС 110 кВ Ермишь | 6 | 0,008/0,045 | - | ПС 110 кВ Ермишь | 6 |
| 94 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Женская консультация № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 36 | | есть | 35 | | | 122,5 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Театральная | 62, 82 | 0,8 | 19,2 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Театральная | 62, 82 |
| 95 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Захаровская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, с. Захарово, ул. Новая, д. 48 | | есть | 3 | | | 24,73 | ПС110 кВ Победа | 5 | - | - | - | - |
| 96 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кадомская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, р.п. Кадом, ул. Касимовская, д. 58 | | есть | 7/2 | | | 156/48 | ПС 35 кВ Кадом | 8 | - | - | - | - |
| 97 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кадомская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, р.п. Кадом, ул. Урицкого, д. 2 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, г. Касимов, ул. Советская, д. 189 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Касимов, ул. Набережная, д. 38 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания, г. Касимов, ул. Загородная, д. 13 | | есть | 52/30 | | | 1200/720 | ПС 110 кВ Касимов | 2, 9, ДГУ | 3/3 | 72/72 | ПС 110 кВ Касимов | 2, 9, ДГУ |
| 101 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания амбулатории, Клепиковский район, д. Оськино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания амбулатории, Клепиковский район, с. Алексеево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания больницы, Клепиковский район, п. Болонь | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания больницы, Клепиковский район, с. Бусаево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания больницы, Клепиковский район, с. Криуша, ул. 1 Мая, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, д. 3 | | есть | 26/16 | | | 448/176 | ПС 110 кВ Клепики | 8 | 0,5/0,3 | 12/4,2 | ПС 110 кВ Клепики | 8 |
| 107 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» (Тумская РБ) | РУ-0,4 кВ здания, Клепиковский район, д. Снохино, д. 3 | | есть | 3,5/3 | | | 36/24 | ПС 110 кВ Тума | 5 | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 110 кВ Тума | 5 |
| 108 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, г. Спас-Клепики, ул. Урицкого, д. 57 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Консультативно-диагностический центр» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Промышленная, д. 25 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ здания, г. Кораблино, ул. Спортивная, д. 11 | | есть | - | | | - | - | - | 123/107 | 984/856 | ПС 110 кВ Кораблино | 3 |
| 111 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская межрайонная больница» | РЩ-0,4 кВ здания, г. Кораблино, ул. Школьная, д. 21 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская межрайонная больница» | ШР-0,4 кВ здания, Кораблинский район, п. Газопровода | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская районная ветеринарная станция» | ШР-0,4 кВ здания, г. Кораблино, ул. Комсомольская, д. 20 | | есть | - | | | - | - | - | 1 | 8 | ПС 110 кВ Кораблино | 1 |
| 114 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Милославский район, с. Богородицкое, ул. Колхозная, д. 21 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Милославское, ул. Октябрьская, д. 1 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Милославское, ул. Новая, д. 17 | | есть | 5/3 | | | 27/17 | ПС 110 кВ Милославская | 1 | - | - | - | - |
| 117 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Михайловская межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ здания, г. Михайлов, ул. Больничная, д. 29 | | есть | 1/1 | | | 24/24 | ПС 110 кВ Луч | 12, 1 | - | - | - | - |
| 118 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Михайловская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, г. Михайлов, ул. Воеводина, д. 17 | | есть | 1/1 | | | 8/8 | ПС 110 кВ Луч | 12 | - | - | - | - |
| 119 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ терапевтического корпуса, р.п. Пронск, ул. Заводская, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ больничного корпуса, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А | | есть | 8/8 | | | 98/102 | ПС 220 кВ Новомичуринск | 1,12 | 2/2 | 28/20 | ПС 220 кВ Новомичуринск | 1,12 |
| 121 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ здания поликлиники, Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Д», д. 5 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ помещения, Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Д», д. 49/1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» | ВРУ-0,4 кВ здания инфекционного отделения, г. Рязань, ул. Садовая, д. 30, | | есть | 43,4 | | | 282 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 23, 12 | 2,3 | 55,2 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 23, 12 |
| 124 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Свободы, д. 66 | | есть | 10,2 | | | 77,22 | ПС 110 кВ Рязань | 47, 62 | 1,8 | 139,2 | ПС 110 кВ Рязань | 47, 62 |
| 125 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» | РУ-0,4 кВ ТП-737, ТП-738 здания, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1з | | есть | 588 | | | 5520 | ПС 110 кВ Дягилево | 30,43 | 116 | 2791 | ПС 110 кВ Дягилево | 30,43 |
| 126 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» | РУ-0,4 кВ профилактория, г. Рязань, ул. Керамзавода, около д. 21 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 25 | | есть | - | | | - | - | - | 0,02/0,02 | 0,48/0,48 | ПС 110 кВ Дашки | 5 |
| 128 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. профессора Никулина, д. 3 | | есть | - | | | - | - | - | 1,2 | 18 | ПС 110 кВ Рязань | 31, 52 |
| 129 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3 | | есть | - | | | - | - | - | 23,7 | 568,8 | ПС 110 кВ Рязань | 67 |
| 130 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | ВРУ-0,4 кВ здания отделения «Территориальный центр медицины катастроф Рязанской области», г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3А | | есть | 311 | | | 3624 | ПС 110 кВ Дягилево | 30, 43 | 155 | 3608 | ПС 110 кВ Дягилево | 30, 43 |
| 131 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, 9 район (Борки), д. 64А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 46 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | ВРУ-0,4 кВ здания поликлинического отделения, г. Рязань, ул. Белякова, д. 7 | | есть | 4 | | | 38 | ПС 110 кВ Дягилево, ПС 110 кВ Печатная | 10, 16 | 0,53 | 12,7 | ПС 110 кВ Дягилево, ПС 110 кВ Печатная | 10, 16 |
| 134 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3А | | есть | 311 | | | 3624 | ПС 110 кВ Дягилево | 30, 43 | 155 | 3608 | ПС 110 кВ Дягилево | 30, 43 |
| 135 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Крупской, д. 26 | | есть | 80 | | | 1920 | ПС 110 кВ Печатная | 15 | 8 | 192 | ПС 110 кВ Печатная | 15 |
| 136 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | ЩРВ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Дягилевская, д. 54/64 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова» | РУ-0,4 кВ здания психоневрологического диспансера, г. Рязань, ул. Горького, д. 15 корпус 2А | | есть | 3,5 | | | 84 | ПС 220 кВ Ямская / ПС110 кВ Театральная | 22/82 | 2,1 | 33,6 | ПС 220 кВ Ямская / ПС110 кВ Театральная | 22/82 |
| 138 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Баженова, д. 35 | | есть | 10,0/12,2 | | | 80,0/97,6 | ПС 220 кВ Ямская | 2аб. | 2,6/2,6 | 26,0/26,0 | ПС 220 кВ Ямская | 2аб |
| 139 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова» | ВРУ-0,4 кВ здания диспансерного отделения, г. Рязань, ул. Баженова, д. 24А, д. 24 | | есть | 11,5/11,5 | | | 276/276 | ПС 110 кВ Горроща | 15 | 0,5/0,5 | 12/12 | ПС 110 кВ Горроща | 15 |
| 140 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер» | РУ-6 кВ ТП-411А здания, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 96 | | есть | 5,8 | | | 139,2 | ПС 110 кВ Дашки | 14, 9 | 5,2 | 124,8 | ПС 110 кВ Дашки | 14, 9 |
| 141 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 9 | | есть | 31/31 | | | 744/744 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 110 кВ Рязань | 15, 47 | 6,5/6,5 | 108/108 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 110 кВ Рязань | 15, 47 |
| 142 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5А | | есть | 0,1/0,1 | | | 2,4/2,4 | ПС 110 кВ Театральная (ТП-5) | 8 | - | - | - | - |
| 143 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Скорбященский проезд, д. 8 | | есть | 15,96 | | | 140,46 | ПС 110 кВ Рязань | 47 | 0,01 | 0,24 | ПС 110 кВ Рязань | 47 |
| 144 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» стационарное отделение | ВРУ-0,4 кВ здания стационарного отделения, г. Рязань, Восточный Промузел, д. 20 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 110 кВ Лихачево | 2 |
| 145 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер», отделение временного содержания лиц, находящихся в состоянии опьянения | ВРУ-0,4 кВ здания отделения временного содержания лиц, находящихся в состоянии опьянения, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3Б | | есть | 5,64 | | | 67,68 | ПС 110 кВ Рязань | 67 | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Рязань | 67 |
| 146 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ зданий радиологического корпуса, морга и пищеблока, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания лечебного корпуса № 2 , г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 11 | | есть | 60/58,6 | | | 564/428 | ПС 110 кВ Рязань | 56, 67 | 0,2 | 4,8 | ПС 110 кВ Рязань | 56, 67 |
| 148 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Скорбященский проезд, д. 14 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 110 кВ Рязань | 47 |
| 149 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | РУ-0,4 кВ ТП-635 здания, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 13 | | есть | 8,1/8,1 | | | 194,4/194,4 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Ямская | 47, 2аб | 2,48/2,48 | 59,52/59,52 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Ямская | 47, 2аб |
| 150 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | РУ-10 кВ ТП-2036 здания, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр» | РУ-10 кВ РП-62 здания, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1 | | есть | 1459,78 | | | 1568,64 | ПС 110 кВ Дягилево | 31, 42 | 672,8 | 4927,86 | ПС 110 кВ Дягилево | 31, 42 |
| 152 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Голенчинское шоссе, д. 15 | | есть | 151/127 | | | 1359/1143 | ПС 220 кВ Ямская | 2аб | 18,1/18,1 | 52,0/52,0 | ПС 220 кВ Ямская | 2аб |
| 153 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, Сасовский район, п. Батьки | | есть | 3/0 | | | 80/0 | ПС 35 кВ Вялсы | 3 | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 35 кВ Вялсы | 3 |
| 154 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Пителинская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Пителино, ул. Чкалова, д. 23 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Поликлиника завода «Красное знамя» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 63А | | есть | 10/10 | | | - | ПС 110 кВ Печатная (ТП-15 фидер 12 ячейка 3) | 2, 3 | 6/6 | - | ПС 110 кВ Печатная (ТП-15 фидер 12 ячейка 3, фидер 15 ячейка 4, фидер 24 ячейка 6) | 2, 3 |
| 156 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Пронская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания здания, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Новая, д. 6 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Путятинская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания ветеринарной станции, с. Путятно | | есть | - | | | - | - | - | 0,15/0,15 | 3,6/3,6 | ПС 35 кВ Путятино | 2 |
| 158 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рыбное, площадь Ленина, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рыбное, ул. Советская, д. 42 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, г. Ряжск, ул. Горького, д. 100Г | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания инфекционного отделения, г. Ряжск, ул. Окаемова, д. 20 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания, г. Ряжск, ул. Высотная, д. 20 | | есть | 125,2/131,2 | | | 596/656 | ПС 110 кВ Ряжск | 18, 17 | - | - | - | - |
| 163 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская городская ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Каширина, д. 22 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Мушковатово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Насурово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Наумово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Реткино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Ровное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Рожок | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Турлатово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Хирино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, п. Новоселки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, п. Окский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Вышгород | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Вышетравино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Гавердово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Дядьково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Екимовка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Кораблино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Льгово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Подвязье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Секиотово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Горка, д. 30 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Горка, д. 30 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ (ЗТП-3426) амбулатория, Рязанский район, п. Листвянка, ул. Центральная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ здания поликлиники, с. Захарово, ул. Советская, д. 4 | | есть | 22,03 | | | 59 | ПС 110 кВ Победа | 5 | - | - | - | - |
| 187 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ ТП-765 здания, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 16 | | есть | - | | | - | - | - | 42,4 | 4234 | ПС 110 кВ Печатная | 15 |
| 188 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ЩУ-0,4 кВ (опора ВЛ-0,4 кВ) помещения фельдшерско-акушерского пункта (ЗТП-3137), Рязанский район, п. Варские, ул. Советская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ЩУ-0,4 кВ (фасад объекта) здания фельдшерско-акушерского пункта (КТП-5095), Рязанский район, п. Ласковский, ул. Зеленая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ЩУ-0,4 кВ амбулатории (ЗТП-Озерна, КТП-3806), Рязанский район,с. Поляны, ул. Мелиораторов, д.17 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ЩУ-0,4 кВ помещения фельдшерско-акушерского пункта (ЗТП-3051), Рязанский район, с. Дубровичи, ул. Молодежная, д.6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ЩУ-0,4 кВ помещения фельдшерско-акушерского пункта (ЗТП-3488), Рязанский район, с. Александрово,  ул. Центральная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ЩУ-0,4 кВ помещения фельдшерского пункта (ЗТП-3450), Рязанский район, с. Высокое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» (Захаровская РБ) | РУ-0,4 кВ здания отделения терапии, с. Захарово, ул. Центральная, д. 76 | | есть | 9,56 | | | 38 | ПС 110 кВ Победа | 5 | - | - | - | - |
| 195 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» (Захаровская РБ) | РУ-0,4 кВ здания отделения хирургии, с. Захарово, ул. Центральная, д. 74А | | есть | 26,94 | | | 18,3 | ПС 110 кВ Победа | 5 | - | - | - | - |
| 196 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | ВРУ-0,4 кВ здания, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 50А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | РУ-0,4 кВ здания Касимовского филиала, г. Касимов, ул. Ленина, д. 30 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | РУ-0,4 кВ здания Ряжского филиала, г. Ряжск, ул. Горького, д. 100 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | РУ-0,4 кВ здания Сасовского филиала, г. Сасово, ул. Тюрина, д. 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | РУ-0,4 кВ здания Скопинского филиала, г. Скопин, ул. Полетаева, д. 135 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | РУ-10 кВ ТП-588 здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 5 | | есть | 24,9 | | | 244,4 | ПС 110 кВ Лихачево | 47 | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Лихачево | 47 |
| 202 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, г. Новомичуринск, микрорайон Д | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная станция переливания крови» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 7 | | есть | 33,3 | | | 799,2 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 110 кВ Рязань | 24, 47 | 1,18 | 28,3 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 110 кВ Рязань | 24, 47 |
| 205 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская облветстанция» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Скопин, ул. Володарского, д. 3 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, п. Солотча, ул. Железнодорожная, д. 10А | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 2,4 | ПС 35 кВ Солотча | 4 |
| 207 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Коломенская, д. 29А | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 4,8 | ПС 110 кВ Печатная | 15 |
| 208 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Полонского, д. 13Б | | есть | 5 | | | 45,99 | ПС 110 кВ Театральная/ Рязань | 82/62 | 0,4 | 9,6 | ПС 110 кВ Театральная/ Рязань | 82/62 |
| 209 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 63 | | есть | - | | | - | - | - | 1 | 2,4 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 17, 12 |
| 210 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», поликлиника | РУ-6 кВ ТП-629 здания поликлиники, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3, корпус 5 | | есть | 80,69/78,59 | | | 1291/1257 | ПС 110 кВ Рязань | 47 | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 110 кВ Рязань | 47 |
| 211 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», стационар № 1 | ВРУ-0,4 кВ здания стационара № 1, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Рязань | 47 |
| 212 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», стационар № 2 | ВРУ-0,4 кВ здания стационара № 2, г. Рязань, п. Солотча, ул. Первомайская, д. 105 | | есть | 132,13/130,30 | | | 1189/1173 | ПС 35кВ Солотча | 4 | 3,95/3,95 | 15/15 | ПС 35кВ Солотча | 4 |
| 213 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сапожковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 68 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сапожковская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Свердлова, д. 44А | | есть | - | | | - | - | - | 0,5 | - | ПС 110 кВ Сапожок | 19 |
| 215 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ здания Ухоловской больницы, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания лаборатории, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания поликлиники, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания терапевтического отделения, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания хирургического отделения № 1, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания хирургического отделения № 2, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 114 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Советская, д. 168 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, д. 43В | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания Пителинской больницы, р.п. Пителино, ул. Павлова, д. 10 | | есть | 37/38 | | | 74/46 | ПС 110 кВ Пителино | 1, 8 | 1/1 | 1/1 | ПС 110 кВ Пителино | 1, 8 |
| 225 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ (ввод № 1) здания, г. Сасово, ул. микрорайон «Южный», д. 44а | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ (ввод № 2) здания, г. Сасово, ул. микрорайон «Южный», д. 44а | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 227 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания, г. Сасово, микрорайон «Южный», д. 17 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 228 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания, г. Сасово, ул. Типанова, д. 32 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 229 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, г. Скопин, ул. Афиногенова, д. 13 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 230 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | ВРУ-0,4 кВ здания молочной кухни, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 137 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | ВРУ-0,4 кВ здания стоматологической поликлиники, г. Скопин, ул. Фабричная, д. 2/9 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Скопин, микрорайон Октябрьский, ул. Школьная, д. 11 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ (ввод № 1) здания, г. Скопин, микрорайон Автозаводской, д. 5 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания терапии, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 174 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания хирургического кабинета, г. Скопин, микрорайон Автозаводской, д. 5 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ (ввод № 2) здания, г. Скопин, микрорайон Автозаводской, д. 5 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания детской консультации, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 174 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания кожно-венерологического диспансера, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 137 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 239 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания психиатрического отделения, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 137 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 56 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 243 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская, д. 5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Старожиловская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Старожиловская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания ветеринарной лаборатории и вивария, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 72 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 246 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 62 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Дягилево | 5 |
| 247 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 15/23 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Театральная | 41 |
| 248 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 28 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Горроща | 31 |
| 249 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 15/5 | | есть | 20,35/20,85 | | | 242,5/200,5 | ПС 110 кВ Театральная | 16 | 0,2/0,2 | -1 | ПС 110 кВ Театральная | 16 |
| 250 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ухоловская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Набережная, д. 11 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 251 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Чучково, площадь Ленина, д. 22 | | есть | 14/7,5 | | | 504/240 | ПС 110 кВ Чучково | 1 | 2,1/2,1 | 36/22 | ПС 110 кВ Чучково | 1 |
| 252 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Грачева, д. 40 | | есть | 14/7,5 | | | 504/240 | ПС 110 кВ Чучково | 1 | 2,1/2,1 | 36/22 | ПС 110 кВ Чучково | 1 |
| 253 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая межрайонная больница» | РУ-0,4 кВ здания, г. Шацк, ул. Итернациональная, д. 60 | | есть | - | | | - | - | - | 80/60 | 1964/1080 | ПС 110 кВ Шацкая | 3 |
| 254 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Шацкий район, г. Шацк, ул. Гридинского, д. 30 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 255 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая районная ветеринарная станция» – виварий для зараженных животных | РУ-0,4 кВ здание вивария для зараженных животных, г. Шацк, ул. Гридинского, д. 30 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 256 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Шилово, ул. Фирсова, д. 20 | | есть | 2,0/2,0 | | | 11,0/12,0 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | 2,0/2,0 | 11,0/12,0 | ПС 110 кВ Шилово | 9 |
| 257 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Новая, д. 6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания Песочинской больницы, с. Путятино, ул. Воровского, д. 20 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания Путятинской больницы, с. Путятино, ул. Ленинский проспект, д. 59А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | ВРУ-0,4 кВ здания, р.п. Шилово, ул. Приокская, д. 27 | | есть | 1082,9/1082,9 | | | 1493/1311 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | 1082,9/1082,9 | 1493/1311 | ПС 110 кВ Шилово | 9 |
| 261 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | РУ-0,4 кВ здания, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Строителей, д. 28 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 262 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» (Песоченская УБ) | РУ-0,4 кВ здания, Путятинский район, с. Песочня, ул. Комсомольская, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 263 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 47 | | есть | 36,8 | | | 294,4 | ПС 110 кВ Дашки | 13 | 5,8 | 139,2 | ПС 110 кВ Дашки | 13 |
| 264 | Государственное казенное учреждение здравоохранения «Шацкая психиатрическая больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, Шацкий район, п. Выша, ул. Верхняя, д. 46 | | есть | 40/10 | | | 320/80 | ПС 35 кВ Желанное | 2 | 20,2/20,2 | 246/246 | ПС 35 кВ Желанное | 2 |
| 265 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Консультативно-диагностический центр» | ВРУ-0,4 кВ здания серологического и иммунологического отделений, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 5/1 | | есть | 34,77 | | | 160,44 | ПС 110 кВ Театральная | 73 | 0,26 | 6,24 | ПС 110 кВ Театральная | 73 |
| 266 | Избирательная комиссия Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Полонского, д. 7 | | есть | 19,8 | | | 270,4 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 82, 12 | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 82, 12 |
| 267 | ИП Васильева Татьяна Алексеевна | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань , ул. Карла Маркса, в районе д. 5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | ИП Васильева Татьяна Алексеевна | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Шевченко (62:29:0070030) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 269 | Общество с ограниченной ответственностью «АБВ» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-178 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, п. Борки, ул. 8-й район (в районе д. 87) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 270 | Общество с ограниченной ответственностью «АБВ» | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2782, базовой станции сотовой связи Рязанская область, Старожиловский район, д. Хрущево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 271 | Общество с ограниченной ответственностью «АБВ» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, линейно-кабельного сооружения связи, г. Рязань, ул. Гоголя (в районе здания № 62) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 272 | Общество с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62-164 (ЗТП-5007), Рязанский район, п. Варские, ул. Приозерная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | Общество с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания» | РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции базовой станции сотовой связи (ЗТП-3834), Рязанский район, с. Поляны, ул. Терехина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 274 | Общество с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания» | РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции базовой станции сотовой связи № 31-153 (ЗТП-5088), Рязанский район, д. Полково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 | Общество с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания» | ЩУ опора ВЛ-0,4 кВ, базовой станции сотовой связи (ЗТП-7), Рязанский район, п. Мурмино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 276 | Общество с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания» | ЩУ-0,4 кВ (фасад объекта) базовой станции сотовой связи (КТП-5149), Рязанский район, с. Шумашь | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 277 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВЛ-0,4 кВ антенно-мачтовое сооружение связи, Старожиловский район, с. Гребнево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 278 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Спасский район, с. Петровичи | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 279 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Спасский район, с. Устрань | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул. Бирюзова, д. 8, строение 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 281 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул. Дзержинского, д. 42 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул. Интернациональная, д.23, корпус 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 283 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул.Великанова, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 284 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул.Есенина, д. 46 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 285 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул.Интернациональная, д.10 в | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 286 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул.Крупской,д. 26 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 287 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул.Чернышевского, д. 5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 288 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , Шереметьевский пр-д, д. 18 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 289 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-10 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Захаровский район, п. Совхоза «Смена» | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 290 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-10 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Захаровский район, с. Захарово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 291 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВЩУ-0,4 кВ оборудования связи, Касимовский район, д. Лощинино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ЛЭП-0,4 кВ антеннно-мачтового сооружения связи, г. Касимов, ул. Нариманова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 293 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Клепиковский район, р.п. Тума, переулок Комсомольский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 294 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Великанова, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 295 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 10 В | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 296 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ЩР-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения, Клепиковский район, с. Спирино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 297 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ЩР-0,4 кВ столба связи, Пителинский район, с. Нестерово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 298 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 299 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Островского | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Фактор» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Серебрякова (62:14:0010119) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 301 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 4, 1, г. Ряжск, ул. Владимировка, д. 85 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 302 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 40, г. Ряжск, ул. Островского, д. 8А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 303 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Новоряжская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 304 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 305 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово (в районе старого кладбища) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 306 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Батьки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 307 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Высокое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 308 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Салтыково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 309 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Новая, д. 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 310 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Назаровка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 311 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Важное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 312 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Казачья Слобода | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 313 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВЛ-0,4 кВ здания городской телефонной станции № 44 (опора уличного освещения), г. Рязань, ул. Есенина, д. 21 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 314 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-395 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 101А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 315 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-709 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 9 строение 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 316 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-778 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. 1 Мая, д. 1Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 317 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Свободы, д. 70 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 318 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Советская, д. 6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 319 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань ул. Касимовское ш. , д. 46 а | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Московское шоссе, д. 26 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 321 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, п. Солотча, д. 12 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 322 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, п/р р-н Голенчино, д. 13, с/т «Изумруд», уч. 60 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 323 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Березовая, д. 1 е, строение 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 324 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Братиславская, д. 2, корпус 1, строение 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бронная, д 12 д | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 326 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ветеринарная, д. 17 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 327 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 145 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 328 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 74 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 329 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 50 а | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 330 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 27 б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 331 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новая, д. 86 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 332 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33 б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 333 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Рязанская, д. 45/3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 334 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Свободы, д. 36 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 335 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Школьная (Семчино), д. 1 г | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 336 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, д. Мамоново | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 337 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, п. Октябрьское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 338 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, с. Абакумово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 339 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, с. Малинищи | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, р.п. Старожилово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 341 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 16 | | есть | - | | | - | - | - | 40 | 960 | ПС 110 кВ Дягилево | 30, 43 |
| 342 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Есенина, д. 21 | | есть | - | | | - | - | - | 107 | 2521 | ПС 110 кВ Театральная | 23, 83 |
| 343 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 76А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 344 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 345 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ необслуживаемого регенерационного пункта, Шацкий район, с. Ямбирно, НРП 2/23 | | есть | 0,5/0 | | | 12/0 | ПС 35 кВ Ямбирно | 4, ДГУ | 1,5/1 | 36/24 | ПС 35 кВ Ямбирно | 4, ДГУ |
| 346 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ опорно-усилительной станции № 5, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корпус 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 347 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ опорно-усилительной станции проводного вещания № 9, г. Рязань, ул. Культуры, д. 8А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 348 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, г. Сасово, ул. Краснознаменная, д. 47 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 349 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, п. Солотча, площадь Монастырская, д. 2 | | есть | - | | | - | - | - | 3 | 72 | ПС 35 кВ Солотча | 4 |
| 350 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 6, кВ. 112 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 351 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Старореченская, д. 56 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 352 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 4 корпус 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 353 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, р.п. Кадом, площадь Красной Армии, д. 1 | | есть | 1,3/0,6 | | | 26/13 | ПС 35 кВ Кадом | 2, ДЭС | 2,1/2,1 | 50/50 | ПС 35 кВ Кадом | 2, ДЭС |
| 354 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский район, с. Виленка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 355 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский район, с. Грязное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 356 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский район, с. Ижеславль | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 357 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский район, с. Новопанское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 358 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский район, с. Покровское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 359 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 92 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 360 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Мантурово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 361 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Марково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 362 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, д. Волдыревка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 363 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Долгинино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 364 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Кораблино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 365 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, с. Захарово, ул. Строителей, строение 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 366 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Борки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 367 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-6 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский район, р.п. Октябрьский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 368 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | КЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рыбное, ул. Юбилейная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 369 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 базовой станции сотовой связи, Касимовский район, р.п. Елатьма | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 370 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции – 53, г. Рязань, ул. Энгельса, д. 12/8 (Н1) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 371 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции № 41, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 372 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Пителинский район, с. Нестерово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 373 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, р.п. Ухолово, ул. Ленина, д. 24А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 374 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 252, р.п. Шилово, ул. Липаткина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 375 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 259, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 376 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 302, Касимовский район, с. Большой Кусмор | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 377 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 37, Клепиковский район, р.п. Тума | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 378 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 625468, г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 11 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 379 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сапожковский район, с. Новокрасное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 380 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Касимов, микрорайон Приокский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 381 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Касимов, Татарский переулок, д. 1А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 382 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Кораблино, ул. Зубковой | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 383 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Зеленая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 384 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рыбное, ул. Большая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 385 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 386 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ст. Лесок | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 387 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35 Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 388 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зубковой | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 389 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Спас-Клепики, площадь Ленина, д. 20 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 390 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Спасск-Рязанский, ул. Ломоносова, д. 2Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 391 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, п. Игошино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 392 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, с. Мердушь | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 393 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Захаровский район, д. Безлычное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 394 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Захаровский район, д. Малое Коровино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 395 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Захаровский район, с. Елино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 396 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Захаровский район, с. Федоровское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 397 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кадомский район, с. Котелино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 398 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский район, п. Лашма | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 399 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский район, с. Китово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, д. Малое Дарьино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 401 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, р.п. Тума | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 402 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, с. Парфеново | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 403 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, с. Тюково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 404 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский район, д. Поярково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 405 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский район, п. Заря | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 406 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, с. Береговая Погореловка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 407 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Старожилово, ул. Гагарина, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 408 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, г. Рыбное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 409 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Новое Батурино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 410 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Перекаль | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 411 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, п. Алешня | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 412 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, п. Пионерский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 413 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, с. Большое Жоково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 414 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, с. Ходынино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 415 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, 58 км автодороги «Клепики-Рязань» | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 416 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, п. Ласковский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 417 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Алеканово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 418 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Гавердово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 419 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Льгово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Плахино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 421 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Тюшево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 422 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, Авиагородок | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 423 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, ул. Ново-Елатомская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 424 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, ул. Тюрина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 425 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, д. Колдамышево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 426 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, п. Кустаревка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 427 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Каргашино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 428 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Пичкиряево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 429 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Рожково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 430 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Салтыково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 431 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, п. станции Проня | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 432 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, с. Дегтяное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 433 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, с. Троица | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 434 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, д. Татаркино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 435 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, с. Истье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 436 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, с. Соболево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 437 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Лесная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 438 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Мелехово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 439 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Назаровка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 440 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, г. Шацк, ул. Тараскина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 441 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Борки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 442 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Высокое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 443 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Каверино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 444 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Казачья Слобода | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 445 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Ольхи | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 446 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Черная Слобода | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 447 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Ямбирно | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 448 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Авдотьинка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 449 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Аделино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Ерахтур | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 451 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Занино-Починки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 452 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Мосолово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 453 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Нармушадь | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 454 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Новая Жизнь | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 455 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Санское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 456 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Садовая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 457 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Матюхина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 458 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ выносного концентратора автоматической телефонной станции, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 44 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 459 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ городского радиоузла, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 3/1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 460 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35, корпус 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 461 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ КТП-3230 базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Свистово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 462 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ отделения связи и выносного концентратора автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Татарская, д. 18 (Н6) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 463 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ помещения узла связи, г. Скопин, мкр. АЗМР, д. 7/1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 464 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ помещения узла связи, г. Скопин, мкр. Заречный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 465 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ помещения  узла связи, г. Скопин, мкр. Металлург, ул. Фабричная, д. 2/9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 466 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ помещения  узла связи, г. Скопин, мкр. Октябрьский,  ул. Советская, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 467 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ телефонной станции № 554, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 55 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 468 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ телефонно-телеграфной станции, г. Рязань, ул. Свободы, д. 36 | | есть | - | | | - | - | - | 215/181 | 5160/4344 | ПС 110 кВ Театральная | 23, 82 |
| 469 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ ТП-211 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов (в районе д. 53, 58) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 470 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ ТП-628 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Голенчинское шоссе, д. 15А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 471 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ ЗТП-1400 узла связи, р.п. Милославское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 472 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ ЗТП-1405 узла связи, р.п. Милославское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 473 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 45 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 474 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Сасово, ул. Ленина, д. 48 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 475 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Шацк, ул. Комсомольская, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 476 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, р.п. Ермишь, ул. Московская, д. 65 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 477 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, р.п. Пителино, площадь Советская, д. 33 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 478 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 18 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 479 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 115 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 480 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, р.п. Чучково, ул. Новая, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 481 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,23 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, с. Ясенок | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 482 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции Ухоловский район, с. Смолеевка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 483 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, г. Скопин, микрорайн Коготково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 484 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Кораблинский район, с. Кипчаково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 485 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Кораблинский район, с. Незнаново | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 486 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Кораблинский район, с. Пустотино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 487 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Кораблинский район, с. Семион | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 488 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, п. Центральный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 489 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, п. Южный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 490 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Чернава | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 491 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Большое Подовечье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 492 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Боршевое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 493 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Воейково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 494 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Змеевка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 495 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Кочуры | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 496 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Липяги | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 497 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Мураевня | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 498 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Павловское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 499 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Потапово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Спасское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 501 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, п. Свет | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 502 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Кучуково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 503 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Большая Алешня | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 504 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Дегтяное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 505 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Журавинка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 506 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Марчуки 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 507 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Марчуки 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 508 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Новое Еголдаево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 509 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Петрово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 510 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Подвислово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 511 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Поплевино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 512 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Ратманово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 513 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Салтыки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 514 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Турово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 515 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский район, с. Шереметьево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 516 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, п. Калинин | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 517 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, с. Александровка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 518 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, с. Коноплино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 519 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, с. Лубянки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 520 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, с. Покровское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 521 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции Ряжский район, с-з «Ряжский» | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 522 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, г. Рязань, площадь Димитрова, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 523 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, п. Горняк, ул. Ленина, д. 14 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 524 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Сысои | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 525 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Горлово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 526 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Кораблинский район, с. Княжое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 527 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Ряжский район, с. Дегтяное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 528 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Скопинский район, с. Князево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 529 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Фабричная, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 530 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, п. Прибрежный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 531 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 33 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 532 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 14 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 533 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Кораблинский район, д. Ковалинка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 534 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Кораблинский район, с. Ключ | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 535 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Кораблинский район, с. Пехлец | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 536 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, д. Березники | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 537 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Канино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 538 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Коровка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 539 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Михеи | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 540 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Морозовы Борки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 541 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Новокрасное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 542 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Черная Речка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 543 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, п. Красная Вершина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 544 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Алексеевка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 545 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Белоречье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 546 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Борец | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 547 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Высокое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 548 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Желобово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 549 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Меньшие Можары | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Муравлянка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 551 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Напольное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 552 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Новобокино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 553 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Озерки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 554 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Телятники | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 555 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Ягодное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 556 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, р.п. Павелец | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 557 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, р.п. Побединка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 558 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Вердерево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 559 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Вослебово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 560 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Гремячка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 561 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Желтухино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 562 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Затворное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 563 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Ильинка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 564 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Казинка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 565 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Катино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 566 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Князево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 567 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Корневое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 568 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Лопатино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 569 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Муравлянка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 570 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Поляны | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 571 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Секирино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 572 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Успенское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 573 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Чулково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 574 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Шелемишево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 575 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, д. Борисовка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 576 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, д. Павловка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 577 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, п. Каширин | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 578 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, с. Благие | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 579 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, с. Бурминка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 580 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, с. Зимарово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 581 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, с. Калинино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 582 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, с. Ленино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 583 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, с. Просечье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 584 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, с. Сергиевский Боровок | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 585 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании УЭС, Александро-Невский район, с. Студенки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 586 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ на опоре базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, с. Кузьминское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 587 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ автоматической телефонной станции (ЗТП-3426), Рязанский район, п. Листвянка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 588 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (СТП-10/0,4 кВ), Рязанский район, с. Поляны, ул. Дачная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 589 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ телекоммутационного оборудования (КТП-5095), Рязанский район, п. Требухино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 590 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (КТП-5149), Рязанский район, с. Шумашь (дачный кооператив «Ока») | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 591 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, 187 км трассы М5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 592 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ телекоммутационного оборудования (шкаф УЦН) (ЗТП-3434), Рязанский район, п. Госплемстанции | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 593 | Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» | ВРУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Пронский район, с. Береговая Погореловка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 594 | Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Спас-Клепики, площадь Ленина, д. 60 | | есть | - | | | - | - | - | 15,1/15,1 | 362,4/ 362,4 | ПС 110 кВ Клепики | 8 |
| 595 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 26 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 596 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Школьная, д. 1б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 597 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, с. Ленино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 598 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Кораблино, ул. Комсомольская, д. 38 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 599 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Луговая (земли кадастрового кВартала) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 601 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Дзержинского, д. 2А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 602 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань ул. Новаторов, в районе д.8 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 603 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4 строение 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 604 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, с. Ключ | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 605 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Милославское, ул. Молодежная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 606 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Сараи, ул. Ленина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 607 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 92 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 608 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Можары | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 609 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Сысои | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 610 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ коммутатора, г. Рязань, проезд Речников, д. 19 | | есть | - | | | - | - | - | 77,5 | 1860 | ПС 110 кВ Театральная | 72, 31 |
| 611 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, п. Никуличи, ул. Рязанская, д. 24 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 612 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | КЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Быстрецкая, д. 24 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 613 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | КЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Полевая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 614 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ аппаратной базовой станции сотовой связи, Кадомский район, р.п. Кадом | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 615 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 170, Пителинский район, р.п. Пителино, ул. Красная, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 616 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 199, Сасовский район, с. Кустаревка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 617 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 199, Шацкий район, с. Каверино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 618 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 199, Шацкий район, с. Ольхи | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 619 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 199, Шацкий район, с. Ямбирно | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 620 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 200, Сасовский район, с. Пичкиряево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 621 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 213, Сасовский район, с. Новое Березово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 622 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 307, Сасовский район, с. Устье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 623 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 34, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 18 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 624 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 1295, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 47А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 625 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, п. Каширин | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 626 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Мира | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 627 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 628 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Первомайская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 629 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Спасск-Рязанский, северо-западный микрорайон | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, в районе д. 2 «А» | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 631 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 15 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 632 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 59 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 633 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, д. Елизаветовка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 634 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, п. Сотницыно, ул. Садовая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 635 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Мелехово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 636 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Пертово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 637 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Молодежная, д. 18 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 638 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базвая станция сотовой связи № 102 (ЗТП-3815), Рязанский район, п. Варские | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 639 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ, базовой станции сотовой связи, г. Спасск-Рязанский, ул. Войкова д.58 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 640 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РШ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 18,3 Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 641 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ № 192 базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Муравлянка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 642 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ № 194 базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Высокое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 643 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 190, Сараевский район, с. Желобово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 644 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 191, Сараевский район, с. Большие Можары | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 645 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Фабричная, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 646 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, п. Ибердский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 647 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, с. Незнаново | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 648 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, с. Пехлец | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 649 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Милославское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 650 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, с. Чернава | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 651 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сапожковский район, с. Черная Речка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 652 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Борец | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 653 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, п. Желтухинский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 654 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, р.п. Павелец | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 655 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Вослебово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 656 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Горлово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 657 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Ильинка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 658 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Пупки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 659 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 333, Ряжский район, с. Поплевино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 660 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩУ-0,4 кВ на опоре № 3/1 базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Серебрякова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 661 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩУ-0,4 кВ на опоре № 10 базовой станции сотовой связи, р.п. Сараи, ул. Казинка, д. 162 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 662 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩУ-0,4 кВ на опоре № 21 базовой станции сотовой связи, р.п. Сараи, ул. Базарная, д. 96 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 663 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 664 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩУ-0,4 кВ на опоре № 21 базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Побединка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 665 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, с. Береговая Погореловка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 666 | Общество с ограниченной ответственностью «Фрезениус медикл кеа холдинг» | ВРУ-0,4 кВ здания диализного центра, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20а | | есть | 234,96 | | | 876,1 | ПС 110 кВ Лесок, Песочня | 8/Т-2 4 секция шин | 0,5 | 24,5 | ПС 110 кВ Лесок, Песочня | 8/Т-2 4 секция шин |
| 667 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 25062103351 г. Ряжск, ул. Крупской, вблизи д. 40Б (53,695678 40,747000) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 668 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ЩУ опора ВЛ-0,4 кВ антенно-мачтовое сооружение АО «Русские башни» (ЗТП-3488), Рязанский район, с. Александрово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 669 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ЩУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Шацкий район, с. Борки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 670 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ЩУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Шацкий район, с. Польное Ялтуново | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 671 | Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» | ВРУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Касимовский район, п. Крутоярский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 672 | Общество с ограниченной ответственностью «Артель» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-513 антенно-мачтового сооружения для размещения технологического оборудования операторов сотовой связи, г. Рязань, ул. Тимакова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 673 | Общество с ограниченной ответственностью «Артель» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-542 антенно-мачтового сооружения для размещения технологического оборудования операторов сотовой связи, г. Рязань, ул. Быстрецкая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 674 | Общество с ограниченной ответственностью «Артель» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-746 антенно-мачтового сооружения для размещения технологического оборудования операторов сотовой связи, г. Рязань, ул. Полевая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 675 | Общество с ограниченной ответственностью «Высота» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-428 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. 1-ая Линия | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 676 | Общество с ограниченной ответственностью «Высота» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань , ул. Есенина (кадастровый № 62:29:0080057) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 677 | Общество с ограниченной ответственностью «Высота» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. 9-я Линия (кадастровый № 62:29:0070034) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 678 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, с. Благие | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 679 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, д. Дмитриевка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 680 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, с. Петрово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 681 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, с. Салтыки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 682 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-00760, г. Рязань, п. Солотча, ул. Порядок, д. 22 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 683 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-00774, г. Рязань, ул. 1 Бутырки, д. 1Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 684 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-668, г. Рязань, ул. Крупской (в районе д. 10) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 685 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-326 станции связи PL-62-778, г. Рязань, ул. Шабулина (в районе д. 2А) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 686 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-336 станции связи PL-62-00719, г. Рязань, ул. Дягилевская (в районе д. 54/64) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 687 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-355 станции связи PL-62-788, г. Рязань, ул. Комбайновая (в районе д. 18) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 688 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 станции связи PL-62-00785, г. Рязань, ул. Лагерная (опора МУП «УРТ») | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 689 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-428 станции связи PL-62-782, г. Рязань, ул. Татарская (в районе д. 51/15) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 690 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 базовой станции сотовой связи PL-62-00776, г. Рязань, район Лесопарк, д. 5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 691 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-502 станции связи PL-62-00783, г. Рязань, ул. Зубковой (№ 62:29:0110008:3) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 692 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 станции связи PL-62-00780, г. Рязань, ул. Зубковой (в районе д. 26А) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 693 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 базовой станции сотовой связи PL-62-00638, г. Рязань, ул. Товарный двор, д. 60 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 694 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-645 станции связи PL-62-139, г. Рязань, ул. Куйбы-шевское шоссе, д. 25 строение 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 695 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-687 станции связи PL-62-00786, г. Рязань, ул. Пугачева (в районе д. 7А) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 696 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 станции связи PL-62-174, г. Рязань, ул. Школьная, д. 1Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 697 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-801 станции связи PL-62-789, г. Рязань, ул. Дзержинского (опора № 3004) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 698 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-876 станции связи PL-62-00781, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 104 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 699 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-694, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 112 (опора МУП «ДБГ») | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-671, г. Рязань, ул. Есенина (опора МУП «УРТ» № 1103) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 701 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-685, г. Рязань, ул. Крупской (опора МУП «УРТ» № 2153) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 702 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-673, г. Рязань, проезд Шабулина (опора МУП «УРТ» № 4327) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 703 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Островского, (опора МУП «УРТ» № 7419) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 704 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-656, г. Рязань, ул. 7-й Мервинский проезд (опора № 7925) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 705 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новая (в 25 метрах от дома 15/2, перекресток ул. Макаренко и ул. Новая, опора МУП «УРТ» б/н) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 706 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-698, г. Рязань, ул. Свободы (опора МУП «УРТ») | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 707 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62- 00655, г. Рязань, ул. Профессора Никулина, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 708 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции связи PL-62-00684, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 709 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-00775, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 12 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции связи PL-62-0850, г. Рязань, ул. Нахимова (в районе д. 2) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 711 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-001, г. Рязань, ул. Островского, д. 21/2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 712 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ PL-62-00662 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 145 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 713 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-135, г. Рязань, 1-й Котовского проезд (база МУП «РМПТС») | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 714 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-137, г. Рязань, ул. Связи, д. 14 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 715 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-138, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 16 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 716 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-140, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 76А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 717 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-146, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 46А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 718 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-149, г. Рязань, п. Борки, ул. 4-й район, д. 32 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 719 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-155, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 720 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-157, г. Рязань, п. Солотча, д. 12 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 721 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-158, г. Рязань, ул. Великанова, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 722 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-159, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 27Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 723 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-166, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 10В | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 724 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-172, г. Рязань, Московское шоссе, д. 20 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 725 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-189, г. Рязань, ул. Костычева, д. 17 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 726 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-193, г. Рязань, ул. Щорса, д. 38/11 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 727 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-195, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1, литера А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 728 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-610, г. Рязань, пл. Новаторов, д. 1, литера А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 729 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-612, г. Рязань, ул. Магистральная, д. 30 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 730 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-615, г. Рязань, ул. Ленина, д. 32 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 731 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-618, г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 31 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 732 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-619, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 25, корпус 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 733 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-620, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 12А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 734 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-633, г. Рязань, ул. 1 Мая, д. 1Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 735 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-634, г. Рязань, Народный бульвар, д. 7А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 736 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-654, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 37, строение 5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 737 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-661, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 738 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-672, г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 1 (в районе ТЦ «Лента») | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 739 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-674, г. Рязань, ул. Маяковского (опора МУП «УРТ» № 1600) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 740 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-678, г. Рязань, ул. Дачная, д. 1 (Канищево) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 741 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-688, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 8, строение 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 742 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-691, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 93 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 743 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-699, г. Рязань, ул. Есенина, д. 5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 744 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-701, г. Рязань, ул. Крупской, д. 19/1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 745 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-702, г. Рязань, ул. Каширина, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 746 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-704, г. Рязань, ул. Молодежная, д. 18 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 747 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-706, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 748 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-716, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 749 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-905, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 47А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62-00383, Скопинский район, с. Шелемишево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зафабричная, д. 12 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Семчин Лоск, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 753 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, д. Бахметьево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, переулок им. Свердлова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Высотная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, с. Ковалинка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, с. Муратовка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 759 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 157 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 760 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, с. Подвислово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 761 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, с. Ратманово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 762 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, д. Быково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 763 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, д. Каменка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 764 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, п. Колесницкий | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 765 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ офиса г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 4 корпус 2 (Н1) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 766 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Ряжский район, с. Поплевино (башня) | | есть | - | | | - | - | - | 0,6/0,4 | 14/10 | ПС 110 кВ Давыдово | 8, ИБП |
| 767 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Ряжский район, с. Поплевино, ул. Старая дорога, д. 62А | | есть | - | | | - | - | - | 0,4/0,4 | 10/10 | ПС 110 кВ Давыдово | 8, ИБП |
| 768 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ центрального офиса, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 31 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 769 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | МТП-6224 (резерв) базовой станции сотовой связи, р.п. Ухолово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 770 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | МТП-6225 базовой станции сотовой связи, р.п. Ухолово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 771 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-766 PL-62-00790, г. Рязань, 2-й Мервинский проезд (в районе д. 8) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 772 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-00773, г. Рязань, ул. 1-я Железнодорожная, д. 18А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 773 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-117, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30, корпус 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 774 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-134, г. Рязань, ул. Западная, д. 6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 775 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-147, г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 776 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-160, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 23, корпус 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-185, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 778 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-190, г. Рязань, ул. Коняева, д. 117 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 779 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-192, г. Рязань, ул. Баженова, д. 36 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 780 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-196, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 29А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 781 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-197, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 782 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-609, г. Рязань, площадь 50-летия Октября, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 783 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-611, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 12А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 784 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-614, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 13А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 785 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-616, г. Рязань, ул. Садовая, д. 24А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 786 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-621, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 787 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-623, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 788 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-630, г. Рязань, ул. 1-я Механизаторов, д. 23А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 789 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-639, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 53 (часть Н2) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 790 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-679, г. Рязань, район Семчино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 791 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-700, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 792 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-710, г. Рязань, ул. Белякова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 793 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-907, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 36А, | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 794 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции (вышка МТС) р.п. Сапожок, ул. Пушкарская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 795 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции 12570 Александро-Невский район | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 796 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Александро-Невский район с. Зимарово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 797 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Скопин, мкр. Коготоково, ул. Ленина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 798 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Сараевский район, п. Красная Вершина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 799 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Сараевский район, с. Топтыково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Скопинский район, д. Свинушки, ул. Нижняя | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Скопинский район, р.п. Павелец-1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 802 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Ухоловский район, с. Лубянки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 803 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Кораблино, ул. Комсомольская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 804 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Сасово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 805 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Сасово, ул. Кадомская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 806 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, в 95м. Южнее дома 115 по ул.Комсомольская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 807 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. 40 лет Победы | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 808 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, микрорайон Октябрьский, ул. Советская, д. 10 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 809 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, мкр.Октябрьский ул.Заводская Корневское сельское поселение | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 810 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 811 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Комсомольская, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 812 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Пушкина, д. 63 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 813 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Фабричная, д. 11 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 814 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, р.п. Ермишь, площадь Ленина, д. 26 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 815 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Сасовская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 816 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, с. Азеево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 817 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кадомский район, с. Восход | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 818 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пителинский район, р.п. Пителино, ул. Красная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 819 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пителинский район, с. Терентьево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 820 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Кадом | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 821 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, с. Дегтяное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 822 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, Авиагородок | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 823 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, микрорайон Северный, д. 26 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 824 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, микрорайон Южный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 825 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, ул. Тюрина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 826 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, ул. Шацкая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 827 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, д. Елизаветовка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 828 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, п. Сотницыно | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 829 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Кустаревка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 830 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Новое Березово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 831 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Пичкиряево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 832 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Салтыково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 833 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Устье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 834 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Вослебово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 835 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Горлово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 836 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Новая, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 837 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Назаровка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 838 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Пертово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 839 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Протасьев Угол | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 840 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, г. Шацк, ул. Комсомольская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 841 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, г. Шацк, ул. Революционная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 842 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, около с. Польное Ялтуново | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 843 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, около с. Шаморга | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 844 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, п. Выша | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 845 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Борки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 846 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Высокое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 847 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Каверино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Казачья слобода | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 849 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Лесное Конобеево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 850 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Ольхи | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Черная Слобода | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Ямбирно | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, ул. Пирогова, д. 38 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-6 кВ ТП-75 объекта связи, г. Рязань, ул. Есенина, д. 108 | | есть | - | | | - | - | - | 189,06 | 2018,1 | ПС 110 кВ Театральная/ Рязань | 16/ 47 |
| 855 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 12-35, Сапожковский район, р.п. Сапожок | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 856 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 12-350, Сапожковский район, р.п. Сапожок | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 857 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 333, Ряжский район, с. Поплевино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 858 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62-256, р.п. Милославское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 859 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62323, Ряжский район, с. Поплевино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 860 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, п. Каширин | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 861 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Кораблино, ул. Маяковского | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 862 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, д. Щелево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 863 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, п. Газопровода | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 864 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, п. Ибердский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 865 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, с. Ключ | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 866 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, с. Незнаново | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 867 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Милославское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 868 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Центральный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 869 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, с. Чернава | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 870 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Сапожок, ул. Большая Дорога | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 871 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Ухолово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 872 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Ухолово, ул. Заводская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 873 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, 301 км трассы М4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 874 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, с. Новое Еголдаево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 875 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Борец | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 876 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Можары | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 877 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Муравлянка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 878 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Новобокино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 879 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Телятники | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 880 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, д. Желтухино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 881 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, р.п. Побединка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 882 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Казинка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 883 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Катино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 884 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Клекотки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 885 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Пупки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 886 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Рождествено | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 887 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Успенское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 888 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, с. Дегтяные Борки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 889 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, с. Покровское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 890 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ линии связи, г. Сасово, ул. Поселковая (в районе д. 1) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 891 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ РРС вышки, Ряжский район, д. Шелемишево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 892 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ, Скопинский район, с. Князево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 893 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Лопатино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 894 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ТП-422 PL-62-00787, г. Рязань, ул. 4-ая Линия, в районе д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 895 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ШУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 263 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 896 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩР-0,4 кВ УЭПС-2, Ряжский район, с. Поплевино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 897 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩРВ-0,23 кВ узла связи, г. Рязань, проезд Завражнова, д. 12 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 898 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ опора ВЛ-0,4 кВ, базовой станции (ЗТП-2368), Рязанский район, п. Учхоза «Стенькино» | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 899 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ опора ВЛ-0,4 кВ, базовой станциисотовой связи (КТП-2), Рязанский район, п. Стенькино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ опора ВЛ-0,4 кВ, базовой станциисотовой связи (КТП-5867), Рязанский район, д. Дубняки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 901 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Сасово, проспект Свободы | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 902 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Сасово, ул. Революции | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 903 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Шацк, ул. Карла Маркса (в районе д. 17) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 904 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Шацк, ул. Первомайская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 905 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Сараи, ул. Кирова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 906 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Коршунова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 907 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Морина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 908 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с.Казачья Слобода, перекресток ул. Народная-ул. Набережная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 909 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ линии связи, г. Сасово, проспект Молодцова, в районе бывшего ГСК «Автолюбитель» | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 910 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоальянс» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-780 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, напротив дома д. 6, д. 6, корпус 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 911 | Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Рязани | РУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 35А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 912 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по Железнодорожному району, г. Рязань, ул. Строителей, д. 6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 913 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Островского, д. 31, корпус 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 914 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84, корпус 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 915 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Щорса, д. 35, корпус 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 916 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4 (Н5) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 917 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Крупской, д. 11 (Н8) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 918 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 24 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 919 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 57 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 920 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания отдела по вопросам миграции, г. Рязань, ул. Энгельса, д. 12/8 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по Московскому району города Рязани, г. Рязань, ул. Энгельса, д. 33/9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 922 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания инспекции по делам несовершеннолетних, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 923 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Соколовская, д. 5, корпус1 (Н2) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 924 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания участкового пункта полиции, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 19, корпус 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 925 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 54 (Н2) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани | РУ-10 кВ ТП-263 здания отдела по Октябрьскому району города Рязани, г. Рязань, ул. Баженова, д. 3 | | есть | 9 | | | 187,2 | ПС 220 кВ Ямская | 12аб | 0,2 | 4,8 | ПС 220 кВ Ямская | 12аб |
| 927 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пронскому району | РУ-0,4 кВ здания, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 18 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 928 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанскому району | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по Рязанскому району, г. Рязань, ул. 2-я Прудная, д. 10 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 929 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по Советскому району города Рязани, г. Рязань, ул. Есенина, д. 55 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 930 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по Советскому району города Рязани, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 23 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 931 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания инспекции по делам несовершеннолетних, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 62 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 932 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, 10 район (Борки), д. 32 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 933 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 16 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 934 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ нежилого помещения, г. Рязань, ул. Либкнехта, д.11 (Н3) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 935 | Правительство Рязанской области | РУ-0,4 кВ помещения, г. Рязань, ул. Ленина, д. 45А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 936 | Правительство Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания министерства культуры Рязанской области, г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 22 | | есть | 0,3 | | | 7,2 | ПС 110 кВ Рязань | 62 | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Рязань | 62 |
| 937 | Правительство Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 28 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 938 | Правительство Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 30 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 939 | Правительство Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Полонского, д. 1, корпус 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 940 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Горького, д. 1 строение 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 941 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 101А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 942 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-456 базовой станции сотовой связи № 2444, г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, в районе д. 67 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 943 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-665 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Пугачева, в районе д. 11 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 944 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-697 базовой станции сотовой связи № 26403, г. Рязань, ул. Новая, 86 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 945 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-746 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Интернациональная, в районе д. 19 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 946 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-809 базовой станции сотовой связи № 2476, г. Рязань, ул. Островского, районе д. 95 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 947 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Дзержинского, в районе д. 43 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 948 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4кВ от ТП-456 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, в районе д. 93 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 2417, Захаровский район, с. Захарово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 950 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 26362, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 263 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 951 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6338, Рыбновский район, с. Вакино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 952 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6340, Рыбновский район, с. Костино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 953 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6363, Рыбновский район, с. Константиново | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 954 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Максима Горького, д. 115А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 955 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Фурманова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 956 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Гоголя, у д. 58/9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 957 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Чучково, ул. Новая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 958 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Букрино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 959 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6339, Рыбновский район, с. Житово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 960 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ технического офиса (коммутатор), г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 22, строение 2 | | есть | - | | | - | - | - | 88 | 2112 | ПС 110 кВ Дягилево | 30, 43 |
| 961 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовая станция № 1249, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Макаренко, д. 16А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 962 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовая станция № 2408, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Макаренко, д. 16А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 963 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 2458, Касимовский район, р.п. Елатьма | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 964 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 2425, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 965 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6341, Захаровский район, с. Большое Коровино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 966 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 8203, Скопинский район, с. Горлово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 967 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. ДРСУ-1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 968 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 16 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 969 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 27Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 970 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 971 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, р.п. Ермишь | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 972 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кадомский район, р.п. Кадом | |  | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 973 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кадомский район, с. Кателино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 974 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 18 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 975 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Желобово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 976 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Кривское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 977 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, Авиагородок | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 978 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, ул. Есенина, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 979 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, ул. Типанова, д. 32 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 980 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, п. Кустаревка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 981 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, п. Сотницыно | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 982 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Ернеево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 983 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Пичкиряево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 984 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Шафторка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 985 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Вослебово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 986 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, р.п. Ухолово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 987 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, г. Шацк, ул. Карла Маркса, д. 59 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 988 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Черная Слобода | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 989 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6318, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Советская, д. 2Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 990 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ вышки сотовой связи, Ряжский район, с. Салтыки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 991 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ СТП-№ 3212 базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Шишкино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 992 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ СТП-№ 3292 базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, г. Рыбное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 993 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РЩ 0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6357, Скопинский район, р.п. Павелец | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 994 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 26362, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 263 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 995 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, д. Желтухино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 996 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5, корпус 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 997 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ст. Стенькино-2, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 998 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 999 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новая, 51В | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ряжское шоссе, 20 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1001 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Южный Промузел, строение 7А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1002 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский район, г. Касимов, ул. Горького, д. 104 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1003 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский район, г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1004 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский район, п. Крутоярский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1005 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Московская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1006 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, д. Молькино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1007 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, г. Кораблино, ул. Зубковой | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1008 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Ремонтная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1009 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пителинский район, с. Терентеево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1010 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Высокое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1011 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Пушкина, д. 24 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1012 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, с. Деревенское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1013 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, с. Троица, ул. Железнодорожная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1014 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловкий район, с. Истье, Истьинское ЛПУМГ | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1015 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Конезаводская, д. 14 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1016 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 92 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1017 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩРВ-0,4 кВ объекта связи, г. Рязань, ул. Голенчинское шоссе, д. 1 | | есть | - | | | - | - | - | 8 | 192 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 110 кВ Рязань | 24, 47 |
| 1018 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (ЗТП-3815), Рязанский район, п. Варские | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1019 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи 2413, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1020 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 2419, Александро-Невский район, с. Зимарово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1021 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6310, Сараевский район, с. Можары | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1022 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6345, г. Скопин, п. Заречный, ул. 40 лет Победы | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1023 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1024 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-1 базовой станции, Милославский район, с. Чернава | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1025 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ВРУ-0,4 кВ (опора МУП «УРТ» № 1113) базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул.Есенина, напротив д. 112 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1026 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Вишневая, д. 21, корпус 1, помещение Н11 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1027 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Голикова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1028 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. ДРСУ-1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1029 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Зеленая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1030 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Московская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1031 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Освобождения | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1032 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Фабричная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1033 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов,ул. 23-го партсъезда | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1034 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, п. Октябрьский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1035 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, п. Первомайский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1036 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1037 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Восточный Промузел, д. 21 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1038 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1039 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ст. Стенькино-2, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1040 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Шереметьевская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1041 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Южный Промузел, Промбаза № 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1042 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Шилово, ул. Юбилейная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1043 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Михайловский район, п. Электрик | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1044 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Пронский район, с. Маклаково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1045 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1046 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ряжское шоссе, д. 47, территория ГСК «Волокно-2» | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1047 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 178 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1048 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п.Шилово, ул. Рязанская, д. 92 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1049 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Базарная, д. 96 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1050 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции № 6282191, «Сельцы ВДВ» Рыбновский район, с. Сельцы | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1051 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Карла Маркса, д. 5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1052 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ центрального коммутатора, г. Рязань, ул. Типанова, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1053 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623936, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1054 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6282345, Пронский район, г. Новомичуринск (между зданиями ул. Волкова, д. 10А и ул. Строителей, д. 2) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1055 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 40 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1056 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Касимов, ул. Ленина, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1057 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Касимов, ул. Советская, д. 68 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1058 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Голикова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1059 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Освобождения | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1060 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Михайлов, ул. Пролетарская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1061 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, площадь 50-летия Октября, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1062 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Гоголя, около д. 9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1063 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1064 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Каширина, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1065 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 21А (Н8) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1066 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, Красная площадь, д. 18 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1067 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, микрорайон АЗМР (котельная) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1068 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. 40 лет Победы, д. 18 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1069 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 263 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1070 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Привокзальная, д. 19 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1071 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 96 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1072 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Спас-Клепики, ул. Московская, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1073 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Лесная | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1074 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1075 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский район, р.п. Елатьма | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1076 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, п. Болонь | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1077 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1078 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1079 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Путятинский район, с. Путятино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1080 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Октябрьский, ул. Зеленая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1081 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Пителино, ул. Площадь Советская, д. 33 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1082 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, с. Салтыки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1083 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, микрорайон Северный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1084 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, промзона | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1085 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 18 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1086 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, ул. Новикова-Прибоя | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1087 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, г. Сасово, ул. Типанова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1088 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, д. Муняково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1089 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Лесное Конобеево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1090 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, р.п. Лесной | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1091 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Борки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1092 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции № 623668, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1093 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ СТП-3209 базовой станции № 623838 «ПощуповоБи», Рыбновский район, с. Костино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1094 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ СТП-3292 базовой станции № 6282080, Рыбновский район, г. Рыбное, ул.1-я Рязанская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1095 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 3628, р.п. Сапожок | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1096 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 3631 г. Скопин, ул. Пирогова, д. 38 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1097 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623535, Сараевский район, с. Белоречье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1098 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623691, Сапожковский район, с. Морозовы Борки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1099 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623708, Сапожковский район, с. Канино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 628156 р.п. Милославское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1101 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, п. Каширин | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1102 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, с. Заборово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1104 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, г. Кораблино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1105 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, д. Щелево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, с. Незнаново | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1107 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Милославское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1108 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Центральный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1109 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, с. Чернава | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1110 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Шилово, ул. Липаткина | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1111 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 84 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1112 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, с. Новое Еголдаево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1113 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский район, с. Петрово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1114 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Кривское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1115 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Максы | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1116 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Можары | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1117 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Муравлянка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1118 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Напольное | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1119 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, д. Желтухино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1120 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, д. Рановка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1121 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, р.п. Павелец | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1122 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Вослебово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1123 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Высокое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1124 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Горлово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1125 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Желобово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1126 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Новобокино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1127 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Пупки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1128 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Успенское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1129 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Шелемишево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1130 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, д. Хрущево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1131 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, п. Рязанские сады | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1132 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, р.п. Ухолово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1133 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623603, Рыбновский район, с. Высокое | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1134 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ, базовой станции сотовой связи Скопинский район, с. Клекотки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1135 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ШУ-1 базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, с. Гребнево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1136 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский район, п. Газопровод | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1137 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский район, с. Устье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1138 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623917, Рыбновский район, с. Срезнево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1139 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, с. Вакино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1140 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ на опоре базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, с. Житово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1141 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Михайловский район, п. Электрик | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1142 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Пронский район, с. Маклаково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1143 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1144 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ блок-станции проводного вещания № 13, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 4Ж | | есть | - | | | - | - | - | 1,2 | 28,8 | ПС 110 кВ Дягилево | 16, 17 |
| 1145 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Белякова, д. 9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1146 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Крупской, д. 19 | | есть | - | | | - | - | - | 52 | 1248 | ПС 110 кВ Печатная | 16, 9 |
| 1147 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Ленина, д. 61 | | есть | - | | | - | - | - | 5,5 | 132 | ПС 110 кВ Рязань | 50, 66, 62 |
| 1148 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ необслуживаемого регенерационного пункта, Михайловский район, д. Федоровка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1149 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ необслуживаемого регенерационного пункта, Путятинский район, с. Путятино, НРП 1/23 | | есть | 0,5/0 | | | 12/0 | ПС 35 кВ Путятино | 9 | 1,5/1 | 36/24 | ПС 35 кВ Путятино | 9, АДЭС, ИБП |
| 1150 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ опорно-усилительной станции проводного вещания № 7, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 18, корпус 2 | | есть | - | | | - | - | - | 2,8 | 67,2 | ПС 110 кВ Рязань | 52 |
| 1151 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, Касимовский район, д. Аниково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1152 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, Милославский район, д. Бугровка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1153 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, Михайловский район, с. Половнево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1154 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, Пителинский район, с. Терентеево | | есть | 2,1/3,7 | | | 49,9/31 | ПС 110 кВ Николаевка | 2 | 1,5/1,5 | 35,8/35,8 | ПС 110 кВ Николаевка | 2 |
| 1155 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, микрорайон Коготково, ул. Ленина, д. 15 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1156 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, р.п. Старожилово, ул. Гагарина, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1157 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, Рязанский район, с. Тюшево, почтовое отделение Тюшево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1158 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Революции, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1159 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ПУ в шкафу МСАН (КТП-2252), Рязанский район, п. Александрово, ул. Центральная (около дома № 5) | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1160 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции Александро-Невский район, с. Нижний Якимец | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1161 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции Скопинский район, с. Казинка, ул. Школьная, д. 26 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1162 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, п. Авангард | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1163 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Аладьино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1164 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Дудкино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1165 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Кистенево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1166 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Мелехово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1167 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Назаровка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1168 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Остро-Пластиково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1169 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Пертово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1170 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Протасьев Угол | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1171 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Церлево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1172 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Ленина, д. 113 | | есть | - | | | - | - | - | 10/10 | 240/240 | ПС 110 кВ Соломино | 3 |
| 1173 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ подстанции координатной – 726, г. Рязань, площадь Димитрова, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1174 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Касимов, ул. Ленина, д. 13 | | есть | 28/28 | | | 640/640 | ПС 110 кВ Касимов | 5 | 6/6 | 32/16 | ПС 110 кВ Касимов | 5 |
| 1175 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 25 | | есть | 3/2 | | | 36/24 | ПС 110 кВ Луч | 12 | - | - | - | - |
| 1176 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1177 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 46 | | есть | 18,9/18,9 | | | 282/282 | ПС 110 кВ Ряжск | 9, 7 | - | - | - | - |
| 1178 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Ряжск, ул. Лермонтова, д. 13 | | есть | 8/8 | | | 148/148 | ПС 110 кВ Ряжск | 10 | - | - | - | - |
| 1179 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, АЗМР, д. 7/1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1180 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Клубная, д. 21А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1181 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, микрорайон Октябрьский, ул. Советская, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1182 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, ул. Комсомольская, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1183 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, ул. Фабричная, д. 2/9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1184 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 90А | | есть | - | | | - | - | - | 20/19 | 480/456 | ПС 110 кВ Клепики | 9 |
| 1185 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Спасск-Рязанский, ул. Войкова, д. 65 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1186 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 44В | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1187 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 35 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1188 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Рязанский район, с. Поляны, ул. Терехина, д. 8 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1189 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, с. Захарово, ул. Центральная, д. 84 | | есть | 2 | | | 48 | ПС 110 кВ Победа | 5 | 2 | 48 | ПС 110 кВ Победа | 5, ДГУ |
| 1190 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, с. Путятино, ул. Дзержинского, д. 6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1191 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Алешино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1192 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Батьки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1193 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Гавриловское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1194 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Демушкино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1195 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Каргашино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1196 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Кустаревка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1197 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Любовниково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1198 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Новое Березово | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1199 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Пичкиряево | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Трудолюбовка | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1201 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Устье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1202 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский район, с. Фроловское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1203 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-10 кВ узла связи, Спасский район, с. Собчаково, ул. Спасская | | есть | 2/2 | | | 16/16 | ПС 110 кВ Собчаково | 3, 7, ДЭС | 146/142 | 3480/3408 | ПС 110 кВ Собчаково | 3, 7, ДЭС |
| 1204 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-6 кВ ЗТП-4246 узла связи, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 90А | | есть | - | | | - | - | - | 118,3/143,2 | 2842/3438 | ПС 110 кВ Клепики | 9, ДГУ |
| 1205 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ЩУ опора ВЛ-0,4 кВ шкаф УЦН (ЗТП-3543) Рязанский район, п. Денежниково | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ЩУ опора ВЛ-0,4 шкаф MSAN (КТП-5095), Рязанский район, п. Ласковский | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1207 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ЩУ РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции (ЗТП-2368) , Рязанский район, п. Учхоза «Стенькино» | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1208 | Рязанская городская Дума | РУ-0,4 кВ нежилого помещения, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1209 | Рязанская областная Дума | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 50/57 | | есть | - | | | - | - | - | 0,2/0,2 | 4,8/4,8 | ПС 110 кВ Рязань | 50, 66 |
| 1210 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», Касимовский район, р.п. Гусь-Железный | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1211 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», г. Касимов, микрорайон Приокский, д. 9 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1212 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», г. Касимов, ул. Крылова, д. 17 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1213 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», г. Касимов, ул. Рязанский спуск, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1214 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Сасовский», р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 43 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 35 кВ Кадом | 2 |
| 1215 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, строение 13/13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1216 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, строение 13/19 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1217 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, строение 13/20 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1218 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела по Спасскому району, г. Спасск-Рязанский, ул. Луначарского, д. 65 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1219 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», г. Касимов, переулок Ленина, д. 7В | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1220 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», г. Касимов, ул. К. Либкнехта, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1221 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Кораблинский», Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Гагарина, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1222 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Кораблинский», Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Советская, д. 24 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1223 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Михайловский», Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 12 | | есть | 34 | | | 43/96 | ПС 110 кВ Елино | 10 | - | - | - | - |
| 1224 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Михайловский», Михайловский район, г. Михайлов, площадь Победы, д. 5А | | есть | - | | | - | - | - | 2/2 | 48/48 | ПС 110 кВ Луч | 12 |
| 1225 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», г. Сасово, ул. Ленина, д. 75 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1226 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», г. Сасово, ул. Ленина, д. 79 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1227 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», г. Сасово, ул. Типанова, д. 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1228 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», р.п. Ермишь, площадь Ленина, д. 19 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1229 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», р.п. Ермишь, ул. Скоробогатова, д. 1А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1230 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», р.п. Пителино, ул. Школьная, д. 10 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1231 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Шацкий», г. Шацк, ул. Революционная, д. 27 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1232 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Шацкий», г. Шацк, ул. Цюрупы, д. 28 | | есть | - | | | - | - | - | 20 | 210/160 | ПС 110 кВ Шацкая | 3, 2 |
| 1233 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Шацкий», Путятинский район, с. Путятино, ул. Ленинский проспект, д. 54 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1234 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Шиловский», р.п. Чучково, ул. Ленина, д. 12 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1235 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела «Клепиковский», г. Спас-Клепики, ул. Свободы, д. 4 | | есть | - | | | - | - | - | 0,5/0,5 | 12/12 | ПС 110 кВ Клепики | 8 |
| 1236 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела «Клепиковский», Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Ленина, д. 57 | | есть | - | | | - | - | - | 1/1 | 24/24 | ПС 110 кВ Тума | 9 |
| 1237 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по Рыбновскому району, г. Рыбное, площадь Ленина, д. 14 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1238 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по Рыбновскому району, г. Рыбное, площадь Ленина, д. 24 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1239 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по Рыбновскому району, г. Рыбное, площадь Ленина, д. 26 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1240 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по Спасскому району, г. Спасск-Рязанский, ул. Войкова, д. 91 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1241 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по Спасскому району, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 20 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1242 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела»Клепиковский», Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Есенина, д. 9 | | есть | 0,5/0,0 | | | 12/0 | ПС 110 кВ Клепики | 8 | 0,6/0,6 | 36/36 | ПС 110 кВ Клепики | 8 |
| 1243 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ помещения отдела по Рязанскому району, Рязанский район, с. Поляны, ул. Советская, д. 21 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1244 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ помещения отделения по Пронскому району, р.п. Пронск, ул. Новая, д. 22 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1245 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здани, г. Рязань, ул. Скоморошинская, д. 10 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1246 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. 14-я Линия, д. 2В | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1247 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Введенская, д. 106 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1248 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Введенская, д. 98 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1249 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 51А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1250 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Горького, д. 5 | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 4,8 | ПС 110 кВ Рязань | 47 |
| 1251 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 12 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1252 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 58 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1253 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 59 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1254 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 15 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1255 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Лесная, д. 28 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1256 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1257 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 120 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1258 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1259 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Семена Середы, д. 40 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1260 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Солнечная, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1261 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1262 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 25 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1263 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 26А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1264 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 26Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1265 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», р.п. Шилово, ул. Набережная, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1266 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 118 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1267 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Ряжское шоссе, д. 8 | | есть | 2,5/0 | | | 60/0 | ПС 35 кВ ГПП-3 | 13 | 9,2/9,2 | 189/157 | ПС 35 кВ ГПП-3 | 13, ДГУ |
| 1268 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Ряжский», г. Ряжск, ул. Горького, д. 114Б | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1269 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Ряжский», г. Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 36 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1270 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Ряжский», г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1271 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Ряжский», р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 34 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1272 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сараевский», р.п. Сапожок, ул. Революции, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1273 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сараевский», р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 26 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1274 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сараевский», р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 128 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1275 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сараевский», р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 128А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1276 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сараевский», р.п. Ухолово, ул. Ленина, д. 33А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1277 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Скопинский», г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 89 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1278 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Скопинский», г. Скопин, ул. Ленина, д. 153 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1279 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Скопинский», р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 47 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1280 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного помещения Межмуниципального отдела «Скопинский», г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 162А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1281 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здание Государственнай инспекции безопасности дорожного движения, г. Скопин, ул. Ленина, д. 148 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1282 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 5 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1283 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 26 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1284 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 6 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1285 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Зеленая, д. 21 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1286 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания первой отдельной роты дорожно-патрульной службы, г. Скопин, ул. Октябрьская, д. 26А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1287 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4кВ нежилого помещения Межмуниципального отдела «Ряжский», г. Ряжск, ул. Лермонтова, д. 23 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1288 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РЩ-0,22 кВ помещения Межмуниципального отдела «Кораблинский», г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 17 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1289 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ШР-0,4 кВ административного корпуса, здания дежурной части Межмуниципального отдела «Кораблинский», г. Кораблино, ул. Карла Маркса, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1290 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 109А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1291 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, р.п. Старожилово, ул. Советская, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1292 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, г. Ряжск, ул. Пушкина, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1293 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, г. Спас-Клепики, площадь Ленина, д. 59А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1294 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 33 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1295 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Комсомольская, д. 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1296 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 13 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1297 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ШР-0,4 кВ здания, г. Кораблино, ул. Садовая, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1298 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ШУ-0,4 кВ здания, г. Спасск-Рязанский, ул. Рязанское шоссе, д. 23А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1299 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ здания, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 87 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ здания, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 4 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1301 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ здания, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 17 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1302 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ здания, с. Захарово, ул. Победы, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1303 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 23 | | есть | - | | | - | - | - | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 110 кВ Рязань | 53 |
| 1304 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 8 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1305 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административно-технического комплекса, г. Рязань, ул. Горького, строение 69 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1306 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ служебно-технического здания, г. Рязань, площадь Попова, д. 5 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1307 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения, г. Касимов, переулок Ленина, д. 7В | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1308 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения, г. Сасово, ул. Советская, д. 116 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1309 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения, г. Скопин, ул. Комсомольская, д. 1 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1310 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 15 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1311 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, р.п. Шилово, ул. Луговая, д. 1а | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1312 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 46 | | есть | - | | | - | - | - | 0,2/0,2 | 4,8/4,8 | ПС 110 кВ Рязань/ ПС 110 кВ Театральная | 50, 23 |
| 1313 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Чернышевского, д. 7 | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 4,8 | ПС 110 кВ Горроща | 41 |
| 1314 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, 3-й Михайловский проезд, д. 2А | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1315 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» | РУ-0,4 кВ закрытой трансформаторной подстанции здания эпидемиологической станции, г. Скопин, ул. Советская, д. 149 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1316 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания базовой стоматологической поликлиники, г. Рязань, ул. Семашко, д. 2 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1317 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания военного госпиталя, г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 22 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1318 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания военного госпиталя, г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 25 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1319 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания военного госпиталя, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 48 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1320 | Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 48 | | есть | - | | | - | - | - | 23,9 | 573,8 | ПС 110 кВ Рязань,  ПС 110 кВ Театральная | 50, 23 |
| 1321 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,23 кВ помещения Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра, г. Ряжск, ул. Высотная, д. 7 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1322 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ здания головной станции сети кабельного телевидения, р.п. Шилово, ул. Стройкова | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1323 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ передающей станции, Касимовский район, д. Клетино | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1324 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Кельцы, Рязанский район, д. Кельцы | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1325 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Милославское, р.п. Милославское | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1326 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Просечье, Александро-Невский район, с. Просечье | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1327 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3 | | есть | - | | | - | - | - | 15/15 | 346/346 | ПС 110 кВ Касимов | 14 |
| 1328 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3 | | есть | - | | | - | - | - | 29/29 | 696/696 | ПС 110 кВ Касимов | 20 |
| 1329 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, г. Ряжск, ул. Владимировка, д. 71 | | есть | - | | | - | - | - | 37/37 | 744/888 | ПС 35 кВ Самарино | 7, 5 |
| 1330 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, г. Сасово, ул. Краснознаменная, д. 47А | | есть | 25/17 | | | 600/408 | ПС 110 кВ Цна | 4 | 0,2/0,2 | 6/6 | ПС 110 кВ Цна | 4 |
| 1331 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, г. Скопин, ул. Привокзальная, д. 19 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1332 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Захаровский район, с. Федоровское | | есть | 1/1 | | | 12/8 | ПС 110 кВ Елино | 5 | 2/2 | 40/40 | ПС 110 кВ Елино | 5 |
| 1333 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Касимовский район, р.п. Елатьма | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1334 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Клепиковский район, д. Парфеново | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1335 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Милославский район, д. Чернавские Выселки | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1336 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Пителинский район, с. Терентеево | | есть | 2,1/1,9 | | | 50/46 | ПС 110 кВ Николаевка | 2 | 9,3/9,3 | 103/103 | ПС 110 кВ Николаевка | 2 |
| 1337 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, р.п. Кадом, ул. Горная, д. 8 | | есть | 12/10 | | | 284/236 | ПС 35 кВ Кадом | 2, ДЭС | 0,1/0,1 | 4/4 | ПС 35 кВ Кадом | 2, ДЭС |
| 1338 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, р.п. Пронск | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1339 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, р.п. Сараи, ул. Первого Мая, д. 30 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1340 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Сасовский район, с. Салтыково | | есть | 0/4 | | | 0/32 | ПС 110 кВ Свобода | 5, 8 | 8,6/8,7 | 206/206 | ПС 110 кВ Свобода | 5, 8 |
| 1341 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Скопинский район, с. Богослово | | есть | - | | | - | - | - | 10/10 | 240/240 | ПС 110 кВ Горлово | 1 |
| 1342 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Шацкий район, с. Лесное Конобеево | | есть | 12/8 | | | 301/198 | ПС 110 кВ Шацкая | 2 | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 110 кВ Шацкая | 2 |
| 1343 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ узловой радиорелейной станции, Ермишинский район, с. Большое Ляхово | | есть | 13/8 | | | 308/188 | ПС 110 кВ Восход | 5, ДГУ | 0,1/0,1 | 4/4 | ПС 110 кВ Восход | 5, ДГУ |
| 1344 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ЗТП-1176 радиотелевизионной передающей станции, Шиловский район, с. Мосолово | | есть | - | | | - | - | - | 200/141 | 4619/3195 | ПС 110 кВ Шелухово | 6, ДЭС |
| 1345 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиорелейной станции Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Новая, д. 3 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1346 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Шацк, г. Шацк | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1347 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, г. Михайлов, площадь Освобождения, д. 2 | | есть | - | | | - | - | - | 11/11 | 262/262 | ПС 110 кВ Луч | 12, ДГУ |
| 1348 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, р.п. Ермишь, ул. Лесная, д. 5 | | есть | 8/8 | | | - | ПС 110 кВ Ермишь | 6 | 8/8 | - | ПС 110 кВ Ермишь | 6 |
| 1349 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, р.п. Пителино, ул. Советская, д. 20 | | нет | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1350 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, с. Путятино | | есть | 5/5 | | | - | ПС 35 кВ Путятино | 5, 6 | 0,1/0,1 | - | ПС 35 кВ Путятино | 5, 6 |
| 1351 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ ТП-625 радиотелевизионной передающей станции, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4А | | есть | 50 | | | 350 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 220 кВ Ямская | 47, 12 аб | 117,1 | 2107,8 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 220 кВ Ямская | 47, 12 аб |
| 1352 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ узла доступа к сети интернет и КТС, г. Скопин, микрорайон АЗМР, д. 22 | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1353 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РЩ-0,4 кВ здания передающей станции, р.п. Шилово, ул. Советская | | есть | 10,0/10,0 | | | 137,0/137,0 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | 10,0/10,0 | 137,0/137,0 | ПС 110 кВ Шилово | 9 |
| 1354 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РЩ-0,4 кВ здания передающей станции, р.п. Шилово, ул. Стройкова | | есть | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1355 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РЩ-0,4 кВ ретранслятора, г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 30 | | есть | 7 | | | 168 | ПС 110 кВ Кораблино | 3 | 0,05 | - | ПС 110 кВ Кораблино | 3 |
| 1356 | Федеральное казенное учреждение «Узел связи и автоматизации Федерального дорожного агентства» | РУ-0,4 кВ здания, г. Ряжск, ул. Максима Горького, д. 115А | | есть | - | | | - | - | - | 14/14 | 292/204 | ПС 110 кВ Ряжск | 5 |
| 1357 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ лечебно-реабилитационного корпуса, г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 44А | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 4,8 | ПС 220 кВ Ямская | 12аб. |
| 1358 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ здания госпиталя, г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 44 | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 4,8 | ПС 220 кВ Ямская | 12аб |
| 1359 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Полевая, д. 32 | | есть | - | | | - | - | - | 0,2 | 4,8 | ПС 220 кВ Ямская | 12аб |
| Организации,  осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного  водоснабжения и (или) канализациинаселенных пунктов, –  в отношении этих объектов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Администрация муниципального образования – Криушинское сельское поселение Клепиковского муниципального района | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Клепиковский район, с. Криуша | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Администрация муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ комплекса очистных сооружений, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Шацкая (восточная окраина) | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Администрация муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, п. Учебного хозяйства СПТУ № 1 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Администрация муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Черная Речка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Администрация муниципального образования – Троицкое сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водозаборного узла, Спасский район, с. Троица | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | | ПС-35 кВ ГПП-9 очистных сооружений, г. Рязань, ул. Ряжское шоссе | есть | 6493/6149 | 153768/148834 | | | Ново-Рязанская ТЭЦ | ВЛ 35 кВ Ново-Рязанская ТЭЦ -Биологическая 1, 2 | 520/520 | 285/165 | Ново-Рязанская ТЭЦ | ВЛ 35 кВ Ново-Рязанская ТЭЦ -Биологическая 1, 2 |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая психиатрическая больница» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Выша | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Малышево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Иванково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Ижевское, ул. Совхозная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Новики | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Федотьево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Спасский район, с. Деревенское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Спасский район, с. Ижевское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Спасский район, с. Яльдино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Веретье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Деревенское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Лакаш | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ИП Кадырова Т.Н. | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Касимовский район, р.п. Елатьма | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) им. Ленина | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 263-в/1617, Старожиловский район, с. Гребнево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) им. Ленина | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62280/61202254, Старожиловский район, с. Гребнево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) им. Ленина | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67451/61202250, Старожиловский район, с. Епихино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) им. Ленина | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67452/61202253, Старожиловский район, с. Гребнево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Колхоз «Шелковской» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 381/61202329, Старожиловский район, д. Муняково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | | РУ- 0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Лесной | есть | 46,0/36,0 | 1095/852 | | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | 0,5/0,5 | 12/12 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 |
| 28 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 артезианских скважин № 21 и № 22, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Советская | есть | 13,0/12,0 | 267/235 | | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | - | - | - | - |
| 29 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианских скважин № 20 и № 25, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Садовая | есть | 12,0/13,0 | 284/301 | | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | - | - | - | - |
| 30 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианских скважин № 29, № 30, № 31, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Советской | есть | 17,0/20,0 | 332/400 | | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | - | - | - | - |
| 31 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Первомайская | есть | 8,0/8,0 | 154/162 | | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | - | - | - | - |
| 32 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15, Шиловский район, р.п. Лесной, промзона | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 26, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Строителей | есть | 8,0/8,0 | 18/7 | | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | - | - | - | - |
| 34 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ в ТП-насосной станции второго подъема воды, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Пионерская | есть | 30,0/30,0 | 277/253 | | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | 0,5/0,5 | 12/12 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 |
| 35 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Шиловский район, р.п. Лесной | есть | 32/33 | 577/116 | | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 6, 11 | 0,5/0,5 | 12/12 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 6, 11 |
| 36 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, р.п. Пителино, ул. Горького | есть | 6088/6933 | 203/231 | | | ПС 110 кВ Пителино | 1 | - | - | - | - |
| 37 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, р.п. Пителино, ул. Красная | есть | 0/496 | 0/16 | | | ПС 110 кВ Пителино | 3 | - | - | - | - |
| 38 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, р.п. Пителино, ул. Луначарского | есть | 532/912 | 17/29 | | | ПС 110 кВ Пителино | 8 | - | - | - | - |
| 39 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, р.п. Пителино, ул. Пролетарская | есть | 2393/2361 | 80/79 | | | ПС 110 кВ Пителино | 8 | - | - | - | - |
| 40 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, р.п. Пителино, ул. Хлебозаводская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Подболотье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Пителинский район, р.п. Пителино, ул. Красная | есть | 421/433 | 14/14 | | | ПС 110 кВ Пителино | 3 | - | - | - | - |
| 43 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, д. Беседки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, д. Кононовка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, д. Кошибеевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, д. Лукино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, д. Потапьевская Хохловка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, п. Краснопартизанский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Веряево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Высокие Поляны | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Высокое, ул. Весенняя | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Гридино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Гридино, ул. Горького | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Гридино, ул. Крупской | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Ермо-Николаевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Ермо-Николаевка, ул. Николаевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Нестерово, ул. Молодежная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Нестерово, ул. Школьная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Новый Ункор, ул. Молодежная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Новый Ункор, ул. Садовая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Пеньки, ул. Весенняя | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Пеньки, ул. Нагорная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Пет | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Потапьево, ул. Садовая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Потапьево, ул. Школьная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Свищево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Станищи | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Темирево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский район, с. Юрьево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, г. Спасск-Рязанский | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Спасск-Рязанский | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Спасский район, с. Собчаково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, г. Спасск-Рязанский | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Спасский район, с. Собчаково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | | РУ-0,4 кВ станции первого подъема, Спасский район, с. Киструс | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Муниципальное казенное предприятие «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Гагаринская», Касимовский район, р.п. Гусь-Железный | есть | 11 | 124 | | | ПС 110 кВ Бельки | 6 (КТП-5) | - | - | - | - |
| 77 | Муниципальное казенное предприятие «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «ЛКБ», Касимовский район, р.п. Гусь-Железный | есть | 11 | 111 | | | ПС 110 кВ Бельки | 6 (КТП-7) | - | - | - | - |
| 78 | Муниципальное казенное предприятие «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Парк», Касимовский район, р.п. Гусь-Железный | есть | 11 | 123,8 | | | ПС 110 кВ Бельки | 6 (КТП-3) | - | - | - | - |
| 79 | Муниципальное казенное предприятие «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, ул. Сиреневая | есть | 11 | 98 | | | ПС 110 кВ Бельки | 6 (КТП-12) | - | - | - | - |
| 80 | Муниципальное казенное предприятие «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4кВ артезианской скважины «ПМК», Касимовский район, р.п. Гусь-Железный | есть | 11 | 164 | | | ПС 110 кВ Бельки | 6 (КТП-5) | - | - | - | - |
| 81 | Муниципальное казенное предприятие «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Чаур | есть | 11 | 22,9 | | | ПС 110 кВ Бельки | 6 (ЗТП-2) | - | - | - | - |
| 82 | Муниципальное казенное предприятие «Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Лався | есть | 11 | 22,9 | | | ПС 110 кВ Бельки | 6 (КТП-7) | - | - | - | - |
| 83 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Карла Маркса | есть | 11 | 12 | | | ПС 35 кВ Елатьма | 4 (МТП-2497) | - | - | - | - |
| 84 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Полевая | есть | 11 | 24 | | | ПС 35 кВ Елатьма | 4 (МТП-2494) | - | - | - | - |
| 85 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Полевая | есть | 30 | 333,1 | | | ПС 110 кВ Сабурово | 7 (ЗТП-4) | - | - | - | - |
| 86 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, Касимовский район, п. Ласинский | есть | 30 | 333,1 | | | ПС 110 кВ Сабурово | 7 (КТП-1А) | - | - | - | - |
| 87 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, п. Маяк | есть | 30 | 333,1 | | | ПС 110 кВ Сабурово | 7 (КТП-1Б) | - | - | - | - |
| 88 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Есенина | есть | 11 | 123,8 | | | ПС 110 кВ Елатьма | 6 (КТП-3) | - | - | - | - |
| 89 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Есенина | есть | 11 | 124 | | | ПС 110 кВ Елатьма | 6 (КТП-5) | - | - | - | - |
| 90 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозабора Скопинский район, с. Вослебово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Скопинский район, д. Шелемишевские хутора | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Ленинская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, р.п. Побединка, ул. Молодежная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, р.п. Побединка, ул. Советская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, с. Вослебово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, с. Поляны | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, с. Успенское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, с. Чулково, ул. Большак | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ комперессорной в составе очистных сооружений № 217 ввод 1, Скопинский район, д. Шелемишевские хутора | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ комперессорной в составе очистных сооружений № 217 ввод 2, Скопинский район, д. Шелемишевские хутора | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ повысительной водонапорной насосоной станции, Скопинский район, д. Шелемишевские хутора | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ВШУ-0,4 кВ артезианской скважины Скопинский район, с. Вослебово, ул. Юбилейная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водонапорной насосоной станции 2-го подъема, Скопинский район, д. Шелемишевские хутора | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4кВ артезианской скважины, Скопинский район, р.п. Павелец-1 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ водозаборной скважины Скопинский район, с. Гремячка, ул. Новая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ водонапорной башни № 2, Скопинский район, с. Кремлево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 107 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ перекачной насосной станции, Скопинский район, р.п. Павелец-1 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4кВ АПТ-2 Скопинский район, с. Чулково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4кВ АТП-1 Скопинский район, с. Чулково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4кВ водонапорной башни (вблизи автомобильной дороги Москва-Астрахань), Скопинский район, с. Вослебово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4кВ водонапорной сети Скопинский район, с. Успенское, ул. Вишневая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4кВ очистных сооружений, Скопинский район, р.п. Павелец-1 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, д. Дегтярка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 114 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, д. Петровка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, д. Свистовка, ул. Рабочая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 116 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, д. Шелемишевские Хутора | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, п. Желтухинский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 118 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, п. Поплевинский, ул. Горняцкая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Заречная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Комсомольская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, р.п. Побединка, ул. Шоссейная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Березняги, ул. Садовая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Богослово, ул. Молодежная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Вердерево, ул. Молодежная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Вослебово, ул. Дорожная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 126 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Вослебово, ул. Лесная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Высокое | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 128 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Горлово, ул. Базарная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 129 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Делехово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Ермолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 131 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Желтухино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Затворное, ул. Мира | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Ильинка, ул. Загуменка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Ильинка, ул. Люберцы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 135 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Казинка, ул. Полевая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Катино, ул. Комсомольская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Клекотки, ул. Молодежная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 138 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Князево, ул. Нижняя | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 139 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Корневое, ул. Колхозная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Корневое, ул. Молодежная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 141 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Корневое, ул. Октябрьская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 142 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Кремлево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 143 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Кушуново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 144 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Лопатино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 145 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Моховое | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 146 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Муравлянка, ул. Полевая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 147 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Немерово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Николо-Скопин | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 149 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Новые Кельцы, ул. Советская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 150 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Петрушино, ул. Центральная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 151 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Поляны, ул. Ленина | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 152 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Пупки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 153 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Рождествено, ул. Карла Маркса | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 154 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Рождествено, ул. Пролетарская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 155 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Рудинка, ул. Центральная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 156 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Секирино, ул. Верховка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 157 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Секирино, ул. Школьная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 158 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Успенское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 159 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Чулково, ул. Амбаровка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Чулково, ул. Большак | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 161 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Шелемишево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 162 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ модульной канализационной станции Скопинский район, с. Успенское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 163 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 30840, Захаровский район, с. Захарово, в районе сушзавода | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 164 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 32205, Захаровский район, с. Захарово, ул. Строителей (рядом с территорией бывшего МПМК) | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 165 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 59360, Захаровский район, с. Спасские Выселки (восточнее села) | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 166 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ водозаборной станции Захаровский район, с. Захарово, ул. Энергетиков | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 167 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (водозаборный узел), Захаровский район, с. Остроухово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 168 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 12, Захаровский район, с. Старое Зимино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 169 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1388, Захаровский район, с. Троицкое | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1596, Захаровский район, с. Горностаевка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 171 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1762, Захаровский район, д. Безлычное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 172 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1815, Захаровский район, с. Елино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 173 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1816, Захаровский район, с. Субботино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 174 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1823, Захаровский район, с. Лялино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 175 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1964, Захаровский район, с. Жокино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 176 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2025, Захаровский район, с. Колесня | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 177 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2298, Захаровский район, с. Катагоща | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 178 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2444, Захаровский район, с. Альяшево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 179 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2453, Захаровский район, п. совхоза «Смена» | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 180 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2742, Захаровский район, с. Плахино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 181 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2745, Захаровский район, с. Федоровское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 182 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2975, Захаровский район, с. Добрые Пчелы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 183 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 486-85, Захаровский район, с. Байдики | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 184 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62265, Захаровский район, с. Захарово, ул. Победы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 185 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 903/1, Захаровский район, с. Остроухово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 186 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 942, Захаровский район, с. Городецкие Выселки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 187 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, с. Большое Коровино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 188 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, с. Гладкие Выселки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 189 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, с. Осово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 190 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, с. Старое Зимино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 191 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Арцыбашево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 192 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Ленина | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 193 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Советская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 194 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины Милославский район, с. Заболотовское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 195 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Бугровка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 196 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Воскресенское-1 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 197 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Дивилки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 198 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Дубасово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 199 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Ивановщина | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 200 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Горняк | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 201 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Молодежный | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 202 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Центральный | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 203 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Боршевое | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 204 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Горлачевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 205 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Ермоловка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 206 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Мураевня | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 207 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Мышенка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 208 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Потапово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 209 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, п. Милославский, ул. Первомайская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 210 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Милославское, ул. Демьяна Бедного | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 211 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Милославское, ул. Новоселов | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 212 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Милославское, ул. Школьная, в районе д. 10 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 213 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Гремячка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 214 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Роговое | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 215 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Зеленый | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Пролетарский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 217 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. совхоза «Большевик» | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 218 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Южный | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 219 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Архангельское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 220 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Богородицкое | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 221 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Большое Подовечье | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Воейково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 223 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Дегтярка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 224 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Змеевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 225 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Кочуры | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 226 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Озерки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 227 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Спасское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 228 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Чернава, ул. Куйбышева | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 229 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Чернава, ул. Свердлова | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 230 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Чернава, ул. Чапаева | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 231 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, переулок Музыкальный | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 232 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Весенняя | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 233 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Лесная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 234 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Молодежная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 235 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Октябрьская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 236 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Сасовская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 237 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (детский сад № 3), р.п. Ермишь | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 238 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений канализационной насосной станции № 9, р.п. Ермишь | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 239 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, канализационной насосной станции, р.п. Ермишь, ул. Профсоюзная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 240 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, р.п. Ермишь, ул. Профсоюзная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 241 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Акаево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 242 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Высокое | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 243 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Малахово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 244 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Михайлово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 245 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Рюмино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 246 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Токмаково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 247 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, п. Гремячий Ключ | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 248 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, п. Игошино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 249 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Азеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 250 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Большое Ляхово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 251 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Власово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 252 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Кафтейка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 253 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Мердушь | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 254 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Нарма | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 255 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Некрасовка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 256 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Савватьма | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 257 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Свестур | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 258 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Спасско-Раменье | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 259 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Торопово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 260 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Царево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 261 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водозаборного узла, Ермишинский район, с. Николаевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 262 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водозаборного узла, Ермишинский район, с. Турмадеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 263 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23620/61202279, Старожиловский район, с. Истье, ул. Садовая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 264 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 27559/61202281, Старожиловский район, с. Истье, ул. Садовая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 265 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 27565/61202282, Старожиловский район, с. Истье, ул. Садовая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 266 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3071/61204898, Старожиловский район, с. Истье, ул. Мострансгазовская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 267 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3071-а/61204899, Старожиловский район, с. Истье, ул. Мострансгазовская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 268 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75145/61202284, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 269 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75367/61202285, Старожиловский район, с. Истье, ул. Садовая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 270 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины Старожиловский район, № 2410/61202293, Старожиловский район, с. Истье, ул. Садовая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 271 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, д. Кащеевка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 272 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Аристово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 273 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Большое Кожухово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 274 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Быково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 275 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Гулынки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 276 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Ивановское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 277 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Кулиги | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 278 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Ласково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 279 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Мелекшино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 280 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Музалево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 281 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Рязанские Сады | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 282 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Соболево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 283 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Татаркино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 284 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Старожиловский район, с. Ершово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 285 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений Старожиловский район, с. Истье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 286 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ УТН, Старожиловский район, с. Рязанские Сады | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 287 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10439/6125325, Старожиловский район, д. Ворищи | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 288 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1416/61202333, Старожиловский район, с. Столпцы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 289 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1861/2897/61202274, Старожиловский район, д. Ямы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 290 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1881/61202331, Старожиловский район, д. Муняково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 291 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19684/61202326, Старожиловский район, д. Ершово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 292 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2970/61202327, Старожиловский район, д. Шелковая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 293 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 364/61202324, Старожиловский район, с. Перевлес | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 294 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 39327/61202283, Старожиловский район, с. Истье, ул. Новая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 295 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62241/61202287, Старожиловский район, с. Истье, ул. Новая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 296 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62245/61202286, Старожиловский район, с. Истье, ул. Новая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 297 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 751/61202332, Старожиловский район, с. Столпцы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 298 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Будаево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 299 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Верки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 300 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Енгазино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 301 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Заулки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 302 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Кущапино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 303 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Нижне-Никольск | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 304 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Никиткино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 305 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Новое Пошатово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 306 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, п. Дарьино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 307 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Горная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 308 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Луначарского | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 309 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Мичурина | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 310 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Пионерская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 311 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Центральная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 312 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Юбилейная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 313 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Восход | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 314 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Енкаево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 315 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Котелино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 316 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Кочемирово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 317 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Матча | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 318 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Новоселки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 319 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Пургасово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 320 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Старый Кадом | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 321 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Чермные | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 322 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Четово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 323 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водозабора, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Вознесенская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 324 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водонапорной скважины, р.п. Кадом, ул. Пионерская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 325 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | РУ 0,4 кВ, канализационно-насосная станция (КТП-6116), с. Путятино, ул. Ленинский проспект | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 326 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 58/61202437, Путятинский район, с. Путятино, ул. Ленинский проспект | есть | 11/11 | 132/132 | | | ПС 35 кВ Путятино | 6 | - | - | - | - |
| 327 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 30782/61202440, Путятинский район, с. Путятино, ул. Энгельса | есть | 11/11 | 132/132 | | | ПС 35 кВ Путятино | 6 | - | - | - | - |
| 328 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водозабора с. Путятино, ул. Новоселов | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 329 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Путятинский район, с. Путятино, ул. Ленинский проспект | есть | 141/141 | 3384/3384 | | | ПС 35 кВ Путятино | 1, 4 | - | - | - | - |
| 330 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10/61140132, Путятинский район, п. Новая Деревня | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 331 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1148/61202412, Путятинский район, с. Воршево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 332 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15644/167/61202401, Путятинский район, п. Свободо-Заводской | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 333 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1598/61202470, Путятинский район, с. Романовы Дарки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 334 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1682/61202454, Путятинский район, с. Песочня | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 335 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1683/61202452, Путятинский район, п. Проточный | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 336 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1705/61202453, Путятинский район, с. Песочня | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 337 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 172-в/61204532, Путятинский район, с. Макеево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 338 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1884/61202457, Путятинский район, с. Глебово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 339 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2193/61202402, Путятинский район, с. Екатериновка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 340 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2250/61202427, Путятинский район, с. Строевское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 341 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2377/61202419, Путятинский район, с. Береговое | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 342 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2414/61202410, Путятинский район, с. Унгор | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 343 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2447/61202459, Путятинский район, д. Ильино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 344 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2693/61202450, Путятинский район, с. Путятино, ул. Совхозная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 345 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2946/61202480, Путятинский район, д. Васино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 346 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2950/62402474, Путятинский район, с. Унгор | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 347 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3120/61121253, Путятинский район, с. Песочня | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 348 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4025/61202413, Путятинский район, с. Воршево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 349 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 709/61202410, Путятинский район, с. Поляки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 350 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 717, Путятинский район, с. Карабухино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 351 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 74/61125518, Путятинский район, с. Путятино, ул. Строителей | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 352 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 851/61202404, Путятинский район, с. Путятино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 353 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 88, Путятинский район, с. Екатериновка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 354 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 89161202451, Путятинский район, д. Княгиня | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 355 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 959/61202461, Путятинский район, с. Караулово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 356 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 979/61202472, Путятинский район, с. Большая Екатериновка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 357 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины Путятинский район, с. Летники | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 358 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ВЛ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Новая, около д. 12 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 359 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 артезианской скважины, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Бутырки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 360 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Рязанский район, с. Подвязье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 361 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины (ЗТП-2488), Рязанский район, д. Наумово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 362 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1662 (РП-Шумашь фидер 284 ТП-3106), Рязанский район, с. Дубровичи | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 363 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2191 (КТП-5515), Рязанский район, д. Ровное | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 364 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 22 (МТП-2287), Рязанский район, с. Реткино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 365 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2507 (РП-Шумашь фидер 284 ТП-3102), Рязанский район, с. Дубровичи | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 366 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3145, (КТП-3502) Рязанский район, п. учхоза «Стенькино» | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 367 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, д. Богданово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 368 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Болошнево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 369 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Дудкино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 370 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Ивашково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 371 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Пальное | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 372 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Тюшево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 373 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водозаборного узла, Рязанский район, с. Шахманово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 374 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водокачки, Рязанский район, с. Гавердово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 375 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции (КТП-3051), Рязанский район, с. Дубровичи, ул. Молодежная, около д. 6 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 376 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рязанский район, п. Новоселки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 377 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рязанский район, с. Дядьково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 378 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (ЗТП- 2376), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 379 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (КТП-3214), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 380 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Рязанский район, с. Вышгород | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 381 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ перекачивающей станции (ЗТП-3), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 382 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ станции второго подъема (ЗТП-5), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 383 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ЗТП-3434), Рязанский район, п. Госплемстации | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 384 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (КТП-5558), Рязанский район, с. Вышгород | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 385 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ТП-3), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 386 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 110/1, Рязанский район, д. Ялтуново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 387 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 110/2, Рязанский район, д. Ялтуново | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 388 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1189, Рязанский район, с. Долгинино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 389 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 139, Рязанский район, д. Рубцово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 390 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1463 (ЗТП-3466), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 391 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1496, Рязанский район, с. Дашки-2 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 392 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15645, Рязанский район, д. Турлатово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 393 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1640, д. Насурово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 394 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19925, Рязанский район, с. Реткино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 395 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2/70, Рязанский район, с. Вышетравино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 396 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2052 (МТП-5716), Рязанский район, д. Рубцово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 397 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2162, Рязанский район, д. Шевцово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 398 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2203, Рязанский район, д. Романцево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 399 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2341, Рязанский район, с. Подвязье | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 400 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23611, Рязанский район, п. Новоселки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 401 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2450, Рязанский район, с. Кораблино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 402 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2602, Рязанский район, с. Льгово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 403 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2603, Рязанский район, с. Льгово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 404 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2681, Рязанский район, с. Екимовка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 405 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2682, Рязанский район, с. Екимовка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 406 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2683/24, Рязанский район, д. Ялино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 407 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2753, Рязанский район, д. Рожок | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 408 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3/70, Рязанский район, с. Вышетравино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 409 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3013 (ТП-7), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 410 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3061 (ЗТП- 2376), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 411 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 30818, Рязанский район, п. Искра | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 412 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3105, Рязанский район, с. Льгово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 413 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3125, Рязанский район, д. Турлатово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 414 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3141, Рязанский район, п. Новоселки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 415 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3151, Рязанский район, с. Подвязье | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 416 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3179, Рязанский район, д. Турлатово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 417 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3217/1, Рязанский район, с. Глебово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 418 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3217/2, Рязанский район, с. Глебово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 419 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3218/1, Рязанский район, д. Пущино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 420 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3218/2, Рязанский район, д. Пущино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 421 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 358, Рязанский район, п. Госплемстанции | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 422 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 430, Рязанский район, д. Вишневка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 423 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 43084, Рязанский район, п. Искра | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 424 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 45-3, Рязанский район, д. Ивкино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 425 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 50, Рязанский район, д. Марьино-1 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 426 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62243, Рязанский район, с. Вышетравино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 427 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67497 (ЗТП-2464), Рязанский район, п. Военный городок № 20 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 428 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67498 (ЗТП-2464, Рязанский район, п. Военный городок № 20 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 429 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 674-А, Рязанский район, д. Киселево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 430 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 688, Рязанский район, с. Подвязье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 431 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 694, Рязанский район, д. Дмитриевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 432 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75383, Рязанский район, с. Подвязье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 433 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75391, Рязанский район, с. Подвязье | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 434 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80140, Рязанский район, с. Высокое | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 435 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80156, Рязанский район, с. Кораблино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 436 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 976, Рязанский район, д. Аксиньино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 437 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 991, Рязанский район, с. Никольское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 438 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 993, Рязанский район, д. Писцово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 439 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, № 2521 (ЗТП-3169) Рязанский район, с. Долгинино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 440 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, д. Дедюхино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 441 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, д. Павловка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 442 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Букрино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 443 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водозаборного сооружения, Рязанский район, д. Подиково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 444 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции (КТП-5512), Рязанский район, п. учхоза «Стенькино» | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 445 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1 (ЗТП-3169), Рязанский район, с. Долгинино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 446 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1 (ЗТП-3467), Рязанский район, п. Искра | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 447 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 448 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2 (ЗТП-3467), Рязанский район, п. Искра | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 449 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2 (ТП-3811), Рязанский район, с. Долгинино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 450 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рязанский район, д. Подиково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 451 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды (ЗТП-3464), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 452 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Рязанский район, с. Дашки-2 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 453 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ насосной станции первого подъема воды (ЗТП-3464), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 454 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений (ЗТП-2464), Рязанский район, п. Военный городок № 20 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 455 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений (ЗТП-3434), Рязанский район, п. Госплемстации | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 456 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ разведочно-эксплуатационной скважины (ЗТП-3450), Рязанский район, с. Высокое | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 457 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ сооружения буровой скважины (ЗТП-2304) государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Детский оздоровительный центр круглогодичного действия «Колос», Рязанский район, с. Болошево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 458 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Сасовский район, п. Сотницыно | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 459 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский район, c. Малый Студенец | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 460 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский район, п. Кустаревка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 461 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский район, с. Алешино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 462 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский район, с. Салтыково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 463 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Больница», Сасовский район, п. Сотницыно | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 464 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Мастерские», Сасовский район, п. Сотницыно | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 465 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Черемушки», Сасовский район, п. Сотницыно | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 466 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сасовский район, п. Сотницыно | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 467 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 5, Сасовский район, п. Сотницыно | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 468 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Лукьяново | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 469 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Нижнее Мальцево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 470 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Сасовский район, п. Сотницыно | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 471 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский район, с. Нижнее Мальцево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 472 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Сасовский район, с. Алешино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 473 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ станции второго подъма воды, Сасовский район, п. Сотницыно, ул. Садовая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 474 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сасовский район, с. Бастаново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 475 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сасовский район, с. Боковой Майдан | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 476 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сасовский район, с. Салтыково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 477 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Сасовский район, с. Бастаново | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 478 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Сасовский район, с. Бастаново | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 479 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины Сасовский район, п. Молодежный | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 480 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины Сасовский район, с. Верхнее Мальцево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 481 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины Сасовский район, с. Раково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 482 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, д. Большой Студенец | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 483 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, д. Верхне-Никольское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 484 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, д. Ивановка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 485 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, д. Колдамышево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 486 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, д. Лесные Цветы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 487 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, д. Шафторка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 488 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, п. Батьки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 489 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, п. Газовый | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 490 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, п. Придорожный | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 491 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, п. Сасовский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 492 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, п. Кустаревка, ул. Сосновая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 493 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Агломазово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 494 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Алешино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 495 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Арга | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 496 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Барашево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 497 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Берестянки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 498 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Вялсы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 499 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Гавриловское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 500 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Глядково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 501 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Декабристы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 502 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Демушкино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 503 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Ернеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 504 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Истлеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 505 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Калиновец | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 506 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Каргашино, ул. 12 лет Октября | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 507 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Ключи | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 508 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Кобяково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 509 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Кошибеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 510 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Ласицы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 511 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Липовка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 512 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Любовниково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 513 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Малый Студенец | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 514 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Матвеевское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 515 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Мокрое | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 516 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Мыс Доброй Надежды | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 517 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Нащи | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 518 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Новое Березово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 519 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Огарево-Почково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 520 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Пичкиряево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 521 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Пятаково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 522 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Рогожка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 523 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Рожково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 524 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Саблино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 525 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Сенцово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 526 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Старое Березово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 527 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Темгенево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 528 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Трудолюбовка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 529 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Усады | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 530 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Устье | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 531 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Фроловское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 532 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Чубарово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 533 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский район, с. Шевали-Майданы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 534 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Чучковский район, п. Дубровка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 535 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Кирова | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 536 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Пертово, ул. Заводская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 537 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Чучковский район, п. Дубровка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 538 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Чучковский район, с. Остро-Пластиково, на пересечении ул. Школьная и ул. Больничная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 539 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Чучковский район, с. Шеметово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 540 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Чучковский район, с. Остро-Пластиково, ул. Почтовая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 541 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Чучковский район, с. Шеметово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 542 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, с. Мелехово, ул. Колхозная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 543 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, д. Свищевка, ул. Зеленая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 544 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, п. Авангард | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 545 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, п. Дубровка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 546 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, п. Красноармейский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 547 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, п. Луговой, ул. Весенняя | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 548 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, п. Родники | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 549 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Юбилейная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 550 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Аладьино ул. Школьная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 551 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Аладьино, ул. Заводская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 552 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Аладьино, ул. Первомайская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 553 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Аладьино, ул. Центральная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 554 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Алеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 555 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Голенищево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 556 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Дудкино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 557 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Завидово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 558 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Кистенево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 559 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Красное Озеро | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 560 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Назаровка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 561 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Пертово, ул. Полевая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 562 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Пертово, ул. Совхозная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 563 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Подысаково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 564 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Протасьев Угол | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 565 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Пузос, ул. Запрудная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 566 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Старо-Пластиково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 567 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Ункосово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 568 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Церлево, ул. Сельская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 569 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Шарапово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 570 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни (скважина № 2), Чучковский район, п. Дубровка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 571 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Сосновая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 572 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 5 «Фабрика», г. Касимов, п. Фабрика | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 573 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений «Приокские», г. Касимов, микрорайон Приокский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 574 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Лесок», г. Касимов, ул. Лесок | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 575 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Касимов, микрорайон Приокский | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 576 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Касимов, ул. Ленина, д. 56А | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 577 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Касимов, ул. Федоровой, д. 25 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 578 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ водозабора «Восточная», г. Касимов, ул. Восточная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 579 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ водозабора «Лесок», г. Касимов, микрорайон Лесок | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 580 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ водозабора «Спортивная», г. Касимов, ул. Спортивная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 581 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ водозабора «Старопосадская», г. Касимов, ул. Старый Посад | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 582 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ водозабора «Сиверка», г. Касимов, микрорайон Сиверка, ул. Северная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 583 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ водозабора, г. Касимов, микрорайон Приокский | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 584 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ водозабора, г. Касимов, ул. Набережная, д. 2 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 585 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции «Сиверка», г. Касимов, микрорайон Сиверка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 586 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, г. Касимов, ул. Набережная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 587 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, г. Касимов, ул. Советская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 588 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 3, г. Касимов, микрорайон Лесок, ул. Козлова | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 589 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 4 Московская, г. Касимов, ул. Московская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 590 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 6, г. Касимов, ул. Северная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 591 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Касимов, микрорайон Приокский | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 592 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Касимов, ул. Северная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 593 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений «Бабенка», г. Касимов, ул. Федорова | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 594 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (первая очередь), г. Касимов, ул. Большакова, д. 71 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 595 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений вторая очередь, г. Касимов, ул. Большакова, д. 71 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 596 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, г. Касимов, микрорайон Сиверка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 597 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, г. Касимов, ул. Луговая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 598 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования - городской округ город Касимов | | РУ-0,4 кВ повысительной насосной станции второго подъема, г. Касимов, ул. 50 лет СССР | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 599 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Касимовский район, п. Крутоярский | есть | 11 | 96 | | | ПС 35 кВ Телебукино | 11 | - | - | - | - |
| 600 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины Касимовский район, с. Перво | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 601 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район с. Бабино-Булыгино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 602 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, г. Касимов, ул. Вокзальная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 603 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Алешино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 604 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Алферьево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 605 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Анатольевка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 606 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Анемнясево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 607 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Аниково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 608 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Ардабьево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 609 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Ахматово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 610 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Ашуково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 611 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Басово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 612 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Бельково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 613 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Беркеево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 614 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Бочкари | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 615 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Булгаково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 616 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Вырково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 617 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Давыдово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 618 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Дмитриево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 619 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Жданово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 620 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Жуково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 621 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Забелино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 622 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Инкино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 623 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Клетино | есть | 17 | 116,7 | | | ПС 35 кВ Телебукино | 5 | - | - | - | - |
| 624 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Кочемары | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 625 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Крюково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 626 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Курмыш | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 627 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Макеенки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 628 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Марсево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 629 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Мимишкино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 630 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Мишуково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 631 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Морозово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 632 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Мунтово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 633 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Николаевка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 634 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Овчинники | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 635 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Пальчинки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 636 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Перхурово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 637 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Петрушово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 638 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Полутино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 639 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Полянки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 640 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Поповка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 641 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Савино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 642 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Самуиловка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 643 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Селизово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 644 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Сидорово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 645 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Сорокино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 646 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Степаново | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 647 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Уланова Гора | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 648 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Урядино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 649 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Царицыно | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 650 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Чернышово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 651 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Чернышово-Починки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 652 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Четаево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 653 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Чинур | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 654 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Шепелево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 655 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Ярыгино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 656 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, п. Крутоярский | есть | 11 | 124 | | | ПС 35 кВ Телебукино | 11 | - | - | - | - |
| 657 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, п. Озерный | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 658 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, п. Сосновка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 659 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Балушевы Починки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 660 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Болотцы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 661 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Гиблицы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 662 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Даньково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 663 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Ермолово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 664 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Ибердус | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 665 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. кВасьево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 666 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Китово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 667 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Которово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 668 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Ласино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 669 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Лубяники | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 670 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Любовниково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 671 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Малеево | есть | 11 | 88,4 | | | ПС 35 кВ Телебукино | 14 | - | - | - | - |
| 672 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Николаевское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 673 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Пустынь | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 674 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Савостьяново | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 675 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Самылово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 676 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Селищи | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 677 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Телебукино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 678 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Токарево | есть | 11 | 126 | | | ПС 35 кВ Телебукино | 5 | - | - | - | - |
| 679 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Толстиково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 680 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Шостье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 681 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский район, п. Крутоярский | есть | 11 | 34 | | | ПС 35 кВ Телебукино | 11 | - | - | - | - |
| 682 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский район, с. Подлипки | есть | 30 | 6,55 | | | ПС 35 кВ, Кольдюки | 2 (ЗТП-2309) | - | - | - | - |
| 683 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водонапорной башни «Больница», Касимовский район, п. Лашма | есть | 5,5 | 17,29 | | | ПС 35 кВ Лашма | 5 | - | - | - | - |
| 684 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водонапорной башни «Курман», Касимовский район, п. Лашма | есть | 5,5 | 35 | | | ПС 35 кВ Лашма | 3 | - | - | - | - |
| 685 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водонапорной башни № 1, Касимовский район, д. Сиверка | есть | 11 | 29,03258 | | | ПС 110 кВ Шостье | 1 (КТП-2545) | - | - | - | - |
| 686 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водонапорной башни № 2, Касимовский район, д. Сиверка | есть | 11 | 31 | | | ПС 110 кВ Шостье | 2 (КТП-2545) | - | - | - | - |
| 687 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водонапорной башни, Касимовский район, п. Лашма | есть | 17 | 221,2 | | | ПС 35 кВ Лашма | 3 | - | - | - | - |
| 688 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водонапорной башни, Касимовский район, п. станции Касимов | есть | 11 | 25 | | | ПС 35 кВ Затон | 2 | - | - | - | - |
| 689 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водонапорной башни, Касимовский район, п. Ташенка | есть | 11 | 197,29 | | | ПС 35 кВ Зеленино | 4 | - | - | - | - |
| 690 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водонапорной башни, Касимовский район, п. Ташенка | есть | 11 | 41,9 | | | ПС 35 кВ Зеленино | 3 | - | - | - | - |
| 691 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции «Акишинский карьер», Касимовский район п. Лашма | есть | 7 | 62 | | | ПС 35 кВ Лашма | 5 | - | - | - | - |
| 692 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Касимовский район, г. Касимов, ул. Вокзальная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 693 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Касимовский район, с. Подлипки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 694 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений «Акишинский карьер», Касимовский район, п. Лашма | есть | 7 | 62 | | | ПС 35 кВ Лашма | 5 | - | - | - | - |
| 695 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4кВ водозабора «Акишинский карьер», Касимовский район, п. Лашма | есть | 34 | 99,9 | | | ПС 35 кВ Лашма | 5 | - | - | - | - |
| 696 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Лощинино, ул. Сазоновка | есть | 11 | 27 | | | ПС 110 кВ Касимов | 12 (ВЛ3 МТП-2588) | - | - | - | - |
| 697 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Касимовский район, п. Крутоярский, ул. Полевая | есть | 6,77 | 20,32 | | | ПС 35 кВ Телебукино | 11 (ЗТП-2396 РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - |
| 698 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений № 1, Касимовский район, п. Крутоярский | есть | 35 | 45 | | | ПС 35 кВ Телебукино | 11 (МТП-2480 КЛ-0,4 кВ) | - | - | - | - |
| 699 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | ВЛ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, д. Молькино, ул. Юбилейная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Калдево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 701 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | ВРУ-0,4 кВ водозаборног узла № 1, г. Спас-Клепики, ул. Зеленая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 702 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла № 2, г. Спас-Клепики, ул. Луговая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 703 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Зеленая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 704 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Комсомольская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 705 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Урицкого | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 706 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Чапаева | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 707 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Первушкино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 708 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, с. Екшур | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 709 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, с. Криуша | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ водозабора, Клепиковский район, п. Болонь | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 711 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Кузьмина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 712 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Московская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 713 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, д. Оськино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 714 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, д. Первушкино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 715 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, п. Болонь | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 716 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Московская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 717 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ насосной станции первого подъема, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Московская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 718 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ насосной станции, д. Оськино | есть | 100/40 | 1907/388 | | | ПС 110 кВ Бусаево | 4 | - | - | - | - |
| 719 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | РУ-0,4 кВ насосных станций первого и второго подъема воды, Клепиковский район, п. Болонь | есть | 8/8 | 80/100 | | | ПС 35 кВ Болонь | 2 | - | - | - | - |
| 720 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Волчково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 721 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Егорово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 722 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Макеево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 723 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Малахово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 724 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, с. Бусаево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 725 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, с. Тюково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 726 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РУ 0,4 кВ главного водозабора, г. Кораблино | есть | 55 | 13,75 | | | ПС 110 кВ Кораблино | 1 | - | - | - | - |
| 727 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Кораблино, ул. Заводская | есть | 5,5 | 1,38 | | | ПС 110 кВ Кораблино | 16 | - | - | - | - |
| 728 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Кораблино, ул. Кирова | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 729 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Кораблино, ул. Комсомольская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 730 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Кораблино, микрорайон Покровский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 731 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Кораблино, район больницы | есть | 37 | 9,25 | | | ПС 110 кВ Кораблино | 1, 3 | - | - | - | - |
| 732 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Кораблино, ул. Весенняя | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 733 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Кораблино, ул. Зубковой | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 734 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Кораблино, ул. Маяковского | есть | 22 | 5,5 | | | ПС 110 кВ Кораблино | 14 | - | - | - | - |
| 735 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Кораблино, ул. Садовая | есть | 1,5 | 0,38 | | | ПС 110 кВ Кораблино | 1, 3 | - | - | - | - |
| 736 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» муниципального образования - Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Кораблино, ул. Текстильщиков | есть | 22 | 5,5 | | | ПС 110 кВ Кораблино | 1, 3 | - | - | - | - |
| 737 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Асники | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 738 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Великая Лука | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 739 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Григорьевское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 740 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Дроково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 741 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Ерлино-Выселки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 742 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Залесно-Чулково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 743 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Ковалинка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 744 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Марьинка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 745 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Михино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 746 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Моловка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 747 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Приянки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 748 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Сосновка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 749 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Строилово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Толпинка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 751 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Фролово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 752 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, д. Хомутск | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 753 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, п. Быковская Степь | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, п. Газопровода | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 755 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, п. Ибердский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 756 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, п. Проницы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 757 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Аманово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Ерлино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 759 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Кипчаково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 760 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Ключ | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 761 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Пехлец | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 762 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Пустотино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 763 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Семион | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 764 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Ухорь | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 765 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Чижово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 766 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Яблонево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 767 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Кораблинский район, с. Ключ | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 768 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Кораблинский район, с. Ключ | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 769 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский район, п. Газопровода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 770 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский район, с. Яблонево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 771 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ очистных сооружений, Кораблинский район, с. Ключ | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 772 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ перекачной насосной станции, Кораблинский район, с. Пехлец | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 773 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 20482, Михайловский район, п. Змеинка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 774 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23588, Михайловский район, п. Змеинка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 775 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 340В, Михайловский район, п. Горенка | есть | 1/3 | 24/72 | | | ПС 35 кВ Зеленая | 3 | - | - | - | - |
| 776 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 370В, Михайловский район, п. Горенка | есть | 1/3 | 24/72 | | | ПС 35 кВ Зеленая | 3 | - | - | - | - |
| 777 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 6717, Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. 1 Мая | есть | 47/61 | 1128/1464 | | | ПС 35 кВ Зеленая | 1 | - | - | - | - |
| 778 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины питьевой воды № 10410, Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. 1 Мая | есть | 47/61 | 1128/1464 | | | ПС 35 кВ Зеленая | 1 | - | - | - | - |
| 779 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, п. 10-й год Октября | есть | 1/1 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Луч | 1 | - | - | - | - |
| 780 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ Артскважина Михайловский район, с. Виленка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 781 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский район, п. Горенка | есть | 1/3 | 24/72 | | | ПС 35 кВ Зеленая | 3 | - | - | - | - |
| 782 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. Павлова | есть | 36/49 | 864/1176 | | | ПС 35 кВ Зеленая | 2 | - | - | - | - |
| 783 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ насосной станции, Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. 1 Мая | есть | 47/61 | 1128/1464 | | | ПС 35 кВ Зеленая | 1 | - | - | - | - |
| 784 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» муниципального образования - Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ насосной станции, Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь | есть | 39/53 | 936/1272 | | | ПС 35 кВ Зеленая | 2 | - | - | - | - |
| 785 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Новобокино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 786 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ0,4 кВ объекта Сараевский район, ст. Ягодное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 787 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. 1 Мая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 788 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Большие Сараи | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 789 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Заводская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 790 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Казинка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 791 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Свердлова | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 792 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Добродушное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 793 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Озериха | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 794 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Заря Свободы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 795 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Красная Вершина | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 796 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Красное поле | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 797 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Новый Хутор | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 798 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Урицкий | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 799 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Витуша, ул. Бурмистрова Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 800 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Кривское, ул. Москва-река | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Кривское, ул. Тяньгуша | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 802 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Кутловы Борки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 803 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Муравлянка, ул. Карасный Октябрь | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 804 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Напольное, ул. Журавлевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 805 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Одоевщина | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 806 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сараевский район, с. Бычки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 807 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Сараевский район, с. Бычки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 808 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Сараевский район, с. Озерки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 809 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, Сараевский район, с. Озерки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 810 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 204Б | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 811 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 78А | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 812 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Андреевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 813 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Ивановка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 814 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Романовка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 815 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Галинка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 816 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Зеркальные Пруды | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 817 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Низовка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 818 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Станционный | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 819 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Алексеевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 820 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Белоречье | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 821 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Большие Можары, ул. Любавского | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 822 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Борец | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 823 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Желобово, ул. Красное Знамя | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 824 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Желобово, ул. Центральная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 825 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Максы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 826 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Меньшие Можары, ул. Новая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 827 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Меньшие Можары, ул. Полевая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 828 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Мордово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 829 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Муравлянка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 830 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Новобокино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 831 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Островка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 832 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Паники | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 833 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Сысои | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 834 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Таптыково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 835 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Ягодное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 836 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водозабора, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Чкалова, д. 48 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 837 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни № 5, Сараевский район, с. Старобокино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 838 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3101, Пронский район, с. Малинищи | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 839 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3102, Пронский район, с. Малинищи | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 840 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины на территории механического завода, р.п. Пронск | есть | 16,6/18 | 44,2/36 | | | ПС 110 кВ Пронск | - | - | - | - | - |
| 841 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины насосной, р.п. Пронск, переулок Дорожный | есть | 32,3/32 | 251,6/248 | | | ПС 110 кВ Пронск | - | - | - | - | - |
| 842 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Гниломедово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 843 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, п. Орловский, ул. Рыбацкая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 844 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Береговая Погореловка | есть | 17 | 64/130 | | | ПС 35 кВ Погореловский карьер | 9 | - | - | - | - |
| 845 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Березово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 846 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Октябрьское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 847 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Семенск | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 848 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Пронск, ул. Скородня | есть | 5,5 | 10/65 | | | ПС 110 кВ Пронск | - | - | - | - | - |
| 849 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ глубинного насоса, Пронский район, с. Береговая Погореловка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 850 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений и артезианской скважины, р.п. Пронск, ул. Новая | есть | 30,5/24,5 | 593/551 | | | ПС 110 кВ Пронск | - | - | - | - | - |
| 851 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ фекальных насосов, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Есенина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Пронский район, с. Маклаково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1691 (Березняки), Пронский район, р.п. Пронск, ул. Верхне-Архангельская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 55, Пронский район, с. Малинищи | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Альютово, ул. Полевая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 856 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Бакланово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 857 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Горохово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 858 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Денисово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 859 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Кареево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 860 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Ланинка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 861 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Мамоново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 862 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Терновая Погореловка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 863 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, п. Восточный | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 864 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, п. Орловский, ул. Центральная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 865 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, п. Погореловский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 866 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, п. Синь | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 867 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Абакумово, ул. Хохловка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 868 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Большое Село | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 869 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Булычево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 870 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Гремяки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 871 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Елшино, ул. Луговая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 872 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Красное, ул. Мостовая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 873 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Панкино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 874 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Пахомово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 875 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Последово, ул. Большой порядок | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 876 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Тырново, ул. Заречная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 877 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Тырново, ул. Центральная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 878 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Тырново, ул. Южная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 879 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Пронский район, п. Погореловский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 880 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ фекальных насосов, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Есенина | есть | 10,5 | 29,5 | | | ПС 110 кВ Пронск | 5 | - | - | - | - |
| 881 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозабора, Рыбновский район, с. Ильинское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 882 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозабора, Рыбновский район, с. Пощупово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 883 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозабора, Рыбновский район, с. Романцево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 884 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-10 кВ водозабора, Рыбновский район, с. Алешня | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 885 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водозабора, Рыбновский район, с. Шехмино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 886 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, сооружения № 2, Рыбновский район, с. Шехмино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 887 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Сапожок, ул. Пушкарская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 888 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины (северная окраина), Сапожковский район, р.п. Сапожок | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 889 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, микрорайон Малинники | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 890 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Большие Фабрики | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 891 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Верховенская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 892 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Комсомольская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 893 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Шацкая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 894 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, микрорайон Малинники | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 895 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, микрорайон Северный | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 896 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Вал | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 897 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Первомайская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 898 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Рязанская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 899 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, д. Березники | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, д. Васильевка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 901 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Канино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 902 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Коровка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 903 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Малый Сапожок | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 904 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Михеи | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 905 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Морозовы Борки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 906 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Никольское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 907 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Новокрасное | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 908 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской облати | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Собчаково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 909 | Муниципальное казенное предприятие «Сасовские тепловые сети» муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области | | РУ-0,4 кВ насосной станции третьего подъема воды, г. Сасово, Промышленный проезд, д. 7 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 910 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 114, г. Скопин, микрорайон Сельхозтехника, ул. Ленина, | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 911 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозабора (резерв), г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Заводская, д. 1 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 912 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозабора, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Заводская, д. 1 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 913 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водонапорной башни, г. Скопин, микрорайон Комсомольский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 914 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 4, г. Скопин, ул. Пирогова, д. 38 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 915 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Заводская, д. 1 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 916 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, ул. Ленина, около д. 187 (микрорайон Сельхозтехника) | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 917 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ станции первого подъема, г. Скопин, ул. Красноармейская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 918 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианская скважина, г. Скопин, микрорайон Октябрьский, ул. Ленина | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 919 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианская скважина, г. Скопин, ул. Пушкина | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 920 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ главной насосной станции ввод № 2 (резерв), г. Скопин, ул. Советская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ здание насосной станции, г. Скопин, ул. Комсомольская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 922 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ здания главной насосной станции (ввод № 1), г. Скопин, ул. Советская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 923 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ ЗТП-артезианской скважины ТП-первого подъема (ввод № 1), г. Скопин, д. Ивановка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 924 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ ЗТП-артезианской скважины ТП-первого подъема (ввод № 2), г. Скопин, д. Ивановка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 925 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ ЗТП-водозабор второго подъема (ввод № 1), г. Скопин, д. Ивановка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ ЗТП-водозабор второго подъема (ввод № 2), г. Скопин, д. Ивановка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 927 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, г. Скопин, ул. Фабричная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 928 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, г. Скопин, ул. Пирогова | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 929 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 3, г. Скопин, микрорайон Стекольный, ул. Пирогова | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 930 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции г. Скопин, ул. Дорожная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 931 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Октябрьская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 932 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Энергетиков | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 933 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, ул. Бирюзова | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 934 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, ул. Пушкина | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 935 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ центральных очистных сооружений (ввод № 1), г. Скопин, | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 936 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | РУ-0,4 кВ центральных очистных сооружений (ввод № 2 резерв), г. Скопин, микрорайон Коготково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 937 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, 5, г. Скопин, д. Ивановка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 938 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Бессоновка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 939 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Красный Яр | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 940 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Ухорское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 941 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Шатрище | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 942 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, п. Спиртзаводской | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 943 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Аргамаково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 944 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Исады | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 945 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Кутуково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 946 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Собчаково, ул. Спасская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 947 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Устрань | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 948 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Фатьяновка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 949 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Спасский район, п. Огородниковские Выселки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 950 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Спасский район, д. Каменка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 951 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Малые Гулынки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 952 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Острая Лука | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 953 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Соболевая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 954 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, п. Откормсовхоза | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 955 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, п. Павловка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 956 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, п. Сельцо Гавриловское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 957 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Дубовичье, ул. Бутырки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 958 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Дубовичье, ул. Молодежная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 959 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Засечье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 960 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Кирицы, ул. Интернатская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 961 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Кирицы, ул. Санаторная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 962 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Кирицы, ул. Солнечная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 963 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Красильниково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 964 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Никитино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 965 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Огородниково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 966 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Половское, ул. Заулок | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 967 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Половское, ул. Поселок | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 968 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Собчаково, ул. Молодежная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 969 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Троица, ул. Железнодорожная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 970 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Троица, ул. Совхозная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 971 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Троица, ул. Школьная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 972 | Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Ушаково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 973 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | | РУ-0,4 кВ водозабора, Клепиковский район, д. Снохино | есть | 3,5/3 | 36/24 | | | ПС 110 кВ Тума | 5 | 0,1/0,1 | 2,4/2,4 | ПС 110 кВ Тума | 5 |
| 974 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | | РУ-0,4 кВ водозабора, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Советская | есть | 6/6 | 120/130 | | | ПС 110 кВ Соломино | 3 | - | - | - | - |
| 975 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Гагарина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 976 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Энгельса | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 977 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | | РУ-0,4 кВ насосной станции, р.п. Тума, ул. Лесная | есть | 0,6/0,6 | 144/144 | | | ПС 110 кВ Соломино | 3 | - | - | - | - |
| 978 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Гагарина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 979 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | | РУ-0,4 кВ станции биологической очистки, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Советская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 980 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | | РУ-0,4 кВ центрального водозабора, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Советская, д. 78А | есть | 8/8 | 160/184 | | | ПС 110 кВ Тума | 9 | - | - | - | - |
| 981 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, п. Красный | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 982 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Ухоловский район, с. Ольхи | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 983 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ насосной станции подъема воды «Маяк», Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 984 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 13, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 985 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2129, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 986 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23538, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 987 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3148, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 988 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3153, Ухоловский район, р.п. Ухолово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 989 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 396-В, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 990 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 46В, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 991 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80102, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 992 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 993 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 994 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, д. Красная Слобода | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 995 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, д. Поляки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 996 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, д. Прибытки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 997 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, д. Пронск | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 998 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, п. Калинин | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 999 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, п. Коноплино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, р.п. Ухолово, СХТ, ул. Заводская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1001 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Ильича | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1002 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Совхозная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1003 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Александровка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1004 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Волынщино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1005 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Заречье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1006 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Зорино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1007 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Кензино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1008 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Кобылино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1009 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Лубянки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1010 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Мостье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1011 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Ольхи | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1012 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Погореловка, ул. Левобережная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1013 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Погореловка, ул. Правобережная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1014 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Покровское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1015 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Смолеевка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1016 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Чуриловка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1017 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Ясенок | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1018 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2195, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1019 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 296-В, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1020 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3161-В, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1021 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 693, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1022 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 785, Ухоловский район, р.п. Ухолово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1023 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, c. Дегтяные Борки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1024 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ -0,4кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, п. Ленинский | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1025 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Анненка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1026 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Борисовка, ул. Зеленая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1027 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Борисовка, ул. Центральная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1028 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Михалково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1029 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Ново-Сергиевка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1030 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Федцовка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1031 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Бурминка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1032 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Заборово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1033 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Красное Знамя | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1034 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Ленино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1035 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Нижний Якимец, ул. Молодежная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1036 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Ново-Тишевое | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1037 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Просечье, ул. Аничкова | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1038 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Просечье, ул. Смагина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1039 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, д. Чернышевка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1040 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, с. Зимарово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1041 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, с. Никольское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1042 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, с. Просечье, ул. Ляпина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1043 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4кВ артезианской скважины «Октябрьская», Александро-Невский район, д. Красная Степь | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1044 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | опора № 22 0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Благие | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1045 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | опора № 9 0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Бахметьево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1046 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Мары | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1047 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Ольховка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1048 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Чагино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1049 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Спешнево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1050 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-невский муниципальный район Рязанской области | | РЩ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, д. Добрая Надежда | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1051 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 334, Михайловский район, д. Арсеньево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1052 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, с. Большое Свистово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1053 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2392, Михайловский район, п. бывшей МТС | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1054 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 344-В, Михайловский район, д. Бычки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1055 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 255-В, Михайловский район, с. Голдино, ул. Садовая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1056 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 9218, Михайловский район, с. Голдино, ул. Молодежная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1057 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3234, Михайловский район, с. Жмурово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1058 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 341-В, Михайловский район, д. Завидовка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1059 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 813 (резервная), Михайловский район, д. Завидовка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1060 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, п. Заря | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1061 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений, Михайловский район, п. Заря | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1062 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1047, Михайловский район, д. Иваньково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1063 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2411, Михайловский район, с. Ижеславль | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1064 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1249 (резервная), Михайловский район, д. Каморино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1065 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2437, Михайловский район, д. Каморино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1066 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, с. Козловка | есть | 7/6 | 168/144 | | | ПС 110 кВ Луч | 1 | - | - | - | - |
| 1067 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1809, Михайловский район, с. Красное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1068 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 276, Михайловский район, д. Кукуй | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1069 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, с. Лесищи | есть | 1/3 | 24/72 | | | ПС 110 кВ Луч | 1 | - | - | - | - |
| 1070 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 34851, Михайловский район, г. Михайлов, п. Первомайский | есть | 1/1 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Цементная | 18 | - | - | - | - |
| 1071 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2302, Михайловский район, г. Михайлов, район Свинобазы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1072 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 598, Михайловский район, г. Михайлов, п. Классон | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1073 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 14148, Михайловский район, г. Михайлов, район ДПМК | есть | 1/1 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Луч | 1 | - | - | - | - |
| 1074 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 43051, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Пронская | есть | 12/57 | 288/1368 | | | ПС 110 кВ Луч | 12 | - | - | - | - |
| 1075 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 6695, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Пронская | есть | 12/57 | 288/1368 | | | ПС 110 кВ Луч | 12 | - | - | - | - |
| 1076 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции ПМК-12, Михайловский район, г. Михайлов, п. Электрострой | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1077 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Михайлов, ул. Юбилейная | есть | 1/1 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Луч | 7 | - | - | - | - |
| 1078 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Бережок | есть | 15/15 | 360/360 | | | ПС 110 кВ Луч | 7 | - | - | - | - |
| 1079 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Второй Пролетарский переулок | есть | 1/1 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Луч | 5 | - | - | - | - |
| 1080 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Новая | есть | 1/1 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Некрасово | 3 | - | - | - | - |
| 1081 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Освобождения | есть | 1/1 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Луч | 1 | - | - | - | - |
| 1082 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Победы | есть | 3/3 | 72/72 | | | ПС 110 кВ Луч | 5 | - | - | - | - |
| 1083 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Фруктовая | есть | 1/1 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Луч | 7 | - | - | - | - |
| 1084 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Элеваторная | есть | - | - | | | - | - | 1/1 | 24/24 | ПС 110 кВ Некрасово | 3 |
| 1085 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ насосной станции, Михайловский район, г. Михайлов, п. Первомайский | есть | 8/36 | 192/864 | | | ПС 110 кВ Цементная | 18 | - | - | - | - |
| 1086 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Михайловский район, г. Михайлов, п. Первомайский | есть | 1/1 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Цементная | 18 | - | - | - | - |
| 1087 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ станции обезжелезования № 1 и № 2, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Лавренева | есть | 29/20 | 696/480 | | | ПС 110 кВ Луч | 1 | - | - | - | - |
| 1088 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений № 1 и № 2, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Зеленая | есть | 32/11 | 768/264 | | | ПС 110 кВ Луч | 1 | - | - | - | - |
| 1089 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений Михайловский район, г. Михайлов, ул. ДРСУ-1 | есть | 1/1 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Луч | 4 | - | - | - | - |
| 1090 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, п. Некрасово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1091 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1810, Михайловский район, с. Новопанское, ул. Рожновка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1092 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2372, Михайловский район, с. Новопанское, ул. Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1093 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 272В, Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. Больничная | есть | 1/9 | 24/216 | | | ПС 35 кВ Зеленая | 4 | - | - | - | - |
| 1094 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1862, Михайловский район, с. Печерники, ул. Шагаловка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1095 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2353, Михайловский район, с. Печерники, ул. Поповка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1096 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2364, Михайловский район, с. Печерниковские Выселки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1097 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2818, Михайловский район, с. Печерники, ул. Молодежная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1098 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2585, Михайловский район, с. Покровское 1 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1099 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2767, Михайловский район, с. Помозово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 47024/2, Михайловский район, д. Поярково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1101 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15643, Михайловский район, с. Прудская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1102 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2296, Михайловский район, д. Прудские Выселки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1103 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, с. Пушкари | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1104 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 137-В, Михайловский район, д. Садовый Поселок | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1105 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, д. Слободка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, с. Стрелецкие Выселки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1107 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, с. Стубле | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1108 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, п. Трепольский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1109 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, с. Фирюлевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1110 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1128, Михайловский район, п. центрального отделения совхоза «Мишино» | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1111 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 288, Михайловский район, п. центрального отделения совхоза «Фрунзенский» | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1112 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, п. центрального отделения совхоза имени Ильича | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1113 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, с. Чурики, ул. Кочеткова | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1114 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1221, Михайловский район, д. Шепелевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1115 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский район, с. Щетиновка, ул. Данковка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1116 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 178, Шацкий район, п. Вачкас | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1117 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 669, Шацкий район, п. Выша | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1118 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, c. Апушка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1119 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, c. Желанное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1120 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, c. Казачий Дюк | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1121 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Алеменево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1122 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Инная Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1123 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Калинная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1124 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Лесная Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1125 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Михайловка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1126 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Невеличка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1127 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Парсаты | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1128 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Просандеевка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1129 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Старая Покровка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1130 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Студеновка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1131 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Сявель | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1132 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Лесная Поляна | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1133 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Садовый | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1134 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Агишево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1135 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Большое Агишево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1136 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Большой Пролом | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1137 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Борки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1138 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Высокое | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1139 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Демидово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1140 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Завидное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1141 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Каверино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1142 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Верхняя | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1143 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Завидовка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1144 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Коршунова | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1145 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Карнаухово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1146 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Кермись | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1147 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Красный Холм | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1148 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Кривая Лука | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1149 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Кулики | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1150 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Купля | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1151 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Лесное Конобеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1152 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Лесное Ялтуново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1153 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Новая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1154 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Новоселки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1155 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Новософьино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1156 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Ольхи | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1157 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Печины | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1158 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Польное Конобеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1159 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Польное Ялтуново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1160 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Райполье | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1161 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Сборное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1162 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Сново-Здорово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1163 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Старочернеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1164 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Тарадеи | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1165 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Темешево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1166 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Токарево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1167 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Ужово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1168 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Федосово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1169 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Федяево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1170 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Черная Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1171 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Шевырляй | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1172 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Юрино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1173 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Ямбирно | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1174 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Важное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1175 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ насосной станции первого подъема, артезианской скважины, Шацкий район, с. Кривая Лука | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1176 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ насосной станции первого подъема, артезианской скважины, Шацкий район, с. Печины | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1177 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большекоровинская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Школа», Захаровский район, с. Большое Коровино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1178 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины «Божатково», г. Рязань, д. Божатково, сооружение 1 | есть | 0/8 | 0/188 | | | ПС 110 кВ Подвязье | 1 | - | - | - | - |
| 1179 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, г. Рязань, ул. Белякова, сооружение 7Б | есть | 32 | 768 | | | ПС 110 кВ Дягилево, ПС 110 кВ Печатная | 10, 16 | - | - | - | - |
| 1180 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, г. Рязань, ул. Белякова, сооружение 27Б | есть | 11 | 264 | | | ПС 110 кВ Дягилево, ПС 110 кВ Печатная | 10, 16 | - | - | - | - |
| 1181 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины Интурист, г. Рязань, ул. Коняева, д. 52, сооружение 3 | есть | 6,3 | 151,2 | | | ПС 110 кВ Элеватор | 7 | - | - | - | - |
| 1182 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Рязань, п. Солотча, ул. Дунай, д. 17В | есть | 15 | - | | | ПС 110 кВ Заборье | 7 | - | - | - | - |
| 1183 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Рязань, п. Солотча, ул. Коммунальная, д. 1Д | есть | 30 | 216 | | | ПС 35 кВ Солотча | 4 | - | - | - | - |
| 1184 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Рязань, район Песочня, д. 1 | есть | 17 | 408 | | | ПС 110 кВ Песочня | 6 | - | - | - | - |
| 1185 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ Борковской очистной водопроводной станции (первый подъем), г. Рязань, район Борки, д. 15 | есть | 813,4 | 12147,1/9 | | | ПС 110 кВ Разлив | 7 | 6/3 | 144/72 | ПС 110 кВ Разлив | 7 |
| 1186 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ водозабора г. Рязань, п. Солотча, ул. Мещерская, д. 24 | есть | 30 | 216 | | | ПС 110 кВ Поляны | 11 | 0,5 | 6 | ПС 110 кВ Поляны | 11 |
| 1187 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ водозабора, Рязанский район, п. Новоселки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1188 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции «Затинная», г. Рязань, ул. Затинная, сооружение 72А | есть | 22 | 21,1 | | | ПС 110 кВ Театральная | 31, 84 | - | - | - | - |
| 1189 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции «Старореченская-2», г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 30Б | есть | 26 | 259,3 | | | ПС 110 кВ Печатная | 15,17а | - | - | - | - |
| 1190 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, г. Рязань, п. Шпалозавода, д. 27А | есть | 37 | 293 | | | ПС 110 кВ Разлив | 3 | - | - | - | - |
| 1191 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 12, г. Рязань, ул. Кутузова, д. 2А | есть | 38,5 | 223 | | | ПС 110 кВ Горроща | 31 | - | - | - | - |
| 1192 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 14, г. Рязань, ул. Загородная, д. 1А | есть | - | - | | | - | - | 7 | - | ПС 110 кВ Песочня | 11 |
| 1193 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 17, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 7В | есть | 25,5 | 121,1 | | | ПС 220 кВ Ямская | 2аб, 22 | - | - | - | - |
| 1194 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 18, г. Рязань, ул. Полиграфистов, д. 9 | есть | 11 | 264 | | | ПС 110 кВ Песочня | 11 | - | - | - | - |
| 1195 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 20, г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 67А | есть | 22 | 132 | | | ПС 110 кВ Горроща | 31 | - | - | - | - |
| 1196 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 5, г. Рязань, ул. Качевская, д. 36Б | есть | 36,1 | 175,3 | | | ПС 35 кВ Строитель | 1 | 3,5 | 23,4 | ПС 35 кВ Строитель | 1 |
| 1197 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Голенчинская, г. Рязань, Голенчинское шоссе, д. 13, сооружение 4 | есть | 1,5 | 4,3 | | | ПС 110 кВ Горроща, ПС 220 кВ Ямская | 24, 2 | - | - | - | - |
| 1198 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Дягилево, г. Рязань, проезд 3-й Дягилевский, д. 35 | есть | 18,8 | 451,2 | | | ПС 110 кВ Элеватор | 7 | - | - | - | - |
| 1199 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Росгалантерея, г. Рязань, ул. Чехова, д. 1А | есть | 3 | 15,8 | | | ПС 110 кВ Лихачево | 47 | - | - | - | - |
| 1200 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Соколовская, г. Рязань, п. Соколовка, ул. 1-я Прудная, д. 1А | есть | 37,5 | 316,9 | | | ПС 110 кВ Лихачево | 47 | 1 | 24 | ПС 110 кВ Лихачево | 47 |
| 1201 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, c. Агро-Пустынь | есть | 32,5 | 365,1 | | | ПС 110 кВ Заборье, ПС 110 кВ Поляны | 4, 11 | - | - | - | - |
| 1202 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, санаторий «Дружба» | есть | 37 | 222,2 | | | ПС 110 кВ Заборье, ПС 35 кВ Солотча | 4, 4 | 0,5 | 1,8 | ПС 110 кВ Заборье, ПС 35 кВ Солотча | 4, 4 |
| 1203 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, ул. Владимирская | есть | 22 | 132 | | | ПС 35 кВ Солотча | 4 | 0,65 | 2,3 | ПС 35 кВ Солотча | 4 |
| 1204 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, ул. Мещерская, д. 20, строение 5 | есть | 6 | 144 | | | ПС 110 кВ Поляны | 11 | 0,5 | 12 | ПС 110 кВ Поляны | 11 |
| 1205 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, ул. Мещерская, д. 2В | есть | 3 | 72 | | | ПС 110 кВ Поляны | 11 | - | - | - | - |
| 1206 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, ул. Семчинская, д. 1 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1207 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ насосной станции «Агропром», г. Рязань, ул. Загородная, д. 19 | есть | 21,3 | 302,2 | | | ПС 110 кВ Песочня | 11 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Песочня | 11 |
| 1208 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ насосной станции Белякова, г. Рязань, ул. Белякова, д. 36 | есть | 55 | 1320 | | | ПС 110 кВ Дягилево | 10 | 0,5 | 12 | ПС 110 кВ Дягилево | 10 |
| 1209 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ насосной станции Росгалантерея, г. Рязань, 4-й проезд Добролюбова, д. 1А | есть | 34 | 306 | | | ПС 110 кВ Лихачева | 25/47 | - | - | - | - |
| 1210 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, ул. Железнодорожная, д. 2 | есть | 30 | 346,6 | | | ПС 35 кВ Солотча | 4 | 1 | - | ПС 35 кВ Солотча | 4 |
| 1211 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ повысительной насосной станции «Зубковой», г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20В | есть | 206,4 | 1840,6 | | | ПС 110 кВ Песочня | Т-2 4 секция шин | 10/8 | 240/192 | ПС 110 кВ Песочня | Т-2 4 секция шин |
| 1212 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 1, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 59, строение 2 | есть | 4 | 67,2 | | | ПС 110 кВ Печатная | 9 | - | - | - | - |
| 1213 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 129, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 41А | есть | 5,5 | 26,4 | | | ПС 110 кВ Горроща | Горроща-Южная 2 | - | - | - | - |
| 1214 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 2, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 55, строение 2 | есть | 4 | 67,2 | | | ПС 110 кВ Печатная | 9 | - | - | - | - |
| 1215 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 27, г. Рязань, ул. Пирогова, д. 7, строение 1 | есть | 15 | 361,9 | | | ПС 110 кВ Дягилево | 5 | - | - | - | - |
| 1216 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 3, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 39, строение 7 | есть | 5,5 | 79,2 | | | ПС 110 кВ Печатная | 17 | - | - | - | - |
| 1217 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 4, г. Рязань, ул. Народный бульвар, д. 12, строение 2 | есть | 4 | 96 | | | ПС 110 кВ Печатная | 9 | - | - | - | - |
| 1218 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 5, г. Рязань, ул. Великанова, д. 10, строение 5 | есть | 5,5 | 79,2 | | | ПС 110 кВ Печатная | 16а | - | - | - | - |
| 1219 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 6, г. Рязань, ул. Крупской, д. 3, строение 5 | есть | 4,5 | 41 | | | ПС 110 кВ Печатная | 16, 8 | - | - | - | - |
| 1220 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 7, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 47Б | есть | 11 | 47,5 | | | ПС 110 кВ Печатная | 15 | - | - | - | - |
| 1221 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 8, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 45, строение 9 | есть | 5,5 | 29 | | | ПС 110 кВ Печатная | 15 | - | - | - | - |
| 1222 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки ВНИИМСХ, г. Рязань, ул. Нахимова, д. 3А | есть | 31,5 | 245 | | | ПС 110 кВ Горроща | 31 | 0,5 | 12 | ПС 110 кВ Горроща | 31 |
| 1223 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки г. Рязань, ул. Магистральная, д. 3, строение 1 | есть | 30 | 131,5 | | | ПС 110 кВ Дягилево | 14 | - | - | - | - |
| 1224 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 42А | есть | 7,5 | 32,4 | | | ПС 110 кВ Дашки | 16, 17 | - | - | - | - |
| 1225 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Белякова, д. 33, строение 1 | есть | 7,5 | 36 | | | ПС 110 кВ Дягилево, ПС 110 кВ Печатная | 10, 16 | - | - | - | - |
| 1226 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Белякова, д. 5А | есть | 1,5 | 36 | | | ПС 110 кВ Дягилево | 10 | - | - | - | - |
| 1227 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 25, строение 1 | есть | 4 | 38,4 | | | ПС 110 кВ Дашки, ПС 110 кВ Рязань | 13, 32 | - | - | - | - |
| 1228 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 36, строение 4 | есть | 4 | 86,4 | | | ПС 110 кВ Горроща | Горроща-Южная 2 | - | - | - | - |
| 1229 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 68/70 | есть | 3 | 3,1 | | | ПС 110 кВ Рязань | 32 | - | - | - | - |
| 1230 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 9 | есть | 4 | 52,8 | | | ПС 110 кВ Рязань | 56, 67 | - | - | - | - |
| 1231 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 24А | есть | 4 | 76,8 | | | ПС 110 кВ Дягилево | 10 | - | - | - | - |
| 1232 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 2А | есть | 4 | 67,2 | | | Дягилевская ТЭЦ | 321 | - | - | - | - |
| 1233 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Карла Маркса, д. 3, строение 5 | есть | 7,5 | 64,8 | | | ПС 110 кВ Дягилево | 14 | - | - | - | - |
| 1234 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 93Б | есть | 5,5 | 46,2 | | | ПС 110 кВ Дашки | 9 | - | - | - | - |
| 1235 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 7А, строение 1 | есть | 7,5 | - | | | ПС 110 кВ Рязань | 47 | - | - | - | - |
| 1236 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Молодежная, д. 21, корпус 1 | есть | 2,2 | 31,7 | | | ПС 110 кВ Дягилево | 5а | - | - | - | - |
| 1237 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, строение 5 | есть | 4 | 48 | | | ПС 110 кВ Песочня | Т-2 4 секция шин | 30 | - | ПС 110 кВ Песочня | Т-2 4 секция шин |
| 1238 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 4, строение 2 | есть | 7,5 | 91,7 | | | ПС 110 кВ Театральная | 42 | - | - | - | - |
| 1239 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Соколовская, д. 7, строение 3 | есть | 4 | 67,2 | | | ПС 110 кВ Лихачево | 25, 47 | - | - | - | - |
| 1240 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 49, строение 1 | есть | 11 | 153 | | | ПС 110 кВ Дашки | 9 | - | - | - | - |
| 1241 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 17, строение 4 | есть | 4 | 9,6 | | | ПС 220 кВ Ямская | 20, 12 | - | - | - | - |
| 1242 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Трудовая, д. 14, строение 4 | есть | 7,5 | 45 | | | ПС 220 кВ Ямская | 12 | - | - | - | - |
| 1243 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 10А | есть | 15 | 270 | | | ПС 110 кВ Театральная | 17 | - | - | - | - |
| 1244 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Халтурина, д. 3, строение 1 | есть | 4 | 38,4 | | | ПС 220 кВ Ямская | 12 | - | - | - | - |
| 1245 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ производственной базы Железнодорожного районного эксплуатационного участка (РЭУ) г. Рязань, ул. Строителей, д. 12 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1246 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ производственной базы Октябрьского РЭУ, г. Рязань, ул. Скорбященский проезд, д. 12А | есть | - | - | | | - | - | 10 | - | ПС 110 кВ Рязань | 47 |
| 1247 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-0,4 кВ производственной базы Советского РЭУ, г. Рязань, Соборная площадь, д. 14 | есть | - | - | | | - | - | 4,5 | 107 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Театральная | 68, 31 |
| 1248 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-6 кВ Борковской очистной водопроводной станции (2-й подъем), г. Рязань, 8-й район Борки, д. 170 | есть | 7/0 | 168/0 | | | ПС 110 кВ Разлив | 8 | 6,3/1,3 | 111/71 | ПС 110 кВ Разлив | 8, 11 |
| 1249 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ВРУ-6 кВ производственной базы Московского РЭУ, г. Рязань, ул. Промышленная, д. 12 | есть | - | - | | | - | - | 5/3 | 120/72 | Дягилевская ТЭЦ | 27 |
| 1250 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-0,4 кВ ТП-634 парковой насосной станции, г. Рязань, ул. Братиславская, д. 4 | есть | 83,8 | 1373,84 | | | ПС 110 кВ Горроща | Горроща-Южная 2 | - | - | - | - |
| 1251 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-0,4 кВ ТП-880 насосной станции «Горбассейн», г. Рязань, ул. 6-я Линия, д. 3 | есть | 181 | 2596,9 | | | ПС 110 кВ Дашки | 9 | - | - | - | - |
| 1252 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-0,4 кВ ТП-921 канализационной насосной станции № 7, г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д. 83 | есть | 33,2 | 370,1 | | | ПС 110 кВ Дашки | 15 | - | - | - | - |
| 1253 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-10 кВ канализационной насосной станции № 10, г. Рязань, ул. Большая, д. 61А | есть | 1815,9 | 28726,08 | | | ПС 110 кВ Песочня, ПС 110 кВ Театральная | Т-2 4 секция шин, 49 | - | - | - | - |
| 1254 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-10 кВ канализационной насосной станции № 8, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 1, строение 4 | есть | 57,2 | 364,5 | | | ПС 110 кВ Дягилево | 13, 17 | - | - | - | - |
| 1255 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-10 кВ ТП-Окской водоочистительной станции, Рязанский район, с. Дядьково, ул. Грачи, строение 101 | есть | 1457,7 | 26892,2 | | | ПС 110 кВ Лихачево | 6, 9 | 6,1/3,1 | 146,4/74,4 | ПС 110 кВ Лихачево | 6, 9 |
| 1256 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-10 кВ ТП-ВНС-2 повысительной насосной станции № 2, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 64 | есть | 301 | 2419 | | | ПС 110 кВ Театральная, ПС 110 кВ Песочня | 41, Т-2 4 секция шин | - | - | - | - |
| 1257 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-6 кВ ТП-138 производственной базы МП «Водоканал города Рязани», г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 9 | есть | - | - | | | - | - | 30 | 240 | ПС 110 кВ Театральная | 5, 73 |
| 1258 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-6 кВ ТП-158 канализационной насосной станции № 9, г. Рязань, Северная окружная дорога, д. 9 | есть | 199,1 | 1252,1 | | | ПС 110 кВ Разлив | 7 | 3,4 | 81,6 | ПС 110 кВ Разлив | 7 |
| 1259 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-6 кВ ТП-168 Болдыревской насосной станции, г. Рязань, ул. Петрова, д. 5 | есть | 261 | 3681 | | | ПС 110 кВ Рязань | 45, 68 | 2,1 | 24 | ПС 110 кВ Рязань | 45, 68 |
| 1260 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-6 кВ ТП-631 канализационной насосной станции № 4, г. Рязань, ул. Голенчинское шоссе, д. 8 | есть | 1637,4 | 30916,8 | | | ПС 110 кВ Горроща, ПС 220 кВ Ямская | Горроща-Южная 2, 5 | 2,1 | 24 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 220 кВ Ямская | Горроща-Южная 2, 5 |
| 1261 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-6 кВ ТП-667 Соколовской очистная водопроводная станция, г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д. 39 | есть | 772/772 | 9720,5/9720,5 | | | ПС 220 кВ Ямская | 22 | 6/6 | 144/144 | ПС 220 кВ Ямская | 22 |
| 1262 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-6 кВ ТП-868 канализационной насосной станции № 11, г. Рязань, ул. Павловская, д. 10, строение 1 | есть | 20 | 144 | | | ПС 110 кВ Дашки | 13, 15 | 0,5 | 1,8 | ПС 110 кВ Дашки | 13, 15 |
| 1263 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-6 кВ ТП-890 канализационной насосной станции № 2, г. Рязань, ул. Типанова, д. 19 | есть | 169,5 | 4068 | | | ПС 110 кВ Рязань | 32, 64 | - | - | - | - |
| 1264 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-6 кВ ТП-91 канализационной насосной станции № 6, г. Рязань, ул. Кальная, д. 1 | есть | 170,15 | 2099,7 | | | ПС 110 кВ Театральная | 31, 81 | 10 | 240 | ПС 110 кВ Театральная | 31, 81 |
| 1265 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-6 кВ ТП-943 канализационной насосной станции № 3, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 7А | есть | 3749 | 17286 | | | ПС 110 кВ Печатная, ПС 110 кВ Рязань | 22, 30 | 10 | 96 | ПС 110 кВ Печатная, ПС 110 кВ Рязань | 22, 30 |
| 1266 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | РУ-6 кВ ТП-ПВНС повысительной насосной станции «Высоковольтная», г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 37, строение 5 | есть | 240,7 | 2295,9 | | | ПС 110 кВ Дашки | 14 | 6/3 | 144/72 | ПС 110 кВ Дашки | 14 |
| 1267 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин, Рязанский район, с. Дядьково, п. Новоселки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1268 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, ул. Нижне-Трубежная, около д. 2, д. 3 корпус 1 и д. 6 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1269 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, ул. Преображенская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1270 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. проспект Смирягина, д. 8 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1271 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 15 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1272 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 31 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1273 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 8 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1274 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. проспект Энергетиков, д. 8 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1275 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | РВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. проспект Смирягина, д. 11 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1276 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водозабора, Пронский район, г. Новомичуринск, промышленная зона | есть | 208/167 | 4992/3927 | | | ПС 220 кВ Новомичуринск | 20 | 1/1 | 14/8 | ПС 220 кВ Новомичуринск | 20 |
| 1277 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ здания очистных сооружений, Пронский район, г. Новомичуринск, промышленная зона | есть | 13/13 | 3120/3120 | | | ПС 220 кВ Новомичуринск | 10 | 10/10 | 240/240 | ПС 220 кВ Новомичуринск | 4 |
| 1278 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ здания фекальной насосной станции, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 20 | есть | 48/52 | 1152/1239 | | | ПС 220 кВ Новомичуринск | 1, 12 | 3/3 | 72/72 | ПС 220 кВ Новомичуринск | 1,12 |
| 1279 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Е» | есть | 22/22 | 12/25 | | | ПС 220 кВ Новомичуринск | 20 | 1/1 | 24/24 | ПС 220 кВ Новомичуринск | 20 |
| 1280 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Е» | есть | 22/22 | 31/24 | | | ПС 220 кВ Новомичуринск | 20 | 1/1 | 24/24 | ПС 220 кВ Новомичуринск | 20 |
| 1281 | Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ жилкомсервис г. Сасово» | | РУ-0,4 кВ водонасосной скважины, г. Сасово, Авиагородок | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1282 | Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ жилкомсервис г. Сасово» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Сасово, Авиагородок | есть | - | - | | | - | - | 0,5/0,5 | 12/12 | ПС 220 кВ Сасово | 14 |
| 1283 | Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ жилкомсервис г. Сасово» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, г. Сасово, Авиагородок | есть | 19/18,5 | 456/444 | | | ПС 220 кВ Сасово | 14 | 4/4 | 96/96 | ПС 220 кВ Сасово | 14 |
| 1284 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1932 (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1285 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1935 (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1286 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19663 ( КТП-5091), Рязанский район, д. Полково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1287 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2113 (ЗТП-3139), Рязанский район, с. Заборье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1288 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2201 (ЗТП-5009), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1289 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2262 ( КТП-1), Рязанский район, п. Приозерный | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1290 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2467 (КТП-3806), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1291 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2468 (КТП-3806), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1292 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2531 (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1293 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2623 (КТП-3806), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1294 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2805 (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1295 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2806 (ЗТП-5009), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1296 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2883 (ЗТП-3139), Рязанский район, с. Заборье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1297 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3087 (ЗТП-5001), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1298 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3110 (КТП-3825), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1299 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3128(1) (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3128(2), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1301 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3202-1 (ТП-5094), Рязанский район, п. Ласковский | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1302 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 404 (ЗТП-5088), Рязанский район, д. Полково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1303 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 59008 (КТП-3825), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1304 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 59374 (ЗТП-5009), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1305 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 809 (КТП-3825), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1306 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Заокское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1307 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ водозабора (ЗТП-5001), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1308 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды (КТП-5009), Рязанский район, с. Поляны, совхоз «Московский» | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1309 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1310 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (ЗТП-«Очистные»), Рязанский район, с. Поляны | есть | 45/45 | 1089/426 | | | ПС 110 кВ Поляны | 2 | - | - | - | - |
| 1311 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (ЗТП-5007), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1312 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ сооружения артезианской скважины № 79878 (КТП-5070), Рязанский район, д. Красный Восход | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1313 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2205, Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1314 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23516, Рязанский район, с. Агро-Пустынь | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1315 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23527, Рязанский район, с. Шумашь | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1316 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2900, Рязанский район, п. Ласковский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1317 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3203/1, Рязанский район, с. Картаносово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1318 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 540, Рязанский район, с. Заборье | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1319 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80164, Рязанский район, п. Передельцы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1320 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции (КТП-2), Рязанский район, п. Приозерный | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1321 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1 (ЗТП-«КНС»), Рязанский район, с. Поляны | есть | 21/21 | 126/126 | | | ПС 110 кВ Поляны | 2 | - | - | - | - |
| 1322 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1 (ЗТП-3137), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1323 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2 (КТП-3114), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1324 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2 (КТП-3806), Рязанский район, с. Поляны | есть | 8/8 | 60/44 | | | ПС 110 кВ Поляны | 2 | - | - | - | - |
| 1325 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 3 (ЗТП-2, ЗТП-3131), Рязанский район, с. Поляны | есть | 18/18 | 50/104 | | | ПС 110 кВ Поляны | 2 | - | - | - | - |
| 1326 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 4 (ЗТП-3131), Рязанский район, с. Поляны | есть | 16/16 | 10/80 | | | ПС 110 кВ Поляны | 8 | - | - | - | - |
| 1327 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 5 (КТП-5010), Рязанский район, с. Поляны | есть | 2/2 | 4/4 | | | ПС 110 кВ Поляны | 1 | - | - | - | - |
| 1328 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 6 (ЗТП-3833), Рязанский район, с. Поляны | есть | 16/16 | 35/64 | | | ПС 110 кВ Поляны | 1 | - | - | - | - |
| 1329 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 7 (КТП-3178), Рязанский район, с. Поляны | есть | 5/3 | 5/2 | | | ПС 110 кВ Поляны | 11 | - | - | - | - |
| 1330 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Ерахтур» муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Большие Пекселы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1331 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Ерахтур» муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Занино-Починки, ул. Комсомольская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1332 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Ерахтур» муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Занино-Починки, ул. Молодежная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1333 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Ерахтур» муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Малые Пекселы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1334 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Ерахтур» муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Увяз | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1335 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сынтул» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Баженово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1336 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сынтул» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, р.п. Сынтул | есть | 30 | 278,2903 | | | ПС 35 кВ Сынтул | 4 (КТП-4) | - | - | - | - |
| 1337 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сынтул» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Касимовский район, р.п. Сынтул | есть | 2,5 | 0,75 | | | ПС 35 кВ Сынтул | 4 (КТП-5) | - | - | - | - |
| 1338 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3133 (КТП-2233), Рязанский район, п. учхоза «Стенькино» | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1339 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | РУ-0,4 кВ водокачки, г. Рязань, п. Дягилево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1340 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ЗТП-2368), Рязанский район, п. учхоза «Стенькино» | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1341 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1072, Рязанский район, с. Мушковатово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1342 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1371, Рязанский район, д. Хирино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1343 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1986, Рязанский район, д. Ульяновка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1344 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2443, Рязанский район, д. Ульяновка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1345 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2679, Рязанский район, с. Тюшево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1346 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3082, Рязанский район, д. Хирино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1347 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3126, Рязанский район, с. Тюшево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1348 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3127, Рязанский район, д. Хирино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1349 | Общество с ограниченной ответственностью «Агромилк» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (резерв), Шацкий район, с. Черная Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1350 | Общество с ограниченной ответственностью «Агромилк» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Ранние Всходы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1351 | Общество с ограниченной ответственностью «Агромилк» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Черная Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1352 | Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Калиновка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1353 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | ВРУ-0,4 кВ городских очистных сооружений, Рыбновский район, г. Рыбное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1354 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, д. Житово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1355 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, д. Новое Батурино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1356 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, д. Сидоровка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1357 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, п. Глебково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1358 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Рыбновский район, д. Баграмово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1359 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Рыбновский район, д. Баграмово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1360 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1361 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Кузнецкая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1362 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Курочкина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1363 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Маяковского | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1364 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Полевая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1365 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Советская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1366 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Электротяговая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1367 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, п. завода «Ветзоотехника» | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1368 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Рыбновский район, с. Ходынино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1369 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Сасово, ул. Революции | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1370 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Сасово, ул. Советская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1371 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Сасово, ул. Циолковского | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1372 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Сасово, ул. Шацкая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1373 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | | РУ-0,4 кВ городского водозабора, г. Сасово, с. Фроловское | есть | 350/350 | 250/250 | | | ПС 110 кВ Цна | 23 | 150 | 150/150 | ПС 110 кВ Цна | 23 |
| 1374 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | | РУ-0,4 кВ насосной станции воды, г. Сасово, ул. Краснознаменная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1375 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | | РУ-0,4 кВ городских очистных сооружений, г. Сасово, Промышленный проезд, д. 23 | есть | 250/250 | 300/300 | | | ПС 110 кВ Цна | 17 | 250/250 | 200/200 | ПС 110 кВ Цна | 17 |
| 1376 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Восьмого Марта, г. Сасово, ул. Восьмого Марта | есть | 7,5 | - | | | ПС 220 кВ Сасово | 7 | 6,5 | - | ПС 220 кВ Сасово | 7 |
| 1377 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Локомотивное депо, г. Сасово, ул. Вокзальная | есть | 40 | - | | | ПС 220 кВ Сасово | 7 | 30 | - | ПС 220 кВ Сасово | 7 |
| 1378 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Северная, г. Сасово, микрорайон Северный | есть | 35 | - | | | ПС 110 кВ Цна | 21 | 30 | - | ПС 110 кВ Цна | 21 |
| 1379 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Строитель, г. Сасово, ул. Киевская | есть | 3 | - | | | ПС 220 кВ Сасово | 12 | 2 | - | ПС 220 кВ Сасово | 12 |
| 1380 | Общество с ограниченной ответственностью «Золотой колос» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 201-в/61202307, Старожиловский район, с. Чернобаево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1381 | Общество с ограниченной ответственностью «Золотой колос» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 971/61202312, Старожиловский район, д. Поповичи | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1382 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Лазарево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1383 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Монцево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1384 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Нарышкино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1385 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, д. Новая Деревня | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1386 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Большой Кусмор | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1387 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, с. Щербатовка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1388 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский район, д. Торбаево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1389 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский район, п. Сосновка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1390 | Общество с ограниченной ответственностью «Клен» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Шацкий район, г. Шацк, ул. Сухова | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1391 | Общество с ограниченной ответственностью «Клен» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Шацкий район, г. Шацк, ул. Комсомольская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1392 | Общество с ограниченной ответственностью «Клен» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Шацкий район, г. Шацк, ул. Фионова | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1393 | Общество с ограниченной ответственностью «Клен» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, Шацкий район, г. Шацк, ул. Карла Маркса | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1394 | Общество с ограниченной ответственностью «Клен» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 5, Шацкий район, г. Шацк, ул. Карла Маркса | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1395 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | ВРУ 0,4 кВ артезианской скважины № 10250, Шиловский район, р.п. Шилово, п. Южный | есть | 80/11 | 170,7/49,92 | | | ПС 110 кВ Шилово | 6 | - | - | - | - |
| 1396 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2252, Шиловский район, р.п. Шилово, п. Южный | есть | 11/11 | 34,3/22,8 | | | ПС 110 кВ Шилово | 6 | - | - | - | - |
| 1397 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Молодежная РЭС | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1398 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 151, Шиловский район, с. Борок | есть | 11,0/11,0 | 78,3/38,2 | | | ПС 220 кВ Парская | 3 | - | - | - | - |
| 1399 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, п. Дорожников | есть | 11,0/11,0 | 204,1/1217 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1400 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, п. Прибрежный | есть | 11,0/11,0 | 78,1/89,3 | | | ПС 220 кВ Парская | 3 | - | - | - | - |
| 1401 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Вторая Железнодорожная | есть | 7,0/7,0 | 53,0/93,3 | | | ПС 110 кВ Шилово | 8 | - | - | - | - |
| 1402 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Липаткина | есть | 11,0/11,0 | 221,6/264 | | | ПС 110 кВ Шилово | 8 | - | - | - | - |
| 1403 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Новоселов | есть | 11,0/11,0 | 844,0/88,8 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1404 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Приокская | есть | 62,0/62,0 | 424,5/5467 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1405 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Спасская | есть | 32,0/32,0 | 169,0/239,3 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1406 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, р.п. Шилово, ул. Трудовая | есть | 6,0/6,0 | 513/662 | | | ПС 110 кВ Шилово | 8 | - | - | - | - |
| 1407 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, п. Прибрежный | есть | 18,0/18,0 | 78,1/89,3 | | | ПС 220 кВ Парская | 3, 16 | - | - | - | - |
| 1408 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, площадь Советская | есть | 22,0/22,0 | 141,9/1427 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1409 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Индустриальная | есть | 4,0/3,0 | 76,0/28,0 | | | ПС 110 кВ Шилово | 8 | - | - | - | - |
| 1410 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Исаева | есть | 30,0/30,0 | 282,9/1401 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1411 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Липаткина | есть | 18,0/18,0 | 18,1/28,0 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1412 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Луговая | есть | 22,0/22,0 | 1,006/1,006 | | | ПС 110 кВ Шилово | 8 | - | - | - | - |
| 1413 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Мичуринская | есть | 4,0/3,0 | 0,6/1,1 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1414 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Набережная | есть | 18,0/18,0 | 73,5/54,0 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1415 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Первомайская | есть | 22,0/22,0 | 38,7/46,7 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1416 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Рязанская | есть | 22,0/22,0 | 3,1/4,0 | | | ПС 110 кВ Шилово | 7 | - | - | - | - |
| 1417 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Спасская | есть | 18,0/18,0 | 0,6/1,4 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1418 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Стройкова | есть | 30,0/30,0 | 305,8/240,0 | | | ПС 220 кВ Парская | 1 | - | - | - | - |
| 1419 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, р.п. Шилово, площадь Советская | есть | 15,0/15,0 | 91,6/99,3 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1420 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, р.п. Шилово, ул. Первомайская | есть | 34,0/34,0 | 81,3/51,3 | | | ПС 110 кВ Шилово | 9 | - | - | - | - |
| 1421 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, р.п. Шилово, ул. Рязанская | есть | 22,0/22,0 | 156,3/3323 | | | ПС 220 кВ Парская | 17 | - | - | - | - |
| 1422 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, р.п. Шилово, ул. Стройкова | есть | 85,0/85,0 | 561,3/604,0 | | | ПС 220 кВ Парская | 1 | - | - | - | - |
| 1423 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, р.п. Шилово, ул. Рязанская | есть | 122,0/44,0 | 1225,8/1066,7 | | | ПС 110 кВ Шилово | 7 | - | - | - | - |
| 1424 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РЩ артезианской скважины, р.п. Шилово, п. Южный | есть | 7,0/7,0 | 29,5/47,7 | | | ПС 220 кВ Парская | 6 | - | - | - | - |
| 1425 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | РЩ-0,4 кВ насосной станции, р.п. Шилово, ул. Рязанская | есть | 52,0/40,0 | 322,1/305,8 | | | ПС 110 кВ Шилово | 7 | - | - | - | - |
| 1426 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | ЩУ-0,4 кВ (на опоре) канализационной насосной станции, р.п. Шилово, ул. Окружная дорога (АТП) | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1427 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» | | ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин, № 2317, № 2318, № 2319, № 110 (река Ока), Шиловский район, р.п. Шилово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1428 | Общество с ограниченной ответственностью «Милославский горнообогатительный комбинат» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Березовая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1429 | Общество с ограниченной ответственностью «Мир» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Студенки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1430 | Общество с ограниченной ответственностью «Победа» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Павловка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1431 | Общество с ограниченной ответственностью «Протасьево» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Протасьев Угол | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1432 | Общество с ограниченной ответственностью «Путь Ленина» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, д. Пупкино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1433 | Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет-1» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Новочернеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1434 | Общество с ограниченной ответственностью «Родина» | | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский район, с. Молвина Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1435 | Общество с ограниченной ответственностью «Родник» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Вачкас | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1436 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Зубово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1437 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Путейская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1438 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая (школа-интернат) | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1439 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 7, Рыбновский район, г. Рыбное | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1440 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Лесопарковая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1441 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Макаренко (сад) | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1442 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Медицинская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1443 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Пушкинская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1444 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Яблоневая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1445 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Романцево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1446 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, коттеджный поселок «Рыбновская слобода» | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1447 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ водозабора, Рыбновский район, г. Рыбное | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1448 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ водозаборного узла, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Фрунзе | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1449 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ насосной станции «Сельхозтехника», Рыбновский район, д. Баграмово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1450 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Новосельская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1451 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ насосной станции, Рыбновский район, д. Баграмово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1452 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | РУ-0,4 кВ станции подкачки, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Электротяговая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1453 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины «Птицефабрика», Рыбновский район, д. Баграмово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1454 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Рыбновский район, д. Баграмово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1455 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Рыбновский район, д. Нагорное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1456 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Рыбновский район, с. Житово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1457 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1023, Рыбновский район, с. Лужки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1458 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10467, Рыбновский район, д. Аксеново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1459 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1069, Рыбновский район, д. Зеленино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1460 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1761, Рыбновский район, с. Вакино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1461 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1827, Рыбновский район, с. Федякино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1462 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Рыбновский район, д. Баграмово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1463 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Рыбновский район, с. Житово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1464 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2626, Рыбновский район, с. Кузьминское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1465 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Рыбновский район, д. Баграмово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1466 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3021, Рыбновский район, с. Федякино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1467 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3074, Рыбновский район, с. Константиново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1468 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3120А, Рыбновский район, с. Кузьминское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1469 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75135, Рыбновский район, д. Нагорное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1470 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 876, Рыбновский район, с. Ногино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1471 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Баграмово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1472 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Выселки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1473 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Высокое | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1474 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Данилово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1475 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Ларино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1476 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Марково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1477 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Новое Батурино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1478 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Окаемово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1479 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Перекаль | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1480 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Раменки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1481 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Ромоданово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1482 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Сидоровка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Чемрово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Чурилково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1486 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Шишкино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1487 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, п. Глебково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1488 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, п. Дивово (ВНИИК) | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1489 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, п. Комсомольский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1490 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, п. Пионерский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1491 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Большое Жоково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1492 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Бортное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1493 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Волынь | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1494 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Городище | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1495 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Горяйново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1496 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Ильинское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1497 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Костино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1498 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Летово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1499 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Новоселки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Пощупово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1501 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Старолетово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1502 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Ходынино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1503 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Рыбновский район, д. Аксеново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1504 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Рыбновский район, п. Пионерский | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1505 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Рыбновский район, с. Костино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1506 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Рыбновский район, с. Кузьминское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1507 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 42564, г. Ряжск, ул. Гагарина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1508 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Ряжский район, п. Свет | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1509 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Введеновская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1510 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Лесопарковая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1511 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ВРУ-0,4 кВ насосной станции, г. Ряжск, ул. Фурманова | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1512 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ВРУ-0,4 кВ насосной станции, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Волгоградская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1513 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ВРУ-0,4 кВ насосной станции, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Рабочих | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1514 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Рабочих | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1515 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «ГИБДД», Ряжский район, г. Ряжск, ул. Горького | есть | 10/10 | 240/240 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 17 | - | - | - | - |
| 1516 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Ряжск, ул. Свободы, д. 64 | есть | 15/15 | 15/15 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 9 | - | - | - | - |
| 1517 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Ряжск, ул. Стрелецкая, около д. 2Б | есть | 11/11 | 264 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 4 | - | - | - | - |
| 1518 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Владимировка | есть | 5,5/5,5 | 132/132 | | | ПС 35 кВ Самарино | 5, 6 | - | - | - | - |
| 1519 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Волгоградская | есть | 36/36 | 864/864 | | | ПС 35 кВ Самарино | 5, 6 | - | - | - | - |
| 1520 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Комсомольская | есть | 11/11 | 264/264 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 9 | - | - | - | - |
| 1521 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Ленина | есть | 11/11 | 264/264 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 4 | - | - | - | - |
| 1522 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Матросова | есть | 7,5/7,5 | 180/180 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 4 | - | - | - | - |
| 1523 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Новоряжская | есть | 22/22 | 528/528 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 13 | - | - | - | - |
| 1524 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Полевая | есть | 11/11 | 264/264 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 4 | - | - | - | - |
| 1525 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Малое Самарино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1526 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ водозабора, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Высотная | есть | 163/163 | 1956/1956 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 17 | - | - | - | - |
| 1527 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ здания водонапорной скважины, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Фурманова | есть | 15 | 15 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 9 | - | - | - | - |
| 1528 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Высотная | есть | 155/155 | 1215/1215 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 17 | - | - | - | - |
| 1529 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Комсомольская | есть | 35/35 | 305/305 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 9 | - | - | - | - |
| 1530 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Свободы | есть | 145/145 | 1009/1009 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 9 | - | - | - | - |
| 1531 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Новоряжская | есть | 70/70 | 1680/1680 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 13 | - | - | - | - |
| 1532 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-0,4 кВ насосной станции первого подъема воды, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Новоряжская | есть | 25/25 | 600/600 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 13 | - | - | - | - |
| 1533 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-10 кВ очистных сооружений (подача), г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 75 | есть | 260/260 | 6000 | | | ПС 110 кВ Ряжск | 16 | - | - | - | - |
| 1534 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | РУ-10 кВ очистных сооружений (прием), г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 75 | есть | 250/250 | 6000 | | | ПС 110 кВ Давыдово | 1 | - | - | - | - |
| 1535 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Ряжский район, с. Петрово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1536 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Ряжский район, с. Поплевино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1537 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Ряжский район, с. Турово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1538 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Ряжский район, с. Поплевино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1539 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Ряжский район, с. Турово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1540 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 5, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Кольцова | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1541 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Введеновская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1542 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Лесопарковая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1543 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, д. Чирково | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1544 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Большая Алешня | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1545 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Дегтяное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1546 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Журавинка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1547 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Марчуки 1 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1548 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Марчуки 2 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1549 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Новое Еголдаево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1550 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Подвислово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1551 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Ратманово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1552 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Салтыки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1553 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский район, с. Совка | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1554 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | | ЩУ-0,4 кВ станции перекачки 16-й колодец, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Рабочих | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1555 | Общество с ограниченной ответственностью «Рязанские сады» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 357-в/61202315, Старожиловский район, п. Рязанские Сады | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1556 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ВРУ здания очистных сооружений, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Молодежная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1557 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Денисова | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1558 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Новая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1559 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины (КТП-4580), Старожиловский район, р.п. Старожилово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1560 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3176, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. 2-я Лесная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1561 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины Старожиловский район, с. Киселево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1562 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Железнодорожная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1563 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Новая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1564 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (КТП-2718), Старожиловский район, р.п. Старожилово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1565 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (КТП-4542). Старожиловский район, р.п. Старожилово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1566 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (КТП-4546), Старожиловский район, р.п. Старожилово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1567 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (подключена к станции очистки воды), Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Денисова | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1568 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (подключена к станции очистки воды), Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Советская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1569 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1167, Старожиловский район, п. совхоза имени Ленина, ул. Центральная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1570 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1169/61202268, Старожиловский район, с. Никитинское | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1571 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1610/61202340, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Конезаводская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1572 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1612/61202341, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Конезаводская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1573 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1868, Старожиловский район, д. Брусня | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1574 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 192/116/1/61202390, Старожиловский район, д. Соха | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1575 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19676/3/61202392, Старожиловский район, д. Соха | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1576 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2180/61202335, Старожиловский район, д. Панинская Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1577 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 27517, Старожиловский район, п. совхоза имени Ленина, ул. Центральная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1578 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3160/61140154, Старожиловский район, с. Вороново | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1579 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 354-в/61202301, Старожиловский район, с. Вороново | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4030/2/61202391, Старожиловский район, д. Соха | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1581 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 726/61202266, Старожиловский район, д. Климентьево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1582 | Общество с ограниченной ответственностью «Старожиловское жилищно-коммунальное хозяйство» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 965/61202385, Старожиловский район, д. Кареево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1583 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ВРУ 0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Гавриловское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1584 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, г. Спасск-Рязанский, ул. Горького, д. 55 | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1585 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, г. Спасск-Рязанский, ул. Красноармейская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1586 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, г. Спасск-Рязанский, ул. Ленина | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1587 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Спасск-Рязанский, ул. Урицкого | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1588 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Горки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1589 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Желобова Слобода | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1590 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Погори | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1591 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Селезеново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1592 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Ужалье | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1593 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, п. Крахмального завода | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1594 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Выжелес, ул. Молодежная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1595 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Выжелес, ул. Шабатина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1596 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Городец | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1597 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Дегтяное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1598 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Зыкеево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1599 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Михали | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Новый Киструс, ул. Мирная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1601 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Новый Киструс, ул. Набережная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1602 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Островки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1603 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Панино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1604 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Старое Тонино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1605 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Старый Киструс | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1606 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений и канализационной сети, р.п. Александро-Невский, | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1607 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | ВРУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, п. Ленинский | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1608 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Заводская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1609 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, переулок Почтовый | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1610 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Вокзальная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1611 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Колхозная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1612 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Луговая | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1613 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Набережная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1614 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Первомайская | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1615 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Победы | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1616 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Солнечная | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1617 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РЩ-0, 23 кВ АТП, Александро-Невский район, п. Каширин | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1618 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | РЩ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Восточная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1619 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, п. Каширин, ул. Молодежная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1620 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Сергиевский Боровок | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1621 | Общество с ограниченной ответственностью им. Алексашина | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, д. Безлычное | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1622 | Общество с ограниченной ответственностью им. Алексашина | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, д. Волынь | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1623 | Религиозная организация Успенский Вышенский женский монастырь Шацкого района Рязанской области Скопинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Выша | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1624 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Богородицкий» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Богородицкое | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1625 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Богородицкий» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Сатино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1626 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1049, Ухоловский район, д. Соловачево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1627 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2066, Ухоловский район, д. Соловачево | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1628 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Калинино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1629 | Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Правда» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Новобокино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1630 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23542, Рязанский район, ст. Стенькино | есть | - | - | | | - | - | 36/36 | 864/864 | ПС 35 кВ Строитель | 16, 5 |
| 1631 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67483, Рязанский район, с. Льгово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1632 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 79893, Рязанский район, с. Льгово | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1633 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины (спиртзавод) , Шиловский район, с. Аделино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1634 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Боровое, ул. Садовая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1635 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Бортниково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1636 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, д. Ибредь | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1637 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Задубровье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1638 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Мосолово. ул. Совхозная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1639 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Сасыкино, ул. Молодежная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1640 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ Ф № 2 СОСВ МТП-6 очистные сооружения, Шиловский район, с. Борки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1641 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ Ф № 3 МТП-5 водозаборные сооружения, Шиловский район, с. Борки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1642 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ фидер № 5 МТП-4 и фидер № 4 МТП-5 канализационной насосной станции поселка, Шиловский район, с. Борки | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1643 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ВРУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Инякино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1644 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Елизаветинка, ул. Заводская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1645 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Тимошкино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1646 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ ЗТП-№ 34 артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Липаткина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1647 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Рощина | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1648 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ ТП-артезианской скважины, Шиловский район, п. Пролетарский | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1649 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин № 1 и № 2, Шиловский район, с. Сасыкино, ул. Новая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1650 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин № 1, № 2, Шиловский район, с. Желудево, ул. Заводская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1651 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (пилорама), Шиловский район, с. Нармушадь | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1652 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (резерв), Шиловский район, с. Ерахтур | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1653 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ферма), Шиловский район, с. Куземкино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1654 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ферма), Шиловский район, с. Нармушадь | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1655 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ферма), Шиловский район, с. Тырново | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1656 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Шиловский район, с. Красный Холм, ул. Центральная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1657 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Александровка, ул. Луговая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1658 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Ибредь, ул. Заводская | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1659 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Полтавка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1660 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Сельцо-Сергиевка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1661 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Слобода | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1662 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Тайдаково | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1663 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Аделино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1664 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Акулово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1665 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Березово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1666 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Борки | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1667 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Боровое, ул. Центральная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1668 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Дубровка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1669 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Желудево, ул. Парковая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1670 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Задубровье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1671 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Илебники | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1672 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Инякино, ул. Озерная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1673 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Инякино, ул. Полевая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1674 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Инякино, ул. Сергевка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1675 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Ирицы, ул. Выдерга | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1676 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Константиново | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1677 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Копаново | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1678 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Куземкино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1679 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Ладышкино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1680 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Лунино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1681 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Лесхоз | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1682 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Молодежная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1683 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Совхозная | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1684 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Муратово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1685 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Надеино | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1686 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Пустополье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1687 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Рубецкое | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1688 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Рясы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1689 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Сановка | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1690 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Санское | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1691 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Сасыкино, ул. Новый поселок | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1692 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Свинчус | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1693 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Симакино | есть | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1694 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Срезнево | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1695 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Терехово | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1696 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Тырново, ул. Зеленая | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1697 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Тырново, ул. Новые дома | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1698 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Федосеево-Пустынь | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 1699 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Юшта | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| Воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рыбное, ул. Большая, д. 54 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 4 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | РУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Забайкальская, 12Б | есть | - | - | | | - | - | 1,1/1,1 | 26,4/26,4 | Дягилевская ТЭЦ | 321, 450 |
| 4 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | РУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 14В | нет |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 60 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, п. Солотча, район Давыдово, д. 12 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Белякова, д. 11 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 12 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Маргелова, д. 1 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д. 89 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Октябрьский городок, д. 48 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Октябрьский городок, д. 53 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | РУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, 8-й Авиационный проезд, строение 32 | нет |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, Рыбновский район, с. Сельцы | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | РУ-0,4 кВ здания воинской части, Рязанский район, с. Дубровичи | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, Рязанский район, полигон Дубровичи-1 | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, Рязанский район, с. Заборье | нет | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | РУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Ряжск, ул. Волгоградская | есть | - | - | | | - | - | 18/18 | 432/432 | ПС 35 кВ Самарино | 5 |
| 19 | Воинская часть Министерства обороны Российской Федерации | | РУ-0,4 кВ здания воинской части, Скопинский район, д. Шелемишевские Хутора | есть | - | - | | | - | - | 117/117 | 1608/1608 | ПС 35 кВ Шелеми-шево | 3 |
| Учреждения, исполняющие уголовные наказания, следственные изоляторы,  образовательные организации, предприятия и органы уголовно-исполнительной системы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение «Больница № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, проезд Речников, д. 4 | есть | - | | - | | - | - | 0,8 | 19,2 | ПС 110 кВ Театральная | 84 |
| 2 | Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» | | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1 | есть | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Шевченко, д. 93 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-6 кВ здания, Милославский район, р.п. Центральный | есть | 60/0 | | 1466/0 | | ПС 35 кВ Поплевино | 13, ДГУ | 63/63 | 998/972 | ПС 35 кВ Поплевино | 13, ДГУ |
| 5 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ ТП-364 здания исправительной колонии № 2, г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 20 | есть | - | | - | | - | - | 2 | 16/8 | ПС 110 кВ Подвязье | 3 |
| - | | - | | - | - | 236 | 3987 | ПС 110 кВ Печатная | 15 |
| 6 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ЩУ-0,4 кВ здания, Захаровский район, с. Троицкое | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ЩУ-0,4 кВ нежилого строения, Захаровский район, с. Троицкое | есть | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ЩУ-0,4 кВ строения, Захаровский район, с. Троицкое | есть | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-6 кВ здания исправительной колонии № 3, г. Скопин, микрорайон Октябрьский | есть | 175/100 | | 3940/2140 | | ПС 110 кВ Стекольная | 20, ДГУ | 56/5663 | 1339/1332998 | ПС 110 кВ Стекольная | 20, ДГУ |
| 10 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-10 кВ здания исправительной колонии № 5, Скопинский район, с. Клекотки | есть | 60/0 | | 1440/0 | | ПС 35 кВ Клекотки | 5, ДГУ | 74/74 | 1296/1296 | ПС 35 кВ Клекотки | 5, ДГУ |
| 11 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-6 кВ здания исправительной колонии № 6, Рязанский район, п. Стенькино | есть | - | | - | | - | - | 439/120 | 10483/2691 | ПС 35 кВ Строитель | 5, 16 |
| 12 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 7 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-10 кВ здания исправительной колонии № 7, Рязанский район, с. Льгово | есть | 50/0 | | 1200/0 | | ПС 110 кВ Лихачево | 17 | 24/24 | 420/394 | ПС 110 кВ Лихачево | 17 |
| 13 | Федеральное казенное учреждение «Исправительный центр № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РЩ-0,4 кВ здания школы, г. Скопин, микрорайон Коготково, ул. Железнодорожная, д. 7 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 4 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-6 кВ здания колонии поселения № 4, г. Скопин, микрорайон Комсомольский | есть | 20/0 | | 480/0 | | ПС 35 кВ Поплевино | 12, ДГУ | 12/12 | 232/1761339 | ПС 35 кВ Поплевино | 12, ДГУ |
| 15 | Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоированию управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по конвоированию, г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 18В | есть | - | | - | | - | - | 0,76 | - | ПС 110 кВ Печатная | 15 |
| 16 | Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоированию управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Семашко, д. 48А | есть | - | | - | | - | - | 0,1 | 2,4 | ПС 110 кВ Горроща | Горроща Южная 2 |
| 17 | Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания следственного изолятора № 2, г. Ряжск, ул. Красная, д. 1А | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Островского, д. 124 | есть | - | | - | | - | - | 12,5 | - | ПС 110 кВ Дашки | 17 |
| 19 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Соколовская, д. 18/7 | есть | - | |  | | - | - | 1,383 | 33,192 | ПС 110 кВ Лихачево | 47 |
| 20 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-0,4 кВ здания Скопинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Пронского района, р.п. Пронск, ул. Кирпичная, д. 1 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ВРУ-0,4 кВ здания ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Касимовского района, г. Касимов, ул. Горького, д. 5А | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ административного здания отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Спасского района, г. Спасск-Рязанский, ул. Рязанское шоссе, д. 5А | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Касимовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Клепиковского района, г. Спас-Клепики, ул. Свободы, д. 4 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Михайловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Захаровского района, с. Захарово, ул. Центральная, д. 64 | есть | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Московского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Рыбновского района, г. Рыбное, площадь Ленина, д. 16 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Старожиловского района, р.п. Старожилово, ул. Гагарина, д. 4 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Ряжского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Александро-Невского района, р.п. Александро-Невский, ул. Садовая, д. 36 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Ряжского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области, г. Ряжск, ул. Новая, д. 38 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Ермишинского района, р.п. Ермишь, ул. Парковая, д. 9 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Пителинского района, р.п. Пителино, ул. Горького, д. 2 | есть | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Шацкого района, г. Шацк, ул. Карла Маркса, д. 18 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 14 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Скопинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Милославского района, р.п. Милославское, ул. Кооперативная, д. 9 | есть | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Скопинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, ул. Пирогова, д. 30А | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Ухоловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Сараевского района, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 156 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 26 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Ухоловского района, р.п. Ухолово, ул. Новая, д. 26 | есть | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Шиловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Путятинского района, с. Путятино, ул. Дзержинского, д. 13 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | РУ-0,4 кВ здания Шиловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Чучковского района, р.п. Чучково, ул. Колхозная, д. 22 | есть | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ЩРВ-0,4 кВ административного здания Московского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 12 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | | ЩУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Кадомского района, р.п. Кадом, ул. Горная, д. 6 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 62 Федеральной службы исполнения наказаний» | | ВРУ-0,4 кВ административного здания следственного изолятора № 1 УФСИН России по Рязанской области, г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 27Б | есть | - | | - | | - | - | 11 | 120 | ПС 110 кВ Рязань | 32, 47 |
| Организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта – в отношении объектов систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также субъекты электроэнергетики – в отношении диспетчерских центров субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и центров управления объектами электросетевого хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Акционерное общество «360 авиационный ремонтный завод» | | ВРУ-6 кВ сигнализации и системы диспетчерского управления воздушного транспорта, г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 13в | есть | - | | - | | - | - | 377/144 | 3016/1152 | Дягилевская ТЭЦ | 321; 450; ДГУ |
| 2 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | | ВРУ-0,4 кВ дома связи, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Фурманова, д. 9 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | | ВРУ-0,4 кВ дома связи, Сасовский район, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 23В | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | | ВРУ-0,4 кВ дома связи, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 13 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | | ВРУ-0,4 кВ поста электрической централизации, г. Рязань, ст. Лесок | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | | ВРУ-0,4 кВ поста электрической централизации, Спасский район, п. Огородниково, ст. Перевлес | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | | ВРУ-0,4 кВ поста электрической централизации, Старожиловский район, д. Хрущево, ст. Хрущево | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Крупской, д. 18 А | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Акционерное общество «Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова» | | РУ-0,4 кВ локаторной, г. Касимов | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | | РУ-0,4 кВ здания АО «РОЭК» филиала «Скопинские городские РЭС», г. Скопин | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК» филиала «Касимовские городские РЭС», г. Касимов, п. Фабрики, д. 14 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК» филиала «Михайловский РЭС» Михайловский участок, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 11 | есть | 1/1 | | 24/24 | | ПС 110 кВ Луч | 12 | 1/1 | 24/24 | ПС 110 кВ Луч | 12 |
| 13 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК» филиала «Михайловский РЭС» Октябрьский участок, Михайловский район, р.п. Октябрьский | есть | 0,5/0,5 | | 12/12 | | ПС 35 кВ Зеленая | 4 | 0,5/0,5 | 12/12 | ПС 35 кВ Зеленая | 4 |
| 14 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК» филиала «Рыбновский РЭС», Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Электротяговая, д. 1А | есть | 0,7/0,7 | | 17/17 | | ПС 110 кВ Ока | 6 | - | - | - | - |
| 15 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК» филиала «Ряжский РЭС», Ряжский район, г. Ряжск, площадь Советская, д. 14 | есть | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК» филиала «Сапожковский РЭС», Сапожковский район, р.п. Сапожок | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК» филиала «Сасовские городские РЭС» Сасовский участок, г. Сасово, ул. Островитянова, д. 133 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК» филиала «Сасовские городские РЭС» Шацкий участок, Шацкий район, г. Шацк, ул. Гридинского, д. 30 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта АО «РОЭК» филиала «Спасский РЭС», Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Маяковского, д. 72 | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Акционерное общество «Системный оператор Единой Энергетической системы» – филиал Рязанское региональное диспетчерское управление | | ВРУ-6 кВ диспетчерского центра, г. Рязань, ул. Семена Середы, д. 10 | есть | 15,8/13,3 | | 379/319 | | ПС 110 кВ Рязань | 29, 60, ДГУ, ИБП | 16,7/16,7 | 16,7/16,7 | ПС 110 кВ Рязань | 60, ДГУ, ИБП |
| 21 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта, Шиловский район, р.п. Лесной | есть | - | | - | | - | - | 2,0/2,0 | 48/48 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 |
| 22 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Сараи здания Куйбышевской дирекции по энергообеспечению, р.п. Сараи | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ВРУ-6 кВ сигнализации, централизации, блокировки железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Рязанский район, ст. Стенькино | есть | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Виленки сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Михайловский район, с. Виленка | есть | 15/23 | | 360/600 | | ПС 110 кВ Виленки | ТСН-1, ТСН-2 | 5/5 | 120/120 | ПС 110 кВ Виленки | ТСН-1, ТСН-2 |
| 25 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Денежниково сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Рязанский район, д. Ялтуново | есть | 28/23 | | 672/552 | | ПС 110 кВ Денежниково | ТСН-1, ТСН-2 | 7/2 | 168/48 | ПС 110 кВ Денежниково | ТСН-1, ТСН-2 |
| 26 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Житово сигнализации, централизации, блокировки железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Рыбновский район, с. Житово | есть | - | | - | | - | - | 65/24 | 1911/446 | ПС 110 кВ Житово | ТСН-1, ТСН-2 |
| 27 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Истодники сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Рыбновский район, с. Истодники | есть | 165/90 | | 3649/1599 | | ПС 110 кВ Истодники | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4, 5 | 10/10 | 184/128 | ПС 110 кВ Истодники | ТСН-1, ТСН-2 |
| 28 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Кустаревка сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Сасовский район, п. Кустаревка | есть | 74/10 | | 1776/240 | | ПС 110 кВ Кустаревка | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 12/12 | 288/288 | ПС 110 кВ Кустаревка | ТСН-1, ТСН-2 |
| 29 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Лесок сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», г. Рязань | есть | 725/201 | | 17515/4430 | | ПС 110 кВ Лесок | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 10/6 | 240/144 | ПС 110 кВ Лесок | ТСН-1, ТСН-2 |
| 30 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Листвянка сигнализации, централизации, блокировки железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Рязанский район, п. Листвянка | есть | 55/45 | | 1320/910 | | ПС 110 кВ Листвянка | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 24/24 | 448/320 | ПС 110 кВ Листвянка | ТСН-1, ТСН-2 |
| 31 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Мшанка сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Скопинский район, с. Мшанка | есть | 37/32 | | 888/768 | | ПС 110 кВ Мшанка | ТСН-1, ТСН-2 | 3/3 | 72/72 | ПС 110 кВ Мшанка | ТСН-1, ТСН-2 |
| 32 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Назаровка сигнализации, централизации, блокировки железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Чучковский район, с. Завидово | есть | 150/48 | | 3509/734 | | ПС 110 кВ Назаровка | 3, 4 | 54/25 | 1296/558 | ПС 110 кВ Назаровка | ТСН-1, ТСН-2 |
| 33 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Нижне-Мальцево сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Сасовский район, с. Нижнее Мальцево | есть | 91/24 | | 3216/576 | | ПС 110 кВ Нижне-Мальцево | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 12/12 | 288/576 | ПС 110 кВ Нижне-Мальцево | ТСН-1, ТСН-2 |
| 34 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Перевлес сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД, Спасский район, с. Огородниково | есть | 30/18 | | 711/398 | | ПС 110 кВ Перевлес | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 10/10 | 200/160 | ПС 110 кВ Перевлес | ТСН-1, ТСН-2 |
| 35 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Рыбное сигнализации, централизации, блокировки и защиты железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД» (ПС Рыбное), Рыбновский район, г. Рыбное | есть | 154/83 | | 3166/2008 | | ПС 110 кВ Рыбное | ТСН-1, ТСН-2, 3, 7, 4, 6 | 86/86 | 2064/2064 | ПС 110 кВ Рыбное | ТСН-1, ТСН-2, 7, 6, 12 |
| 36 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Ряжск сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Ряжский район, г. Ряжск | есть | 28/8 | | 672/192 | | ПС 110 кВ Ряжск | ТСН-1, ТСН-2 | 10/10 | 240/240 | ПС 110 кВ Ряжск | ТСН-1, ТСН-2 |
| 37 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Ушаково сигнализации, централизации, блокировки железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», г. Сасово | есть | 657/213 | | 14556/5112 | | ПС 110 кВ Ушаково | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 11/11 | 264/264 | ПС 110 кВ Ушаково | ТСН-1, ТСН-2, 6 |
| 38 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Чемодановка сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Кораблинский район, д. Чемодановка | есть | 64/53 | | 1536/1272 | | ПС 110 кВ Чемодановка | ТСН-1, ТСН-2, ДПР-1, ДПР-2 | 10/10 | 240/240 | ПС 110 кВ Чемодановка | ТСН-1, ТСН-2 |
| 39 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Шилово сигнализации, централизации, блокировки, диспетчерского управления железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Шиловский район, р.п. Шилово | есть | 95/19 | | 2203/510 | | ПС 110 кВ Шилово | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 60/23 | 1448/560 | ПС 110 кВ Шилово | ТСН-1, ТСН-2, 5 |
| 40 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | | силовые трансформаторы № 1, 2 ПС 110 кВ Шелухово сигнализации, централизации, блокировки железнодорожного транспорта филиала «Московская железная дорога» ОАО «РЖД», Шиловский район, д. Шелухово | есть | 172/65 | | 3690/1022 | | ПС 110 кВ Шелухово | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 10/10 | 160/80 | ПС 110 кВ Шелухово | ТСН-1, ТСН-2 |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт» | | РУ-0,4 кВ будки переезда, г. Рязань, 201 км Ряжского направления | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт» | | РУ-0,4 кВ сигнализации переезда, г. Рязань, ул. Чкалова | нет |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» филиал «Рязаньэнерго» | | ВРУ-6 кВ диспетчерского центра управления сетями, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 | есть | 15,8/13,3 | | 379/319 | | ПС 110 кВ Рязань | 49, 71 ДГУ, ИБП | 16,7/16,7 | 213/210 | ПС 110 кВ Рязань | 49, 71, ДГУ, ИБП |
| 44 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» – филиал Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации | | РУ-0,4 кВ системы диспетчерского управления воздушного транспорта Сасовского летного училища гражданской авиации, г. Сасово | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» | | РУ-0,4 кВ командно-диспетчерского пункта, г. Сасово | нет | - | | - | | - | - | - |  | - | - |
| 46 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» – филиал «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» «Внуково» | | ВРУ-10 кВ сигнализации воздушного транспорта, Ряжский район, с. Дегтяное | есть | - | | - | | - | - | 5/5 | 120/120 | ПС 110 кВ Давыдово | 2, ДГУ 2, ДГУ |
| 47 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы» | | ВРУ-10 кВ системы диспетчерского управления водного транспорта Рязанского района, Рыбновский район, с. Кузьминское | есть | - | | - | | - | - | 1,3/1,3 | 31/31 | ПС 110 кВ Есенино | 4, ИБП |
| - | | - | | - | - | 26,5/17 | 604/378 | ПС 110 кВ Костино | 1, ДГУ  800 кВт |
| 48 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» – филиал Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации | | ВРУ-10 кВ сигнализации воздушного транспорта приводных радиомаяков «Слуга», г. Сасово | нет | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | | РУ-0,4 кВ диспетчерского пункта, р.п. Шилово, ул. Луговая, д. 1А | есть | 2,0/2,0 | | 4,8/4,8 | | ПС 110 кВ Шилово | 8, 9 | 2,0/2,0 | 4,8/4,8 | ПС 110 кВ Шилово | 8, 9 |