# 

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

# **«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»**

# **РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2024 г. № 37

###### О внесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской области от 30 ноября 2023 г. № 229 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формул расчета платы за технологическое присоединение для применения при расчете платы за технологическое присоединение на территории Рязанской области»

###### На основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в таблицу «Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых организаций на территории Рязанской области» приложения № 1 к постановлению ГУ РЭК Рязанской области от 30 ноября 2023 г. № 229 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формул расчета платы за технологическое присоединение для применения при расчете платы за технологическое присоединение на территории Рязанской области»:

- после строки 3.3.2.1.3.1 «1-10 кВ» дополнить новыми строками 3.3.2.2.1.1 и 3.3.2.2.2.1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 3.3.2.2.1.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | руб./км | 3929066,34 |  |
|  | 3.3.2.2.2.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | руб./км | 4554868,52 | » |

- после строки 3.3.2.2.2.1 «1-10 кВ» дополнить новой строкой 3.3.2.2.3.1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 3.3.2.2.3.1 | 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | руб./км | 5219614,88 | » |

- после строки 5.2.5.2 «10/0,4 кВ» дополнить новой строкой 5.2.5.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 5.2.5.3 | 10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 24392,10 | » |

Начальник главного управления

«Региональная энергетическая комиссия»

Рязанской области Н.В. Зайцева