Приложение к постановлению Главархитектуры Рязанской области от «10» декабря 2024 года №722-п «Приложение № 11 к постановлению Главархитектуры Рязанской области от 18 ноября 2021 г. № 525-п

КРИТЕРИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ                         ИЗНОСА, НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ                               ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО                           СОСТОЯНИЯ ДОМОВ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ, ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, САДОВЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,                    КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗЪЯТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ                                             ИЛИ МУНИЦИПАЛЬТНЫХ НУЖД В ЦЕЛЯХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Настоящие критерии, характеризующие высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, расположенных на земельных участках, которые могут быть изъяты для государственных                     или муниципальных нужд разработаны в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решение об изъятии земельных участков, на которых расположены жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома (далее – Объекты) для государственных                           или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки может быть принято в случае соответствия Объектов одному или нескольким из следующих критериев:

1) уровень износа Объекта в целом или одного из его основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) превышает:

- 50 %, для сделанных из деревянных материалов;

- 60 %, для сделанных из иных материалов.

Уровень физического износа подтверждается техническим планом (техническим паспортом при наличии) на Объект и (или) заключением специализированной организации, являющейся членом саморегулируемой организации, проводившей обследование на основании договора, заключенного заинтересованным лицом, либо государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии                                                         с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

2) жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства признаны непригодными для проживания                                 в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

3)  уровень износа систем инженерно-технического обеспечения Объектов превышает 70 % в соответствии с заключением специализированной организации, являющейся членом саморегулируемой организации, проводившей обследование на основании договора, заключенного заинтересованным лицом либо государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

4) отсутствует одна или несколько из следующих централизованных систем инженерно-технического обеспечения (применительно к Объектам, расположенным в границах муниципального образования – городской округ город Рязань):

а) водоснабжение;

б) электроснабжение;

5) отсутствует хотя бы одна из систем инженерно-технического обеспечения Объектов (за исключением Объектов, расположенных в границах муниципального образования – городской округ город Рязань):

а) для жилых домов блокированной застройки - водоснабжения, водоотведения (канализации), электроснабжения, теплоснабжения                                (за исключением домов, обеспеченных индивидуальным газовым отоплением);

б) для объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов - водоснабжения, электроснабжения.»