|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Губернатора Рязанской области  от 30.06.2025 № 220-рг |
|  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям на территории Рязанской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики, ограничение режима потребления которыми может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям | Наличие акта согласования технологической и (или) аварийной брони (да, нет) | Электроприемники технологической брони | | | Электроприемники аварийной брони | | |
| Величина технологической брони (в зимний/летний период), кВт | Наименование центра питания | Наименование линий электропередачи (номер фидера) | Величина аварийной брони (в зимний/летний период), кВт | Наименование центра питания | Наименование линий электропередачи (номер фидера) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы, в том числе Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации,  Федеральная служба охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба войск национальной гвардии  Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации, медицинские учреждения,  государственные учреждения ветеринарии, а также организации связи – в отношении объектов сетей связи | | | | | | | | | | | |
| 1 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ мачты радиосвязи, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Зубковой | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 2 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Ремонтная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 3 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 4 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Коростово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 5 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Подвязье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 6 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (Солотчинское лесничество, квартал № 23, выдел № 1, 2, 26), г. Рязань, п. Солотча | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 7 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ объекта связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Спортивная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 8 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Артиллерийская, д.38 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 9 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения, Скопинский район, с. Клекотки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 10 | Акционерное общество «Инфраструктура диалог» | ВРУ-0,4 кВ мобильной антенной опоры, Спасский район, с. Кирицы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 11 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Милославское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 12 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 26368, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 119 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 13 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 119 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 14 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 15 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Голенчинское шоссе, д. 15 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 16 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Дружная, д. 8 (Предзаводская, д. 17) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 17 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 46А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 18 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 31 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 19 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Связи, д. 14В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 20 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 21 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 22А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 22 | Акционерное общество «Национальная башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, с. Ижевское, ул. Зеленая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 23 | Акционерное общество «Первая башенная компания» | ВЛ-0,4 кВ антенно-мачтовое сооружение связи, Александро-Невский район, с. Студенки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью «Артель» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (ТП № 7В), Пронский район, г. Новомичуринск | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 25 | Акционерное общество «Первая башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0060020), г. Рязань, ул. Костычева | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 26 | Акционерное общество «Первая башенная компания» | РУ-0,4 кВ сооружения связи (№ 62:29:0020005), г. Рязань, п. Семчино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 27 | Акционерное общество «Первая башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, п. Солотча, ул. Лесная, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 28 | Акционерное общество «Первая башенная компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Правды | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 29 | Акционерное общество «Почта России» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 44 | да | - | - | - | | 1,5/1,5 | ПС 110 кВ Горроща | | Горроща-Южная 2 |
| 30 | Акционерное общество «Русские башни» | РУ-0,4 кВ башни радиорелейной линии связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Островского, д. 9 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 31 | Акционерное общество «Синерджи Телеком» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (62:14:0010119), Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Серебрякова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 32 | Акционерное общество «Синерджи Телеком» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, с. Студенки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 33 | Акционерное общество «Синерджи Телеком» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0070026), г. Рязань, ул. 1-я Линия | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 34 | Акционерное общество «Синерджи Телеком» | РУ-0,4 кВ сооружения связи (№ 62:29:0070021), г. Рязань, ул. Братиславская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 35 | Акционерное общество «Синерджи Телеком» | РУ-0,4 кВ сооружения связи (№ 62:29:0100001), г. Рязань, ул. Зубковой | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 36 | Акционерное общество «Синерджи Телеком» | РУ-0,4 кВ сооружения связи (№ 62:29:0030020), г. Рязань, ул. Молодежная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 37 | Акционерное общество «Синерджи Телеком» | РУ-0,4 сооружения связи (№ 62:29:0060010), г. Рязань, ул. Новаторов | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 38 | Акционерное общество «Синерджи Телеком» | РУ-0,4 кВ сооружения связи (№ 62:29:0110005), г. Рязань, ул. Новоселов | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 39 | Акционерное общество «Синерджи Телеком» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0020022), г. Рязань, ул. Семчинская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 40 | Акционерное общество «Синерджи Телеком» | РУ-0,4 кВ сооружения связи (№ 62:29:0090018), г. Рязань, ул. Щорса | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 41 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 27, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 42 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 49 (Н52) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 43 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ЩУ-0,4 кВ помещения объекта связи, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 20Б | да | - | - | - | | 12/12 | ПС 110 кВ Волокно | | 25 |
| 44 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ВРУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, г. Рязань, Славянский проспект, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 45 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ЩР-0,4 кВ базовой станции связи, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 4А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 46 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | ЩУ-0,4 кВ помещения объекта связи, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 47 | Акционерное общество «Уфанет» | Шкаф учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Терешковой | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 48 | Акционерное общество «Уфанет» | ВРУ-0,4 кВ на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ, Касимовский округ, п. Гусь Железный, ул. Дачная, д. 9 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 49 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ телекоммуникационного оборудования связи, г. Рязань, ул. Горького, д. 32 (Н25) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 50 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ телекоммуникационного оборудования связи, г. Рязань, ул. Лесная, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 51 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 250, корпус 2 | да | - | - | - | | 0,3/0,3 | ПС 110 кВ Дашки | | 15 |
| 52 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ телекоммуникационного оборудования связи, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 2, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 53 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 54 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 51, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 55 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ телекоммуникационного оборудования связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 53 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 56 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | РУ-0,4 кВ телекоммуникационного оборудования связи, г. Рязань, ул. Татарская, д. 68 (Н20) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 57 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6 строение 1 | да | - | - | - | | 41/41 | ПС 110 кВ Театральная (КТП-9 ячейка 1, ячейка 9) | | 36 |
| 58 | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ 5 этажа здания, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 59 | Главное управление ветеринарии Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ново-Касимовская, д. 14А | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | - | | - |
| 60 | Государственное бюджетное стационарное учреждение рязанской области «Скопинский дом социального обслуживания» | РУ-0,4 кВ здания дома-интерната для престарелых и инвалидов корпус № 2 г. Скопин, ул. Советская, д. 147 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 61 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Александро-Невская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д. 49 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Александро-Невская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Вокзальная, д. 16Б | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, Восточный Промузел, д. 18 | да | - | - | - | | 0,1/ 0,1 | ПС 110 кВ Лихачево | | 2 |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 16А | да | - | - | - | | 0,12/ 0,12 | ПС 110 кВ Рязань | | 47 |
| 65 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 8 | да | - | - | - | | 0,12/ 0,12 | ПС 110 кВ Рязань | | 47 |
| 66 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 20 | да | - | - | - | | 0,12/ 0,12 | ПС 110 кВ Дашки | | 17 |
| 67 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Нахимова, д. 3 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 68 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Полетаева, д. 28 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 69 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84, корпус 2 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 70 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2 | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 10 | да | 9,76/ 9,76 | ПС 110 кВ Театральная | 16, 83 | | 0,9/0,9 | ПС 110 кВ Театральная | | 16, 83 |
| 71 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2» | РУ-0,4 кВ здания поликлиники (Н11, Н12, Н13), г. Рязань, ул. Кальная, д. 37 | да | 4,12/ 3,82 | ПС 110 кВ Театральная | 42 | | 0,3/0,3 | ПС 110 кВ Театральная | | 42 |
| 72 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2» | ВРУ-0,4 кВ здания клинико-диагностической лаборатории, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 6/106 | да | 0,7/0,7 | ПС 110 кВ Театральная | 83 | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Театральная | | 83 |
| 73 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 2 | да | 13,8/ 13,8 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 82, 22 | | 0,3/0,3 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | | 82, 22 |
| 74 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 3» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1В | да | - | - | - | | 2,3/2,3 | ПС 110 кВ Дягилево | | 30, 43 |
| 75 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 3» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 6, корпус 4 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Дягилево | | 16, 17 |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 3» | ЩРВ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Энгельса, д. 11/10 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Дягилево | | 16, 5 |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6 | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Костычева, д. 10 | да | - | - | - | | 0,7/0,7 | ПС 110 кВ Печатная | | 16, 17 |
| 78 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Белякова, д. 2 | да | - | - | - | | 0,3/0,3 | ПС 110 кВ Дягилево | | 10 |
| 79 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Костычева, д. 6 | да | - | - | - | | 0,7/0,7 | ПС 110 кВ Печатная | | 16, 17 |
| 80 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 7» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 32А | да | 22,1/ 22,1 | ПС 110 кВ Театральная | 41 | | 65,22/ 65,22 | ПС 110 кВ Театральная | | 41 |
| 81 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Поселковая, д. 7А | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 35 кВ Строитель | | 1 |
| 82 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 6 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 220 кВ Ямская | | 12аб |
| 83 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Поселковая, д. 5, корпус 1 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Волокно | | 43 |
| 84 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Связи, д. 22 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Лихачево | | 47 |
| 85 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Есенина, д. 17 | да | 47/47 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 74, 12 аб | | 3/3 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | | 74, 12 аб |
| 86 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» | ВРУ-0,4 кВ отделения Солотча, г. Рязань, п. Солотча, ул. Больничная, д. 2 | да | 44,7/ 44,7 | ПС 35кВ Солотча | 4 | | 0,1/0,1 | ПС 35 кВ Солотча | | 4 |
| 87 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Карла Маркса, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 88 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | РУ-0,4 кВ отделения восстановительного лечения, неврологического отделения, г. Рязань, ул. Молодцова, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 89 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | РУ-0,4 кВ стерилизационного отделения, г. Рязань, ул. Магистральная, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 90 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Медицинская, д. 9 | да | 10/10 | ПС 110 кВ Дягилево | 16, 5 | | 2,2/2,2 | ПС 110 кВ Дягилево | | 16, 5 |
| 91 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 8» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Каширина, д. 6 | да | 39,7/ 39,7 | ПС 110 кВ Рязань | 35 | | 36,3/ 36,3 | ПС 110 кВ Рязань | | 35 |
| 92 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | РУ-0,4 кВ ТП-220 здания отделения общей врачебной практики, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 27, корпус 3 (Н43) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 93 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17 | да | 196/ 196 | ПС 110 кВ Лесок, ПС 110 кВ Песочня | 8, Т-2 4 секция шин | | 8,5/8,5 | ПС 110 кВ Лесок, ПС 110 кВ Песочня | | 8, Т-2 4 секция шин |
| 94 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | ВРУ-0,4 кВ здания центра амбулаторной онкологической помощи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33А | да | 124/ 304,5 | ПС 110 кВ Песочня, ПС 110 кВ Театральная | Т-2 4 секция шин, 41 | | 4,5/4,5 | ПС 110 кВ Песочня, ПС 110 кВ Театральная | | Т-2 4 секция шин, 41 |
| 95 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 8 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Лесок | | 8 |
| 96 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | ВРУ-0,4 кВ здания отделения медицинской реабилитации, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 7, корпус 1 | да | - | - | - | | 1,1/1,1 | ПС 110 кВ Театральная | | 16 |
| 97 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Шереметьевская, д. 10, помещение Н1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 98 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | ВРУ-10 кВ здания, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 85 | да | 76,2/ 76,2 | ПС 110 кВ Горроща | 35, 45 | | 314,1/ 224,1 | ПС 110 кВ Горроща | | 35, 45 |
| 99 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая поликлиника № 6» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Братиславская, д. 3 | да | 2/2 | ПС 220 кВ Горроща-РП-Южный | ввод 2 | | 0,1/0,1 | ПС 220 кВ Горроща-РП-Южный | | ввод 2 |
| 100 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая поликлиника № 6» | РУ-0,4 кВ ЦБ здания, г. Рязань, ул. Братиславская, д. 13 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Горроща-РП-Южный | | ввод 2 |
| 101 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая поликлиника № 6» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 53 | да | 40,8/ 35,8 | ПС 110 кВ Горроща | Горроща-Южная ввод 2 | | 24,7/ 24,7 | ПС 110 кВ Горроща | | Горроща-Южная ввод 2 |
| 102 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городской клинический родильный дом № 2» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 79/51 | да | 2,5/2,5 | ПС 110 кВ Дашки | 14 | | 6,8/6,8 | ПС 110 кВ Дашки | | 14 |
| 103 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Детская стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 15В | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Дягилево | | 43 |
| 104 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ермишинская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Лесная, д. 7 | да | 0,5/ 0,025 | ПС 110 кВ Ермишь | 6 | | 0,008/ 0,045 | ПС 110 кВ Ермишь | | 6 |
| 105 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Женская консультация № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 36 | да | 35/35 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Театральная | 62, 82 | | 0,8/0,8 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Театральная | | 62, 82 |
| 106 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Захаровская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Захаровский район, с. Захарово, ул. Новая, д. 48 | да | 3/3 | ПС110 кВ Победа | 5 | | - | - | | - |
| 107 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кадомская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Урицкого, д. 2 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 108 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Советская, д. 189 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 109 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Загородная, д. 13 | да | 52/30 | ПС 110 кВ Касимов | 2, 9, ДГУ | | 3/3 | ПС 110 кВ Касимов | | 2, 9, ДГУ |
| 110 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская центральная районная больница» подразделение «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания амбулатории, Клепиковский район, д. Оськино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 111 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская центральная районная больница» подразделение «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания амбулатории, Клепиковский район, с. Алексеево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 112 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская центральная районная больница» подразделение «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания больницы, Клепиковский район, п. Болонь | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 113 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская центральная районная больница» подразделение «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания больницы, Клепиковский район, с. Бусаево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 114 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская центральная районная больница» подразделение «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания больницы, Клепиковский район, с. Криуша, ул. 1 Мая, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 115 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская центральная районная больница» подразделение «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, д. 3 | да | 26/16 | ПС 110 кВ Клепики | 8 | | 0,5/0,3 | ПС 110 кВ Клепики | | 8 |
| 116 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская центральная районная больница» подразделение «Клепиковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Клепиковский район, д. Снохино, д. 3 | да | 3,5/3 | ПС 110 кВ Тума | 5 | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Тума | | 5 |
| 117 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Урицкого, д. 57 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 118 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Консультативно-диагностический центр» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Промышленная, д. 25 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 119 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Консультативно-диагностический центр» | ВРУ-0,4 кВ здания серологического и иммунологического отделений, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 5/1 | да | 34,8/ 34,8 | ПС 110 кВ Театральная | 73 | | 0,26/ 0,26 | ПС 110 кВ Театральная | | 73 |
| 120 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Спортивная, д. 11 | да | - | - | - | | 123/107 | ПС 110 кВ Кораблино | | 3 |
| 121 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская районная больница» | РЩ-0,4 кВ здания, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Школьная, д. 21 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 122 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская районная больница» | ШР-0,4 кВ здания, Кораблинский округ, п. Газопровода | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 123 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская районная ветеринарная станция» | ШР-0,4 кВ здания, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Комсомольская, д. 20 | да | - | - | - | | 1 | ПС 110 кВ Кораблино | | 1 |
| 124 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Лечебно-реабилитационный центр «Дом ребенка» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 47 | да | 36,8/ 36,8 | ПС 110 кВ Дашки | 13 | | 5,8/5,8 | ПС 110 кВ Дашки | | 13 |
| 125 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Введенская, д. 99 | да | - | - | - | | 0,4/0,4 | - | | - |
| 126 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Новая, д. 17 | да | 5/3 | ПС 110 кВ Милославская | 1 | | - | - | | - |
| 127 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Михайловская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Воеводина, д. 17 | да | 1/1 | ПС 110 кВ Луч | 12 | | - | - | | - |
| 128 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ терапевтического корпуса, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Заводская, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 129 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская районная больница» | РУ-0,4 кВ больничного корпуса, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А | да | 8/8 | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 1,12 | | 2/2 | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | | 1,12 |
| 130 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания поликлиники, Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Д», д. 5 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 131 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» | ВРУ-0,4 кВ здания инфекционного отделения, г. Рязань, ул. Садовая, д. 30, | да | 43,4/ 43,4 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 23, 12 | | 2,3/2,3 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | | 23, 12 |
| 132 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Свободы, д. 66 | да | 10,2/ 10,2 | ПС 110 кВ Рязань | 47, 62 | | 1,8/1,8 | ПС 110 кВ Рязань | | 47, 62 |
| 133 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» | РУ-0,4 кВ ТП-737, ТП-738 здания, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1з | да | 588/ 588 | ПС 110 кВ Дягилево | 30,43 | | 116/116 | ПС 110 кВ Дягилево | | 30,43 |
| 134 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница имени Н.А. Семашко» | РУ-0,4 кВ профилактория, г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 21 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 135 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница имени Н.А. Семашко» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 25 | да | - | - | - | | 0,02/ 0,02 | ПС 110 кВ Дашки | | 5 |
| 136 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница имени Н.А. Семашко» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. профессора Никулина, д. 3 | да | - | - | - | | 1,2/1,2 | ПС 110 кВ Рязань | | 31, 52 |
| 137 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница имени Н.А. Семашко» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3 | да | - | - | - | | 23,7/ 23,7 | ПС 110 кВ Рязань | | 67 |
| 138 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница имени Н.А. Семашко» | РУ-0,4 кВ ТП-660 здания стационарного лечебного корпуса, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3/11 | да | 68/68 | ПС 110 кВ Рязань | 67 | | 23,7/ 23,7 | ПС 110 кВ Рязань | | 67 |
| 139 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | ВРУ-0,4 кВ здания отделения «Территориальный центр медицины катастроф Рязанской области», г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3А | да | 311/ 311 | ПС 110 кВ Дягилево | 30, 43 | | 155/155 | ПС 110 кВ Дягилево | | 30, 43 |
| 140 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, 9-й район, д. 64А (п. Борки) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 141 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 46 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 142 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | ВРУ-0,4 кВ здания поликлинического отделения, г. Рязань, ул. Белякова, д. 7 | да | 4/4 | ПС 110 кВ Дягилево, ПС 110 кВ Печатная | 10, 16 | | 0,53/ 0,53 | ПС 110 кВ Дягилево, ПС 110 кВ Печатная | | 10, 16 |
| 143 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3А | да | 311/ 311 | ПС 110 кВ Дягилево | 30, 43 | | 155/155 | ПС 110 кВ Дягилево | | 30, 43 |
| 144 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Крупской, д. 26 | да | 80/80 | ПС 110 кВ Печатная | 15 | | 8/8 | ПС 110 кВ Печатная | | 15 |
| 145 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | ЩРВ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Дягилевская, д. 54/64 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 146 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Больничная, д. 29 | да | 1/1 | ПС 110 кВ Луч | 12, 1 | | - | - | | - |
| 147 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Баженова» | РУ-0,4 кВ здания психоневрологического диспансера, г. Рязань, ул. Горького, д. 15 корпус 2А | да | 3,5/3,5 | ПС 220 кВ Ямская / ПС110 кВ Театральная | 22/82 | | 2,1/2,1 | ПС 220 кВ Ямская / ПС110 кВ Театральная | | 22/82 |
| 148 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Баженова» | РУ-0,4 кВ ТП-607, ТП-608 здания, г. Рязань, ул. Баженова, д. 35 | да | 10,0/ 12,2 | ПС 220 кВ Ямская | 2аб. | | 2,6/2,6 | ПС 220 кВ Ямская | | 2аб |
| 149 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Баженова» | ВРУ-0,4 кВ здания диспансерного отделения, г. Рязань, ул. Баженова, д. 24, д. 24А | да | 11,5/ 4,0 | ПС 110 кВ Горроща | 15 | | 0,5/0,5 | ПС 110 кВ Горроща | | 15 |
| 150 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая станция скорой медицинской помощи» | ВРУ-0,4 кВ здания подстанции № 2, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 38 | да | - | - | - | | 1,3/1,3 | ПС 110 кВ Лесок | | 8 |
| 151 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая станция скорой медицинской помощи» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Полевая, д. 3 | да | - | - | - | | 5,86/ 5,86 | ПС 110 кВ Рязань | | 47 |
| 152 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая станция скорой медицинской помощи» | ВРУ-0,4 кВ здания, подстанция № 1, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 59/1 | да | - | - | - | | 0,6/0,6 | ПС 110 кВ Дягилево | | 8 |
| 153 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая станция скорой медицинской помощи» | ЩРВ-0,4 кВ здания подстанции № 4, г. Рязань, ул. Крупской, д. 13 | да | - | - | - | | 1,07/ 1,07 | ПС 110 кВ Печатная | | 9 |
| 154 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная станция переливания крови» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 7 | да | 33,3/ 33,3 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 110 кВ Рязань | 24, 47 | | 1,18/ 1,18 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 110 кВ Рязань | | 24, 47 |
| 155 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер» | РУ-6 кВ ТП-411А здания, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 96 | да | 5,8/5,8 | ПС 110 кВ Дашки | 14, 9 | | 5,2/5,2 | ПС 110 кВ Дашки | | 14, 9 |
| 156 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 9 | да | 31/31 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 110 кВ Рязань | 15, 47 | | 6,5/6,5 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 110 кВ Рязань | | 15, 47 |
| 157 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, Театральная площадь, д. 1/37 (Н4) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 158 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5А | да | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Театральная (ТП-5) | 8 | | - | - | | - |
| 159 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, Скорбященский проезд, д. 8 | да | 15,9/ 15,9 | ПС 110 кВ Рязань | 47 | | 0,01/ 0,01 | ПС 110 кВ Рязань | | 47 |
| 160 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания стационарного отделения, г. Рязань, Восточный Промузел, д. 20 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Лихачево | | 2 |
| 161 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания отделения временного содержания лиц, находящихся в состоянии опьянения, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3Б | да | 5,64/ 5,64 | ПС 110 кВ Рязань | 67 | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Рязань | | 67 |
| 162 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ зданий радиологического корпуса, морга и пищеблока, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 163 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания лечебного корпуса № 2 , г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 11 | да | 60/ 58,6 | ПС 110 кВ Рязань | 56, 67 | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Рязань | | 56, 67 |
| 164 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, Скорбященский проезд, д. 14 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Рязань | | 47 |
| 165 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | РУ-0,4 кВ ТП-693 здания, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 9 | да | 116/ 116 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Ямская | 47, 2аб | | 0,38/ 0,38 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Ямская | | 47, 2аб |
| 166 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | РУ-0,4 кВ ТП-635 здания, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 13 | да | 8,1/8,1 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Ямская | 47, 2аб | | 2,48/ 2,48 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Ямская | | 47, 2аб |
| 167 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | РУ-10 кВ ТП-2036 здания, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 168 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр» | РУ-10 кВ РП-62 здания, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1 | да | 1460/ 1460 | ПС 110 кВ Дягилево | 31, 42 | | 672,8/ 672,8 | ПС 110 кВ Дягилево | | 31, 42 |
| 169 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, Голенчинское шоссе, д. 15 | да | 151/ 127 | ПС 220 кВ Ямская | 2аб | | 18,1/ 18,1 | ПС 220 кВ Ямская | | 2аб |
| 170 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | ВРУ-0,4 кВ здания, Сасовский округ, п. Батьки | да | 3/0 | ПС 35 кВ Вялсы | 3 | | 0,1/0,1 | ПС 35 кВ Вялсы | | 3 |
| 171 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Пителинская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Чкалова, д. 23 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 172 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Поликлиника завода «Красное знамя» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 63А | да | 10/10 | ПС 110 кВ Печатная (ТП-15 фидер 12 ячейка 3) | 2, 3 | | 6/6 | ПС 110 кВ Печатная (ТП-15 фидер 12 ячейка 3, фидер 15 ячейка 4, фидер 24 ячейка 6) | | 2, 3 |
| 173 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Поликлиника завода «Красное знамя» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3Ж (Н6) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 174 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Пронская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания здания, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Новая, д. 6 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 175 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Пронская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ помещения, Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Д», д. 49/1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 176 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Путятинская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания ветеринарной станции, Путятинский округ, с. Путятно | да | - | - | - | | 0,15/ 0,15 | ПС 35 кВ Путятино | | 2 |
| 177 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Рыбновский район, г. Рыбное, площадь Ленина, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 178 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Советская, д. 42 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 179 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания инфекционного отделения, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Окаемова, д. 20 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 180 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Высотная, д. 20 | да | 125,2/ 131,2 | ПС 110 кВ Ряжск | 18, 17 | | - | - | | - |
| 181 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Горького, д. 100Г | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 182 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская городская ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон Д | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 183 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская городская ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Каширина, д. 22 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 184 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская городская ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ ТП-588 здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 3 | да | 2,5/2,5 | - | - | | 0,1/0,1 | - | | - |
| 185 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская городская ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Скопин, ул. Володарского, д. 3 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 186 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | ВРУ-0,4 кВ здания, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 50А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 187 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | РУ-0,4 кВ здания Касимовского филиала, г. Касимов, ул. Ленина, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 188 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | РУ-0,4 кВ здания Ряжского филиала, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Горького, д. 100 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 189 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | РУ-0,4 кВ здания Сасовского филиала, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Тюрина, д. 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 190 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» | РУ-10 кВ ТП-588 здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 5 | да | 24,9/ 24,9 | ПС 110 кВ Лихачево | 47 | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Лихачево | | 47 |
| 191 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания (резерв), Рязанский район, п. Мурмино, ул. Горка, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 192 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Мушковатово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 193 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Насурово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 194 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Наумово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 195 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Реткино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 196 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Ровное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 197 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Рожок | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 198 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Турлатово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 199 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, д. Хирино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 200 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, п. Новоселки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 201 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, п. Окский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 202 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Вышгород | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 203 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Вышетравино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 204 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Гавердово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 205 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Дядьково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 206 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Екимовка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 207 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Кораблино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 208 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Льгово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 209 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Подвязье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 210 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, с. Секиотово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 211 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Горка, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 212 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания межрайонной больницы, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Горка, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 213 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ (ЗТП-3426) амбулатория, Рязанский район, п. Листвянка, ул. Центральная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 214 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания поликлиники, Захаровский район, с. Захарово, ул. Советская, д. 4 | да | 22/22 | ПС 110 кВ Победа | 5 | | - | - | | - |
| 215 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | РУ-0,4 кВ ТП-765 здания, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 16 | да | - | - | - | | 42,4/ 42,4 | ПС 110 кВ Печатная | | 15 |
| 216 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ЩУ-0,4 кВ (опора ВЛ-0,4 кВ) помещения фельдшерско-акушерского пункта (ЗТП-3137), Рязанский район, п. Варские, ул. Советская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 217 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ЩУ-0,4 кВ (фасад объекта) здания фельдшерско-акушерского пункта (КТП-5095), Рязанский район, п. Ласковский, ул. Зеленая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 218 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ЩУ-0,4 кВ амбулатории (ЗТП-Озерна, КТП-3806), Рязанский район,с. Поляны, ул. Мелиораторов, д.17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 219 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ЩУ-0,4 кВ помещения фельдшерско-акушерского пункта (ЗТП-3051), Рязанский район, с. Дубровичи, ул. Молодежная, д.6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 220 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ЩУ-0,4 кВ помещения фельдшерско-акушерского пункта (ЗТП-3488), Рязанский район, с. Александрово, ул. Центральная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 221 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | ЩУ-0,4 кВ помещения фельдшерского пункта (ЗТП-3450), Рязанский район, с. Высокое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 222 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания отделения терапии, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 76 | да | 9,56/ 9,56 | ПС 110 кВ Победа | 5 | | - | - | | - |
| 223 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания отделения хирургии, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 74А | да | 26,9/ 26,9 | ПС 110 кВ Победа | 5 | | - | - | | - |
| 224 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, п. Солотча, ул. Железнодорожная, д. 10А | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 35 кВ Солотча | | 4 |
| 225 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Коломенская, д. 29А | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Печатная | | 15 |
| 226 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Полонского, д. 13А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 227 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Полонского, д. 13Б | да | 5/5 | ПС 110 кВ Театральная/ Рязань | 82/62 | | 0,4/0,4 | ПС 110 кВ Театральная/ Рязань | | 82/62 |
| 228 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 63 | да | - | - | - | | 1/1 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | | 17, 12 |
| 229 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» | РУ-6 кВ ТП-629 здания поликлиники, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3, корпус 5 | да | 80,69/ 78,59 | ПС 110 кВ Рязань | 47 | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Рязань | | 47 |
| 230 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» | ВРУ-0,4 кВ здания стационара № 1, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Рязань | | 47 |
| 231 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» | ВРУ-0,4 кВ здания стационара № 2, г. Рязань, п. Солотча, ул. Первомайская, д. 105 | да | 132,1/ 130,3 | ПС 35кВ Солотча | 4 | | 3,95/ 3,95 | ПС 35кВ Солотча | | 4 |
| 232 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сапожковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 68 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 233 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сапожковская районная ветеринарная станция» | ВРУ-0,4 кВ здания, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Свердлова, д. 44А | да | - | - | - | | 0,5/0,5 | ПС 110 кВ Сапожок | | 19 |
| 234 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания Ухоловской больницы, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 235 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания лаборатории, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 236 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания поликлиники, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 237 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания терапевтического отделения, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 238 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания хирургического отделения № 1, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 239 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания хирургического отделения № 2, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 240 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 114 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 241 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Советская, д. 168 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 242 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, д. 43В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 243 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания Пителинской больницы, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Павлова, д. 10 | да | 37/38 | ПС 110 кВ Пителино | 1, 8 | | 1/1 | ПС 110 кВ Пителино | | 1, 8 |
| 244 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ (ввод № 1) здания, Сасовский округ, г. Сасово, ул. микрорайон «Южный», д. 44а | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 245 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ (ввод № 2) здания, Сасовский округ, г. Сасово, ул. микрорайон «Южный», д. 44а | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 246 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Сасовский округ, г. Сасово, микрорайон «Южный», д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 247 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Типанова, д. 32 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 248 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Типанова, д. 32А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 249 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская центральная районная больница» подразделение «Ермишинская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Больничная, д. 57 | да | 10,7/4 | ПС 110 кВ Ермишь | 17 | | 0,3/0,3 | ПС 110 кВ Ермишь | | 17, ДГУ |
| 250 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовская центральная районная больница» подразделение «Кадомская районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Касимовская, д. 58 | да | 7/2 | ПС 35 кВ Кадом | 8 | | - | - | | - |
| 251 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, г. Скопин, ул. Афиногенова, д. 13 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 252 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания молочной кухни, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 137 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 253 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания стоматологической поликлиники, г. Скопин, ул. Фабричная, д. 2/9 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 254 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Скопин, микрорайон Октябрьский, ул. Школьная, д. 11 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 255 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ (ввод № 1) здания, г. Скопин, микрорайон Автозаводской, д. 5 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 256 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания терапии, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 174 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 257 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания хирургического кабинета, г. Скопин, микрорайон Автозаводской, д. 5 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 258 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ (ввод № 2) здания, г. Скопин, микрорайон Автозаводской, д. 5 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 259 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания детской консультации, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 174 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 260 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания кожно-венерологического диспансера, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 137 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 261 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания психиатрического отделения, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 137 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 262 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» подразделение «Милославская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Милославский район, с. Богородицкое, ул. Колхозная, д. 21 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 263 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинская центральная районная больница» подразделение «Милославская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Октябрьская, д. 1 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 264 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 265 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 266 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 56 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 267 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 268 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Старожиловская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 269 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Старожиловская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания ветеринарной лаборатории и вивария, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 72 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 270 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 62 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Дягилево | | 5 |
| 271 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 3/1 | да | 7,1/7,1 | - | - | | 0,7/0,7 | - | | - |
| 272 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 15/23 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Театральная | | 41 |
| 273 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 28 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Горроща | | 31 |
| 274 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 15/5 | да | 20,35/ 20,85 | ПС 110 кВ Театральная | 16 | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Театральная | | 16 |
| 275 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 18 | да | 1,7/1,2 | ПС 110 кВ Театральная | 38, 40, 42 | | 0,3/0,3 | ПС 110 кВ Театральная | | 38, 40, 42 |
| 276 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ухоловская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Набережная, д. 11 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 277 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Грачева, д. 40 | да | 14/7,5 | ПС 110 кВ Чучково | 1 | | 2,1/2,1 | ПС 110 кВ Чучково | | 1 |
| 278 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая психиатрическая больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, Шацкий район, п. Выша, ул. Верхняя, д. 46 | да | 40/10 | ПС 35 кВ Желанное | 2 | | 20,2/ 20,2 | ПС 35 кВ Желанное | | 2 |
| 279 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Шацкий район, г. Шацк, ул. Итернациональная, д. 60 | да | - | - | - | | 80/60 | ПС 110 кВ Шацкая | | 3 |
| 280 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Шацкий район, г. Шацк, ул. Гридинского, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 281 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здание вивария для зараженных животных, Шацкий район, г. Шацк, ул. Гридинского, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 282 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская районная ветеринарная станция» | РУ-0,4 кВ здания, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Фирсова, д. 20 | да | 2,0/2,0 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | 2,0/2,0 | ПС 110 кВ Шилово | | 9 |
| 283 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания Песочинской больницы, Путятинский округ, с. Путятино, ул. Воровского, д. 20 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 284 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания Путятинской больницы, Путятинский округ, с. Путятино, ул. Ленинский проспект, д. 59А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 285 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская центральная районная больница» | ВРУ-0,4 кВ здания, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Приокская, д. 27 | да | 1083/ 1083 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | 1083/ 1083 | ПС 110 кВ Шилово | | 9 |
| 286 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Строителей, д. 28 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 287 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская центральная районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Путятинский округ, с. Песочня, ул. Комсомольская, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 288 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловская центральная районная больница» подразделение «Чучковская районная больница» | РУ-0,4 кВ здания, Чучковский район, р.п. Чучково, площадь Ленина, д. 22 | да | 14/7,5 | ПС 110 кВ Чучково | 1 | | 2,1/2,1 | ПС 110 кВ Чучково | | 1 |
| 289 | Государственное казенное учреждение областной медицинский центр «Резерв» министерства здравоохранения Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Дачная, д. 12 | да | - | - | - | | 2,5/2,5 | - | | - |
| 290 | Избирательная комиссия Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Полонского, д. 7 | да | 19,8/ 19,8 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | 82, 12 | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 220 кВ Ямская | | 82, 12 |
| 291 | ИП Васильева Татьяна Алексеевна | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (СТП-104), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 292 | ИП Васильева Татьяна Алексеевна | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань , ул. Карла Маркса, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 293 | ИП Васильева Татьяна Алексеевна | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (62:29:0070030), г. Рязань, ул. Шевченко | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 294 | Общество с ограниченной ответственностью «АБВ» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-178 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, 8-й район (п. Борки), д. 87 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 295 | Общество с ограниченной ответственностью «Артель» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-542 антенно-мачтового сооружения для размещения технологического оборудования операторов сотовой связи, г. Рязань, ул. Быстрецкая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 296 | Общество с ограниченной ответственностью «Артель» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-746 антенно-мачтового сооружения для размещения технологического оборудования операторов сотовой связи, г. Рязань, ул. Полевая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 297 | Общество с ограниченной ответственностью «Артель» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-513 антенно-мачтового сооружения для размещения технологического оборудования операторов сотовой связи, г. Рязань, ул. Тимакова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 298 | Общество с ограниченной ответственностью «Высота» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-428 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. 1-ая Линия | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 299 | Общество с ограниченной ответственностью «Высота» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. 9-я Линия (кадастровый № 62:29:0070034) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 300 | Общество с ограниченной ответственностью «Высота» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0060002), г. Рязань, ул. Великанова, д. 14, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 301 | Общество с ограниченной ответственностью «Высота» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0080057), г. Рязань, ул. Есенина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 302 | Общество с ограниченной ответственностью «Городские электросети» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, п. Солотча, ул. Почтовая, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 303 | Общество с ограниченной ответственностью «Городские электросети» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0040005), г. Рязань, п. Шпалозавода | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 304 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, с. Благие | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 305 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции 12570, Александро-Невский район | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 306 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, д. Бахметьево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 307 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, п. Каширин | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 308 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 20 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 309 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-00774, г. Рязань, ул. 1 Бутырки, д. 1Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 310 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-00773, г. Рязань, ул. 1-я Железнодорожная, д. 18А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 311 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-135, г. Рязань, 1-й Котовского проезд (база МУП «РМПТС») | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 312 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-633, г. Рязань, ул. 1 Мая, д. 1Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 313 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-766 базовой станции сотовой связи PL-62-00790, г. Рязань, 2-й Мервинский проезд, д. 8 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 314 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ТП-422 базовой станции сотовой связи PL-62-00787, г. Рязань, ул. 4-ая Линия, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 315 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-656 (опора № 7925), г. Рязань, 7-й Мервинский проезд | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 316 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-609, г. Рязань, площадь 50-летия Октября, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 317 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-192, г. Рязань, ул. Баженова, д. 36 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 318 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-710, г. Рязань, ул. Белякова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 319 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-688, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 8, строение 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 320 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-138, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 16 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 321 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-117, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 322 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-149, г. Рязань, п. Борки, ул. 4-й район, д. 32 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 323 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-158, г. Рязань, ул. Великанова, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 324 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-197, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 325 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-654, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 37, строение 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 326 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-639, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 53 (часть Н2) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 327 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-678, г. Рязань, ул. Дачная, д. 1 (Канищево) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 328 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-801 станции связи PL-62-789 (опора № 3004), г. Рязань, ул. Дзержинского | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 329 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-614, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 13А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 330 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-336 станции связи PL-62-00719, г. Рязань, ул. Дягилевская, д. 54/64) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 331 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-671 (опора МУП г. Рязани «УРТ» № 1103), г. Рязань, ул. Есенина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 332 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-699, г. Рязань, ул. Есенина, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 333 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул. Есенина, д. 46 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 334 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-6 кВ ТП-75 объекта связи, г. Рязань, ул. Есенина, д. 108 | да | - | - | - | | 189/189 | ПС 110 кВ Театральная/ Рязань | | 16/47 |
| 335 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩРВ-0,23 кВ узла связи, г. Рязань, проезд Завражнова, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 336 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-134, г. Рязань, ул. Западная, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 337 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зафабричная, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 338 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-502 станции связи PL-62-00783 (№ 62:29:0110008:3), г. Рязань, ул. Зубковой | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 339 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 станции связи PL-62-00780, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 26А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 340 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-196, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 29А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 341 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-166, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 10В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 342 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-160, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 23, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 343 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-147, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 344 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-619, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 25, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 345 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-146, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 46А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 346 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-702, г. Рязань, ул. Каширина, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 347 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-355 станции связи PL-62-788, г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 348 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ PL-62-190, г. Рязань, ул. Коняева, д. 117 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 349 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-189, г. Рязань, ул. Костычева, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 350 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-685 (опора МУП г. Рязани «УРТ» № 2153), г. Рязань, ул. Крупской | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 351 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-668, г. Рязань, ул. Крупской, д. 10 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 352 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-701, г. Рязань, ул. Крупской, д. 19/1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 353 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул.Крупской,д. 26 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 354 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-645 станции связи PL-62-139, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 25 строение 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 355 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 станции связи PL-62-00785 (опора МУП г. Рязани «УРТ»), г. Рязань, ул. Лагерная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 356 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 базовой станции сотовой связи PL-62-00776, г. Рязань, район Лесопарк, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 357 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-140, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 76А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 358 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-876 станции связи PL-62-00781, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 104 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 359 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ PL-62-00662 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 145 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 360 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-615, г. Рязань, ул. Ленина, д. 32 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 361 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-612, г. Рязань, ул. Магистральная, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 362 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-674 (опора МУП г. Рязани «УРТ» № 1600), г. Рязань, ул. Маяковского | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 363 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-630, г. Рязань, ул. 1-я Механизаторов, д. 23А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 364 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-691, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 93 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 365 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-694 (опора МБУ «ДБГ»), г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 112 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 366 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-704, г. Рязань, ул. Молодежная, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 367 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-611, г. Рязань, Московское шоссе, д. 12А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 368 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-172, г. Рязань, Московское шоссе, д. 20 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 369 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-634, г. Рязань, Народный бульвар, д. 7А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 370 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции связи PL-62-0850, г. Рязань, ул. Нахимова, д. 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 371 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-610, г. Рязань, пл. Новаторов, д. 1А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 372 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-159, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 27Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 373 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (опора МУП г. Рязани «УРТ»), г. Рязань, ул. Новая, д. 15/2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 374 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-623, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 375 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-155, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 376 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-706, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 377 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-621, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 378 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-905, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 47А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 379 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-185, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 380 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-907, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 36А, | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 381 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (опора МУП г. Рязани «УРТ» № 7419), г. Рязань, ул. Островского | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 382 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-001, г. Рязань, ул. Островского, д. 21/2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 383 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ объекта связи, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 31 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 384 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62- 00655, г. Рязань, ул. Профессора Никулина, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 385 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-687 станции связи PL-62-00786, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 7А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 386 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-616, г. Рязань, ул. Садовая, д. 24А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 387 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-698 (опора МУП г. Рязани «УРТ»), г. Рязань, ул. Свободы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 388 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-137, г. Рязань, ул. Связи, д. 14 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 389 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-716, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 390 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Семчин Лоск, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 391 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-679, г. Рязань, район Семчино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 392 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-195, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 393 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-157, г. Рязань, п. Солотча, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 394 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-00760, г. Рязань, п. Солотча, ул. Порядок, д. 22 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 395 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-00775, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 396 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-618, г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 31 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 397 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-661, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 398 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-428 станции связи PL-62-782, г. Рязань, ул. Татарская, д. 51/15 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 399 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 400 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-620, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 12А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 401 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-672 (в районе гипермаркета «Лента»), г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 402 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 базовой станции сотовой связи PL-62-00638, г. Рязань, ул. Товарный двор, д. 60 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 403 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-700, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 404 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ объекта связи, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 4 корпус 2, Н1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 405 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул.Чернышевского, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 406 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-326 станции связи PL-62-778, г. Рязань, ул. Шабулина, д. 2А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 407 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ станции связи PL-62-673 (опора МУП г. Рязани «УРТ» № 4327), г. Рязань, проезд Шабулина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 408 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Рязань , Шереметьевский проезд, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 409 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 станции связи PL-62-174, г. Рязань, ул. Школьная, д. 1Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 410 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL-62-193, г. Рязань, ул. Щорса, д. 38/11 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 411 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции связи PL-62-00684, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 412 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, с. Азеево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 413 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, р.п. Ермишь, площадь Ленина, д. 26 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 414 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Сасовская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 415 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-10 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Захаровский район, с. Захарово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 416 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-10 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Захаровский район, п. Совхоза «Смена» | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 417 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кадомский район, с. Восход | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 418 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кадомский район, р.п. Кадом | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 419 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВЩУ-0,4 кВ оборудования связи, Касимовский округ, д. Лощинино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 420 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ЩР-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения, Клепиковский район, с. Спирино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 421 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, д. Быково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 422 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, п. Газопровода | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 423 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Комсомольская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 424 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, п. Ибердский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 425 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, д. Каменка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 426 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, с. Ключ | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 427 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, с. Ковалинка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 428 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Маяковского | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 429 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, с. Муратовка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 430 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62-256, Милославский район, р.п. Милославское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 431 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Центральный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 432 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, с. Чернава | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 433 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пителинский округ, с. Нестерово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 434 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пителинский округ, с. Терентьево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 435 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 436 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Островского | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 437 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, д. Дмитриевка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 438 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, с. Дегтяное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 439 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, п. Колесницкий | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 440 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, с. Новое Еголдаево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 441 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, с. Петрово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 442 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 333, Ряжский округ, с. Поплевино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 443 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62323, Ряжский округ, с. Поплевино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 444 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩР-0,4 кВ УЭПС-2, Ряжский округ, с. Поплевино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 445 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Ряжский округ, с. Поплевино (башня) | да | - | - | - | | 0,6/0,4 | ПС 110 кВ Давыдово | | 8, ИБП |
| 446 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Ряжский округ, с. Поплевино, ул. Старая дорога, д. 62А | да | - | - | - | | 0,4/0,4 | ПС 110 кВ Давыдово | | 8, ИБП |
| 447 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, с. Ратманово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 448 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, с. Салтыки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 449 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ РРС вышки, Ряжский округ, д. Шелемишево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 450 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (301 км трассы М-4 «Дон»), Ряжский округ | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 451 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Большая Дорога | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 452 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Борец | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 453 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Сараевский район, п. Красная Вершина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 454 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Можары | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 455 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Муравлянка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 456 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Новобокино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 457 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Телятники | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 458 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Сараевский район, с. Топтыково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 459 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 460 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, Авиагородок | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 461 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Кадомская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 462 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ линии связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Поселковая (в округе д. 1) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 463 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Революции | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 464 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, микрорайон Северный, д. 26 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 465 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, проспект Свободы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 466 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Тюрина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 467 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Шацкая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 468 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, микрорайон Южный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 469 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 47 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 470 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, д. Елизаветовка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 471 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Кустаревка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 472 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Новое Березово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 473 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Пичкиряево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 474 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Салтыково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 475 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, п. Сотницыно | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 476 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Устье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 477 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Вослебово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 478 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 479 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Комсомольская (южнее дома № 115) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 480 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи г. Скопин, микрорайон Коготоково, ул. Ленина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 481 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Пушкина, д. 63 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 482 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, ул. Пирогова, д. 38 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 483 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, д. Желтухино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 484 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Казинка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 485 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Катино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 486 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Лопатино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 487 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Скопинский район, р.п. Павелец-1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 488 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Пупки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 489 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Рождествено | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 490 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Скопинский район, д. Свинушки, ул. Нижняя | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 491 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62-00383, Скопинский район, с. Шелемишево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 492 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Спасский район, с. Петровичи | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 493 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВРУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Спасский район, с. Устрань | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 494 | Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» | ВЛ-0,4 кВ антенно-мачтовое сооружение связи, Старожиловский район, с. Гребнево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 495 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Заводская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 496 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, с. Дегтяные Борки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 497 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Ухоловский район, с. Лубянки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 498 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, с. Покровское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 499 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Ухолово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 500 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | МТП-6224 (резерв) базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, р.п. Ухолово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 501 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | МТП-6225 базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, р.п. Ухолово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 502 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Назаровка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 503 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Пертово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 504 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Протасьев Угол | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 505 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Новая, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 506 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Борки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 507 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, п. Выша | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 508 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Высокое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 509 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Каверино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 510 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Казачья слобода | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 511 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Коршунова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 512 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Морина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 513 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Лесное Конобеево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 514 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Ольхи | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 515 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Польное Ялтуново | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 516 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Черная Слобода | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 517 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Шаморга | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 518 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Шацк, ул. Комсомольская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 519 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, г. Шацк, ул. Карла Маркса, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 520 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, г. Шацк, ул. Первомайская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 521 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, г. Шацк, ул. Революционная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 522 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Ямбирно | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 523 | Общество с ограниченной ответственностью «Новая энергетическая компания» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, с. Чернава | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 524 | Общество с ограниченной ответственностью «Новая энергетическая компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, 1-й проезд Космодемьянской, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 525 | Общество с ограниченной ответственностью «Новая энергетическая компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, 4-й Новопавловский проезд, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 526 | Общество с ограниченной ответственностью «Новая энергетическая компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зафабричная, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 527 | Общество с ограниченной ответственностью «Новая энергетическая компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 528 | Общество с ограниченной ответственностью «Новая энергетическая компания» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 67 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 529 | Общество с ограниченной ответственностью «Пилар» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 94А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 530 | Общество с ограниченной ответственностью «Пилар» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Энергетиков | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 531 | Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Фактор» | РУ-0,4 сооружения связи (№ 62:29:0100002), г. Рязань, ул. Связи | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 532 | Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Фактор» | РУ-0,4 сооружения связи (№ 62:29:0070021), г. Рязань, ул. Семашко | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 533 | Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Фактор» | РУ-0,4 сооружения связи (№ 62:29:0150005), г. Рязань, п. Солотча, ул. Мещерская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 534 | Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Фактор» | РУ-0,4 сооружения связи (№ 62:29:0090014), г. Рязань, ул. Щорса | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 535 | Общество с ограниченной ответственностью «Постлинк» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Дружбы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 536 | Общество с ограниченной ответственностью «Постлинк» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи («Железнодорожник-3»), г. Рязань, Михайловское шоссе | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 537 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 1 и № 4, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Владимировка, д. 85 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 538 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 539 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 40, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Островского, д. 8А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 540 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Новоряжская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 541 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 15, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 542 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 31 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 543 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Костычева, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 544 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Магистральная, д. 10Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 545 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Малое шоссе, д. 18А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 546 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 547 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Рязанская, д. 22 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 548 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Свободы, д. 36 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 549 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 4В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 550 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 551 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, район Сысоево, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 552 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Школьная, д. 1Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 553 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Шоссейный переулок, д. 3/3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 554 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 13Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 555 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Батьки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 556 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Высокое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 557 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (в районе старого кладбища), Сасовский округ, г. Сасово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 558 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Салтыково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 559 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Назаровка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 560 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Новая, д. 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 561 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Важное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 562 | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Казачья Слобода | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 563 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, с. Благие | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 564 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, д. Борисовка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 565 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, с. Бурминка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 566 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, с. Зимарово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 567 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, с. Калинино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 568 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, п. Каширин | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 569 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, с. Ленино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 570 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, д. Павловка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 571 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, с. Просечье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 572 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, с. Сергиевский Боровок | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 573 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании узла связи, Александро-Невский район, с. Студенки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 574 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:15:0050112:27), Рязанский район, с. Дядьково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 575 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0090042), г. Рязань, ул. Баженова, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 576 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Березовая, д. 1 е, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 577 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 578 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 16 | да | - | - | - | | 40/40 | ПС 110 кВ Дягилево | | 30, 43 |
| 579 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0070004), г. Рязань, ул. Братиславская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 580 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Братиславская, д. 2, корпус 1, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 581 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бронная, д. 12Д | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 582 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0080098), г. Рязань, ул. Быстрецкая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 583 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0060001), г. Рязань, ул. Великанова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 584 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ветеринарная, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 585 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ объекта связи, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 5 (Н6) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 586 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 587 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ здания автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 588 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, район Голенчино, д. 13 (садоводческое товарищество «Изумруд», участок 60) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 589 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ ТП-628 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Голенчинское шоссе, д. 15А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 590 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0080089), г. Рязань, ул. Горького | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 591 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, г. Рязань, площадь Димитрова, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 592 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Есенина, д. 21 | да | - | - | - | | 107/107 | ПС 110 кВ Театральная | | 23, 83 |
| 593 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зубковой | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 594 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань Касимовское шоссе, д. 46А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 595 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения, г. Рязань, ул. Костычева, д. 8, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 596 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ опорно-усилительной станции проводного вещания № 9, г. Рязань, ул. Культуры, д. 8А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 597 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 74 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 598 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 76А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 599 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 145 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 600 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0100018), г. Рязань, ул. Лесная, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 601 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ст. Лесок | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 602 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 50А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 603 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 604 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Московское шоссе, д. 26 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 605 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ телефонной станции № 554, г. Рязань, Московское шоссе, д. 55 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 606 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0110002), г. Рязань, ул. Новоселов | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 607 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции № 41, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 608 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0110012), г. Рязань, ул. Новоселов, д. 11 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 609 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 610 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ опорно-усилительной станции № 5, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 611 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ ТП-211 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 53 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 612 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 27Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 613 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новая, д. 86 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 614 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ выносного концентратора автоматической телефонной станции, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 44 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 615 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0020036), г. Рязань, ул. Полевая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 616 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Рязанская, д. 45/3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 617 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Свободы, д. 36 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 618 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ телефонно-телеграфной станции, г. Рязань, ул. Свободы, д. 36 | да | - | - | - | | 215/181 | ПС 110 кВ Театральная | | 23, 82 |
| 619 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ сооружения связи (№ 62:29:0070039), г. Рязань, ул. Строителей | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 620 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, п. Солотча, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 621 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, п. Солотча, площадь Монастырская, д. 2 | да | - | - | - | | 3 | ПС 35 кВ Солотча | | 4 |
| 622 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Старореченская, д. 56 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 623 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ отделения связи и выносного концентратора автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Татарская, д. 18, Н6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 624 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ городского радиоузла, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 3/1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 625 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0110001), г. Рязань, ул. Тимакова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 626 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 627 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 4 корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 628 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0110005), г. Рязань, ул. Шереметьевская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 629 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Школьная (Семчино), д. 1Г | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 630 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции – 53, г. Рязань, ул. Энгельса, д. 12/8, Н1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 631 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения (№ 62:29:0060025), г. Рязань, ул. Юбилейная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 632 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Московская, д. 65 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 633 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Захаровский район, д. Безлычное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 634 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Захаровский район, с. Елино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 635 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Захаровский район, с. Захарово, ул. Строителей, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 636 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Захаровский район, д. Малое Коровино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 637 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Захаровский район, с. Федоровское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 638 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, Кадомский район, р.п. Кадом, площадь Красной Армии, д. 1 | да | 1,3/0,6 | ПС 35 кВ Кадом | 2, ДЭС | | 2,1/2,1 | ПС 35 кВ Кадом | | 2, ДЭС |
| 639 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 302, Касимовский округ, с. Большой Кусмор | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 640 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 625468, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 11 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 641 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Приокский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 642 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, г. Касимов, Татарский переулок, д. 1А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 643 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, р.п. Елатьма | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 644 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, с. Китово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 645 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, п. Лашма | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 646 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, д. Малое Дарьино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 647 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, с. Парфеново | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 648 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, площадь Ленина, д. 20 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 649 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, р.п. Тума | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 650 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 37, Клепиковский район, р.п. Тума | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 651 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, с. Тюково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 652 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Кораблинский округ, с. Ключ | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 653 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Кораблинский округ, с. Княжое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 654 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Кораблинский округ, д. Ковалинка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 655 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Зубковой | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 656 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 33 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 657 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 14 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 658 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Кораблинский округ, с. Пехлец | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 659 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Кораблинский округ, с. Кипчаково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 660 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Кораблинский округ, с. Незнаново | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 661 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Кораблинский округ, с. Пустотино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 662 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Кораблинский округ, с. Семион | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 663 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Большое Подовечье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 664 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Боршевое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 665 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Воейково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 666 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, п. Горняк, ул. Ленина, д. 14 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 667 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Змеевка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 668 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Кочуры | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 669 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Липяги | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 670 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ ЗТП-1400 узла связи, Милославский район, р.п. Милославское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 671 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ ЗТП-1405 узла связи, Милославский район, р.п. Милославское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 672 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Мураевня | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 673 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Павловское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 674 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Потапово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 675 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Спасское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 676 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, п. Центральный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 677 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, с. Чернава | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 678 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Милославский район, п. Южный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 679 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, с. Виленка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 680 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, с. Грязное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 681 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, п. Заря | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 682 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, с. Ижеславль | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 683 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Зеленая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 684 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, с. Новопанское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 685 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-6 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, р.п. Октябрьский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 686 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, с. Покровское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 687 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, д. Поярково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 688 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Пителинский округ, с. Нестерово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 689 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, Пителинский округ, р.п. Пителино, площадь Советская, д. 33 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 690 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, с. Абакумово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 691 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, с. Береговая Погореловка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 692 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, с. Малинищи | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 693 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, д. Мамоново | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 694 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, п. Октябрьское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 695 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 259, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 696 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, п. Алешня | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 697 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Новое Батурино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 698 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, с. Большое Жоково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 699 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ на опоре базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, с. Кузьминское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 700 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Мантурово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 701 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Марково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 702 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Перекаль | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 703 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, п. Пионерский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 704 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, г. Рыбное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 705 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 706 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Матюхина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 707 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 708 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Садовая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 709 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | КЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Юбилейная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 710 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ КТП-3230 базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Свистово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 711 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, с. Ходынино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 712 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Большая Алешня | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 713 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Дегтяное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 714 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Журавинка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 715 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Кучуково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 716 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Марчуки 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 717 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Марчуки 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 718 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Новое Еголдаево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 719 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Петрово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 720 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Подвислово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 721 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Поплевино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 722 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Ратманово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 723 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, совхоз «Ряжский» | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 724 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Советская, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 725 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Салтыки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 726 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, п. Свет | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 727 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Турово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 728 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ряжский округ, с. Шереметьево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 729 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (58 км автодороги «Спас-Клепики – Рязань»), Рязанский район | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 730 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (187 км трассы М-5 «Урал»), Рязанский район | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 731 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Алеканово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 732 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, д. Волдыревка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 733 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Гавердово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 734 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ телекоммутационного оборудования (шкаф УЦН) (ЗТП-3434), Рязанский район, п. Госплемстанции | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 735 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Долгинино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 736 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Кораблино | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 737 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, п. Ласковский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 738 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ автоматической телефонной станции (ЗТП-3426), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 739 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Льгово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 740 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Плахино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 741 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (СТП-10/0,4 кВ), Рязанский район, с. Поляны, ул. Дачная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 742 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВЛ-0,4 кВ автоматической телефонной станции узла связи (ЗТП-3131), Рязанский район, с. Поляны, ул. Терехина, д. 8 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 743 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ телекоммутационного оборудования (КТП-5095), Рязанский район, п. Требухино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 744 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Тюшево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 745 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (КТП-5149), Рязанский район, с. Шумашь (дачный кооператив «Ока») | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 746 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сапожковский район, с. Новокрасное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 747 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, д. Березники | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 748 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Канино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 749 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Коровка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 750 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Михеи | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 751 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Морозовы Борки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 752 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Новокрасное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 753 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 18 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 754 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сапожковский район, с. Черная Речка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 755 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 115 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 756 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Алексеевка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 757 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Белоречье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 758 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Борец | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 759 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Высокое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 760 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Желобово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 761 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, п. Красная Вершина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 762 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Меньшие Можары | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 763 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Муравлянка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 764 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Напольное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 765 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Новобокино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 766 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Озерки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 767 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Сысои | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 768 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Телятники | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 769 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Сараевский район, с. Ягодное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 770 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Краснознаменная, д. 47 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 771 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Ленина, д. 48 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 772 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 45 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 773 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Вердерево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 774 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Вослебово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 775 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Горлово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 776 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Гремячка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 777 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ помещения узла связи, г. Скопин, микрорайон АЗМР, д. 7/1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 778 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ помещения узла связи, г. Скопин, микрорайон Заречный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 779 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, г. Скопин, микрорайн Коготково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 780 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, микрорайон Металлург, ул. Фабричная, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 781 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ помещения узла связи, г. Скопин, микрорайон Металлург, ул. Фабричная, д. 2/9 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 782 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ помещения узла связи, г. Скопин, микрорайон Октябрьский, ул. Советская, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 783 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Желтухино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 784 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Затворное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 785 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Ильинка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 786 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Казинка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 787 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Катино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 788 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Скопинский район, с. Князево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 789 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Князево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 790 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Корневое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 791 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Лопатино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 792 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Муравлянка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 793 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, р.п. Павелец | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 794 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, р.п. Побединка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 795 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 796 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Секирино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 797 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Успенское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 798 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Чулково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 799 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ в здании автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Шелемишево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 800 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, с. Дегтяное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 801 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, п. станции Проня | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 802 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Ломоносова, д. 2Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 803 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, п. Спиртзаводской, ул. Южная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 804 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, с. Троица | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 805 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, с. Истье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 806 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, с. Соболево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 807 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, р.п. Старожилово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 808 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Гагарина, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 809 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, д. Татаркино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 810 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, с. Александровка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 811 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, п. Калинин | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 812 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, с. Коноплино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 813 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, с. Лубянки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 814 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, с. Покровское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 815 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ автоматической телефонной станции Ухоловский район, с. Смолеевка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 816 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Ленина, д. 24А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 817 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,23 кВ автоматической телефонной станции, Ухоловский район, с. Ясенок | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 818 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Новая, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 819 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ узла связи, Шацкий район, г. Шацк, ул. Комсомольская, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 820 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Авдотьинка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 821 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Аделино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 822 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Борки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 823 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Ерахтур | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 824 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Занино-Починки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 825 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Мосолово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 826 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Нармушадь | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 827 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Новая Жизнь | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 828 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, п. Прибрежный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 829 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Санское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 830 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 252, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Липаткина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 831 | Общество с ограниченной ответственностью «Профсервистрейд» | ВРУ-10 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 92 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 832 | Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» | ВРУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Пронский район, с. Береговая Погореловка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 833 | Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» | РУ-0,4 кВ узла связи, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, площадь Ленина, д. 60 | да | - | - | - | | 15,1/ 15,1 | ПС 110 кВ Клепики | | 8 |
| 834 | Общество с ограниченной ответственностью «Сота» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0130004), г. Рязань, ул. Поселковая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 835 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РШ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 18,3 Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 836 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, п. Каширин | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 837 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, с. Ленино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 838 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Московская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 839 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:15:0050112:27), Рязанский район, с. Дядьково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 840 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, площадь 50-летия Октября, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 841 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Баженова, д. 36 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 842 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0050022), г. Рязань, ул. Базарная, д. 14/70 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 843 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Белякова, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 844 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Березовая, д. 1Е, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 845 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4 строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 846 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 15 строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 847 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 31, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 848 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бронная, д. 12Д | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 849 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | КЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Быстрецкая, д. 24 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 850 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Васильевская, д. 16 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 851 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ветеринарная, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 852 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 853 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи («Изумруд 60»), г. Рязань, район Голенчино, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 854 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Горького, д. 1, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 855 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Дашковская, д. 21 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 856 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 42 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 857 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ центрального коммутатора сотовой связи, г. Рязань, ул. Есенина, д. 21 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 858 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Завражного, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 859 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 18, корпус 3, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 860 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 31 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 861 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 862 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0020002), г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 23 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 863 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 25, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 864 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 46А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 865 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Каширина, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 866 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 33 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 867 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Княжье Поле, д. 8 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 868 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0050002), г. Рязань, ул. Коняева, д. 56 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 869 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Костычева, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 870 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Котовкого, д. 21 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 871 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Крупской, д. 19 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 872 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 873 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 76А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 874 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Магистральная, д. 10Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 875 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Малое шоссе, д. 18А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 876 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 50А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 877 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 238А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 878 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 879 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Молодежная, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 880 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Московское шоссе, д. 12А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 881 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Московское шоссе, д. 26 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 882 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, п. Никуличи, ул. Рязанская, д. 24 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 883 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань ул. Новаторов, д. 8 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 884 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань ул. Новаторов, д. 27Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 885 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань ул. Новая, д. 86 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 886 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 887 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 888 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 889 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 1295, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 47А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 890 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 50, корпус 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 891 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 892 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 36А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 893 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | КЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0080048:146), г. Рязань, ул. Полевая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 894 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 895 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ коммутатора, г. Рязань, проезд Речников, д. 19 | да | - | - | - | | 77,5/ 77,5 | ПС 110 кВ Театральная | | 72, 31 |
| 896 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Рязанская, д. 22 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 897 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Свободы, д. 36 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 898 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Связи, д. 14В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 899 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 4В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 900 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (Солотчинское лесничество, квартал № 23, выделы № 1, 2, 26), г. Рязань, п. Солотча | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 901 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 902 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, район Сысоево, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 903 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 904 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, территория Товарный двор (станция Рязань-1), д. 60 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 905 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0070010), г. Рязань, ул. Черновицкая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 906 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 907 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Школьная, д. 1б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 908 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Шоссейный переулок, д. 3/3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 909 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 13Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 910 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ аппаратной базовой станции сотовой связи, Кадомский район, р.п. Кадом | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 911 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, п. Ибердский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 912 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, с. Ключ | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 913 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Комсомольская, д. 38 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 914 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 915 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, с. Незнаново | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 916 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, с. Пехлец | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 917 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Милославское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 918 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Молодежная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 919 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, с. Чернава | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 920 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Мира | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 921 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 170, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Красная, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 922 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, с. Береговая Погореловка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 923 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 34, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 924 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 925 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Дзержинского, д. 2А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 926 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Луговая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 927 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩУ-0,4 кВ на опоре № 3/1 базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Серебрякова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 928 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 333, Ряжский округ, с. Поплевино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 929 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сапожковский район, с. Черная Речка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 930 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 191, Сараевский район, с. Большие Можары | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 931 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ № 194 базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Высокое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 932 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 190, Сараевский район, с. Желобово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 933 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Можары | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 934 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ № 192 базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Муравлянка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 935 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩУ-0,4 кВ на опоре № 21 базовой станции сотовой связи, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Базарная, д. 96 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 936 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩУ-0,4 кВ на опоре № 10 базовой станции сотовой связи, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Казинка, д. 162 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 937 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 938 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Сысои | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 939 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Борец | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 940 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, д. Елизаветовка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 941 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 199, Сасовский округ, с. Кустаревка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 942 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 213, Сасовский округ, с. Новое Березово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 943 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 200, Сасовский округ, с. Пичкиряево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 944 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, п. Сотницыно, ул. Садовая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 945 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 307, Сасовский округ, с. Устье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 946 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Вослебово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 947 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Горлово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 948 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Первомайская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 949 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Фабричная, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 950 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, п. Желтухинский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 951 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Ильинка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 952 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, р.п. Павелец | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 953 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ЩУ-0,4 кВ на опоре № 21 базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Побединка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 954 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Пупки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 955 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ, базовой станции сотовой связи, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Войкова д.58 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 956 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 15 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 957 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 59 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 958 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Мелехово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 959 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, с. Пертово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 960 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 199, Шацкий район, с. Каверино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 961 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 199, Шацкий район, с. Ольхи | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 962 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 199, Шацкий район, с. Ямбирно | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 963 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 92 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 964 | Общество с ограниченной ответственностью «Фрезениус медикл кеа холдинг» | ВРУ-0,4 кВ здания диализного центра, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20а | да | 235/235 | ПС 110 кВ Лесок, Песочня | 8/Т-2 4 секция шин | | 0,5/0,5 | ПС 110 кВ Лесок, Песочня | | 8/Т-2 4 секция шин |
| 965 | Общество с ограниченной ответственностью «Эле-газ» | РУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Клепиковский район, р.п. Тума, переулок Комсомольский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 966 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Красная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 967 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоальянс» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-780 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 968 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, с. Зимарово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 969 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ВРУ-0,4 кВ ООО «Т2 Мобайл» для субабонента областного радиотелевизионного передающего центра, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Лесная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 970 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, г. Кораблино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 971 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, с. Незнаново | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 972 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, д. Щелево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 973 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, с. Чернава | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 974 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, с. Подвислово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 975 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Высотная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 976 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Новоряжская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 977 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, переулок им. Свердлова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 978 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовая станция сотовой связи № 102 (ЗТП-3815), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 979 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62-164 (ЗТП-5007), Рязанский район, п. Варские, ул. Приозерная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 980 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ЩУ на опоре ВЛ-0,4 кВ базовой станциисотовой связи (КТП-5867), Рязанский район, д. Дубняки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 981 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_692, Рязанский район, п. Дядьково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 982 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ЩУ на опоре ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (ЗТП-7), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 983 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции базовой станции сотовой связи № 31-153 (ЗТП-5088), Рязанский район, д. Полково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 984 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (КТП-107), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 985 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции базовой станции сотовой связи (ЗТП-3834), Рязанский район, с. Поляны, ул. Терехина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 986 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ЩУ на опоре ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (КТП-2), Рязанский район, п. Стенькино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 987 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ЩУ на опоре ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (ЗТП-2368), Рязанский район, п. Учхоза «Стенькино» | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 988 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ЩУ-0,4 кВ (фасад объекта) базовой станции сотовой связи (КТП-5149), Рязанский район, с. Шумашь | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 989 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, 3-й Дягилевский проезд, д. 23 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 990 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_00721, г. Рязань, п. Божатково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 991 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_00772, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 40 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 992 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_712, г. Рязань, ул. Героев десантников | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 993 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_00771, г. Рязань, ул. Гоголя | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 994 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_007, г. Рязань, площадь Димитрова, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 995 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_657, г. Рязань, ул. Зубковой | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 996 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_194, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 23Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 997 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 29 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 998 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_667, г. Рязань, ул. Интернациональная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 999 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_601, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1000 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62-00870, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 20 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1001 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62-00682, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 29, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1002 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 38Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1003 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Крупской, д. 5, корус 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1004 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Крупской, д. 19 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1005 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0100008:3505), г. Рязань, район Лесок | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1006 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0081005:3), г. Рязань, район Лесопарк | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1007 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_651, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1008 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (опора № 301), г. Рязань, ул. Новоселов, д. 16 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1009 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_659, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 40 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1010 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_765, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 49 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1011 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Окский проезд, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1012 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_664, г. Рязань, ул. Октябрьская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1013 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_663, г. Рязань, ул. Октябрьский городок, д. 32 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1014 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_725, г. Рязань, ул. Островского, д. 93 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1015 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_658, г. Рязань, ул. Павлова, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1016 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Песоченская, д. 14 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1017 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Пирогова, д. 11 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1018 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 10 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1019 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Рязанская, д. 22 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1020 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1021 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 24, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1022 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_695, г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 10 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1023 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Строителей, д. 10В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1024 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0070014), г. Рязань, ул. Стройкова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1025 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_100, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1026 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_635, г. Рязань, ул. Черновицкая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1027 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL\_62\_665, г. Рязань, ул. Чернышевского, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1028 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 9А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1029 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 12-35, Сапожковский район, р.п. Сапожок | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1030 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 12-350, Сапожковский район, р.п. Сапожок | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1031 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи МТС, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Пушкарская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1032 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Казинка, д. 162 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1033 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Кирова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1034 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 157 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1035 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Горлово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1036 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Клекотки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1037 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ, Скопинский район, с. Князево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1038 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, р.п. Побединка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1039 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. 40 лет Победы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1040 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ШУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 263 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1041 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Комсомольская, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1042 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, микрорайон Октябрьский ул. Заводская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1043 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, микрорайон Октябрьский, ул. Советская, д. 10 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1044 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Фабричная, д. 11 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1045 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Успенское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1046 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи МТС, Спасский район, с. Аргамаково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1047 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи МТС, Спасский район, с. Кирицы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1048 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи МТС, Спасский район, с. Лакаш | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1049 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Т2 Мобайл, Спасский район, с. Лакаш | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1050 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, Спасское лесничество, Комсомольское участковое лесничество, квартал 137, выдел 21 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1051 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи МТС, Спасский район, с. Половское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1052 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Т2 Мобайл, Спасский район, с. Половское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1053 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, Заводской проезд, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1054 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ Базовая станция сотовой связи МТС, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Луначарского | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1055 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, г. Спасск-Рязанский (северо-западный район) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1056 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 62А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1057 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Т2 Мобайл, Спасский район, с. Старый Киструс | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1058 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи МТС, Спасский район, п. Станции Тысья | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1059 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1060 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, п. Болонь, ул. 60 лет Октября | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1061 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | РУ-0,4 кВ линейно-кабельного сооружения связи базовой станции, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Молодежная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1062 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | РУ-0,4 кВ сооружения связи, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Советская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1063 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ЩУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1064 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ЩУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Энергетиков | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1065 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 25062103351 Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Крупской, вблизи д. 40Б (53,695678 40,747000) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1066 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ЩУ на опоре ВЛ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения АО «Русские башни» (ЗТП-3488), Рязанский район, с. Александрово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1067 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ВШУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, д. Сумбулово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1068 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ЩУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Шацкий район, с. Борки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1069 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергорок-1» | ЩУ-0,4 кВ антенно-мачтового сооружения связи, Шацкий район, с. Польное Ялтуново | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1070 | Общество с ограниченной ответственностью «Юта» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0090010), г. Рязань, Октябрьский городок, д. 15 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1071 | Общество с ограниченной ответственностью «Юта» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0030019), г. Рязань, ул. Космонавтов, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1072 | Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Рязани | РУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 35А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1073 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Островского, д. 31, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1074 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по Железнодорожному району, г. Рязань, ул. Строителей, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1075 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1076 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Щорса, д. 35, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1077 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4 (Н5) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1078 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Крупской, д. 11 (Н8) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1079 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 24 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1080 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 57 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1081 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания отдела по вопросам миграции, г. Рязань, ул. Энгельса, д. 12/8 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1082 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московскому району города Рязани | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по Московскому району города Рязани, г. Рязань, ул. Энгельса, д. 33/9 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1083 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани | РУ-10 кВ ТП-263 здания отдела по Октябрьскому району города Рязани, г. Рязань, ул. Баженова, д. 3 | да | 9/9 | ПС 220 кВ Ямская | 12аб | | 0,2/0,2 | ПС 220 кВ Ямская | | 12аб |
| 1084 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания участкового пункта полиции, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 19, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1085 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 54 (Н2) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1086 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Соколовская, д. 5, корпус1 (Н2) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1087 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания инспекции по делам несовершеннолетних, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1088 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, 10 район (Борки), д. 32 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1089 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по Советскому району города Рязани, г. Рязань, ул. Есенина, д. 55 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1090 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания опорного пункта полиции, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 16 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1091 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ нежилого помещения, г. Рязань, ул. Либкнехта, д.11 (Н3) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1092 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | РУ-0,4 кВ здания инспекции по делам несовершеннолетних, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 62 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1093 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району города Рязани | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по Советскому району города Рязани, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 23 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1094 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанскому району | ВРУ-0,4 кВ административного здания отдела по Рязанскому району, г. Рязань, ул. 2-я Прудная, д. 10 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1095 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пронскому району | РУ-0,4 кВ здания, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1096 | Правительство Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 28 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1097 | Правительство Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1098 | Правительство Рязанской области | РУ-0,4 кВ помещения, г. Рязань, ул. Ленина, д. 45А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1099 | Правительство Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания министерства культуры Рязанской области, г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 22 | да | 0,3/0,3 | ПС 110 кВ Рязань | 62 | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Рязань | | 62 |
| 1100 | Правительство Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Полонского, д. 1, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1101 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 2425, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1102 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 2419, Александро-Невский район, с. Зимарово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1103 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, п. Борки (4-й район), д. 32 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1104 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, площадь 50-летия Октября, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1105 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Белякова, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1106 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Березовая, д. 1Е, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1107 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 16 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1108 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ объекта связи (коммутатор), г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 22, строение 2 | да | - | - | - | | 88/88 | ПС 110 кВ Дягилево | | 30, 43 |
| 1109 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 31, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1110 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Великанова, д. 10 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1111 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1112 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1113 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 58/9 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1114 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩРВ-0,4 кВ объекта связи, г. Рязань, Голенчинское шоссе, д. 1 | да | - | - | - | | 8/8 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 110 кВ Рязань | | 24, 47 |
| 1115 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Горького, д. 1 строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1116 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 43 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1117 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Есенина, д. 46 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1118 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Западная, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1119 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 26Г | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1120 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1121 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-746 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 19 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1122 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 25, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1123 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 2472, г. Рязань, ул. Каширина, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1124 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Коняева, д. 117 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1125 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленина, д. 20Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1126 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленина, д. 32 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1127 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 145 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1128 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1129 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 101А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1130 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-456 базовой станции сотовой связи № 2444, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 67 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1131 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4кВ от ТП-456 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 93 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1132 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Московское шоссе, д. 12А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1133 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 2, корпус 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1134 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 27Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1135 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новая, д. 51В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1136 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-697 базовой станции сотовой связи № 26403, г. Рязань, ул. Новая, д. 86 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1137 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1138 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 26355, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1139 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1140 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6356, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 47А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1141 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 60 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1142 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1143 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 36А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1144 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-809 базовой станции сотовой связи № 2476, г. Рязань, ул. Островского, д. 95 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1145 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-665 базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 11 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1146 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Пушкина, д. 47А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1147 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 20 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1148 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 47 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1149 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 4В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1150 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1151 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 28608, г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 15А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1152 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (Солотчинское лесничество, квартал № 23), г. Рязань, п. Солотча | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1153 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ст. Стенькино-2, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1154 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6354 «Рз-Татарская», г. Рязань, ул. Татарская, д. 21 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1155 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 28294, г. Рязань, ул. Чапаева | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1156 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Шоссейный переулок, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1157 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Южный Промузел, строение 7А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1158 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5, корпус 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1159 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, р.п. Ермишь | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1160 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 2417, Захаровский район, с. Захарово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1161 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6341, Захаровский район, с. Большое Коровино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1162 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кадомский район, р.п. Кадом | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1163 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кадомский район, с. Кателино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1164 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Горького, д. 104 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1165 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1166 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи 2413, Касимовский округ, р.п. Гусь-Железный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1167 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 2458, Касимовский округ, р.п. Елатьма | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1168 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, п. Крутоярский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1169 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, д. Молькино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1170 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Московская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1171 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Зубковой | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1172 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-1 базовой станции, Милославский район, с. Чернава | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1173 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Ремонтная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1174 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. ДРСУ-1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1175 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пителинский округ, с. Терентеево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1176 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6338, Рыбновский район, с. Вакино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1177 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ СТП-№ 3292 базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, г. Рыбное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1178 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовая станция № 1249, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Макаренко, д. 16А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1179 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовая станция № 2408, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Макаренко, д. 16А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1180 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6339, Рыбновский район, с. Житово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1181 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6363, Рыбновский район, с. Константиново | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1182 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6340, Рыбновский район, с. Костино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1183 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6318, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Советская, д. 2Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1184 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ СТП-№ 3212 базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, д. Шишкино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1185 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 29 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1186 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Максима Горького, д. 115А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1187 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Фурманова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1188 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ вышки сотовой связи, Ряжский округ, с. Салтыки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1189 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рязанский район, с. Букрино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1190 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Желобово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1191 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Кривское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1192 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6310, Сараевский район, с. Можары | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1193 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, Авиагородок | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1194 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Есенина, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1195 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Типанова, д. 32 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1196 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Ернеево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1197 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, п. Кустаревка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1198 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Пичкиряево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1199 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, п. Сотницыно | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1200 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Шафторка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1201 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Вослебово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1202 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Высокое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1203 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 8203, Скопинский район, с. Горлово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1204 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6345, г. Скопин, п. Заречный, ул. 40 лет Победы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1205 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 26362, г. Скопин, п. Заречный, ул. 40 лет Победы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1206 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, д. Желтухино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1207 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РЩ 0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6357, Скопинский район, р.п. Павелец | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1208 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Пушкина, д. 24 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1209 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, с. Деревенское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1210 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Спасский район, с. Троица, ул. Железнодорожная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1211 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловкий район, с. Истье, Истьинское ЛПУМГ | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1212 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Конезаводская, д. 14 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1213 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, р.п. Ухолово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1214 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Новая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1215 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, г. Шацк, ул. Карла Маркса, д. 59 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1216 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Черная Слобода | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1217 | Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 92 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1218 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623936, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1219 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, с. Заборово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1220 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Александро-Невский район, п. Каширин | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1221 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. 1-я Красная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1222 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, площадь 50-летия Октября, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1223 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1224 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Братиславская, д. 2, корпус 1, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1225 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1226 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Гоголя, д. 9 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1227 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Горького, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1228 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 26Г | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1229 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 62016, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1230 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1231 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Карла Маркса, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1232 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 34А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1233 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623738, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 46А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1234 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Каширина, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1235 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 21А (Н8) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1236 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Котовского, д. 23 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1237 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1238 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 74 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1239 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 145 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1240 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Малое шоссе, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1241 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, площадь Маргелова, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1242 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623569 (опора МУП г. Рязани «УРТ»), г. Рязань, ул. Маяковского, д. 56 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1243 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Московское шоссе, д. 26 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1244 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новаторов, д. 9, строение 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1245 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 3512, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1246 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 3512, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1247 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1248 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 47Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1249 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 51, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1250 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1251 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Полонского, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1252 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1253 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Пушкина, д. 47А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1254 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВЛ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 47, территория ГСК «Волокно-2» | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1255 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Рязанская, д. 45/3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1256 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1257 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 53 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1258 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Соколовская, д. 2Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1259 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Солнечная, д. 4А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1260 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, п. Солотча, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1261 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ центрального коммутатора, г. Рязань, ул. Типанова, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1262 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1263 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Шабулина, д. 24Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1264 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Школьная, д. 1Г | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1265 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Шоссейный переулок, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1266 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Щедрина, д. 15 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1267 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Лесная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1268 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 40 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1269 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Ленина, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1270 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Советская, д. 68 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1271 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, р.п. Гусь-Железный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1272 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Касимовский округ, р.п. Елатьма | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1273 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, п. Болонь | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1274 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 96 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1275 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Московская, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1276 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, п. Газопровод | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1277 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, г. Кораблино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1278 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, с. Незнаново | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1279 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Кораблинский округ, д. Щелево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1280 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 628156, Милославский район, р.п. Милославское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1281 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, р.п. Центральный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1282 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Милославский район, с. Чернава | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1283 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Голикова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1284 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Освобождения | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1285 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Пролетарская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1286 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, р.п. Октябрьский, ул. Зеленая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1287 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Михайловский округ, п. Электрик | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1288 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Площадь Советская, д. 33 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1289 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 6282345, Пронский район, г. Новомичуринск (между зданиями ул. Волкова, д. 10А и ул. Строителей, д. 2) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1290 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1291 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1292 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Пронский район, с. Маклаково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1293 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Путятинский округ, с. Путятино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1294 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, с. Вакино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1295 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623603, Рыбновский район, с. Высокое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1296 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ СТП-3292 базовой станции № 6282080, Рыбновский район, г. Рыбное, ул.1-я Рязанская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1297 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции № 623668, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1298 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ на опоре базовой станции сотовой связи, Рыбновский район, с. Житово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1299 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ СТП-3209 базовой станции № 623838 «ПощуповоБи», Рыбновский район, с. Костино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1300 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции № 6282191, «Сельцы ВДВ» Рыбновский район, с. Сельцы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1301 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623917, Рыбновский район, с. Срезнево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1302 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, с. Новое Еголдаево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1303 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, с. Петрово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1304 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ряжский округ, с. Салтыки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1305 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623708, Сапожковский район, с. Канино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1306 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623691, Сапожковский район, с. Морозовы Борки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1307 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 3628, Сапожковский район, р.п. Сапожок | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1308 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 623535, Сараевский район, с. Белоречье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1309 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Кривское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1310 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Максы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1311 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Можары | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1312 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Муравлянка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1313 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, с. Напольное | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1314 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Базарная, д. 96 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1315 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1316 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, промзона | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1317 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1318 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Новикова-Прибоя | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1319 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, микрорайон Северный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1320 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Типанова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1321 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Сасовский округ, с. Устье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1322 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Вослебово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1323 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Высокое | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1324 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Горлово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1325 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. 40 лет Победы, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1326 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, микрорайон АЗМР (котельная) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1327 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 178 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1328 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 263 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1329 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, Красная площадь, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1330 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи № 3631 г. Скопин, ул. Пирогова, д. 38 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1331 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Скопин, ул. Привокзальная, д. 19 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1332 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Желобово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1333 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, д. Желтухино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1334 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ, базовой станции сотовой связи Скопинский район, с. Клекотки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1335 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Новобокино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1336 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, р.п. Павелец | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1337 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Пупки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1338 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, д. Рановка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1339 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Успенское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1340 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Скопинский район, с. Шелемишево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1341 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ШУ-1 базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, с. Гребнево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1342 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, д. Муняково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1343 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, п. Рязанские сады | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1344 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Старожиловский район, д. Хрущево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1345 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Ухоловский район, р.п. Ухолово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1346 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шацкий район, с. Лесное Конобеево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1347 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, с. Борки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1348 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, р.п. Лесной | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1349 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | РЩ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Липаткина | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1350 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, р.п.Шилово, ул. Рязанская, д. 92 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1351 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Рязань, ул. Вишневая, д. 21, корпус 1, Н11 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1352 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Восточный Промузел, д. 21 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1353 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ВРУ-0,4 кВ (опора МУП г. Рязани «УРТ» № 1113) базовой станции сотовой связи г. Рязань , ул. Есенина, д. 112 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1354 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ст. Стенькино-2, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1355 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи (№ 62:29:0070014), г. Рязань, ул. Стройкова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1356 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, ул. Шереметьевская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1357 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, Южный Промузел, Промбаза № 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1358 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩР-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1359 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов,ул. 23-го Партсъезда | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1360 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Голикова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1361 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. ДРСУ-1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1362 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Зеленая | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1363 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Московская | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1364 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Освобождения | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1365 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Фабричная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1366 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, п. Октябрьский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1367 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Михайловский округ, п. Первомайский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1368 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Михайловский округ, п. Электрик | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1369 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | РУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1370 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩУ-0,4 кВ узла магистральной транспортной сети, Пронский район, с. Маклаково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1371 | Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» | ЩУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Юбилейная | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1372 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 44В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1373 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Александро-Невский район, с. Нижний Якимец | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1374 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Белякова, д. 9 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1375 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ опорно-усилительной станции проводного вещания № 7, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 18, корпус 2 | да | - | - | - | | 2,8/2,8 | ПС 110 кВ Рязань | | 52 |
| 1376 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ подстанции координатной № 728, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 44 | да | - | - | - | | 1,5/2,0 | - | | - |
| 1377 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ подстанции координатной № 726, г. Рязань, площадь Димитрова, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1378 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Крупской, д. 19 | да | - | - | - | | 52/52 | ПС 110 кВ Печатная | | 16, 9 |
| 1379 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, г. Рязань, ул. Ленина, д. 61 | да | - | - | - | | 5,5/5,5 | ПС 110 кВ Рязань | | 50, 66, 62 |
| 1380 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ блок-станции проводного вещания № 13, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 4Ж | да | - | - | - | | 1,2/1,2 | ПС 110 кВ Дягилево | | 16, 17 |
| 1381 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 84 | да | 2/2 | ПС 110 кВ Победа | 5 | | 2/2 | ПС 110 кВ Победа | | 5, ДГУ |
| 1382 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, Касимовский округ, д. Аниково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1383 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Касимовский округ, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Ленина, д. 13 | да | 28/28 | ПС 110 кВ Касимов | 5 | | 6/6 | ПС 110 кВ Касимов | | 5 |
| 1384 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 90А | да | - | - | - | | 20/19 | ПС 110 кВ Клепики | | 9 |
| 1385 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ городской автоматической телефонной станции, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Ленина, д. 113 | да | - | - | - | | 10/10 | ПС 110 кВ Соломино | | 3 |
| 1386 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, Милославский район, д. Бугровка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1387 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 35 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1388 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 25 | да | 3/2 | ПС 110 кВ Луч | 12 | | - | - | | - |
| 1389 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, Михайловский округ, с. Половнево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1390 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ необслуживаемого регенерационного пункта, Михайловский округ, д. Федоровка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1391 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной станции, Пителинский округ, с. Терентеево | да | 2,1/3,7 | ПС 110 кВ Николаевка | 2 | | 1,5/1,5 | ПС 110 кВ Николаевка | | 2 |
| 1392 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Путятинский округ, с. Путятино, ул. Дзержинского, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1393 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ необслуживаемого регенерационного пункта НРП 1/23, Путятинский округ, с. Путятино | да | 0,5/0 | ПС 35 кВ Путятино | 9 | | 1,5/1 | ПС 35 кВ Путятино | | 9, АДЭС, ИБП |
| 1394 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1395 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 46 | да | 18,9/ 18,9 | ПС 110 кВ Ряжск | 9, 7 | | - | - | | - |
| 1396 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Лермонтова, д. 13 | да | 8/8 | ПС 110 кВ Ряжск | 10 | | - | - | | - |
| 1397 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ шкафа управления связью MSAN (КТП-2252), Рязанский район, п. Александрово, ул. Центральная, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1398 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ЩУ на опоре ВЛ-0,4 кВ шкафа управления связью УЦН (ЗТП-3543) Рязанский район, п. Денежниково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1399 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ЩУ на опоре ВЛ-0,4 шкафа управления связью MSAN (КТП-5095), Рязанский район, п. Ласковский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1400 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, Рязанский район, с. Тюшево, почтовое отделение Тюшево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1401 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ЩУ РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции (ЗТП-2368) , Рязанский район, п. Учхоза «Стенькино» | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1402 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, п. Авангард | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1403 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Аладьино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1404 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Алешино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1405 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Батьки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1406 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Березово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1407 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Гавриловское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1408 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Демушкино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1409 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Дудкино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1410 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Каргашино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1411 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Кистенево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1412 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Кустаревка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1413 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Любовниково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1414 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Мелехово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1415 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Назаровка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1416 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Новое Березово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1417 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Остро-Пластиково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1418 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Петрово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1419 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Пичкиряево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1420 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Терентеево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1421 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Трудолюбовка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1422 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Устье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1423 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Фроловское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1424 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Сасовский округ, с. Церлево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1425 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, АЗМР, д. 7/1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1426 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Клубная, д. 21А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1427 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ шкафа управления связью MSAN (ЗТП-19), г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 162 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1428 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, микрорайон Коготково, ул. Ленина, д. 15 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1429 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, ул. Комсомольская, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1430 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ шкафа управления связью MSAN (ЗТП-71), г. Скопин, ул. Ленина, д. 109 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1431 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, микрорайон Октябрьский, ул. Советская, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1432 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, г. Скопин, ул. Фабричная, д. 2/9 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1433 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Скопинский район, с. Казинка, ул. Школьная, д. 26 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1434 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ узла связи, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Войкова, д. 65 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1435 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-6 кВ ЗТП-4246 узла связи, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 90А | да | - | - | - | | 118,3/ 143,2 | ПС 110 кВ Клепики | | 9, ДГУ |
| 1436 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-10 кВ узла связи, Спасский район, с. Собчаково, ул. Спасская | да | 2/2 | ПС 110 кВ Собчаково | 3, 7, ДЭС | | 146/ 142 | ПС 110 кВ Собчаково | | 3, 7, ДЭС |
| 1437 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ВРУ-0,4 кВ узла связи, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Гагарина, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1438 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, п. Авангард | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1439 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Аладьино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1440 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Дудкино | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1441 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Кистенево | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1442 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Мелехово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1443 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Назаровка | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1444 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Остро-Пластиково | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1445 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Пертово | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1446 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции, Чучковский район, с. Протасьев Угол | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1447 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ЩУ на опоре ВЛ-0,4 шкафа управления связью MSAN (КТП-5095), Рязанский район, п. Ласковский | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1448 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | ЩУ РУ-0,4 кВ автоматической телефонной станции (ЗТП-2368) , Рязанский район, п. Учхоза «Стенькино» | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1449 | Рязанская городская Дума | РУ-0,4 кВ нежилого помещения, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1450 | Рязанская областная Дума | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 50/57 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Рязань | | 50, 66 |
| 1451 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Ряжский», р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 34 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1452 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. 14-я Линия, д. 2В | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1453 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Введенская, д. 98 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1454 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Введенская, д. 106 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1455 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 51А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1456 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1457 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 58 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1458 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 59 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1459 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 15 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 1460 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Лесная, д. 28 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1461 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1462 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, Московское шоссе, д. 120 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1463 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1464 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 13/13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1465 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 13/19 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1466 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 13/20 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1467 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 8 | да | 2,5/0 | ПС 35 кВ ГПП-3 | 13 | | 9,2/9,2 | ПС 35 кВ ГПП-3 | | 13, ДГУ |
| 1468 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Семена Середы, д. 40 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1469 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здани, г. Рязань, ул. Скоморошинская, д. 10 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1470 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Солнечная, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1471 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1472 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 25 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1473 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 26А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1474 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 26Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1475 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», Ермишинский район, р.п. Ермишь, площадь Ленина, д. 19 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1476 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Скоробогатова, д. 1А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1477 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Михайловский», Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 12 | да | 34/34 | ПС 110 кВ Елино | 10 | | - | - | | - |
| 1478 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Сасовский», Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 43 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 35 кВ Кадом | | 2 |
| 1479 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский» | ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», Касимовский округ, г. Касимов, ул. Крылова, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1480 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский» | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», Касимовский округ, г. Касимов, переулок Ленина, д. 7В | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 1481 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский» | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», Касимовский округ, г. Касимов, ул. К. Либкнехта, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1482 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский» | ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Приокский, д. 9 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1483 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский» | ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», Касимовский округ, г. Касимов, ул. Рязанский спуск, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1484 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский» | ВРУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Касимовский», Касимовский округ, р.п. Гусь-Железный | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1485 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела «Клепиковский», Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Есенина, д. 9 | да | 0,5/0 | ПС 110 кВ Клепики | 8 | | 0,6/0,6 | ПС 110 кВ Клепики | | 8 |
| 1486 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела «Клепиковский», Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Свободы, д. 4 | да | - | - | - | | 0,5/0,5 | ПС 110 кВ Клепики | | 8 |
| 1487 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела «Клепиковский», Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Ленина, д. 57 | да | - | - | - | | 1/1 | ПС 110 кВ Тума | | 9 |
| 1488 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ШР-0,4 кВ административного корпуса, здания дежурной части Межмуниципального отдела «Кораблинский», Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Карла Маркса, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1489 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РЩ-0,22 кВ помещения Межмуниципального отдела «Кораблинский», Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1490 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Скопинский», Милославский район, р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 47 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1491 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Михайловский», Михайловский округ, г. Михайлов, площадь Победы, д. 5А | да | - | - | - | | 2/2 | ПС 110 кВ Луч | | 12 |
| 1492 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Школьная, д. 10 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1493 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ помещения отделения по Пронскому району, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Новая, д. 22 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1494 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Шацкий», Путятинский округ, с. Путятино, ул. Ленинский проспект, д. 54 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1495 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по Рыбновскому району, Рыбновский район, г. Рыбное, площадь Ленина, д. 14 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 1496 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по Рыбновскому району, Рыбновский район, г. Рыбное, площадь Ленина, д. 24 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 1497 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по Рыбновскому району, Рыбновский район, г. Рыбное, площадь Ленина, д. 26 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 1498 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Ряжский», Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Горького, д. 114Б | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1499 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Ряжский», Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 36 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1500 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4кВ нежилого помещения Межмуниципального отдела «Ряжский», Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Лермонтова, д. 23 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1501 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Ряжский», Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1502 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ помещения отдела по Рязанскому району, Рязанский район, с. Поляны, ул. Советская, д. 21 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1503 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сараевский», р.п. Сапожок, ул. Революции, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1504 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сараевский», Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 26 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1505 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сараевский», Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 128 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1506 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сараевский», Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 128А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1507 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», Сасовский округ, г. Сасово, ул. Ленина, д. 75 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1508 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», Сасовский округ, г. Сасово, ул. Ленина, д. 79 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1509 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сасовский», Сасовский округ, г. Сасово, ул. Типанова, д. 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1510 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Скопинский», г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 89 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1511 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здание Государственнай инспекции безопасности дорожного движения, г. Скопин, ул. Ленина, д. 148 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1512 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Скопинский», г. Скопин, ул. Ленина, д. 153 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1513 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания первой отдельной роты дорожно-патрульной службы, г. Скопин, ул. Октябрьская, д. 26А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1514 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по Спасскому району, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Войкова, д. 91 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1515 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела по Спасскому району, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Луначарского, д. 65 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1516 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по Спасскому району, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 20 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1517 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Кораблинский», Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Гагарина, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1518 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Кораблинский», Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Советская, д. 24 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1519 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Сараевский», Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Ленина, д. 33А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1520 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Шиловский», Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Ленина, д. 12 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1521 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Шацкий», Шацкий район, г. Шацк, ул. Революционная, д. 27 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 1522 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания Межмуниципального отдела «Шацкий», Шацкий район, г. Шацк, ул. Цюрупы, д. 28 | да | - | - | - | | 20/20 | ПС 110 кВ Шацкая | | 3, 2 |
| 1523 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Зеленая, д. 21 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1524 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 5 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 1525 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 6 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1526 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 26 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1527 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Набережная, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1528 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания Межмуниципального отдела «Шиловский», Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 118 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1529 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 13 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1530 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ здания, Захаровский район, с. Захарово, ул. Победы, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1531 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, площадь Ленина, д. 59А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1532 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ШР-0,4 кВ здания, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Садовая, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1533 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 33 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1534 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Комсомольская, д. 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1535 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Пушкина, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1536 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ здания, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 4 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1537 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 109А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1538 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ здания, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 87 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1539 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ШУ-0,4 кВ здания, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, Рязанское шоссе, д. 23А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1540 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ здания, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Советская, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1541 | Управление Судебного департамента в Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ здания, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1542 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административно-технического комплекса, г. Рязань, ул. Горького, д. 69 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1543 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 23 | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Рязань | | 53 |
| 1544 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ служебно-технического здания, г. Рязань, площадь Попова, д. 5 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1545 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 8 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1546 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения, Касимовский округ, г. Касимов, переулок Ленина, д. 7В | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 1547 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 15 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1548 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Советская, д. 116 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1549 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ административного здания городского отделения, г. Скопин, ул. Комсомольская, д. 1 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1550 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Луговая, д. 1А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1551 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 46 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Рязань/ ПС 110 кВ Театральная | | 50, 23 |
| 1552 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области | РУ-6 кВ ТП-904 административного здания учебного полигона, г. Рязань, 192 километр (Окружная дорога), д. 9 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | - | | - |
| 1553 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ ТП-20 здания, г. Рязань, ул. Полевая, д. 60 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | - | | - |
| 1554 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области | РУ-0,4 кВ ТП-426 административного здания, г. Рязань, ул. Чернышевского, д. 7 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Горроща | | 41 |
| 1555 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, 3-й Михайловский проезд, д. 2А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1556 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» | РУ-0,4 кВ закрытой трансформаторной подстанции здания эпидемиологической станции, г. Скопин, ул. Советская, д. 149 | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 1557 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания базовой стоматологической поликлиники, г. Рязань, ул. Семашко, д. 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1558 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (филиал ЖКС № 12) | РУ-0,4 кВ здания военного госпиталя, г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 22 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1559 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (филиал ЖКС № 12) | РУ-0,4 кВ здания военного госпиталя, г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 25 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1560 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (филиал ЖКС № 12) | РУ-0,4 кВ здания военного госпиталя, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 48 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1561 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» | ВРУ-0,4 кВ помещения связи, г. Рязань, ул. Щедрина, д. 43 (Н2) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1562 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Просечье, Александро-Невский район, с. Просечье | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1563 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ ТП-625 радиотелевизионной передающей станции, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4А | да | 50/50 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 220 кВ Ямская | 47, 12 аб | | 117,1/ 117,1 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 220 кВ Ямская | | 47, 12 аб |
| 1564 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ узловой радиорелейной станции, Ермишинский район, с. Большое Ляхово | да | 13/8 | ПС 110 кВ Восход | 5, ДГУ | | 0,1/ 0,1 | ПС 110 кВ Восход | | 5, ДГУ |
| 1565 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Лесная, д. 5 | да | 8/8 | ПС 110 кВ Ермишь | 6 | | 8/8 | ПС 110 кВ Ермишь | | 6 |
| 1566 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Захаровский район, с. Федоровское | да | 1/1 | ПС 110 кВ Елино | 5 | | 2/2 | ПС 110 кВ Елино | | 5 |
| 1567 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Горная, д. 8 | да | 12/10 | ПС 35 кВ Кадом | 2, ДЭС | | 0,1/0,1 | ПС 35 кВ Кадом | | 2, ДЭС |
| 1568 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Клепиковский район, д. Парфеново | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1569 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РЩ-0,4 кВ ретранслятора, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 30 | да | 7/7 | ПС 110 кВ Кораблино | 3 | | 0,05/ 0,05 | ПС 110 кВ Кораблино | | 3 |
| 1570 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Милославское, Милославский район, р.п. Милославское | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1571 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Милославский район, д. Чернавские Выселки | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1572 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Михайловский округ, г. Михайлов, площадь Освобождения, д. 2 | да | - | - | - | | 11/11 | ПС 110 кВ Луч | | 12, ДГУ |
| 1573 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Советская, д. 20 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1574 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Пителинский округ, с. Терентеево | да | 2,1/1,9 | ПС 110 кВ Николаевка | 2 | | 9,3/9,3 | ПС 110 кВ Николаевка | | 2 |
| 1575 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Пронский район, р.п. Пронск | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1576 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Путятинский округ, с. Путятино | да | 5/5 | ПС 35 кВ Путятино | 5, 6 | | 0,1/0,1 | ПС 35 кВ Путятино | | 5, 6 |
| 1577 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Владимировка, д. 71 | да | - | - | - | | 37/37 | ПС 35 кВ Самарино | | 7, 5 |
| 1578 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,23 кВ помещения Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Высотная, д. 7 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1579 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Кельцы, Рязанский район, д. Кельцы | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1580 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Первого Мая, д. 30 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1581 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Краснознаменная, д. 47А | да | 25/17 | ПС 110 кВ Цна | 4 | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Цна | | 4 |
| 1582 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Сасовский округ, с. Салтыково | да | 0/4 | ПС 110 кВ Свобода | 5, 8 | | 8,6/8,7 | ПС 110 кВ Свобода | | 5, 8 |
| 1583 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, г. Скопин, ул. Привокзальная, д. 19 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1584 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиорелейной станции Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Новая, д. 3 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1585 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции, Шацкий район, с. Лесное Конобеево | да | 12/8 | ПС 110 кВ Шацкая | 2 | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Шацкая | | 2 |
| 1586 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РУ-0,4 кВ радиотелевизионной передающей станции Шацк, Шацкий район, г. Шацк | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1587 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ЗТП-1176 радиотелевизионной передающей станции, Шиловский район, с. Мосолово | да | - | - | - | | 200/141 | ПС 110 кВ Шелухово | | 6, ДЭС |
| 1588 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РЩ-0,4 кВ здания передающей станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Советская | да | 10/10 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | 10/10 | ПС 110 кВ Шилово | | 9 |
| 1589 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | ВРУ-0,4 кВ здания головной станции сети кабельного телевидения, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Стройкова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1590 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал) | РЩ-0,4 кВ здания передающей станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Стройкова | да | - | - | - | | - | - | | - |
| 1591 | Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение «Больница № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ здания больницы для осужденных, г. Рязань, ул. Семашко, д. 48А | да | - | - | - | | 0,1/0,1 | ПС 110 кВ Горроща | | Горроща Южная 2 |
| 1592 | Федеральное казенное учреждение «Узел связи и автоматизации Федерального дорожного агентства» | РУ-0,4 кВ здания, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Максима Горького, д. 115А | да | - | - | - | | 14/14 | ПС 110 кВ Ряжск | | 5 |
| 1593 | Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение «Больница № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ административного помещения, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, д. 28 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1594 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 62 Федеральной службы исполнения наказаний» | ВРУ-0,4 кВ здания медико-санитарной части и поликлиники, г. Рязань, проезд Речников, д. 4 | да | - | - | - | | 0,8/0,8 | ПС 110 кВ Театральная | | 84 |
| 1595 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Горького, д. 5 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 110 кВ Рязань | | 47 |
| 1596 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ здания госпиталя, г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 44 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 220 кВ Ямская | | 12аб |
| 1597 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ лечебно-реабилитационного корпуса, г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 44А | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 220 кВ Ямская | | 12аб |
| 1598 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Полевая, д. 32 | да | - | - | - | | 0,2/0,2 | ПС 220 кВ Ямская | | 12аб |
| 1599 | Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Ленина, д. 48 | да | - | - | - | | 23,9/ 23,9 | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Театральная | | 50, 23 |
| 1600 | Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-медицина» города Рязани» | РУ-0,4 кВ здания поликлиники, г. Рязань, Малое шоссе, д. 18 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1601 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Баженова» | РУ-0,4 кВ лечебного отделения № 12, г. Рязань, ул. Баженова, д. 36 | да | - | - | - | | 0,001/  0,001 | - | | - |
| 1602 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Костычева, д. 17 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1603 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | Шкафа учета на опоре 0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL 62-222 (62:05:0010119:20), Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Московская, д. 2А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1604 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ СТП-39 базовой станции сотовой связи PL 62-297, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Пирогова | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1605 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ ТП-8 базовой станции сотовой связи PL 62-210, Клепиковский район, п. Болонь | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1606 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ ТП-4009 базовой станции сотовой связи PL 62-104, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 96 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1607 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи PL 62-00510 (62:05:0010111:45), Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 63 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1608 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ выносного концентратора АТС-22, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 28, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1609 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ выносного концентратора АТС-22, г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 19, корпус 2 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1610 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ удаленного модуля связи от АТС-22/90, г. Рязань, ул. Яхонтова, д. 15 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1611 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ удаленного модуля связи № 14, г. Рязань, ул. Кальная, д. 27 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1612 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ удаленного модуля связи № 42, г. Рязань, проезд Завражнова, д. 12 (Н37) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1613 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ выносного модуля связи, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 4, корпус 2 (Н1) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1614 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания энергоальянс» | РУ-0,4 кВ удаленного модуля связи № 13, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 54 (Н5) | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1615 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | РУ-0,4 кВ коммутатора связи, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 85 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1616 | Акционерное общество «Телефонная компания «Сотком» | РУ-0,4 кВ здания связи, г. Рязань, ул. Есенина, д. 43 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1617 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания, г. Рязань, ул. Крупской, д. 26, блок В | да | 0,008/  0,05 | - | - | | 0,008/  0,008 | - | | - |
| РУ-0,4 кВ ТП-831 клиники гематологии, онкологии и иммунологии, г. Рязань, ул. Строителей, д. 5В | да | 0,02103/  0,02015 | - | - | | 0,0005/  0,0005 | - | | - |
| 1618 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | РУ-0,4 кВ шкафа связи, г. Рязань, ул. Ленина, д. 48 | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| 1619 | Акционерное общество «Уфанет» | РУ-0,4 кВ шкафа связи, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4А | нет | - | - | - | | - | - | | - |
| Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения  и (или) канализациинаселенных пунктов, – в отношении этих объектов | | | | | | | | | | | |
| 1 | Администрация муниципального образования – Криушинское сельское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, с. Криуша | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 2 | Администрация муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ комплекса очистных сооружений (восточная окраина), Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Шацкая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 3 | Администрация муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, микрорайон Северный, д. 9 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 4 | Администрация муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, п. Учебного хозяйства СПТУ № 1 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 5 | Администрация муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Базарная, д. 96 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 6 | Администрация муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 7 | Акционерное общество «Дружба» | РУ-10 кВ ТП-1032 и РУ-10 кВ ТП-1052 артезианской скважины, г. Рязань, п. Солотча, д. 10 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 8 | Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | ПС-35 кВ ГПП-9 очистных сооружений, г. Рязань, Ряжское шоссе | да | 6493/ 6149 | Ново-Рязанская ТЭЦ | ВЛ 35 кВ НРТЭЦ –Биологи-ческая 1, 2 | | 520/520 | | Ново-Рязанская ТЭЦ | ВЛ 35 кВ НРТЭЦ –Биологи-ческая 1, 2 |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая психиатрическая больница» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Выша | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 10 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Веретье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 11 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Деревенское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 12 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Спасский район, с. Деревенское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 13 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Иванково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 14 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Спасский район, с. Иванково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 15 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ автоматической насосной станции, Спасский район, с. Ижевское, ул. Заводская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 16 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Ижевское, ул. Советская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 17 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Ижевское, ул. Совхозная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 18 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Ижевское, ул. Циолковского | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 19 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Спасский район, с. Ижевское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 20 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Лакаш | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 21 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Малышево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 22 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Новики | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 23 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Федотьево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 24 | Ижевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Спасский район, с. Яльдино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 25 | ИП Ерохин Алексей Анатольевич | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1057 сливной насосной станции (№ 62:29:0151003:2), г. Рязань, п. Солотча | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 26 | Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) им. Ленина | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 263-в/1617, Старожиловский район, с. Гребнево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 27 | Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) им. Ленина | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67452/61202253, Старожиловский район, с. Гребнево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 28 | Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) им. Ленина | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62280/61202254, Старожиловский район, с. Гребнево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 29 | Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) им. Ленина | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67451/61202250, Старожиловский район, с. Епихино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 30 | Колхоз «Шелковской» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 381/61202329, Старожиловский район, д. Муняково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 31 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Первомайская | да | 8/8 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | | - | | - | - |
| 32 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ в ТП-насосной станции второго подъема воды, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Пионерская | да | 30/30 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | | 0,5/0,5 | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 |
| 33 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15, Шиловский район, р.п. Лесной, промзона | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 34 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианских скважин № 20 и № 25, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Садовая | да | 12/13 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | | - | | - | - |
| 35 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 артезианских скважин № 21 и № 22, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Советская | да | 13/12 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | | - | | - | - |
| 36 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианских скважин № 29, № 30, № 31, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Советской | да | 17/20 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | | - | | - | - |
| 37 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 26, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Строителей | да | 8/8 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | | - | | - | - |
| 38 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | РУ- 0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Лесной | да | 46/36 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 | | 0,5/0,5 | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 3, 7 |
| 39 | Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Шиловский район, р.п. Лесной | да | 32/33 | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 6, 11 | | 0,5/ 0,5 | | ПС 110 кВ Эластик РП-21 | 6, 11 |
| 40 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, д. Беседки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 41 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Веряево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 42 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Высокое, ул. Весенняя | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 43 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Высокие Поляны | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 44 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Гридино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 45 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Гридино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 46 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Гридино, ул. Крупской | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 47 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Ермо-Николаевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 48 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Ермо-Николаевка, ул. Николаевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 49 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, д. Кононовка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 50 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, д. Кошибеевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 51 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, п. Краснопартизанский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 52 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, д. Лукино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 53 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Нестерово, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 54 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Нестерово, ул. Школьная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 55 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Новый Ункор, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 56 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Новый Ункор, ул. Садовая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 57 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Пеньки, ул. Весенняя | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 58 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Пеньки, ул. Нагорная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 59 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Пет | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 60 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Красная | да | 0/496 | ПС 110 кВ Пителино | 3 | | - | | - | - |
| 61 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Красная | да | 421/ 433 | ПС 110 кВ Пителино | 3 | | - | | - | - |
| 62 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Луначарского | да | 532/ 912 | ПС 110 кВ Пителино | 8 | | - | | - | - |
| 63 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Пролетарская | да | 2393/ 2361 | ПС 110 кВ Пителино | 8 | | - | | - | - |
| 64 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Хлебозаводская | да | 6088/ 6933 | ПС 110 кВ Пителино | 1 | | - | | - | - |
| 65 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Подболотье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 66 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Потапьево, ул. Садовая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 67 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Потапьево, ул. Школьная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 68 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, д. Потапьевская Хохловка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 69 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Свищево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 70 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Станищи | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 71 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Темирево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 72 | Муниципальное казенное предприятие «Водоканал - Пителинский» Пителинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пителинский округ, с. Юрьево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 73 | Муниципальное казенное предприятие «Водоотведение» муниципального образования - Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Касимовский округ, р.п. Елатьма | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 74 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Аргамаково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 75 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Бессоновка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 76 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Дубовичье, ул. Бутырки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 77 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Дубовичье, ул. Молодежная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 78 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Засечье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 79 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Исады | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 80 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Спасский район, д. Каменка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 81 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Кирицы, ул. Интернатская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 82 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Кирицы, ул. Санаторная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 83 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Кирицы, ул. Солнечная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 84 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ станции первого подъема, Спасский район, с. Киструс | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 85 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Красный Яр | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 86 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Красильниково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 87 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Кутуково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 88 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Малые Гулынки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 89 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Никитино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 90 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Огородниково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 91 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Спасский район, п. Огородниковские Выселки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 92 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Острая Лука | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 93 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, п. Откормсовхоза | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 94 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, п. Павловка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 95 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Половское, ул. Заулок | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 96 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Половское, ул. Поселок | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 97 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, п. Сельцо Гавриловское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 98 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Спасский район, с. Собчаково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 99 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Спасский район, с. Собчаково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 100 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Собчаково, ул. Молодежная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 101 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Собчаково, ул. Спасская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 102 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Соболевая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 103 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Спасский район, г. Спасск-Рязанский | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 104 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Спасский район, г. Спасск-Рязанский | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 105 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Спасский район, г. Спасск-Рязанский | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 106 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, п. Спиртзаводской | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 107 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ водозаборного узла, Спасский район, с. Троица | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 108 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Троица, ул. Железнодорожная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 109 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Троица, ул. Совхозная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 110 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Троица, ул. Школьная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 111 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Устрань | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 112 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Ухорское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 113 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Ушаково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 114 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Фатьяновка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 115 | Муниципальное казенное предприятие «Водосток Спасского муниципального района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Шатрище | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 116 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский округ, р.п. Елатьма, ул. Есенина | да | 11/11 | ПС 110 кВ Елатьма | 6 (КТП-3) | | - | | - | - |
| 117 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский округ, р.п. Елатьма, ул. Есенина | да | 11/11 | ПС 110 кВ Елатьма | 6 (КТП-5) | | - | | - | - |
| 118 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Касимовский округ, р.п. Елатьма, ул. Карла Маркса | да | 11/11 | ПС 35 кВ Елатьма | 4 (МТП-2497) | | - | | - | - |
| 119 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Касимовский округ, р.п. Елатьма, ул. Полевая | да | 11/11 | ПС 35 кВ Елатьма | 4 (МТП-2494) | | - | | - | - |
| 120 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Касимовский округ, р.п. Елатьма, ул. Полевая | да | 30/30 | ПС 110 кВ Сабурово | 7 (ЗТП-4) | | - | | - | - |
| 121 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, Касимовский округ, п. Ласинский | да | 30/30 | ПС 110 кВ Сабурово | 7 (КТП-1А) | | - | | - | - |
| 122 | Муниципальное казенное предприятие «Елатомское жилищно-коммунальное хозяйство» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, п. Маяк | да | 30/30 | ПС 110 кВ Сабурово | 7 (КТП-1Б) | | - | | - | - |
| 123 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Березняги, ул. Садовая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 124 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Богослово, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 125 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Вердерево, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 126 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозабора Скопинский район, с. Вослебово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 127 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, с. Вослебово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 128 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4кВ водонапорной башни (вблизи автомобильной дороги Москва-Астрахань), Скопинский район, с. Вослебово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 129 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Вослебово, ул. Дорожная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 130 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Вослебово, ул. Лесная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 131 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВШУ-0,4 кВ артезианской скважины Скопинский район, с. Вослебово, ул. Юбилейная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 132 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Высокое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 133 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Горлово, ул. Базарная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 134 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Скопинский район,с. Вослебово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 135 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ водонапорной башни, Скопинский район, с. Гремячка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 136 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ водозаборной скважины Скопинский район, с. Гремячка, ул. Новая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 137 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, д. Дегтярка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 138 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Делехово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 139 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Ермолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 140 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, п. Желтухинский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 141 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Желтухино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 142 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Затворное, ул. Мира | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 143 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Скопинский район, с. Ильинка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 144 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Ильинка, ул. Загуменка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 145 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Ильинка, ул. Люберцы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 146 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Казинка, ул. Полевая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 147 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Катино, ул. Комсомольская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 148 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Скопинский район, с. Клекотки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 149 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Клекотки, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 150 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Князево, ул. Нижняя | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 151 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Корневое, ул. Колхозная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 152 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Корневое, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 153 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Корневое, ул. Октябрьская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 154 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Кремлево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 155 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ водонапорной башни № 2, Скопинский район, с. Кремлево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 156 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Кушуново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 157 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Лопатино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 158 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Моховое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 159 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Муравлянка, ул. Полевая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 160 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Немерово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 161 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Николо-Скопин | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 162 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Скопинский район, с. Новая, ул. Рабочая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 163 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Новые Кельцы, ул. Советская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 164 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4кВ артезианской скважины, Скопинский район, р.п. Павелец-1 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 165 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ перекачной насосной станции, Скопинский район, р.п. Павелец-1 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 166 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4кВ очистных сооружений, Скопинский район, р.п. Павелец-1 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 167 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Заречная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 168 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Комсомольская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 169 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Ленинская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 170 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, д. Петровка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 171 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Петрушино, ул. Центральная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 172 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, р.п. Побединка, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 173 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, р.п. Побединка, ул. Советская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 174 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, р.п. Побединка, ул. Шоссейная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 175 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Поляны, ул. Ленина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 176 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, с. Поляны | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 177 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, п. Поплевинский, ул. Горняцкая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 178 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Пупки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 179 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Рождествено, ул. Карла Маркса | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 180 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Рождествено, ул. Пролетарская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 181 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Рудинка, ул. Центральная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 182 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, д. Свистовка, ул. Рабочая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 183 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Секирино, ул. Верховка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 184 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Секирино, ул. Школьная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 185 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4кВ водонапорной сети Скопинский район, с. Успенское, ул. Вишневая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 186 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, с. Успенское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 187 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ модульной канализационной станции Скопинский район, с. Успенское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 188 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Успенское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 189 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Чулково, ул. Амбаровка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 190 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, с. Чулково, ул. Большак | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 191 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Чулково, ул. Большак | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 192 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ АТП-1 артезианской скважины, Скопинский район, с. Чулково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 193 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ АПТ-2 артезианской скважины, Скопинский район, с. Чулково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 194 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Скопинский район, д. Шелемишевские хутора | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 195 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ комперессорной в составе очистных сооружений № 217 ввод 1, Скопинский район, д. Шелемишевские хутора | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 196 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ комперессорной в составе очистных сооружений № 217 ввод 2, Скопинский район, д. Шелемишевские хутора | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 197 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ повысительной водонапорной насосоной станции, Скопинский район, д. Шелемишевские хутора | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 198 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ водонапорной насосоной станции 2-го подъема, Скопинский район, д. Шелемишевские хутора | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 199 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, д. Шелемишевские Хутора | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 200 | Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Скопинский район, с. Шелемишево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 201 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2444, Захаровский район, с. Альяшево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 202 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 486-85, Захаровский район, с. Байдики | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 203 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1762, Захаровский район, д. Безлычное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 204 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ станции водоперекачки, Захаровский район, д. Безлычное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 205 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, с. Большое Коровино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 206 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водопроводной сети, Захаровский район, д. Волынь | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 207 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, с. Гладкие Выселки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 208 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1596, Захаровский район, с. Горностаевка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 209 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 942, Захаровский район, с. Городецкие Выселки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 210 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2975, Захаровский район, с. Добрые Пчелы | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 211 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1815, Захаровский район, с. Елино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 212 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1964, Захаровский район, с. Жокино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 213 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62265, Захаровский район, с. Захарово, ул. Победы | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 214 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 32205, Захаровский район, с. Захарово, ул. Строителей (рядом с территорией бывшего МПМК) | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 215 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 30840 (сушзавод), Захаровский район, с. Захарово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 216 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ водозаборной станции Захаровский район, с. Захарово, ул. Энергетиков | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 217 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2298, Захаровский район, с. Катагоща | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 218 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2025, Захаровский район, с. Колесня | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 219 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1823, Захаровский район, с. Лялино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 220 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, с. Осово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 221 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (водозаборный узел), Захаровский район, с. Остроухово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 222 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 903/1, Захаровский район, с. Остроухово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 223 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2742, Захаровский район, с. Плахино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 224 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2453, Захаровский район, п. совхоза «Смена» | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 225 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 59360, Захаровский район, с. Спасские Выселки (восточнее села) | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 226 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, с. Старое Зимино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 227 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 12, Захаровский район, с. Старое Зимино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 228 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1816, Захаровский район, с. Субботино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 229 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1388, Захаровский район, с. Троицкое | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 230 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Захаровское» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2745, Захаровский район, с. Федоровское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 231 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Архангельское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 232 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Арцыбашево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 233 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Богородицкое | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 234 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. совхоза «Большевик» | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 235 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Большое Подовечье | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 236 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Боршевое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 237 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Бугровка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 238 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Воейково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 239 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Воскресенское-1 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 240 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Горлачевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 241 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Горняк | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 242 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Гремячка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 243 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Дегтярка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 244 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Дивилки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 245 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Дубасово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 246 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Ермоловка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 247 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины Милославский район, с. Заболотовское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 248 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Зеленый | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 249 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Змеевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 250 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Ивановщина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 251 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Кочуры | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 252 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Демьяна Бедного | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 253 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Ленина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 254 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Новоселов | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 255 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Березовая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 256 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Советская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 257 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 10 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 258 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Молодежный | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 259 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Мураевня | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 260 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Мышенка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 261 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Озерки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 262 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Милославский, ул. Первомайская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 263 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Потапово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 264 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Пролетарский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 265 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, д. Роговое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 266 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Спасское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 267 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Центральный | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 268 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Чернава, ул. Куйбышева | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 269 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Чернава, ул. Свердлова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 270 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, с. Чернава, ул. Чапаева | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 271 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, п. Южный | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 272 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Азеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 273 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Акаево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 274 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Большое Ляхово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 275 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Власово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 276 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Высокое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 277 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, п. Гремячий Ключ | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 278 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (детский сад № 3), Ермишинский район, р.п. Ермишь | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 279 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений канализационной насосной станции № 9, Ермишинский район, р.п. Ермишь | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 280 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Весенняя | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 281 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Лесная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 282 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Молодежная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 283 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, переулок Музыкальный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 284 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Октябрьская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 285 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, канализационной насосной станции, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Профсоюзная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 286 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Сасовская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 287 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, п. Игошино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 288 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Кафтейка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 289 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Малахово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 290 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Мердушь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 291 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Михайлово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 292 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Нарма | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 293 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Некрасовка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 294 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водозаборного узла, Ермишинский район, с. Николаевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 295 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Рюмино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 296 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Савватьма | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 297 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Свестур | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 298 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Спасско-Раменье | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 299 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, д. Токмаково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 300 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Торопово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 301 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водозаборного узла, Ермишинский район, с. Турмадеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 302 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ермишинское» муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ермишинский район, с. Царево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 303 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Аристово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 304 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Большое Кожухово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 305 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Быково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 306 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10439/6125325, Старожиловский район, д. Ворищи | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 307 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Гулынки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 308 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Старожиловский район, с. Ершово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 309 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19684/61202326, Старожиловский район, д. Ершово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 310 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Ивановское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 311 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений Старожиловский район, с. Истье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 312 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75145/61202284, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 313 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3071/61204898, Старожиловский район, с. Истье, ул. Мострансгазовская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 314 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3071-а/61204899, Старожиловский район, с. Истье, ул. Мострансгазовская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 315 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 39327/61202283, Старожиловский район, с. Истье, ул. Новая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 316 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62245/61202286, Старожиловский район, с. Истье, ул. Новая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 317 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62241/61202287, Старожиловский район, с. Истье, ул. Новая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 318 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23620/61202279, Старожиловский район, с. Истье, ул. Садовая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 319 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 27559/61202281, Старожиловский район, с. Истье, ул. Садовая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 320 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 27565/61202282, Старожиловский район, с. Истье, ул. Садовая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 321 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75367/61202285, Старожиловский район, с. Истье, ул. Садовая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 322 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины Старожиловский район, № 2410/61202293, Старожиловский район, с. Истье, ул. Садовая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 323 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, д. Кащеевка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 324 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Кулиги | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 325 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Ласково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 326 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Мелекшино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 327 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Музалево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 328 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1881/61202331, Старожиловский район, д. Муняково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 329 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 364/61202324, Старожиловский район, с. Перевлес | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 330 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Рязанские Сады | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 331 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ УТН, Старожиловский район, с. Рязанские Сады | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 332 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Соболево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 333 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1416/61202333, Старожиловский район, с. Столпцы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 334 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 751/61202332, Старожиловский район, с. Столпцы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 335 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, с. Татаркино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 336 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2970/61202327, Старожиловский район, д. Шелковая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 337 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1861/2897/61202274, Старожиловский район, д. Ямы | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 338 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Будаево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 339 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Верки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 340 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Восход | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 341 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, п. Дарьино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 342 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Енгазино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 343 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Енкаево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 344 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Заулки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 345 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водозабора, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Вознесенская, д. 26 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 346 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Горная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 347 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Луначарского | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 348 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Мичурина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 349 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Пионерская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 350 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водонапорной скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Пионерская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 351 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Центральная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 352 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Юбилейная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 353 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Котелино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 354 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Кочемирово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 355 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Кущапино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 356 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Матча | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 357 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Нижне-Никольск | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 358 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Никиткино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 359 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, д. Новое Пошатово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 360 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Новоселки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 361 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Пургасово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 362 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Старый Кадом | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 363 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Чермные | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 364 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Кадомское» муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Кадомский район, с. Четово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 365 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2377/61202419, Путятинский округ, с. Береговое | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 366 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 979/61202472, Путятинский округ, с. Большая Екатериновка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 367 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2946/61202480, Путятинский округ, д. Васино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 368 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1148/61202412, Путятинский округ, с. Воршево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 369 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4025/61202413, Путятинский округ, с. Воршево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 370 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1884/61202457, Путятинский округ, с. Глебово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 371 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2193/61202402, Путятинский округ, с. Екатериновка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 372 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 88, Путятинский округ, с. Екатериновка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 373 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2447/61202459, Путятинский округ, д. Ильино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 374 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 717, Путятинский округ, с. Карабухино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 375 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 959/61202461, Путятинский округ, с. Караулово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 376 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 89161202451, Путятинский округ, д. Княгиня | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 377 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины Путятинский округ, с. Летники | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 378 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 172-в/61204532, Путятинский округ, с. Макеево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 379 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10/61140132, Путятинский округ, п. Новая Деревня | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 380 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3120/61121253, Путятинский округ, с. Песочня | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 381 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1705/61202453, Путятинский округ, с. Песочня | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 382 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1682/61202454, Путятинский округ, с. Песочня | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 383 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 709/61202410, Путятинский округ, с. Поляки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 384 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1683/61202452, Путятинский округ, п. Проточный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 385 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ, канализационно-насосной станции (КТП-6360), Путятинский округ, с. Путятино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 386 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ, канализационно-насосной станции (КТП-6116), Путятинский округ, с. Путятино, ул. Ленинский проспект | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 387 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Путятинский округ, с. Путятино, ул. Ленинский проспект | да | 141/ 141 | ПС 35 кВ Путятино | 1, 4 | | - | | - | - |
| 388 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 58/61202437, Путятинский округ, с. Путятино, ул. Ленинский проспект | да | 11/11 | ПС 35 кВ Путятино | 6 | | - | | - | - |
| 389 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора, Путятинский округ, с. Путятино, ул. Новоселов | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 390 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2693/61202450, Путятинский округ, с. Путятино, ул. Совхозная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 391 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 74/61125518, Путятинский округ, с. Путятино, ул. Строителей | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 392 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 30782/61202440, Путятинский округ, с. Путятино, ул. Энгельса | да | 11/11 | ПС 35 кВ Путятино | 6 | | - | | - | - |
| 393 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 851/61202404, Путятинский округ, с. Путятино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 394 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1598/61202470, Путятинский округ, с. Романовы Дарки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 395 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15644/167/61202401, Путятинский округ, п. Свободо-Заводской | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 396 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2250/61202427, Путятинский округ, с. Строевское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 397 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2414/61202410, Путятинский округ, с. Унгор | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 398 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Путятинское» Путятинского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2950/62402474, Путятинский округ, с. Унгор | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 399 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 976, Рязанский район, д. Аксиньино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 400 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, д. Богданово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 401 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Болошнево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 402 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ сооружения буровой скважины (ЗТП-2304) «Колос», Рязанский район, с. Болошево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 403 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Букрино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 404 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 430, Рязанский район, д. Вишневка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 405 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67497 (ЗТП-2464), Рязанский район, п. Военный городок № 20 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 406 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67498 (ЗТП-2464), Рязанский район, п. Военный городок № 20 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 407 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений (ЗТП-2464), Рязанский район, п. Военный городок № 20 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 408 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80140, Рязанский район, с. Высокое | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 409 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ разведочно-эксплуатационной скважины (ЗТП-3450), Рязанский район, с. Высокое | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 410 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Рязанский район, с. Вышгород | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 411 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (КТП-5558), Рязанский район, с. Вышгород | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 412 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2/70, Рязанский район, с. Вышетравино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 413 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3/70, Рязанский район, с. Вышетравино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 414 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 62243, Рязанский район, с. Вышетравино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 415 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ водокачки, Рязанский район, с. Гавердово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 416 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3217/1, Рязанский район, с. Глебово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 417 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3217/2, Рязанский район, с. Глебово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 418 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 358, Рязанский район, п. Госплемстанции | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 419 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ЗТП-3434), Рязанский район, п. Госплемстации | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 420 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений (ЗТП-3434), Рязанский район, п. Госплемстации | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 421 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1496, Рязанский район, с. Дашки-2 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 422 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Рязанский район, с. Дашки-2 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 423 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, д. Дедюхино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 424 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 694, Рязанский район, д. Дмитриевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 425 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1189, Рязанский район, с. Долгинино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 426 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Дудкино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 427 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рязанский район, с. Дядьково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 428 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2681, Рязанский район, с. Екимовка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 429 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2682, Рязанский район, с. Екимовка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 430 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Ивашково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 431 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 45-3, Рязанский район, д. Ивкино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 432 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 30818, Рязанский район, п. Искра | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 433 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 43084, Рязанский район, п. Искра | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 434 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2 (ЗТП-3467), Рязанский район, п. Искра | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 435 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1 (ЗТП-3467), Рязанский район, п. Искра | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 436 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 674-А, Рязанский район, д. Киселево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 437 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2450, Рязанский район, с. Кораблино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 438 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80156, Рязанский район, с. Кораблино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 439 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (ЗТП-2376), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 440 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3061 (ЗТП-2376), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 441 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1463 (ЗТП-3466), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 442 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды (ЗТП-3464), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 443 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ насосной станции первого подъема воды (ЗТП-3464), Рязанский район, п. Листвянка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 444 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2602, Рязанский район, с. Льгово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 445 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2603, Рязанский район, с. Льгово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 446 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3105, Рязанский район, с. Льгово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 447 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 50, Рязанский район, д. Марьино-1 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 448 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 артезианской скважины, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Бутырки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 449 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ВЛ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Новая, д. 12 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 450 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 451 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1640, Рязанский район, д. Насурово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 452 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины (ЗТП-2488), Рязанский район, д. Наумово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 453 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 991, Рязанский район, с. Никольское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 454 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рязанский район, п. Новоселки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 455 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3141, Рязанский район, п. Новоселки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 456 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23611, Рязанский район, п. Новоселки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 457 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, д. Павловка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 458 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Пальное | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 459 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 993, Рязанский район, д. Писцово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 460 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Рязанский район, с. Подвязье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 461 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 688, Рязанский район, с. Подвязье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 462 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2341, Рязанский район, с. Подвязье | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 463 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3151, Рязанский район, с. Подвязье | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 464 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75383, Рязанский район, с. Подвязье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 465 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75391, Рязанский район, с. Подвязье | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 466 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водозаборного сооружения, Рязанский район, д. Подиково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 467 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рязанский район, д. Подиково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 468 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3218/1, Рязанский район, д. Пущино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 469 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3218/2, Рязанский район, д. Пущино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 470 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 22 (МТП-2287), Рязанский район, с. Реткино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 471 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19925, Рязанский район, с. Реткино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 472 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2191 (КТП-5515), Рязанский район, д. Ровное | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 473 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2753, Рязанский район, д. Рожок | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 474 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2203, Рязанский район, д. Романцево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 475 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 139, Рязанский район, д. Рубцово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 476 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2052 (МТП-5716), Рязанский район, д. Рубцово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 477 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3145, (КТП-3502) Рязанский район, п. учхоза «Стенькино» | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 478 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции (КТП-5512), Рязанский район, п. учхоза «Стенькино» | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 479 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3125, Рязанский район, д. Турлатово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 480 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3179, Рязанский район, д. Турлатово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 481 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15645, Рязанский район, д. Турлатово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 482 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Тюшево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 483 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозаборного узла, Рязанский район, с. Шахманово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 484 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2162, Рязанский район, д. Шевцово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 485 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2683/24, Рязанский район, д. Ялино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 486 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 110/1, Рязанский район, д. Ялтуново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 487 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский водоканал» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 110/2, Рязанский район, д. Ялтуново | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 488 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины КПТ КР-502, Сасовский округ, п. 12 лет Октября | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 489 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Агломазово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 490 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский округ, с. Алешино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 491 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Сасовский округ, с. Алешино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 492 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Алешино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 493 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Арга | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 494 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Барашево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 495 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сасовский округ, с. Бастаново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 496 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Сасовский округ, с. Бастаново | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 497 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Сасовский округ, с. Бастаново | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 498 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, п. Батьки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 499 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Берестянки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 500 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сасовский округ, с. Боковой Майдан | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 501 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, д. Большой Студенец | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 502 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины Сасовский округ, с. Верхнее Мальцево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 503 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, д. Верхне-Никольское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 504 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Вялсы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 505 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины КПТ НВ-103, Сасовский округ, с. Гавриловское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 506 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, п. Газовый | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 507 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины КПТ-100 кВА ЦН-506, Сасовский округ, с. Глядково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 508 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Декабристы | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 509 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Демушкино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 510 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Ернеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 511 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, д. Ивановка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 512 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Истлеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 513 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Калиновец | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 514 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Каргашино, ул. 12 лет Октября | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 515 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Ключи | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 516 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Кобяково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 517 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, д. Колдамышево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 518 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Кошибеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 519 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, п. Кустаревка, ул. Сосновая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 520 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский округ, п. Кустаревка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 521 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Ласицы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 522 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, д. Лесные Цветы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 523 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Липовка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 524 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ водонапорной башни, Сасовский округ, с. Лукьяново | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 525 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Любовниково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 526 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский округ, c. Малый Студенец | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 527 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Малый Студенец | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 528 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Матвеевское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 529 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Мокрое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 530 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины Сасовский округ, п. Молодежный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 531 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Мыс Доброй Надежды | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 532 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Нащи | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 533 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Нижнее Мальцево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 534 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский округ, с. Нижнее Мальцево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 535 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Новое Березово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 536 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Огарево-Почково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 537 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Пичкиряево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 538 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, п. Придорожный | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 539 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Поляки-Майданы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 540 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Пятаково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 541 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины Сасовский округ, с. Раково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 542 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Рогожка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 543 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Рожково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 544 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Саблино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 545 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сасовский округ, с. Салтыково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 546 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский округ, с. Салтыково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 547 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, п. Сасовский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 548 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сасовский округ, п. Сотницыно | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 549 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Сасовский округ, п. Сотницыно | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 550 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 5, Сасовский округ, п. Сотницыно | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 551 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Больница», Сасовский округ, п. Сотницыно | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 552 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Мастерские», Сасовский округ, п. Сотницыно | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 553 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, п. Сотницыно, ул. Заводская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 554 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ станции второго подъма воды, Сасовский округ, п. Сотницыно, ул. Садовая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 555 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Черемушки», Сасовский округ, п. Сотницыно | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 556 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Сасовский округ, п. Сотницыно | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 557 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Старое Березово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 558 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Темгенево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 559 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Трудолюбовка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 560 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Усады | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 561 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Устье | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 562 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Фроловское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 563 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Чубарово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 564 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, д. Шафторка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 565 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, с. Шевали-Майданы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 566 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, п. Авангард | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 567 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Аладьино, ул. Заводская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 568 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Аладьино, ул. Первомайская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 569 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Аладьино, ул. Центральная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 570 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Аладьино ул. Школьная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 571 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Алеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 572 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Голенищево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 573 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Чучковский район, п. Дубровка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 574 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Чучковский район, п. Дубровка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 575 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, п. Дубровка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 576 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни (скважина № 2), Чучковский район, п. Дубровка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 577 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Дудкино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 578 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Завидово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 579 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Кистенево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 580 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, п. Красноармейский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 581 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Красное Озеро | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 582 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, п. Луговой, ул. Весенняя | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 583 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Мелехово, ул. Колхозная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 584 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Назаровка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 585 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Чучковский район, с. Остро-Пластиково, на пересечении ул. Школьная и ул. Больничная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 586 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Чучковский район, с. Остро-Пластиково, ул. Почтовая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 587 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Пертово, ул. Заводская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 588 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Пертово, ул. Полевая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 589 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Пертово, ул. Совхозная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 590 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Подысаково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 591 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Протасьев Угол | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 592 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Пузос, ул. Запрудная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 593 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, п. Родники | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 594 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, д. Свищевка, ул. Зеленая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 595 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Старо-Пластиково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 596 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Ункосово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 597 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Церлево, ул. Сельская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 598 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Кирова | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 599 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Сосновая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 600 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Юбилейная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 601 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Шарапово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 602 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Чучковский район, с. Шеметово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 603 | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Чучковское» муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Чучковский район, с. Шеметово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 604 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ повысительной насосной станции второго подъема, Касимовский округ, г. Касимов, ул. 50 лет СССР | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 605 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений первая очередь, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Большакова, д. 71 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 606 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений вторая очередь, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Большакова, д. 71 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 607 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора «Восточная», Касимовский округ, г. Касимов, ул. Восточная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 608 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Ленина, д. 56А | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 609 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Лесок», Касимовский округ, г. Касимов, ул. Лесок | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 610 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора «Лесок», Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Лесок | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 611 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 3, Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Лесок, ул. Козлова | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 612 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Луговая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 613 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 4 Московская, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Московская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 614 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Набережная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 615 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Набережная, д. 2 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 616 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Приокский | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 617 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений «Приокские», Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Приокский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 618 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Приокский | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 619 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Приокский | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 620 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Северная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 621 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 6, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Северная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 622 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Сиверка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 623 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора «Сиверка», Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Сиверка, ул. Северная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 624 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции «Сиверка», Касимовский округ, г. Касимов, микрорайон Сиверка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 625 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Советская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 626 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора «Старопосадская», Касимовский округ, г. Касимов, ул. Старый Посад | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 627 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 5 «Фабрика», Касимовский округ, г. Касимов, п. Фабрика | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 628 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений «Бабенка», Касимовский округ, г. Касимов, ул. Федорова | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 629 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Федоровой, д. 25 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 630 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Алешино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 631 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Алферьево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 632 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Анатольевка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 633 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Анемнясево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 634 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Аниково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 635 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Ардабьево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 636 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Ахматово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 637 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Ашуково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 638 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ с. Бабино-Булыгино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 639 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Балушевы Починки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 640 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Басово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 641 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Бельково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 642 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Беркеево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 643 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Болотцы | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 644 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Бочкари | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 645 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Булгаково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 646 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Вырково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 647 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Гиблицы | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 648 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Давыдово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 649 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Даньково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 650 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Дмитриево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 651 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Ермолово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 652 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Жданово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 653 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Жуково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 654 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Забелино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 655 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Ибердус | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 656 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Инкино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 657 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Вокзальная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 658 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Вокзальная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 659 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водонапорной башни, Касимовский округ, п. станции Касимов | да | 11/11 | ПС 35 кВ Затон | 2 | | - | | - | - |
| 660 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Квасьево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 661 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Китово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 662 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Клетино | да | 17/17 | ПС 35 кВ Телебукино | 5 | | - | | - | - |
| 663 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Которово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 664 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Кочемары | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 665 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, п. Крутоярский | да | 11/11 | ПС 35 кВ Телебукино | 11 | | - | | - | - |
| 666 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский округ, п. Крутоярский | да | 11/11 | ПС 35 кВ Телебукино | 11 | | - | | - | - |
| 667 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений № 1, Касимовский округ, п. Крутоярский | да | 35/35 | ПС 35 кВ Телебукино | 11 (МТП-2480 КЛ-0,4 кВ) | | - | | - | - |
| 668 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Касимовский округ, п. Крутоярский, ул. Полевая | да | 6,77/ 6,77 | ПС 35 кВ Телебукино | 11 (ЗТП-2396 РУ-0,4 кВ) | | - | | - | - |
| 669 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Касимовский округ, п. Крутоярский | да | 11/11 | ПС 35 кВ Телебукино | 11 | | - | | - | - |
| 670 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Крюково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 671 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Курмыш | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 672 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Ласино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 673 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водонапорной башни, Касимовский округ, п. Лашма | да | 17/17 | ПС 35 кВ Лашма | 3 | | - | | - | - |
| 674 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4кВ водозабора «Акишинский карьер», Касимовский округ, п. Лашма | да | 34/34 | ПС 35 кВ Лашма | 5 | | - | | - | - |
| 675 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции «Акишинский карьер», Касимовский округ п. Лашма | да | 7/7 | ПС 35 кВ Лашма | 5 | | - | | - | - |
| 676 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений «Акишинский карьер», Касимовский округ, п. Лашма | да | 7/7 | ПС 35 кВ Лашма | 5 | | - | | - | - |
| 677 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водонапорной башни «Больница», Касимовский округ, п. Лашма | да | 5,5/5,5 | ПС 35 кВ Лашма | 5 | | - | | - | - |
| 678 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водонапорной башни «Курман», Касимовский округ, п. Лашма | да | 5,5/5,5 | ПС 35 кВ Лашма | 3 | | - | | - | - |
| 679 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Лощинино, ул. Сазоновка | да | 11/11 | ПС 110 кВ Касимов | 12 (ВЛ3 МТП-2588) | | - | | - | - |
| 680 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Лубяники | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 681 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Любовниково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 682 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Макеенки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 683 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Малеево | да | 11/11 | ПС 35 кВ Телебукино | 14 | | - | | - | - |
| 684 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Марсево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 685 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Мимишкино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 686 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Мишуково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 687 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Морозово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 688 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Мунтово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 689 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Николаевка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 690 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Николаевское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 691 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Овчинники | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 692 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, п. Озерный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 693 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Пальчинки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 694 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины Касимовский округ, с. Перво | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 695 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Перхурово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 696 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Петрушово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 697 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский округ, с. Подлипки | да | 30/30 | ПС 35 кВ, Кольдюки | 2 (ЗТП-2309) | | - | | - | - |
| 698 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Полутино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 699 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Полянки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 700 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Поповка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 701 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Пустынь | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 702 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Савино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 703 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Савостьяново | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 704 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Самуиловка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 705 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Самылово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 706 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Селизово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 707 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Селищи | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 708 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водонапорной башни № 1, Касимовский округ, д. Сиверка | да | 11/11 | ПС 110 кВ Шостье | 1 (КТП-2545) | | - | | - | - |
| 709 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водонапорной башни № 2, Касимовский округ, д. Сиверка | да | 11/11 | ПС 110 кВ Шостье | 2 (КТП-2545) | | - | | - | - |
| 710 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Сидорово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 711 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Сорокино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 712 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, п. Сосновка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 713 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Степаново | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 714 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ водонапорной башни, Касимовский округ, п. Ташенка | да | 11/11 | ПС 35 кВ Зеленино | 4 | | - | | - | - |
| 715 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Телебукино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 716 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Токарево | да | 11/11 | ПС 35 кВ Телебукино | 5 | | - | | - | - |
| 717 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Толстиково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 718 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Уланова Гора | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 719 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Урядино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 720 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Царицыно | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 721 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Чернышово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 722 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Чернышово-Починки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 723 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Четаево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 724 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Чинур | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 725 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Шепелево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 726 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Шостье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 727 | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Ярыгино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 728 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ водозабора, Клепиковский район, п. Болонь | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 729 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ насосных станций первого и второго подъема воды, Клепиковский район, п. Болонь | да | 8/8 | ПС 35 кВ Болонь | 2 | | - | | - | - |
| 730 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, п. Болонь | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 731 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, с. Бусаево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 732 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Волчково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 733 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Егорово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 734 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, с. Екшур | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 735 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Калдево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 736 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, с. Криуша | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 737 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Макеево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 738 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Малахово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 739 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | ВЛ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, д. Молькино, ул. Юбилейная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 740 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ насосной станции, д. Оськино | да | 100/40 | ПС 110 кВ Бусаево | 4 | | - | | - | - |
| 741 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, д. Оськино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 742 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, д. Первушкино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 743 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, д. Первушкино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 744 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Зеленая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 745 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла № 1, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Зеленая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 746 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Комсомольская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 747 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Кузьмина | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 748 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла № 2, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Луговая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 749 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ насосной станции первого подъема, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Московская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 750 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Московская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 751 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Московская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 752 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Урицкого | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 753 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Чапаева | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 754 | Муниципальное казенное предприятие «Клепиковское» муниципального образования - Клепиковский муниципальный район | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Клепиковский район, с. Тюково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 755 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РУ 0,4 кВ главного водозабора, Кораблинский округ, г. Кораблино | да | 55/55 | ПС 110 кВ Кораблино | 1 | | - | | - | - |
| 756 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский округ, г. Кораблино, район больницы | да | 37/37 | ПС 110 кВ Кораблино | 1, 3 | | - | | - | - |
| 757 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Весенняя | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 758 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Заводская | да | 5,5/5,5 | ПС 110 кВ Кораблино | 16 | | - | | - | - |
| 759 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Зубковой | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 760 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Кирова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 761 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Комсомольская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 762 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Маяковского | да | 22/22 | ПС 110 кВ Кораблино | 14 | | - | | - | - |
| 763 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский округ, г. Кораблино, микрорайон Покровский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 764 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Садовая | да | 1,5/1,5 | ПС 110 кВ Кораблино | 1, 3 | | - | | - | - |
| 765 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский округ, г. Кораблино, ул. Текстильщиков | да | 22/22 | ПС 110 кВ Кораблино | 1, 3 | | - | | - | - |
| 766 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский округ, г. Кораблино, переулок Чехова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 767 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Аманово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 768 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Асники | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 769 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Бобровинки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 770 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, п. Быковская Степь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 771 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Великая Лука | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 772 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, п. Газопровода | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 773 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Григорьевское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 774 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Дроково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 775 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Ерлино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 776 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Ерлино-Выселки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 777 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Залесно-Чулково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 778 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, п. Ибердский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 779 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Кипчаково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 780 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Ключ | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 781 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ очистных сооружений, Кораблинский округ, с. Ключ | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 782 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Кораблинский округ, с. Ключ | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 783 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Кораблинский округ, с. Ключ | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 784 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Княжое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 785 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Ковалинка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 786 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Копцево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 787 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Марьинка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 788 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Михино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 789 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Моловка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 790 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Пехлец | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 791 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ перекачной насосной станции, Кораблинский округ, с. Пехлец | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 792 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Приянки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 793 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, п. Проницы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 794 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Пустотино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 795 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Семион | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 796 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Сосновка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 797 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Строилово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 798 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Толпинка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 799 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Ухорь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 800 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Фролово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 801 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, д. Хомутск | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 802 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Чижово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 803 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Яблонево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 804 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Кораблинский округ, с. Яблонево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 805 | Муниципальное казенное предприятие «Кораблинские тепловые и электрические сети» | РЩ-0,4 кВ очистных сооружений, Кораблинский округ, с. Яблонево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 806 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, п. 10-й год Октября | да | 1/1 | ПС 110 кВ Луч | 1 | | - | | - | - |
| 807 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ Артскважина Михайловский округ, с. Виленка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 808 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 340В, Михайловский округ, п. Горенка | да | 1/3 | ПС 35 кВ Зеленая | 3 | | - | | - | - |
| 809 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 370В, Михайловский округ, п. Горенка | да | 1/3 | ПС 35 кВ Зеленая | 3 | | - | | - | - |
| 810 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский округ, п. Горенка | да | 1/3 | ПС 35 кВ Зеленая | 3 | | - | | - | - |
| 811 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 20482, Михайловский округ, п. Змеинка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 812 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23588, Михайловский округ, п. Змеинка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 813 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ насосной станции, Михайловский округ, р.п. Октябрьский, ул. 1 Мая | да | 47/61 | ПС 35 кВ Зеленая | 1 | | - | | - | - |
| 814 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 6717, Михайловский округ, р.п. Октябрьский, ул. 1 Мая | да | 47/61 | ПС 35 кВ Зеленая | 1 | | - | | - | - |
| 815 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины питьевой воды № 10410, Михайловский округ, р.п. Октябрьский, ул. 1 Мая | да | 47/61 | ПС 35 кВ Зеленая | 1 | | - | | - | - |
| 816 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ насосной станции, Михайловский округ, р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь | да | 39/53 | ПС 35 кВ Зеленая | 2 | | - | | - | - |
| 817 | Муниципальное казенное предприятие «Октябрьское» Михайловского муниципального округа Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский округ, р.п. Октябрьский, ул. Павлова | да | 36/49 | ПС 35 кВ Зеленая | 2 | | - | | - | - |
| 818 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Алексеевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 819 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Андреевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 820 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Белоречье | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 821 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Большие Можары, ул. Любавского | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 822 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Борец | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 823 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сараевский район, с. Бычки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 824 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Сараевский район, с. Бычки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 825 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Витуша, ул. Бурмистрова Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 826 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Галинка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 827 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Добродушное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 828 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Желобово, ул. Красное Знамя | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 829 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Желобово, ул. Центральная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 830 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Зеркальные Пруды | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 831 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Заря Свободы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 832 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Ивановка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 833 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Красная Вершина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 834 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Красное поле | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 835 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Кривское, ул. Москва-река | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 836 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Кривское, ул. Тяньгуша | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 837 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Кутловы Борки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 838 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Максы | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 839 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Меньшие Можары, ул. Новая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 840 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Меньшие Можары, ул. Полевая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 841 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Мордово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 842 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Муравлянка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 843 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Муравлянка, ул. Карасный Октябрь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 844 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Напольное, ул. Журавлевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 845 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Низовка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 846 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Новобокино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 847 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Новый Хутор | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 848 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Одоевщина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 849 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Сараевский район, с. Озерки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 850 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, Сараевский район, с. Озерки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 851 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Озериха | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 852 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Островка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 853 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Паники | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 854 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Романовка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 855 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. 1 Мая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 856 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Большие Сараи | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 857 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозаборного узла № 2, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Большие Сараи | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 858 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Заводская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 859 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Казинка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 860 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 204Б | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 861 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 78А | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 862 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Свердлова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 863 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Совхозная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 864 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водозабора, Сараевский район, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Чкалова, д. 48 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 865 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Станционный | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 866 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни № 5, Сараевский район, с. Старобокино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 867 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Сысои | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 868 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Таптыково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 869 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, п. Урицкий | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 870 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ВРУ0,4 кВ объекта водоснабжения Сараевский район, ст. Ягодное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 871 | Муниципальное казенное предприятие «Пассажирсервис» муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Ягодное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 872 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Абакумово, ул. Хохловка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 873 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Альютово, ул. Полевая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 874 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Бакланово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 875 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Береговая Погореловка | да | 17/17 | ПС 35 кВ Погореловский карьер | 9 | | - | | - | - |
| 876 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ глубинного насоса, Пронский район, с. Береговая Погореловка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 877 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Березово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 878 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Большое Село | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 879 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Булычево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 880 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, п. Восточный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 881 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Гниломедово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 882 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Горохово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 883 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Гремяки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 884 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Денисово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 885 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Елшино, ул. Луговая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 886 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Кареево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 887 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Красное, ул. Мостовая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 888 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Ланинка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 889 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Пронский район, с. Маклаково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 890 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 55, Пронский район, с. Малинищи | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 891 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3101, Пронский район, с. Малинищи | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 892 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3102, Пронский район, с. Малинищи | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 893 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Мамоново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 894 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Октябрьское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 895 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, п. Орловский, ул. Рыбацкая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 896 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, п. Орловский, ул. Центральная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 897 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Панкино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 898 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Пахомово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 899 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, п. Погореловский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 900 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Пронский район, п. Погореловский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 901 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Последово, ул. Большой порядок | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 902 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (КТП № 2869), Пронский район, р.п. Пронск | нет |  |  |  | |  | |  |  |
| 903 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (КТП № 4062), Пронский район, р.п. Пронск | нет |  |  |  | |  | |  |  |
| 904 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1691 (Березняки), Пронский район, р.п. Пронск, ул. Верхне-Архангельская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 905 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины насосной, Пронский район, р.п. Пронск, переулок Дорожный | да | 32,3/32 | ПС 110 кВ Пронск | - | | - | | - | - |
| 906 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ фекальных насосов, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Есенина | да | 10,5/ 10,5 | ПС 110 кВ Пронск | 5 | | - | | - | - |
| 907 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений и артезианской скважины, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Новая | да | 30,5/ 24,5 | ПС 110 кВ Пронск | - | | - | | - | - |
| 908 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Скородня | да | 5,5/5,5 | ПС 110 кВ Пронск | - | | - | | - | - |
| 909 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины на территории механического завода, Пронский район, р.п. Пронск | да | 16,6/18 | ПС 110 кВ Пронск | - | | - | | - | - |
| 910 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Семенск | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 911 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, п. Синь | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 912 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, д. Терновая Погореловка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 913 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Тырново, ул. Заречная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 914 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Тырново, ул. Центральная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 915 | Муниципальное казенное предприятие «Пронские тепловые сети» муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Пронский район, с. Тырново, ул. Южная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 916 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-10 кВ водозабора, Рыбновский район, с. Алешня | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 917 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-10 кВ водозабора, Рыбновский район, д. Дивово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 918 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозабора, Рыбновский район, с. Ильинское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 919 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозабора, Рыбновский район, с. Пощупово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 920 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозабора, Рыбновский район, с. Романцево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 921 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора, Рыбновский район, с. Шехмино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 922 | Муниципальное казенное предприятие «Рыбновское» муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, сооружения № 2, Рыбновский район, с. Шехмино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 923 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, д. Березники | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 924 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, д. Васильевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 925 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Канино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 926 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Коровка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 927 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Малый Сапожок | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 928 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Михеи | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 929 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Морозовы Борки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 930 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Никольское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 931 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Новокрасное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 932 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Большие Фабрики | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 933 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Вал | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 934 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Верховенская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 935 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Комсомольская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 936 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, микрорайон Малинники | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 937 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, микрорайон Малинники | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 938 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Первомайская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 939 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Пушкарская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 940 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Рязанская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 941 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сапожковский район, р.п. Сапожок, микрорайон Северный | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 942 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Шацкая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 943 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины (северная окраина), Сапожковский район, р.п. Сапожок | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 944 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Собчаково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 945 | Муниципальное казенное предприятие «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сапожковский район, с. Черная речка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 946 | Муниципальное казенное предприятие «Сасовские тепловые сети» | РУ-0,4 кВ насосной станции третьего подъема воды, Сасовский округ, г. Сасово, Промышленный проезд, д. 7 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 947 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ центральных очистных сооружений (ввод № 1), г. Скопин, | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 948 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, ул. Бирюзова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 949 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции г. Скопин, ул. Дорожная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 950 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозабора (резерв), г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Заводская, д. 1 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 951 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозабора, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Заводская, д. 1 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 952 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Заводская, д. 1 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 953 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Энергетиков | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 954 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ ЗТП-артезианской скважины ТП-первого подъема (ввод № 1), г. Скопин, д. Ивановка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 955 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ ЗТП-артезианской скважины ТП-первого подъема (ввод № 2), г. Скопин, д. Ивановка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 956 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ ЗТП-водозабор второго подъема (ввод № 1), г. Скопин, д. Ивановка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 957 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ ЗТП-водозабор второго подъема (ввод № 2), г. Скопин, д. Ивановка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 958 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, 5, г. Скопин, д. Ивановка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 959 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ центральных очистных сооружений (ввод № 2 резерв), г. Скопин, микрорайон Коготково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 960 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водонапорной башни, г. Скопин, микрорайон Комсомольский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 961 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ здание насосной станции, г. Скопин, ул. Комсомольская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 962 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ станции первого подъема, г. Скопин, ул. Красноармейская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 963 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 114, г. Скопин, микрорайон Сельхозтехника, ул. Ленина, | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 964 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, микрорайон Сельхозтехника, ул. Ленина, д. 187 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 965 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианская скважина, г. Скопин, микрорайон Октябрьский, ул. Ленина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 966 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, г. Скопин, ул. Пирогова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 967 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 3, г. Скопин, микрорайон Стекольный, ул. Пирогова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 968 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 4, г. Скопин, ул. Пирогова, д. 38 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 969 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, микрорайон Заречный, ул. Полетаева | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 970 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианская скважина, г. Скопин, ул. Пушкина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 971 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Скопин, ул. Пушкина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 972 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания главной насосной станции (ввод № 1), г. Скопин, ул. Советская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 973 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ главной насосной станции (ввод № 2 резерв), г. Скопин, ул. Советская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 974 | Муниципальное казенное предприятие «Скопинские водные системы» муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, г. Скопин, ул. Фабричная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 975 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1868, Старожиловский район, д. Брусня | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 976 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 354-в/61202301, Старожиловский район, с. Вороново | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 977 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3160/61140154, Старожиловский район, с. Вороново | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 978 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 965/61202385, Старожиловский район, д. Кареево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 979 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины Старожиловский район, с. Киселево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 980 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 726/61202266, Старожиловский район, д. Климентьево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 981 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1167, Старожиловский район, п. совхоза имени Ленина, ул. Центральная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 982 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 27517, Старожиловский район, п. совхоза имени Ленина, ул. Центральная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 983 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1169/61202268, Старожиловский район, с. Никитинское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 984 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2180/61202335, Старожиловский район, д. Панинская Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 985 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 192/116/1/61202390, Старожиловский район, д. Соха | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 986 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4030/2/61202391, Старожиловский район, д. Соха | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 987 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19676/3/61202392, Старожиловский район, д. Соха | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 988 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (КТП-2718), Старожиловский район, р.п. Старожилово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 989 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3176, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. 2-я Лесная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 990 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (КТП-4542). Старожиловский район, р.п. Старожилово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 991 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (КТП-4546), Старожиловский район, р.п. Старожилово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 992 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины (КТП-4580), Старожиловский район, р.п. Старожилово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 993 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Денисова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 994 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (подключена к станции очистки воды), Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Денисова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 995 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Железнодорожная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 996 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1610/61202340, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Конезаводская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 997 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1612/61202341, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Конезаводская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 998 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ВРУ здания очистных сооружений, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Молодежная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 999 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Новая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1000 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Новая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1001 | Муниципальное казенное предприятие «Старожиловское ЖКХ» муниципального образования-Старожиловское городское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (подключена к станции очистки воды), Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Советская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1002 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ водозабора, Клепиковский район, д. Снохино | да | 3,5/3 | ПС 110 кВ Тума | 5 | | 0,1/0,1 | | ПС 110 кВ Тума | 5 |
| 1003 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Вокзальная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1004 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ станции очистки воды, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Вокзальная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1005 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Гагарина | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1006 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Гагарина | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1007 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ насосной станции, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Лесная | да | 0,6/0,6 | ПС 110 кВ Соломино | 3 | | - | | - | - |
| 1008 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ водозабора, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Советская | да | 6/6 | ПС 110 кВ Соломино | 3 | | - | | - | - |
| 1009 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ станции биологической очистки, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Советская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1010 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ центрального водозабора, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Советская, д. 78А | да | 8/8 | ПС 110 кВ Тума | 9 | | - | | - | - |
| 1011 | Муниципальное казенное предприятие «Тумское» муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Энгельса | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1012 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Александровка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1013 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Волынщино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1014 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, c. Дегтяные Борки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1015 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Заречье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1016 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Зорино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1017 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, п. Калинин | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1018 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Кензино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1019 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Кобылино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1020 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, п. Коноплино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1021 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, п. Красный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1022 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, д. Красная Слобода | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1023 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Лубянки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1024 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Мостье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1025 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Ухоловский район, с. Ольхи | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1026 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Ольхи | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1027 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Погореловка, ул. Левобережная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1028 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Погореловка, ул. Правобережная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1029 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Покровское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1030 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, д. Поляки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1031 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, д. Прибытки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1032 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, д. Пронск | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1033 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Смолеевка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1034 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1035 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1036 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 13, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1037 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 46В, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1038 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 296-В, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1039 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 396-В, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1040 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 693, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1041 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 785, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1042 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2129, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1043 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2195, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1044 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3148, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1045 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3153, Ухоловский район, р.п. Ухолово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1046 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3161-В, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1047 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23538, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1048 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80102, Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1049 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины ЗТП-9, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Вокзальная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1050 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, р.п. Ухолово, СХТ, ул. Заводская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1051 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Ильича | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1052 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ насосной станции подъема воды «Маяк», Ухоловский район, р.п. Ухолово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1053 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины КТП-23, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1054 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Совхозная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1055 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Чуриловка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1056 | Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Ясенок | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1057 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений и канализационной сети, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Солнечная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1058 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Анненка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1059 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | опора № 9 0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Бахметьево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1060 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | опора № 22 0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Благие | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1061 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Борисовка, ул. Зеленая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1062 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Борисовка, ул. Центральная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1063 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Бурминка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1064 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, д. Добрая Надежда | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1065 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Заборово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1066 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, с. Зимарово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1067 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Красное Знамя | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1068 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4кВ артезианской скважины «Октябрьская», Александро-Невский район, д. Красная Степь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1069 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Ленино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1070 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, с. Ленино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1071 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ -0,4кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, п. Ленинский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1072 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Мары | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1073 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Михалково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1074 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Нижний Якимец, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1075 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, с. Никольское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1076 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Ново-Сергиевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1077 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Ново-Тишевое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1078 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Ольховка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1079 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Просечье, ул. Аничкова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1080 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, с. Просечье, ул. Ляпина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1081 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Просечье, ул. Смагина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1082 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Спешнево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1083 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Федцовка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1084 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Чагино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1085 | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Александро-Невский район, д. Чернышевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1086 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 334, Михайловский округ, д. Арсеньево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1087 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, с. Большое Свистово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1088 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2392, Михайловский округ, п. Бывшей МТС | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1089 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 344-В, Михайловский округ, д. Бычки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1090 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 9218, Михайловский округ, с. Голдино, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1091 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 255-В, Михайловский округ, с. Голдино, ул. Садовая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1092 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3234, Михайловский округ, с. Жмурово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1093 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 341-В, Михайловский округ, д. Завидовка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1094 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 813 (резервная), Михайловский округ, д. Завидовка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1095 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, п. Заря | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1096 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ очистных сооружений, Михайловский округ, п. Заря | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1097 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1047, Михайловский округ, д. Иваньково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1098 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2411, Михайловский округ, с. Ижеславль | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1099 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, п. центрального отделения совхоза имени Ильича | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1100 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1249 (резервная), Михайловский округ, д. Каморино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1101 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2437, Михайловский округ, д. Каморино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1102 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, с. Козловка | да | 7/6 | ПС 110 кВ Луч | 1 | | - | | - | - |
| 1103 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1809, Михайловский округ, с. Красное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1104 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 276, Михайловский округ, д. Кукуй | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1105 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, с. Лесищи | да | 1/3 | ПС 110 кВ Луч | 1 | | - | | - | - |
| 1106 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Второй Пролетарский переулок | да | 1/1 | ПС 110 кВ Луч | 5 | | - | | - | - |
| 1107 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Бережок | да | 15/15 | ПС 110 кВ Луч | 7 | | - | | - | - |
| 1108 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 14148, Михайловский округ, г. Михайлов, район ДПМК | да | 1/1 | ПС 110 кВ Луч | 1 | | - | | - | - |
| 1109 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ очистных сооружений Михайловский округ, г. Михайлов, ул. ДРСУ-1 | да | 1/1 | ПС 110 кВ Луч | 4 | | - | | - | - |
| 1110 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ очистных сооружений № 1 и № 2, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Зеленая | да | 32/11 | ПС 110 кВ Луч | 1 | | - | | - | - |
| 1111 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 598, Михайловский округ, г. Михайлов, п. Классон | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1112 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ станции обезжелезования № 1 и № 2, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Лавренева | да | 29/20 | ПС 110 кВ Луч | 1 | | - | | - | - |
| 1113 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Новая | да | 1/1 | ПС 110 кВ Некрасово | 3 | | - | | - | - |
| 1114 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Освобождения | да | 1/1 | ПС 110 кВ Луч | 1 | | - | | - | - |
| 1115 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Михайловский округ, г. Михайлов, п. Первомайский | да | 1/1 | ПС 110 кВ Цементная | 18 | | - | | - | - |
| 1116 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 34851, Михайловский округ, г. Михайлов, п. Первомайский | да | 1/1 | ПС 110 кВ Цементная | 18 | | - | | - | - |
| 1117 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Победы | да | 3/3 | ПС 110 кВ Луч | 5 | | - | | - | - |
| 1118 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 6695, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Пронская | да | 12/57 | ПС 110 кВ Луч | 12 | | - | | - | - |
| 1119 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 43051, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Пронская | да | 12/57 | ПС 110 кВ Луч | 12 | | - | | - | - |
| 1120 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2302 (район Свинобазы), Михайловский округ, г. Михайлов | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1121 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Фруктовая | да | 1/1 | ПС 110 кВ Луч | 7 | | - | | - | - |
| 1122 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции ПМК-12, Михайловский округ, г. Михайлов, п. Электрострой | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1123 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Элеваторная | да | - | - | - | | 1/1 | | ПС 110 кВ Некрасово | 3 |
| 1124 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Юбилейная | да | 1/1 | ПС 110 кВ Луч | 7 | | - | | - | - |
| 1125 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1128, Михайловский округ, п. центрального отделения совхоза «Мишино» | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1126 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, п. Некрасово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1127 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1810, Михайловский округ, с. Новопанское, ул. Рожновка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1128 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2372, Михайловский округ, с. Новопанское, ул. Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1129 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 272В, Михайловский округ, р.п. Октябрьский, ул. Больничная | да | 1/9 | ПС 35 кВ Зеленая | 4 | | - | | - | - |
| 1130 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2818, Михайловский округ, с. Печерники, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1131 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2353, Михайловский округ, с. Печерники, ул. Поповка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1132 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1862, Михайловский округ, с. Печерники, ул. Шагаловка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1133 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2364, Михайловский округ, с. Печерниковские Выселки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1134 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2585, Михайловский округ, с. Покровское 1 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1135 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2767, Михайловский округ, с. Помозово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1136 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 47024/2, Михайловский округ, д. Поярково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1137 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 15643, Михайловский округ, с. Прудская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1138 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2296, Михайловский округ, д. Прудские Выселки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1139 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, с. Пушкари | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1140 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 137-В, Михайловский округ, д. Садовый Поселок | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1141 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, д. Слободка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1142 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, с. Стрелецкие Выселки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1143 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, с. Стубле | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1144 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, п. Трепольский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1145 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, с. Фирюлевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1146 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 288, Михайловский округ, п. центрального отделения совхоза «Фрунзенский» | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1147 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, с. Чурики, ул. Кочеткова | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1148 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1221, Михайловский округ, д. Шепелевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1149 | Муниципальное казенное предприятие «Энерго-сбытовая и тепловая компания» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Михайловский округ, с. Щетиновка, ул. Данковка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1150 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Агишево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1151 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Алеменево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1152 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, c. Апушка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1153 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Большое Агишево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1154 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Большой Пролом | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1155 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Борки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1156 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Важное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1157 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 178, Шацкий район, п. Вачкас | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1158 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Высокое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1159 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 669, Шацкий район, п. Выша | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1160 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Демидово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1161 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Федяево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1162 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, c. Желанное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1163 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Завидное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1164 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Инная Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1165 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Каверино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1166 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Верхняя | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1167 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Завидовка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1168 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Коршунова | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1169 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Первомайская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1170 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, c. Казачий Дюк | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1171 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Калинная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1172 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Карнаухово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1173 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Кермись | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1174 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Красный Холм | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1175 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Кривая Лука | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1176 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Кулики | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1177 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Купля | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1178 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Лесное Конобеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1179 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Лесное Ялтуново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1180 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Лесная Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1181 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Лесная Поляна | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1182 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Михайловка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1183 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Невеличка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1184 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Новая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1185 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Новоселки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1186 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Новософьино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1187 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Ольхи | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1188 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Парсаты | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1189 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Печины | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1190 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Польное Конобеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1191 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Польное Ялтуново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1192 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Просандеевка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1193 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Райполье | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1194 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Садовый | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1195 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Сборное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1196 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Сново-Здорово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1197 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Старая Покровка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1198 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Старочернеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1199 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Студеновка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1200 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, д. Сявель | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1201 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Тарадеи | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1202 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Темешево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1203 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Токарево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1204 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Ужово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1205 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Федосово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1206 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Черная Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1207 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Шевырляй | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1208 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Юрино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1209 | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Ямбирно | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1210 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большекоровинская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Школа», Захаровский район, с. Большое Коровино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1211 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции «Старореченская-2», г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 30Б | да | 26/26 | ПС 110 кВ Печатная | 15,17а | | - | | - | - |
| 1212 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Дягилево, г. Рязань, 3-й Дягилевский проезд, д. 35 | да | 18,8/ 18,8 | ПС 110 кВ Элеватор | 7 | | - | | - | - |
| 1213 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ насосной станции Росгалантерея, г. Рязань, 4-й проезд Добролюбова, д. 1А | да | 34/34 | ПС 110 кВ Лихачева | 25/47 | | - | | - | - |
| 1214 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ насосной станции, г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 2/1 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1215 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-0,4 кВ ТП-880 насосной станции «Горбассейн», г. Рязань, ул. 6-я Линия, д. 3 | да | 181/ 181 | ПС 110 кВ Дашки | 9 | | - | | - | - |
| 1216 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-6 кВ Борковской очистной водопроводной станции (2-й подъем), г. Рязань, 8-й район, д. 170 (п. Борки) | да | 7/0 | ПС 110 кВ Разлив | 8 | | 6,3/1,3 | | ПС 110 кВ Разлив | 8, 11 |
| 1217 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, c. Агро-Пустынь | да | 32,5/ 32,5 | ПС 110 кВ Заборье, ПС 110 кВ Поляны | 4, 11 | | - | | - | - |
| 1218 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, г. Рязань, ул. Белякова, д. 7Б | да | 32/32 | ПС 110 кВ Дягилево, ПС 110 кВ Печатная | 10, 16 | | - | | - | - |
| 1219 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Белякова, д. 5А | да | 1,5/1,5 | ПС 110 кВ Дягилево | 10 | | - | | - | - |
| 1220 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, г. Рязань, ул. Белякова, д. 27Б | да | 11/11 | ПС 110 кВ Дягилево, ПС 110 кВ Печатная | 10, 16 | | - | | - | - |
| 1221 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Белякова, д. 33, д. 1 | да | 7,5/7,5 | ПС 110 кВ Дягилево, ПС 110 кВ Печатная | 10, 16 | | - | | - | - |
| 1222 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ насосной станции Белякова, г. Рязань, ул. Белякова, д. 36 | да | 55/55 | ПС 110 кВ Дягилево | 10 | | 0,5/0,5 | | ПС 110 кВ Дягилево | 10 |
| 1223 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины «Божатково», г. Рязань, д. Божатково, сооружение 1 | да | 0/8 | ПС 110 кВ Подвязье | 1 | | - | | - | - |
| 1224 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-10 кВ канализационной насосной станции № 10, г. Рязань, ул. Большая, д. 61А | да | 1816/ 1816 | ПС 110 кВ Песочня, ПС 110 кВ Театральная | Т-2 4 секция шин, 49 | | - | | - | - |
| 1225 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ Борковской очистной водопроводной станции (первый подъем), г. Рязань, район Борки, д. 15 | да | 813/ 813 | ПС 110 кВ Разлив | 7 | | 6/3 | | ПС 110 кВ Разлив | 7 |
| 1226 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-0,4 кВ ТП-634 парковой насосной станции, г. Рязань, ул. Братиславская, д. 4 | да | 83,8/ 83,8 | ПС 110 кВ Горроща | Горроща-Южная 2 | | - | | - | - |
| 1227 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 5, г. Рязань, ул. Великанова, д. 10, строение 5 | да | 5,5/5,5 | ПС 110 кВ Печатная | 16а | | - | | - | - |
| 1228 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 25, строение 1 | да | 4/4 | ПС 110 кВ Дашки, ПС 110 кВ Рязань | 13, 32 | | - | | - | - |
| 1229 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-6 кВ ТП-ПВНС повысительной насосной станции «Высоковольтная», г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 37, строение 5 | да | 241/ 241 | ПС 110 кВ Дашки | 14 | | 6/3 | | ПС 110 кВ Дашки | 14 |
| 1230 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ станции подкачки № 129, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 41А | да | 5,5/5,5 | ПС 110 кВ Горроща | Горроща-Южная 2 | | - | | - | - |
| 1231 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ станции подкачки, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 36, строение 4 | да | 4/4 | ПС 110 кВ Горроща | Горроща-Южная 2 | | - | | - | - |
| 1232 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-6 кВ ТП-631 канализационной насосной станции № 4, г. Рязань, Голенчинское шоссе, д. 8 | да | 1637/ 1637 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 220 кВ Ямская | Горроща-Южная  2, 5 | | 2,1/2,1 | | ПС 110 кВ Горроща, ПС 220 кВ Ямская | Горроща-Южная 2, 5 |
| 1233 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Голенчинская, г. Рязань, Голенчинское шоссе, д. 13, сооружение 4 | да | 1,5/1,5 | ПС 110 кВ Горроща, ПС 220 кВ Ямская | 24, 2 | | - | | - | - |
| 1234 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 9 | да | 4/4 | ПС 110 кВ Рязань | 56, 67 | | - | | - | - |
| 1235 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ станции подкачки, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 68/70 | да | 3/3 | ПС 110 кВ Рязань | 32 | | - | | - | - |
| 1236 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-10 кВ ТП-Окской водоочистительной станции, Рязанский район, с. Дядьково, ул. Грачи, д. 101 | да | 1458/ 1458 | ПС 110 кВ Лихачево | 6, 9 | | 6,1/3,1 | | ПС 110 кВ Лихачево | 6, 9 |
| 1237 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин, Рязанский район, с. Дядьково, п. Новоселки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1238 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ станции подкачки, г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 2А | да | 4/4 | Дягилевская ТЭЦ | 321 | | - | | - | - |
| 1239 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ станции подкачки, г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 24А | да | 4/4 | ПС 110 кВ Дягилево | 10 | | - | | - | - |
| 1240 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 14, г. Рязань, ул. Загородная, д. 1А | да | - | - | - | | 7/7 | | ПС 110 кВ Песочня | 11 |
| 1241 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ насосной станции «Агропром», г. Рязань, ул. Загородная, д. 19 | да | 21,3/ 21,3 | ПС 110 кВ Песочня | 11 | | 1/1 | | ПС 110 кВ Песочня | 11 |
| 1242 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции «Затинная», г. Рязань, ул. Затинная, сооружение 72А | да | 22/22 | ПС 110 кВ Театральная | 31, 84 | | - | | - | - |
| 1243 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ повысительной насосной станции «Зубковой», г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20В | да | 206/ 206 | ПС 110 кВ Песочня | Т-2 4 секция шин | | 10/8 | | ПС 110 кВ Песочня | Т-2 4 секция шин |
| 1244 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-6 кВ ТП-91 канализационной насосной станции № 6, г. Рязань, ул. Кальная, д. 1 | да | 170/170 | ПС 110 кВ Театральная | 31, 81 | | 10/10 | | ПС 110 кВ Театральная | 31, 81 |
| 1245 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Карла Маркса, д. 3, строение 5 | да | 7,5/7,5 | ПС 110 кВ Дягилево | 14 | | - | | - | - |
| 1246 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-6 кВ ТП-138 производственной базы МП «Водоканал города Рязани», г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9 | да | - | - | - | | 30/30 | | ПС 110 кВ Театральная | 5, 73 |
| 1247 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 5, г. Рязань, ул. Качевская, д. 36Б | да | 36,1/ 36,1 | ПС 35 кВ Строитель | 1 | | 3,5/3,5 | | ПС 35 кВ Строитель | 1 |
| 1248 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины Интурист, г. Рязань, ул. Коняева, д. 52, сооружение 3 | да | 6,3/6,3 | ПС 110 кВ Элеватор | 7 | | - | | - | - |
| 1249 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 6, г. Рязань, ул. Крупской, д. 3, строение 5 | да | 4,5/4,5 | ПС 110 кВ Печатная | 16, 8 | | - | | - | - |
| 1250 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-6 кВ ТП-667 Соколовской очистная водопроводная станция, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 39 | да | 772/ 772 | ПС 220 кВ Ямская | 22 | | 6/6 | | ПС 220 кВ Ямская | 22 |
| 1251 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 12, г. Рязань, ул. Кутузова, д. 2А | да | 38,5/ 38,5 | ПС 110 кВ Горроща | 31 | | - | | - | - |
| 1252 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 93Б | да | 5,5/ 5,5 | ПС 110 кВ Дашки | 9 | | - | | - | - |
| 1253 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 46А, строение 1 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1254 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки г. Рязань, ул. Магистральная, д. 3, строение 1 | да | 30/30 | ПС 110 кВ Дягилево | 14 | | - | | - | - |
| 1255 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, площадь Маргелова, д. 1 | да | - | - | - | | 40,3/ 40,3 | | - | - |
| 1256 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 7А, строение 1 | да | 7,5/7,5 | ПС 110 кВ Рязань | 47 | | - | | - | - |
| 1257 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-0,4 кВ ТП-921 канализационной насосной станции № 7, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 83 | да | 33,2/ 33,2 | ПС 110 кВ Дашки | 15 | | - | | - | - |
| 1258 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Молодежная, д. 21, корпус 1 | да | 2,2/2,2 | ПС 110 кВ Дягилево | 5а | | - | | - | - |
| 1259 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-6 кВ ТП-943 канализационной насосной станции № 3, г. Рязань, Московское шоссе, д. 7А | да | 3749/ 3749 | ПС 110 кВ Печатная, ПС 110 кВ Рязань | 22, 30 | | 10/10 | | ПС 110 кВ Печатная, ПС 110 кВ Рязань | 22, 30 |
| 1260 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 3, г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, строение 7 | да | 5,5/5,5 | ПС 110 кВ Печатная | 17 | | - | | - | - |
| 1261 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 8, г. Рязань, Московское шоссе, д. 45, строение 9 | да | 5,5/5,5 | ПС 110 кВ Печатная | 15 | | - | | - | - |
| 1262 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 7, г. Рязань, Московское шоссе, д. 47Б | да | 11/11 | ПС 110 кВ Печатная | 15 | | - | | - | - |
| 1263 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 2, г. Рязань, Московское шоссе, д. 55, строение 2 | да | 4/4 | ПС 110 кВ Печатная | 9 | | - | | - | - |
| 1264 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 1, г. Рязань, Московское шоссе, д. 59, строение 2 | да | 4/4 | ПС 110 кВ Печатная | 9 | | - | | - | - |
| 1265 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 20, г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 67А | да | 22/22 | ПС 110 кВ Горроща | 31 | | - | | - | - |
| 1266 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 4, г. Рязань, ул. Народный бульвар, д. 12, строение 2 | да | 4/4 | ПС 110 кВ Печатная | 9 | | - | | - | - |
| 1267 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки ВНИИМСХ, г. Рязань, ул. Нахимова, д. 3А | да | 31,5/ 31,5 | ПС 110 кВ Горроща | 31 | | 0,5/0,5 | | ПС 110 кВ Горроща | 31 |
| 1268 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, ул. Нижне-Трубежная, д. 2 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1269 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ водозабора, Рязанский район, п. Новоселки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1270 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ станции подкачки, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, строение 5 | да | 4/4 | ПС 110 кВ Песочня | Т-2 4 секция шин | | 30/30 | | ПС 110 кВ Песочня | Т-2 4 секция шин |
| 1271 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-10 кВ ТП-ВНС-2 повысительной насосной станции № 2, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 64 | да | 301/ 301 | ПС 110 кВ Театральная, ПС 110 кВ Песочня | 41, Т-2 4 секция шин | | - | | - | - |
| 1272 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 42А | да | 7,5/7,5 | ПС 110 кВ Дашки | 16, 17 | | - | | - | - |
| 1273 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-6 кВ ТП-868 канализационной насосной станции № 11, г. Рязань, ул. Павловская, д. 10, строение 1 | да | 20/20 | ПС 110 кВ Дашки | 13, 15 | | 0,5/0,5 | | ПС 110 кВ Дашки | 13, 15 |
| 1274 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Рязань, район Песочня, д. 1 | да | 17/17 | ПС 110 кВ Песочня | 6 | | - | | - | - |
| 1275 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-6 кВ ТП-168 Болдыревской насосной станции, г. Рязань, ул. Петрова, д. 5 | да | 261/ 261 | ПС 110 кВ Рязань | 45, 68 | | 2,1/2,1 | | ПС 110 кВ Рязань | 45, 68 |
| 1276 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки № 27, г. Рязань, ул. Пирогова, д. 7, строение 1 | да | 15/15 | ПС 110 кВ Дягилево | 5 | | - | | - | - |
| 1277 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 18, г. Рязань, ул. Полиграфистов, д. 9 | да | 11/11 | ПС 110 кВ Песочня | 11 | | - | | - | - |
| 1278 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, ул. Преображенская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1279 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-6 кВ производственной базы Московского РЭУ, г. Рязань, ул. Промышленная, д. 12 | да | - | - | - | | 5/3 | | Дягилевская ТЭЦ | 27 |
| 1280 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 17, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 7В | да | 25,5/ 25,5 | ПС 220 кВ Ямская | 2аб, 22 | | - | | - | - |
| 1281 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-6 кВ ТП-158 канализационной насосной станции № 9, г. Рязань, Северная окружная дорога, д. 9 | да | 199/ 199 | ПС 110 кВ Разлив | 7 | | 3,4/3,4 | | ПС 110 кВ Разлив | 7 |
| 1282 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-10 кВ канализационной насосной станции № 8, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 1, строение 4 | да | 57,2/ 57,2 | ПС 110 кВ Дягилево | 13, 17 | | - | | - | - |
| 1283 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, ул. Семчинская, д. 1 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1284 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ производственной базы Октябрьского РЭУ, г. Рязань, Скорбященский проезд, д. 12А | да | - | - | - | | 10/10 | | ПС 110 кВ Рязань | 47 |
| 1285 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ производственной базы Советского РЭУ, г. Рязань, Соборная площадь, д. 14 | да | - | - | - | | 4,5/4,5 | | ПС 110 кВ Рязань, ПС 110 кВ Театральная | 68, 31 |
| 1286 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ станции подкачки, г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 4, строение 2 | да | 7,5/7,5 | ПС 110 кВ Театральная | 42 | | - | | - | - |
| 1287 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Соколовская, г. Рязань, п. Соколовка, ул. 1-я Прудная, д. 1А | да | 37,5/ 37,5 | ПС 110 кВ Лихачево | 47 | | 1/1 | | ПС 110 кВ Лихачево | 47 |
| 1288 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Соколовская, д. 7, строение 3 | да | 4/4 | ПС 110 кВ Лихачево | 25, 47 | | - | | - | - |
| 1289 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, ул. Владимирская | да | 22/22 | ПС 35 кВ Солотча | 4 | | 0,65/ 0,65 | | ПС 35 кВ Солотча | 4 |
| 1290 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, санаторий «Дружба» | да | 37/37 | ПС 110 кВ Заборье, ПС 35 кВ Солотча | 4, 4 | | 0,5/0,5 | | ПС 110 кВ Заборье, ПС 35 кВ Солотча | 4, 4 |
| 1291 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Рязань, п. Солотча, ул. Дунай, д. 17В | да | 15/15 | ПС 110 кВ Заборье | 7 | | - | | - | - |
| 1292 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, г. Рязань, п. Солотча, ул. Коммунальная, д. 1Д | да | 30/30 | ПС 35 кВ Солотча | 4 | | - | | - | - |
| 1293 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, ул. Мещерская, д. 2В | да | 3/3 | ПС 110 кВ Поляны | 11 | | - | | - | - |
| 1294 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, ул. Мещерская, д. 20, строение 5 | да | 6/6 | ПС 110 кВ Поляны | 11 | | 0,5/0,5 | | ПС 110 кВ Поляны | 11 |
| 1295 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ водозабора г. Рязань, п. Солотча, ул. Мещерская, д. 24 | да | 30/30 | ПС 110 кВ Поляны | 11 | | 0,5/0,5 | | ПС 110 кВ Поляны | 11 |
| 1296 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, ул. Железнодорожная, д. 2 | да | 30/30 | ПС 35 кВ Солотча | 4 | | 1/1 | | ПС 35 кВ Солотча | 4 |
| 1297 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 49, строение 1 | да | 11/11 | ПС 110 кВ Дашки | 9 | | - | | - | - |
| 1298 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ производственной базы Железнодорожного районного эксплуатационного участка (РЭУ) г. Рязань, ул. Строителей, д. 12 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1299 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 17, строение 4 | да | 4/4 | ПС 220 кВ Ямская | 20, 12 | | - | | - | - |
| 1300 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | РУ-6 кВ ТП-890 канализационной насосной станции № 2, г. Рязань, ул. Типанова, д. 19 | да | 169,5/ 169,5 | ПС 110 кВ Рязань | 32, 64 | | - | | - | - |
| 1301 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Трудовая, д. 14, строение 4 | да | 7,5/7,5 | ПС 220 кВ Ямская | 12 | | - | | - | - |
| 1302 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 10А | да | 15/15 | ПС 110 кВ Театральная | 17 | | - | | - | - |
| 1303 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ подкачки, г. Рязань, ул. Халтурина, д. 3, строение 1 | да | 4/4 | ПС 220 кВ Ямская | 12 | | - | | - | - |
| 1304 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Росгалантерея, г. Рязань, ул. Чехова, д. 1А | да | 3/3 | ПС 110 кВ Лихачево | 47 | | - | | - | - |
| 1305 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, г. Рязань, п. Шпалозавода, д. 27А | да | 37/37 | ПС 110 кВ Разлив | 3 | | - | | - | - |
| 1306 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 8 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1307 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ повысительной насосной станции «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Д», д. 4Д | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1308 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ повысительной насосной станции «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Д», д. 13Д | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1309 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ повысительной насосной станции «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Д», д. 53Д | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1310 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Е» | да | 22/22 | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 20 | | 1/1 | | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 20 |
| 1311 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Пронский район, г. Новомичуринск, микрорайон «Е» | да | 22/22 | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 20 | | 1/1 | | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 20 |
| 1312 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора, Пронский район, г. Новомичуринск, промышленная зона | да | 208/ 167 | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 20 | | 1/1 | | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 20 |
| 1313 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания очистных сооружений, Пронский район, г. Новомичуринск, промышленная зона | да | 13/13 | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 10 | | 10/10 | | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 4 |
| 1314 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. проспект Смирягина, д. 8 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1315 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | РВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. проспект Смирягина, д. 11 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1316 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 15 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1317 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | РУ-0,4 кВ здания фекальной насосной станции, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 20 | да | 48/52 | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 1, 12 | | 3/3 | | ПС 220 кВ Новомичу-ринск | 1,12 |
| 1318 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 31 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1319 | Муниципальное предприятие «Новомичуринский водоканал» муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ повысительного насоса холодной воды «МКД», Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Энергетиков, д. 8 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1320 | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Баженово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1321 | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Гагаринская», Касимовский округ, р.п. Гусь-Железный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1322 | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «ЛКБ», Касимовский округ, р.п. Гусь-Железный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1323 | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «Парк», Касимовский округ, р.п. Гусь-Железный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1324 | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный | РУ-0,4кВ артезианской скважины «ПМК», Касимовский округ, р.п. Гусь-Железный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1325 | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный | РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Лався | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1326 | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, р.п. Гусь-Железный, ул. Сиреневая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1327 | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, р.п. Сынтул | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1328 | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Касимовский округ, р.п. Сынтул | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1329 | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный | РУ-0,4кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Чаур | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1330 | Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ жилкомсервис г. Сасово» | РУ-0,4 кВ водонасосной скважины, Сасовский округ, г. Сасово, Авиагородок | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1331 | Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ жилкомсервис г. Сасово» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский округ, г. Сасово, Авиагородок | да | - | - | - | | 0,5/0,5 | | ПС 220 кВ Сасово | 14 |
| 1332 | Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ жилкомсервис г. Сасово» | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Сасовский округ, г. Сасово, Авиагородок | да | 19/ 18,5 | ПС 220 кВ Сасово | 14 | | 4/4 | | ПС 220 кВ Сасово | 14 |
| 1333 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23516, Рязанский район, с. Агро-Пустынь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1334 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 809 (КТП-3825), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1335 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3087 (ЗТП-5001), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1336 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3110 (КТП-3825), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1337 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2 (КТП-3114), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1338 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1 (ЗТП-3137), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1339 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ водозабора (ЗТП-5001), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1340 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (ЗТП-5007), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1341 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 59008 (КТП-3825), Рязанский район, п. Варские | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1342 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, № 2521 (ЗТП-3169) Рязанский район, с. Долгинино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1343 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1 (ЗТП-3169), Рязанский район, с. Долгинино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1344 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2 (ТП-3811), Рязанский район, с. Долгинино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1345 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1662 (РП-Шумашь фидер 284 ТП-3106), Рязанский район, с. Дубровичи | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1346 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2507 (РП-Шумашь фидер 284 ТП-3201), Рязанский район, с. Дубровичи | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1347 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции (КТП-3051), Рязанский район, с. Дубровичи, ул. Молодежная, д. 6 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1348 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 540, Рязанский район, с. Заборье | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1349 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2113 (ЗТП-3139), Рязанский район, с. Заборье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1350 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2883 (ЗТП-3139), Рязанский район, с. Заборье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1351 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рязанский район, с. Заокское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1352 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3203/1, Рязанский район, с. Картаносово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1353 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ сооружения артезианской скважины № 79878 (КТП-5070), Рязанский район, д. Красный Восход | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1354 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2900, Рязанский район, п. Ласковский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1355 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3202-1 (ТП-5094), Рязанский район, п. Ласковский | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1356 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ здание водокачки (ТП-3), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1357 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ перекачивающей станции (ЗТП-3), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1358 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ станции второго подъема (ЗТП-5), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1359 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3013 (ТП-7), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1360 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (КТП-3214), Рязанский район, п. Мурмино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1361 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 артезианской скважины, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Бутырки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1362 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ВЛ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Новая, д. 12 | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1363 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 80164, Рязанский район, п. Передельцы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1364 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 404 (ЗТП-5088), Рязанский район, д. Полково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1365 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 19663 ( КТП-5091), Рязанский район, д. Полково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1366 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1 (ЗТП-«КНС»), Рязанский район, с. Поляны | да | 21/21 | ПС 110 кВ Поляны | 2 | | - | | - | - |
| 1367 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2 (КТП-3806), Рязанский район, с. Поляны | да | 8/8 | ПС 110 кВ Поляны | 2 | | - | | - | - |
| 1368 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 3 (ЗТП-2, ЗТП-3131), Рязанский район, с. Поляны | да | 18/18 | ПС 110 кВ Поляны | 2 | | - | | - | - |
| 1369 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 4 (ЗТП-3131), Рязанский район, с. Поляны | да | 16/16 | ПС 110 кВ Поляны | 8 | | - | | - | - |
| 1370 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 5 (КТП-5010), Рязанский район, с. Поляны | да | 2/2 | ПС 110 кВ Поляны | 1 | | - | | - | - |
| 1371 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 6 (ЗТП-3833), Рязанский район, с. Поляны | да | 16/16 | ПС 110 кВ Поляны | 1 | | - | | - | - |
| 1372 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 7 (КТП-3178), Рязанский район, с. Поляны | да | 5/3 | ПС 110 кВ Поляны | 11 | | - | | - | - |
| 1373 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1932 (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1374 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1935 (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1375 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2201 (ЗТП-5009), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1376 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2205, Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1377 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2467 (КТП-3806), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1378 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2468 (КТП-3806), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1379 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2531 (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1380 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2623 (КТП-3806), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1381 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2805 (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1382 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2806 (ЗТП-5009), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1383 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3128(1) (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1384 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3128(2), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1385 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды (КТП-5009), Рязанский район, с. Поляны, совхоз «Московский» | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1386 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 59374 (ЗТП-5009), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1387 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды (КТП-Водозабор), Рязанский район, с. Поляны | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1388 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений (ЗТП-«Очистные»), Рязанский район, с. Поляны | да | 45/45 | ПС 110 кВ Поляны | 2 | | - | | - | - |
| 1389 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2262 ( КТП-1), Рязанский район, п. Приозерный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1390 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ канализационной насосной станции (КТП-2), Рязанский район, п. Приозерный | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1391 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Быт» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23527, Рязанский район, с. Шумашь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1392 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | РУ-0,4 кВ водокачки, г. Рязань, п. Дягилево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1393 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1072, Рязанский район, с. Мушковатово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1394 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3133 (КТП-2233), Рязанский район, п. учхоза «Стенькино» | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1395 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ЗТП-2368), Рязанский район, п. учхоза «Стенькино» | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1396 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2679, Рязанский район, с. Тюшево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1397 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3126, Рязанский район, с. Тюшево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1398 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1986, Рязанский район, д. Ульяновка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1399 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2443, Рязанский район, д. Ульяновка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1400 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1371, Рязанский район, д. Хирино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1401 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3082, Рязанский район, д. Хирино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1402 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3127, Рязанский район, д. Хирино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1403 | Общество с ограниченной ответственностью «Агромилк» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Ранние Всходы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1404 | Общество с ограниченной ответственностью «Агромилк» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Черная Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1405 | Общество с ограниченной ответственностью «Агромилк» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (резерв), Шацкий район, с. Черная Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1406 | Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, д. Калиновка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1407 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 1, Рыбновский район, д. Баграмово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1408 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции № 2, Рыбновский район, д. Баграмово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1409 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, п. завода «Ветзоотехника» | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1410 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, п. Глебково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1411 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, д. Житово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1412 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, д. Новое Батурино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1413 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | ВРУ-0,4 кВ городских очистных сооружений, Рыбновский район, г. Рыбное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1414 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1415 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Кузнецкая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1416 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Курочкина | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1417 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Маяковского | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1418 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Полевая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1419 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Советская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1420 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Электротяговая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1421 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Рыбновский район, д. Сидоровка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1422 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Рыбновский район, с. Ходынино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1423 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Советская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1424 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ городского водозабора, Сасовский округ, г. Сасово, с. Фроловское | да | 350/ 350 | ПС 110 кВ Цна | 23 | | 150/150 | | ПС 110 кВ Цна | 23 |
| 1425 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Циолковского | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1426 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Шацкая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1427 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ насосной станции, Сасовский округ, с. Фроловское | есть | - | - | - | | - | | - | - |
| 1428 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Сасовский округ, с. Фроловское | есть | - | - | - | | - | | - | - |
| 1429 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Сасовский округ, с. Фроловское | есть | - | - | - | | - | | - | - |
| 1430 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Сасовский округ, с. Фроловское | есть | - | - | - | | - | | - | - |
| 1431 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, Сасовский округ, с. Фроловское | есть | - | - | - | | - | | - | - |
| 1432 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 5, Сасовский округ, с. Фроловское | есть | - | - | - | | - | | - | - |
| 1433 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 6, Сасовский округ, с. Фроловское | есть | - | - | - | | - | | - | - |
| 1434 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 7, Сасовский округ, с. Фроловское | есть | - | - | - | | - | | - | - |
| 1435 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 8, Сасовский округ, с. Фроловское | есть | - | - | - | | - | | - | - |
| 1436 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 9, Сасовский округ, с. Фроловское | есть | - | - | - | | - | | - | - |
| 1437 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Локомотивное депо, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Вокзальная | да | 40/40 | ПС 220 кВ Сасово | 7 | | 30/30 | | ПС 220 кВ Сасово | 7 |
| 1438 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Восьмого Марта, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Восьмого Марта | да | 7,5/7,5 | ПС 220 кВ Сасово | 7 | | 6,5/6,5 | | ПС 220 кВ Сасово | 7 |
| 1439 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Киевская | да | 3/3 | ПС 220 кВ Сасово | 12 | | 2/2 | | ПС 220 кВ Сасово | 12 |
| 1440 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | РУ-0,4 кВ городских очистных сооружений, Сасовский округ, г. Сасово, Промышленный проезд | да | 250/ 250 | ПС 110 кВ Цна | 17 | | 250/250 | | ПС 110 кВ Цна | 17 |
| 1441 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Северная, Сасовский округ, г. Сасово, микрорайон Северный | да | 35/35 | ПС 110 кВ Цна | 21 | | 30/30 | | ПС 110 кВ Цна | 21 |
| 1442 | Общество с ограниченной ответственностью «Водосток» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции Северная, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Строителей | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1443 | Общество с ограниченной ответственностью «Золотой колос» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 971/61202312, Старожиловский район, д. Поповичи | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1444 | Общество с ограниченной ответственностью «Золотой колос» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 201-в/61202307, Старожиловский район, с. Чернобаево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1445 | Общество с ограниченной ответственностью «Калининское» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Калинино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1446 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Большой Кусмор | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1447 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Лазарево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1448 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Монцево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1449 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Нарышкино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1450 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, д. Новая Деревня | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1451 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, п. Сосновка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1452 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | РУ-0,4 кВ водозабора, Касимовский округ, д. Торбаево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1453 | Общество с ограниченной ответственностью «Квин» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Касимовский округ, с. Щербатовка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1454 | Общество с ограниченной ответственностью «Клен» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 4, Шацкий район, г. Шацк, ул. Карла Маркса | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1455 | Общество с ограниченной ответственностью «Клен» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 5, Шацкий район, г. Шацк, ул. Карла Маркса | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1456 | Общество с ограниченной ответственностью «Клен» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Шацкий район, г. Шацк, ул. Комсомольская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1457 | Общество с ограниченной ответственностью «Клен» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Шацкий район, г. Шацк, ул. Сухова | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1458 | Общество с ограниченной ответственностью «Клен» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Шацкий район, г. Шацк, ул. Фионова | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1459 | Общество с ограниченной ответственностью «Милославский горнообогатительный комбинат» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Березовая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1460 | Общество с ограниченной ответственностью «Мир» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Студенки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1461 | Общество с ограниченной ответственностью «Победа» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, д. Павловка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1462 | Общество с ограниченной ответственностью «Подлипкисервис» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Касимовский округ, с. Подлипки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1463 | Общество с ограниченной ответственностью «Протасьево» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Чучковский район, с. Протасьев Угол | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1464 | Общество с ограниченной ответственностью «Путь Ленина» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, д. Пупкино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1465 | Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет-1» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, с. Новочернеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1466 | Общество с ограниченной ответственностью «Родина» | РЩ-0,4 кВ артезианской скважины, Кораблинский округ, с. Молвина Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1467 | Общество с ограниченной ответственностью «Родник» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Вачкас | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1468 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 10467, Рыбновский район, д. Аксеново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1469 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Рыбновский район, д. Аксеново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1470 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Баграмово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1471 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Рыбновский район, д. Баграмово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1472 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Рыбновский район, д. Баграмово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1473 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Рыбновский район, д. Баграмово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1474 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ насосной станции, Рыбновский район, д. Баграмово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1475 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ насосной станции «Сельхозтехника», Рыбновский район, д. Баграмово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1476 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины «Птицефабрика», Рыбновский район, д. Баграмово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1477 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Большое Жоково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1478 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Бортное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1479 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1761, Рыбновский район, с. Вакино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1480 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Волынь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1481 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Выселки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1482 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Высокое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1483 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, п. Глебково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1484 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Городище | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1485 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Горяйново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1486 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Данилово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1487 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, п. Дивово (ВНИИК) | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1488 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Рыбновский район, с. Житово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1489 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Рыбновский район, с. Житово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1490 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1069, Рыбновский район, д. Зеленино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1491 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Зубово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1492 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Ильинское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1493 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, п. Комсомольский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1494 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3074, Рыбновский район, с. Константиново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1495 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Костино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1496 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Рыбновский район, с. Костино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1497 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2626, Рыбновский район, с. Кузьминское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1498 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3120А, Рыбновский район, с. Кузьминское | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1499 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Рыбновский район, с. Кузьминское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1500 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Ларино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1501 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Летово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1502 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1023, Рыбновский район, с. Лужки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1503 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Марково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1504 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Рыбновский район, д. Нагорное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1505 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 75135, Рыбновский район, д. Нагорное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1506 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Новое Батурино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1507 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Новоселки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1508 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 876, Рыбновский район, с. Ногино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1509 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Окаемово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1510 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Перекаль | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1511 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, п. Пионерский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1512 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ водонапорной башни, Рыбновский район, п. Пионерский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1513 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Пощупово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1514 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Раменки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1515 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Романцево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1516 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Ромоданово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1517 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Путейская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1518 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ водозабора, Рыбновский район, г. Рыбное | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1519 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 7, Рыбновский район, г. Рыбное | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1520 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая (школа-интернат) | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1521 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Лесопарковая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1522 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Макаренко (сад) | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1523 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Медицинская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1524 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Новосельская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1525 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Пушкинская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1526 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ водозаборного узла, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Фрунзе | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1527 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ станции подкачки, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Электротяговая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1528 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Яблоневая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1529 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, коттеджный поселок «Рыбновская слобода» | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1530 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Сидоровка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1531 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1532 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Старолетово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1533 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1827, Рыбновский район, с. Федякино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1534 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3021, Рыбновский район, с. Федякино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1535 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, с. Ходынино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1536 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Чемрово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1537 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Чурилково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1538 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбновский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Рыбновский район, д. Шишкино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1539 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Большая Алешня | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1540 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Дегтяное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1541 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Журавинка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1542 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Малое Самарино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1543 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Марчуки 1 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1544 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Марчуки 2 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1545 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Новое Еголдаево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1546 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Ряжский округ, с. Петрово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1547 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Подвислово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1548 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Ряжский округ, с. Поплевино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1549 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Ряжский округ, с. Поплевино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1550 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Ратманово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1551 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Введеновская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1552 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Введеновская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1553 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Владимировка | да | 5,5/5,5 | ПС 35 кВ Самарино | 5, 6 | | - | | - | - |
| 1554 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ВРУ-0,4 кВ насосной станции, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Волгоградская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1555 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Волгоградская | да | 36/36 | ПС 35 кВ Самарино | 5, 6 | | - | | - | - |
| 1556 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ водозабора, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Высотная | да | 163/ 163 | ПС 110 кВ Ряжск | 17 | | - | | - | - |
| 1557 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Высотная | да | 155/ 155 | ПС 110 кВ Ряжск | 17 | | - | | - | - |
| 1558 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 42564, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Гагарина | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1559 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины «ГИБДД», Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Горького | да | 10/10 | ПС 110 кВ Ряжск | 17 | | - | | - | - |
| 1560 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 5, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Кольцова | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1561 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Комсомольская | да | 11/11 | ПС 110 кВ Ряжск | 9 | | - | | - | - |
| 1562 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Комсомольская | да | 35/35 | ПС 110 кВ Ряжск | 9 | | - | | - | - |
| 1563 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Ленина | да | 11/11 | ПС 110 кВ Ряжск | 4 | | - | | - | - |
| 1564 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Лесопарковая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1565 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Лесопарковая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1566 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Матросова | да | 7,5/7,5 | ПС 110 кВ Ряжск | 4 | | - | | - | - |
| 1567 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Новоряжская | да | 22/22 | ПС 110 кВ Ряжск | 13 | | - | | - | - |
| 1568 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ насосной станции первого подъема воды, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Новоряжская | да | 25/25 | ПС 110 кВ Ряжск | 13 | | - | | - | - |
| 1569 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Новоряжская | да | 70/70 | ПС 110 кВ Ряжск | 13 | | - | | - | - |
| 1570 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Полевая | да | 11/11 | ПС 110 кВ Ряжск | 4 | | - | | - | - |
| 1571 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ВРУ-0,4 кВ насосной станции, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Рабочих | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1572 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ВРУ-0,4 кВ очистных сооружений, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Рабочих | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1573 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-10 кВ очистных сооружений (подача), Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 75 | да | 260/ 260 | ПС 110 кВ Ряжск | 16 | | - | | - | - |
| 1574 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-10 кВ очистных сооружений (прием), Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 75 | да | 250/ 250 | ПС 110 кВ Давыдово | 1 | | - | | - | - |
| 1575 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ станции перекачки 16-й колодец, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Рабочих | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1576 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Свободы, д. 64 | да | 15/15 | ПС 110 кВ Ряжск | 9 | | - | | - | - |
| 1577 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Свободы | да | 145/ 145 | ПС 110 кВ Ряжск | 9 | | - | | - | - |
| 1578 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Стрелецкая, д. 2Б | да | 11/11 | ПС 110 кВ Ряжск | 4 | | - | | - | - |
| 1579 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ВРУ-0,4 кВ насосной станции, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Фурманова | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | РУ-0,4 кВ здания водонапорной скважины, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Фурманова | да | 15/15 | ПС 110 кВ Ряжск | 9 | | - | | - | - |
| 1581 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Салтыки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1582 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ВРУ-0,4 кВ водозаборного узла, Ряжский округ, п. Свет | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1583 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, с. Совка | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1584 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Ряжский округ, с. Турово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1585 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Ряжский округ, с. Турово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1586 | Общество с ограниченной ответственностью «Ряжский водоканал» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ряжский округ, д. Чирково | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1587 | Общество с ограниченной ответственностью «Рязанские сады» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 357-в/61202315, Старожиловский район, п. Рязанские Сады | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1588 | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Сосновый бор» | РУ-0,4 кВ ТП-1057 очистных сооружений, г. Рязань, п. Солотча | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1589 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Выжелес, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1590 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Выжелес, ул. Шабатина | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1591 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ВРУ 0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Гавриловское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1592 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Горки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1593 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Городец | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1594 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Дегтяное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1595 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Желобова Слобода | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1596 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Зыкеево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1597 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, п. Крахмального завода | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1598 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Михали | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1599 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Новый Киструс, ул. Мирная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1600 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Новый Киструс, ул. Набережная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1601 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Островки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1602 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Панино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1603 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Погори | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1604 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Селезеново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1605 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Горького, д. 55 | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1606 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Красноармейская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1607 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 3, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Ленина | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1608 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Урицкого | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1609 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Старый Киструс | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1610 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, с. Старое Тонино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1611 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Спасский район, д. Ужалье | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1612 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Вокзальная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1613 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | РЩ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Восточная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1614 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Колхозная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1615 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | ВРУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, п. Ленинский | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1616 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Луговая | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1617 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Набережная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1618 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Первомайская | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1619 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Победы | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1620 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, переулок Почтовый | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1621 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | РУ-0,4 кВ сооружений водозаборных, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Солнечная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1622 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, п. Каширин, ул. Молодежная | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1623 | Общество с ограниченной ответственностью «Управдом р.п. Александро-Невский» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Александро-Невский район, с. Сергиевский Боровок | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1624 | Общество с ограниченной ответственностью им. Алексашина | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, д. Безлычное | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1625 | Общество с ограниченной ответственностью им. Алексашина | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Захаровский район, д. Волынь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1626 | Религиозная организация Успенский Вышенский женский монастырь Шацкого района Рязанской области Скопинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шацкий район, п. Выша | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1627 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Богородицкий» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Богородицкое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1628 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Богородицкий» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Ухоловский район, с. Сатино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1629 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1049, Ухоловский район, д. Соловачево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1630 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2066, Ухоловский район, д. Соловачево | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1631 | Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Правда» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Сараевский район, с. Новобокино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1632 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (филиал ЖКС № 12) | ВРУ-0,4 кВ водопроводной насосной станции ВНС № 1, г. Рязань, Михайловское шоссе | да | - | - | - | | 26,4/ 26,4 | | - | - |
| 1633 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (филиал ЖКС № 12) | РУ-0,4 кВ водопроводной насосной станции ВНС-2, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 89А | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1634 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 23542, Рязанский район, ст. Стенькино | да | - | - | - | | 36/36 | | ПС 35 кВ Строитель | 16, 5 |
| 1635 | Федеральное казенное учреждение «Исправительный центр № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 67483, Рязанский район, с. Льгово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1636 | Федеральное казенное учреждение «Исправительный центр № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 79893, Рязанский район, с. Льгово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1637 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины (спиртзавод) , Шиловский район, с. Аделино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1638 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Аделино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1639 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Акулово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1640 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Александровка, ул. Луговая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1641 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Березово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1642 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Большие Пекселы | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1643 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ фидер № 5 МТП-4 и фидер № 4 МТП-5 канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Борки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1644 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Борки | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1645 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ фидер № 3 МТП-5 водозаборные сооружения, Шиловский район, с. Борки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1646 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ фидер № 2 СОСВ МТП-6 очистные сооружения, Шиловский район, с. Борки | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1647 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Боровое, ул. Садовая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1648 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Боровое, ул. Центральная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1649 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Бортниково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1650 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Дубровка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1651 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Елизаветинка, ул. Заводская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1652 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (резерв), Шиловский район, с. Ерахтур | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1653 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин № 1, № 2, Шиловский район, с. Желудево, ул. Заводская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1654 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Желудево, ул. Парковая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1655 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Задубровье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1656 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Задубровье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1657 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Занино-Починки, ул. Комсомольская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1658 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Занино-Починки, ул. Молодежная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1659 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Ибредь, ул. Заводская | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1660 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, д. Ибредь | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1661 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Илебники | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1662 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Инякино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1663 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Инякино, ул. Озерная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1664 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Инякино, ул. Полевая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1665 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Инякино, ул. Сергевка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1666 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Ирицы, ул. Выдерга | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1667 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Константиново | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1668 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Копаново | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1669 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины № 1, Шиловский район, с. Красный Холм, ул. Центральная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1670 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Куземкино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1671 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ферма), Шиловский район, с. Куземкино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1672 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Ладышкино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1673 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Лунино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1674 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Малые Пекселы | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1675 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Лесхоз | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1676 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Молодежная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1677 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Совхозная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1678 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Мосолово. ул. Совхозная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1679 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Рощина | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1680 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Муратово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1681 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Надеино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1682 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (пилорама), Шиловский район, с. Нармушадь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1683 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ферма), Шиловский район, с. Нармушадь | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1684 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Полтавка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1685 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ ТП-артезианской скважины, Шиловский район, п. Пролетарский | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1686 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Пустополье | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1687 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Рубецкое | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1688 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Рясы | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1689 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Сановка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1690 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Санское | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1691 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин № 1 и № 2, Шиловский район, с. Сасыкино, ул. Новая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1692 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Сасыкино, ул. Новый поселок | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1693 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, с. Сасыкино, ул. Молодежная | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1694 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Свинчус | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1695 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Сельцо-Сергиевка | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1696 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Симакино | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1697 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Слобода | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1698 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Срезнево | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1699 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, д. Тайдаково | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1700 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Терехово | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1701 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Тимошкино | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1702 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины (ферма), Шиловский район, с. Тырново | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1703 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Тырново, ул. Зеленая | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1704 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Тырново, ул. Новые дома | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1705 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Увяз | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1706 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Федосеево-Пустынь | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1707 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины № 151, Шиловский район, с. Борок | да | 11/11 | ПС 220 кВ Парская | 3 | | - | | - | - |
| 1708 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, п. Дорожников | да | 11/11 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1709 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, п. Прибрежный | да | 11/11 | ПС 220 кВ Парская | 3 | | - | | - | - |
| 1710 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Вторая Железнодорожная | да | 7/7 | ПС 110 кВ Шилово | 8 | | - | | - | - |
| 1711 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Индустриальная | да | 4/3 | ПС 110 кВ Шилово | 8 | | - | | - | - |
| 1712 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Исаева | да | 30/30 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1713 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Липаткина | да | 11/11 | ПС 110 кВ Шилово | 8 | | - | | - | - |
| 1714 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ ЗТП-№ 34 артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Липаткина | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1715 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Липаткина | да | 18/18 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1716 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Луговая | да | 22/22 | ПС 110 кВ Шилово | 8 | | - | | - | - |
| 1717 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Мичуринская | да | 4/3 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1718 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Молодежная РЭС | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1719 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Набережная | да | 18/18 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1720 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Новоселов | да | 11/11 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1721 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианских скважин, № 2317, № 2318, № 2319, № 110 (река Ока), Шиловский район, р.п. Шилово | да | - | - | - | | - | | - | - |
| 1722 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ (на опоре) канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Окружная дорога (АТП) | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1723 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Первомайская | да | 22/22 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1724 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Первомайская | да | 34/34 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1725 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Приокская | да | 62/62 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1726 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, п. Прибрежный | да | 18/18 | ПС 220 кВ Парская | 3, 16 | | - | | - | - |
| 1727 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская | да | 22/22 | ПС 110 кВ Шилово | 7 | | - | | - | - |
| 1728 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ очистных сооружений, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская | да | 122/44 | ПС 110 кВ Шилово | 7 | | - | | - | - |
| 1729 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РЩ-0,4 кВ насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская | да | 52/40 | ПС 110 кВ Шилово | 7 | | - | | - | - |
| 1730 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская | да | 22/22 | ПС 220 кВ Парская | 17 | | - | | - | - |
| 1731 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, площадь Советская | да | 22/22 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1732 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Шиловский район, р.п. Шилово, площадь Советская | да | 15/15 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1733 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Спасская | да | 32/32 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1734 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Спасская | да | 18/18 | ПС 110 кВ Шилово | 9 | | - | | - | - |
| 1735 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Стройкова | да | 30/30 | ПС 220 кВ Парская | 1 | | - | | - | - |
| 1736 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ насосной станции второго подъема воды, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Стройкова | да | 85/85 | ПС 220 кВ Парская | 1 | | - | | - | - |
| 1737 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Трудовая | да | 6/6 | ПС 110 кВ Шилово | 8 | | - | | - | - |
| 1738 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | РЩ артезианской скважины, Шиловский район, р.п. Шилово, п. Южный | да | 7/7 | ПС 220 кВ Парская | 6 | | - | | - | - |
| 1739 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины № 2252, Шиловский район, Шиловский район, р.п. Шилово, п. Южный | да | 11/11 | ПС 110 кВ Шилово | 6 | | - | | - | - |
| 1740 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ВРУ 0,4 кВ артезианской скважины № 10250, Шиловский район, р.п. Шилово, п. Южный | да | 80/11 | ПС 110 кВ Шилово | 6 | | - | | - | - |
| 1741 | Шиловское муниципальное унитарное предприятие тепловых и электрических сетей муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | ЩУ-0,4 кВ артезианской скважины, Шиловский район, с. Юшта | нет | - | - | - | | - | | - | - |
| 1742 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ артезианской скважины «Мещерская», г. Рязань, п. Солотча | да | 0,03/  0,03 | - | - | | 0,0005/  0,0005 | | - | - |
| 1743 | Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» | ВРУ-0,4 кВ канализационной насосной станции, г. Рязань, п. Солотча, д. 34А | да | 0,004/  0,004 | - | - | | - | | - | - |
| Воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 1 | Министерство обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания воинской части, Рязанский район, с. Дубровичи | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 2 | Министерство обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания воинской части, Рязанский район, полигон Дубровичи-1 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 3 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая, д. 54 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 4 | Министерство обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания воинской части, Рыбновский район, с. Сельцы | нет |  |  |  |  | | |  |  |
| 5 | Министерство обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания воинской части, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Волгоградская | да | - | - | - | 18/18 | | | ПС 35 кВ Самарино | 5 |
| 6 | Министерство обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, 8-й Авиационный проезд, д. 32 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 7 | Министерство обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Белякова, д. 11 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 8 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 4 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 9 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 12 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 10 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 12Б | да | - | - | - | 1,1/1,1 | | | Дягилевская ТЭЦ | 321, 450 |
| 11 | Министерство обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 14В | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 12 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Маргелова, д. 1 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 13 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 89 | нет |  |  |  |  | | |  |  |
| 14 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 48 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 15 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 53 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 16 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, Октябрьский городок, д. 60 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 17 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, п. Солотча, район Давыдово, д. 12 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 18 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 22 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 19 | Министерство обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 25 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 20 | Министерство обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 28 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 21 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 48 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 22 | Министерство обороны Российской Федерации | ВРУ-0,4 кВ здания воинской части ПС Заборье (3793), Рязанский район, с. Заборье | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 23 | Министерство обороны Российской Федерации | РУ-0,4 кВ здания воинской части ПС Шелемишево (3809), Скопинский район, д. Шелемишевские Хутора | да | - | - | - | 117/117 | | | ПС 35 кВ Шелемишево | 3 |
| Учреждения, исполняющие уголовные наказания, следственные изоляторы, образовательные организации,  предприятия и органы уголовно-исполнительной системы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области | ВРУ-0,4 кВ административного здания управления, г. Рязань, ул. Шевченко, д. 93 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 2 | Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» | РУ-0,4 кВ здания академии, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1 | да | - | - | - | - | | | - | - |
| 3 | Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания, г. Рязань, ул. Островского, д. 124 | да | - | - | - | 12,5/ 12,5 | | | ПС 110 кВ Дашки | 17 |
| 4 | Федеральное казенное учреждение «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» | РУ-0,4 кВ здания исправительной колонии, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 110 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 5 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ ТП-364 здания исправительной колонии, г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 20 | да | - | - | - | 2/2 | | | ПС 110 кВ Подвязье | 3 |
| - | - | - | 236/236 | | | ПС 110 кВ Печатная | 15 |
| 6 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания участка, функционирующего как исправительный центр, Касимовский округ, с. Дмитриево, ул. Полевая, д. 41 | да | - | - | - | - | | | - | - |
| 7 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания участка, функционирующего как исправительный центр, Рязанский район, с. Шумашь | да | - | - | - | - | | | - | - |
| 8 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-6 кВ здания исправительной колонии, г. Скопин, микрорайон Октябрьский | да | 175/ 100 | ПС 110 кВ Стекольная | 20, ДГУ | 56/56 | | | ПС 110 кВ Стекольная | 20, ДГУ |
| 9 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-10 кВ здания исправительной колонии, Скопинский район, с. Клекотки | да | 60/0 | ПС 35 кВ Клекотки | 5, ДГУ | 74/74 | | | ПС 35 кВ Клекотки | 5, ДГУ |
| 10 | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-6 кВ здания исправительной колонии, Рязанский район, п. Стенькино, ул. Центральная, д. 1 | да | - | - | - | 439/ 120 | | | ПС 35 кВ Строитель | 5, 16 |
| 11 | Федеральное казенное учреждение «Исправительный центр № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РЩ-0,4 кВ здания исправительного центра, Скопинский район, г. Скопин, микрорайон Коготково, ул. Железнодорожная, д. 7 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 12 | Федеральное казенное учреждение «Исправительный центр № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания участка исправительного центра, Скопинский район, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 13 | Федеральное казенное учреждение «Исправительный центр № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-10 кВ здания исправительного центра, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко | есть | 50/0 | ПС 110 кВ Лихачево | 17 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Лихачево | 17 |
| 14 | Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-6 кВ здания колонии-поселения, Милославский район, р.п. Центральный | да | 60/0 | ПС 35 кВ Поплевино | 13, ДГУ | 63/63 | | | ПС 35 кВ Поплевино | 13, ДГУ |
| 15 | Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоированию управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ здания отдела по конвоированию, г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 18В | да | - | - | - | 0,76/ 0,76 | | | ПС 110 кВ Печатная | 15 |
| 16 | Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания следственного изолятора, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 27Б | да | 1,7/ 10,8 | ПС 110 кВ Рязань | 32, 47 | 1,7/1,7 | | | ПС 110 кВ Рязань | 32, 47 |
| 17 | Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания следственного изолятора, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Красная, д. 1А | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 18 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Ряжского межмуниципального филиала по обслуживанию Александро-Невского района, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Садовая, д. 36 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 19 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала по обслуживанию Ермишинского района, Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Парковая, д. 9 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 20 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Михайловского межмуниципального филиала по обслуживанию Захаровского района, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 64 | да | - | - | - | - | | | - | - |
| 21 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ЩУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала по обслуживанию Кадомского района, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Горная, д. 6 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 22 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ здания инспекции по обслуживанию Касимовского округа, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Горького, д. 5А | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 23 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Касимовского межмуниципального филиала по обслуживанию Клепиковского района, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Свободы, д. 4 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 24 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Скопинского межмуниципального филиала по обслуживанию Милославского района, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Кооперативная, д. 9 | да | - | - | - | - | | | - | - |
| 25 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Михайловского межмуниципального филиала по обслуживанию Михайловского округа, Михайловский округ, г. Михайлов ул. Победы, д. 13 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 26 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала по обслуживанию Пителинского округа, Пителинский округ, р.п. Пителино, ул. Горького, д. 2 | да | - | - | - | - | | | - | - |
| 27 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ здания Скопинского межмуниципального филиала по обслуживанию Пронского района, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Кирпичная, д. 1 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 28 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Шиловского межмуниципального филиала по обслуживанию Путятинского округа, Путятинский округ, с. Путятино, ул. Дзержинского, д. 13 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 29 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Московского межмуниципального филиала по обслуживанию Рыбновского района, Рыбновский район, г. Рыбное, площадь Ленина, д. 16 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 30 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Ряжского межмуниципального филиала, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Новая, д. 38 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 31 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ЩРВ-0,4 кВ административного здания Московского межмуниципального филиала, г. Рязань, Московское шоссе, д. 12 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 32 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ административного здания, г. Рязань, ул. Островского, д. 124 | да | - | - | - | 12,5/ 12,5 | | | ПС 110 кВ Дашки | 17 |
| 33 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ административного здания инспекции, г. Рязань, ул. Соколовская, д. 18/7 | да | - | - | - | 1,383/ 1,383 | | | ПС 110 кВ Лихачево | 47 |
| 34 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Ухоловского межмуниципального филиала по обслуживанию Сараевского района, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 156 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 35 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 14 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 36 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Скопинского межмуниципального филиала, г. Скопин, ул. Пирогова, д. 30А | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 37 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ административного здания отдела по обслуживанию Спасского района, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, Рязанское шоссе, д. 5А | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 38 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания отдела по обслуживанию Старожиловского района, Старожиловский район, р.п. Старожилово, ул. Гагарина, д. 4 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 39 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по обслуживанию Ухоловского района, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Новая, д. 26 | да | - | - | - | - | | | - | - |
| 40 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Шиловского межмуниципального филиала по обслуживанию Чучковского района, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Колхозная, д. 22 | да | - | - | - | - | | | - | - |
| 41 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания Сасовского межмуниципального филиала по обслуживанию Шацкого района, Шацкий район, г. Шацк, ул. Карла Маркса, д. 18 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 42 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | РУ-0,4 кВ здания инспекции, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 43 | Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области» | ВРУ-0,4 кВ здания центра, г. Рязань, ул. Шевченко, д. 93 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| Организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта – в отношении объектов систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также субъекты электроэнергетики – в отношении диспетчерских центров субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и центров управления объектами электросетевого хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 1 | Акционерное общество «360 авиационный ремонтный завод» | ВРУ-6 кВ систем диспетчерского управления и сигнализации воздушного транспорта, г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 13В | да | - | - | - | 377/144 | | | Дягилевская ТЭЦ | 321; 450; ДГУ |
| 2 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | ВРУ-0,4 кВ кВ систем сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Ряжский округ, г. Ряжск, ул. Фурманова, д. 9 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 3 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | РУ-0,4 кВ кВ систем сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, г. Рязань, ул. Крупской, д. 18А | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 4 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | ВРУ-0,4 кВ кВ систем сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, г. Рязань, станция Лесок | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 5 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | ВРУ-0,4 кВ систем сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 23В | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 6 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | ВРУ-0,4 кВ кВ систем сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Спасский район, п. Огородниково, ст. Перевлес | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 7 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | ВРУ-0,4 кВ систем сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Старожиловский район, д. Хрущево, ст. Хрущево | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 8 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеком» | ВРУ-0,4 кВ кВ систем сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 13 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 9 | Акционерное общество «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» | РУ-0,4 кВ системы диспетчерского управления воздушного транспорта (локаторной), Касимовский округ, г. Касимов | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 10 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Касимовские городские РЭС», Касимовский округ, г. Касимов, п. Фабрики, д. 14 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 11 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Михайловский РЭС» Михайловский участок, Михайловский округ, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 11 | да | 1/1 | ПС 110 кВ Луч | 12 | 1/1 | | | ПС 110 кВ Луч | 12 |
| 12 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Михайловский РЭС» Октябрьский участок, Михайловский округ, р.п. Октябрьский | да | 0,5/0,5 | ПС 35 кВ Зеленая | 4 | 0,5/0,5 | | | ПС 35 кВ Зеленая | 4 |
| 13 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Рыбновский РЭС», Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Электротяговая, д. 1А | да | 0,7/0,7 | ПС 110 кВ Ока | 6 | - | | | - | - |
| 14 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Ряжский РЭС», Ряжский округ, г. Ряжск, площадь Советская, д. 14 | да | - | - | - | - | | | - | - |
| 15 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Сапожковский РЭС», Сапожковский район, р.п. Сапожок | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 16 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Сасовские городские РЭС» Сасовский участок, Сасовский округ, г. Сасово, ул. Островитянова, д. 133 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 17 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Скопинские городские РЭС», г. Скопин | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 18 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Спасский РЭС», Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Маяковского, д. 72 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 19 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Сасовские городские РЭС» Шацкий участок, Шацкий район, г. Шацк, ул. Гридинского, д. 30 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 20 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Шиловский РЭС» Лесновский участок, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Промышленная, д. 19 | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 21 | Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания» | РУ-0,4 кВ центра управления «Шиловский РЭС», Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 154А | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 22 | Акционерное общество «Рязанские городские распределительные электрические сети» | РУ-0,4 кВ центра управления, г. Рязань, ул. Радищева, д. 5 | да | 39,5/ 4,5 | - | - | 2,0/2,0 | | | - | - |
| 23 | Акционерное общество «Системный оператор Единой Энергетической системы» филиал «Рязанское региональное диспетчерское управление» | ВРУ-6 кВ диспетчерского центра, г. Рязань, ул. Семена Середы, д. 10 | да | 15,8/ 13,3 | ПС 110 кВ Рязань | 29, 60, ДГУ, ИБП | 16,7/ 16,7 | | | ПС 110 кВ Рязань | 60, ДГУ, ИБП |
| 24 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Чемодановка систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Кораблинский округ, д. Чемодановка | да | 64/53 | ПС 110 кВ Чемодановка | ТСН-1, ТСН-2, ДПР-1, ДПР-2 | 10/10 | | | ПС 110 кВ Чемодановка | ТСН-1, ТСН-2 |
| 25 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Виленки систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Михайловский округ, с. Виленка | да | 15/23 | ПС 110 кВ Виленки | ТСН-1, ТСН-2 | 5/5 | | | ПС 110 кВ Виленки | ТСН-1, ТСН-2 |
| 26 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Житово систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Рыбновский район, с. Житово | да | - | - | - | 65/24 | | | ПС 110 кВ Житово | ТСН-1, ТСН-2 |
| 27 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Рыбное систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Рыбновский район, г. Рыбное | да | 154/83 | ПС 110 кВ Рыбное | ТСН-1, ТСН-2, 3, 7, 4, 6 | 86/86 | | | ПС 110 кВ Рыбное | ТСН-1, ТСН-2, 7, 6, 12 |
| 28 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Истодники систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Рыбновский район, с. Истодники | да | 165/90 | ПС 110 кВ Истодники | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4, 5 | 10/10 | | | ПС 110 кВ Истодники | ТСН-1, ТСН-2 |
| 29 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Ряжск систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Ряжский округ, г. Ряжск | да | 28/8 | ПС 110 кВ Ряжск | ТСН-1, ТСН-2 | 10/10 | | | ПС 110 кВ Ряжск | ТСН-1, ТСН-2 |
| 30 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Листвянка систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Рязанский район, п. Листвянка | да | 55/45 | ПС 110 кВ Листвянка | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 24/24 | | | ПС 110 кВ Листвянка | ТСН-1, ТСН-2 |
| 31 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Лесок систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, г. Рязань | да | 725/ 201 | ПС 110 кВ Лесок | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 10/6 | | | ПС 110 кВ Лесок | ТСН-1, ТСН-2 |
| 32 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ВРУ-6 кВ систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Рязанский район, ст. Стенькино | да | - | - | - | - | | | - | - |
| 33 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Денежниково систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Рязанский район, д. Ялтуново | да | 28/23 | ПС 110 кВ Денежниково | ТСН-1, ТСН-2 | 7/2 | | | ПС 110 кВ Денежниково | ТСН-1, ТСН-2 |
| 34 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Сараи систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Сараевский район, р.п. Сараи | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 35 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Кустаревка систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Сасовский округ, п. Кустаревка | да | 74/10 | ПС 110 кВ Кустаревка | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 12/12 | | | ПС 110 кВ Кустаревка | ТСН-1, ТСН-2 |
| 36 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Нижне-Мальцево систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Сасовский округ, с. Нижнее Мальцево | да | 91/24 | ПС 110 кВ Нижне-Мальцево | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 12/12 | | | ПС 110 кВ Нижне-Мальцево | ТСН-1, ТСН-2 |
| 37 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Ушаково систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Сасовский округ, г. Сасово | да | 657/ 213 | ПС 110 кВ Ушаково | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 11/11 | | | ПС 110 кВ Ушаково | ТСН-1, ТСН-2, 6 |
| 38 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Мшанка систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Скопинский район, с. Мшанка | да | 37/32 | ПС 110 кВ Мшанка | ТСН-1, ТСН-2 | 3/3 | | | ПС 110 кВ Мшанка | ТСН-1, ТСН-2 |
| 39 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Перевлес систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Спасский район, с. Огородниково | да | 30/18 | ПС 110 кВ Перевлес | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 10/10 | | | ПС 110 кВ Перевлес | ТСН-1, ТСН-2 |
| 40 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Назаровка систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Чучковский район, с. Завидово | да | 150/ 48 | ПС 110 кВ Назаровка | 3, 4 | 54/25 | | | ПС 110 кВ Назаровка | ТСН-1, ТСН-2 |
| 41 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | силовые трансформаторы № 1, 2 ПС 110 кВ Шелухово систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Шиловский район, д. Шелухово | да | 172/ 65 | ПС 110 кВ Шелухово | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 10/10 | | | ПС 110 кВ Шелухово | ТСН-1, ТСН-2 |
| 42 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Шилово систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта, Шиловский район, р.п. Шилово | да | 95/19 | ПС 110 кВ Шилово | ТСН-1, ТСН-2, 3, 4 | 60/23 | | | ПС 110 кВ Шилово | ТСН-1, ТСН-2, 5 |
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ системы сигнализации железнодорожного переезда (201 км трассы «Рязань-Ряжск»), г. Рязань | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт» | РУ-0,4 кВ системы сигнализации железнодорожного переезда, г. Рязань, ул. Чкалова | нет |  |  |  |  | | |  |  |
| 45 | Сасовское имени героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева» | РУ-0,4 кВ системы диспетчерского управления воздушного транспорта летного училища, Сасовский округ, г. Сасово | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 46 | Сасовское имени героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева» | ВРУ-10 кВ системы сигнализации воздушного транспорта и приводных радиомаяков «Слуга», Сасовский округ, г. Сасово | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 47 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» | РУ-0,4 кВ системы диспетчерского управления, Сасовский округ, г. Сасово | нет | - | - | - | - | | | - | - |
| 48 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» – филиал «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» «Внуково» | ВРУ-10 кВ системы сигнализации воздушного транспорта, Ряжский округ, с. Дегтяное | да | - | - | - | 5/5 | | | ПС 110 кВ Давыдово | 2, ДГУ 2, ДГУ |
| 49 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы» | ВРУ-10 кВ системы диспетчерского управления водного транспорта Рязанского района, Рыбновский район, с. Кузьминское | да | - | - | - | 1,3/1,3 | | | ПС 110 кВ Есенино | 4, ИБП |
| - | - | - | 26,5/17 | | | ПС 110 кВ Костино | 1, ДГУ 800 кВт |
| 50 | Филиал Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» | ВРУ-6 кВ центра управления, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 | да | 15,8/ 13,3 | ПС 110 кВ Рязань | 49, 71 ДГУ, ИБП | 16,7/ 16,7 | | | ПС 110 кВ Рязань | 49, 71, ДГУ, ИБП |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_