Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 22-ип

Инвестиционная программа

муниципального казенного предприятия «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области

(МКП «Касимовское ЖКХ») в сфере водоотведения на 2026 - 2028 годы

- Паспорт инвестиционной программы

«Инвестиционная программа МКП «Касимовское ЖКХ» в сфере водоотведения на 2026 - 2028 годы»

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |  | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области (МКП «Касимовское ЖКХ») Рязанская область, Касимовский округ, р. п. Гусь Железный, ул. Дачная, д. 9 Директор: Голубев И.Н. Тел.89623953731 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |  | Главное управление "Региональная энергетическая комиссия "Рязанской области 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12 Тел.84912289934 |  |  |
| 3. | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |  | Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области, 391300, Рязанская область, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Ленина, д.9 а Тел.84913120286 |  |  |
| 4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения МКП "Касимовское ЖКХ" |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Надежности и бесперебойности | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 0,065 | 0,065 | 0,05 |
| 2 | Качества сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб состава и свойств сточных вод централизованной канализационной системы, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранным в рамках производственного контроля | 33,57 | 33,57 | 33,57 |
| 3 | Энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых вод | 0,231 | 0,230 | 0,2 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, на единицу объема очищаемых вод | 0,207 | 0,206 | 0,2 |

2. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения

Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

Таблица №1

| Мероприятие | Объем расходов в ценах 2025 г., (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация КНС (установка основного насоса-левая ось здания) п. Крутоярский, ул. Олениных Касимовского округа Рязанской области» | 323 118,32 | 340 889,83 |  |  |
| Модернизация КНС (установка резервного насоса-правая ось здания) п. Крутоярский, ул. Олениных, Касимовского округа, Рязанской области. | 323 118,32 |  | 354 866,31 |  |
| Модернизация КНС (установка автоматики управления насосной группы) п. Крутоярский, ул. Олениных, Касимовского округа, Рязанской области | 83 500,00 |  |  | 95 464,17 |

Данные мероприятия направлены на повышение энергоэффективности работы насосного оборудования и увеличению пропускной способности КНС, избежание аварийных ситуаций и бесперебойного отвода сточных вод, а также обеспечение бесперебойности и надежности в работе технологического оборудования участвующего в процессе приема и отвода сточных вод от населения.

Обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.

Таблица №2

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Месторасположение объекта | Сумма расходов, тыс. руб. | Основные технические характеристики |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до проведения мероприятий | после проведения мероприятий |  |  |
| Модернизация КНС (установка основного насоса-левая ось здания) п. Крутоярский, ул. Олениных Касимовского округа Рязанской области» | повышение энергоэффективности работы насосного оборудования | Рязанская область, Касимовский район, п. Крутоярский, ул. Олениных | 340,89 | Высокая степень износа и технически устаревший насос СМ 100-65-200б с объемом подачи 80м3 приводит к нерациональному использованию энергоресурсов и не отвечает современным реалиям водопотребления | Замена насоса с СМ 100-65-200б с объемом подачи 80м3 на насос СМ 100-65-200-2 с объемом подачи 100м3 с электроприводом приведет к экономии электроэнергии и увеличению пропускной способности КНС | 2026 | 2026 |
| Модернизация КНС (установка резервного насоса-правая ось здания) п. Крутоярский, ул. Олениных, Касимовского округа, Рязанской области. | повышение энергоэффективности работы насосного оборудования | Рязанская область, Касимовский район, п. Крутоярский, ул. Олениных | 354,87 | Резервный насос не установлен | Установка резервного насоса СМ 100-65-200-2 с объемом подачи 100м3 с электроприводом приведет к экономии электроэнергии, позволит избежать простоев в аварийных ситуациях и обеспечит бесперебойный отвод сточных вод | 2027 | 2027 |
| Модернизация КНС (установка автоматики управления насосной группы) п. Крутоярский, ул. Олениных, Касимовского округа, Рязанской области | повышение надежности, безопасности и энергоэффективности в работе насосного оборудования | Рязанская область, Касимовский район, п. Крутоярский, ул. Олениных | 95,46 | Полный технический износ и отсутствие функций защиты от аварийных ситуаций в сети электроснабжения | Монтаж шкафа управления насосной группы приведет к стабильной работе насосного оборудования и защите от преждевременного выхода из строя | 2028 | 2028 |

В соответствии с требованиями п. 10(1) Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» с изменениями и дополнениями, в рамках инвестиционной программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

Таблица №3

| Наименование | Мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Модернизация КНС (установка основного насоса-левая ось здания) п. Крутоярский, ул. Олениных Касимовского округа Рязанской области» | Монтаж основного насоса на более производительный | 2026 |
| Модернизация КНС (установка резервного насоса-правая ось здания) п. Крутоярский, ул. Олениных, Касимовского округа, Рязанской области. | Монтаж резервного насоса с целью избежания аварийных ситуаций и для бесперебойного отвода сточных | 2027 |
| Модернизация КНС (установка автоматики управления насосной группы) п. Крутоярский, ул. Олениных, Касимовского округа, Рязанской области | Монтаж шкафа управления насосной группы с целью предотвращения коротких замыканий, перегрузок по току, не симметрии фаз или их пропадания, защита от сухого хода | 2028 |

2.1. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица №4

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Плановый процент износа объектов централизованных систем питьевого водоотведения (%) | 52 |
| Фактический процент износа объектов централизованных систем питьевого водоотведения (%) | 91 |

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы разработан на
основании сформированного перечня работ, с учетом сложившихся на территории
муниципального образования Касимовского муниципального округа проблем системы водоотведения и приоритетности их устранения.

График реализации мероприятий инвестиционной программы МКП «Касимовское ЖКХ» в сфере водоотведения на 2026 - 2028 годы» представлены в таблице 5.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Планируемые работы |  | Место расположение объекта | Период реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию |
| 1 | Модернизация КНС (установка основного насоса-левая ось здания) п. Крутоярский, ул. Олениных Касимовского округа Рязанской области» |  | Монтаж основного насоса на более производительный |  | п. Крутоярский, Касимовского муниципального округа, Рязанской области | 2026 г. | 2026 г. |
| 2 | Модернизация КНС (установка резервного насоса-правая ось здания) п. Крутоярский, ул. Олениных, Касимовского округа, Рязанской области. |  | Монтаж резервного насоса на более производительный с целью избежания аварийных ситуаций и для бесперебойного отвода сточных |  | п. Крутоярский, Касимовского муниципального округа, Рязанской области | 2027 г. | 2027 г. |
| 3 | Модернизация КНС (установка автоматики управления насосной группы) п. Крутоярский, ул. Олениных, Касимовского округа, Рязанской области | Монтаж шкафа управления насосной группы с целью предотвращения коротких замыканий, перегрузок по току, не симметрии фаз или их пропадания, защита от сухого хода |  | п. Крутоярский, Касимовского муниципального округа, Рязанской области |  | 2028 г. | 2028 г. |

5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам

Суммарные финансовые потребности необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоотведения представлены в таблице (на основании Прогноза индексов цен производителей и индексов-дефляторов

по видам экономической деятельности на период до 2028 года, в % г/г Минэкономразвития РФ).

Таблица №6

| № п/п | Наименование мероприятия | Месторасположение объекта | Финансовые потребности по годам реализации с учетом индексов-дефляторов, руб. |  |  |  | Суммарные фин. потребности, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в прогнозных ценах 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | Модернизация КНС (установка основного насоса-левая ось здания) п. Крутоярский, ул. Олениных Касимовского округа Рязанской области» | п. Крутоярский, Касимовского муниципального округа, Рязанской области | 323 118,32 | 340 889,83 |  |  | 340 889,83 |
| 1.1 | Бюджетные средства |  | 323 118,32 | 340 889,83 |  |  | 340 889,83 |
| 2 | Модернизация КНС (установка резервного насоса-правая ось здания) п. Крутоярский, ул. Олениных, Касимовского округа, Рязанской области. | п. Крутоярский, Касимовского муниципального округа, Рязанской области | 323 118,32 |  | 354 866,31 |  | 354 866,31 |
| 2.1. | Бюджетные средства |  | 323 118,32 |  | 354 886,31 |  | 354 866,31 |
| 3 | Модернизация КНС (установка автоматики управления насосной группы) п. Крутоярский, ул. Олениных, Касимовского округа, Рязанской области | п. Крутоярский, Касимовского муниципального округа, Рязанской области | 83 500,00 |  |  | 95 464,17 | 95 464,17 |
| 3.1. | Бюджетные средства |  | 83 500,00 |  |  | 95 464,17 | 95 464,17 |
| ИТОГО |  |  | 671 236,60 | 340 889,83 | 354 886,1 | 95 464,17 | 791 220,31 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Таблица №7

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 0,065 | 0,065 | 0,05 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб состава и свойств сточных вод централизованной канализационной системы, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранным в рамках производственного контроля | 33,57 | 33,57 | 33,57 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых вод | 0,231 | 0,230 | 0,2 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, на единицу объема очищаемых вод | 0,207 | 0,206 | 0,2 |
| 4. | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. | 340,89 | 354,87 | 95,46 |

| 7. Предварительный расчет тарифа методом индексации МКП «Касимовское ЖКХ» Таблица №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 978,61 | 3 097,64 | 3 221,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 2 978,61 | 3 097,64 | 3 221,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Норматив прибыли | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Избыток средств по НДС в операционных расходах |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сглаживание | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 2 978,61 | 3 097,64 | 3 221,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тариф на водоотведение | руб. куб. м | 31,53 | 32,79 | 34,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1 полугодие | руб. куб. м | 30,92 | 32,15 | 33,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 2 полугодие | руб. куб. м | 32,15 | 33,43 | 34,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем водоотведения | тыс. куб. м | 94,469 | 94,469 | 94,469 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Темп роста тарифа (по полугодиям) | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |

8. План мероприятий по приведению качества сточной воды

в соответствие с установленными требованиями

В администрации Касимовского муниципального района имеется утвержденное Распоряжение и план мероприятий по его исполнению с целью строительства новых очистных сооружений для приведения сбросов сточных вод, осуществляемых в водный объект к нормативным показателям, а также на предприятии имеется разработанный проект нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект. Лабораторный контроль осуществляется в ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО в Рязанской области и ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском округе.

Качество воды, подаваемой потребителям из артезианских скважин, контролируется по микробиологическими химическим показателям и соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы"