Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 45-ип

Инвестиционная программа МКП ЖКХ «Сельское»
по развитию систем водоснабжения Шацкого муниципального района Рязанской области на 2026-2028 годы

Основание для разработки Инвестиционной программы:

Техническое задание, утверждённое
Постановлением Администрации муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области № 690 от 21.10.2025г.

1.Паспорт инвестиционной программы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения | Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сельское» муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391550, Рязанская область, Шацкий район, г.Шацк, ул. Интернациональная, зд.14 |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор МКП ЖКХ «Сельское» Хлыстов Олег Алексеевич Тел.8(49147)2-43-95 E-mail: mupzhkhselskoe@yandex.ru |
| Реквизиты организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения | ИНН 6224005380 ОГРН 1076225000631 БИК 046126708 КПП 622401001 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области. 390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация муниципального образования-Шацкий муниципальный район Рязанской области. 391550, Рязанская область, Шацкий район, г. Шацк, ул. Красная площадь, д.5 |

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| - Показателя надежности и бесперебойности | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./ км | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели качества питьевой воды | -доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды -доля проб в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % % | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Показателя энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
|  | -удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть -удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт* ч/ куб.м. кВт*ч/ куб.м. | - 1,975 | - 1,975 | - 1,975 |

2.Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения

МКП ЖКХ «Сельское» оказывает услуги холодного водоснабжения в 62 населенных пунктах Шацкого муниципального района Рязанской области. Система водоснабжения состоит из 66 артезианских скважин и центральной водопроводной сети общей протяженностью 236,1 км. Регулировка подачи воды осуществляется через шкафы автоматики СУЗ-25 в количестве 32 штук и ЧРП в количестве 27 шт.  На водозаборных узлах в д.Студеновка, д.Новка, с.Казачий Дюк, с.Сборное, с.Райполье, д.Просандеевка, с.Ужово автоматика отсутствует, стациями управляют операторы в ручном режиме.

В инвестиционную программу включены мероприятия по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения Шацкого муниципального района Рязанской области, направленные на повышение и достижение плановых значений показателей энергоэффективности централизованных систем водоснабжения. Установка автоматики на водозаборных узлах позволит экономить электроэнергию, автоматически поддерживать давления в водопроводной сети, снизить износ и увеличить срока службы насосного оборудования за счет обеспечения защиты электродвигателя насосного оборудования от перенапряжения, перезагрузки, обеспечения плавного пуска и электротепловой защиты электродвигателя насосного оборудования, а также обеспечить снижение шума и вибрации (электродвигатель работает тише при снижении скорости) и защиту от потерь фазы питания.

В соответствии с требованиями п.10(1) постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программа организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» предусматривается реализация следующих мероприятий:

| Наименование мероприятия | Год реализации | Адрес объекта | Обоснование мероприятия | Технические характеристики |  | Экономический эффект кВтч в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до проведения мероприятия | после проведения мероприятия |  |
| Модернизация системы водоснабжения: установка автоматики –шкафов ЧРП 7,5кВт 18А | 2026 | с.Райполье Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0050107:149 Ольховское с.п. | экономия электроэнергии, регулирование давления воды в водопроводной сети, увеличение срока службы насосного оборудования | Насос ЭЦВ 6-10-110 Производительность - 10 м³/час Мощность – 5,5 Квт/час Напор 110 м ЧРП отсутствует | Насос ЭЦВ 6-10-110 Производительность - 10 м³/час Мощность – 5,5 Квт/час Напор 110 м ЧРП 7,5кВт 18А | 532 кВт |
| Модернизация системы водоснабжения: установка автоматики –шкафов ЧРП 7,5кВт 18А | 2027 | д.Просандеевка Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0040415:581 Агишевское с.п. | экономия электроэнергии, регулирование давления воды в водопроводной сети, увеличение срока службы насосного оборудования | Насос ЭЦВ 6-10-110 Производительность - 10 м³/час Мощность – 5,5 Квт/час Напор 110 м ЧРП отсутствует | Насос ЭЦВ 6-10-110 Производительность - 10 м³/час Мощность – 5,5 Квт/час Напор 110 м ЧРП 7,5кВт 18А | 274 кВт |
| Модернизация системы водоснабжения: установка автоматики –шкафов ЧРП 7,5кВт 18А | 2028 | с.Казачий Дюк Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0050115:357 Ольховское с.п. | экономия электроэнергии, регулирование давления воды в водопроводной сети, увеличение срока службы насосного оборудования | Насос ЭЦВ 6-10-110 Производительность - 10 м³/час Мощность – 5,5 Квт/час Напор 110 м ЧРП отсутствует | Насос ЭЦВ 6-10-110 Производительность - 10 м³/час Мощность – 5,5 Квт/час Напор 110 м ЧРП 7,5кВт 18А | 754 кВт |

Расчет размеров расходов на выполнение мероприятий инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Размер расходов на капитальные вложения в ценах 2025 г., (тыс.руб) | индекс инвестиций в основной капитал |  |  | Размер расходов на капитальные вложения в ценах соответствующего года, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Модернизация системы водоснабжения с.Райполье: установка шкафа ЧРП 7,5 кВт 18А. Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0050107:149 | 127,8 | 1,055 |  |  | 134,83 |  |  |
| Модернизация системы водоснабжения д.Просандеевка: установка шкафа ЧРП 7,5 кВт 18А. Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0040415:581 | 127,8 | 1,055 | 1,041 |  |  | 140,36 |  |
| Модернизация системы водоснабжения с.Казачий Дюк: установка шкафа ЧРП 7,5 кВт 18А. Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0050115:357 | 127,8 | 1,055 | 1,041 | 1,041 |  |  | 146,11 |

Размер расходов на модернизацию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, определен по результатам конъюнктурного анализа цен поставщиков оборудования в прогнозных ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально экономического развития РФ на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг., утвержденном Министерством экономического развития РФ.

- Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий инвестиционной программы разработан на основании перечня работ, с учетом сложившихся на территории Шацкого муниципального района проблем системы водоснабжения и приоритетности их устранения.

| Наименование мероприятия | Наименование вида работ | Период реализации программы | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация системы водоснабжения с.Райполье установка шкафа ЧРП 7,5 кВт 18А. Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0050107:149 | Установка оборудования | 2026 | 2026 |
| Модернизация системы водоснабжения д.Просандеевка: установка шкафа ЧРП 7,5 кВт 18А. Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0040415:581 | Установка оборудования | 2027 | 2027 |
| Модернизация системы водоснабжения с.Казачий Дюк: установка шкафа ЧРП 7,5 кВт 18А. Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0050115:357 | Установка оборудования | 2028 | 2028 |

- Источники финансирования инвестиционной программы

| Наименование мероприятий | Период проведения мероприятия | Финансовая потребность по годам реализации, тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация системы водоснабжения с.Райполье установка шкафа ЧРП 7,5 кВт 18А. Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0050107:149 | 2026 | 134,83 | Собственные средства (Нормативная прибыль) |
| #### Модернизация системы водоснабжения д.Просандеевка: установка шкафа ЧРП 7,5 кВт 18А. Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0040415:581 | 2027 | 140,36 | Собственные средства (Нормативная прибыль) |
| Модернизация системы водоснабжения с.Казачий Дюк: установка шкафа ЧРП 7,5 кВт 18А. Арт.скважина кадастровый номер: 62:24:0050115:357 | 2028 | 146,11 | Собственные средства (Нормативная прибыль) |

Источники финансирования инвестиционной программы определены в прогнозных ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации

#### 6.  Расчет эффективности инвестирования средств.

В рамках реализации инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения в Шацком муниципальном районе» предусмотрена реализация мероприятий, главным образом направленных на достижение показателей энергоэффективности объектов за счет экономии энергетических ресурсов.

Общая стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы, составит 421,3 тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя (срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | - | - | - |
| 1.3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 1,974 | 1,973 | 1,972 |
| 1.4 | Расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс.руб | 134,83 | 140,36 | 146,11 |

7.  Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

В данном разделе представлен расчет плановой необходимой выручки для МКП ЖКХ «Сельское», принимаемой для расчета тарифов на услуги водоснабжения для потребителей Шацкого муниципального района с учетом реализации мероприятий, предусмотренных настоящей инвестиционной программой.

Определение планового размера необходимой валовой выручки на 2026-2028 годы и расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы выполнен с учетом требований Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013г.    №1746-э с учетом структуры возврата инвестиционных затрат, предусмотренных инвестиционной программой.

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 25 407,57 | 26 945,26 | 28 029,84 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 25 272,74 | 26 804,90 | 27 883,73 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 12 237,65 | 12 599,88 | 12 972,84 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | ед. | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | ед. | 0,051 | 0,040 | 0,040 |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 12 339,41 | 13 462,29 | 14 121,94 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс.руб. | 695,69 | 742,73 | 788,94 |
| 1.1.3.1 | возврат займов и кредитов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | проценты по займам и кредитам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 8,99 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 134,83 | 140,36 | 146,11 |
| 1.3.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Возврат займов и кредитов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Капитальные расходы | тыс.руб. | 134,83 | 140,36 | 146,11 |
| 1.3.3 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.A | Нормативный уровень прибыли (справочно) | % | 0,53 | 0,52 | 0,52 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс.руб. | -1 005,62 | -700,00 | -710,00 |
| # 2.1 | # Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | # тыс.руб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2.2 | # Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом СЭР РФ | # тыс.руб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2.3 | # Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | # тыс.руб. | # 103,63 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2.4 | # Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | # тыс.руб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| ## 2.4.1 | ## объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, за исключением средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, и платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения | ## тыс.руб. | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |
| ## 2.4.2 | ## размер финансирования инвестиционной программы за счет всех источников финансирования, за исключением средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, и платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения | ## тыс.руб. | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |
| # 2.5 | # Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | # тыс.руб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2.6 | # Размер корректировки НВВ, осуществляемой с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов, избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | # тыс.руб. | # -1 109,25 | # -700,00 | # -710,00 |
| S.Y | Сглаживание годовое в долгосрочном периоде регулирования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 24 298,32 | 26 245,26 | 27 319,84 |
| 4 | Среднегодовой тариф | руб./куб. м | 58,22 | 62,88 | 65,46 |
| 4.1.1 | Тариф с 1.01. по 30.06. | руб./куб. м | 55,48 | 60,95 | 64,81 |
| 4.1.2 | Тариф с 1.07. по 31.12. | руб./куб. м | 60,95 | 64,81 | 66,10 |
| 4.2 | Темп роста тарифа | % | 109,86 | 106,33 | 101,99 |
| 6 | Объем воды | тыс. м3 | 417,38 | 417,38 | 417,38 |
| 6.1 | 1 полугодие | тыс. м3 | 208,69 | 208,69 | 208,69 |
| 6.2 | 2 полугодие | тыс. м3 | 208,69 | 208,69 | 208,69 |

8. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Инвестиционная программа в отношении МКП ЖКХ «Сельское» ранее не утверждалась.