# Приложение № 2

к постановлению

# администрации города Рязани

# от 25.02.2026 № 1659

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории «Проект планировки территории в районе улиц Зубковой, Тепличная в Октябрьском районе города Рязани». (наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) подготавливается документация по планировке территории).

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| ## Требования к выполнению инженерных изысканий |  |  |
| 1. | Наименование выполняемых работ | Инженерные изыскания по объекту: «Проект планировки территории в районе улиц Зубковой, Тепличная в Октябрьском районе города Рязани» |
| 2. | Объем выполняемых работ | - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме, необходимом для подготовки документации по планировке территории «Проект планировки территории в районе улиц Зубковой, Тепличная в Октябрьском районе города Рязани». |
| 3. | Вид документации | Инженерные изыскания |
| 4. | Заказчик | ООО специализированный застройщик «Северная Компания» |
| 5. | Источник финансирования | Собственные средства ООО специализированный застройщик «Северная Компания» |
| 6. | Подрядчик | Определяется заказчиком |
| 7. | Основания для выполнения работ | Постановление администрации города Рязани от 25.02.2026 № 1659 «О подготовке документации «Проект планировки территории в районе улиц Зубковой, Тепличная в Октябрьском районе города Рязани» |
| 8. | Основные характеристики объекта | Территория выполнения изыскательских работ (далее – проектируемая территория) расположена по адресу: город Рязань, в районе улиц Зубковой, Тепличная. Ориентировочная площадь проектируемой территории в границах разработки проекта планировки территории составляет 24,1939 га, включая земельные участки с кадастровыми номерами: 62:29:0100011:38 площадью 88321 кв.м, 62:29:0000000:5633 площадью 49 944 кв.м, 62:29:0000000:4493 площадью 7355 кв.м, 62:29:0100001:2427 площадью 953 кв.м, 62:29:0100001:2426 площадью 1123 кв.м, 62:29:0100001:2431 площадью 9654 кв.м, 62:29:0100001:2434 площадью 781 кв.м, 62:29:0100001:2418 площадью 806 кв.м, 62:29:0000000:4467 площадью 40416 кв.м, 62:29:0100001:5694 площадью 10502 кв.м, 62:29:0100001:4727 площадью 6659 кв.м, 62:29:0100001:4502 площадью 4852 кв.м, 62:29:0100001:4503 площадью 4909 кв.м, 62:29:0100001:4504 площадью 9134 кв.м., а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. В настоящее время проектируемая территория входит в состав земель населенных пунктов. Проектируемая территория частично расположена в зоне с особыми условиями использования территории объектов энергетики, связи и транспорта с реестровыми номерами границ 62:29-6.292, 62:29-6.1018, 62:29-6.401, 62:29-6.514, 62:00-6.147, 62:00-6.896, 62:00-6.30, 62:29-6.918, 62:00-6.30, 62:29-6.917, 62:15-6.896, 62:00-6.146, 62:29-6.580, 62:29-6.1474; частично в зоне с особыми условиями использования территории охраняемых объектов и безопасности с реестровым номером границы 62:29-6.1018; в зоне общедоступных охотничьих угодий Рязанского района с реестровым номером границы 62:00-11.20. |
| 9. | Исходные данные, необходимые для выполнения работ | Подрядчик самостоятельно обращается за получением исходной информации. При необходимости осуществляет самостоятельный сбор исходных данных по существующим инженерным сетям и сооружениям (включая существующее потребление микрорайона по всем инженерным сетям), а также недостающих исходных данных для проектирования, включая приобретение недостающих картографических материалов и документации. |
| 10. | Цель и задачи выполняемых работ | Выполнить инженерно-геодезические изыскания с подготовкой технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях, включая инженерно-топографические планы территории разработки документации по планировке территории (проектируемой территории) и прилегающих к ней территориях с охватом не менее 50,0 м масштаба 1:500. При этом на инженерно-топографических планах должны быть нанесены подземные коммуникации, размещение которых согласовано с эксплуатирующими организациями (согласования с эксплуатирующими организациями и регистрацию в органах геодезии и картографии Рязанской области или местного самоуправления осуществляет подрядчик). Выполнить инженерно-геологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-геологических изысканий с заключением, содержащим гидрографическую характеристику и характеристику геологической среды, и соответствующие рекомендации. Выполнить инженерно-экологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-экологических изысканий с указанием природно-климатических условий проектируемой территории и прогнозирование взаимодействия экосистемы с будущими объектами. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий с указанием особенностей грунтовых и поверхностных вод в месте строительства (например, возможности водоснабжения), а также потенциальные угрозы для будущих сооружений. |
| 11. | Границы изысканий | Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для реализации документации по планировке территории «Проект планировки территории в районе улиц Зубковой, Тепличная в Октябрьском районе города Рязани». |
| 12. | Требования к выполнению и содержанию работ | Работа должна соответствовать требованиям действующих законодательных, нормативных правовых актов, технических регламентов и нормативно-технических документов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Рязанской области и органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, включая: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 28.02.2024 № 69-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Рязанской области»; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; - постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. |
| 13. | Форма передачи, результата работ заказчику | Подрядчик передает 2 (Два) экземпляра результата работ (результаты инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на бумажных носителях и 2 (Два) экземпляра в электронном виде на flash-накопителе. |