Приложение

к постановлению администрации

города Рязани

от   24  апреля  2026 г.  № 3828

Архитектурно-художественная  концепция

нестационарных объектов для оказания услуг общественного питания

(кафе предприятий общественного питания) в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань

1. Архитектурно-художественная концепция нестационарных объектов для оказания услуг общественного питания (кафе предприятий общественного питания)                       в границах исторического поселения регионального значения город Рязань                               (далее - Концепция) разработана в целях сохранения и надлежащего использования объектов культурного наследия, формирования полноценного внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Рязани, определения типовых архитектурных решений нестационарных объектов для оказания услуг общественного питания                       (кафе предприятий общественного питания) (далее – нестационарные кафе), допустимых к размещению в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань, определения требований к таким кафе с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципального образования - город Рязань.

2. Настоящая Концепция разработана на основании сложившегося внешнего архитектурного облика города Рязани, визуального анализа существующего положения при размещении нестационарных  кафе, а также в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025  № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Правилами благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденными решением Рязанской городской Думы                              от 28.03.2019 № 90-III, Дизайн-кодом города Рязани, утвержденным постановлением администрации города Рязани от 08.11.2022 № 9157.

3. Хозяйствующие субъекты обязаны руководствоваться настоящей Концепцией при размещении и эксплуатации нестационарных кафе в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань. Проектная документация на нестационарные кафе, размещаемые в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань, разрабатывается в соответствии с типовыми архитектурными решениями нестационарных объектов для оказания услуг общественного питания (кафе предприятий общественного питания), размещаемых в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань (приложение                                   к Концепции).

В составе проектной документации разрабатываются:

- архитектурные решения, план размещения, выполненные на топосъемке                                  в масштабе 1:500;

- паспорт цветового решения, согласованный с управлением градостроительства и архитектуры администрации города Рязани.

В случае размещения нестационарного кафе в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, газопроводов проектная  документация  предоставляется  с  согласованием  организаций и предприятий,

2

собственников инженерных сетей и сооружений либо организаций, осуществляющих их эксплуатацию.

4. Запрещено размещение нестационарных кафе, не соответствующих приложению к Концепции. Исключением является  размещение нестационарных кафе в виде выносных столов, стульев, однокупольных зонтов не выше первого этажа, без нанесения логотипов/вывесок. Дополнительно возможно размещать мобильные элементы цветочного оформления (цветочницы, кашпо, вазоны).

5. В случае размещения нестационарного кафе в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань проектная документация на нестационарное кафе ежегодно согласовывается с уполномоченным исполнительным органом Рязанской области в области сохранения, использования, популяризации                         и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории                               и культуры) народов Российской Федерации на соответствие проекта нестационарного кафе требованиям действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

6. Граница территории исторического поселения регионального значения город Рязань определяется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 28.07.2020 № 190 «О включении города Рязани Рязанской области в перечень исторических поселений регионального значения, утверждении границы его территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам».

7. Внешний вид нестационарных кафе, размещаемых в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань, установлен приложением к Концепции.

8. Размещение нестационарных кафе в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань должно осуществляться без примыкания к фасадам зданий, являющихся объектами культурного наследия.

9. Конструкция нестационарного кафе должна быть максимально облегченной                       и сборно-разборной с целью сохранения визуального восприятия объекта культурного наследия в его исторической среде. Допускается установка выносных столов, стульев, зонтов без нанесения логотипов.

10. Запрещается применение ярких (открытых) цветов в колористическом решении нестационарного кафе. Цвет зонтов должен соответствовать колористике здания (допускается отклонение на 1 - 2 тона). Колористические решения зданий утверждены постановлением администрации города Рязани от 08.11.2022 № 9157 «Об утверждении Дизайн-кода города Рязани».

11. Габаритные размеры нестационарного кафе в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань, определяются с учетом противопожарной безопасности и исключения затруднения движения пешеходов. Длина нестационарного кафе по внешнему фасаду здания определяется в соответствии                                 с занимаемой нежилой площадью в зоне дверных и оконных проемов помещения стационарного предприятия общественного питания.

12. Высота конструкции нестационарного кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания.

13. Нестационарное кафе должно располагаться на расстоянии не более 4 метров                                           от входа в основное помещение стационарного предприятия общественного питания.

14. На территории достопримечательного места регионального значения «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская ВДНХ) допускается размещение нестационарных кафе исключительно в виде выносных столов, стульев, однокупольных зонтов не выше первого этажа, без нанесения логотипов/вывесок. Дополнительно возможно размещать мобильные

3

элементы цветочного оформления (цветочницы, кашпо, вазоны). Требования к размещению нестационарных кафе устанавливаются Дизайн-кодом «Рязанская ВДНХ»               в городе Рязани.

15. В случае размещения нескольких нестационарных кафе при стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих разным хозяйствующим субъектам и расположенных в одном здании, строении, конструкции нестационарных кафе должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле (одинаковые материалы конструкции, взаимосвязанное колористическое решение)                                с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования нестационарного кафе относительно горизонтальной плоскости фасада                    (на одной оси).

16. При размещении нестационарных кафе свободная ширина пешеходного прохода по тротуару должна составлять не менее 1,5 метров, в местах механизированной уборки не менее 3 метров (за исключением нестационарных кафе, расположенных                         на Почтовой ул. и Мюнстерской ул.).

17. Технологические настилы устраиваются на поверхности, имеющей уклон                более 3 % (включительно), для целей ее выравнивания. В иных случаях, размещение оборудования  нестационарного кафе осуществляется на тротуарном покрытии.

18. Запрещается использование каркасной крыши над всей площадью  конструкции нестационарного кафе.

19. Использование баннерной ткани в качестве материала покрытия крышной конструкции нестационарного кафе запрещено.

20. Недопустимо размещение информационных вывесок на конструкции нестационарных кафе.

21. Конструкция нестационарных кафе не должна перекрывать информационную вывеску, размещаемую на фасаде здания.

22. Допускается размещение нестационарного кафе для стационарных предприятий общественного питания, находящихся в цокольном помещении, при условии отсутствия окон жилых помещений. При наличии окон нежилых помещений необходимо согласие собственников нежилых помещений.

23. Глубина нестационарных кафе, размещаемых на Почтовой ул., ограничена водосточным желобом (ливневкой).

24. Размещение нестационарного кафе должно обеспечивать сохранность зеленых насаждений. При монтаже и эксплуатации нестационарных кафе запрещается:

- самовольная обрезка крон деревьев;

- закрытие конструкциями нестационарного кафе стволов и приствольных лунок деревьев;

- установка конструкций, препятствующих доступу и естественному поступлению влаги к корневой системе.

25. Владелец нестационарного кафе при его размещении и эксплуатации обязан обеспечить безопасность конструкции для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности и несет установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате нарушения требований безопасности конструкции.

26. Размещение нестационарных кафе осуществляется с 15 апреля по 15 октября на основании разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, выдаваемого администрацией города Рязани в порядке, установленном постановлением Правительства Рязанской области.

27. Размещение и эксплуатация нестационарных кафе осуществляются                                      в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Рязани с соблюдением следующих требований по:

4

- обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечению свободного доступа для обслуживания и ремонта зданий, строений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры города;

- беспрепятственному подъезду транспорта экстренных оперативных служб (автотранспорт скорой медицинской помощи, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, полиции, военной автомобильной инспекции, военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы охраны Российской Федерации) к зданиям, строениям, сооружениям;

- недопущению ограничения видимости для участников дорожного движения;

- пожарной безопасности;

- обращению с твердыми коммунальными отходами;

- сохранению объектов благоустройства и зеленых насаждений.