# Приложение № 2

к постановлению

# администрации города Рязани

# от 29 мая 2026 № 5242

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории «Проект межевания территории в составе проекта планировки территории для размещения объекта «Устройство закрытого коллектора р. Листвянка»

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) подготавливается документация по планировке территории)

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| Требования к выполнению инженерных изысканий |  |  |
| 1. | Наименование выполняемых работ | Инженерные изыскания по объекту: «Проект межевания территории в составе проекта планировки территории для размещения объекта «Устройство закрытого коллектора р. Листвянка» |
| 2. | Объем выполняемых работ | - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме, необходимом для реализации проекта межевания территории в составе проекта планировки территории для размещения объекта «Устройство закрытого коллектора р. Листвянка». |
| 3. | Вид документации | Инженерные изыскания |
| 4. | Заказчик | АО «Рязаньнефтепродукт» (ОГРН 1026200870244), дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица: 22.08.2022; адрес: 390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. Товарный Двор (Станция Рязань-1), д. 80. |
| 5. | Источник финансирования | Собственные средства АО «Рязаньнефтепродукт» |
| 6. | Подрядчик | Определяется заказчиком |
| 7. | Основания для выполнения работ | Постановление администрации города Рязани от 29.05.2026 № 5242. |
| 8. | Основные характеристики объекта | Территория выполнения изыскательских работ (далее – проектируемая территория) расположена по адресу: город Рязань, в границах кадастровых кварталов с номерами: 62:29:0000000, 62:29:0130005, 62:29:0130002. Координаты начального пункта – х: 436053,621 у: 1333225,072. Координаты конечного пункта – х: 435782,303 у: 1333536,506. Ориентировочная площадь территории в границах разрабатываемой документации по планировке территории – 44232 кв.м. В настоящее время проектируемая территория входит в состав земель населенных пунктов. Проектируемая территория частично расположена в зоне с особыми условиями использования территории с реестровыми номерами границ: 62:29-6.91, 62:00-6.500, 62:00-6.559, 62:00-6.560, 62:29-6.1273, 62:29-6.1410, 62:29-6.739, 62:29-6.14, 62:29-6.250, 62:29-6.453, 62:29-6.864, в санитарно-защитной зоне рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ООО «Рязанский завод смазочных материалов», ООО «Газпромнефь - рязанский завод битумных материалов». Проектируемая территория полностью расположена в границах зоны общедоступных охотничьих угодий Рязанского района с реестровым номером 62:00-11.20, в санитарно-защитной зоне АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». Проектируемая территория частично расположена в границах документации «Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Замена технологического трубопровода очищенных стоков В20 от установки механической очистки цеха № 20 до территории планшета № 14 АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» в районе Южного Промузла в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 14.01.2019 № 40 (в редакции от 09.04.2025 № 3249). |
| 9. | Исходные данные, необходимые для выполнения работ | Подрядчик самостоятельно обращается за получением исходной информации. При необходимости осуществляет самостоятельный сбор исходных данных по существующим инженерным сетям и сооружениям (включая существующее потребление микрорайона по всем инженерным сетям), а также недостающих исходных данных для проектирования, включая приобретение недостающих картографических материалов и документации. |
| 10. | Цель и задачи выполняемых работ | Выполнить инженерно-геодезические изыскания с подготовкой технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях, зарегистрированного в органах геодезии и картографии Рязанской области или местного самоуправления, включая инженерно-топографические планы территории разработки документации по планировке территории (проектируемой территории) и прилегающих к ней территорий с охватом не менее 50,0 м масштаба 1:500 (1:1000), выполненные в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-62). Выполнить на электронном носителе в векторном виде в формате .DWG программного продукта «AutoCAD». При этом на инженерно-топографических планах должны быть нанесены подземные коммуникации, размещение которых согласовано с эксплуатирующими организациями (согласования с эксплуатирующими организациями и регистрацию в органах геодезии и картографии Рязанской области или местного самоуправления осуществляет подрядчик). Выполнить инженерно-геологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-геологических изысканий с заключением, содержащим характеристику геологической среды, характеристику и режим подземных вод (при наличии), характеристику гидрогеологических условий, почвенную и санитарную характеристику участка водозабора, характеристику водоносного горизонта, а также категорию сложности инженерно-геологических условий проектируемой территории. Выполнить инженерно-экологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-экологических изысканий с указанием природно-климатических условий проектируемой территории и прогнозирование взаимодействия экосистемы с будущими объектами. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий с указанием особенностей грунтовых и поверхностных Ввод в месте строительства (например, возможности водоснабжения), а также потенциальные угрозы для будущих сооружений. |